Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din data de  06.11.2023

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitări  de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA LOVRIN cu sediul in  Jud. Timis, comuna Lovrin, nr.206, înregistrata la APM Timiș cu  nr. 5464RP/12.07.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 8270RP/30.10.2023 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de  18.10.2023, că proiectul „Extindere retea canalizare in localitatea Lovrin, comuna Lovrin, judetul Timis” propus a fi amplasat  in comuna Lovrin, domeniul public al comunei-strazi cu trotuare, jud. Timis, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune  evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 13 a)  -orice modificări sau extinderi,  altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate  sau în curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului  ;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul   intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune extinderea sistemului de canalizare menajera in localitatea Lovrin si echiparea retelei cu racorduri ,  camine de racord, camine de vizitare si camine de vane.

| Obiectiv | Suprafata ocupata temporar (mp) | Suprafata ocupata definitive (mp) |
| --- | --- | --- |
| Retea de canalizare | 9213 | - |
| Refulari | 824 | - |
| Camine vizitare | 122,5 | 122,46 |
| Camine de vane | 7,1 | 7,07 |
| Camine racord | 1645,36 | 1048 |
| Statii pompe | 100 | 100 |
| Organizare de santier | 500 | - |
| Total | 12411,9 | 1277,53 |

Canalizarea menajera proiectată va prelua apele uzate de la locuințele existente de pe vatra localitatii prin intermediul racordurilor individuale si a caminelor de racord.

Reteaua de canalizare propusa:

• țeava PVC KG,SN8, D250 -curgere gravitatională = 6142 m,  lungime retea gravitationala=6142 m.

• țeava PE-HD, SDR17, PE100, De= 90x5,4 mm -sub presiune = 549 m, lungime retea refulare = 549 m.

Lungimea rețea in sistem mixt gravitațional și prin pompare L = 6691 m

Căminele de vizitare

Pentru facilitarea intervenţiei pe reţeaua de canalizare menajeră, pe diferite sectoare, s-a prevazut realizarea a 160 cămine din beton din care:

• 152 bucăţi de vizitare prefabricate beton de Φ 1000 mm , H variabil;

• 4 bucăţi decantor de Φ 1000 mm, H variabil (montate inainte de statiile de pompe);

• 4 bucăţi de vane de Φ 1000 mm, Hi= 1500 mm.

Racorduri și cămine racord

Pentru localitatea Lovrin s-a considerat astfel:

• o parte din gospodării (pe strazile pe care sunt propuse trasee de retele de canalizare menajera) vor fi racordate cu cămine de racord cu 3 sau 2 intrări şi o ieşire, rezultând un număr de 262 cămine de racord.

Căminele de racord vor avea  diametrul interior 400 mm si vor fi alcatuite  din:

• radierul din polipropilenă acesta fiind realizat în diferite configuraţii (1 intrare/1 ieşire; mai multe intrări/1 ieşire) pentru dimensiunile conductelor de racord -110mm şi  160mm;

• coloana este realizată din PVC, construcţie corugata  tub telescop de aducere a căminului la cotă cu 315 mm;

• capac clasa B125 cu orificii de aerisire.

Subtraversari propuse:

Subtraversările drumului satesc DS

Se propun 16 buc subtraversări de drum sătesc pentru rețeaua gravitațională cu D=250 mm, subtraversările se vor executa prin foraje orizontale şi se vor folosi ţevi de protecție din oțel cu Dn 406x7,9 mm.

Subtraversările conductei de refulare

Subtraversarile drumurilor sătesti DS pentru refularea cu D=90 mm, sunt propuse 2 bucăți și se va executa prin foraj orizontal şi se va folosi ţeavă de protecție din oțel cu Dn 219,1 x6.4 mm.

Adâncimea de pozare a conductei este de minim -1.50 m de la generatoarea  superioara a conductei.

Subtraversările de racorduri

Subtraversarile drumurilor sătesti DS pentru racorduri cu D=160 mm, sunt propuse 41 buc, se vor executa prin foraje orizontale şi se vor folosi ţevi de protecție din oțel cu Dn 323.9x6.4 mm..

STAŢII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE INTERMEDIARE

Sistemul de canalizare fiind unul mixt, se propun  un număr de 4 staţii de pompare  cu pompe submersibile care refuleaza in cel mai apropiat camin de vizitare  , care apoi descarca apa uzata in statia de epurare existenta.

Staţiile de pompare vor fi de  tip monobloc din polietilena PE/beton prefabricat, complet echipate, formată din:

-cămin tip cheson executat din PE-HD, etanş, compus din radier, pereţi, gură de vizitare şi capac carosabil.

-căminul este prevăzut cu ştuţ de intrare şi iesire la cotele din profil pentru apa uzată şi, de asemenea, cu ştuţ de ieşire pentru cabluri electrice (alimentare şi plutitori).

Instalaţia de pompare se compune din urmatoarele:

• două pompe submersibile 1+1R;

• fixarea acestora se face prin presare pe flanşa de refulare; manevrarea pompelor se face pe ghidaj (tijă) cu ajutorul lanţurilor de manevră;

• pe fiecare refulare a pompelor se află clapete antiretur cu bilă şi vane de izolare;

• instalaţia este complet automatizată, cu senzori de nivel, cabluri electrice şi cabluri pentru senzori cu o lungime standard de 10 m, tablou electric;

Construcţia va fi  subterană executată în cămin din polietilenă prefabricată:

- corp, pereti dubli PE 80;

- Di = 2000 mm;

- H = 3000- 4000 mm; ( conf tabel breviar)

- Fund: placă PEHD – 12 mm nervurat;

- Intrari-ieşiri: 2 (1 intrare si 1 ieşire)

Alimentarea cu energie electrică la SPAU-ri

Se propune la fiecare statie de pompe cate un grup electrogen care sa asigure functionarea permanenta a statiilor de pompe ape uzate.

Racordurile electrice pentru staţiile de pompare se asigură din reteaua de medie tensiune din localitatea Lovrin.

Instalaţii mecanice şi hidraulice

Componentele  instalatiilor mecanice si hidraulice a statiei de pompare sunt:

Conducte de aspiratie din inox pentru fiecare pompa echipata vana cu sertar cauciucat.

Conducte de refulare din inox pentru fiecare pompa echipata cu clapeti de sens cu bila si vana cu sertar cauciucat.

Colector din otel inoxidabil realizata in „Y” pentru limitarea pierderilor de sarcina.

Fitinguri, suporţi conducte, etc.;

Toate conductele din interiorul statiei de pompare vor fi realizate din otel inoxidabil.

Componentele instalatiilor mecanice si hidraulice a caminului decantor vor fi :

-Vane de sectionare montate pe intrarile colectoarelor gravitationale;

-Gratar realizat din bare din otel inoxidabil instalat pe iesirea din caminul decantor catre statia de pompare

-Conducta de aspiratie a materiilor retinute in decantor prin cuplarea acesteia la o vidanja.

Instalaţii de ventilaţie

Pentru asigurarea ventilaţiei mecanice, în vederea eliminării pericolului acumulării de gaze nocive sau explozive, statiile de pompare vor fi prevazute cu instalaţii de ventilaţie.

Astfel, vor fi montate ventilatoare axiale, tablou de alimentare şi control şi canale de aer aferente acestuia. Alimentarea tabloului de control se va  face din tabloul de distribuţie al staţiei din siguranţă automată .

Instalaţii electrice, automatizare şi SCADA

Se vor proiecta si realiza instalatiile electrice de iluminat in interiorul chesoanelor, prize, forta si priza de pamant, aferente statiilor de pompare ape uzate.

Conducte de refulare

Conductele de refulare se vor executa din polietilenă PE-HD, SDR17 în lungime totală de 549 m, defalcată pe stațiile de pompare astfel:

• SPAU1-L, L=16 m, D=90x5,4mm fiind realizată din polietilenă PE100, SDR 17; PN10

• SPAU2-L, L=159 m, D=90x5,4mm fiind realizată din polietilenă PE100, SDR 17; PN10

• SPAU3-L, L=193 m, D=90x5,4mm fiind realizată din polietilenă PE100, SDR 17; PN10

• SPAU4-L, L=181m, D=90x5,4 mm fiind realizată din polietilenă PE100, SDR 17; PN10

Conductele de refulare se descarcă în canalizarea gravitatională prin intermediul unor cămine de vizitare cu rol de cămin de liniştire.

În urma extinderii rețelei de canalizare la subtraversări, va fi  afectat partial carosabilul iar refacerea acestuia se va  face conform cu inițialul.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier se va executa pe o suprafață aprox de 500 mp, pe amplasamentul statiei de epurare existente din localitatea Lovrin. Incinta organizării de șantier va fi împrejmuită și va fi asigurată paza acesteia.

Organizarea de șantier va implica amplasarea unor barăci metalice pentru vestiare și magazie, a unor toalete ecologice precum și containere pentru colectarea deșeurilor.

Platformele pe care se vor așeza containerele pentru colectarea deșeurilor vor fi pietruite. De asemenea, în incinta organizării de șantier se prevăd platforme balastate pentru parcarea utilajelor și pentru depozitarea materialelor vrac ( conducte, cofraje, oțel, beton, ciment).

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Nu este cazul.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

-sol: reteaua de canalizare  se propune pe o lungime totala de 6691 m.

-teren: categoria terenului este strazi-domeniul  public;

-apă: nu este cazul.

-biodiversitate: nu este cazul. Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

-Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-Pamantul  va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile   din construcții , rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-Deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-Deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobata prin Legea 17/2023,  art. 20, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tipuri şi  cantităţi de deşeuri ce vor fi  produse in etapa de construire: 17.05.04: pământ şi pietre, altele decât cele de la 17.05.03 si deseuri menajere provenite din activitatea personalului a carui cantitate se estimeaza la cca. 0,5-2,0 kg / zi.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

• Aer

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

Masurile de reducere a impactului lucrarilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiilor de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă, astfel incat emisiile de praf datorita traficului sa fie cat mai mici;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

In perioada de functionare emisiile de poluati atmosferici sunt cele aferente traficului rutier.

Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

• Apă

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate descărcate în canalizare  vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007, privind privind condiţiile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic a apelor uzate.

• Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere, care vor fi construite etanş. Deşeurile menajere vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană: nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

-folosinţe actuale - conform Certificatului de Urbanism  nr.25/07.12.2022 destinația actuală: strazi in domeniul public

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3. zone montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul se suprapune şi cu zone cu densitate mare de populaţie, cu influenţă pozitivă asupra populaţiei din aceste zone: amplasamentul proiectului este situat în comuna Lovrin.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului:  probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: -  proiectul   nu are un impact negativ semnificativ supra corpurilor de apă, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA conform avizului de gospodarire a apelor nr.318/09.10.2023.

Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr.292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism  nr. 25/07.12.2022  emis de Primaria Comunei Lovrin.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități:  aviz de gospodarire a apeor nr.318/09.10.2023 emis de AN APELE ROMANE-ABA BANAT,  notificare DSP Timis nr.18422/169/04.08.2023, acord prealabil nr.R21775/26.07.2023  emis de CJ TIMIS;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

Masuri pentru diminuarea efectelor schimbarilor climatice

- Se vor prevedea procente minime obligatorii de spatii verzi pentru a asigura compensarea in situ (pe fiecare suprafata) a emisiilor de CO2 si a altor noxe.

- Se vor conserva spațiilor verzi propuse și se vor planta arbori, arbusti si flori pentru sporirea suprafetelor de spatii verzi.

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG.92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul are obligaţia de a notifica APM Timiş în vederea revizuirii autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezenţei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat:Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații –Corina MIHOC

Întocmit: Monica NIȚU