Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 09.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA VOITEG, din   localitatea Voiteg nr. 114, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 9401RP/04.08.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr.3475RP din 04.05.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 05.04.2023, că proiectul  „REALIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA FOLEA, COMUNA VOITEG, JUDEȚUL TIMIȘ” propus a fi realizat în localitatea  Voiteg, satul Folea,  identificat prin drum județean DJ 592B, drumuri/străzi sat Folea CF nr. 401736 – Voiteg (pentru amplasare gospodărie apă), Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Voiteg,    jud. Timiș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Localitatea Folea nu are  un sistem centralizat de alimentare cu apa  propunându-se astfel următoarele lucrări :

- Front de captare;

- Gospodarie de apa;

- Reţea de alimentare cu apa;

- camine de vane;

- hidranti subterani;

- bransamente cu camine apometru;

- subtraversări de drumuri judetene/sătești/canale de desecare din zona/bransamente;

- spargeri si refaceri drumuri.

Frontul de captare propus va fi format dintr-un foraj de adâncime H=110 m, pe coloana definitiva de 225 mm, propunându-se echiparea acestuia cu pompa submersibila.

Reţeaua de distribuţie propusă a fost dimensionată să asigure alimentarea cişmelelor din curţi şi a hidranţilor de incendiu exteriori, fiind realizată sub forma unei reţele ramificate cu lungime totală de 3805 m rețea de distributie din PEID, PE 100, PN 10, SDR 17, cu diametrul   Dn 110x6,6 mm.

FRONTUL DE CAPTARE- FORAJ F1 PROPUS SI ECHIPARE FORAJ CU POMPA SUBMERSIBILA

Sursa de apă este formată dintr-un foraj propus conform studiului hidrogeologic .  Forajul F1  va fi amplasat la gospodaria de apa propusa cu următoarele caracteristici: F1: H= 110 m, cu diametrul Ø160 mm, Q= 7,74 mc/h. Apa este captată din foraj cu ajutorul unei pompe submersibile.

In jurul forajului se vor institui zonele de protecţie sanitara cu regim sever, sanitara cu regim de restricţie si perimetrul de protecţie hidrogeologica.

Cabina puţului - detalii constructive şi de instalare

Forajul de explorare - exploatare va fi echipat cu electropompa submersibilă.

Conducta de refulare a pompei, se va realiza din teavã Dn 63 mm îmbinată cu flanşe şi va avea o lungime de ~ 30 m.

Peste foraj se execută un cămin de protecţie din beton, care adăposteşte casca puţului forat şi instalaţiile hidraulice necesare pentru asigurarea regimul de debit şi presiune.

Pe conducta de refulare a pompei din foraj se monteazã orizontal o linie complexã de contorizare a apei cu diametru Dn 50 mm (robinet, filtru de impuritãti, apometru, clapetă retinere, robinet de prelevat probe). Toate armãturile din interiorul căminului se vor vopsi şi proteja.

Lantul de măsurare cuprinde:

- robinet de închidere cu sertar pană cauciucat Dn 50 mm;

- filtru de impurităti Dn 50 mm;

- apometru tip-MEINECKE WP Dn 50 mm

(posibilitate transmisie date prin fir citire optică);

- clapetă de retinere Dn 50 mm;

- robinet pentru prelevat probe ½”;

- manometru;

- fitinguri.

Echiparea cu pompa submersibila

Pompa submersibila care va asigura debitul necesar de apa va avea urmatorii parametri minimi pentru F1 propus – H=110 m cu coloana Ø 160 mm va fi dotat cu pompa submersibila cu următoarele caracteristici:Q = 7,74 mc/h, H = 30 mCA, P= 1,50 kW.

Aducțiunea

Apa de la foraj este  pompata spre rezervorul de hipoclorit din incinta gospodariei de apa apoi spre rezervorul tampon, asigurand debitul zilnic maxim necesar statiei de tratare  de apa. Aductiunea este calculata din polietilena PE-HD PE-100, Pn10 atm, SDR 17, cu diametrul de 63,0 mm cu o lungime totala de Ltot= 30 m.

Gospodaria de apa

Gospodăria de apă  cu statia de tratare va fi amplasată  în localitatea Folea, com. Voiteg, jud. Timis, conform CF 406209 si este formata din urmatoarele componente:

- Camin vane by-pass;

- Rezervor tampon poliesteri armati cu fibra de sticla montat semiîngropat V=10 mc.

- Statia de tratare si pompare (filtrare) - este amplasata intr-o clădire in regim P cu dimensiunea în plan de 7.78 x 5.58 m.   Stația de tratare are o capacitate de 10 m3/h si are urmatoarele trepte de tratare a apei: clorinare, filtrare prin pat de nisip și filtrare prin filtru carbune activ.

- Rezervorul de inmagazinare amplasat în gospodaria de apă;

- Decantor apa de la spalare filtru, respectiv  de golire a rezervoarelor;

- Instalatii (conducte) exterioare;

- Drum de acces si platforme pietruite;

- Gard imprejmuire;

- Instalatii electrice si automatizare;

- Hidrant exterior;

Camin by-pass

Inainte de rezervorul tampon se gaseste un camin de vane .Acest camin este realizat cu scopul de a asigura functionarea neintrerupta a alimentarii cu apă a populației din rezervorul de inmagazinare atunci cand rezervorul tampon și statia de tratare sunt scoase din functiune pentru curatiri, verificari anuale si reparatii. Caminul de vane  va fi camin prefabricat cu diametrul interior Di =1,2 m pentru gospodaria de apă din localitatea Folea. Acest cămin este prevazut cu fitingiri si vane de sectionare .

Rezervor tampon

Rezervorul tampon va avea:1 gura de vizitare DN600mm, 1 piesa prelungire DN600 mm, H=300 mm, -1 racord aerisire DN100 mm, -racord preaplin DN65 mm,-temperatura fluid : ambientala,-presiune hidrostatica si următoarele caracteristici:

- L = 4235 mm, D = 1600 mm,

-1 racord intrare DN80 mm ;

- 1 racord golire DN80 mm ;

-1 racord alimentare statie tratare DN80 mm,

-1 racord aerisire DN100 mm.

Statia de tratare, filtrare şi igenizare

Blocul de tratare este format din două filtre automate multistrat: un filtru automat cu pat filtrant catalitic si un filtru automat cu pat de carbune activ și legaturile dintre acestea.

Apa brută alimentează rezervorul tampon unde se produce clorinarea necesară pentru a îndepartă metalele grele și bacteriile.

Stația de tratare a apei propusă realizează:

- reținerea suspensiilor mecanice (turbiditate)

- reducerea concentrației fierului, manganului, și a substanțelor organice.

- reducerea concentrației amoniului.

- eliminarea gustului și a mirosurilor neplăcute a apei

- dezinfecția bacteriologică.

IMPREJMUIRE GOSPODARIE APA

Gospodaria de apă va fi imprejmuita cu un gard de sarma pentru realizarea zonei de protectie cu regim sever pe fiecare latura de constructiile propuse la o distanta de 20 m de fiecare constructie. Accesul in incinta gospodariei de apa se va face prin intermediul unei porti auto, respectiv una pietonala .

Pentru zona de siguranţă se va executa un gard de protecţie L= 145 m cu înălţimea de 2,00 m din plasă împletită de oţel.

REȚEA DE DISTRIBUȚIE

Rețeaua de alimentare cu apă  este o rețea de tip ramificată, rețeaua transportă atât debitul de consum curent cât și debitul de incendiu.

S-au prevăzut rețele de alimentare cu apă partial in localitatea Folea. Reteaua de conducte s-a amplasat la 3,0 m de clădiri (distanța minima), dar acolo unde situatia din teren nu permite, acestea vor fi amplasate in acostamentul drumurilor satesti. Rețeaua de alimentare cu apă este propusă din polietilena PE-HD PE-100, SDR17, PN 10 atm având diametrul De110 mm și are  lungimea  totala de L=3805 m cu diametrul de De110x6.6 mm.

Branșamente

Branşamentele se vor executa  cu coliere de branşare si cămine de branșament complet echipate cu apometre care contorizează consumurile de apă la fiecare gospodarie. Consumatorii vor fi racordaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile prin intermediul unor branşamente din PEID PN10, PE100 cu diametrul De 32 mm.

Subtraversari

Subtraversările drumului județean DJ592B

Se vor realiza 2 subtraversari de drum judeten DJ592 B a conductei de alimentare cu apă, acestea se vor executa prin foraj orizontal, circulația nefiind întreruptă. La subtraversari se vor folosi țevi de protecție din oțel cu Dn 273,1 x 6,4 mm pentru conductele cu De=110x6,6 mm.

Prima subtraversare S1 in conductă de protecție  Dn 273,1 x 6,4 mm se afla la Km 38+619 m pe drumul județean DJ59B cu L=14 m si a doua subtraversare S2 in conductă de protecție Dn 273,1 x 6,4 mm se afla la Km 38+671 m pe drumul județean DJ59B cu L=12,5 m.

Adancimea de pozare a conductei este de minim -1.50 m de la generatoarea superioara a conductei.

Subtraversările drumurilor satesti DS în numar de 8 buc, se vor executa prin foraj orizontal, circulația nefiind întreruptă. La subtraversări se vor folosi țevi de protecție din oțel cu  Dn 273,1 x 6,4 mm pentru conductele cu De=110x6,6 mm.

Adancimea de pozare a conductei este de minim -1.50 m de la generatoarea superioara a conductei.

Subtraversările de bransamente în numar de 10 buc, se vor executa prin foraj orizontal, circulația nefiind întreruptă. La subtraversări se vor folosi țevi de protecție din oțel cu  Dn 88,9 x 2,9 mm pentru conductele cu De=32x2,3 mm. Adancimea de pozare a conductei este de minim -1.50 m de la generatoarea superioara a conductei.

Subtraversare de canal desecare HC651/1- propusa 1 buc, se va executa prin foraj orizontal. La subtraversare se va folosi țeava de protecție din oțel cu  Dn 273,1x 6,4 mm pentru conducta cu De=110x6,6 mm, avand lungimea L= 20 m. Adancimea de pozare a conductei este de minim -1.50 m de la generatoarea superioara a conductei.

La fiecare subtraversare se vor monta tuburi de protecţie din oţel.

Implementarea prezentului proiect nu implică tăierea de arbori. Lucrarile propuse în proiect nu presupun tăieri de arbori de pe domeniul public.

Organizarea  de şantier

Organizarea de santier se va desfasura pe o suprafata de 500 mp, terenul aparţinând domeniului privat, comuna Voiteg. Organizarea de santier va fi amplasata pe amplasamentul gospodariei de apa propuse-CF Nr. 406209

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: canalizare in statia de epurare.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: În etapa de implemetare, resursele naturale folosite vor fi  nisipul, pietrişul. Consumul de apă va fi limitat va necesarul de apa pentru reteaua de alimentare cu apa a localitatiilor.

-sol: suprafaţa necesara construirii statiei de tratare apa este relativ mica;

-teren: categoria terenului este de domeniul public si  in  intravilan in zona de locuinte;

-apa: se utilizeaza in scopul alimatarii si potabilizarii pentru furnizarea prin cadrul retelei de alimentare cu apa a localitatilor din  UAT Voiteg.

-biodiversitate: nu e cazul.

d) Cantitatea și tipurilor de deşeuri generate/ gestionate:

Tipurile de deșeuri rezultate pe perioada implementării proiectului vor fi reprezentate de:  deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi,  pregatirea suprafetei: pietris, surplus de pamânt rezultat in urma sapaturilor la santuri.

- Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Pamantul va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile din construcții, rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- Deșeurile menajere rezultate pe perioada de construcție, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- Deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea 17/2023.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

În perioada de funcţionare emisiile nu vor exista.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

Apele uzate menajere – Alimentarea cu apa a localitatii se va face doar prin cismele stradale, iar comuna Voiteg nu va accepta racordul gospodariilor individuale la reteaua de apa a localitatii Folea pana la realizarea unei colectari  si epurari adecvate sau transfer ape uzate4 menajere la cea mai apropiata statie de epurare functionala in parametrii reglemetati din punct de vedere al gospodaririi apelor.

Apele pluviale – nu e cazul.

# Apele pluviale si cele menajere se vor incadra in limitele maxime admise prevazute de normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în canalizare NTPA-002/2002.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere si pluviale , care sunt  construite etanş, iar apele pluviale sunt trecute prin separator de hidrocarburi inainte de a fi descarcate in bazinul de retentie.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

Riscul la cutremur

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

Riscul la inundatii si alunecari de teren

Riscul hidrologic de inundaţii: Conform hărților privind riscul de inundatii, amplasamentul proiectului nu se regasete în zona cu risc. Nu există înregistrate  fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

Risc de alunecari de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecari de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren.Terenul  amplasamentului este plan , fără denivelări  şi nu este străbătut de canale sau pârâuri.

Riscuri climatice:

-Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informaţiilor de la Staţia meteorologică Timişoara.

- Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65). (PATJ Timiş vol. 2)

- Incendii de vegetație. Nu este cazul;

g) Riscurile pentru sănătatea umană:

Nu exista  risc asupra sănătăţii populaţiei prin implementarea acestui proiect în condiţiile respectării normelor de lucru şi a proiectelor de execuţie.

2. Amplasarea proiectelor:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 13 din 10.05.2023  emis  de Primăria comunei Voiteg, folosința actuală este teren intravilan.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – proiectul produce un impact local nesemnificativ asupra zonei de locuit, pe perioada implementarii proiectului;

- natura impactului – impact redus, daca se respecta masurile prevazute in proiect;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului – in perioada de executie a proiectului, impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu va fi temporar.Pe masura realizarii lucrarilor, calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte din zona;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectiva a impactului se realizeaza prin respectarea masurilor pentru prevenirea poluarii solului si apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generarii deseurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: conform avizului ABA Banat nr. ABAB nr. 68 din 07.03.2023 , proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametri corpurilor de apa, prin urmare nu este necesara elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 13 din 10.05.2022, emis  de Primăria Comunei Voiteg

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități (pdv nr. 930 / 20.03..2023 conform legii 292/2018, emis de GM SCJ Timiş; Aviz de Gopodarire a Apelor nr. ABAB  nr. 68 din 07.032023, Aviz tehnic ANIF nr. 30/30.01.comlo;u2023);

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

Protectia calitatii aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- apele rezultate din activitatea medicala si de la spalarea instrumentarului chirurgical vor respecta art. 6  din HG nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Apele uzate provenite de la unitaţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicala şi veterinara, intreprinderile de ecarisaj, precum şi de la orice fel de intreprinderi şi instituţii care prin specificul activitaţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziţi - se descarca in reţelele de canalizare ale localitaţilor şi in staţiile de epurare numai in condiţiile in care s-au luat toate masurile de dezinfecţie/sterilizare prevazute de legislaţia sanitara in vigoare.

(2) Realizarea masurilor de dezinfecţie/sterilizare a produselor patologice evacuate o data cu apele uzate din unitaţile menţionate mai sus se certifica periodic prin buletine de analiza eliberate de inspectoratele de sanatate publica teritoriale, conform legislaţiei in vigoare. Aceste buletine se pastreaza la unitaţile in cauza şi se transmit şi operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcţionării utilajelor în perioada de execuţie, în apropierea zonelor locuite programul de lucru se va stabili astfel încât să nu se desfăşoare în timpul nopţii, ci doar în perioada de zi între orele 06:00 – 22:00;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

-Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

-Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- Sef Serviciu AAA – Loredana CIOCARLIE

- Intocmit Mihaela Vatamanu

- 09.05.2023