Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE NR.

Din data de 13.06.2023

(PROIECT)

Ca urmare a solicitări  de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DUDESTII VECHI, cu sediul în Jud. Timis, comuna Dudestii Vechi, nr.255,  înregistrata la APM Timiș cu  nr. 448RP/19.01.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 4510RP/12.06.2023 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de  24.05.2023, că proiectul   „ Extindere retea canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Dudestii Vechi , comuna Dudestii Vechi, jud. Timis”   propus a fi amplasat  in comuna Dudestii Vechi-intravilanul si extravilanul Localitatii Dudestii Vechi,  conform anexei la certificatul de urbanism nr.22/26.10.2022 ,  jud. Timis, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune  evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 13 a)  -orice modificări sau extinderi,  altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate  sau în curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului  si pct.  11. Alte proiecte: c) staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul  nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propun:

-extinderea retelei de canalizare in localitatea Dudestii Vechi;

- camine de racord cu pompe submersibile;

- statie de pompare apa  uzata;

- extindere statie de epurare –etapa 2 .

Traseul conductelor din PEHD RC acoperă străzi din localitate rezultând o lungime totală de 21608 m de canal, astfel:

-conducta PEHD RC De 50 mm – 2000 m – pentru racorduri – sistem prin presiune

-conducta PEHD RC De 63mm – 18004 m – sistem prin presiune

-conducta PEHD RC De 90mm – 743 m – sistem prin presiune

-conducta PEHD RC De 250mm – 836 m – sistem gravitational

-conducta PEHD RC De 160mm – 25 m – conducta refulare SPAU

Extindere retea de canalizare in localitatea Dudestii Vechi

Lucrările propuse sunt amplasate pe teritoriul comunei Dudestii Vechi, reţeaua de canalizare acoperind cea mai mare parte a tramei stradale.

Conductele de colectare vor fi amplasate in subteran în zona inierbata sau in acostamentul strazii urmărind trama stradală.

Pe reteaua de canalizare sunt  58 bucati camine de vane.

Racorduri individuale cu pompe submersibile pentru fiecare parcela

Se vor realiza un numar total de 200 racorduri individuale, pentru care se vor monta chesoane (camine de racord) cu pompe.

Caminele de racord  200 buc. vor fi echipate cu pompa submersibila.

Lungimea totala a racordurilor  va fi de 2000 m.

Fiecare statie de pompare individuala va fi incadrata în următoarele caracteristici :

- Q= 0.5l/s – H= 40mCA

- Q=1.0l/s si H= 26mCA

Se va monta un sistem SCADA pentru toate statiile de pompare individuale.

Subtraversari

Subtraversari drumuri comunale in interiorul localitatii cu conductele principale de canalizare

Conductele principale de canalizare care vor subtraversa drumurile comunale vor fi protejate in tuburi de protectie PEID RC De 110 – 500 mm PN10.

| Denumirea | Material (tip) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| Tub de protectie PEID RC De110mm pt conducta De63mm | PEHD RC | 370 |
| Tub de protectie PEID RC De180mm pt conducta De90mm | PEHD RC | 50 |
| Tub de protectie PEID RC De500mm pt conducta De250mm | PEHD RC | 20 |

- Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal si sapatura deschisa.

Subtraversari drum national DN59F cu conducta principala de canalizare

Se vor realiza 2 subtraversari de drum national cu conducte de canalizare PEHD De 63 mm.

Subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal, circulatia pe drumul national nefiind intrerupta.

La subtraversari se va folosi ţeava de protecţie din oţel. Protectia conductei se va realiza pe diferite lungimi conform urmatorului tabel:

| Denumirea | Material (tip) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| Tub de protectie OL DN125mm pt conducta De63mm la km 10+195m | OL | 15 |
| Tub de protectie OL DN125mm pt conducta De63mm la km 10+216m | OL | 15 |

Acoperirea tubului de protectie va fi de minim 2.00 m din axul drumului.

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal.

Statii de pompare ape uzate

Se propune 1 statie de pompare SPAU6.

Statia pompare cu pompe imersate va fi complet echipata din PEHD tip fagure prevazuta cu debitmetru incorporat cu 2 pompe 1A+1R ape uzate: Q = 15.63 l/s,  H=13 mCA.

Statia va f compusa din:

-baza bazin;

-placa acoperire bazin cu capac;

-trepte de acces , piese de etansare la trecerea tuburilor prin pereti .

Imprejmuirea SPAU va avea lungimea aproximativa de 30 ml  pentru fiecare statie si este realizata din panouri de plasa galvanizata prinsa pe stalpi metalici din teava patrata, H=2.00m, L=2.00m. Amplasarea SPAU-lui va fi la o distanta minima de 10m fata de proprietati.

Langa statiile de pompare se vor realiza si platfomele betonate pentru tablourile electrice si generator.

Extindere statie de epurare in localitatea Dudestii Vechi  – etapa 2

Statia de epurare este amplasata extravilanul localitatii Dudestii Vechi. Coordonate stereo 70 : X= 511912.8222; Y= 148108.1371.

Emisarul statiei de epurare este canalul Anif - Aranca, aflat in apropierea amplasamentului statiei de epurare.

Realizarea statiei de epurare cuprinde doua etape :

- etapa 1 : constructia unei statii de epurare cu o capacitate de 429 mc/zi – 2750 LE – investitie aflata in curs de executie

- etapa 2 : extinderea statiei de epurare la 858 mc/zi – 5500 LE – situatia propusa in prezentul proiect.

Statia de epurare  va asigura in etapa 1 (in curs de executie) procesarea unui debit Quzi max = 429 m3/zi .

Dupa realizarea etapei a doua, statia de epurare va asigura procesarea unui debit Quzi max = 858 m3/zi.

- DATE HIDRO-TEHNOLOGICE DE BAZA PENTRU STATIA DE EPURARE 5500

Capacitate hidraulica prima linie tehnologica:

| {0>Design flows*<}80{>Debite de proiectare<0} | {0>Unit<}100{>Unitate<0} | {0>Value **<}84{>Valoare<0} |
| --- | --- | --- |
| Debitul zilnic mediu: Qzi med | m3/zi | 330 |
| Debitul zilnic maxim: Qzi max | m3/zi | 429 |
| Debitul orar maxim: Qh max | m3/h | 43.79 |
| Debitul orar mediu Qh 24 | m3/h | 13.75 |

Capacitate hidraulica totala cu etapa a II-a:

| {0>Design flows*<}80{>Debite de proiectare<0} | {0>Unit<}100{>Unitate<0} | {0>Value **<}84{>Valoare<0} |
| --- | --- | --- |
| Debitul zilnic mediu: Qzi med | m3/zi | 660 |
| Debitul zilnic maxim: Qzi max | m3/zi | 858 |
| Debitul orar maxim: Qh max | m3/h | 87.59 |
| Debitul orar Qh 24 | m3/h | 27.50 |

Echipamentele statiei de epurare pentru etapa a doua propusa prin prezentul proiect:

Treapta de epurare biologica

Treapta de epurare biologica - bazin de aerare AIR

Sistem de aerare cu bule fine

Descriere :	cu elemente Jaeger ID65, incluzand conducte din otel inox si polipropilena, cu robineti de inchidere si sisteme de prindere.

Flux maxim de aer :	20 m3·m-1·h-1 (nu mai mult de 10min /zi – de ex. curatarea sedimentelor)

Cantitate :                  1 set

Vane cu actionare electrica sistem aerare bazin AIR

Actionare:                    electrica

Cantitate:                    1 buc.

Conducte, reductii si fitinguri

Caracteristici:	structuri auxiliare

Cantitate:                    1 set

Epurare biologica – bazin de sedimentare/recirculare RMSE

Profil pentru suctiunea namolului

Descriere :	admisia se face la baza bazinului RMSE

Numar bucati :            2 seturi

Conducta mixare

Descriere :                 conducte perforate, realizeaza mixarea in bazinul de recirculare, pentru faza de mixare

Cantitate:                   4 buc

Pompa air-lift (mammoth) pentru pompare namol in exces in bazinul Bio-P

Descriere :                 preia namolul in exces din bazinul RMSE si il directioneaza catre

bazinul de precipitare fosfor

Cantitate:                  2 buc.

Coturi evacuare efluent in bazinele RMSE

Descriere :                  coturile de evacuare permit evacuarea apei epurate din bazinul RMSE

Cantitate:                   12 buc.

Vane cu actionare electrica canal evacuare efluent

Actionare:                    electrica

Cantitate:                   1 buc

Vane cu actionare electrica pompe air-lift, conducta mixare bazin RMSE

Actionare:                   electrica

Material :                     fonta

Cantitate:		 4 buc

Conducte, reductii si fitinguri

Descriere:	elemente auxiliare

Cantitate:                 1 set

Canal deversor

Caracteristici:	canal ajustabil pentu mentinerea nivelului constant in bazinul biologic

Material:	 otel inox

Cantitate:                     1 buc

Camera suflantelor

Suflante aerare Kubicek 3D38C-100 K

Descriere : 	suflanta pentru aerarea bazinului AIR.

Debit aer:	6.9 m3 / min

Cantitate:	1 buc.

Echipamente de masura si control

Senzor LDO sc

Descriere:	masoara concentratia de oxigen si temperatura lichidului in bazinul de aerare

Interval de măsurare:            oxigen : 0.0-20.00 mg/l

Temperatura : 0-50ᵒ C

Tipul:		sensor luminiscent LED

Cantitate:	            1 buc.

Echipamente de masura CBO5,Ph,O,O3,CCOCr,etc.

Cantitate:	            1 buc.

Analizor Fe, Mn, Arsen

Cantitate:	            2 buc.

Se propune si achizitia urmatoarelor echipamente:

- filtru multistrat pentru tratarea apei rezultata de la decantarea apelor de la statia de tratare + conducte si fitinguri din otel inox

- Generator de Ozon cu plasma 1x120 g /h, sistem de contact,  sistem de mixare si dispersie a ozonului in apa cu toate fitingurile si instalatiile necesare din otel inox

- Sistem de automatizare si SCADA

Organizarea de şantier se propune in localitatea Dudestii Vechi, pe un teren ce apartine Primariei Dudestii Vechi, indentificat prin CF nr. 403887, suprafata 3475 mp, pe o suprafata de 600 mp  şi va cuprinde:

- Platforma balastata- in zona organizarii de santier se va balasta si cilindra o suprafata  de cca. 590 m2. Grosimea stratului de balast compactat va fi de 20 cm.

-Container de depozitare – pentru depozitarea pieselor de racord, vanelor, camine , etc. se va amplasa pe platforma balastata un container tip cu dimensiunile de 6 x 2,5 – 2,59 m.

- Container de personal – containerul de personal se va construi din module tip container, cu pereti sandwitch si termoizolatie din polistiren. Containerul va include 2 birouri, hol intrare, oficiu si grup sanitar

Zona de depozitare materiale- pentru depozitarea materialelor de constructii si a conductelor s-a prevazut o zona de depozitare, cu dimensiunea in plan de 10 x 15 m.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Proiectul  propus se cumuleaza cu statia de epurare existenta , dar nu rezulta un impact negativ  semnificativ.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

-sol: reteaua de canalizare  se va realiza pe o  lungime de 21608 mp.

-teren: categoria terenului este domeniul public;

-apă: nu este cazul.

-biodiversitate: nu este cazul. Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

-Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-Pamantul  va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile   din construcții , rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-Deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-Deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobata prin Legea 17/2023,  art. 20, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe perioada de execuţie a lucrărilor rezultă resturi de materiale de construcţie (beton, mortare, cărămizi, balast, nisip, etc.); fier vechi; ambalaje de hartie si carton; ambalaje din material plastic; namoluri de la epurare; deseuri menajere.

Deseuri ce vor rezulta in etapa de functionare:

| Denumire deseu* | Cantitate prevazuta a fi generata (t/an) | Starea fizica | Cod deseu* | Cod privind princ.prop.peric** | Cantitate prevazuta a fi : (t/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorif. | Elim. | Ramasa in stoc |
| Fier vechi | 0.5 | S | 17 04 05 | - | 0.5 | - | - |
| Ambalaje de hartie si carton | 0.5 | S | 15 01 01 |  | 0.5 |  | - |
| Ambalaje din material plastic | 0.3 | S | 15 01 02 |  | 0.3 |  | - |
| Namoluri de la epurare | 657 t/an | S | 02 07 05 |  | * | 657 t/an | - |
| Deseuri menajere | 0,320 | S | 20 03 01 | - | - | 0,320 | * |

Namolul deshidratat rezultat in urma procesului tehnologic va fi predat catre societati autorizate specializate.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

• Aer

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Masurile de reducere a impactului lucrarilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiilor de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă, astfel incat emisiile de praf datorita traficului sa fie cat mai mici;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

In perioada de functionare emisiile de poluati atmosferici sunt cele aferente traficului rutier.

Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

• Apă

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate descărcate in canalul Aranca  conform HG 352/2005

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Unitate de masura | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH |  | 6,5-8,5 |
| Ape epurate Qzi max=858 mc/zi | Temperatura | 0C | Max350 |
|  | Materii in suspensie | mg/dm3 | 35 |
|  | CBO5 | mg/dm3 | 20 |
|  | CCOCr | mg/dm3 | 70 |
|  | Amoniu | mg/dm3 | 2 |
|  | Azotiti | mg/dm3 | 1 |
|  | Azotati | mg/dm3 | 25 |
|  | Azot total | mg/dm3 | 8 |
|  | Fosfor total | mg/dm3 | 1 |
|  | Substante extractibile | mg/dm3 | 20 |
|  | Detergenti sintetici | mg/dm3 | 0.5 |
|  | Produse petroliere | mg/dm3 | 5 |

• Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere, care vor fi construite etanş. Deşeurile menajere vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană: nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect. Distanta dintre statia de epurare si asezarile umane este 2030 m.

2) Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

-folosinţe actuale -teren domeniul public , conform Certificatului de Urbanism  nr. 22 din 26.10.2022

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3. zone montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul se suprapune şi cu zone cu densitate mare de populaţie, cu influenţă pozitivă asupra populaţiei din aceste zone: amplasamentul proiectului este situat în comuna Dudestii Vechi.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului:  probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: -  conform avizului ABA Banat nr. ABAB nr.140 din 28.04.2023, proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apa, prin urmare nu este necesara elaborare SEICA.

Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr.292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism  nr. 22 din 26.10.2022   emis de Primaria Comunei Dudestii Vechi.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități:  aviz de gospodarire a apelor nr.140/28.04.2023 emis de ABA BANAT, aviz nr.972/14.03.2023 emis de ANIF, notificare nr.2687/11/13.02.2023 emisa de  DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS,

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

- Se vor respecta prevederile Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare:

Art. 16 (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industrială ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare;

Art. 93

(1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

In etapa de functionare pentru apele deversate in canalul Aranca se vor monitoriza urmatorii  indicatorii prevazuti in autorizatia de gospodarire a apelor nr.140/28.04.2023: ph,  temperatura, materii in suspensie , CBO5,  CCOCr, amoniu azotiti, azotati,  azot total, fosfor total, detergenti sintetici, substante extractibile cu solventi organici, produse petroliere.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele evacuate in emisar vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

Masuri pentru diminuarea efectelor schimbarilor climatice

- Se vor prevedea procente minime obligatorii de spatii verzi pentru a asigura compensarea in situ (pe fiecare suprafata) a emisiilor de CO2 si a altor noxe.

- Se vor conserva spațiilor verzi propuse și se vor planta arbori, arbusti si flori pentru sporirea suprafetelor de spatii verzi.

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG.92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş notificare in vederea  obținerii autorizaţiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competenţe şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat:Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana CIOCARLIE

Întocmit: Monica NIȚU