Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 13.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. CJ SOLAR S.R.L., cu sediul  Localitatea Dumbrăvița, Str. George Coșbuc, nr. 12A, ap. U7, jud. Timiș, înregistrată la A.P.M. Timiș cu nr. 5399RP/10.07.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 7539RP/04.10.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 11.10.2023, că proiectul „Construire parc fotovoltaic cu racordare la Sistemul Energetic Național și împrejmuire”, propus a fi amplasat în Localitate Beregsău Mare, C.F. nr. 400245, jud. Timiș,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 10 Proiecte de infrastructură e). construcţia drumurilor, porturilor şi instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1). proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a2). proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b). Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectului

A). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Terenul pe care se propune investiţia este proprietate privată a titularului de proiect având o suprafață utilă totală 26 000 mp.

Prin proiect se propune construirea unui parc fotovoltaic, racordarea la Sistemul Energetic Național și împrejmuirea incintei.

Componentele principale ale instalației sunt următoarele:

Instalații fotovoltaice propuse

Instalatia fotovoltaică propusă se va realiza în sistem On-Grid, de tip fix.

Modulele fotovoltaice folosite vor avea urmatoarele date tehnice :

-	Putere maximă STC – 624 Wp;

-	Putere maximă NOCT – 485 Wp;

-	Tensiune nominală – 46,37 V;

-	Curent nominal – 13,48 A;

În instalația propusă se vor instala:

-	3618 module fotovoltaice fixe, însemnând un total instalat de 2261,25 kWp;

-	Putere instalată totală – 2261,25 kWp;

-	Putere maximă debitată – 1980 kW;

-	6 invertoare 330 kW (AC Output);

-	1 Transformator de 2000 kVA cu izolație în ulei;

Tablouri electrice

Tablourile electrice de distribuție se vor monta în cofrete de policarbonat și protecție la ultraviolete.

Tablourile electrice TD se vor echipa cu întrerupătoare magnetotermice 3P+N, de 10kA, curba de declanșare B, având întrerupator general de 400, respectiv 250A, cu declanșatoare electronice de tip Micrologic 5.2, cu unitate de masură a parametrilor electrici, cu protocol de comunicare RS485.

Tablourile din posturile de transformate se vor echipa cu separatoare cu fuzibili de 400, respectiv 250A și cu întrerupator general de protecție In=2000A, cu declanșator electronic de tip Micrologic 5.2, cu unitate de măsura parametrii electrici, cu protocol de comunicare RS485 și modul de acționare de la distanță.

Tablourile TDRI sunt prevăzute cu cupla între cele două bare pentru comutarea alimentării în 30% din perioada de producție pe un singur transformator. Cupla este formată dintr-un întrerupător automat cu declanșator electronic Micrologic 5.3, cu acționare de la distanță și modul de comunicare RS485. Cupla se conectează și se deconectează automat în funcție de energia tranzitată prin postul de transformare, comanda fiind manuală/automată de la softul de management energetic.

Tablourile de distribuție TDRI se vor executa în cofrete de policarbonat cu protecție la ultraviolete și se vor monta la capătul rândurilor. Cablurile se vor poza în tuburi gofrate de protecție montate, înglobate în fundatia anvelopei postului de transformare.

Cabluri, conductoare și sisteme de pozare

Cablurile montate îngropat în pământ se vor poza sub cota de îngheț și se vor poza în tuburi PVC de protecție sau în canale de cabluri prefabricate. Cablurile se vor poza între două straturi de nisip de minim 10cm (utili), peste care se va pune o bandă avertizoare inscriptionată cu nivelul de tensiune, respectiv 1kV.

Căminele de tragere și vizitare aferente rețelelor electrice subterane se vor realiza din elemente prefabricate, cu elemente de etanșare a golurilor și capace de etanșare a tuburilor de rezervă. În căminele de tragere se vor eticheta traseele de cabluri precum și cablurile la intrare\ieșire.

Instalații de legare la pamânt

Instalațiile de împământare și echipotențializări se referă la totalitatea legăturilor la centura de împământare a tuturor elementelor metalice care pot ajunge accidental sub tensiune.

S-a prevăzut un sistem de platbandă de oțel zincat de dimensiuni 40 x 4mm, cu zincare dublă, pentru montaj direct în pământ.  La centura principală de împământare se vor conecta toate modulele metalice pentru montajul panourilor. Echipotențializarea modulelor fotovoltaice se va face prin ramele metalice ale tablourilor. Fiecare tablou electric secundar de distribuție se va lega la centura de împământare printr-o piesa de separație.

Fiecare tablou se va lega la împământare prin conductor MYF galben-verde, de secțiune minimă 1/2x conductor de fază.

Fiecare modul de invertor se va lega la centura principală de împământare prin conductor MYF galben-verde de 16mmp, legat în piesa de separație etanșă.

Întregul parc fotovoltaic, inclusiv cabinele tehnice și posturile de transformare se vor lega la același contur de împământare prin platbanda de Ol-Zn 40x4mm.

Iluminat exterior

Iluminatul exterior în zona de acces este format din corpuri de iluminat montate pe stâlpi metalici cu o înălțime utilă de 8 m, montați în fundații prefabricate de beton.

Servicii interne

Instalațiile electrice pentru alimentarea serviciilor interne se vor alimenta din postul de transformare 50kW solicitat de beneficiar pentru parcul de producere de energie electrică fotovoltaică.

Datele de consum sunt prezentate în tabelul de mai jos :

| Putere instalată (Pi) | 40 kW; |
| --- | --- |
| Putere simultan absorbită (Psa) | 32 kW; |
| Coeficient de simultaneitate (Cs) | 0.8; |
| Curent maxim absorbit (Ima) | 51.53 A; |
| Factor de putere mediu (cosØmed) | 0.92; |

Instalații de securitate

Sistemele care se vor realiza sunt:

      - Sistem de supraveghere video cu camere IP

      - Sistem de control acces

      - Sistem de alarmare antiefracţie

      - Retea date-voce

Camerele vor fi amplasate astfel încât să asigure o supraveghere eficientă a zonei arondate fiecăreia.

Sistemul de control acces va restricţiona accesul în spaţiile cheie ale complexului si va permite accesul pe nivele de securitate în funcţie de drepturile fiecărei persoane.

Sistemul de alarmare antiefracţie va fi realizat astfel încât să prevină accesul neautorizat în clădirile complexului atât în timpul programului cât mai ales în afara acestuia.

Reţeaua date-voce va asigura accesul la internet şi comunicaţiile telefonice pe întreg perimetrul, precum si comunicarea in sistem SCADA.

Centrala electrică fotovoltaică se va racorda la sistemul energetic național. Racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în clădire pusă la dispoziţie de utilizator, cu acţionare din interior şi cu acces separat direct din exterior pentru compartimentul de racordare, înseriat în LEA 20 kV.  Panourile fotovoltaice interconectate cu invertoarele vor produce energia electrică care va fi distribuită spre postul de transformare către sistemul energetic național.

Video-supravegherea – Pe stâlpii de iluminat ai parcului, se montează camerele de supraveghere video. Se interconectează invertoarele electrice, pentru a se putea efectua monitorizarea acestora și sistemul de antiefracție a modulelor fotovoltaice. Se montează sistemul de comunicare la distanță.

Accesul carosabil la amplasament se va realiza din drumul national 59A Timișoara - Jimbolia.

Bilanț teritorial:

Suprafață panouri fotovoltaice = 9 420 mp

Suprafața posturi de transformare, invertoare = 113 mp

Suprafață spațiu liber = 16 467 mp

Echiparea edilitară:

Alimentarea cu energie electrică – serviciile interne se vor alimenta din postul de transformare 50 kW solicitat de beneficiar pentru parcul de producere de energie electrica fotovoltaică.

Alimentarea cu gaz – nu este cazul.

Alimentare cu apă - nu este cazul; apa potabilă pentru consum se asigură de către beneficiar prin folosirea de apă îmbuteliată; panourile fotovoltaice se vor spăla periodic cu apă deionizată adusă cu cisterna.

Canalizare - nu este cazul; pe amplasament se va folosi o toaleta ecologică.

Apele meteorice – se vor deversa liber în sol.

Organizarea  de șantier

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasamentul proiectului, pe o suprafață de 400 mp.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier, urmată de refacerea terenului, dacă va fi cazul. Suprafața organizarii de șantier va fi împrejmuită.

Organizarea de şantier se va realiza  pe amplasamentul  obiectivului şi va cuprinde:

- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile constructie montaj, prin realizarea de vestiare şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă potabilă, toaleta ecologica;

- pregătirea şi montarea utilajelor şi aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor şi elementelor necesare cu măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi evitarea degradărilor;

- grafice de execuţie a lucrărilor de execuţie;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, pentru protecţia şi prevenirea incendiilor precum şi pentru protecţia mediului;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- instruirea personalului executant asupra procesului de execuţie, pe faze de execuţie, după programul stabilit de executant împreună cu beneficiarul.

Poluanţii generaţi din aceste activităţi vor consta din gazele de ardere ale mijloacelor de transport şi ale utilajelor utilizate, uleiuri de întreţinere a acestor mijloace, praf, deşeuri de la materialele utilizate.

b). Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

- proiectul nu se cumulează cu alte proiecte existente sau aprobate.

Vecinătațile proiectului propus sunt:

- la nord - DN

- la est - teren arabil

- la vest - terenuri arabil

- la sud - zona de protecție cale ferată.

Distanțele față de obiective sunt:

- E – 841 m =  fermă

- SE – 2,06 km = prima locuință din Beregsău Mare

- SE – 1,4 km = Beregsana S.A.

- S – 732 m = fermă

- SV – 3,69 km = prima locuință din Beregsau Mic

- N – 6,79 km = prima locuință din Becicherecu Mic

- E – 6,53 km = prima locuință din Cărpiniș

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Suprafața solului ocupată de posturile de transformare și invertoare este de 113 mp.

d). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

În perioada de execuție

Pământul excavat pentru execuția obiectivului de investiții se poate considera ca fiind pământ necontaminat și se poate valorifica în timpul execuției ca umplutură de pământ.

Tabel 1 – Tipuri și cantități estimate de deșeuri generate în etapa de execuție

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Sursă generare | Cantitate estimată (t) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | personalul implicat în lucrările de construcții |  | Se vor gestiona de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| Ambalaje de carton de la materialele utilizate | 15 01 01 |  | 0,15 | Se vor valorifica/elimina de către societatăți autorizate. |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 |  | 0,50 | Se vor valorifica/elimina de către societatăți autorizate. |
| Ambalaje de plastic de la materialele utilizate | 15 01 02 |  | 0,20 | Se vor valorifica/elimina de către societatăți autorizate. |
| Cabluri electrice | 17 04 01 |  | 0,06 | Se vor valorifica/elimina de către societatăți autorizate. |

În perioada de exploatare

Tabel 1 – Tipuri și cantități estimate de deșeuri generate în etapa de execuție

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Sursă generare | Cantitate estimată (t) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 |  |  | Se vor gestiona de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |

e) Poluarea şi alte efecte negative;

Apa

În perioada de execuție - nu e cazul.

În perioada de exploatare - nu e cazul.

Aer

În perioada de execuție

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

În perioada de exploatare nu exista emisii in aer.

Zgomot și vibrații

În perioada de execuție

Zgomotul și vibrațiile sunt cauzate de traficul rutier şi utilaje.

Sursele de zgomot și vibrații sunt produse atât de acțiunile propriu zise de lucru cât și de traficul auto din zona de lucru. Aceste activități au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, în timpul programului de lucru.

Nivelul de zgomot în perioada de execuţie a lucrărilor, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant.

În perioada de exploatare - nu e cazul

Sol și subsol ape freatice și de adâncime

În perioada de execuție

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului specifice etapei de lucrări por fi date de:

- scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau de ulei de la utilaje sau de la vehicule;

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la muncitori.

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de construcţie vor fi:

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport în staţii de distribuţie şi nu pe amplasament;

- schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o zonă amenajată corespunzător şi eliminarea periodică a acestora printr-un operator autorizat;

În perioada de exploatare - nu e cazul.

Biodiversitate, monumentele naturii și arii protejate

În zona studiată nu sunt arii protejate și/sau monumente ale naturii.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase - nu este cazul.

- Riscul seismic - seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw > 5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

- Riscul hidrologic  de inundaţii - amplasamentul se regăsește în zonă cu risc redus de inundații.

- Riscuri climatice

Furtuni - În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informațiilor de la Stația meteorologică Timișoara.

Tornade - În câmpia Banatului nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă - Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare este moderat (R 0,5-0,65) (conform P.A.T.J. Timis vol. 2).

Incendii de vegetație - Terenurile agricole din jurul municipiului Timișoara sunt destul de fragmentate iar riscul de incendii în perioadele secetoase este redus.

- Risc de alunecări de teren - terenul  amplasamentului este plan, fără denivelări și nu este străbătut de canale sau pârâuri. Nu exista riscul producerii unei alunecări de teren în zona. Nu au fost înregistrare asemenea evenimente.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

Terenul liber de construcții este amplasat în extravilanul localitatii Beregsău Mare, cu o suprafață totală din acte de 26 000 mp, proprietate privată a titularului.

b). bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu e cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2. zone costiere şi mediul marin - nu e cazul;

3. zonele montane şi forestiere - nu e cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional - nu e cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu e cazul;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea – proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din C.U. nr. 186/08.06.2023, valabilitate până în 2024, emis de Primăria comunei Săcălaz;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (punct de vedere C.F.R.. înregistrat la A.P.M. Timiș cu nr. 7539RP/04.10.2023, punct de vedere C.J. Timiș înregistrat la A.P.M. Timiș cu nr. 13558/29.09.2023; punct de vedere G.N.M. înregistrat la A.P.M. Timiș cu nr. 13632/02.10.2023; C.F. nr. 400245);

Protecția calității aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajată;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protecția calității apelor, a solului și a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţă și a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

Indicatorii de calitate pentru apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul de  zgomot şi vibraţii

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea nr. 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustică și prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la A.P.M. Timiș, solicitarea de obținere a autorizației de mediu, pentru proiectele care se supun prevederilor Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de A.P.M. Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Gabriela MARIN