Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect  din 16.05.2023

- Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I al României” din Timișoara, Timișoara, str. Calea Aradului, nr.119, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 8536RP/07.07.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 3478RP/04.05.202 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 29.03.2023, că proiectul ”Construcții tehnico-edilitare agricole-Instalații de valorificare a biomasei din activități agricole în cadrul proiectului „RES and Circular Economy Applied in an Academic Community as an example for Smart Sustainable Developement””, propus a fi amplasat în Timișoara, intravilan Stațiunea Didactică, Calea Torontalului, DN 6, identificat prin extras CF nr. 448198, nr. cad/nr. top 448198, jud. Timiș,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct 3. a) Instalatii industriale pentru producerea energiei electrice, termice si a aburului tehnologic, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1 si pct 11 litera  b)instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Situația actuală

În prezent, managementul dejecțiilor din ferma zootehnică a stațiunii didactice se face prin stocarea acestora pe platforme deschise până la administrarea acestora pe terenuri agricole ca îngrășământ organic.

În prezent dejecțiile provenite de la bovine se scot zilnic din adăposturi pe platforma intermediară de stocare de la capătul adăpostului. Se estimează un disponibil zilnic de 2,5 – 4 tone de dejecții conținînd paie din așternut, circa 0,5 tone. De aici, sunt încărcate cu ajutorul unui utilaj cu încărcător frontal într-o remorcă și transportate pe platforma de depozitare în sistem deschis.

Situația propusă

Beneficiarul propune construirea unei instalatii de fermentatie anaeroba pentru producerea biogazului cuplata cu o centrala de cogenerarea energiei electrice si termice (80-100 kW) si a unei instalatii fotovoltaice de acoperis (150 kW).

Conform situației propuse, dejecțiile evacuate zilnic pe platforma intermediară de stocare de la capătul adăpostului sunt încărcate zilnic cu ajutorul unui utilaj cu încărcător frontal într-o remorcă și transportate la stația de biogaz, unde sunt introduse în bazinul de pre-amestec (pre-mixer), omogenizate cu digestat lichid (și apă dacă este necesar) apoi, cu ajutorul pompei amestecul este pompat în digestor. Materia primă – dejecții de animale nu se stochează mai mult de 24 de ore din momentul evacuării din adăposturi și până la alimentarea rezervorului de preamestec al stației de biogaz. Timpul de retenție al materiei prime în digestor din momentul alimentării și până la evacuare este în jur de 30 de zile.

Procesul global de management anaerob al gunoiului de grajd, prevede un așa-numit rezervor pre-mixer(V=113 mc) pentru a condiționa și omogeniza amestecul de materii prime (denumit aici substrat pentru digestie anaerobă) înainte de a fi trimis în faza de digestie anaerobă. Fiind necesar un conținut în S.U. de 10-12% pentru a se aplica tehnologia AD (digestoare cilindrice verticale cu omogenizare mecanică), este necesară reducerea conținutului în SU a substratului. Din acest motiv, este necesară alimentarea cu apă sau cu digestat lichid recirculat. Se urmărește asigurarea pe cât posibil a fazei lichide prin recircularea digestatului lichid (obținut prin separarea fazei solide din efluentul din digestoare) pentru a reduce consumul de apă. Gunoiul de grajd, paiele și plantele însilozate vor fi alimentate în Pre-Mixer printr-o trapă dedicată (pe acoperișul superior al Pre-Mixerului), în timp ce apa și digestatul lichid separat si recirculate, vor fi introduse în pre-mixer prin conducte dedicate conectate pe acoperișul superior al pre-mixerului.

Rezervorul de preamestec (pre-mixer) este echipat cu un mixer vertical și o pompă cu tocător submersibilă. Pentru a îmbunătăți procesul de condiționare și omogenizare, va fi prevăzută o recirculare a continutului în Pre-mixer, operatiune care va fi gestionată prin automatizarea procesului.

Amestecul astfel pregătit în pre-mixer va fi alimentat (conform automatizării procesului) în cele două digestoare anaerobe, care vor funcționa în paralel. Fiecare digestor va fi alimentat în medie cu 473,25 kg/h amestec conditionat si omogenizat (cu un conținut în SU mediu de 11,4%).

Componentele principale ale instalației de biogaz pot fi subdivizate în două secțiuni:

•Digestor: realizat din pereți de oțel inoxidabil și izolat termic pe interiorul peretilor si al pardoselii. Digestorul (V=600 mc) este echipat cu un sistem de captare a biogazului, realizat dintr-o membrană dublă din poliester protejata cu un strat de  PVC.

• Container tehnic: container maritim de 22” din oțel rezistent la intemperii (oțel Corten), pregatit pentru a garanta cel mai înalt standard de calitate. In interiorul acestui container sunt amplasate instalatiile tehnice: grupul de cogenerare, sistemul de alimentare cu biogaz, sistemul de recuperare și gestionare a energiei termice, instalatiile electrice aferente si cele de automatizare.

Digestorul are un sistem intern de încălzire (realizat dintr-o serpentina din inox, dispusa perimetral pe suprafața interioară a peretilor). Omogenizarea și distribuirea uniformă a căldurii în masa digestatului se face printr-un sistem de omogenizare mecanică. Digestorul este menținut la o temperatură între 38-40 °C, folosind o parte din căldura recuperata din sistemul de cogenerare.

Digestorul este acoperit de asemenea cu o membrană de poliester, protejata cu PVC de înaltă calitate, pentru a asigura o etanșare perfectă și rezistenta. În plus, este prevazut cu un dispozitiv de securitate care semnalează când digestorul este plin.

În interiorul containerului, se află circuitul de distribuție, purificare și utilizare a biogazului, precum și cea mai mare parte a sistemului electric. În container se află unitatea de recuperare a energiei termice, care utilizează propilenglicol amestecat cu apă ca agent termic. Sistemul este echipat cu schimbător de caldură cu plăci, pentru a recupera o cantitate semnificativa de căldură redundantă produsă în timpul procesului de cogenerare.

Sistemul de cogenerare este amplasat în containerul tehnic în interiorul a două carcase izolate fonic, din oțel inoxidabil, pe o placa din beton. Acesta este alcatuit dintr-un motor cu ardere internă, racordat la un generator electric.

În fiecare din cele două digestoare se va produce biogaz (cu un debit mediu de 37,05 kg/h pentru fiecare digestor și o compoziție medie de 52 % CH4 și 48 % CO2) printr-un proces de digestare anaeroba (AD). Acesta va fi utilizat in sistemul de cogenerare in vederea producerii energiei electrice și termice. Materialul rezultat după AD (numit digestat), în medie 436,7 kg/h de la fiecare digestor, va fi transferat (printr-un sistem automatizat de transport prin conducte) la separatorul solid-lichid. Partea solidă a digestatului (în medie 88,06 kg/h) va fi colectat pe platforma betonată sub separatorul propriu-zis. Partea lichidă a digestatului (în medie 785,35 kg/h) va fi transferat în rezervorul de stocare pentru digestat lichid (V=85 mc), conceput pentru a gestiona recircularea digestatului lichid în digestoare si pentru a reduce sau chiar elimina utilizarea apei. Conform automatizării întregului sistem, o medie de 500 kg/h de digestat în fază lichidă vor fi recirculate în rezervorul de pre-amestec. În timp ce o medie de 285,35 kg/h de digestat în fază lichidă va fi trimisă în rezervorul de stocare a lichidului final (V=1457 mc). Luând în considerare un factor de operare medie pentru instalația de biogaz totală de 7.800 h/an se obțin următoarele fluxuri anuale:

·	Consum de materie prima – 3413 t/an;

·	Consumul de apa proaspata – 78 mc/an;

·	Productia de biogaz – 578 t/an;

·	Digestat in faza solida – 687 t/an;

·	Digestat lichid – 2226 t/an

·	Total intrari – 3491 t/an;

·	Total iesiri – 3491 t/an.

Procesul tehnologic poate fi împărțit în trei faze principale:

1.	Sistemul de tratare și alimentare cu substrat. (bazinul de pre-amestecare)

2.	Fermentarea, stocarea  si conversia biogazului în fermentatoare, unitatea de cogenerare. (platforme pentru digestoare si unitatea de cogenerare)

3.	Separarea și stocarea, care poate fi împărțită în alte trei etape:

o Separarea digestatului in faza lichida si cea solida . (platforma pentru separatorul solid-lichid)

o Prestocarea digestatului lichid in vederea recircularii in digestoare (platforma pentru rezervorul de pre-stocare a  digestatului lichid)

o Stocarea finala digestatului lichid (laguna de stocare a digestatului lichid). Acest obiectiv nu face parte din acest proiect, fiind implementat in cadrul unui alt proiect (ferma de porcine in cursul de autorizare).

Bazinul de pre-amestecare

Procesul de tratare și omogenizare se va realiza în așa-numitul bazin de pre-amestecare care va fi prevăzut cu un mixer vertical și o pompă cu mărunțire submersibilă (sau pompa-tocator).

Bazinul este hidroizolat cu un strat de mortar hidroizolator la partea interioara si cu membrana bituminoasa cu protectie la partea exterioara.

In rostul de turnare sunt prevazute benzi de rost pentru etansare dispuse la mijlocul elementelor si fixate cu agrafe metalice.

Platforma pentru digestoare

Fermentarea, stocarea si conversia biogazului in fermentatoare, unitatea de cogenerare.

Abordarea prevăzută pentru acest tip de instalație de biogaz de dimensiuni reduse poate fi împărțită în două secțiuni:

-1 fermentator (digestor)/sistem de fermentare format din doua digestoare pentru realizarea reacției: realizat din oțel inoxidabil prevazut cu izolatie pe pereții verticali și pe placa de bază. Fermentatorul este prevăzut cu un sistem de etanșare și reglare a biogazului, echipat cu o membrană dublă din poliester acoperită cu PVC. Fermentatorul este realizat prin îmbinarea unui anumit număr de panouri prefabricate, realizate din oțel inoxidabil și izolator poliuretanic.

-1 container tehnic: este un container maritim de 22” realizat din oțel rezistent la intemperii (oțel Corten), conceput pentru a garanta cel mai înalt standard de calitate. În interiorul acestui container sunt montate sistemele tehnice inspectate: grupul de cogenerare pentru conversia biogazului in energie electrica si termica instalat într-o hotă izolată și toate componentele subrețelei (biogaz, recuperarea căldurii, electrice/electronice).

Este prevăzută structura platformei din beton armat necesara pentru sustinerea acestora.

Platforma pentru separator

Separarea și stocarea

Ultima etapă a procesului este separarea digestatului și stocarea fazei lichide  si solide a digestatului. Digestatul va fi trimis la separatorul de solid-lichid. Faza solidă va fi colectată sub separator pe platforma din beton armat, în timp ce faza lichidă va fi trimisă către un rezervor de stocare intermediar de 85 m3.

Platforma pentru rezervorul de  stocare a lichidului

Rezervorul de stocare intermediara este un rezervor prefabricat de metal cu diametrul de 6 m si inaltimea de 3 m.

Platforme existente pentru siloz:

-1200 m2 (capacitate 2400 m3) în zona ”silozuri nutrețuri” din ferma zootehnică

-1600 m2 (capacitate 3200 m3) în zona ”platforma de depozitare fân și paie” din ferma zootehnică.

Pe platformele existente se păstrează plante însilozate care vor folosite atât pentru furajarea animalelor din fermă, cât și pentru alimentarea stației de biogaz.

STRUCTURA DE REZISTENTA

Bazinul de pre-amestecare

Structura din beton armat turnat monolit va avea  urmatoarele caracteristici:

- fundatie din beton armat

- pereti diafragma cu grosimea de 40 cm realizate din beton C35/45 avand stratul de acoperire cu beton Cv=50 mm si armate

- placa cu grosimea de 25 cm realizata din beton C35/45 avand stratul de acoperire cu beton Cv=25 mm

Platforma pentru digestoare

Structura din beton armat turnat monolit cu fundatie din beton armat

Platforma pentru separator

Platforma separatorului solid-lichid este o structura din beton armat turnat monolit formata din:

-fundatia diafragmei de sustinere a platformei metalice a separatorului

-platforma pentru depozitarea materialului solid. Pentru a evita scurgerea apelor de pe platforma direct pe terenul natural a fost prevazut lateral un parapet de 10 cm, iar pe zona de acces s-a dispus o rigola.

-diafragme dispuse local, perimetral platformei de stocare pentru a facilita depozitarea unei cantitati mai mari de material.

Platforma pentru rezervorul de  stocare a lichidului

Structura din beton armat turnat monolit cu fundatie din beton armat

Bazinul de pre-amestecare

Structura din beton armat turnat monolit.

Platforma pentru digestoare: structura din beton armat turnat monolit cu fundatie din beton armat

Platforma pentru separator: platforma separatorului solid-lichid este o structura din beton armat turnat monolit .

Platforma pentru rezervorul de  stocare a lichidului:  structura din beton armat turnat monolit .

Materiale folosite :

-Beton armat C35/45 – suprastructura si infrastructura tuturor corpurilor

-Beton simplu C8/10 – beton de egalizare

-metal: OL37

-Otel PC52 - armaturi principale.

-Otel OB37 – confectii metalice, etrieri, agrafe, etc.

Capacitatea maximă de prelucrare a materiilor organice în cadrul instalației de producere biogaz, este următoarea (tone/an):

- Siloz plante energetice – 2400 tone

- Dejecții animale (bovine) – 1500 tone

Capacității maxime de tratare îi este asociată rata zilnică de alimentare a instalației, respectiv:

• gunoi de grajd 3,5 tone/zi conținând paie din așternut maxim 0,5 tone/zi;

• Siloz (porumb sau alte plante utilizate ca substrat în AD) 6,5 tone/zi

Produse obținute:

- digestat lichid – 2226 t/an

- digestat solid brut – 687 t/an.

Cantitatea de biogaz produsă anual este estimată la 578 t/an, valorificarea acestuia conducând la o producție netă (scăzând consumul propriu și pierderile) de circa 647680 kWh/an electricitate injectată în SEN și 675840 kWh/an energie termică disponibilă pentru a fi utilizată în ferma și campusul USVT.

Digestatul rezultat după tratarea anaerobă a dejecțiilor în digestoarele stației de biogaz, va fi administrat pe terenuri agricole ca îngrășământ organic. Dejecțiile de animale proaspete din ferma zootehnică a stațiunii didactice nu vor mai fi stocate pe platforme deschise și nu se vor administra direct ca îngrășământ organic.

Panouri fotovoltaice

Sistemul propus se bazeaza pe o retea de panouri fotovoltaice interconectate care asigura o putere electrica de 152 kWp la un grad de iradiere solara standard de 1000W/mp. Puterea maxima debitata in retea este raportata la puterea de iesire a invertoarelor si este de 125kW.

In urma verificarilor efectuate asupra tehnologiilor disponibile pe piata, sunt propuse urmatoarele:

- Pentru realizarea sistemului fotovoltaic a fost luata in calcul instalarea unei retele de 320 de panouri fotovoltaice mono-cristaline cu putere unitara de 475W.

- Invertorul - Putere input 30\20kWp, Putere output 20kW\15kW, Tensiune 400Vac, 3L+N+PE

- Conexiuni electrice - Toate cablurile de interconectare sunt din cupru. Aceste cabluri trebuie sa indeplineasca caracteristicile necesare pentru curent continuu (la panouri fotovoltaice ) si curent alternativ la sistemul de transport trifazic in curent alternativ.

Rețea de termoficare, conectată la instalația de biogas-se vor folosi două containere izolate fonic realizate din oțel inoxidabil. Vor fi două instalații de 44 kWe fiecare (care vor funcționa în paralel), pentru o putere totală instalată de 88 kWe. Fiecare linie va include un fermentator și un container tehnic. În fiecare container tehnic vor fi două subgrupre de cogenerare de 22 kWe fiecare, pentru a avea cei 44 kWe în container.

Bilant teritorial:

- Suprafaţa terenului este de 203.204 mp

- Procentul de ocupare al terenului este:

existent	POT = 7,08%

propus 	POT = 7,34%

- Coeficientul de utilizare al terenului este:

existent	CUT =0,07

propus CUT = 0,07

S teren studiat = 203.204 m2

Sc construita totala EXISTENTA = 14.395 m2

Sc construita totala PROPUSA = 14.932,50 m2

Sc construita Statie BIOGAZ = 537,50 m2

S totală drumuri, platforme, trotuare EXISTENTE = 28.552 m2

S totala drumuri, platforme, trotuare PROPUSE = 29.442 m2

S platforme Statie BIOGAZ = 890 m2

S zone verzi, campuri didactice, plantatii, zone neamenajate EXISTENTE = 160.257 m2

S zone verzi, campuri didactice, plantatii, zone neamenajate PROPUSE = 158.829,50 m2

Echiparea edilitară:

Alimentarea cu apă – in scop tehnologic se va asigura din foraj existent H=120 m, ø 225 mm. Rețeaua de distibuție  va fi de tip inelar, din PE-HD, L=90 ml.

Apele uzate menajere –se vr evacua în rețeaua de canalizare a muniipiului Timișoara.

Apele pluviale –de pe platforma betonată, vor ajunge ăn caminul cu V=1,13 mc, iar de aici vor fi pompate spre laguna pentru dejecții propusă, V=1457 mc.

Apele pluviale de pe spațiile verzi se vor infiltra în teren. Rețeaua de canalizare ape pluviale va fi realizată din PVC, D=125 mm-160 mm, L=100 ml.

Monitorizarea calității freaticului se va realiza prin foraje de control ce se vor executa pe amplasament. Indicatorii de calitate care se vor monitoriza-pH, CCO-Mn, NH4, NO2, NO3, P total, Cloruri.

Organizarea  de şantier

Organizarea de șantier va fi amplasată pe o suprafață de 5000 mp, fiind amplasate următoarele

-container pentru deşeuri din construcţie;

-platou depozitare materiale;

-spatiu manevra utilaje;

-vestiar muncitori;

-punct PSI;

-grup sanitar / toalete ecologice.

-baraca pentru echipa de constructori / diriginti de santier / beneficiar / proiectanti de specialitate.

Amplasamentul va fi dotat cu containere pentru colectarea tuturor tipurilor de deșeuri rezultate pe perioada realizării lucrărilor.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

b).Cumularea cu alte proiecte: proiectul se încadrează în activitatea de cercetare didactică a Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I al României” din Timișoara. Laguna de stocare a digestatului lichid,  va fi realizată în cadrul unui alt proiect al carei beneficiar este tot Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I al României” din Timișoara iar statia de biogaz foloseste dejectii rezultate de la animalele din cadrul fermei Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I al României” din Timișoara.

c).Utilizarea resurselor naturale:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:

-nisip, pietriș, balast, pentru executarea lucrărilor.

-apă:consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie;

-teren: categoria de folosință curți construcții, intravilan.

-biodiversitate:nu este cazul;

d). Cantitatea și tipurilor de deşeuri generate/ gestionate:

În etapa de execuţie:

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul, vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

Cantități deșeuri generate pe perioada de realizare a proiectului:

-deseuri municipale rezultate de la angajati 20 03 01, colectate selectiv, in pubele, preluate de societati specializate autorizate - 1 mc/an

-beton (17 01 01) -0,1 tone/an;

-caramizi (17 01 02) -0,2 tone/an;

-lemn (17 02 01) -0,3 tone/an;

-sticla (17 02 02) -0,02 tone/an;

-materiale plastic (17 02 03)  -0,08 tone/an;

-fier si otel (17 04 05)  -0,02 tone/an;

-pamant si pietre altele decat cele de la 17 05 03 (17 05 04) -1,5 tone/an;

-materiale izolante pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01 (17 06 04) -0,1 tone/an;

-amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 (17 09 04) -0,2 tone/an.

Cantități deșeuri generate pe  perioada de functionare a proiectului:

-deseuri municipale rezultate de la angajati (20 03 01), colectate selectiv, in pubele, preluate de societati specializate autorizate - 1 mc/an

-digestat lichid (19 06 05)-2226 tone/an

- digestat solid (19 06 06)-687 tone/an

-ulei uzat (13 02 05*)-10 litri/an.

e). Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

Pe perioada de functionare a proiectului:

În urma desfăşurării procesului tehnologic în instalația de producere biogaz pot rezulta mai multe categorii de surse de poluanți atmosferici.

Acestea sunt reprezentate de: gaze de ardere generate de vehiculele de transport, gaze de ardere generate de utilajele din incintă (trafic rutier și încărcător frontal) , motorul generatorului de electricitate, faclă de biogaz.

Acestor surse li se adaugă emisiile necontrolate de amoniac și metan ca rezultat al manevrărilor dejecțiilor pe amplasament.

Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

•    Apa

În urma implementării proiectului:

Apele uzate menajere –se va amplasa o toaleta ecologica.

Apele pluviale –apele pluviale se vor infiltra in teren.

# Apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admise prevazute de normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002.

Pe perioada de realizare a proiectului: angajatii vor folosi grupurile sanitare din incinta Statiunii Didactice Timisoara a USAMVB TM.

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

Pe perioada de functionare a proiectului:

Alimentarea cu apă – in scop tehnologic se va asigura din foraj existent H=120 m, ø 225 mm. Rețeaua de distibuție  va fi de tip inelar, din PE-HD, L=90 ml.

Apele uzate menajere –se vr evacua în rețeaua de canalizare a muniipiului Timișoara.

Apele pluviale –de pe platforma betonată, vor ajunge ăn caminul cu V=1,13 mc, iar de aici vor fi pompate spre laguna pentru dejecții propusă, V=1457 mc.

Apele pluviale de pe spațiile verzi se vor infiltra în teren. Rețeaua de canalizare ape pluviale va fi realizată din PVC, D=125 mm-160 mm, L=100 ml.

Dejectiile: intreg procesul se bazeaza pe procesarea dejectiilor animaliere, respectiv ultima etapa a procesului este separarea si stocarea digestatului lichid si solid. Digestatul va fi directionat spre separatorul de solid-lichid. Faza solida va fi colectata sub separator cu aria de 75 mp, 225 mc realizat din beton prefabricat, in timp ce faza lichida va fi directionata spre un rezervor de stocare intermediar propus de V=85 mc. Din acest rezervor o parte din lichid va fi pompat inapoi in rezervorul de pre amestecare pentru a reduce consumul de apa necesar pentru tratarea substratului (aducerea la continut in SU de 10-12% pentru a se aplica tehnologia AD stabilita in acest proiect) si pentru omogenizarea materiei prime cu ajutorul pompei cu tocator pentru a fi alimentata in fermentator. Cantitatea de lichid in exces din rezervorul de stocare intermediar va fi transferat in rezervorul de stocare finala a lichidului (cu un volum propus V=1457 mc)unde va fi utilizat in agricultura conform legislatiei aplicabile.

Debite evacuate ape tehnologice:

Q ev zi max = 6 mc/zi (0,07 l/s)

Q ev zi med = 3 mc/zi (0,034 l/s)

Pe terenurile pe care se vor administra dejectiile provenite din ferma se va intocmi studiu agrochimic si pedologic

Monitorizarea calitatii freaticului din zona investitiei se va face prin foraje de control ce se vor executa pe amplasament. Indicatorii de calitate ce se vor monitoriza: pH, CCO-Mn, NH4, NO2, NO3, Ptotal, Cloruri.

Forajele de control se vor amplasa conform prevederilor studiului hidrologic.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

Pe perioada de realizare a proiectului: Sursele de zgomot generate pe amplasament pe perioada realizarii proiectului vor fi urmatoarele:

-funcţionarea utilajelor specifice activităţiilor de şantier în perioada de realizare;

-circulaţia vehiculelor - cele care transportă materii prime, deseurile rezultate.

Utilajele si echipamentele vor fi  performante, moderne, care se incadreaza in normele si standardele actuale din domeniu. Zgomotul va varia, în funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor realizate, sursele de zgomot vor avea caracter temporar.

Masuri de reducere a impactului asupra zgomotului:

-efectuarea lucrarilor dupa un program stabilit; respectarea programului de lucru;

-reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

-utilizarea unor masini performante si moderne;

-utilizarea drumurilor autorizate.

Pe perioada de functionare a proiectului:

Se preconizeaza un nivel de zgomot sub limitele impuse de STAS 10009/88 de 65 dB (A) precum si ale nivelului de zgomot echivalent interior in unitatile functionale, datorat actiunii concomitente a surselor exterioare de zgomot si a echipamentelor si utilajelor obisnuite ce functioneaza in interiorul incaperilor 87 dB (A). astfel nivelul de zgomot admis nu va fi depasit.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie si demolari;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare-se va avea în vedere respectarea prevederilor privind gestionarea dejecțiilor.

Monitorizarea calitatii freaticului din zona investitiei se va face prin foraje de control ce se vor executa pe amplasament. Indicatorii de calitate ce se vor monitoriza: pH, CCO-Mn, NH4, NO2, NO3, Ptotal, Cloruri.

Forajele de control se vor amplasa conform prevederilor studiului hidrologic.

Masurile de protectie a solului si subsolului, în etapa de functionare:: stocarea materialelor pe platforme betonate, cu capacitate de preluare integrala a eventualelor scurgeri accidentale; utilizarea pentru stocarea dejectiilor de vase inchise, impermeabile; managementul corespunzator al deseurilor; gestiunea dejectiilor brute si a valorificarii ulterioare a digestatului rezultat din instalatie .

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase

Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate:

| Nr. Crt. | Riscuri potentiale | Factori afectati/amploare | Masuri de prevenire, control si reducere a efectelor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Risc de explozie si incendiu | - factorii de mediu(apa, aer, sol/subsol); - mediul socio-economic; Amploare: - in spatiu: se limiteaza la platforma industriala - in timp: efectele imediate sunt de scurta durata(emisii poluanti, etc), iar efectele socio- economice pot fi de durata mai mare in functie de amploarea evenimentului; | - rezervoarele si conductele pentru stocarea si vehicularea biogazului sunt realizate din materiale rezistente si proiectate pentru a corespunde conditiilor de functionare a instalatiei; - pentru prevenirea formarii amestecurilor explozive aer- metan, instalatia este prevazuta cu detectoare de CH4; - pentru prevenirea cresterii presiunii in post- digestor, in cazul unei avarii la generatoarele pe biogaz, instalatia este prevazuta cu un consumator de necesitate(facla) proiectat sa poata arde in conditii de siguranta debitul de biogaz generat de instalatie; - instruirea personalului privind pericolele de explozie si incendiu; - elaborarea unui regulament intern cu privire la masurile de prevenire a incendiilor si exploziilor; - elaborarea unui plan pentru situatii de urgenta; - in caz de incendiu amplasamentul este dotat cu o rezerva de apa de incendiu; - amplasamentul va fi dotat cu sistem de supraveghere video, iar accesul se va face in baza unei cartele electronice; - instalatia este prevazuta cu paratraznete; - respectarea planurilor de mentenanta si control a starii tehnice a instalatiilor si echipamentelor de pe amplasament; |
| 2 | Risc de electrocutare si/sau ardere | Factori umani; | - postul trafo capsulat; - traseele de transport si distributie a energiei electrice vor fi proiectate si realizate cu respectarea normelor specifice in vigoare; - interventiile la postul trafo si instalatiile electrice aferente se vor face numai de personal autorizat; - instruirea personalului; - respectarea planurilor de mentenanta si control; |
| 3. | Risc de otravire/as fixiere | Factori umani; Fauna; Amploare: local si temporar | - depozitarea materiilor prime si desfasurarea proceselor generatoare de substante ce pot provoca otraviri/asfixieri se realizeaza in spatii inchise, din care evacuarea gazelor se face controlat; - instruirea personalului; - asigurarea echipamentelor de protectie adecvata; - realizarea unui plan de situatii de urgenta si interventii intern si extern, care sa prevada masuri de limitare in spatiu si in timp a efectelor unui eveniment; |
| 4 | Risc de poluare cu substante generatoare de miros, substante periculoase si gaze cu efect de sera | Factori de mediu(apa, aer, sol–subsol); Sanatatea populatiei; Fauna si flora; Amploare: limitata in spatiu si timp | - depozitarea materiilor prime si desfasurarea proceselor generatoare de substante ce pot provoca miros se realizeaza in spatii inchise, din care evacuarea gazelor se face controlat; - depozitarea digestatului in rezervoare etanse, pentru a preveni emisii de mirosuri si predarea acestuia spre eliminare/valorificare, dupa un grafic care sa evite stationarea pe amplasament a unor cantitati mari; - elaborarea si aplicarea unui plan de mentenanta a echipamentelor componente si a conductelor si retelelor de canalizare din incinta, in scopul prevenirii scurgerilor si depunerilor de materiale generatoare de mirosuri; - respectarea planului de mentenanta si de control a starii tehnice si supravegherea permanenta a proceselor de purificare a biogazului si de valorificare energetica a acestora; - controlul permananent a concentratiei de gaz metan din atmosfera cu ajutorul detectoarelor; - mentinerea faclei intr-o stare tehnica corespunzatoare, capabila sa preia in orice moment surplusul de gaz metan din instalatie; - automonitorizarea si monitorizarea emisiilor in factorii de mediu; -elaborarea unui plan de gestiune a deseurilor; |
| 5 | Risc de poluare biologica | Factor uman; Factorii de mediu; Biodiversitate | - transportul, manipularea si tratarea termica a materiilor prime cu respectarea conditiilor din Regulamentul C.E. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului. |

- Riscul seismic

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Șocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni). Intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului Romaniei, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea nr. 575/2001.

- Riscul hidrologic  de inundaţii

Amplasamentul nu se regăsește în zone afectate de inundații.

- Riscuri climatice

Vântul de vest, este un vânt călduț și umed care provoacă precipitații abundente în perioada mai-iunie.

Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informațiilor de la Stația meteorologică Timișoara.

Tornade. În câmpia Banatului nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu.

Incendii de vegetație. Riscul producerii unor incendii de vegetatie este redus.

- Risc de alunecări de teren

Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

G). Riscurile pentru sănătatea umană

Distantele sunt urmatoarele:

-distanta de la amplasament la cel mai apropiat bloc de locuinte este de 734,35 m

-distanta de la amplasament la caminele studentesti ale USVT cele mai apropiate de amplasament sunt de 826,18 m si respectiv de 964,90 m.

2). Amplasarea proiectului: Timișoara, intravilan Stațiunea Didactică, Calea Torontalului, DN 6, identificat prin extras CF nr. 448198, nr. cad/nr. top 448198, jud. Timiș

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1187/21.04.2022 emis de către Primăria municipiului Timisoara, prelungit de la data de 21.04.2023 pana la 20.04.2024;

- Regimul juridic: proprietar Statul Roman, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I al României” din Timișoara, Municipiul Timișoara

- Regimul economic: teren intravilan, categoria de folosință curți construcții;

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu este cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu e cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: -aglomerarea Timişoara este încadrată în regimul de gestionare I, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 (Ordinul MM nr. 598/2018);

- zonele cu o densitate mare a populaţiei distanta de la amplasament la cel mai apropiat bloc de locuinte este de 734,35 m

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul;

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației,

- natura impactului – impact nesemnificativ,

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă,

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului,

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte din zona,

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 1187/21.04.2022 emis de către Primăria municipiului Timisoara, prelungit de la data de 21.04.2023 pana la 20.04.2024;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: extras CF nr.448198, adresa OSPA Timiș nr. 882/03.06.2022, adresa DADR nr. 7113/06.09.2022,adresa ANIF Timis nr. 419/26.08.2022, adresă Ministerul Apărării Naționale nr. 9503/15.09.2022, aviz de principiu nr. 413/30.05.2022  emis de municipiul Timișoara, adresă ISU Timiș nr. 948356/10.06.2022, aviz favorabil Delgaz Grid nr. 213723717/02.06.2022, aviz tehnic de amplasament nr. 56565/08.06.2022, punct de vedere GNM CJ Timiș nr. 196/25.01.2023, punct de vedere CJ Timiş înregistrat sub nr. 1406/25.01.2023, autorizație de gospodărire a apelor nr. 207/23.07.2020, aviz de gospodărire a apelor nr. 336/21.10.2022, adresa DSP Timis nr. 21559/657/05.08.2022, notificare de asistență de specialitate nr. 21559/657/M/22.11.2022, punct de vedere Consiliul Județean Timiș înregistrat sub nr. 4704/28.01.2023, punct de vedere Primaria Municipiului Timișoara înregistrat sub nr. 4615/27.02.2023;

Protectia calitatii aerului:

-Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

-Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

-În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

-Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

- Se vor monitoriza urmatorii parametrii:

- Tipul si cantitatea de materie prima introdusa – zilnic;

- Temperatura de procesare din interiorul digestoarelor – zilnic;

- pH-ul in digestoare – zilnic;

- cantitatea si compozitia gazului – zilnic;

- nivelul de umplere a rezervoarelor de gaz;

- monitorizarea calitatii digestatului (N, P, K, pH) inainte de a fi utilizat ca fertilizant;

- calitatea apei subterane prin foraje de control pe terenurile unde se aplica fertilizarea cu digestat solid (pH, amoniu, azotiti, azotati, fosfor, azot total, etc.) – semestrial;

- se vor determina concentratiile in emisii la evacuarea gazelor motorului generatorului de electricitate (particule, SO2, No, Co) – semestrial;

- se va realiza evidentele privind gestiunea deseurilor, conform prevederilor reglementarilor in vigoare ( OUG 92/2021, aprobată prin Legea nr. 17/2023 si HG 856/2002);

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

-În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare, și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

-Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

-Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

-Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

-Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

-Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

-Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

-Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG.92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

-Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

-Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

-Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

-Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

-Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiș, solicitarea de obținere a autorizației de mediu, pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

| Avizat: Şef Serviciu A.A.A Loredana CIOCĂRLIE |  |
| --- | --- |
| Întocmit: Rodica BOLOCAN Data:16.05.2023 |  |