Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 17.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. POLACH IMPEX S.R.L., cu sediul  în Oraş Pecica, str. 203, Nr. 11, jud. Arad, înregistrată la APM Timiș cu nr. 4077RP/ 23.05.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 8516RP/06.11.2023 (anunţ public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 11.10.2023, că proiectul: „MODERNIZARE ŞI REAMENAJARE STAŢIE DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI EXISTENTĂ, REAMPLASARE POMPE DISTRIBUŢIE, SKID GPL, SPĂLĂTORIE, TOTEM PREŢURI, PILON RECLAMĂ, AMENAJARE INCINTĂ ŞI RACORD LA DRUM”, propus a fi amplasat în  com. Giroc, intravilanul loc. Giroc, extras CF nr. 415824, jud. Timiş,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decȃt cele prevăzute la pct. 24 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute ȋn anexa nr. 1 sau in prezenta anexă, deja autorizate, executate sau ȋn curs de a fi executate, care pot avea efecte negative semnificative asupra mediului;

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Amplasamentul este situat în  intravilanul localitatii Giroc, com. Giroc, jud. Timis, teren identificat prin extrasul CF nr. 415824 Giroc, in partea sudica a liniei de cale ferata existenta in zona.Terenul pe care se propune investitia este teren intravilan, partial arabil si partial curti constructii, avand o suprafata totala de 3.011 mp, fiind in proprietatea privata a S.C. POLACH IMPEX S.R.L.

Zona studiata are urmatoarele vecinatati:

E – terenul se invecineaza cu Calea Timisorii;

V – drum de incinta existent;

N – teren proprietate privata;

S – drum de beton existent.

Situatia existenta

Pe teren exista cabina fostei statii de distributie, care se propune spre demolare printr-un alt proiect.

Situatia propusa

Prin proiect se propune realizarea unei statii de distributie a carburantilor, fara spalatoria auto care este precizata in titlul proiectului.

Bilanțul teritorial

| Suprafata teren | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Suprafata construita | 40 | 1,32 | 464,39 | 15,42 |
| Spatii teren neutilizat | 1999,37 | 66,41 | 0 | 0 |
| Spatiu verde | 0 | 0 | 823,61 | 27,35 |
| Circulatii, parcari, accese | 971,63 | 32,27 | 1723 | 57,23 |
| Suprafata totala teren | 3011 | 100 | 3011 | 100 |

SUPRAFAŢA TOTALA TEREN:  3.011 mp

SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ EXISTENTĂ: 40 mp

Suprafata Construita / Desfasurata Propusa: 464,39 mp din care:

- Suprafata cabina statie: 242,00 mp;

- Suprafata copertina autoturisme: 210,56 mp;

- Suprafata copertina skid GPL: 6,08 mp;

- Suprafata platforma menajera: 5,75 mp.

P.O.T. existent: 1,32%;   C.U.T. existent: 0,01

P.O.T. propus: 15,42%   C.U.T. propus: 0,15

Suprafata utila propusa: 220,85 mp

Lungime Imprejmuire partila incinta: 54,79 m

Suprafata platforma carosabila: 1560 mp

Suprafata platforma trotuare: 163 mp

Suprafata spatii verzi: 823,61 mp

Regim de inaltime: Parter

Componentele proiectului sunt:

- Statie distributie carburanti: constructie cu destinatie comerciala si administrativa, in regim parter, cu S = 242,00 mp.

- Spatii interioare:

- Sala de vanzare: 112,58 mp;

- Terasa: 23,80 mp;

- Camera de preparari: 11,23 mp;

- Camera receptie marfa: 3,82 mp;

- Camera oficiu / spalator:	4,33 mp;

- Camera vestiar personal:	3,96 mp;

- Grup sanitar personal: 2,59 mp;

- Birou personal: 4,97 mp;

- Spatiu tehnic: 1,82 mp;

- Circulatie:	11,34 mp;

- Rez. marfa alimentara: 5,33 mp;

- Camera congelare: 2,25 mp;

- Camera refrigerare: 9,00 mp;

- Rez. marfa nealimentara:	4,73 mp;

- Hol grupuri sanitare: 4,72 mp;

- Grup sanitar femei: 7,53 mp;

- Grup sanitar barbati: 6,85 mp

Suprafata utila totala: 220,85 mp

- Copertina metalica autoturisme – S = 210,56 mp;

- Pompe distributie carburanti;

- Parc rezervoare subterane (rezervor monocompartimentat 50 mc – motorina, rezervor bicompartimentat 50 mc (20mc + 30 mc) – benzina, rezervor monocompartimentat 20 mc – motorina extra, rezervor monocompartimentat 4 mc – adblue);

- Gura descarcare combustibil;

- Bloc guri de aerisire;

- Separator hidrocarburi;

- Totem pret + totem logo;

- Steaguri / Catarge;

- Skid GPL capacitate 5000 litri  – S=6,08 mp;

- Generator;

- Platforma menajera – S = 5,75 mp;

- Imprejmuire partiala incinta – L= 54,79 m;

- Realizare racord carosabil la drumuri existente;

- Platforma carosabila – S = 1560 mp;

- Platforma trotuare – S = 163 mp;

- Racorduri la retele tehnico-edilitare si retele de incinta;

- Amenajare spatii verzi plantate – S = 823,61 mp.

Regimul de functionare al statiei este permanent, 24 h.

Serviciile principale ale obiectivelor sunt de distribuitie carburanti si GPL la pompele amenajate.

Serviciile complementare vor presupune comercializarea de produse alimentare preambalate, cosmetice auto, presa, produse de mediatizare, alimentatie publica de tip snack bar, cafenea, produse de patiserie, informare, acces network.

RETELE EDILITARE

Alimentarea cu apa se va realiza de la sistemul centralizat de apa din localitatea Giroc. Cladirea va fi bransata la sursa de apa potabila existenta in zona.

Evacuarea apelor menajere se va realiza la reteaua de canalizare a localitatii Giroc. Constructia propusa urmeaza sa fie racordata la reteaua publica de canalizare.

Apele pluviale (conventional curate) provenind de pe acoperisul cladirii si cele de pe

copertina pompelor de distributie carburanti vor fi preluate intr-o canalizare pluviala de incinta

realizata din PVC SN4 si dirijate catre bazinul de retentie (V=58 mc).

Apele pluviale cu posibile impurificari de produse petroliere, provenind de pe platforma betonata si din zona parcarilor, vor fi colectate de catre o canalizare pluviala separata din PVC SN4, vor fi dirijate catre un separator de hidrocarburi, dupa care vor fi evacuate in bazinul de retentie (V=58 mc), de unde se vor descarca  in rigola stradala pe baza acceptului detinatorului drumului.

Caracteristici tehnice separator de hidrocarburi:

- debit nominal: 20 l/s;

- capacitate trapa namol: 2000 l;

- capacitate depozitare lichide usoare: 594 l;

- capacitate totala: 3200 l.

Alimentarea cu energie electrica – constructia se va racorda la reteaua de energie electrica stradala din zona.

Alimentarea cu energie termica se va realiza cu centrala termica proprie pe curent.

Organizarea de șantier

Organizarea de şantier se va realiza  pe amplasamentul  obiectivului şi va cuprinde:

- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile de constructie, prin realizarea de vestiare şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă potabilă, canalizare;

- pregătirea şi montarea utilajelor şi aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a deseurilor rezultate;

- grafice de execuţie a lucrărilor de execuţie;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, pentru protecţia şi prevenirea

incendiilor precum şi pentru protecţia mediului;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- instruirea personalului executant asupra procesului de execuţie, după programul stabilit de executant împreună cu beneficiarul.

Lucrarile de executie se vor desfasura in incinta, in aria delimitata pentru organizarea de santier aferenta acestui obiectiv de aproximativ 400 mp.

Suprafata organizarii de santier va fi imprejmuita. Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

b).Cumularea cu alte proiecte:

Nu este cazul.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În faza de execuţie a proiectului, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisip, pietriş, balast. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

- sol: suprafaţa aferenta lucrarilor propuse va fi o suprafaţă relativ mică, cu impact nesemnificativ asupra resursei de sol din areal;

- teren: categoria  - teren curti constructii cu suprafata de 1843 mp si teren arabil cu suprafata de 1168 mp, proprietate privata, zona unitati industriale si depozitare.

- apă: alimentarea cu apă se va realiza de la sistemul centralizat al localitatii Giroc;

- biodiversitate: amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Tabel cu categoriile si cantitatile maxime estimative de deseuri care rezulta in faza de executie:

| Cod deseu | Denumire | Cantitate maxima estimata (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 04 07 | amestecuri metalice | 0,2 |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 0,7 |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama | 0,06 |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | 0,15 |
| 15 01 02 | ambalaje de plastic | 0,17 |

Tabel cu categoriile si cantitatile maxime estimative de deseuri care rezulta in faza de functionare:

| Cod deseu | Denumire | Cantitate maxima estimata/an |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 1,2 t |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | 3,8 t |
| 15 01 02 | ambalaje de plastic | 1 t |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 0,1 t |
| 13 05 02* | nămoluri de la separatoarele ulei/apa | 1 mc |
| 05 01 03* | slamuri din rezervoare | 0,15 t |

-Deșeurile rezultate în etapa de construire se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate;

-Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;

-Pamantul  va fi utilizat ca material de umplutura, iar celelalte deșeurile  rezultate din organizarea de santier, vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării;

-Deșeurile menajere rezultate pe perioada organizarii de santier, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-Deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării;

-Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20, aprobata prin Legea 17/2023.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•      Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2. O sursă suplimentară de poluanţi atmosferici va fi reprezentată de pulberi, generate prin realizarea lucrărilor aferente proiectului.

In etapa de functionare se anticipeaza o crestere a traficului rutier care va duce la cresterea emisiilor de gaze rezultate ca urmare a arderilor de combustibil in motoarele autovehiculelor. Aceste emisii pot contribui la cresterea concentratiei gazelor cu efect de sera.

Ca urmare a arderii gazelor vor rezulta  emisii de CO2, NOx si SOx in atmosfera.

Tot in perioada de functionare pot aparea emisii de compusi organici volatile rezultati din depozitarea, incarcarea, descărcarea si distribuţia benzinei la terminale si staţiile de benzina.

•      Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

În urma implementării proiectului: apele menajere, se vor deversa in reteaua de canalizare a localitatii Giroc si vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

Apele pluviale (conventional curate) provenind de pe acoperisul cladirii si cele de pe

copertina pompelor de distributie carburanti vor fi preluate intr-o canalizare pluviala de incinta

realizata din PVC SN4 si dirijate catre bazinul de retentie cu V = 58 mc. Apele pluviale cu posibile

impurificari de produse petroliere provenind de pe platforma betonata si din zona parcarilor vor fi colectate de catre o canalizare pluviala separata din PVC SN4, vor fi dirijate catre un separator de hidrocarburi, dupa care vor fi evacuate in bazinul de retentie cu V=58 mc, de unde se vor descarca in in rigola stradala pe baza acceptului detinatorului drumului.

» Indicatorii de calitate pentru apele pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

•      Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•      Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor executa doua foraje de monitorizate a freaticului de cca. 10 m, care se vor realiza pe directia de curgere al fluxului subteran in baza studiului hidrogeologic si a expertizei I.N.H.G.A. Bucuresti,

F1 M: X=206919.13; Y=474301.19

F 2M: X=206871.69; Y=474226.41

Se vor preleva probe de referinta inainte de inceperea activitatii, probe la care se vor efectua urmatoarele analize: pH, CCOCT, produse petroliere si extractibile, conform Avizului de gospodarire a apelor nr. ABAB – 276 din 07.09.2023 emis de ABA Banat.

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Valori admise (mg/l) H.G. 352/2005 - NTPA 001/2005 |
| --- | --- | --- |
| Ape pluviale posibil impurificate: -> + bazin de retentie V=58 mc -> irigare spatii vezi ->preaplinul in rigola stradala | pH | 6,5 - 8,5 |
|  | Materii in suspensie | 35 |
|  | Substante extractibile | 20 |
|  | Produse petroliere | 5 |

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

- seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ putine cutremure cu magnitudine Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană ( de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice). nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în intravilanul localitatii Giroc, com. Giroc, jud. Timis, CF nr. 415824 Giroc;

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- folosinţe actuale  - categoria de folosinta connform extras CF curti constructii si partial arabil.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: : nu e cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri –nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei– amplasamentul proiectului este situat în intravilanul localitatii Giroc, în zona de densitate mare de populaţie;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact redus;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – acesta se realizeaza  prin respectarea masurilor pentru prevenirea poluarii solului si apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generarii deseurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul  intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare: nu este necesara elaborarea SEICA, conform adresei nr. 10108/31.07.2023 emisa de ABA Banat.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr.292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism  nr. 332/06.05.2022, emis de Primaria Giroc, cu prelungirea valabilităţii pȃnă la data de 06.05.2024.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități (notificare de asistenta de specialitate de sanatate publica nr. 14246/439/M/06.07.2023 emisa de DSP Timis, aviz tehnic de bransare/racordare nr. 58213/DT-STA/25.07.2023 emis de AQUATIM S.A.,  pdv nr. 10106/31.07.2023 emis de ANAR-ABA Banat, aviz ABAB – 276 din 07.09.2023 emis de ANAR-ABA Banat, acord prealabil nr. 161/26.09.2023 emis de CJ Timis pentru descarcarea apelor pluviale in rigola stradala);

Protectia calitatii aerului:

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea  prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- » Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

- » Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- » Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special: fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor, fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- Titularul autorizatiei de construire / desfiintare emise de catre autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de catre institutiile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii cu caracter special, are obligatia de a avea un plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire si/sau desfiintare, dupa caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale – beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii, precum si de a lua masuri de promovare a demolarilor selective pentru a permite eliminarea si manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase, pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalta calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, fiind atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul va notifica APM Timiş in vederea  obținerii/revizuirii autorizaţiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat:  Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Marcel FOLTUŢ