Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 17.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC TIMCON SA, Municipiul Timișoara, str. Aristide Demetriade, nr. 1/3, sc. B, ap. 2, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 1802RP/02.03.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 8134RP/25.10.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 08.06.2023, că proiectul „Construire imobil pentru locuințe colective cu servicii/comerț la parter în regim de înălțime maxim conform PUZ, aprobat prin HCL nr 464/09.09.2019, împrejmuire teren, semnalistica pe fațada și în incinta. Realizare accesuri auto și pietonale, amenajare locuri de parcare pe teren proprietate și pe terenuri conform CF nr. 453838 și CF nr. 453839 prevăzute pentru parcări aferente LOT 11 conform PUZ aprobat prin HCL nr. 464/09.09.2019”, propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, strada identificat prin CF nr. 453835, 453839, 453838, 453825, jud. Timiș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct 10 b)  -proiecte de dezvoltare urbana, inclusive contructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice”;

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Amplasamentul proiectului se gaseste in judetul Timis, municipiul Timisoara, in zona de nord si este identificat prin CF nr. 453835, 453838 si 453839.

Terenul are o forma regulata in plan, o suprafata de 5018 mp si face parte din categoria de folosinta: curti constructii in intravilan. Accesul pe amplasament se va realiza de pe drumul nou – propus prin PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 464 din 09.09.2019 (latura estica a parcelei).

Proiectul consta in construirea unui imobil pentru locuinte colective cu servicii/comert la parter in regim de inaltime maxim 2S+P+8E, imprejmuire teren, semnalistica pe fatada si in incinta, realizare accesuri auto si pietonale, amenajare locuri de parcare. Constructia propusa va cuprinde 158 apartamente si 7 spatii pentru functiuni complementare amplasate la parter.

Bilantul teritorial al amplasamentului:

| BILANT SUPRAFETE |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENUMIRE SUPRAFETE | mp | % |
| Suprafata teren conform extras CF nr. 453835 | 4272 | 100,00 |
| Suprafata construita propusa | 1182,78 | 27,69 |
| Suprafata loc de joaca | 45,01 | 1,05 |
| Suprafata alei pietonale | 395,17 | 9,25 |
| Suprafata carosabila | 1542,63 | 36,11 |
| Suprafata parcaje | 722,25 | 16,91 |
| Suprafata spatii verzi : - suprafata gazon - arbusti propusi | 384,16 | 8,99 |

Indicatori urbanistici:

POT maxim admis: 50%;

POT propus: 40,80%

CUT maxim admis: 3,5;

CUT propus: 3,38

Conform reglementarilor din HCL nr. 464/2019 procentul de spatiu verde este de minim 10%.

| Suprafata verde minima | 10% = 427,20 mp |  |
| --- | --- | --- |
| Suprafata verde propusa* | 384,16 mp | 429,16 mp = 10,05% |
| Arbori propusi – compensare spatiu verde | 9 arbusti |  |

* Diferența de 43,04 mp (427,20 mp–384,16 mp), va fi suplinită prin plantarea a 9 arbusti pe amplasament.

Astfel, conform tabel din ,,Strategia dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020” avem:

384,16 mp x 1punct/ mp = 384,16 puncte

9 arbuști x 5 puncte /arbust  = 45 puncte

-------------------------------------------------------

TOTAL = 429,16 puncte  = 429,16 mp adică 10,05 % spațiu verde

Caracteristicile constructiei propuse:

Funcțiunea:				- locuințe colective si functiuni complementare la parter ;

Dimensiuni maxime in plan: 	- 72,21 x 24,45 m;

Regim de înălțime:			- S+P+8E;

Hmax:                                                 - +29,00 m

Se propun 198 locuri de parcare distribuite astfel:

- la subsol = 54 locuri de parcare (CF nr. 453835);

- la sol = 144 locuri de parcare:

- CF nr. 453835  - 88 locuri de parcare din care:

- locuri parcare persoane cu dizabilitati:  	 4;

- locuri parcare vehicule electrice:            	 4;

- CF nr. 453835 - 54 locuri de parcare;

- CF nr. 453838 – 16 locuri de parcare;

- CF nr. 453839 - 40 locuri de parcare

Echiparea edilitară

Alimentarea cu apă in scop igienico-sanitar se va realiza din sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara;

Pentru asigurarea debitului de apa in caz de incendiu, pe reteaua de alimentare vor fi prevazuti 2 hidranti supraterani cu Dn 80 mm si 5 hidranti supraterani cu Dn 100 mm.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul retelelor interioare de canalizare si evacuate in sistemul centralizat de canalizare menajera  a municipiului Timisoara.

Apele pluviale provenite de pe platforma carosabilă și de pe suprafata parcărilor din incintă vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi din beton cu trapa de namol incorporata, Q=40 l/s, stocate in bazinul de retentie, V= 55.0 mc,  de unde  vor fi evacuate controlat in reteaua publica de canalizare prin intermediul caminului de racord.

Sistemul de epuizment

Lucrari la sistemul de epuizare a apei subterane:

Pentru extragerea apei sunt propuse 10 foraje cu adancimea de H=15 m, D=200 mm si un debit estimat de exploatare de Q=1,5 l/s/foraj.

Apa extrasa se va descarca prin intermediul conductelor intr-un bazin  de linistire, V=2 mc si apoi gravitational se va descarca in reteaua de canalizare menajera a municipiului Timisoara.

Alimentarea cu agent termic

Prepararea apei calde:

Se va face prin intermediul modulelor termice locale, prevazute pentru fiecare apartament.

Instalatia de incalzire pentru fiecare casă de scară:

Este compusa din:

-Doua cazane in condensație, cascadate de 318 kW fiecare, montate în spațiul tehnic de la etajul 8 al cladirii al fiecărei case de scară. Evacuarea gazelor arse se va face printr-un chit de evacuare, care colectează gazele arse de la fiecare cazan, și printr-un coș comun de Ø300 mm direct spre terasa circulabilă. Inăltimea de montaj al coșului de fum este de +2,00 m față de cota invelitoarei.

-Două pompe de căldură aer-apă, compuse din unitățile exterioare, montate pe invelitoarea clădirii și o unitate interioara de control și două module de pompare montate in spațiul tehnic de la etajul 8.

-Un set de 25 panouri solare plane orizontale montate in paralel pe terasa circulabilă a cladirii. Suprafața unui panou solar este de 2,51 m2, cu o capacitate termică de 4,7 [kj/(m2*k)]

-Pentru o autonomie mai mare si pentru a asigura necesarul de incalzire și preparare ACM in perioadele de maxim de consum se prevede un tanc de acumulare cu serpentina solară de 4000 litri, montat în spațiul tehnic de la etajul 8 al fiecărei case de scară.

Pentru siguranța în exploatare se prevede un modul de menținere și control al presiunii, siguranțe de suprapresiune si vase de expansiune inchise pentru fiecare circuit, si toate dispozitivele de masura si control care se impun a fi necesare.

-Pentru umplerea instalatiei s-a prevăzut un modul de dedurizare cu regenerare salină.

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic interior, pentru acest obiectiv s-a proiectat o instalatie de incalzire/racire prin pardoseala, radiant.

Asigurarea necesarului de climatizare este realizat cu ajutorul unui sistem de climatizare tip inverter, cu funcționare si pe incălzire, cu unitatea interioară de tip slit montată pe perete in camera de zi (living) si unitatea exterioară montată pe pardoseaua balconului aferentă fiecărui apartament. Capacitate nominală 3,6 kw răcire si 4,2 kW incalzire.

Pentru SAD-uri s-a prevăzut un sistem de incalzire/climatizare tip VRF si multisplit, cu unitati interioare de tip caseta de tavan, si cu unitati exterioare montate pe peretele din subsolul cladirii.

Organizarea de șantier

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular si au un caracter temporar. Suprafata necesara organizarii de santier este de 100 mp. In vederea organizarii de santier se au in vedere urmatoarele:

- căile de acces: accesul pe santier se face direct prin acces existent;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare : este nevoie de schele, de asigurarea accesului cifei de beton, a camioanelor de transport materiale de construire, a macaralei;

- sursele de energie

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar : muncitorii vor folosi grupurile sanitare vidanjabile  ce vor fi inchiriate si amplasate pe platforma balastata, asigurarea apei potabile va sta in sarcina constructorului si se va face de la dozatoare de apa;

- grafice de execuţie a lucrărilor : lucrarile vor dura 24 luni;

-organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor,

-containere pentru birou si vestiar, pentru stocarea temporara a deseurilor provenite din constructie, selectate pe categorii, si unul pentru pastrarea in siguranta a uneltelor de mana.

-degajari mari de praf: se va monta perimetral o plasa pentru retinerea prafului;

-asigurarea acceselor necesare: pana la realizarea platformelor betonate pentru carosabil , se vor realiza drumuri de incinta provizorii , cu pamant compactat si pietris concasat.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

b).Cumularea cu alte proiecte:

Pentru acest proiect a fost aprobat PUZ prin H.C.L. nr. 464 din 09.09.2019.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa, nisipul, pietrişul, balast.

Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

- sol: suprafaţa construită este de  1182,78 mp;

- teren: categoria terenului: curti constructii intravilan;

- apă: apa se foloseşte din sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara;

- biodiversitate: amplasamentul proiectului nu este amplasat in arii naturale protejate.

d).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Tipuri şi  cantităţi de deşeuri produse

Etapa de constructie

| Denumire deseu | Cod deseu | Provenienta | Cantitate (t/an) | Mod de stocare/depozitare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 | 17 01 07 | Lucrari de constructii | 1,5 | Container metalic, amplasat pe suprafata betonata | Valorificare/eliminare cu operator autorizat |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | Lucrari de constructii montaj | 1 | Container metalic, amplasat pe suprafata betonata | Valorificare/eliminare cu operator autorizat |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | Lucrari de constructii | 2,5 | Stocare pe suprafata special amenajata | Material de umplutura sau valorificare/eliminare cu operator autorizat |
| Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | Dezambalare materii prime, in cadrul lucrarilor de constructii montaj | 0,5 | Pubela plastic, amplasata pe suprafata betonata | Valorificare cu operator autorizat |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Dezambalare materii prime, in cadrul lucrarilor de constructii montaj | 0,5 | Pubela plastic, amplasata pe suprafata betonata | Valorificare cu operator autorizat |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Activitate personal in timpul lucrarilor de constructii | 1,1 | Pubela plastic, amplasata pe suprafata betonata | Operator salubritate |

Etapa de functionare a obiectivului

| Denumire deseu | Cod deseu | Provenienta | Cantitate (t/an) | Mod de stocare/depozitare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Locatari | 100 | Pubela plastic, amplasata pe suprafata betonata | Operator salubritate |

-Deșeurile rezultate în etapa de construire se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-Pamantul  va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile   rezultate din organizarea de santier, vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-Deșeurile menajere rezultate pe perioada organizarii de santier, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-Deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20, aprobata prin Legea 17/2023.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•      Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie vor avea  un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi vehicule, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2, de lucrările de contrucții, de la manipularea materialelor de construcții.

În etapa de funcționare, sursele posibile pot fi reprezentate de emisiile de la autovehiculele care tranzitează amplasamentul si cele provenite de la centralele termice. Evacuarea noxelor provenite de la centralele termice se va realiza prin tiraj fortat.

•      Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul retelelor interioare de canalizare si evacuate in sistemul centralizat de canalizare menajera  a municipiului Timisoara.

Apele pluviale provenite de pe platforma carosabilă și de pe suprafata parcărilor din incintă vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi din beton cu trapa de namol incorporata, Q=40 l/s, stocate in bazinul de retentie, V= 55.0 mc,  de unde  vor fi evacuate controlat in reteaua publica de canalizare prin intermediul caminului de racord.

» Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere si pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

•      Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•      Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice. Deşeurile menajere vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

- seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ putine cutremure cu magnitudine Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană ( de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice). nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în intravilanul Municipiului Timisoara, strada identificat prin CF nr. 453835, 453839, 453838, 453825, jud. Timiş;

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- folosinţe actuale  - curti constructii;  Destinatie conform PUZ – dezvoltare ansamblu locuinte colective cu functiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/semicolective;.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: : nu e cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – aglomerarea Timisoara este încadrată în regimul de gestionare I pentru indicatorul particule în suspensie PM10, conform Ordinului MM nr. 598/2018;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei– amplasamentul proiectului este situat în intravilanul municipiului Timisoara, în zona de densitate mare de populaţie;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact redus;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – acesta se realizeaza  prin respectarea masurilor pentru prevenirea poluarii solului si apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generarii deseurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul   nu are un impact negativ semnificativ supra corpurilor de apă, prin lucrări nu se modifică parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr.292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism   nr.  1808 din 17.06.2022, emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități (aviz tehnic Aquatim nr 63230/DD-ST/25.11.2022 pentru retea de alimentare cu apa; aviz tehnic Aquatim nr 51853/DD-ST/23.02.2022 pentru retea canalizare menajera si pluviala;  pdv nr MTM2023-005458/16.05.2023 emis de Municipiul Timisoara; adresa nr  57927/DD-ST/18.07.2023 emisa de Aquatim SA; aviz de gospodarire a apelor nr ABAB 332 din 23.10.2023; notificare de asistenta de specialitate publica nr. 26107/856/C/06.10.2022);

Protectia calitatii aerului:

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea  prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- » Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

- » Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special: fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor, fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- Titularul autorizatiei de construire / desfiintare emise de catre autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de catre institutiile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii cu caracter special, are obligatia de a avea un plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire si/sau desfiintare, dupa caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale – beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii, precum si de a lua masuri de promovare a demolarilor selective pentru a permite eliminarea si manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase, pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalta calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, fiind atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Srebranca Bezuș