Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

din data de 20.09.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  AQUATIM S.A., cu sediul  in mun. Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, jud. Timiş, înregistrată la APM Timiș cu nr. 3819RP/16.05.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 6871RP/11.09.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 03.08.2023, că proiectul “Optimizarea fluxului tehnologic pentru ȋncadrarea ȋn parametrii la staţia de epurarea Liebling”, propus a fi realizat în com. Liebling, jud. Timiş - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiții il constituie imobilul situat ȋn comuna Liebling, sat Liebling, extravilan, ȋn suprafaţă totală de 2.123 mp. Stația de epurare este amplasată pe domeniu public.

Lucrarile propuse se vor executa  în incinta stației de epurare existente.

In proiect se propune optimizarea fluxului tehnologic al stației de epurare Liebling în vederea încadrării parametrilor efluentului în limitele reglementate de legislaţia ȋn vigoare. Măsurile de investiții se referă la:

- Realizarea unei stații noi de epurare utilizând o tehnologie de epurare biologică cu nămol activat, cu nitrificare, denitrificare și reducerea biologică a fosforului, stabilizare nămol și decantare secundară, tip MABR;

- Reabilitarea clădirii care adăpostește stația de epurare existentă. Bazinele vor fi curățate și utilizate pentru stocarea temporară a apelor uzate în situația întreruperii temporare a funcționării noii stații de epurare (avarii sau reparații programate). Spațiul alocat la ora actuală pentru echipamentele de pretratare și deshidratare va fi utilizat pentru montarea echipamentelor și instalațiilor noi, necesare stației de epurare propuse: instalație de pretratare mecanică, suflante, instalație de dozare precipitant, instalație de deshidratare nămol, instalație de dezinfecție, instalații de automatizare și control stație.

Noua stație de epurare va fi construită în actuala incintă a stației de epurare.

Capacitate SEAU:

  - 3.417 l.e. – a fost necesară o creștere a capacității stației de epurare pentru a permite extinderea rețelei de canalizare în localitatea Iosif;

  - Debit dimensionare: Qc = 518 m³/zi = 6,0 l/s.

Stația de epurare propusă este un model clasic, cuprinzând bazine din beton armat echipate corespunzător, în care fiecare etapă de tratare se desfășoară într-un spațiu dedicat.

La ora actuală sistemul de canalizare menajeră deservește 152 locuitori (43 racorduri, 10 instituții, 18 agenți economici).

Rețeaua de canalizare este realizată din conducte PVC KG SN4 DN250 mm și PEID PE80 PN10 De110 mm, cu o lungime de totală de 10,2 km. Pe traseul rețelei de canalizare sunt montate 3 stații de pompare echipate cu pompe Grundfos care pompează apele uzate colectate de pe vatra localității Liebling în stația de epurare.

Stația de epurare propusă va fi formată din următoarele obiecte:

- stație pompare apa menajera (SP4), echipată cu 1A+1R pompe submersibile apă uzată – alimentează instalația combinată de pretratare mecanică;

- instalație combinată de pretratare: sită rotativă, deznisipator-separator de grăsimi:

  - capacitate: 20 m³/h

- bazin de omogenizare:

  - dimensiuni: 5,0 x 5,0 x 5,0 m;

  - echipat cu aerator submersibil 5 kg O2/h, traductor de nivel, pompă apă uzată

(Q=40 m³/h).

- bazin de epurare biologică:

  - dimensiuni: 10,0 x 10,0 x 4,5 m;

  - echipat cu aerator submersibil 15 kg O2/h, mixer submersibil, traductor de nivel, pompă plutitoare pentru apa epurată (2 buc, Q=40,0 m³/h), pompă nămol în exces

(Q=8,0 m³/h,), traductor de oxigen.

- sistem dezinfecţie apă epurată cu UV

- evacuare gravitaţională la emisar - emisar canal desecare Vana Mare

- instalaţie de deshidratare namol cu filtre saci

- sistem preparare şi dozare polielectrolit

Toate obiectele stației de epurare sunt introduse într-o singură construcție, compartimentată astfel:

- cameră echipamente;

- cameră tablouri electrice;

- vestiar și grup sanitar;

- laborator;

- bazin omogenizare;

- bazin de epurare biologică.

Tehnologia de epurare este tip SBR (reactor biologic cu alimentare secvențială).

Descrierea funcționării stației de epurare

Apa uzată din reţeaua de canalizare ajunge în stația de pompare apă brută (SP4), echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R), care transferă apa uzată într-o instalaţie de sitare şi deznisipare unde are loc separarea suspensiilor mai mari de 2 mm (sitare) şi a nisipului (deznisipare).

Din instalaţia de sitare-deznisipare apa uzată ajunge în bazinul de omogenizare. Reținerile sunt dirijate spre instalația de deshidratare cu saci.

Bazinul de omogenizare asigură egalizarea debitelor și omogenizarea concentrațiilor de poluanți. Stratul inferior de cca.1,0 m al bazinului de omogenizare are rolul de a forma și reține nămolul activ necesar proceselor biologice. Cantitatea de nămol activ este asigurată prin recircularea din bazinul biologic cu ajutorul pompei de nămol.

Oxigenul necesar descompunerii biologice este asigurat printr-un aerator submersibil montat pe radierul bazinului. O pompă submersibilă transferă periodic apa uzată din bazinul de omogenizare în bazinul biologic.

Funcționarea aeratorului și a pompei sunt comandate de la tabloul de comandă pe baza măsurătorilor senzorului de nivel.

Bazinul de epurare biologică este de tip semi-SBR, echipat cu:

- 3 aeratoare submersibile – 2 dintre acestea absorb aerul din camera echipamentelor, asigurând astfel aerisirea spațiului, iar cel de-al 3-lea absoarbe aer din exterior;

- 2 mixere submersibile așezate în colțurile bazinului, tip pompă submersibilă cu tub Venturi – au rolul de a menține în suspensie amestecul bifazic în etapa de denitrificare (aeratoarele sunt oprite);

- Senzor de nivel;

- Senzor de oxigen;

- 2 pompe plutitoare pentru evacuarea apei limpezite;

- 1 pompă pentru evacuarea nămolului în exces;

- 1 pompă pentru recircularea nămolului în bazinul de omogenizare;

Înainte de evacuare, efluentul staţiei de epurare este dezinfectat prin trecerea conductei de apă epurată prin instalaţia cu UV.

O parte din nămolul sedimentat este recirculat în bazinul de omogenizare (cu rol de selector biologic) pentru întreţinerea proceselor biologice de epurare, iar surplusul (nămolul în exces) este pompat în instalația de deshidratare cu saci.

Îmbunătăţirea deshidratării se realizează prin tratarea nămolului, înainte de deshidratare, cu floculant polielectrolit. Sacii cu nămol deshidratat se depozitează temporar în incinta stației de epurare, pe o platformă betonată.

Fluxul propus pentru atingerea randamentelor de epurare necesare încadrării efluentului epurat în condiţiile de calitate cerute de NTPA001, cuprinde:

Treapta mecanica de epurare

- Camin de intrare;

- Gratar rar (cu curatire mecanica si cu curatire manuala);

- Bazin de omogenizare, egalizare si statie de pompare influent;

- Debitmetru electromagnetic pentru masurare debit influent;

- Unitate compacte de pretratare mecanica (cuprinde sita fina, deznisipator aerat, separator de grasimi si transportoare/spălătoare/compactoare rețineri/nisip, containere rețineri/nisip/grăsimi, suflante).

Treapta biologică de epurare

- Reactoare biologice tip MABR;

- Compartiment defosforizare anaerob;

- Compartiment nitrificare-denitrificare simultana anoxic;

- Compartiment aerare;

- Decantor secundar;

- Bazin apa epurată;

- Bazin stabilizare nămol;

- Bazin stocare nămol stabilizat;

- Statie de pompare tehnologica (spalare utilaje, alte utilitati);

- Canal de masura, prelevare probe si dezinfectie.

Linia nămolului

Deshidratarea nămolului se va realiza într-o instalație de deshidratare mobilă, containerizată, amplasată pe o semiremorcă. Instalația de deshidratare va cuprinde: echipament de deshidratare tip decantor centrifugal, unitate de preparare-dozare polielectrolit, pompă alimentare nămol, floculator, transportoare pentru evacuarea nămolului.

Instalația de deshidratare va deservi stațiile de epurare Gătaia și Liebling.

RETELE EDILITARE

In perioada de execuţie

Alimentarea cu apa va fi asigurata din rețeaua publica de apa potabila, aflată ȋn exploatarea Aquatim.

Racordarea grupurilor sanitare din incinta organizarii de santier se va realiza la rețeaua publica de canalizare existenta, prin montarea unui camin de racord.

Combustibilul utilizat in perioada de executie este motorina. Pentru activitati specifice santierului va fi asigurata energia electrica.

Motorina va fi asigurata din statiile de distributie carburanti, iar energia electrica din sistemul energetic national.

In perioada de exploatare

Apă potabilă

Stația de epurare are asigurată alimentarea cu apă din rețeaua de distribuție a localității Liebling.

Apa potabilă va fi utilizată pentru prepararea soluției de polimer necesară deshidratării nămolului și pentru necesarul menajer al personalului de operare.

Pentru spălarea instalațiilor va fi utilizată apă epurată.

Transportul apelor uzate epurate provenite de la staţia de epurare se va efectua ȋn canalul de desecare Hcn332 (Vȃna Mare) din amenajarea de desecare gravitaţională NORD LANCA BIRDA.

Energie electrică

Stația de epurare are asigurată alimentarea cu energie electrică din rețeaua energetică a comunei Liebling. Energia electrica este necesara pentru functionarea echipamentelor și instalațiilor stației de epurare.

În perioada de operare a stației de epurare motorina va fi utilizată ca și combustibil pentru autovehiculele care asigură aprovizionarea cu materii prime (reactivi, piese de schimb), transportul instalației mobile de deshidratare și transportul nămolului deshidratat.

Motorina va fi asigurata din statiile de distributie carburanti.

Organizarea  de şantier va fi amenajată pe un teren pus la dispoziție de Primăria comunei Liebling pe o suprafaţă de 400 mp.

Lucrari de baza:

- Terasamente (sapaturi, umpluturi, compactari etc);

- Execuție bazine stație de epurare;

- Reabilitare clădire tehnologică;

- Montaj instalații și echipamente în bazine și clădirea tehnologică;

- Realizare rețele tehnologice în incinta stației de epurare;

- Racordare stație de epurare la infrastructura existentă.

Lucrari speciale:

- Racordare stație de epurare la TGD energie electrică.

Lucrari auxiliare:

- Probe tehnologice si teste;

- Refacere amplasament și sistematizare incintă stație de epurare.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Stația de epurare a fost proiectată pentru a deservi localitățile Liebling și Iosif din comuna Liebling. Execuția stației de epurare va permite extinderea rețelei de canalizare în cele două localități.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

In perioada de executie a proiectului se utilizeaza urmatoarele resurse naturale:  apa, pietris, nisip, balast, pamant. De asemenea, se vor mai folosi: betoane, conduce, armaturi.

Alimentarea cu apa a organizarii de santier va fi asigurata prin realizarea unui bransament la reteaua de distributie ce alimenteaza statia de epurare.

-apă:consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie;

-teren: curti constructii, extravilan, in suprafata totala de 2.123 mp (suprafata imprejmuita 1.854,50 mp);

-biodiversitate:nu este cazul;

Lucrarile proiectului vor consta in: sapaturi, umpluturi, turnare beton, montaj echipamente si instalatii, refacerea amplasamentelor, sistematizare.

Amplasamentul obiectelor stației noi de epurare nu se suprapune peste construcțiile existente. Clădirea tehnologică care adăpostește stația de epurare existentă va fi reabilitată și menținută pe amplasament.

d) Cantitatea și tipurile de deşeuri generate/ gestionate:

În timpul perioadei de execuţie a obiectivului de investiţie rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

| Denumire deseu | Cod deseu | Sursa generare | Cantitate estimata (tone) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre | 17 05 04 | Lucrari de excavare si amenajare a terenului | 257,0 | Reutilizare la realizarea umpluturilor si refacerea amplasamentelor |
| Deseuri de beton | 17 01 01 | Construirea bazinelor, Sistematizare incinta Carotarea bazinelor | 1,50 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare/ eliminare prin firme specializate |
| Materiale plastice (deseuri PVC, PEID) | 17 02 03 | Conducte tehnologice Conducte vechi dezafectate | 0,10 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare prin firme specializate |
| Ape uzate și nămoluri | 19 08 05 | Cladirea tehnologica (bazine) care urmeaza a fi reabilitata | 550 | Vidanjare Operator și transport la o stație de epurare funcțională |
| Amabalaje de hartie si carton | 15 01 01 | Aprovizionarea organizarilor de santier cu materii prime si auxiliare | 0,05 | Depozitare temporara in cadrul organizarii de santier Valorificare prin firme specializate |
| Deseuri de lemn | 17 02 01 | Realizarea cofrajelor | 0,05 | Depozitare temporara in cadrul organizarii de santier Reutilizare sau eliminare prin firme specializate |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Personalul implicat in lucrarile de constructii | 2,40 | Depozitare temporara in cadrul organizarii de santier Eliminare prin operatorul zonal de salubritate |

Tipuri si cantitati estimate de deseuri generate in etapa de operare:

| Denumire deseu | Cod deseu | Sursa generare | Cantitate estimata (tone/an) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retineri grătare | 19 08 01 | Gratare rare, gratare dese | 168,40 | Colectare in containere -depozitare temporară în incinta stației de epurare – eliminare prin depozitare (deșeuri nepericuloase) |
| Nisip | 19 08 02 | Unitate compactă de pretratare mecanică (deznisipare) | 63,30 | Colectare in containere -depozitare temporară în incinta stației de epurare – eliminare prin depozitare (deșeuri nepericuloase) |
| Nămol biologic deshidratat | 19 08 05 | Tratarea biologică a apelor uzare (unitate deshidratare namol) | 250,60 | Colectare in container Valorificare/eliminare conform Strategiei judetene de gestionare a nămolurilor |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Personalul de exploatare | 0,15 | Eliminare prin operatorul zona de salubritate |

Tipurile de deșeuri rezultate pe perioada implementării proiectului vor fi reprezentate de: deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei: nisip, piatra sparta, pietris, surplus de pamânt rezultat in urma sapaturilor la santuri.

- Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Pamantul va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile din construcții, rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- Deșeurile menajere rezultate pe perioada de construcție, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- Deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea 17/2023.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

În perioada de funcţionare emisiile nu vor exista.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier. Vor fi amplasate toalete ecologice care vor fi vidanjate de operatori autorizati.

În urma implementării proiectului:

Apele uzate menajere epurate provenite de la staţia de epurare ajung ȋn canalul de desecare Hcn332 (Vȃna Mare) din amenajarea de desecare gravitaţională NORD LANCA BIRDA.

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor menajere epurate evacuate vor respecta limitele prevazute de HG 188/2002  cu modificarile si completarile ulterioare NTPA 001.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

Riscul la cutremur

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitudine Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

Riscul la inundatii si alunecari de teren

Riscul hidrologic de inundaţii: Conform hărților privind riscul de inundatii, amplasamentul proiectului nu se regasete în zona cu risc. Nu există înregistrate  fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

Risc de alunecari de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecari de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren.

Riscuri climatice: Nu este cazul;

g) Riscurile pentru sănătatea umană:

Nu exista  risc asupra sănătăţii populaţiei prin implementarea acestui proiect în condiţiile respectării normelor de lucru şi a proiectelor de execuţie.

2. Amplasarea proiectelor:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 12 din 08.05.2023 emis de Primăria Comunei Liebling, folosința actuală este teren extravilan.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – proiectul produce un impact local nesemnificativ asupra zonei de locuit, pe perioada implementarii proiectului;

- natura impactului – impact redus, daca se respecta masurile prevazute in proiect;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului – in perioada de executie a proiectului, impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu va fi temporar.Pe masura realizarii lucrarilor, calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte din zona;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectiva a impactului se realizeaza prin respectarea masurilor pentru prevenirea poluarii solului si apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generarii deseurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: conform adresei ABA Banat nr. 7917 din 12.06.2023, proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apa, prin urmare nu este necesara elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 12 din 08.05.2023, emis  de Primăria Comunei Liebling;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități (notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 15.421/477/C/06.07.2023 emisă de DSP Timiş; aviz de gospodărire a apelor nr. ABAB 240 din 25.07.2023 emis de ABA BANAT ȋnregistrat la APM Timiş cu nr. 11856/03.08.2023; contract prestări servicii nr. 22.10.085 din 10.10.2022 ȋncheiat ȋntre ANIF – FILIALA TERITORIALĂ DE ȊMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE TIMIŞ şi S.C. AQUATIM S.A. privind transportul apelor uzate epurate, provenite de la staţia de epurare a comunei Liebling, ȋn canalul de desecare Hcn332 - Vȃna Mare).

Protectia calitatii aerului:

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea  prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Se vor respecta prevederile Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele uzate epurate vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- Beneficiarul lucrării, AQUATIM S.A., va solicita obţinerea Avizului tehnic ANIF,

privind evacuarea apelor uzate menajere epurate ȋn canalul de desecare Hcn 332.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul va notifica APM Timiş in vederea  obținerii/revizuirii autorizaţiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competenţe şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Marcel FOLTUŢ