Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 25.09.2023

- Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC GREEN ENERGY IANOVA SRL, cu sediul în  Sat Mosnita Noua, str. Calea Medves, nr. 100, Hala nr. 10, cam. 2, com. Mosnita Noua,, jud. Timiş înregistrată la APM Timiș cu nr. 1961RP/09.03.2023, cu ultimele completări 5044RP/28.06.2023 si sub nr. 6743RP/28.08.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 17.08.2023, că proiectul  “Construire centrala electrica fotovoltaica, racord la Sistemul Energetic National si imprejmuire” propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Mosnita Veche, Comuna Mosnita Noua, CF nr. 410474 si CF nr. 410424, Jud. Timis - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 3 a) –– Instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și aburului tehnologic, altele decat cele prevăzute în anexa nr. 1;

a1- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare b) justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

c) proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect

Terenul care face obiectul proiectului are o suprafață totală  de 68.100 mp , fiind proprietate  Agro LF Danubiana,cu drept de superficie pentru SC Green Energy Ianova..Terenul studiat este liber de construcții.

Terenul este identificat conform urmatoarelor extrase CF:

| Nr crt | Nr .cf nou/ | Nr. top. Nr. cad. | Suprafata mp | Categorie de folosinta | Intravilan | Proprietar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 410474 | 410474 | 39.600 | Arabil | NU | Agro LF Danubiana cu drept de superficie in favoarea lui Green Energy Ianova SRL |
| 2. | 410424 | 410424 | 28.500 | Arabil | NU | Agro LF Danubiana cu drept de superficie in favoarea lui Green Energy Ianova SRL |

Bilant propus:

| BILANȚ TERITORIAL | EXISTENT |  | PROPUS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONE FUNCȚIONALE | mp | % | mp |  | % |
| SUPRAFAȚA TEREN | 68100 | 100 |  | - | - |
| SUPRAFAȚA CENTRALA FOTOVOLTAICA | - | - | - din care: |  |  |
|  |  |  | PANOURI FOTOVOLTAICE | 18286 | 26,85 |
|  |  |  | PC si PT (boxe prefabricate ) | 150 | 0,22 |
|  |  |  | ZONĂ VERDE INTRE PANOURI | 29234 | 42,93 |
| SUPRAFAȚĂ ZONĂ VERDE | - | - | ZONĂ VERDE | 20430 | 30,00 |
| TOTAL | 68100 | 100 |  | 68100 | 100 |

Modulele fotovoltaice folosite vor avea urmatoarele date tehnice :

- Putere maxima STC – 560Wp;

- Putere maxima NOCT – 418Wp;

- Tensiune nominala – 41.959V;

- Curent nominal – 13.35A;

In instalatia propusă se vor amplasa :

- 6786 module fotovoltaice cu puterea de 670 Wp fiecare;

- Putere instalata totala – 4,546 MWp;

- 26 invertoare - 175 kW;

-1 post de transformare JT / MT

Caracteristici tehnice ale invertoarelor propuse:

| Dimensiuni(HxWxD)) | 700x1035x365 mm |
| --- | --- |
| Greutate | 84 kg |
| Plaja de temperaturi de functionare | -25oC ÷+60oC |
| Altitudine maxima functionare | 4000 m |
| Umiditate relativa | 0 -100 % |
| Grad de protectie | IP 66; |
| Eficienta maxima | 98,69 % |

Date electrice ( curent alternativ ):

| Putere nominala | 175 kW |
| --- | --- |
| Putere aparenta | 185 kVA |
| Tensiune nominala | 800 V |
| Frecventa retea | 50 Hz/ 60 Hz |
| Curent nominal | 134,9 A |

Centrala electrică fotovoltaică se va racorda la sistemul energetic național.

Panourile vor fi grupate în şiruri legate în serie şi sunt conectate la 26 invertoare cu puterea de 175 kW , prin cabluri montate aerian pe suportul de metal al panourilor. Alegerea modalităţii de conectare a invertoarelor cu panourile fotovoltaice va tine cont de lungimea cea mai mică de cabluri. Invertoarele se vor monta pe teren cu ajutorul unei structuri din otel zincat.

Postul de transformare JT /MT, se va amplasa in solutie containerizata(anvelopa de beton prefabricat, sau anvelopa metalica ) a carei fundatie se va monta pe un pat de balast si un strat de egalizare din nisip.

Punctul de conexiune la Sistemul Energetic National

Acest punct de conexiune va realiza legatura dintre postul de transformare propus in cadrul

centralei fotovoltaice si linia electrica aeriana de medie tensiune din zona terenului studiat .

Punctul de conexiune va fi utilat cu echipamente de monitorizate de la distanta printr-un sistem SCADA.

Racordul la  SEN al centralei fotovoltaice:

- amplasare punct conexiune pe terenul proiectului identificat prin CF 410474, in partea de nord-vest , la limita proprietatii, in vecinatatea LEA  20 KV apartinand E-Distributie Banat SA  ;

- echipare cu post transformare MT / JT ;

- montare grup de masurare de decontare in firida securizata, cu contor cu telecitire  bidirectional;

- 1 celula DG, echipata cu separator si intreruptor;

- 1 celula de utilizator – sosire CEF, cu functie DI;

- 1 celula trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolatie aer, echipata

cu separator de sarcina si sigurante fuzibile 6,3 A ;

- 1 tablou general servicii interne abonat;

- innstalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a punctului de conexiune;

- montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice;

- realizare racord LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) ; Linia electrica subterana va fi pozata pe terenul identificat prin CF 410474  aflat in proprietatea titularului .

RETELE EDILITARE

Rețele de alimentare cu apa

Nu este cazul, apa potabila pentru consum se va asigura de către beneficiar prin folosirea de apă imbuteliata. Panourile fotovoltaice se vor spăla periodic cu apă deionizată adusă cu cisterna.

Rețele de canalizare menajera si pluviala

Nu este cazul, se vor  amplasa doua toalete ecologice.

Apele pluviale – se vor deversa liber in sol

Asigurarea energiei electrice:

Racordarea la reteua electrica din zona se va realiza in vederea debitarii energiei electrice

produse si pentru alimentarea servicilor interne ale instalatiei.

Organizarea de santier se va realiza pe o suprafata de 500 mp, in partea de nord a amplasamentului:

Lucrarile de refacere a amplasamentului vor  consta in eliberarea de materiale, curatarea si igienizarea zonei organizarii de santier si aducerea spatiului la starea sa intiala . Terenul pe care nu s-au amplasat echipamente se va nivela si apoi insamanta cu iarba . Inierbarea se va realiza atat inzonele libere ( fara echipamente ) cat si intre spatiile dintre randurile de panouri. Accesul rutier se va realiza din satul Mosnita Veche prin intermediul drumurilor comunale DC 204 si apoi DC 1504 care fac legatura cu satul Bucovat . Se vor utiliza utilaje de transport de mici dimensiuni pentru transportul materialelor de constructii.

b)  Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

- Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:

-balast, pietris, nisip , ciment , profile metalice , achizitionate de la furnizori de materiale autorizati .

-apă:consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie;

-teren: categoria de folosință arabil, extravilan.

-biodiversitate:nu este cazul;

.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/ gestionate:

Deșeurile vor fi colectate selectiv în funcție de tipul lor, in recipiente adecvate si europubele .Depozitarea temporară a deșeurilor se va face în locuri special amenajate in cadrul incintei centralei fotovoltaice . Recipientele vor fi inscripționate cu denumirea și codul deșeului-Valorificare/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul societăților de specialitate autorizate.

- deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de constructie si in timpul functionarii obiectivului – cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane si vor fi transportate de catre societati autorizate.

- deseurile reciclabile - plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc. se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitatile de profil;

--deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023,  art. 20.

Deseuri rezultate in perioada de executie:

| Tip deseu | Cod deseu | Cantitatea estimata ( t) |
| --- | --- | --- |
| Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 2 |
| Ambalaje de plastic | 15 01 02 | 0,5 |
| Abosrbanti, materiale filtrante contaminate ( absorbanti specifici) | 15 02 02* | 0.01 |
| Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 17 01 07 | 12 |
| Fier si otel | 17 04 05 | 10 |
| Cabluri electrice ( cabluri electrice diverse ) | 17 04 11 | 1 |
| pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | 200 |
| Deseuri biodegradabile ( vegetatie ) | 20 02 01 | 3 |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | 0,05 |

In perioada de executie se vor genera deseuri menajere ( cod 20 03 01) care se vor colecta  in europubele si se vor elimina prin operatorul zonal de salubritate, desemnat si autorizat.

e) Poluarea și alte efecte negative:

•    Aer

Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă

În perioada de funcţionare nu vor exista emisii in aer.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

Apele uzate menajere –se va amplasa o toaleta ecologica.

Apele pluviale –apele pluviale se vor infiltra in teren

•    Zgomot și vibrații

În perioada de execuţie a lucrărilor,  nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, intrucat nu exista surse de poluare.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase- nu există risc de accident major.

- Riscul seismic

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

Riscul hidrologic  de inundaţii

Amplasamentul nu se regăsește în zone afectate de inundații.

- Riscuri climatice

Nu este cazul

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65).

Incendii de vegetație. Riscul producerii unor incendii de vegetatie este redus.

- Risc de alunecări de teren

Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

g). Riscurile pentru sănătatea umană

-nu există riscuri asupra sănătății umane prin implementarea acestui proiect.

2. Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: Terenul este în extravilan, iar conform  extras

CF   nr. 410474 si CF nr. 410424, are folosinta arabil.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu este cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu e cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul;

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației.

- natura impactului – impact nesemnificativ,

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă,

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului,

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte din zona;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiția se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislației de mediu în vigoare și a mențiunilor din Certificatul de Urbanism 1071 din 21.07.2022 emis  de Primăria Comunei Mosnita Noua, valabil pana la data de 22.07.2024.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile/puncte de vedere, emise de autoritati  (Garda de Mediu-Adresa nr. 2497/GNM SCJ Timis/11.07.2023, Administratia Nationala Apele Romane- Adresa nr. 9972/02.08.2023, punct de vedere de la Consiliul Judetean, inregistrat la APM Timis cu nr. 11282/17.07.2023).

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate, cat mai departe de zonele de locuit astfel incat disconfortul creat la pornire sa fie cat mai mic;

- Se vor folosi utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti în atmosferă sau zgomot;

- Se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

» Nivelul de zgomot rezultat în perioada de execuţie a lucrărilor de construire, nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

Protectia calitatii aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de uzate menajere vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiș, solicitarea de obținere a autorizației de mediu, pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiș, solicitarea de obținere a autorizației de mediu, pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat: Şef Serviciu A.A.A - Corina MIHOC

Întocmit: Rodica JURA