| S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAPORT ANUAL DE MEDIU 2013 |
| Identificarea dispozitivului | Domeniul 1 | Domeniul 2 |  |  |
| Numele companiei titulare | S.C. Energoterm S.A. Tulcea |  |  |
| Numele instalaţiei | Cazan de apa fierbinte C.A.F. nr.1 |  |  |
| Adresa/oraşul instalaţiei | Str. Isaccei nr.82, Tulcea |  |  |  |
| Cod poştal /Cod ţară | 820216 | România |  |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |  |  |  |
| Codul NACE (4 cifre sub forma xx.xx) |  |  |  |  |
| Activitatea principală | Producerea energiei termice |  |
| Volumul producţiei | 61391 | Gcal |  |  |
| Autoritatea de reglementare | A.P.M. Tulcea |  |  |  |
| Numărul instalaţiilor | 1 |  |  |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an | 3613 | Ore |  |  |
| Numărul angajaţilor | 5 |  |  |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu | 28/06.12.2006 |  |  |  |
| Persoana de contact | Chiriac Veronica |  |  |
| Telefon nr. | 0240 527896 |  |  |
| Fax nr. | 0240 522348 |  |  |
| Adresa E-mail | dtermica@yahoo.com |  |  |

|  |  | CLASIFICARE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activitatea 1 | Descriere | Codul 1 (codul NOSE-P principal format din cinci cifre) |  |
|  | Instalatie de ardere cu capacitate de combustie mai mare de 50 MW | Instalatia este utilizata pentru producerea energiei termice si are in dotare un cazan de apa fierbinte de 50 Gcal/h, echipament de ardere, suprafete de transfer termic, instalatie de circulatie a agentului termic si instalatie de automatizare. Combustibilul utilizat este gazul natural. | 101.01 |  |

# Utilităţi şi reclamaţii

| Consum de energie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumul de energie | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Păcură |  | GJ |  |  |  |  |  |
| Motorină |  | GJ |  |  |  |  |  |
| Gaz natural |  | GJ | 343748 | 318082 | 291805 |  |  |
| Electricitate |  | MWh | 1581 | 1461 | 1547 |  |  |
| Cărbuni |  | Kg/an |  |  |  |  |  |
| Reclamaţii de mediu | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
|  | Reclamaţii primite | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Categorii de reclamaţii | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
|  |  | Miros | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Zgomot | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Apă | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Aer | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Procedurale | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Diverse | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Apă | Unitatea de masură |  | 2011 | 2012 | 2013 | Taxe |  |
| Consum de apă subterană pe amplasament | m3/an |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Consum de apă de suprafaţă pe amplasament | m3/an |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Consum de apă municipală | m3/an |  | 2120 | 2264 | 24502 |  |  |

# EMISII

| Numărul de referinţă al autorizaţiei | 28/06.12.2006 | An 2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | actualizată în 2007 |  |  |  |  |  |  |
| Emisia | În aer | Metoda de măsurare | Directă în apă | Metoda de măsurare | Indirectă în apă | Metoda de măsurare |  |
| 1. Termeni de mediu |  |  |  |  |  |  |  |
| Metan (CH4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Monoxid de carbon (CO) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dioxid de carbon (CO2) | 15,046 ktCO2 | calcul |  |  |  |  |  |
| Factorul de emisie CO2 | 56,1 tCO2/TJ |  |  |  |  |  |  |
| Hidrofluorocarburi (HFCs) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dioxid de azot (N2O) |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniac (NH3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Compuşi organici volatili non-metanici (NMVOC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxizi de azot (Nox) | 25,97 t | calcul |  |  |  |  |  |
| Perfluorocarburi (PFCs) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hexafluorură de sulf (SF6) |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxizi de sulf (Sox) | 0,1138 t | calcul |  |  |  |  |  |
| Azot total |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Metale şi componente |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsen şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadmiu şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Crom şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Cupru şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercur şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Nichel şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Plumb şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Zinc şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Substanţe organice clorurate |  |  |  |  |  |  |  |
| Dicloretan-1,2 (DCE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Diclormetan (DCM) |  |  |  |  |  |  |  |
| Clor-alcani (C10-13) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hexaclorbenzen (HCB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hexaclorbutadienă (HCBD) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hexaclorciclohexan (HCH) |  |  |  |  |  |  |  |
| Compuşi organici halogenaţi |  |  |  |  |  |  |  |
| PCDD + PCDF (dioxine + furani) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentaclorfenol (PCP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetracloretilenă (PER) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetraclormetan (TCM) |  |  |  |  |  |  |  |
| Triclorbenzen (TCB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tricloretan-1,1,1 (TCE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tricloretilenă (TRI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Triclormetan |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Alţi compuşi organici |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzen, toluen, etilbenzen, xilen |  |  |  |  |  |  |  |
| Bromaţi de difenileter |  |  |  |  |  |  |  |
| Compuşi organici ai staniului |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi policiclice aromatice |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenoli |  |  |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte componente |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloruri |  |  |  |  |  |  |  |
| Clor şi compuşi anorganici |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoruri |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluor şi compuşi anorganici |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid cianhidric (HCN) |  |  |  |  |  |  |  |
| PM10 | 0,2628 t | calcul |  |  |  |  |  |

| Bilanţ de Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rezultate | ! | ! |  |  |
| Substanţa | Nr. CAS | Date de intrare | Consum total | Aer | Metoda de măsurare | Efluent lichid | Metoda de măsurare | Deşeuri | Metoda de măsurare | Produs | Metoda de măsurare | Recuperat | Tratat | Neînregistrat |  |
| Gaz natural (m3) | 8006-14-2 |  | 8239081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apa dedurizata (m3) | 7732-18-5 |  | 24502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrica (MWh/an) |  |  | 1547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie termica (Gcal/an) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61391 | M (contor energie termica) |  |  |  |  |

| Deşeuri | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea totală de deşeuri produse în anul calendaristic (în tone) | 0,42 | 0,132 | 0,12 |  |
| cantitatea totală de deşeuri eliminate pe amplasament | 0,42 | 0,132 | 0,12 |  |
| cantitatea totală de deşeuri eliminate în afara amplasamentului | 0 | 0 | 0 |  |
| cantitatea totală de deşeuri recuperate pe amplasament | 0 | 0 | 0 |  |
| cantitatea totală de deşeuri recuperate în afara amplasamentului | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Cantitatea totală de deşeuri nepericuloase produse în anul calendaristic (în tone) | 0,42 | 0,132 | 0,12 |  |
| cantitatea de deşeuri nepericuloase eliminate pe amplasament | 0,42 | 0,132 | 0,12 |  |
| cantitatea de deşeuri nepericuloase eliminate în afara amplasamentului | 0 | 0 | 0 |  |
| cantitatea de deşeuri nepericuloase recuperate pe amplasament | 0 | 0 | 0 |  |
| cantitatea de deşeuri nepericuloase recuperate în afara amplasamentului | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Cantitatea totală de deşeuri periculoase produse în anul calendaristic (în tone) | 0 | 0 | 0 |  |
| cantitatea de deşeuri periculoase eliminate pe amplasament | 0 | 0 | 0 |  |
| cantitatea de deşeuri periculoase eliminate în afara amplasamentului | 0 | 0 | 0 |  |
| cantitatea de deşeuri periculoase recuperate pe amplasament | 0 | 0 | 0 |  |
| cantitatea de deşeuri periculoase recuperate în afara amplasamentului | 0 | 0 | 0 |  |

| Informaţii privind fiecare flux de deşeuri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codul din Catalogul European privind Deşeurile | Periculos (Da/Nu) | Descrierea deşeului | Cantitatea (t/an) | Codul de Eliminare/ Recuperare | Locaţia Eliminării/ Recuperării | Numele contractantului de eliminare/recuperare a deşeurilor |  |
| 20 03 01 | Nu | Deseuri municipale amestecate | 0,12 | D1 | (a) | S.C. Servicii Publice Tulcea, str. Progresului nr.28 |  |

MANAGER GENERAL									COMP. CALITATE-MEDIU-SSM

ING. BÎSCĂ NICUŞOR LIVIU								   ING. CHIRIAC VERONICA

# Text boxes

Nord: 45,2

Est: 28,8

40.30