PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

NR. ... din ...2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. MINI FARM S.R.L. – reprez. prin Călin Marin cu sediul în jud. Tulcea, oraș Babadag, str. Republicii, nr. 85, bl. A1, sc. A, et. P, ap. 1, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 8904/26.06.2024, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 9276/03.07.2024 și a completărilor înregistrate la APM Tulcea cu nr. 9551/09.07.2024 și în baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.07.2024 că proiectul „RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE”, propus a se realiza în jud. Tulcea, com. Sarichioi, sat Zebil sau identificat prin nr. cadastral/ nr. C.F.-41162; Plan de situație- faza CU conform certificatului de urbanism nr. 41/4837 din 12.06.2024, emis de Primăria Comunei Sarichioi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2, la pct. 3 litera b) instalații industriale pentru transportul gazelor, aburului și apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; pct. 13 litera a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece  în urma parcurgerii metodologiei de identificare a Ariilor Naturale Protejate de Interes Comunitar (ANPIC) potențial afectate de proiect și a măsurilor restrictive (Anexa 6A din Ordinul MMAP nr. 1682/2023), s-au concluzionat următoarele:

- nu s-au identificat ANPIC  intersectate de proiect;

- nu s-au identificat ANPIC învecinate aflate în zona de influenţă a proiectului;

- nu s-au identificat ANPIC în cadrul cărora sunt protejate specii cu mobilitate ridicată ce pot ajunge în zona proiectului;

- nu s-au identificat ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de  implementarea proiectului;

- nu există măsuri restrictive în planul de management al ANPIC care duc la respingerea proiectului.

d) proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune racordarea la rețeaua electrică a construcțiilor existente în com. Sarichioi, sat Zebil.

Pentru alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv, s-au proiectat următoarele lucrări:

- Pregătirea terenului pentru amplasarea fundației prefabricată a postului de transformare;

- Montarea postului de transformare 1x1250 kVA proiectat, conform Norma Tehnică Enel, amplasat pe terenul beneficiarului Mini Farm S.R.L.;

- Realizarea prizei de pământ la postul de transformare proiectat având rezistența de dispersie Rp≤1Ω;

- Înlocuirea stâlpului existent nr. 17 al derivației PTA nr. 38 cu un stâlp nou proiectat ST1 tip 12/D/31 în fundație turnată-îngropată, echipat cu:

- consolă coronament semiorizontal de susținere,

- izolatori compoziți de susținere cu lanțuri duble pentru adăugarea unui al doilea izolator de suspensie compozit;

- Montarea un stâlp nou proiectat ST2 tip 12/G/31 în fundație turnată-îngropată, la o distanță de 15 m de stâlpul ST1, echipat cu:

- o consolă coronament semiorizontal de întindere,

- lanțuri duble pentru adăugarea unui al doilea izolator de suspensie compozit,

- izolatori de suspensie compozit,

- separator de exterior în montaj vertical și acționare manuală 24kV/10kA,

- set descărcători cu oxid de zinc,

- set capete terminale unipolare de exterior

- suport pentru descărcători și capete terminale;

- Realizarea circuitului aerian LEA 20kV proiectat cu un conductor OL-AL 70 mmp între ST1 și ST2 în lungime de 15 m/fază;

- Realizarea circuitului subteran LES 20kV proiectat cu un cablu 3x1x185 mmp între ST2 și postul de transformare proiectat în lungime de 314 m (din care 12 m coborâre stâlp ST2, 295 m în șanț, 7 m rezervă în postul de transformare);

- Realizarea prizei de pământ la stâlpul ST 1 și ST 2 având rezistență de dispesie Rp≤4Ω.

Linia electrică subterană se va executa cu cablu de 20 kV, din aluminiu, cu cablu de secțiune 3x1x185 mmp, tripolar cu elice vizibilă, izolat în polietilenă reticulară și înveliș protector din PVC sau PE. Linia subterană se va marca cu borne din beton, la fiecare schimbare de direcție, până la postul de transformare.

LES 20 kV 3x1x185 mmp între stâlpul existent ST 1 și postul de transformare proiectat se va amplasa pe domeniul public al Satului Zebil, în lungime de 295 m. Cablul nou proiectat se va poza în canal „A și B” în șanț cu adâncimea de 0,9 m respectiv 1,4 m și lățime de 0,4 m.

La racordarea în punctul de conexiune proiectat, cablurile vor fi protejate în tuburi de protecție D= 160 mmp care vor respecta norma Enel DS 4235/6 “Tub de protecție din material plastic”. La capetele tuburilor, spațiile dintre tuburi și cabluri se vor etanșa cu presetupe speciale.

În proiect s-au prevăzut prize de pământ complexe cu rezistențe de dispersie Rp≤4Ω la stâlpii ST1, ST2 respectiv Rp≤1 Ω la postul de transformare.

Postul de transformare va fi prevăzut cu o instalație de legare la pământ formată din centura interioară și priza exterioară cu Rp≤ 1Ω.

Suprafața afectată temporar pentru pozarea LES 20kV este de 118 mp pe domeniu public.

Suprafața afectată definitiv pentru montare stâlp 20kV tip 12G31 este de 3,24 mp pe domeniu public.

Suprafața afectată definitiv pentru montare post de transformare este de 24,00 mp pe domeniu privat.

Accesul se realizează din DJ229.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Suprafețele de teren afectate temporar de proiect vor fi eliberate de deșeuri, curățate și readuse la starea inițială.

Utilități:

-  Alimentarea cu apă – nu este cazul

-  Evacuarea apelor uzate  - nu este cazul

- Alimentarea cu energie electrică – se va folosi reteaua deja existentă a Rețele Electrice Dobrogea S.A. și se va proiecta un racord MT nou din LEA 20kV, L9502

- Organizarea de șantier - nu este cazul.

b) cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității : pietriș, nisip, apă

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: În timpul execuției lucrărilor se estimează că vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri: ambalaje de hârtie şi carton (15 01 01 – 2 kg), ambalaje de materiale plastice (15 01 02 – 1 kg), ambalaje amestecate (15 01 06 – 0,5 kg), cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 (17 04 11 - 1 kg), deşeuri municipale amestecate (20 03 01 - 1 kg). Vor exista deșeuri generate în urma racordului electric doar pe perioada de execuție. Acestea se vor stoca temporar în europubele și se vor preda în vederea eliminării/depozitării definitive către operatorii economici autorizați.

e) poluarea și alte efecte negative – emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile și din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Se preconizează că nivelul de zgomot nu va depăși limita prevăzută de SR 10009/2017 - “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – conform punctului de vedere înregistrat la APM Tulcea cu nr. 10403/25.07.2024, Direcția de Sănătate Publică – nu sunt observații.

2) Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul este situat conform Plan Urbanistic General aprobat ȋn intravilanul localității Zebil, în U.T.R. 4, conform certificatului de urbanism nr. 41/4837 din 12.06.2024, emis de Primăria Comunei Sarichioi și are folosință actuală: drum județean – 229; teren arabil (A 833), clădire sediu administrativ și teren aferent – Societatea Horticolă Zebil; teren arabil, drum, curți-construcții, conform Extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. 62310 din 16.05.2024, emis de O.C.P.I Tulcea.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, international – nu este cazul;

-zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere al Direcției Județene pentru Cultură Tulcea nr. 4312/15.07.2024, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 9898/15.07.2024, nu este necesar avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) Importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact temporar, nesemnificativ.

b) Natura impactului – impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

c) Natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul identificat este local, nesemnificativ.

e) Probabilitatea impactului: impact redus pe durata de implementare a proiectului.

f) Debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impact temporar, reversibil.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: pe perioada realizării lucrărilor se va asigura revizia tehnică și întreținerea corespunzatoare a motoarelor utilajelor și autovehiculelor, se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate

-Nu există ANPIC intersectate de proiect;

-Nu există ANPIC în zona de influență a proiectului;

-Nu există ANPIC care găzduiesc specii de faună care se pot deplasa în zona proiectului;

-Nu există ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de implementarea proiectului.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă – conform punctului de vedere emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea  nr. 5427/PC/18.07.2024, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 10068/18.07.2024, proiectul nu necesită obținerea Avizului de gospodărire a apelor și nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor;

- se interzice eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop.

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată pentru valorificare/eliminare.

- titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instrituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construire și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale- beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, sau :

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- este interzisă îngroparea deşeurilor și eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574/87 - Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 41/4837 din 12.06.2024, emis de Primăria Comunei Sarichioi;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Avizat: Șef Serviciu			                                      Avizat: Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                        		Calitatea Factorilor deMediu

ing. Daniela STRĂINU                                                        	         ing. Elena MICU

Întocmit: cons. Perijoc Andreea/05.08.2024

Nr. A.A.A. ............/ 05.08.2024