proiect

Decizia etapei de încadrare

Nr. .din .........08.2024

Ca urmare a solicitării depusă de UAT MUNICIPIUL TULCEA cu sediul în municipiul Tulcea, strada Păcii, nr. 20, județul Tulcea, de obținere a acordului de mediu pentru proiectul “Creșterea accesului la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate prin construirea de locuințe nZEB PLUS- pentru tineri în municipiul TULCEA”, propus a se realiza în intravilan mun. Tulcea, județul Tulcea, pe terenul identificat prin tarla 20, parcela 300 (str. Transformatorului), nr. CF/nr. cad. 51637, conform certificatului de urbanism nr. 369/30.05.2024, emis de Primăria UAT municipiul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 8291/12.06.2024,a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 9661/10.07.2024 Tulcea,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședintei Comisiei Tehnice de Analiză din data de 30.07.2024, că proiectul “Creșterea accesului la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate prin construirea de locuințe nZEB PLUS- pentru tineri în municipiul TULCEA”, propus a se realiza în intravilan mun. Tulcea, județul Tulcea, pe terenul identificat prin tarla 20, parcela 300 (str. Transformatorului), nr. CF/nr. cad. 51637, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2,  pct.  10. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

- proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului.

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune creșterea accesului la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate, prin construirea de locuințe nZEB plus

Amplasamentul proiectului: mun. Tulcea, tarlaua 20, parcela 300 (strada Transformatorului), NC51637

Vecinătăți:

|  | - NORD: | - proprietate privată; |
| --- | --- | --- |
|  | - SUD: | - str. Transformatorului; |
|  | - EST: | - drum neasfaltat, De301; |
|  | - VEST: | - str.Transformatorului; |

Se propun 12 module ( 4 module cuplate 2 câte 2 + 8 individuale): 72 de apartamente

Bilanț teritorial:

Suprafața teren = 10,053.09 mp – 100%

Suprafața construită = 2,329.92 mp - (1,965.12 - construcții și 364.8 - balcoane parter) - 23 %

Circulații pietonale și trotuare de gardă  = 2,403.81 mp   -  24%

Circulații carosabile  =  1,224.36 mp -  12.2 %

Parcaje = 989 mp  -  9.8 %

Spații verzi =3,028  mp -  30.2 %

Platformă pubele+ post trafo =78 mp- 0.8 %

Număr de apartamente: 72

Număr locuri de parcare: 72 + 14 (20% vizitatori) = 86

Fiecare bloc va avea 4 niveluri supraterane cu regimul de înălțime S+P+2E.

Accesul carosabil și pietonal pe teren se va realiza sud și la vest prin strada Transformatorului, drum neasfaltat propus spre modernizare. Profilul arterei propuse spre modernizare este de categoria III având 1 fir de circulație pe sens (1,50 metri prietonal de-o parte și de altă a carosabilului și o bandă pe sens de 3,50 metri), având un profil total de 10,00 metri. Iar pentru artera De301 amplasată în partea de est a terenului se propune orientativ modernizarea și extinderea arterei 9,00 metri cu o bandă pe sens fiecare de 3,50 metri și 1,00 metri pietonal amplasat de-o parte și de altă. Pentru a remedia situația privind accidentele rutiere și a fluidiza traficul carosabil s-au propus 3 sensuri giratorii în proximitatea terenului ce a generat documentația anterioară (PUZ).

Accesul carosabil pe parcelă se va face pe un carosabil privat cu un profil de 5 metri cu un singur sens, care traversează perimetral zona de studiu. Parcelă dispune de un număr de 72 de parcări supraterane destinate locuitorilor și 14 parcări supraterane destinate vizitatorilor (20% din numărul total al parcărilor), toate locurile de parcare pentru utilizatori vor fi asigurate de-a lungul căii de circulație.

Soluția constructivă

Sistemul constructiv propus este de fundare pe grinzi de beton armat, cu dispunere pe două direcții perpendiculare, cu o placă de beton suport parter. Suprastructura va fi alcătuită din cadre din beton armat (stâlpi și grinzi). Acoperișul va fi alcătuit pe structură lemn. Atingerea valorilor superioare de rezistență la foc (după caz) se va atinge prin prevederea de placări cu gips-carton RFI. Subsolul propus va fi executat din pereți de beton armat cu fundație radier. Scară va fi alcătuită pe structură din beton armat.

Pereții de închidere vor fi alcătuiți din cărămidă cu goluri de 30 cm grosime. Pereții de delimitare între apartamente și casă scării vor fi alcătuiți din cărămidă cu goluri de 20 cm.

Pereții de compartimentare din fiecare apartament vor fi alcătuiți din cărămidă de 12 cm grosime.

Atingerea valorilor superioare de rezistență la foc (după caz) se va atinge prin prevederea de placări cu gips-carton RFI. Lățimea liberă a scării este de 1.00 m. Balustrada dinspre ochiul scării este alcătuită din profile de oțel, cu panouri de tablă expandată cu înălțimea utilă de 90 cm, respectiv lățimea de 4 cm. Elementele metalice ale mâinii curente se vor vopsi electrostatic.

Pardoselile vor fi executate pe placă din beton armat (parter+ etaj 1+ etaj 2), respectiv pe planșeu cu structura de lemn de brad C24.

Acoperișul este de tip șarpantă de lemn, cu pante de 19 grade. Învelitoarea este făcută din tablă falțuită de culoare gri deschis. Sorțurile de tablă destinate protejării aticurilor vor fi din tablă de oțel vopsită electrostatic culoare gri închis / RAL 7046. Pentru asigurarea împotriva căderilor accidentale de zăpadă în zona streșinilor au fost prevăzute sisteme de parazăpezi din profile de oțel zincat. Datorită orientării est-vest a clădirilor, panourile au fost dispuse pe ambele pante principale. Panourile se vor amplasa pe piese de oțel zincat.

Accesul pe învelitoare este asigurat prin intermediul unui chepeng din aluminiu/PVC cu dimensiunile de 1.00x1.00 m. Scară de acces învelitoare este un sistem prefabricat din profile metalice, retractabilă – montat la nivelul plafonului de peste etajul 2.

Apele pluviale de pe învelitorile clădirilor se vor capta cu ajutorul unui sistem de jgheaburi și burlane din tablă culoare crem, fiind direcționate către spațiul verde.

Pentru asigurarea siguranței în exploatare se va prevedea pe coamă principală a clădirilor sisteme “Linia vieții” alcătuite din cabluri de oțel inoxidabil, cu sistem de amortizare șocuri. Suplimentar, se va permite accesul pe învelitoare strict personalului tehnic instruit și echipat corespunzător.

Tâmplaria exterioară va fi din profile PVC, culoare alb, cu geam termoizolant cu trei foi de sticlă. Ușile de acces în clădire, vor avea profile de aluminiu, cu geam termoizolant cu trei foi de sticlă.

Tâmplăria interioară va constă în uși cu tâmplărie metalică, cu blat fonoizolant plin (acces în apartamente), uși cu tâmplărie de profile MDF, respectiv blat celular plin aspect lemn nuc (uși interioare din apartamente).

Finisaje interioare - Pereții interiori vor fi finisați cu vopsitorii lavabile în două straturi de culoare albă. În băi se va prevedea placarea cu faianță aspect piatră naturală până la cota +2.10 m față de pardoseală finită. În bucatării se va prevedea placarea cu faianță aspect piatră naturală între cotele +0.90 - +1.50 m în zona blatului de lucru.

Pardoselile apartamentelor vor fi finisate cu gresie antiderapantă aspect piatră naturală coeficient R10 pentru băi și bucătarii; respectiv parchet pentru trafic intens aspect lemn nuc în camerele de zi și dormitoare.

Pardoselile spațiilor comune vor fi finisate cu granit fiamat gri coeficient R10.

Tavanele vor fi finisate cu vopsitorie lavabilă în două straturi de culoare alb / RAL 9010.

Finisajele exterioare - construcția va fi finisată cu tencuială decorativă de culoare crem / RAL 1013. Pe fațadele scurte (calcane) se vor prevedea picturi murale încadrate de un chenar alb / RAL 9010, cu dimensiunile de 6.40 x 7.05m.

Balcoanele se vor pardosi cu gresie antiderapantă aspect piatră naturală, coeficient alunecare R11.

Partea de soclu va fi finisată cu tencuială decorativă culoare gri antracit RAL 7046.

Trotuarul de gardă și aleile pietonale vor fi realizate cu pavele de beton autoblocante, grosime 6 cm. Platformele de parcare, respectiv carosabilul se vor finisa cu covor asfaltic BA 16 rul, grosime 4 cm.

Balustrăzile balcoanelor sunt alcătuite din cadre de profile oțel TP 40x40 mm, cu înălțimea utilă de 0.90 m, respectiv lățimea de 4 cm, vopsite electrostatic culoare alb / RAL 9010. Cadrele vor fi placate cu tablă expandată culoare alb / Ral 9010.

Înaintea ușilor de acces pietonal în clădiri se vor prevedea ștergătoare din profile aluminiu conectate la reățeaua de canalizare.

Izolații termice - Pentru asigurarea economiei de energie au fost prevăzute următoarele straturi de izolații termice:

- Sub planșeul suport parter a fost prevăzută placarea cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

- Izolarea termică a soclului este făcută de la cota +0.50 (față de cota trotuarului de garda) pană la grinzile de fundare cu polistiren extrudat de 15-20 cm grosime.

- Izolarea pereților exteriori este facută cu vată bazaltică de 20 cm grosime, dispusă peste zidărie.

- Plăcile balcoanelor se vor placă cu vată minerală 15 cm.

- Planșeul peste ultimul etaj va fi termoizolat cu vată minerală cu grosimea de 30 cm.

- Învelitoarea nu va fi termozolată, va există un pod neîncălzit.

- Pentru eliminarea punților termice din jurul ferestrelor, acestea se vor monta în ancadramente de polistiren cu densitate mare de 100/85 mm.

Hidroizolații - Hidroizolarea soclului este facută prin aplicarea pe suprafețe de beton de hidroizolație pensulabilă.

Hidroizolarea balcoanelor este facută prin aplicarea de membrană bituminoasă cu întoarcere la perete de 0.60 m.

Hidroizolarea băilor este făcută prin aplicarea de membrană bituminoasă cu întoarcere la perete de 0.60 m.

Hidroizolarea învelitorii este facută prin prevederea unei membrane unisens amplasată sub tablă zincată.

Utilități:

Alimentarea cu apă: alimentarea cu apă se va realiza prin extinderea  rețelei publice de alimentare cu apă a mun. Tulcea.

Evacuare ape uzate: se va realiza prin  extinderea  rețelei publice de canalizare cu apă a mun. Tulcea.

Alimentarea cu energie electrică: Se propune o instalație de panouri fotovoltaice care se vor monta pe acoperișul clădirilor. Aceasta va asigura iluminatul, aport la încălzire, aport la preparare apă caldă menajeră, răcirea spațiilor, ventilarea spațiilor. Aportul s-a calculat cu 111 mp de panouri fotovoltaice. Acestea vor avea o putere de aproximativ 22.2kW.

Agentul termic pentru încălzirea încaperilor, precum și pentru prepararea apei calde menajere va fi asigurat  de o pompă de caldura aer-aer, cu capacitatea de 40k W (la o temperatura exteriora de -15°C, furnizand agent termic cu 55°C pe tur). Pentru a nu suprasolicita pompa de caldură aer-apă se prevedere un puffer cu capacitatea de 200 litri. Pentru prepararea apei calde menajere se prevedere un boiler termoelectric cu capacitatea de 300kW prevăzut cu rezistență electrica de 3kW.

În urma calculelor, a rezultat un consum anual de energie primară totală unitară de 82.92 KWh/mp.an și o emisie de CO2 de 4.14 kg/mp.an.

Prin soluțiile propuse se asigura 62.67% energie din surse regenerabile.

Organizarea de șantier se va amplasa în interiorul amplasamentului

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: resursele naturale utilizate în construcție sunt nisipul și balastul;

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deșeurile generate vor fi colectate selectiv și predate unităților autorizate.

Deșeurile rezultate în timpul desfășurării lucrărilor de construcții-montaj, sunt:

Impactul asupra mediului a lucrărilor de șantier este minim și durează numai pe perioada organizării de șantier.

| Cod deșeu | Denumire deşeu | Cantitate prevăzută a fi generată (kg/an) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | ambalaje hârtie și carton | 40 |  |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 100 |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 20 |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 50 |  |
| 17 05 04 | pământ și pietre, altele altele decât cele specificate la 17 05 03 | 200 |  |

Deşeuri estimat a fi produse din activitatea de funcţionare:

| Cod deșeu | Denumire deşeu | Cantitate prevăzută a fi generată (kg/an) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | ambalaje hârtie și carton | 1000 |  |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 200 |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 200 |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 100 |  |

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor, emisiile vor rezulta din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Se preconizează că nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice - conform punctului de vedere emis de Direcția de Sănătate Publică a jud.Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 10403/25.07.2024, proiectul are aviz  favorabil.

2. Localizarea proiectului.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Conform P.U.Z. aprobat prn H.C.L. nr 149 din 25.04.2024, terenul este situat în intravilanul municipiului Tulcea și se află în Zona funcțională L1-u3 – Zonă de locuire colectivă;

– Locuințe colective        10.053,09 m2

- Zona cedată domeniului public / Stradă Transformatorului   167.91 m2

Funcțiunea dominantă a zonei:

TAG – terenuri agricole;

TRA – zone cu terenuri alunecătoare (rupturi în coastă)

I – zone unități industriale, depoziatre și transport (rezervă amplasamente)

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.- nu este cazul.

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor- nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevazute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - conform punctului de vedere nr. 9905/15.07.2024, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, nu este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial.

a) Importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: impact nesemnificativ;

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact minor pe termen scurt asupra vecinătăților.

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu este de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de construcție.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

Amplasamentul proiectului nu este situat în arii naturale protejate și nu se află în zona de influență directă sau indirectă asupra ariilor naturale protejate de importanță comunitară.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă: conform punctului de vedere emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, nr. 10051/17.07.2024, proiectul nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și nu necesită obținerea avizului de gospodărire a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor;

- se interzice eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- de a facilita și îmbunătăţi pregătirea deșeurilor pentru reutilizare, reciclarea şi alte operaţiuni de valorificare,

- să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- de a efectua operaţiunile de tratare prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- se va avea în vedere ca în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia să organizeze puncte de preluare şi rambursare a garanţiei băneşti pentru ambalajele primare;

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatului de urbanism nr. 369/30.05.2024, emis de Primăria UAT municipiul Tulcea.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

- DIRECTOR EXECUTIV

- chim. Mirela-Aurelia RAICU

| Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații ing. Daniela STRĂINU | Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu ing. Elena MICU |
| --- | --- |

Întocmit: ing. Camelia Tuzlaru

A.A.A. ................/08.08.2024