DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. xx din  xx.08.2024

Ca urmare a solicitării depusă de COMUNA DĂENI, cu sediul în sat Dăeni, str. Principală, nr. 42, comuna Dăeni, jud. Tulcea, pentru proiectul ,,ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR PENTRU COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în extravilanul satului Dăeni, comuna Dăeni, jud. Tulcea, teren identificat prin: F12 extravilan, nr. cad. 41376, conform certificatului de urbanism nr. 5 din 29.02.2024 emis de Primăria comunei Dăeni, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 3291/01.03.2024 și a completărilor înregistrate cu nr. 4174/14.03.2024, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 8976/27.06.2024 și a completărilor  depuse cu nr. 10172/19.07.2024 în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședintei Comisiei Tehnice de Analiză din data de 23.07.2024, că proiectul ,,ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR PENTRU COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în extravilanul satului Dăeni, comuna Dăeni, jud. Tulcea, teren identificat prin: F12 extravilan, nr. cad. 41376, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind încadrată în Anexa nr. 2 la punctul nr. 3, lit. a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- proiectul propus intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece  în urma parcurgerii metodologiei de identificare a Ariilor Naturale Protejate de Interes Comunitar (ANPIC) potențial afectate de proiect și a măsurilor restrictive (Anexa 6A din Ordinul MMAP 1682/2023), s-au concluzionat următoarele:

- nu s-au identificat ANPIC  intersectate de proiect;

- s-au identificat ANPIC învecinate aflate în zona de influenţă a proiectului, respectiv ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin și ROSCI0012 Brațul Măcin;

- s-au identificat ANPIC în cadrul cărora sunt protejate specii cu mobilitate ridicată ce pot ajunge în zona proiectului, respectiv: ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin;

- nu se pot identifica la această etapă ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de implementarea proiectului;

- proiectul nu este amplasat în zone cu restricţii stabilite prin planul de management sau printr-un act normativ din domeniul ariilor naturale protejate/ biodiversitate, care să conducă la respingerea acestuia. naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

1.Caracteristicele proiectului.

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect: proiectul p propune lucrări pentru înființarea unei centrale electrice fotovoltaicecu capacitatea de 400 kWp (putere instalată în invertoare 400 kW).

Centrala electrică fotovoltaică va vaea în componență un număr de 800 de panouri fotovoltaice monofaciale având fiecare o putere instalată unitară de 500 Wp, un număr de 8 invertoare cu puterea de 50 kW, structura fixă amplasată pe sol, orientare SUD, înclinatie 30°, cabluri solare de curent continuu, cabluri de curent alternativ, cabluri de comunicație RS485, tablouri electrice de curent continuu și tablou electric general CEF de curent alternativ.

Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe structuri metalice de susținere, înclinație 30°, orientare SUD, azimuth 0°, care nu necesita betonare. Pe structura metalică de susținere se va monta patul de cabluri sau jgheabul metalic ce va susține cablurile instalației de curent continuu. Înaintea poziționării stâlpilor de susținere a structurii, se va face o trasare topografică a locurilor fiecărui modul, țăruș, rând.

Realizarea centralei fotovoltaice presupune și realizarea următoarelor lucrări: împrejmuire, instalație de priză de pământ și paratrăsnet, iluminat perimetral, sistem supraveghere video, sistem anti efracție, etc.

Racordarea la Rețeaua Electrică de Distribuție se propune a se realiza prin conectarea la un post de transformare din zonă, pe partea de 0,4 kV, însă soluția finală va fi stabilită prin ATR și avizata prin Aviz CTE la faza PTE de către Operatorul de Distribuție.

Suprafața de teren identificată cu CF 41376 este de 8.455 mp  situat în extravilanul satului Dăeni. Din această suprafață, 6600 mp reprezintă suprafața împrejmuită care va fi folosită pentru construcția parcului fotovoltaic. Suprafața respectivă va fi formată din structuri cu panouri, tablou electric, stâlpi iluminat, spații libele din interiorul parcului, pe care nu va amplasa nimic care trebuie prevăzute pentru siguranța instalației.

Suprafața ocupată definitiv de elementele parcului, defalcate pe elemente constructive;

i.	Panouri fotovoltaice si invertoare montate pe structura metalică de susținere – S=1.899,68 mp.

ii.	Tablou electric general – S = 6 mp

iii.	Stâlpi iluminat public – S = 1,6 mp

b.	Suprafața ocupată temporar pe perioada de execuție a lucrărilor de organizarea de șantier – S = 1.000,00 m

reprezentând un POT = 28,89% și CUT =0,2889.

Realizarea investiției presupune amplasarea pe sol structurilor metalice de suport al panourile fotovoltaice. Acestea vor transforma energia radiației solare în energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice, aceasta fiind injectată în rețeaua de distribuție electrică. Datorita configurației rețelei electrice, energia produsă de panouri va putea fi distribuită atât consumatorilor din zonă, cat și livrată în SEN.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară presupune executarea următoarelor lucrări:

	Realizare structură metalică de susținere;

	Montare panouri fotovoltaice;

	Montare invertoare;

	Realizare priză de pământ;

	Pozarea și conectarea cablurilor de la panourile fotovoltaice la invertoare ;

	Pozarea în subteran și conectarea cablurilor de la tablourile electrice secundare la tabloul electric general ;

	Teste, punerea în funcțiune și racordarea instalației la Sistemul Energetic Național.

Tabloul electric general al centralei electrice fotovoltaice TE CEF se va amplasa pe terenul beneficiarului, pe o platforma de beton. Acesta va fi echipat cu elementele principale: întrerupătoare de 100A care sa protejeze invertoarele de 50kW, un întrerupător general de 1000A pentru protejarea întregii centrale fotovoltaice, sistem de monitorizare împotriva insularizării și alte elemente necesare realizării tabloului electric.

Instalația de iluminat va deservi iluminatului exterior al parcului în timpul unei intervenții sau în momentul declanșării alarmei anti-furt.

Amplasamentul se va împrejmui perimetral cu gard transparent - stâlpi metalici cu înălțimea de 2 m şi plasă de sârmă galvanizată cu înălţimea de 2.00 m, având prevăzute trei rânduri de sârmă ghimpată peste această înălţime. Accesul va fi prevăzut cu porţi carosabile şi pietonale montate în extremitatea estică a terenului, în dreptul drumului de exploatare. Plasa gardului va fi cu ochiuri pătrate de 50 mm; atât plasa de sârma, cât şi stâlpii metalici de susţinere vor fi plastifiaţi (înveliţi într-un strat protector din material plastic). Pentru accesul în locație se vor prevedea doua porți de acces, una pentru accesul rutier și una pentru accesul pietonal.

Accesul în teritoriu se face prin intermediul drumurilor județene DJ222G si DJ222F. Căile de acces pentru realizarea obiectivului de investiții sunt însăşi străzile din Comuna Dăeni. Nu este necesară execuţia de căi de acces provizorii.

Utilități:

Alimentarea cu apă: nu este cazul

Evacuarea apelor uzate menajere: nu este cazul

Alimentare cu energie electrică: se va stabili modul de racord in urma emiterii Avizului tehnic de racordare.

Managementul deșeurilor: deșeurile rezultate vor fi colectate în pubele și vor fi predate către societăți autorizate.

Organizarea de șantier:

Organizarea de șantier se va desfășura pe perioada premergătoare executării noii construcții și a desfășurării efective a lucrărilor și implică împrejmuirea terenului destinat organizării de șantier pentru, poziționarea unor grupuri sanitare ecologice și amenajarea unui spațiu pentru depozitarea deșeurilor rezultate. Organizarea de șantier va cuprinde: container personal, container echipamente, wc ecologic, platformă utilaje și platformă depozitare materiale. Alimentarea cu energie se va realiza de la generatoare electrice.

Lucrările de construcție vor consta în:

-	decaparea pământului vegetal și depozitarea lui pe platforma organizării de șantier;

-	lucrări de terasamente (săpături / umpluturi);

-	așternerea unui strat de piatra spartă cu grosimea de 5 cm;

-	împrejmuirea incintei.

Din punct de vedere al terenului ocupat cu organizarea de șantier, aceasta are un caracter temporar, funcționând doar în perioada de execuție a lucrărilor. La terminarea lucrărilor de construcții, se va îndepărta împrejmuirea și pe platforma utilizată pentru organizarea de șantier și se va așterne pământul vegetal pentru redarea în folosință a terenului pe care a fost organizarea de șantier.

b) Cumularea cu alte proiecte: se află în derulare proiectul ,,Reabilitarea rețea de apă afectată în localitatea Dăeni, județul Tulcea”, beneficiar Comuna Dăeni.

c) Utilizarea resurselor naturale: resursele naturale utilizate pentru investiție sunt: piatră spartă, agregate naturale (nisip , piatră), apă care vor fi procurate din unități specializate;

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: materialele rezultate sub formă de deșeuri din amenajarea terenului vor fi sortate în vederea reutilizării sau eliminării. Pentru această activitate se va încheia un contract cu o firmă specializată.

În procesul tehnologic de realizare a investiției nu sunt necesare lucrări de demolare. În timpul realizării investiției vor rezulta următoarele tipuri și cantități estimate de deșeuri astfel : deșeuri de vopsele si lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase (cod 08 01 11*), deșeuri de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 (cod 8 01 12), uleiuri de ungere uzate din categoriile: uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere, alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere (cod 13 02 05*, cod 13 02 08*), ambalaje de hârtie și carton (cod 15 01 01), ambalaje de materiale plastice (cod 15 01 02), ambalaje de lemn (cod 15 01 03), ambalaje metalice (cod 15 01 04), ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (cod 15 01 10*), absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminata cu substanțe periculoase	 (cod 15 02 02*), beton (cod 17 01 01), amestecuri de beton, cărămizi, țigle si materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 (cod 17 01 07), lemn (cod 17 02 01), sticla (cod 17 02 02), fier și oțel (cod 17 04 05), amestecuri metalice (cod 17 04 07), pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (cod 17 05 04), resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 (cod 17 05 08), amestecuri de deșeuri de la construcții si demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 (cod 17 09 04), hârtie/carton (cod 20 01 01), materiale plastice (cod 20 01 39), metale	(cod 20 01 40), deșeuri municipale amestecate – deșeuri menajere generate activitatea personalului (20 03 01) în total 3 to.

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor, emisiile vor rezulta din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului (săpături, manipularea materialelor etc). Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) Riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice - nu este cazul, conform punctului de vedere al D.S.P. Tulcea, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 10212/22.07.2024.

2.Localizarea proiectului.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: extravilanul satului Dăeni, comuna Dăeni, jud. Tulcea, teren identificat prin: F12 extravilan, nr. cad. 41376, conform certificatului de urbanism  nr. 5 din 29.02.2024 emis de PRIMĂRIA COMUNEI DĂENI și are ca folosință teren arabil.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- zone montane și forestiere – nu este cazul .

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului de află situat la circa 30 m de ROSCI0012 Brațul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevazute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - amplasamentul este amplasamentul de află situat la circa 30 m de ROSCI0012 Brațul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - conform punctului de vedere înregistrat la APM Tulcea cu nr. 9899/15.07.2024, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, nu este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial.

a) Importanța și extinderea spațiala a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectata: impact nesemnificativ;

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact asupra peisajului, mediului social,circulației rutiere și nesemnificativ asupra factorilor de mediu;

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție nu sunt de natură să determine efecte negative permanente, pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) Probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiție; După finalizarea lucrărilor se estimează un impact pozitiv.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – proiect ,,Reabilitarea rețea de apă afectată în localitatea Dăeni, județul Tulcea”, beneficiar Comuna Dăeni;

h) Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

- Amplasamentul propus este situat la circa 30 m de ROSCI0012 Brațul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin;

- Lucrările propuse nu au legătură directă cu managementul conservării speciilor și habitatelor din cadrul acestor arii naturale protejate;

- proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate deoarece:

1. Pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice:

Implementarea proiectului nu conduce în mod direct, la faza de construire, la pierderi de suprafețe ocupate de  habitate de interes comunitar și habitate ale speciilor de interes comunitar.

2. Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

Implementarea proiectului nu conduce, la pierderi de suprafețe de habitate de reproducere, hrănire și/sau odihnă ale speciilor de interes comunitar evidențiate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona proiectului și în zona de influență a proiectului.

3.Alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență  redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (component speciilor):

Implementarea proiectului nu conduce la faza de construire la deteriorarea calității vreunui tip de habitat de interes comunitar sau habitate ale speciilor de interes comunitar.

4. Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor:

Implementarea proiectului nu conduce la faza de construire la alterarea sau deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire și/sau odihnă a speciilor de interes comunitar potențial prezente în zona de influență a proiectului.

5. Perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

Implementarea proiectului nu conduce la perturbări ale speciilor de interes comunitar potențial prezente în zona de influență a proiectului și în zona de influență a proiectului și nu va conduce la strămutări ale exemplarelor speciilor și/sau modificări comportamentale ale speciilor potențial prezente pe amplasament.

6. Fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

Implementarea proiectului nu conduce, la fragmentare populației vreunei specii de interes comunitar. Nu vor fi create bariere fizice sau comportamentale pentru speciilor potențial prezente în zona proiectului.

7. Reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de proiect sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

Implementarea proiectului nu conduce la reduceri de efective populaționale ale vreunei specii de interes comunitar din ariile protejate aflate în zona de influență a proiectului.

8. Alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

Nu au fost identificate impacturi indirecte care să conducă la modificarea calității mediului.

9. Incertitudinile identificate  -  Nu au fost identificate incertitudini.

Titularul a obținut avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate nr. xx/xx.xx.2024, cu următoarele condiții:

- este obligatorie respectarea legislației de mediu în vigoare în special prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- se vor respecta în totalitate prevederile obiectivelor specifice şi măsurile de conservare reglementate de A.N.A.N.P. prin: Notă nr. 11965/CA/26.08.2020 pentru  ROSCI0012 Brațul Măcin, Nota MMAP nr. 9231/BT/29.03.2023 (ANANP nr. 2240 din 23.03.2023), MMAP nr. 263210/BT/07.12.2021 (ANANP nr. 7428/03.12.2021) pentru ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin, documente publicate pe pagina de internet: http://ananp.gov.ro/obiective-de-conservare-specifice ;

- implementarea proiectului se va face strict pe suprafața menționată în memoriul de prezentare cu respectarea prevederilor din documentația tehnică, în vederea reducerii potențialului impact asupra habitatelor şi speciilor protejate din ariile naturale protejate: ROSCI0012 Brațul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin;

- gestionarea deşeurilor tehnologice şi a celor menajere se va realiza conform legislației în vigoare, respectiv OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- pe toată durata de desfăşurare a proiectului se va ține cont că pentru toate speciile este interzisă deținerea, uciderea, vânarea, capturarea lor, cât si perturbarea în cursul perioadei de reproducere, de creştere a puilor şi de migrație;

- beneficiarul are obligația să afecteze cât mai puțin posibil, suprafețele aferente proiectului, fără să depoziteze necontrolat, orice fel de materiale, utilaje necesare implementării proiectului în afara sectorului autorizat conform documentației tehnice de construire, în perimetrul ariilor naturale protejate: ROSCI0012 Brațul Măcin, și ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin;

- organizarea de şantier va fi amplasată în afara ariilor naturale protejate, astfel încât să nu fie afectate speciile de faună de interes comunitar, specifică sitului comunitar;

- în cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat substanțe absorbante;

- circulația pe drumuri se va face cu viteza redusă în vederea limitării emisiilor de praf;

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot şi capotaje în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea, pe cât posibil, a activităților generatoare de poluare fonică;

- echipele de lucrători vor fi instruite cu privire la existența ariei naturale protejate ROSCI0012 Brațul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin, în zona de execuție a lucrărilor, cu precădere asupra măsurilor şi responsabilităților ce le revin privind protecția acesteia, precum şi pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul protecției factorilor de mediu pentru toate lucrările executate în cadrul proiectului;

- este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau pierderi de carburant si/sau lubrifianți;

- este interzisă efectuarea reviziilor tehnice periodice pentru mijloacelor auto, în perimetrul ariilor naturale protejate, pe toată perioada de implementare a proiectului;

- titularul proiectului va instrui personalul asupra faptului ca sunt interzise: recoltarea florilor: fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a exemplarelor din specii ierboase sau lemnoase în habitatele lor naturale, orice forma de capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor faunistice aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului biologic; deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice, depozitarea deșeurilor de orice natură în perimetrul ariei protejate și limitrof acesteia;

- beneficiarul are obligația de a monitoriza în permanență impactul activității desfășurate asupra cadrului natural și în special asupra speciilor menționate în formularele standard ale ariilor naturale protejate ROSCI0012 Brațul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin anunțând ANANP cu privire la orice incident care poate să genereze un impact negativ asupra acestor a naturale protejate;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de conservare pentru care a fost desemnate ariile naturale protejate ROSCI0012 Brațul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin se va anunța în cel mai scurt timp administratorul ST TULCEA ANANP, în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă. Conform punctului de vedere emis de SGA Tulcea nr. 5341/PC/12.07.2024, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 10044/17.07.2024, proiectul nu necesită obținerea Avizului de gospodărire a apelor și nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor.

- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea 17/2023;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor;

- se interzice eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 5 din 29.02.2024 emis de Primăria comunei Dăeni

Pentru prevenirea impactului negativ asupra habitatelor și speciilor fauna de interes comunitar din zona de implementare a proiectului și imediata vecinătate, se vor respecta următoarele condiții:

- se va limita viteza vehiculelor pe drumurile din zona lucrărilor propuse sub 30 km/h;

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, astfel încât să se reducă la minim numărul lor, pentru a minimiza impactul asupra zonelor tranzitate. De asemenea pentru reducerea emisiilor de praf se va proceda la umectarea drumurilor de acces în perioadele secetoase;

- se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat în execuţia lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate şi măsuri de reducere a impacturilor;

- toate lucrările se vor realiza în prezenţa unui ecolog pentru a identifica zone favorabile speciilor de interes comunitar şi de a acţiona în scopul evitării afectării acestora;

- toate activitățile de săpare și umplere să fie realizate într-un interval scurt de timp astfel încât să fie redus riscul de colonizare a speciei prin crearea de habitate favorabile (inclusiv reducerea riscului de colonizare cu specii floristice ruderale și/sau cu potențial de invazivitate);

- lucrările nu se vor realiza în sezonul de primăvară, în special în perioade ploioase pentru a preveni acumularea de apă în şanţuri și implicit crearea de habitate favorabile de reproducere a speciilor (depunerea pontelor) de amfibieni în zona de lucru şi distrugerea ulterioară a acestora;

- verificarea tuturor zonelor de lucru la începutul fiecărei zile și eliberarea indivizilor identificați în zona de lucru;

- interzicerea utilizării vehiculelor (cele care sunt implicate în realizarea activităților propuse) pe timpul nopții în zona culoarelor de lucru (unele specii au activitate nocturnă, în special în condiţii de umiditate ridicată, iar vizibilitatea scăzută nu permite evitarea acestora);

- lucrările se vor efectua în afara perioadelor de cuibărit și creștere a puilor la păsări, respectiv perioada 15 mai – 15 iulie, iar perioada din zi optimă pentru desfășurarea lucrărilor nu trebuie să depășească intervalul orar 09:00 – 17:00, pentru a evita suprapunerea cu perioadele foarte active din zi pentru speciile de păsări.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

- DIRECTOR EXECUTIV

- chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef Serviciu							       Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                            Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU		                                                 ing. Elena MICU

Întocmit: ing. Mirela Corina Dumitrașcu

Nr.A.A.A.:           /13.08.2024