PROIECT

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.     din    .03.2017

Titularul activității: SC AQUA VALEA TEILOR SRL

Adresa: com.Valea Teilor, str.Mihai Viteazu, nr.11, jud.Tulcea

Punct de lucru: Valea Teilor

Locația activității: com.Valea Teilor, jud.Tulcea

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Captarea, tratarea si distributia apei | 253 | 4100 | Captarea, tratarea si distributia apei |  |  |

....

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

....Emisă de: APM Tulcea

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii:

Data expirării:

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC AQUA VALEA TEILOR SRL, cu punctul de lucru  com.Valea Teilor, Judetul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 1390/09.02.2017  în urma analizării documentelor transmise, a verificării, in baza O.U.G. nr.1/2017 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere  a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC AQUA VALEA TEILOR SRL , cu punctul de lucru din com.Valea Teilor, jud.Tulcea

Documentația conține:

Cerere de emitere autorizatie de mediu nr. 1390/09.02.2017, fisa de prezentare si declaratie, dovada mediatizarii solicitarii: anunt public afisat la Primaria Vlea Teilor, dovada achitarii tarif, certificat constatator, cerificat de inregistrare  emise de ORC de pe langa Tribunalul Tulcea, plan de situatie, contract prestari servicii deseuri incheiat cu SC J.T.GRUP SRL nr. 55/16.01.2017, actul constitutiv al societatii, contract de prestari servicii nrr.11023/18.10.2016 cu DSP TULCEA, AVIZ APNMM NR.24/22.02.2017, Decizia CIA 123/23.03.2017 privind emiterea autorizatiei de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr.2/10.01.2017

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.Persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

- Pastrarea calitatii factorilor de mediu in zonele de activitate;

- Titularul autorizatiei este obligat sa anunte autoritatea de mediu asupra oricarei modificari in structura unitatii, functionarea obiectivului in alte conditii decat cele prezentate in documentatie si impuse prin conditiile de protectie a factorilor de mediu;

- Autorizatia se pastreaza la sediul obiectivului pentru care a fost eliberata si se prezinta pentru control organelor abilitate;

- In conformitate cu art.8 al.1 din Ordinul MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, aveti obligatia de a solicita emiterea unei noi autorizatii de mediu, cu minimum 45 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia.

- In conformitate cu art.16 al. 4 din OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, in cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, pe baza notificarii titularului, mentinerea sau revizuirea actelor de reglementare.

- In cazul in care titularii de activitati urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului ( conform art.10 alin1 si a art.15 alin.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea 226 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Legea 49/2011 pentru aprobarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996 modificata si completata de Legea nr.310 din 28 iunie 2004 si de Legea nr.112 din 4 mai 2006

- Directiva 91/676/CEE transpusa prin HG nr.964/2000 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G. 188/20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. 352/11.05.2005.

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

- Hotararea nr.930/11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

- OUG nr.68/2007 porivind raspunderea de mediu cu rferire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin legea 19/2008 cu modificarile ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizatiei este obligat sa anunte autoritatea de mediu eminenta asupra oricarei modificari in structura unitatii, functionarea obiectivului in alte conditii decat cele prezentate in documentatie si impuse prin conditii de protectie a factorilor de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

# I. Activitatea autorizată

....

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Captarea, tratarea si distributia apei | 83,6 | Mii metricubi/an |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Instalatii de captare – sursa subterana

## Putul din comuna Valea Teilor se afla in intravilanul comunei . Forajul a fost amplasat intr-o zona neinundabila protajata de un rambleu si echipat cu electropomba tip Grundfos cu urmatoarele caracteristici:

- 1 foraj

|  |  |  | F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| diametru | Dn | mm | 300 |
| Adancime | H | m | 90 |
| Debit | Q | Mc/f | 17,6 |

- electropompa

|  |  |  | F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip pompa |  |  | PEDROLLO |
| Debit instalat | Q | l/s | 50 |
| Inaltime de pompare | H | Mc A | 96 |
| Putere | P | kW | 15 |
| Turatie | n | Rot/min | 2900 |

Forajul este dotat cu camera cu vane si suprastructura din beton armat. Constructiile adapostesc instalatiile hidromecanice, care asigura functionarea corespunzatoare a electropompei cu care sunt echipate forajele, camera vane este prevazuta in cabine tip din beton, fiind prevazute cu usi metalice si lacate, care asigura forajele.

Retele de aductiune – transportul apei brute de la captare spre bazinele de inmagazinare se realizeaza cu conducte PEHD avand Dn = 110mm, L=1500m.

Retele de distributie – distributia apei potabile de la rezervorul de inmagazinare spre consumatori se realizeaza gravitational prin conducte PEHD cu Dn= 110mm, L= 3000m.

Inmagazinare- apa este stocata intr-un rezervor de inmagazinare cu V= 200mc, din beton armat semiingropat prevazut cu camera cu vane, cu zone de protectie sanitara in regim sever.

Instalatii de tratare – pentru dezinfectia apei, apa captata este dezinfectata prin clorinare in rezervor cu pastile Javel.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantităti

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Apa potabila | Materie prima | 83,60 | Mii metri cubi/an |  | Consum uman menajer, stingerea incendiilor |  | nu |
| Alte materii | Pastile de Javel | Materie auxiliara | 2,5 | kg/an |  | Tratarea apei | Spatiu amenajat | nu |
| Alte materii | Energie electrica | Altele | 54750 | Kwh/an |  | Desfasurarea activitatii |  |  |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Energia electrica: amplasamentul este racordat la reteaua ENEL a localitatii.

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| apa | Sistemul de alimentare cu ap se realizeaza din putul forat | 83,60 | Mii metri cubi/an |
| Energie electrica | Alimentarea energiei electrice se realizeaza din reteaua comunei | 54750 | kiloWatt ora/an |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

In prezent alimentarea cu apa a comunei Valea Teilor, se face prin captarea apei din sursa subterana. Apa este captata printr-un foraj, amplasat in intravilan in zona neinundabila pe versantul stang al vaii Lozova afluent al vaii Taita.Forajul se afla in administrarea comunei Valea Teilor.

Forajul este dotat cu camera de vane si suprastructura din beton armat .Constructiile adapostesc instalatii hidromecanice, care asigura functionarea electropompelor cu care este echipat forajul. Camera de vane este prevazuta cu cabine tip din beton, fiind prevazute cu usi metalice si lacate care asigura forajul.

Transportul apei brute de la rezervorul de inmagazinare spre consumatori se realizeaza gravitational, prin conducte PEHD.

Apa este stocata intr-un rezervor de inmagazionare cu V=200mc, amplasat in zona de nord a comunei la o inaltime de 250m, cu zona de protectie sanitara in regim sever.

Pentru dezinfectia apei, apa captata este dezinfectata prin clorinare, in rezervor, cu pastile Javel.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

....5. Produsele și subprodusele obținute

....

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Apa subterana | 83,6 | Mii metrii cubi/an | Consum uman, consum menajer, stingerea incendiilor |

....6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

....Nu este cazul

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

...Nu este cazul.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |

....8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 365 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Zone de protectie sanitara la:

Forajul si rezervorul sunt prevazute cu zone de protectie sanitarain regim sever.

Aer

Nu este cazul.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....   Alte surse de poluare

..Nu este cazul..

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |

....     Apă

Nu este cazul....

Pretratare ape pe amplasament

...Nu este cazul.

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

....    Tratare ape pe amplasament

...Nu este cazul.

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

....     Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

..Nu este cazul..

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

.... Zone de protectie sanitara la:

- foraj si rezervor prevazute cu zone de protectie sanitara in regim sever

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nu este cazul

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol – Nu este cazul

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) |  | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

....III. Monitorizarea mediului – NU este cazul

....1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....Monitorizarea aerului

....Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....Monitorizarea apei

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse....

| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Activitate desfasurata | 1,8 | Kilogram/luna | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Ambalaje de material plastic | Activitate desfasurat | 0,5 | Kilogram/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

....2. Deșeuri colectate  - Nu este cazul

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate – Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

....3. Deșeuri stocate temporar

..Nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

....4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)  - Nu este cazul

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate – Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate – Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

....5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate  - deseurile rezultate sunt preluate de catre prestatorul de servicii autorizat.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Nu este cazul

## 7. Ambalaje folosite – Nu este cazul

....

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor – Nu este cazul

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....Clorinarea apei se realizeaza cu pastile Javel

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Modul de gospodărire

-    ambalare:. in ambalaje originale omologate de catre producatori

  - transport:  firma specializata, autorizata.

  - depozitare: nu este cazul

  - folosire/comercializare: dezinfectie/dezinsectie/deratizare

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase – sunt  predate  catre agenti autorizati.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Clorinarea apei se realizeaza cu pastile Javel

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raportarea la APM Tulcea a evidentei gestiunii deseurilor conf.art 49, alin(1) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor | anual | 31 martie | Evidenta gestiunea deseurilor |

.Prezenta autorizație de mediu conține 14(patrusprezece) pagini și a fost eliberată în ..3.. exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

ȘEF SERVICIU,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU

Întocmit,

Nr.A.A.A……..…../ ……03.2017	cons:Alina Radu