PROIECTUL
AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

Titularul activității: Primaria Frecatei
Adresa: Str. Principala, Nr. 63, Frecăţei, Judetul Tulcea 	
Punct de lucru: Alimentare cu apa in localitatea Cataloi
Locația activității: Str. Principala, Nr. 63, Frecăţei, Judetul Tulcea 
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:
....
Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP	
3600	Captarea, tratarea si distributia apei	253	4100	Captarea, tratarea şi distribuţia apei			

Nu este cazul 
Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR	

....
Emisă de: APM Tulcea
Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Tulcea:
Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.  
Data emiterii: zz.ll.aaaa
Data expirării: zz.ll.aaaa
....
Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de Primaria Frecatei, cu punctul de lucru din Str. Principala, Nr. 63, Frecăţei, Judetul Tulcea,.... înregistrată la APM Tulcea cu nr. 3257/18.03.2016, si a completarilor depuse cu nr. 5211/06.05.2016, 6913/29.06.2016 în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,  

....

se emite:
AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru Primaria Frecatei, cu punctul de lucru din Str. Principala, Nr. 63, Frecăţei, Judetul Tulcea,

Documentația conține:
Solicitare autorizație de mediu nr.3257/18.03.2016, fișa de prezentare și declarație, dovada achitării tarifului (dispoziție de încasare nr.9722/18.03.2016 și O.P. nr.305/28.03.2016), dovada mediatizării la Primaria Comunei Frecatei, cerificat de inregfistrare fiscala seria A, nr.0313905, Hotararea nr. 10/28.01.2016 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Frecatei, jud. Tulcea, contract de delegare a gestionarii serviciului public de salubrizare in Comuna Frecatei, jud. Tulcea nr. 15/06.05.2014, planuri de situatie, plan de amplasament, Copie Autorizatie de Mediu nr. 7830 din 12.01.2009, adrese APM Tulcea cu nr. 3257/06.04.2016, 5211/20.05.2016 privind completari la documentatie, referat intern privind existenta unor arii protejate cu nr. 7064/04.07.2016, informare CFM cu nr. 7224/07.07.2016, raport de teren pentru reglementare prin autorizatie de mediu nr. 3880/01.04.2016, fisa de prezentare si declaratie refacuta, declaratie privind activitatea desfasurata nr. 4993/28.06.2016, dovada mediatizării la Primaria Comunei Frecatei refacuta, adrese titular cu nr. 5211/06.05.2016, 6913/29.06.2016 privind documentele solicitate de APM Tulcea, decizia nr............ din ...............
și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 99/18.11.2015 valabila pana la data de 30.11.2017,
-  Autorizatie Sanitara de Functionare nr. 21/09.03.2010,  

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:
Titularul autorizaţiei are urmǎtoarele obligaţii:
- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011, sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
- Menţinerea şi respectarea cu stricteţe a zonelor de protecţie sanitarǎ, conform destinaţiei acestora;
- Monitorizarea calitatii apei potabile si respectarea prevederilor Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile modificata si completata prin Legea nr.311.28.06.2004;
- Respectarea Autorizaţiei de gospodǎrire a apelor nr. 99 din 18.11.2015 emisǎ de Sistemul de Gospodǎrire a Apelor Tulcea;
- Respectarea Autorizatiei sanitare de functionare emisa de Directia de Sanatate Publica Tulcea cu nr. 21/09.03.2010 ;
- Nu se admit evacuǎri necontrolate de produse poluante sau deşeuri de orice tip ȋn vecinǎtatea zonelor de protecţie a frontului subteran de captare a apei; titularul prezentei autorizaţii de mediu are obligaţia sǎ menţinǎ curǎţenia ȋn ȋmprejurimile acestei zone;
- Deşeurile rezultate se depoziteazǎ temporar ȋn pubele şi sunt preluate de prestatorul de servicii conform contractului;
- Orice formǎ de accident sau situaţie specialǎ (defecţiune sau avarie apǎrutǎ ȋn funcţionare, etc.), care pot pune ȋn pericol, ȋn mod direct sau indirect, factorii de mediu şi/sau sǎnǎtatea populaţiei, va fi comunicatǎ operativ la APM Tulcea, acţionându-se pentru limitarea şi remedierea poluǎrii produse;
- Sǎ anunţe APM Tulcea asupra oricǎrei modificǎri ȋn structura unitǎţii, funcţionarea obiectivului ȋn alte condiţii decât cele prezentate ȋn documentaţie şi impuse prin condiţiile de protecţie a factorilor de mediu, sau ȋn alte cazuri de poluǎri accidentale;
- Sǎ reactualizeze documentele care au stat la baza prezentului act administrativ (contracte, convenţii, etc.) pentru asigurarea respectǎrii legislaţiei de mediu şi transmiterea acestora la APM Tulcea;
- Pǎstrarea curǎţeniei şi a calitǎţii factorilor de mediu ȋn incintǎ şi ȋn ȋmprejurimi.
- Interzicerea/limitarea schimbarii modului de utilizare a terenurilor.

Ȋn conformitate cu art.8 al.1 din Ordinul MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aveţi obligaţia de a solicita emiterea  unei noi autorizaţii de mediu, cu minimum 45 de zile ȋnainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia.
Ȋn conformitate cu art.16 al.(4) din OUG  nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, ȋn cazul ȋn care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modificǎ condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentǎ decide, pe baza notificǎrii titularului, menţinerea sau revizuirea actelor de reglementare.
Ȋn cazul în care titularii de activităţi urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (conform art. 10 alin 1 şi a art. 15 alin.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare Autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
Pentru orice modificare legislativǎ privind ȋncadrarea activitǎţii desfǎşurate, titularul are obligaţia solicitǎrii revizuirii autorizaţiei de mediu ȋn maxim 60 de zile.
Autorizaţia se pǎstreazǎ la sediul obiectivului pentru care a fost eliberatǎ şi se prezintǎ pentru control organelor abilitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
-Legea nr. 226 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţǎ a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţǎ a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobatǎ cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
-Respectarea prevederilor  HG.nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
-Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
-Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
-Legea apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de  Legea nr. 310 din 28 iunie 2004 şi de Legea nr. 112 din  4 mai 2006;
- Ordinul Ministerului Sǎnǎtǎţii nr. 119/2014 – Norme de igienǎ şi sǎnǎtate publicǎ privind mediul de viaţǎ al populaţiei;
- Respectarea Directivei nr 91/676/CEE transpusă prin HG nr.964/2000 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
- Hotararea nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;
- OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin legea 19/2008, cu modificările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
....
Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
....
I. Activitatea autorizată
....
Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM	
3600	Captarea, tratarea si distributia apei	228,56	Mii Metri cubi/an	

....
1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)
Instalatii de captare – sursa subteran
	Puturile din localitatea Cataloi se afla in extravilanul satului Cataloi.Cele doua puturi se afla in administrarea comunei Frecatei. Forajele sunt amplasate in zone neinundabile, prevazute cu zone de protectie sanitara. Ele sunt echipate cu pompe Grundfos si au urmatoarele caracteristici:
- La F1 – Dn 300 mm;Q=10l/sec,H=40 m;NHS=16,2 m,NHD=0,5 m;S=15,7 m , echipat 
cu electropompa tip Grundfos SP (Q=17,3 mc/h,P=7,5 kw;H=71,4 mCA,n=2900 rot/min)
- La F2 – Dn 300 mm;Q=11l/sec,H=43 m;NHS=14,5 m,NHD=1,5 m;S=13 m echipat cu 
electropompa tip Grundfos SP (Q=17,3 mc/h,P=7,5 kw;H=71,4 mCA,n=2900 rot/min)
	Forajele sunt dotate cu camere de vane si suprastructura din beton armat. Constructiile adapostesc instalatii hidromecanice care asigura functionarea corespunzatoare a electropompelor.Camerele de vane sunt prevazute cu cabine tip din zidarie, prevazute cu usi metalice si lacate care asigura forajele.Cele doua foraje sunt delimitate prin tarusi de lemn.
Retele de aductiune – Transportul apei brute de la captare spre bazinele de inmagazinare se realizeaza  cu conducte PEID cu Dn=125 mm,L=2452 ml.
Retele de distributie – Distributia apei potabile de la rezervorul de inmagazinare spre consumatori se realizeaza gravitational, prin conducte conducte PEID cu D=74-110 mm, L=9524,74 ml
	Inmagazinare
	Apa este stocata intr-un  rezervor de inmagazinare cu V=150 m, amplasat la inaltimea de 15,0 m fata de nivelul terenului,cu zona de protectie sanitara in regim sever.
	Bazinul de apa este amplasat in intravilanul localitatii Cataloi, pe un teren domeniu public al comunei Frecatei, in suprafata de 414 mp imprejmuita si o suprafata construita de 159 mp.
Instalatii de tratare: Pentru dezinfectia apei , apa captata este dezinfectata prin clorinare, in rezervor, cu pastile Biclosol. Dozarea se realizeaza in functie de rezultatul analizelor si cerintelor Directiei de Sanatate Publica. 

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități
....

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate	
Alte materii	apa potabila	Materie primă	228,56	Mii Metri cubi/an		consum uman menajer, stingerea incendiilor	-	nu	
Alte materii	pastile de BICLOSOL	Materie auxiliară	5,00	Kilogram/an		tratarea apei subterane	spatiu amenajat	-	
Alte materii	energie electrica	Altele	65,00	KiloWatt ora/an		desfasurarea activitatii	-	-	

....
3. Utilități - apă, canalizare, energie 
....
Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	
Apa	Sistemul de alimentare cu apa se realizeaza din cele 2 puturi forate	228,56	Mii Metri cubi/an	
Energie	Alimentarea energiei electrice se realizeaza din reteaua localitatii	65,00	KiloWatt ora/an	

....
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității
In prezent alimentarea cu apa  a localitatii Cataloi  se face prin captarea apei din sursa subterana. Apa este captata prin doua foraje , amplasate in vecinatatea albiei paraului Telita. Forajele sunt amplasate in extravilan,intr-o zona neinundabila. 
Puturile din localitatea Cataloi se afla in extravilanul satului Cataloi.Cele doua puturi se afla in administrarea comunei Frecatei. Forajele sunt amplasate in zone neinundabile, prevazute cu zone de protectie sanitara.
Forajele sunt dotate cu camere de vane si suprastructura din beton armat. Constructiile adapostesc instalatii hidromecanice care asigura functionarea corespunzatoare a electropompelor. Camerele de vane sunt prevazute cu cabine tip din zidarie, prevazute cu usi metalice si lacate care asigura forajele.Cele doua foraje sunt delimitate prin tarusi de lemn.
Transportul apei brute de la captare spre bazinele de inmagazinare se realizeaza  cu conducte PEID cu Dn=125 mm,L=2452 ml.
Distributia apei potabile de la rezervorul de inmagazinare spre consumatori se realizeaza gravitational, prin conducte conducte PEID.	
Apa este stocata intr-un  rezervor de inmagazinare cu V=150 m, amplasat la inaltimea de 15,0 m fata de nivelul terenului,cu zona de protectie sanitara in regim sever.
Bazinul de apa este amplasat in intravilanul localitatii Cataloi, pe un teren domeniu public al comunei Frecatei, in suprafata de 414 mp imprejmuita si o suprafata construita de 159 mp.
Pentru dezinfectia apei ,apa captata este dezinfectata prin clorinare, in rezervor, cu pastile Biclosol,

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate
Nu este cazul .
Tip arie	Cod	Arie protejată	

....
5. Produsele și subprodusele obținute 
....
Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație	
Alte produse	apa subterana	228,56	Mii Metri cubi/an	consum uman, consum menajer, stingerea incendiilor, si pentru consumuri ale agentilor economici	

....
6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați 
Nu este cazul .
Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)	

....
7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)
Nu este cazul .
Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2	

....
8. Programul de funcționare
24 ore/zi, 365 zile/an
II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului
Zone de protectie sanitara la : 
- foraje si rezervor ;

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)
Nu este cazul. In prezent localitatea Cataloi  nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera.
	Aer
Nu este cazul .
Cod CAEN Rev.2	Denumire coş	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70	

....
	Alte surse de poluare
Nu este cazul .
Sursă	Tip sursă	

....
	Apă
Nu este cazul .
Pretratare ape pe amplasament
Nu este cazul .
Denumire	Detalii	

....
	Tratare ape pe amplasament
Nu este cazul .
Denumire	Detalii	

....
	Sol
Nu este cazul .
	Alți factori de mediu (după caz)
Nu este cazul .

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: 
Zone de protectie sanitara la : 
- foraje si rezervor ;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții
Nu este cazul .
Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale
Nu este cazul .
Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	

Alte condiții de funcționare decit cele normale:
În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.
În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.
Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul .

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană
Nu este cazul .
Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM	

Valori admise pentru sol
Nu este cazul .
Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)	Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil	

....
III. Monitorizarea mediului
Nu este cazul .
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor
Nu este cazul .
	Monitorizarea aerului
Nu este cazul .
Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	

....
Monitorizarea apei
Nu este cazul .
Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	

Monitorizarea apei subterane
Nu este cazul 
Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	

Monitorizarea solului
Nu este cazul .
Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	

....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.
....
IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor
....
1. Deșeuri produse
....
Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea desfasurata	2,50	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11	
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfasurata	2,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11	

....
2. Deșeuri colectate 
Nu este cazul .
Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune  	Denumire operațiune	

Deşeuri comercializate
Nu este cazul .
Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate
Nu este cazul .
Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu	

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate
Nu este cazul .
Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu	

....
3. Deșeuri stocate temporar
Nu este cazul .
Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare	

....
4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)
Nu este cazul .

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate
Nu este cazul .
Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu	

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate
Nu este cazul .

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu	

....
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deşeuri transportate
Deseurile rezultate –  sunt preluate de catre prestatorul de servicii autorizat.
Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	

....
6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor
Se va transmite anual evidenţa gestiunii deşeurilor conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, art.49, alin.(1), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.856/2002, cu completările ulterioare;

7. Ambalaje folosite 
Nu este cazul.
Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	

....
8. Modul de gospodărire a ambalajelor 
Nu este cazul.
V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase
....
1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite 
Clorinarea apei se realizeaza cu pastile Biclosol.
Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	

....
2. Modul de gospodărire
....
-	ambalare:cutie ce contine tablete efervescente
-	transport: cu mijlocul de transport al furnizorului
-	depozitare: in spatiu special amenajat 
-	folosire/comercializare: clorinarea apei
....
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase
Sunt predate catre firma autorizata.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	

Instalații de stocare a substanțelor periculoase
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate
Nu este cazul .
Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte	

Sisteme de siguranță existente
Nu este cazul .

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță	

....
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
- raportarea la cerere la APM Tulcea a modului de gospodarire a substantelor periculoase;
- evidenta utilizarii substantelor periculoase se va tine intr-un registru special.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților
Nu este cazul .
VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea
1.	Evidența gestiunii deșeurilor conform art.49 alin. 1 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la HG nr.856/2002, cu completările ulterioare – Anual ;
Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM	

....
Prezenta autorizație de mediu conține 14 (patrusprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.
....

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

         Sef Serviciu
Avize,Acorduri,Autorizatii
   Ing.Camelia MICU

Intocmit,Consilier superior
Ing. Elizabeth VARZARU

Nr.A.A.A……..…../ …….....2016