ANUNŢ PUBLIC

- APM Tulcea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare conform HG nr.1076/2004, respectiv că pentru PUZ “CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO+BIROURI”, propus a se realiza în intravilan Mun. Tulcea, str. Gazelei nr. 13 județul Tulcea, având ca titular pe dl. TERTIȘ VALENTIN, nu necesită evaluare de mediu și urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul precizat.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

- Planul Urbanistic Zonal propune studierea conditiilor de amplasare o obiectivului hală service auto+birouri.

- Bilantul teritorial: suprafață teren – 2936 mp ; construcții – 1174 mp; alei carosabile -  440,40 mp ; alei pietonale – 44,04 mp; terase, platforme, parcaje – 543,16 mp; spații vezi – 734.00 mp

- POT propus: 40%  CUT propus: 0,8 ;

- Alimentarea cu apă se va realiza de la rețeaua mun. Tulcea;

- Evacuarea apelor uzate: Apele uzate provenite de la investitia propusa, vor fi colectate intr-un camin colector, capacitate 15 mc, echipat cu 1+1 electropompe submersibile, pentru ape uzate, de unde sunt refulate in reteaua de canalizare sub presiune, existenta, prin intermediul unui racord de canalizare. Pe circuitul de evacuare a apelor rezultate de la spalatorie, inainte de intrarea in caminul colector, s-au prevazut urmatoarele instalatii de preepurare ape uzate: un decantor, cu doua compartimente care va permite retinerea/decantarea suspensiilor din apa si a corpurilor plutitoare solide( V=10 mc) și un separator de produse petroliere.

- Deseurile vor fi colectate selectiv și predate societatilor autorizate;

Informaţiile cu privire la planul menţionat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, tel.0240510622, de luni până joi între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00.

Observaţiile publicului se vor primi in scris la  APM Tulcea, telefon/fax 0240 /510622, 0240/510621, e-mail office@apmtl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afișării pe site-ul APM Tulcea

17.09.2019