ANUNŢ PUBLIC

A.P.M. Tulcea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, respectiv că pentru PUZ „CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE, STAȚIE TRANSFORMARE, CABLURI ELECTRICE SUBTERANE, RACORD LEA 400 kV, DRUMURI DE ACCES ȘI RACORD LA DN 22 - VĂCĂRENI”, propus a se implementa în extravilan com. Văcăreni, jud. Tulcea sau identificat prin NC/CF 32479; NC/CF 32481; NC/CF 32493; NC/CF 32495; NC/CF 32529; NC/CF 32531; NC/CF 32533; NC/CF 38562; NC/CF 32473; NC/CF 32049; NC/CF 32062; NC/CF 32067; NC/CF 32213; NC/CF 32230; NC/CF 32238; NC/CF 32250; NC/CF 32254; NC/CF 32261; NC/CF 32265; NC/CF 32273; NC/CF 32947; NC/CF 33005; NC/CF 32139; NC/CF 32143; NC/CF 32147; NC/CF 32151; NC/CF 32155; NC/CF 32159; NC/CF 32167; NC/CF 32175; NC/CF 32179; NC/CF 32187; NC/CF 32191; NC/CF 32197; NC/CF 32203; NC/CF 32207; NC/CF 32222; NC/CF 32226; NC/CF 32224; NC/CF 32149, având ca titular S.C. EVOLUTION MONEY BUSINESS S.R.L., este necesară continuarea procedurii cu evaluarea de mediu și evaluarea adecvată, prin elaborarea Studiului de evaluare adecvată și realizarea Raportului de mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

- Se propune prin PUZ  amplasarea unui parc de turbine eoliene format din 22 turbine cu putere nominală de 6000 kW (6 MW/turbină). Amplasamentul este situat  în extravilan, într-o zonă  aflată  în apropierea localității Văcăreni, având o suprafață studiată de 2 628,8 ha, din care suprafața care a generat PUZ este 12,3305 ha.

- Se propune o stație de transformare cu racord LEA de 400 kV și un traseu LES de interconectare a turbinelor eoliene la stația de transformare.

- Pe amplasament există traseele a trei linii electrice aeriene LEA 700KV, LEA 400KV si LEA 110KV., precum și conducta magistrală de gaze naturale. Distanța până la cea mai apropiata locuință rurală este de 650 m. Pe amplasament nu există rețea de alimentare cu apă și canalizare.

- Terenurile pe care se propun turbinele eoliene au fost scoase din circuitul agricol și introduse în intravilan. P.O.T. = 5,6 %, C.U.T.  = 0,056

- Accesul în zona amplasamentului se face din drumul național DN 22E, apoi drumuri comunale și drumuri de exploatare agricolă; accesul la amplasamentul fiecărei turbine se va face pe drumuri de exploatare ce vor fi realizate prin lucrări specifice.

- Amplasamentul se suprapune cu ROSPA0073 Măcin-Niculițel și se află în imediata vecinătate a    ROSCI0123 Munții Măcinului și a Parcului Național Munții Măcinului, precum și a ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie

Informaţiile cu privire la planul menţionat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, tel. 0240510622, de luni până joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00.

Observaţiile publicului se vor primi în scris la A.P.M. Tulcea, telefon/fax 0240/510622, 0240/510621, e-mail office.tulcea@apmtl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Postat pe site în data de 17.08.2022