ANUNŢ PUBLIC

A.P.M. Tulcea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, respectiv că pentru PUZ - Construire parc de turbine eoliene și rețele electrice de racordare - Alpha Sud I, propus a se implementa în jud. Tulcea, extravilan com. Casimcea, NC/CF 42065; 42108; 42190; 42244; 42118; 42194; 42238; 42067; 42076; 42086; 42090; 42226; 42223; 42261; 42126; 42125; 42145; 42124; 42160; 42130; 42165; 42161; 42127; 31750; 42224; 42225; 41735; 37921, având ca titular S.C. VERBUND WIND POWER ROMANIA S.R.L., este necesară continuarea procedurii cu evaluarea de mediu și evaluarea adecvată, prin elaborarea Studiului de evaluare adecvată și realizarea Raportului de mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

- Perimetrul studiat prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al comunei Casimcea, jud. Tulcea, în extravilanul localității, cu folosința actuală arabil, teren neproductiv, drumuri.

- Terenurile care au generat PUZ au o suprafață de 43,419 ha. Suprafața totală studiată în PUZ este de 1439,3468 ha.

- Pe amplasament se propune edificarea unui parc de turbine eoliene format din 9 turbine cu putere nominala de 6.6 MW fiecare, având o înălţime maximă totala de 201 m (stâlp de susţinere de maxim 115 m şi pale în lungime de 86 m / diametru rotor de 172 m).

- Pozarea cablurilor subterane se face în şanţuri cu adâncimea de 1,20m şi lăţimea de 0,8m. După pozarea cablurilor pe pat de nisip se umplu şanţurile cu pământ compactat şi se aduce terenul la forma iniţială.

- Suprafața estimată de 7 h ce va fi ocupata temporar de utilaje, spații de depozitare, platforme, accese și alte asemenea, va fi adusă la stadiul inițial la finalul lucrărilor de construcție.

- Zona nu dispune de nici un fel de servicii edilitare.

- S-a obținut Avizul de oportunitate nr. 294/17.01.2023 de la UAT Com. Casimcea

- Accesul la amplasament se va face prin drumurile de exploatare existente în zonă. Se vor proiecta un minim de drumuri de acces şi platforme tehnologice către fiecare turbina eoliană.

- Zona studiată  se suprapune parțial cu ROSPA0100 Stepa Casimcea și cu ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

Informaţiile cu privire la planul menţionat pot fi consultate la sediul A.P.M. Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, clădirea Donaris, etaj 3, tel. 0240510622, de luni până joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00.

Observaţiile publicului se vor primi în scris la A.P.M. Tulcea, telefon/fax 0240/510622, 0240/510621, e-mail office.tulcea@apmtl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Postat pe site