## Registru
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA
REGISTRUL INSTALAȚIILOR MEDII DE ARDERE
Nr. crt. | Data înregistrării | Operator | Nr./Data Confirmare înregistrare în Registru | Nr. /Data Notificare operator | Nr. /Data AcceptareNotificare A.P.M. Tulcea | Nr. /Data ConfirmareA.P.M. Tulcea | Sediul social | Adresa amplasament | Instalație | Putere termica nominală (MW) | Tip Instalație | Combustibili utilizați | Data punerii în funcțiune | Cod CAEN activitate | Nr ore de funcționare anuale | Încărcare medie | Solicitare exceptare art 20 sau 27 din Legea 188/2018 | Autorizație de mediu | Observații
1 | 08.12.2022 | S.C. ENERGOTERM S.A. | 14115/09.12.2022 | 3681/07.11.2022 Nr. A.P.M. 14115/07.11.2022 | 14115/14.11.2022 | AAA 4947/09.12.2022 | mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.73 (Clădire Donaris), etaj 2, jud. Tulcea | Centrala termică incinta S.C. Alum S.A.-mun. Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea | 3 Cazane apă caldă * 6,072 MW | 18216 | instalație nouă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - cazan Trinox 5000 ECO | gaze naturale | 01.11.2022 | 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat | 4000 | 80% | _ | AM 152/09.12.2022
2 | 16.03.2023 | ASOCIEREA WEBUILD S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD | 2115/16.03.2023 | 261/14.02.2023 Nr. A.P.M. 2115/15.02.2023 | 2115/21.02.2023 | AAA 635/21.02.2023 | mun. București, str. Nicolae Caramfil, nr. 53, etaj 2 | comuna Smârdan, nr. cadastral 30503, CF 30503 jud. Tulcea | arzător de tip EVO JET 4-3 FU G-Ö S | 18975 | instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - arzător de tip EVO JET 4-3 FU G-Ö S | praf de cărbune | 19.01.2023 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a - cod CAEN 2682 | 450 | - | _ | AM 8/19.02.2023
3 | 11.09.2023 | S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L. | 11360/11.09.2023 | 69/29.08.2023 Nr. A.P.M. 11360/30.08.2023 | 11360/30.08.2023 | AAA 4138/11.09.2023 | sat Niculițel str. Dealului, nr. 1, cam. 1, et. 1, com Niculițel jud. Tulcea | oraș Isaccea, str. Cîmpia Libertății nr. 89B, jud. Tulcea | arzător de tip EVO JET 3 | 18975 | instalație nouă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - EVO JET 3 DUAL | combustibil lichid ușor | 2022 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a - cod CAEN 2682 | 2592 | - | _ | AM 51/20.04.2022 revizuită în 30.08.2023
4 | 09.10.2023 | S.C FRAHER S.R.L. | 12713/09.10.2023 | 565/02.10.2023 Nr. A.P.M. 12713/02.10.2023 | 12713/04.10.2023 | AAA 4536/09.10.2023 | mun. Tulcea, str. Isaccei, nr. 115, jud. Tulcea | Fabrica lactate sat Traian, str. George Coșbuc, nr.2, com. Cerna, jud. Tulcea | 1 buc cazan abur | 1220 | instalație nouă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - generator de abur cu peleți tip YBS70-8 | peleți, lemn | 2023 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor- cod CAEN 1051 | 400 | - | _ | AM 107/30.10.2023
5 | 12.10.2023 | S.C. VARD S.A. | 12892/12.10.2023 | 550/607/03.10.2023 Nr. A.P.M. 12892/05.10.2023 | 12892/10.10.2023 | AAA 4687/12.10.2023 | mun. Tulcea, str. Inginer Dumitru Ivanov, nr. 22, jud. Tulcea | mun. Tulcea, str. Inginer Dumitru Ivanov, nr. 22, jud. Tulcea | centrală termicăcu 3 cazane apă | 2,61 | instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz czane tip ELLPREX | gaze naturale | 2006 | Construcții nave și structuri plititoare- cod CAEN 3011 | 8544 | - | _ | AIM 2/20.06.2018
6 | 12.10.2023 | S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L. | 13038/12.10.2023 | 70/29.08.2023 Nr. A.P.M. 11361/30.08.2023 | 13038/11.10.2023 | AAA 4688/12.10.2023 | sat Niculițel str. Dealului, nr. 1, cam. 1, et. 1, com Niculițel jud. Tulcea | oraș Isaccea, str. Cîmpia Libertății nr. 89B, jud. Tulcea | arzător MIXT FOL | 13,6 | instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - arzător de tip EVO JET 4-3 FU G-Ö S | combustibil lichid ușor | 2022 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a - cod CAEN 2682 | 2592 | - | _ | AM 51/20.04.2022 revizuită în 30.08.2023
7 | 2023-12-06 | S.C. ENERGOTERM S.A. | 15353/06.12.2023 | 14608/17.11.2023 | 20/22.11.2023 | AAA 5389/06.12.2023 | mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.73 (Clădire Donaris), etaj 2, jud. Tulcea | Centrala termică nr. 10, mun. Tulcea, str. Isaccei, bl. I7, jud. Tulcea | Centrală termică cu 4 cazane de apă caldă Ferolli | 5.23 | instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - 3 buc arzătoare Cuenod tip C160+1 arzător Cuenod tip C210 | gaze naturale | 2006 | 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat | 8760 | 80% | _ | AM 8218 /27.06.2011 revizuită în 06.12.2023
8 | 2023-12-06 | S.C. ENERGOTERM S.A. | 15354/06.12.2023 | 14608/17.11.2023 | 21/22.11.2023 | AAA 5390/06.12.2023 | mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.73 (Clădire Donaris), etaj 2, jud. Tulcea | Centrala termică nr. 29, mun. Tulcea, str. Păcii, bl. M2, jud. Tulcea | Centrală termică cu 4 cazane de apă caldă Ferolli | 5.46 | instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - 2 buc arzătoare BaltourTBG 210P (1,25 MW)+2 arzătoare Baltour (1,48 MW) | gaze naturale | 2007 | 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat | 8760 | 80% | _ | AM 71 /25.09.2019 revizuită în 06.12.2023
9 | 2023-12-07 | S.C. ENERGOTERM S.A. | 15421/07.12.2023 | 14610/17.11.2023 | 23/22.11.2023 | AAA 5404/07.12.2023 | mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.73 (Clădire Donaris), etaj 2, jud. Tulcea | Centrala Termică nr. 30, mun. Tulcea, str. Gării, bl. G3, jud. Tulcea | Centrală termică cu 5 cazane de apă caldă Ferolli | 6.71 | instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - 3 buc arzătoare Cuenod tip C160+2 arzătoare Cuenod tip C210 | gaze naturale | 2006 | 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat | 8760 | 80% | _ | AM 8223 /27.06.2011 rev. 0.12.2023
10 | 2023-12-07 | S.C. ENERGOTERM S.A. | 15399/07.12.2023 | 14612/17.11.2023 | 24/22.11.2023 | AAA 5400/07.12.2023 | mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.73 (Clădire Donaris), etaj 2, jud. Tulcea | Centrala Termică nr. 46, mun. Tulcea, zona Veste, str. Taberei, nr. 46, jud. Tulcea | Centrală termică cu 4 cazane de apă caldă | 6.3 | instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - 1 buc arzător tip C100 B517/8+2 arzătoare tip C210Gx507+1 arzator C285GX507/8 | gaze naturale | 2006 | 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat | 8760 | 80% | _ | AM 41 /26.05.2021 revizuită în 07.12.2023
11 | 2023-12-08 | S.C. ENERGOTERM S.A. | 14115/09.12.2022 | 3681/07.11.2022 Nr. A.P.M. 14115/07.11.2022 | 14115/14.11.2022 | AAA 5449/08.12.2023 | mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.73 (Clădire Donaris), etaj 2, jud. Tulcea | Centrala Termică nr. 14, mun. Tulcea, str. Mircea Vodă, bl. 32+M, jud. Tulcea | Centrală termică cu 4 cazane de apă caldă | 5.8 | instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - 4 arzătoare tip GAS P180/2 | gaze naturale | 2007 | 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat | 8760 | 80% | _ | AM 8585 /11.03.2013 revizuită în 08.12.2023
12 | 2023-12-11 | S.C. ENERGOTERM S.A. | 15399/07.12.2023 | 14612/17.11.2023 | 24/22.11.2023 | AAA 5481/11.12.2023 | mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.73 (Clădire Donaris), etaj 2, jud. Tulcea | Centrala Termică nr. 33, mun. Tulcea, cartier E3 Veste, str. Câmpului, jud. Tulcea | Centrală termică cu 4 cazane de apă caldă | 7.162 | instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - 1 buc arzător BGN200LX+2 arzătoare BGN300 LX+1 arzator TBG 150P | gaze naturale | 2007 | 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat | 8760 | 80% | _ | AM 42 /26.05.2021 revizuită în 11.12.2023
Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Daniela Străinu
Director executiv
chim. Mirela Aurelia RAICU

## 2023 (hidden)
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA
REGISTRUL INSTALAȚIILOR MEDII DE ARDERE
Nr. crt. | Data înregistrării | Operator | Nr./Data Confirmare înregistrare în Registru | Nr. /Data Notificare operator | Nr. /Data AcceptareNotificare A.P.M. Tulcea | Nr. /Data ConfirmareA.P.M. Tulcea | Sediul social | Adresa amplasament | Instalație | Putere termica nominală (MW) | Tip Instalație | Combustibili utilizați | Data punerii în funcțiune | Cod CAEN activitate | Nr ore de funcționare anuale | Încărcare medie | Solicitare exceptare art 20 sau 27 din Legea 188/2018 | Autorizație de mediu | Observații
1 | 16.03.2023 | ASOCIEREA WEBUILD S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD |  | 261/14.02.2023 Nr. A.P.M. 2115/15.02.2023 | 2115/21.02.2022 | AAA 635/21.02.2023 | mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.73 (Clădire Donaris), etaj 2, jud. Tulcea | comuna Smârdan, nr. cadastral 30503, CF 30503 jud. Tulcea | arzător de tip EVO JET 4-3 FU G-O S | 18975 | instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - arzător de tip EVO JET 4-3 FU G-O S | praf de cărbune | decembrie 2018 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a - cod CAEN 2682 | 450 | 80% | _ | AM 8/19.02.2023
Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Daniela Străinu
Director executiv
chim. Mirela Aurelia RAICU
2592