Ministerul Mediului,Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

Nr.9744/4747/07.10.2016

PROIECT  DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr.     din  07.10.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UNTARU ROBERT CRISTIAN cu sediul in municipiul Bucuresti, strada Racari, nr.18, bl.48, sc.1, ap.8 , sector 3, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr.9744 din 11.07.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de  15.09.2016, 06.10.2016,, că proiectul CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE, STATIE GPL SI SPATIU COMERCIAL propus a fi amplasat in municipiul Targoviste, strada Calea Campulung, nr.178, judetul Dambovita , nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 6,  litera c) instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice sau chimice, altele decat cele prevazute in anexa nr.1

b) consultarea membrilor CAT (comisie de analiza tehnica) in sedinta din data de 15.09.2016, 06.10.2016 si analizei Listei de control pentru incadrarea proiectului;

1. Caracteristicile proiectelor

a) mărimea proiectului:

Se propune amplasarea  unei STATII DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, STATIE GPL SI SPATIU COMERCIAL.Parcela care face obiectul este amplasata la nr. 178  pe  Calea  Campulung ( DN 72A  Targoviste  - Campulung), in partea de nord – vest a Municipiului Targoviste cu acces direct din strada  Calea Campulung.

Parcela studiata are forma unui paralelogram cu aliniamentul frontal de 25,00m si adancimea maxima de 32,50 m pe latura cea mai lunga si urmatorii vecini :

Nord – MARUNTELU  LIVIA si MARUNTELU  IONEL - LIVIU– 23,00m ;

Est –   DRUM  DE  ACCES – 32,50 m;

Sud –  CALEA  CAMPULUNG –  25,00 m ;

Vest – MARUNTELU  LIVIA si MARUNTELU  IONEL - LIVIU– 28,05m ;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

Stația mixta de distribuție carburanți (motorină, benzină, GPL) este formată din:

- un rezervor subteran bicompartimentat de 29,5mc cu pereți dubli,

- o pompă de distribuție carburanți cu recuperare de vapori,

- separator de hidrocarburi,

- cabină operator

- o instalație tip skid de distribuţie GPL la autovehicule, monobloc, cu un rezervor sub presiune.

Instalația tip skid cuprinde următoarele elemente:

- Un recipient de stocare GPL, furnizat de firma VPS Cehia,  cilindric, orizontal, suprateran cu capacitatea de 4850l volum de apă, echipat cu racorduri, aparatură de măsură şi control şi armături de siguranţă;

- O pompă centrifugă tip Travaini , antrenată de un motor electric care asigură vehicularea GPL în fază lichidă de la recipient spre pompa de distributie;

- O pompă de distribuție GPL la autovehicule, tip Petrolmeccanica echipată cu un furtun flexibil, un pistol de alimentare, ventile, armături, aparatură de măsură, indicare și control, afișare și inregistrare electronica;

- Armături şi conducte.

Utilajele din componenţa SKID-ului sunt montate pe un cadru metalic care se fixează pe o fundaţie din beton armat.

Benzinăria fixă are următoarele componente:

- depozitul de carburanţi, cu un rezervor bicompartimentat de 29,5 m3

(13,5m3 benzină – 16 m3 motorină) îngropat, cu pereţi dubli, cu gurile de descărcare montate direct pe rezervor.

- peronul pompei de distribuţie a carburanţilor;

- cabina operatorului;

- separatorul de hidrocarburi;

- drumuri de acces;

- sisteme de utilităţi.

Distanţele dintre SKID şi alte obiective şi terenuri existente în zonă sunt prezentate în tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Obiectiv | Distanţă normată (m) | Distanţă proiectată (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabină operator | 10.00 | 13.40 |
| 2 | Cisternă | 5.00 | 5.00 |
| 3 | Drum în localitate (Calea Câmpulung) | 5.00 | 22.00 |
| 4 | Limită propietate | 8.00 | 8.00;11.00;12.00;15.20 |
| 5 | Pompă distribuție carburanți (motorină , benzină ) | 15.00 | 10.50(cu zid) |
| 6 | Cheson gură încarcare carburanți | 10.00 | 10.00 |
| 7 | Bloc guri aerisiri | 10.00 | 12.80 |
| 8 | Separator hidrocarburi | 10.00 | 7.00(cu zid) |
| 9 | Rezervor carburanți subteran | 10.00 | 8.40(cu zid) |
| 10 | Fosă septică | 10.00 | 16.10 |
| 11 | Locuință unifamilială | 20.00 | 39.20 |
| 12 | Stâlp susținere LEA | 15.00 | 19.90 |
| 13 | LEA joasă tensiune | 10.00 | 11.50 |
| 14 | Conductă gaze naturale | 10.00 | 21.50 |

Distanţele dintre pompa de distribuție carburanţi cu recuperare de vapori şi alte obiective din staţia de distribuţie carburanţi (benzinărie) şi terenuri existente în zonă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Obiectiv | Distanţă normată (m) | Distanţă proiectată (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabină operator | 4.50 | 8.70 |
| 2 | Drum în localitate (Calea Câmpulung) | 5.00 | 30.50 |
| 3 | Limită propietate | nenormată | 4.65;11.50 |
| 4 | Skid GPL | 15.00 | 10.50(cu zid la skid) |
| 5 | Cheson gură încarcare carburanți | 5.00 | 5.10 |
| 6 | Bloc guri aerisiri | nenormată | 4.85 |
| 7 | Separator hidrocarburi | 5.00 | 7.70 |
| 8 | Rezervor carburanți subteran (cu pereti dubli) | nenormată | 4.70 |
| 9 | Locuință unifamilială | 6.00 | 28.60 |
| 10 | LEA joasă tensiune | 12.00 | 12.00 |

Distanţele dintre rezervorul subteran bicompartimentat (cu pereți dubli) de carburanți şi alte obiective din staţia de distribuţie carburanţi (benzinărie) cu depozite subterane şi terenuri existente în zonă sunt prezentate în tabelul de mai jos :

| Nr. crt. | Obiectiv | Distanţă normată (m) | Distanţă proiectată (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Locuință unifamilială | nenormată | 25.70 |
| 2 | Skid GPL | 10.00 | 8.40(cu zid la skid) |
| 3 | Limită propietate | nenormată | 1.70;3.60 |
| 4 | Cabină operator | 4.50 | 13.70 |
| 5 | Pompă distribuție carburanți (motorină/benzină ) | nenormată | 4.70 |
| 6 | Separator de hidrocarburi | 5.00 | 12.50 |
| 7 | Drum în localitate (Calea Câmpulung) | nenormată | 26.80 |
| 8 | LEA joasă tensiune | nenormată | 16.90 |

Distanţele dintre chesonul gurii de descărcare carburanți (benzină/motorină) şi alte obiective din staţia de distribuţie carburanţi (benzinărie) şi terenuri existente în zonă sunt prezentate în tabelul de mai jos::

| Nr. crt. | Obiectiv | Distanţă normată (m) | Distanţă proiectată (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabină operator | 8.00 | 14.50 |
| 2 | Drum în localitate (Calea Câmpulung) | 8.00 | 27.80 |
| 3 | Limită propietate | 5.00 | 5.00;5.00;17.20 |
| 4 | Skid GPL | 10.00 | 10.00 |
| 5 | Pompă distribuție carburanți cu recuperare vapori(motorină/benzină ) | 5.00 | 5.00 |
| 6 | Bloc guri aerisiri rezervor subteran | nenormată | 2.50 |
| 7 | Separator hidrocarburi | 5.00 | 12.50 |
| 8 | Locuință unifamilială | 8.00 | 29.00 |
| 9 | LEA joasă tensiune | 15.00 | 17.70 |

Distanţele dintre blocul gurilor de aerisire cu sistem de recuperare vapori al rezervorului subteran  şi alte obiective din staţia de distribuţie carburanţi cu depozite subterane şi terenuri existente în zonă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Obiectiv | Distanţă normată (m) | Distanţă proiectată (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skid GPL | 10.00 | 12.80 |
| 2 | Limită propietate | 2.00 | 2.00;4.90 |
| 3 | Cabină operator | 2.00 | 13.70 |
| 4 | Pompă distribuție carburanți (motorină/benzină ) | nenormată | 4.85 |
| 5 | Separator de hidrocarburi | 5.00 | 13.40 |
| 6 | Locuință unifamilială | nenormată | 26.00 |
| 7 | Cheson gură încarcare carburanți | nenormată | 2.50 |

Distanţele dintre separatorul de hidrocarburi şi alte obiective din staţia de distribuţie carburanţi (benzinărie) cu depozite subterane şi terenuri existente în zonă sunt prezentate în tabelului de mai jos :

| Nr. crt. | Obiectiv | Distanţă normată (m) | Distanţă proiectată (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skid GPL | 10.00 | 7.00(cu zid la skid) |
| 2 | Limita propietate | 5.00 | 5.00;9.65 |
| 3 | Cabină operator | 5.00 | 5.30 |
| 4 | Pompă distribuție carburanți (motorină/benzină ) | 5.00 | 7.70 |
| 5 | Bloc guri aerisiri rezervor subteran | 5.00 | 13.40 |
| 6 | Cheson gură încarcare carburanți | 5.00 | 12.50 |
| 7 | Rezervor bicompartimentat subteran | 5.00 | 12.50 |

In zona exista retea edilitara de alimentare si canalizare la care ne vom racorda. La proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor de apă şi canalizare din incinta se va ţine seama de normativele I9 şi I9/1. Alimentarea cu apa potabila se va face din reteaua de alimentare cu apa potabila stradala. Apele uzate menajere se vor evacua prin reteaua de canalizare de incinta in fosa septica vidanjabila, ulterior acestea fiind deversate in reteaua orasaneasca de canalizare existenta.. Canalizarea apelor pluviale se va face de la trotuarele de beton ale constructiilor, parcajelor auto si aleiilor carosabile la separatorul de grasimi si uleiuri si ulterior in reteaua de canalizare ape pluviale aferenta Strazii Calea Campulung. Slamurile provenite din procesul de preepurare locala a apelor uzate, reziduurile din rezervoare vor fi evacuate si eliminate de societati autorizate

Circulaţia autovehiculelor în benzinărie se organizează prin amenajări constructive şi marcaje speciale astfel încât să se asigure accesul direct din drumurile publice spre pompele de distribuţie a carburanţilor; circulaţia în incintă, staţionarea pe timpul alimentarii cu carburant şi ieşirea în condiţii de siguranţă a autovehiculelor.

Accesul se va face prin racordare simpla la drumul national DN72A km 5+750 si amenajarea unei insule denivelate separatoare a fluxurilor de circulatie, deservind numai relatia de dreapta. Accesul se va realiza cu aceeasi imbracaminte si sistem rutier echivalent cu cel al drumului national.

Constructii

# 1 Zona aferenta constructiilor pentru servicii

# Cabina staţiei de distribuţie a carburanţilor si spatiu comercial

Cabina staţiei este o construcţie destinată activităţilor gestionarului, grupurilor sociale pentru personal şi public precum şi diverselor spaţii tehnice aferente instalaţiilor utilitare, ce va fi amplasata pe o platforma betonata in suprafata de 8.8 mp. Cabina va fi construita pe structura metalica din panouri tip sandwich.

Instalaţia monobloc tip SKID si zidul antifoc se montează pe o fundaţie din beton in suprafata de 7.2 mp şi cu o înălţime de circa 25 cm .

Pompa Skid-ului se amplaseaza pe o platoforma de 15mp si va fi acoperita de copertina.

Pompa multiprodus  se amplaseaza pe o platform betonata de 26mp si va fi acoperita de copertina.

Rezervor subteran va fi amplasat pe radier din beton armat in suprafata de17mp.

2 Zona tehnico-edilitara

Separatorul de hidrocarburi – constructie subterana in suprafata de 2 mp.

Fosa septica – in suprafata de 2.25 mp

3 Cai de acces si parcare, cu pavele beton – 516 mp

4 Spatiu verde 120 mp

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale - nu este cazul;

d) producţia de deşeuri: deşeurile menajere vor fi preluate de operatori autorizaţi ; deşeurile rezultate în urma procesului de construire vor fi colectate pe sorturi, stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor

2.1.utilizarea existentă a terenului :  terenul este situat in intravilanul municipiului Targoviste, conform PUG al municipiului ; categoria de folosinta conform extrasului de carte funciara: curti, constructii

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul ;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru :

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h)ariile dens populate : nu e cazul ;

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică : nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul ;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

Conditiile de realizare a proiectului:

a) respectarea amplasamentului conform planului de situatie anexat documentatiei si aplicarea solutiilor tehnice adoptate in proiect astfel ca impactul sa fie nesemnificativ

b) respectarea conditiilor impuse prin certificatul de urbanism nr.331/27.05.2016 emis de catre Primaria municipiului Targoviste

c) respectarea conditiilor impuse prin avizul de securitate la incendiu nr.301/16/SU-DB din 12.08.2016 emis de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Basarab I al judetului Dambovita

d) respectarea conditiilor impuse prin Notificarea de asistenta de specialitate nr.9655/15.09.2016  emisa de catre  Directia de Sanatate Publica Dambovita

Faza de funcţionare  - activităţi desfăşurate pe amplasament

-se va asigura fluenta circulatiei autovehiculelor  si se vor respecta prevederile impuse

Protecţia calităţii apelor

a) În perioada de construcţie si functionare

-nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

Protecţia aerului

- În perioada de construcţie

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;

Protectia impotriva zgomotului

- în timpul execuţiei şi funcţionării obiectivului -  nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A), valoarea curbei de zgomot 60 dB ;

Protecţia solului

  - În perioada de construcţie si functionare

- depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare,depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

a) În perioada de construcţie si functionare

-deşeurile rezultate în urma procesului de construire vor fi colectate pe sorturi, stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate;

-este interzisă depozitarea deşeurilor direct pe sol;

- se va menţine curăţenia în spaţiul destinat depozitării, fiind interzisă arderea lor în recipienţii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienţii de colectare sau depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public;

Monitorizarea

În timpul realizării proiectului:

- respectarea rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările de organizare a şantierului;

- nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzatoare de atenuare a impactului;

- monitorizarea deşeurilor generate din activitatea de construcţii conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea / eliminarea deşeurilor;

Dupa finalizarea lucrarilor se va solicita si obtine autorizatie de mediu ,conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de aplicare a proiectului.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica APM Dambovita daca intervin elemente noi necunoscute si asupra oricarei modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei inainte de realizarea modificarii.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

Şef Serviciu  Avize,Acorduri,Autorizatii,

Maria Morcoașe

Întocmit,

consilier Gabriela Tudoroiu