Decizia  etapei de încadrare

### Proiect afişat pe site - ul  APM Iaşi în data de  01 .10.2014

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Diaconu Cristian - Florinel, cu domiciliul în municipiul Iaşi, b-dul Alexandru cel Bun, nr. 12, bl. 1212, sc. C, ap. 1,  judeţul Iaşi, înregistrată la APM Iaşi cu nr. 9226/09.09.2014 şi completări cu nr. 9462/17.09.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.09.2014 că proiectul: “ Extindere reţea de alimentare cu apă şi branşamente pentru imobile locuinţe situate în sat Cârlig, comuna Popricani, judeţul Iaşi“ propus a fi amplasat în sat Cârlig, comuna Popricani, jud. Iaşi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 - Anexa nr.2: pct. 13 a) „orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezena anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative asupra mediului” ;

b) Caracteristicile proiectului:

1. Mărimea proiectului

Proiectul prevede extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă, realizată din tuburi de polietilenă de înaltă de densitate PE 100, Pn 10, cu o lungime de L = 70,00 m şi branşament comun ( lungimea cuprinsă între conducta de distribuţie şi căminul pentru apometru comun celor două locuinţe proprietate individuală L= 2,00 m)

2. Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul de investiţie “ Extindere reţea de alimentare cu apă şi branşamente pentru imobile locuinţe situate în sat Cîrlig, comuna Popricani, judeţul Iaşi“ propus a fi amplasat în satul Cîrlig, comuna Popricani, jud. Iaşi nu se cumulează cu alte proiecte;

3. Utilizarea resurselor naturale:

Realizarea proiectului de investiţie nu implică utilizarea resurselor naturale;

4. Producţia de deşeuri:

Pămintul rezultat din excavaţii se va refolosi pentru aducerea suprafeţei afectate la parametrii iniţiali.

5. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Nu este cazul.

c) Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investiţie corespunde categoriei de folosinţă zonă de protecţie a drumurilor.

- În zona de amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare.

d) Caracteristicile impactului potenţial

În etapa de execuţie se identifică ca surse potenţiale de poluare a solului: funcţionarea utilajelor utilizate. Constructorul va aplica proceduri de lucru specifice şi va adopta măsuri tehnice pentru protecţia solului în vederea prevenirii producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării lucrărilor de construcţie.

- În etapa de funcţionare: Impact redus asupra mediului.

- Impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public este redus.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului – execuţia lucrărilor de construcţie şi funcţionarea obiectivului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei proiectului şi a funcţionării obiectivului;

- Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada realizării obiectivelor aferente proiectului de investiţie;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II Condiţiile de realizare a proiectului:

Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă

Conducta de distribuţie este situată pe berma stîngă a drumului  sătesc şi  se va realiza din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE 100, Pn 10, De 110 mm (Di = 96,8 mm, g = 6,6 mm, G = 2,187 kg/m), cu lungimea de  L = 70,00 m.

La racordarea conductei proiectate la conducta de apă existentă se va monta prin îngropare directă o vană sertar Dn 100 mm, prevăzută cu cutie de protecţie şi tijă de manevrare.

Branşamentul  comun - (lungimea cuprinsă între conducta de distribuţie şi căminul pentru apometru comun celor două locuinţe proprietate individuală L=2,00 m) este proiectat a se realiza din :

- tuburi  de polietilenă de înaltă densitate PE 100, Pn 10, De 40  mm (Di = 35,2 mm, g = 2,4 mm, G = 0,295 kg/m), pe tronsonul cuprins între reţeaua stradală şi căminul pentru apometru .

- ţeavă OL-Zn, cu diametrul 1”, pe tronsonul cuprins între căminul pentru apometru şi locuinţa fiecărui beneficiar.

Legătura la conducta de distribuţie se realizează prin intermediul unui teu de branşament ieşire 40 mm cu colier : De 110 x 40 mm .

Asamblarea conductelor din polietilenă se va face prin procedeul de sudare cap la cap şi cu mufe electrosudabile. Se vor folosi piese de legătură din polietilenă de înaltă densitate şi din fontă.

În dreptul sudurilor care se execută în şanţ se vor realiza adânciri şi lărgiri locale ale tranşeei.

La limita proprietăţii d-lui Diaconu Cristian- Florinel , pe branşamentul ce asigură racordarea instalaţiilor interioare la reţeaua de distribuţie , se va realiza căminul pentru apometru din beton armat Bc 20 (C 16/20), cu dimensiunile  1,50 x 1,50 x 2,00  m.

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentare cu apă : va fi asigurată din reţelele existente în zona, prin racorduri provizorii pe întreaga perioada de lucru a şantierului, va fi asigurată din reţelele existente în zonă, prin racorduri provizorii.

3. Realizarea organizării de şantier cu respectarea :

- dotării cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

4. Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevăzute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc în timpul execuţiei şi care au impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activitaţii în condiţii de siguranţă.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, după cum urmează:

Protecţia calităţii aerului :

- În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi proveniţi de la utilajele de construcţii se va asigura intreţinerea corespunzătoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;

Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor :

- În fazele de execuţie a lucrarilor de construcţii se vor lua m[suri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

-  Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul organizării de şantier şi a desfăşurării activităţii de realizare a proiectului, în conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbană şi ale Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Gospodărirea deşeurilor :

- Colectarea selectiva a deşeurilor rezutate din activitatea de construcţie şi transportul în vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

5. În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de investiţie are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind Evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, |
| --- | --- |
| ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | ing. Maria IACOB |

ÎNTOCMIT,

ing. Doina UNGUREANU