Nr........../.........................

Decizia  etapei de încadrare

Nr......................./......................

Proiecta afisat in data de 17.10.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIULIasi cu sediul in Iasi-Bdul stefan cel Mare si Sfant nr.11, judeţul Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 10700/22.09.2016,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  14.10.2016 că proiectul Modernizare strazi in municipiul Iasi-strada MOSU, propus a fi amplasat Iaşi strada MOSU,  jud. Iaşi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului , nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct.13.a  (orice modificari, altele decat cele de la punctul 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja executate sau in curs de executie);

Proiectul nu se incadreaza in art.28 din OUG nr.57/2007

Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.1275/22.04.2016, decizia de evaluare initiala nr.250/26.07.2016, anunt public privind depunerea solicitarii in ziarul „Evenimentul de Iasi” din data de 07.10.2016, proces verbal de verificare amplasament nr.11096/06.10.2016, chitanta/extras de cont plata tarif din data de 05.09.2016, anunt public privind decizia etapei de incadrare in ziarul „Evenimentul de Iasi” din data de............................ ,

b)  Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului

modernizarea strazii MOSU in lungime  de 318, pe un amplasament ce porneste de la intersectia strada Mihai Voda Viteazul cu urmatoarele caracteristici:

-suprafata carosabila de 2129.60mp ;

-trotuare cu pavele  prefabricate  vibropresate autoblocante, cu o suprafata totala de 549.90mp;

-ridicare la cota capace apa-canal-14buc;

-ridicare la cota cutie fonta aerisire gaz-3buc;

-scurgerea apelor pluviale in reteaua de canalizare existenta prin intermediul a 2 guri de scurgere noi tip „Geiger”;

-taierea a 5 arbori fructiferi situati in aliniamentul strazii;

Organizarea de santier se va amplasa numai pe terenul destinat proiectului

-  Proiectul de investitie  nu se cumuleaza cu alte subproiecte;

-   Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;

Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de constructie,  se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protectia atmosferei:

Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:

- surse stationare dirijate: nu este cazul

- surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: arderea carburantilor la utilajele de constructie.

Constructorul va lua toate masurile organizatorice si tehnologice in vederea minimizarii  impactului asupra mediului si populatiei pe perioada de executie a proiectului

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele si normativele in vigoare;

Protectia calitatii solului si subsolului

In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri de buna gospodarire si intretinere.

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:  Nu este cazul

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie  cuprinde teren construit conform inventarului specificat in memoriul de prezentare;

- In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale , nu exista spatii verzi sau arbori , protejate prin legislatia in vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor, scurgeri accidentale de carburanti.  Proiectul prevede aplicarea  de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii  producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de constructie, respectiv protejarea suprafetelor de spatiu verde existente in vecinatate.

- Impactul asupra asezarilor umane  si a obiectivelor de interes public este redus pe perioada de executie.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si functionarea obiectivului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei proiectului şi a funcţionării obiectivului;

- Probabilitatea impactului – pozitiva pe perioada funcţionării proiectului;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:

La realizarea proiectului se vor asigura  urmatoarele masuri:

-delimitarea suprafetelor afectate de proiect/organizarea de santier prin ingradirea cu panouri, dupa caz;

-amplasarea organizarii de santier numai in interiorul suprafetei de teren destinata proiectului;

-organizarea fluxului tehnologic astfel incat: sa fie redus la minim afectarea spatiilor verzi existente; sa fie redus la minim impactul asupra sanatatii populatiei;

-refacerea spatiilor verzi potential afectate de realizarea proiectului;

-inventarierea spatiilor verzi la finalizarea proiectului si reactualizarea inventarului de spatii verzi a municipiului Iasi;

-este interzisa reducerea suprafetei de teren spatiu verde existente posibil afectate de  proiect

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa : nu este cazul

2.1. Evacuarea apelor uzate nu este cazul

2.2. Evacuarea apelor pluviale : la teren

2.3. Alimentare cu energie electrică: ------

2.4. Alimentare cu gaze naturale: ------

2.5. Asigurarea cu energie termică: ----

3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea:

- suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute a fi amplasate numai pe terenul aferent proiectului;

- dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de zgomot admis de normativele in vigoare;

- principiilor colectarii selective a deseurilor si  evacuarii ritmice a acestora de pe amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata cu Legea 265/2006,  modificata si completata de OG nr. 164/2008,  referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor umane.

-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si normativele in vigoare  pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe toata durata de existenta normata a acestora. .

-Respectarea  prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul realizarii lucrarilor de constructii.

-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM/GNM Iasi toate incidentele care se produc in timpul executiei si care au  impact asupra mediului, precum si masurile intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor:

- In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de evitare a poluarii  apelor prin verificarea  functionarii utilajelor si a alimentarii cu carburanti a acestora

Protectia calitatii aerului :

- In vederea asigurarii unui control al emisiilor de noxe in aer provenite de la utilajele de constructii respectiv din anumite faze tehnologice de executie a proiectului, se va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor, dispunerea unor masuri de reducere a dispersiei poluantilor, respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea acestora;

Protectia calitatii  solului:

- In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier/pe suprafete betonate;

Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :

- In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.

- Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.

Gospodarirea deseurilor :

- Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si transportul  in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.

- Deseurile  de constructii se vor transporta in perimetre special amenajate aprobate de Primaria mun. Iasi

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;

Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de executie se vor  respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.

5. Prevederi legale  necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:

-Respectarea duratei  si perioadei de executie a  proiectului

6. Notificarea modificării sau extinderii  proiectului,  anterior emiterii aprobării de dezvoltare:

6.(1) Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

6.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariţiei necesităţii modificării/extinderii.

6.(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la metodologia aprobata cu Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul Adnministratiei si Internelor/Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile/Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  Nr. 135/76/84/1284 din  2010

7.Notificarea modificării sau extinderii proiectului, ulterior emiterii aprobării de dezvoltare

7.(1) Titularul  proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condiţiile legislaţiei specifice.

8. In conformitate cu prevederile art.49 alin. (3)  si (4) din “Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private” aprobata cu Ordinul 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010,  “La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi) efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor  deciziei  etapei de încadrare.   Procesul-verbal întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi)se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

9. La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, pentru desfasurarea activitatii,  nu este necesara  solicitarea   autorizatiei  de mediu

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Maria IACOB |

INTOCMIT,

Ing Vasile COSESCU