Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi

RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

ÎN JUDEŢUL IAŞI

IANUARIE 2015

#### FACTORUL DE MEDIU AER

I.1. EMISII

Emisiile de poluanţi în atmosferă raportate de agenţii economici conform cerinţelor din autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu au depăşit VLE impuse.

În luna ianuarie 2015, la S.C. DALKIA TERMO Iaşi S.A. au funcţionat cazanele de abur 1 şi 2, racordate la coşul nr. 4 de la CET 2 Holboca - combustibil păcură şi huilă, la care s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită stabilite în autorizaţia de mediu pentru indicatorii SO2 şi NOx monitorizaţi online.

I.2. Calitatea aerului înconjurător

Calitatea aerului în judeţul Iaşi este monitorizată prin măsurători continue în 6 staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente în reţeaua realizată prin proiect PHARE RO 2002. Poluanţii monitorizaţi sunt specifici fiecărui tip de staţie şi se raportează la valorile limită prevăzute în Legea  nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Staţia IS-1 – Podu de Piatră (B-dul N. Iorga)– staţie de trafic, amplasată în zona de trafic greu respectă criteriile impuse de legislaţie. Poluanţi monitorizaţi sunt cei specifici activităţii de transport şi anume SO2, NO, NO2, NOx, CO, Pb, Ni, Cd (din PM10), PM10 (light scattering), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen.

Staţia IS-2 – Decebal - Cantemir (Aleea Decebal nr. 10)– staţie de fond urban, amplasată în zona rezidenţială, la distanţă de surse de emisii locale, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană. Poluanţi monitorizaţi sunt  SO2, NO, NO2, NOx,  PM2.5, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen, corelaţi cu datele meteorologice directie şi viteză vînt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii.

Staţia IS-3 – Oancea - Tătăraşi (str. Han Tătar nr. 14 - Esplanada Oancea)– staţie industrială evidenţiază influenţa emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din cartierul Tătăraşi. Poluanţi monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 (light scattering).

Staţia IS-4 – Copou - Sadoveanu (Aleea Sadoveanu nr. 48)– staţie de fond rural, amplasată în zona cu densitate  mică a populaţiei, departe de aria urbană şi de sursele locale de emisie. Poluanţi monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3,  Pb, Ni, Cd (din PM10), PM10 gravimetric, corelaţi cu datele meteorologice directie şi viteză vînt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă.

Staţia IS-5 – Tomeşti (Com. Tomeşti, str. M. Codreanu)– staţie de fond suburban, are drept obiectiv evaluarea expunerii populaţiei şi vegetaţiei de la marginea aglomerării, la ozon. Poluanţi monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10 gravimetric.

Staţia IS-6 – Bosia - Ungheni - staţie de fond urban/trafic. Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, PM10 automat şi PM10 gravimetric, CO, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m,p – xilen, parametrii meteorologici (directie şi viteză vînt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Informarea publicului se realizează pe site-ul APM Iaşi, http://apmis.anpm.ro/articole/buletine_calitate_aer-163, unde sunt publicate zilnic buletine de informare şi lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Indicele general descrie starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei staţii şi se defineşte ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific se stabileşte prin încadrarea concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor astfel:				Excelent    	– indice general/specific 1

Foarte bun 	– indice general/specific 2

Bun           	– indice general/specific 3

Mediu       	– indice general/specific 4

Rău           	– indice general/specific 5

Foarte rău 	– indice general/specific 6

Prezentăm mai jos evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului.

Amplasarea staţiilor de monitorizare în aglomerarea Iaşi

Legendă:

IS-1 - Podu de Piatră -   B-dul N. Iorga, Iaşi

IS-2 - Decebal Cantemir -  Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

IS-3 - Oancea Tătăraşi -  Str. Han Tătar nr. 14 Iaşi

IS-4 - Copou Sadoveanu -  Aleea Sadoveanu nr. 48, Iaşi

IS-5 - Tomeşti -  Str. M. Codreanu, Tomeşti, jud. Iaşi

IS-6 – Bosia Ungheni – Sat Bosia, Com. Ungheni, jud. Iaşi

Staţia IS-1 POD DE PIATRĂ adresa: Iaşi, B-dul N. Iorga, Iaşi

Date insuficiente pentru stabilirea indicelui general de calitate a aerului în staţia IS-1 – Podu de Piatră, au fost repornite analizoarele de NOx şi CO, dar captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea măsurărilor.

În luna ianuarie 2015, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, au fost înregistrate 1 depăşire a  valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Cauza principală a depăşirii la staţia de trafic IS-1 Pod de Piatră a fost traficul rutier, respectiv traficul auto greu, arderile în instalaţii pentru încălzirea populaţiei corelate cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului (temperatură scazută, inversiune termică, ceaţă).

Staţia IS-2 DECEBAL CANTEMIR  adresa: Iaşi, Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

În staţia IS-2 nu sunt disponibili cel puţin 3 indici specifici pentru a se putea calcula indicele general de calitate a aerului. În staţie se monitorizează doar 2 indicatori din cei stabiliţi în Ordinul nr. 1095 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Staţia IS-3 OANCEA TĂTĂRAŞI  adresa: Iaşi, Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

Poluantul  care a definit indicele general de calitate 6 în staţia industrială IS-3 a fost PM10 automat. Depăşirea la PM10 automat din staţia de trafic IS-3 Oancea a fost corelată cu celelalte depăşiri înregistrate în aglomerarea Iaşi, depăşiri  ce au fost confirmate de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

În luna ianuarie 2015, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat automat, a fost înregistrată 1 depăşire a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane

Cauza  depăşirii fiind traficul rutier, arderile în instalaţii pentru încalzirea populaţiei corelate cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului (temperatură scazută, inversiune termică, ceaţă).

Staţia IS-4 COPOU SADOVEANU  adresa: Iaşi, Aleea Sadoveanu nr. 48

Poluantul care a definit indicele general de calitate 3 în staţia de fond rural IS-4 a fost PM10 gravimetric.

În luna ianuarie 2015 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită pentru protecţia sănătăţii umane la indicatorul particule în suspensie PM10, determinate prin metoda gravimetrică.

Staţia IS-5 TOMEŞTI  adresa: Iaşi, Com. Tomeşti, str. M. Codreanu

Poluantul care a definit indicele de calitate 5 în staţia de fond suburban IS5 –Tomeşti  a fost indicatorul particule în suspensie PM10, determinat prin metoda gravimetrică.

În luna ianuarie 2015, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, a fost înregistrată 1 depăşire a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Cauza depăşirii înregistrată la staţia de fond suburban IS-5 Tomesti e datorată arderilor de combustibili solizi pentru încălzirea populaţiei corelată cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului(temperatură scazută, inversiune termică, ceaţă).

Staţia IS-6 BOSIA UNGHENI  adresa: jud. Iaşi, sat Bosia, com. Ungheni

Date insuficiente pentru stabilirea indicelui general de calitate a aerului în staţia IS-6 – Bosia Ungheni, au fost  repornite analizoarele de NOx şi CO dar  captura  de date a fost insuficientă pentru evaluarea măsurărilor.

În luna ianuarie 2015, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, a fost înregistrată 1 depăşire a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Cauza depăşirii înregistrată la staţia IS-6 Bosia Ungheni e datorată arderilor de combustibili solizi pentru încălzirea populaţiei corelată cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului(temperatura scazută, inversiune termică, ceaţă).

Datele sintetice privind rezultatele monitorizării calităţii aerului în judeţul Iaşi, obţinute în cele 6 staţii automate de monitorizare în luna ianuarie 2015, sunt prezentate în tabelul următor:

| TABEL SINTEZĂ IANUARIE 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţie | Poluant | UM | Tip de depăşire | Medie lunară | Nr. depăşiri în luna curentă | Nr. total depăşiri în anul curent | Captura lunară de date (%) |
| POD DE PIATRA | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 4,02 | - | 0 | 100 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | 22,13 | - | - | 9,4 |
|  | PM10 aut. | µg/m3 | VL 24 ore | 30,85 | 0 | 0 | 87,0 |
|  | PM10 grav. | µg/m3 | VL 24 ore | 28,24 | 1 | 1 | 90,3 |
|  | CO | mg/m3 | max medie pe 8 ore | 0,19 | - | - | 9,6 |
|  | Benzen | µg/m3 | - | 4,62 | - | - | 100 |
|  | Pb | µg/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Ni | ng/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Cd | ng/m3 | - | - | - | - | 0 |
| DECEBAL CANTEMIR | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 3,36 | - | - | 48,3 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | 29,07 | - | 0 | 51,4 |
|  | PM2.5 grav. | µg/m3 | - | 27.56 | - | - | 70,9 |
|  | Benzen | µg/m3 | - | 3,17 | - | - | 9,2 |
| OANCEA TATARAŞI | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 3.65 | 0 | 0 | 93,1 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | 20.07 | 0 | 0 | 60 |
|  | PM10 autom. | µg/m3 | VL 24 ore | 33,86 | 1 | 1 | 67,7 |
|  | ozon | µg/m3 | max medie pe 8 ore | 30,24 | 0 | 0 | 89,5 |
| COPOU SADOVEANU | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 3,93 | 0 | 0 | 99,3 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | 8,07 | - | 0 | 92,4 |
|  | PM10 grav. | µg/m3 | VL 24 ore | 17,98 | 0 | 0 | 83,8 |
|  | CO | mg/m3 | max medie pe 8 ore | 0,12 | 0 | 0 | 93,2 |
|  | ozon | µg/m3 | max medie pe 8 ore | 49,21 | 0 | 0 | 95,2 |
|  | Pb | µg/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Ni | ng/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Cd | ng/m3 | - | - | - | - | 0 |
| TOMEŞTI | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 4.66 | 0 | 0 | 91,6 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | - | - | 0 | 0 |
|  | PM10 grav. | µg/m3 | VL 24 ore | 26.97 | 1 | 1 | 100 |
|  | CO | mg/m3 | max medie pe 8 ore | - | - | - | 0 |
|  | ozon | µg/m3 | max medie pe 8 ore | 29,37 | 0 | 0 | 89,3 |
|  | Pb | µg/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Ni | ng/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Cd | ng/m3 | - | - | - | - | 0 |
| BOSIA UNGHENI | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 5.99 | 0 | 0 | 77,2 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | - | 0 | 0 | 0 |
|  | PM10 aut. | µg/m3 | VL 24 ore | 23,87 | 1 | 1 | 64,5 |
|  | PM10 grav. | µg/m3 | VL 24 ore | 24,0 | 1 | 1 | 87,0 |
|  | CO | mg/m3 | max medie pe 8 ore | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Benzen | µg/m3 | - | 4.41 | - | - | 38,7 |

-

Datorită defecţiunilor tehnice apărute la analizoare nu s-au înregistrat date pentru poluanţii menţionaţi în tabel cu captura de date zero. Capturile mici de date (sub 75%), s-au datorită defecţiunilor tehnice apărute la analizoare şi repornirea acestora în timpul lunii analizate.

Datele rezultate din monitorizarea calităţii aerului în cele 6 staţii de monitorizare automată din judeţul Iaşi prezentate mai jos au fost validate local, dar nu au fost încă certificate la nivel naţional. APM Iaşi poate realiza eventuale modificări înainte de certificarea datelor de către ANPM.

Evoluţiile concentraţiilor medii orare şi/sau zilnice pentru poluanţii monitorizaţi, în luna ianuarie 2015 sunt prezentate grafic mai jos.

Măsurătorile efectuate în cele 6 staţii de monitorizare pentru dioxid de sulf (SO2) au indicat o calitate corespunzătoare a aerului în raport cu acest poluant în judeţul Iaşi, pentru protecţia sănătăţii umane.

Concentraţiile medii orare de SO2 înregistrate în staţiile automate în luna ianuarie 2015 s-au situat mult sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 1.01.2007), iar evoluţia este prezentată grafic în fig. II.1.

Fig. II.1. Concentraţii medii orare de SO2 în luna ianuarie 2015

Nu au fost efectuate măsurări pentru acest indicator în staţia de fond urban IS-2 Decebal -Cantemir, până pe data de 16.01.2015, deoarece analizorul a fost defect.

Concentraţiile medii zilnice de SO2 înregistrate la cele 6 staţii automate în luna ianuarie 2015 s-au situat mult sub VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 1.01.2007), iar evoluţia este prezentată grafic în fig. II.2.

Fig. II.2. Concentraţii medii zilnice de SO2 în luna ianuarie 2015

Concentraţiile medii orare de NO2 măsurate automat în 5 staţii automate din judeţul Iaşi     s-a situat sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 g/m3, a nu se depăşi de peste 18 ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 01.01.2010) ), iar evoluţia este prezentată grafic în fig. II.3.

În luna ianuarie 2015, în staţia IS-5 Tomeşti nu au fost efectuate măsurători pentru acest indicator, deoarece analizorul este defect.

Capturile mici de date din staţiile IS-1 Podu de Piatră şi IS-2 Decebal-Cantemir s-au datorat repornirii analizoarelor în timpul lunii analizate.

Fig. II.3. Concentraţii medii orare de NO2 în luna ianuarie 2015

Datele obţinute în urma monitorizării monoxidului de carbon în luna ianuarie 2015 sunt prezentate în graficul de mai jos (fig. II.4.), observându-se că valorile maxime zilnice ale mediilor de 8 ore s-au situat sub valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/m3, în vigoare de la 01.01.2007).

Nu au fost efectuate măsurări pentru acest indicator în staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti, deoarece analizorul este defect.

Captura mică de date din staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră, precum şi din staţia urban/trafic IS-6 Bosia-Ungheni se datorează repornirii analizoarelor în timpul lunii analizate.

Fig. II.4. CO – maxima mediei pe 8 ore în luna ianuarie 2015

Pentru ozon, deşi nu este emis direct în atmosferă în cantitate semnificativă, există o concentraţie de fond care se datorează amestecului ozonului din stratosferă şi generarea acestuia în troposferă, putând fi transportat de la distanţe mari. Este încadrat în categoria poluanţilor secundari datorită producerii lui prin reacţiile fotochimice a unor substanţe cu conţinut de azot (oxizi de azot), cu conţinut de carbon (îndeosebi compuşi organici volatili COV) şi a unor hidrocarburi halogenate (clorofluorocarboni) în condiţii meteorologice favorabile. De aceea concentraţiile de ozon din atmosferă sunt variabile în funcţie de anotimp, de condiţiile meteorologice (radiaţia solară şi umiditatea fiind factori favorizanţi ai reacţiilor fotochimice) şi de prezenţa  precursorilor  organici ai ozonului. Valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/m3) este definită de valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore, numărul maxim de depăşiri permis într-un an calendaristic fiind   de 25.

Datele obţinute în urma monitorizării ozonului în staţiile IS-3 Oancea-Tătăraşi (tip industrial), IS-5 Tomeşti (staţie de fond suburban) din municipiul Iaşi şi IS-4 Copou-Sadoveanu (staţie de fond rural) sunt prezentate în fig. II.5.

Nu a fost atins pragul de informare (180 g/m3, medie orară) sau pragul de alertă               (240 g/m3, medie orară, alerta ce intră în vigoare la depăşirea pragului, timp de trei ore consecutiv), în niciuna dintre cele 3 staţii de monitorizare din judeţul Iaşi.

În luna ianuarie 2015 nu s-au înregistrat depăşiri a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/m3) în nicio staţie.

Fig. II.5. O3 – maxima mediei pe 8 ore în luna ianuarie 2015

Pentru determinarea particulelor în suspensie PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă. Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au scop informativ, iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

În luna ianuarie 2015, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, au fost înregistrate 3 depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane, astfel:

- 1 depăşire în staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră - cauza principală a depăşirii a fost traficul rutier, respectiv traficul auto greu, arderile în instalaţii pentru încălzirea populaţiei corelate cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului (temperatură scazută, inversiune termică, ceaţă);

- 1 depăşire în staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti - cauza depăşirii: arderile de combustibili solizi pentru încălzirea populaţiei, corelată cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului (temperatură scazută, inversiune termică, ceaţă);

- 1 depăşire în staţia urban/trafic IS-6 Bosia-Ungheni - cauza depăşirii: arderile de combustibili solizi pentru încălzirea populaţiei corelată cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului(temperatura scazută, inversiune termică, ceaţă).

Fig. II.6. Concentraţii medii zilnice de PM10 gravimetric în luna ianuarie 2015

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului şi un aer mai curat pentru Europa prevede monitorizarea concentraţiilor de pulberi PM2,5 în vederea stabilirii indicatorului mediu de expunere al populaţiei (IME) la scară naţională ca o concentraţie medie anuală pe 3 ani calendaristici  consecutivi, mediată pe toate punctele de prelevare stabilite (24 de staţii).

Evoluţia concentaţiilor medii zilnice de PM2,5 înregistrate în luna ianuarie 2015, în staţia de fond urban IS-2 Decebal-Cantemir, prin metoda de referinţă (gravimetrică) este prezentată în figura II.7.

Fig. II.7. Concentraţii medii zilnice de PM2,5 gravimetric în luna ianuarie 2015

II. Radioactivitate

Staţia de Radioactivitate a Mediului Iaşi derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii mediului de 24 ore/zi, în scopul detectării creşterii nivelului de radioactivitate în mediu şi avertizarea/ alarmarea factorilor de decizie, dacă este cazul.

Activitatea de monitorizare a radioactivităţii mediului se face după un program şi proceduri de lucru stabilite de LNRR-ANPM Bucureşti conform ordinului M.M.P. nr.1978/2010.

Staţia de radioactivitate Iaşi efectuează măsurători ale radioactivităţii beta globale pentru factorii de mediu : apă, aer, sol şi vegetaţie, măsurători alfa globale pentru probe de apă din oraşul Iaşi şi măsurători gama spectrometrice pentru factorii de mediu apă, aer, sol, sediment,vegetaţie, din judeţele : Iaşi, Bacău, Neamţ, Vrancea, Suceava, Vaslui, Botoşani.

Sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice şi lunare pentru situaţii normale, SSRM Iaşi transmiţând date zilnice şi rapoarte lunare, semestriale, anuale către Laboratorul de Radioactivitatea Mediului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Monitorizarea radioactivităţii aerului se face prin măsurători beta globale ale aerosolilor (4 aspiraţii a câte 5 ore fiecare), măsurători beta globale ale depunerilor atmosferice totale, urmărirea variaţiei debitului dozei gama externe precum şi prin măsurători gama spectrometrice ale probelor cumulate lunar.

Urmărirea variaţiei radioactivităţii atmosferei este deosebit de importantă deoarece pe calea aerului transportul substanţelor radioactive se face cu maximă rapiditate. În caz de urgenţă radiologică monitorizarea radioactivităţii aerului permite crearea unor măsuri de siguranţă avertizare/alarmare pentru protecţia populaţiei.

În luna ianuarie 2015, pentru toţi factorii de mediu analizaţi, rezultatele evidenţiază valori comparative în limitele anuale locale ale radioactivităţii naturale.

Condiţiile meteorologice (presiunea şi temperatura solului şi aerului, umiditatea, viteza vântului) specifice perioadei, au influenţat atât emanaţia cât şi difuzia sau transportul celor două gaze nobile radioactive (radon 222Rn, toron - 220Rn ) cu descendenţii acestora.

Măsurători efectuate zilnic în luna ianuarie 2015 au condus la valori cuprinse între 0,965 – 28,742 Bq/m3 pentru descendenţii radonului şi între 0,0129 – 0,296 Bq/m3 pentru descendenţii toronului, valori specifice zonelor continentale [1]. Pentru depuneri atmosferice uscate valorile medii ale radioactivităţii beta globale obţinute în luna ianuarie 2015 s-au situat sub limita de atenţionare operaţională. În cazul depunerilor cu precipitaţii atmosferice s-au înregistrat creşteri de până la 9,08 Bq/m2/zi ale concentraţiei radioactivităţii naturale motivate de procesele de spălare sub nor sau nucleaţie [2].

Urmărirea variaţiei debitului dozei gama externe a dus la concluzia că în cursul lunii ianuarie 2015 valoarea medie s-a situat sub limita de atenţionare de 0,250 µSv/h şi a fost comparabilă cu cea din luna precedentă.

Monitorizarea apelor la SSRM Iaşi se face prin procedura de măsurare beta globală imediat şi după 5 zile de la recoltare a reziduurilor probelor de apă de suprafaţă din râurile: Prut, Jijia şi Bahlui. Rezultatele medii obţinute în luna ianuarie 2015 nu au înregistrat depăşiri ale cotelor de atenţionare, valorile situându-se sub limita de detecţie a aparaturii de măsură.

Procedura de lucru include şi determinarea radioactivităţii beta globale pentru probele de vegetaţie şi sol necultivat. În acest caz se fac măsurători întârziate, la 5 zile de la recoltare, pentru a depista contribuţia radioactivităţii arficiale la aceste probe. În urma analizelor nu s-au înregistrat depăşiri, valorile obţinute situându-se în limitele mediilor multianuale.

Staţia de Radioactivitate efectuează  determinări ale radioactivităţii alfa globale pentru proba de apă de suprafaţă recoltată de la staţia de tratare apă Prut Chiriţa – Iaşi, în vederea monitorizării radioactivităţii alfa globale zilnice, valorile obţinute situându-se în limitele de detecţie ale aparaturii de măsură.

Staţia de Radioactivitate Iaşi, ca staţie regională pentru zona N-E a României, efectuează măsurători gama spectrometrice pentru toţi factorii de mediu amintiţi anterior. Probele cumulate lunar primite din judeţele Vrancea,  Bacău, Vaslui, Neamţ, Suceava, Botoşani precum şi din Iaşi, sunt pregătite, măsurate şi analizate prin spectrometrie gama de înaltă rezoluţie, program de măsurători ce constă în determinarea a 31 radionuclizi (Be-7, K-40, Pb-210, Bi-212, Pb-212, Ac-228, Bi-214, Pb-214, Co-58, Co-60, I-131, Ru-106, Sb-125, Cs-134, Cs-137, Ra-226, Mn-54, Fe-59, Zn-65, Zr-95, Ce-139, Ce-141, Ce-144,  Gd-153, Eu-154, Eu-155, Tl-208, Pa-234m, Th-234, U-235, Am-241).

Totodată sunt măsurate şi analizate probe din zone cu fond natural modificat antropic, conform unor programe speciale de monitorizare aferente  judeţelor Iaşi, Bacău, Suceava şi Neamţ.

Staţia de Radioactivitate Iaşi pregăteşte zilnic probe de apă brută din râul Prut şi precipitaţii atmosferice pentru determinarea activităţii volumice a tritiului, probe care sunt cumulate lunar şi trimise la LNRR - ANPM Bucureşti .

[1] Raport UNSCEAR 1982, Rayonnements ionisants: sources et effets biologiques

[2] Raport EUR 14411EN. 1993

Concluzie:  Radioactivitatea factorilor de mediu analizaţi în decursul lunii ianuarie 2015 s-a situat în limitele mediilor multianuale.

#### Iii. ZGOMOT URBAN

În luna ianuarie 2015, nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot, datorită condiţiilor meteorologice.

#### iV. POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii ianuarie 2015, pe teritoriul judeţului Iaşi, nu s-a înregistrat niciun eveniment deosebit.