Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de  06 . 07.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. APAVITAL S.A. IAŞI, cu sediul în Iaşi, str.Costăchescu, nr.6, judeţul Iaşi, înregistrată la APM Iaşi cu nr. 9634/22.09.2014 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.07.2015, că proiectul “Înlocuire reţele de distribuţie apă potabilă şi branşamente în municipiul Iaşi, str.şi aleea Basota, str.Roşcani, Viespii, str.şi trec.Hotin, str.Patria, str.şi şos.Albineţ, str.Potcoavei, std.Sf.Ştefan, str.şi std.Toma Săvescu, str.Vulpe, Cerchez, str.şi std.Italiana, fnd.Florentz, str.Păcii, Occident, Scaricica, Râpei, Ticăul de jos, Miron Costin, trec.Duzilor, Alpilor, Nucului, Bravilor, str.Dezrobirii, Caraiman  şi Movilei” propus a fi amplasat în mun.Iaşi, zona Ţicău, jud. Iaşi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct. 13.a  ( orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului);

b)  Caracteristicile proiectului:

1.Mărimea proiectului:

Proiectul de investiţie prevede înlocuirea reţelelor de distribuţie apă potabilă şi branşamente în municipiul Iaşi, zona Ţicău, cu conducte de distribuţie noi proiectate din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm, 100/63 mm, 100/32 mm. Investiţia se va executa subteran pe domeniul public şi va ocupa temporar o suprafaţă totală de 8399 m şi vor fi necesare următoarele lucrări:

-  desfacere – refacere sistem rutier: desfacerea sistemului rutier, se va face mecanizat, materialele rezultate din desfaceri fiind încărcate în auto şi evacuate din zonă. Se vor recupera şi refolosi piatra cubică respectiv piatra spartă, refacerea sistemului rutier se va realiza cu respectarea structurii iniţiale;

-  terasamente: după desfacerea sistemului rutier, se va executa săpătură în şanţ deschis. aceasta se va executa manual şi va fi însoţită de epuismente. Sprijinirile de maluri se vor executa din dulapi de fag, joantate, ţevile din polietilenă se vor îngropa într-un strat de nisip, împrăştierea respectiv compactarea pământului de umplutură se vor executa manual, excedentul de pământ, se va încărca şi transporta în depozite specializate;

-  montarea conductelor şi a instalaţiilor hidraulice în căminele de vane;

- subtraversari  străzi: subtraversările de stradă se vor realiza prin montarea în tub de protecţie din ţeavă OL;

- echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor: reţeaua de apă proiectată este echipată cu hidranţi de incendiu subterani Dn 80 - 100 mm, dispuşi din 100 în 100 metri distanţă unul de celălalt. Hidranţii asigură la presiune mai mare de 7 mcA un debit de 5 l/s  necesar stingerii unui incendiu exterior;

- înlocuire instalaţii hidraulice în căminele de apometre existente: pe parcursul execuţiei lucrărilor de montare a conductelor propuse mai sus , se vor reface toate racordurile individuale şi către agenţii economici din zonă, până la limita contorului din căminul de apometru afferent;

- masive de ancoraj: la schimbarea direcţiei în plan a traseului conductei, precum şi la ramificaţii se vor executa masive de ancoraj, acestea se vor realiza din beton C6/7,5 pentru cuzinet şi pentru masivul propriu-zis;

- construcţii cămine de vane.

Lucrările se vor executa pe domeniu public.

2. Cumularea cu alte proiecte - Proiectul de investitie “ Înlocuire reţele de distribuţie apă potabilă şi branşamente în municipiul Iaşi, str.şi aleea Basota, str.Roşcani, Viespii, str.şi trec.Hotin, str.Patria, str.şi şos.Albineţ, str.Potcoavei, std.Sf.Ştefan, str.şi std.Toma Săvescu, str.Vulpe, Cerchez, str.şi std.Italiana, fnd.Florentz, str.Păcii, Occident, Scaricica, Râpei, Ticăul de jos, Miron Costin, trec.Duzilor, Alpilor, Nucului, Bravilor, str.Dezrobirii, Caraiman  şi Movilei” propus a fi amplasat în mun.Iaşi, zona Ţicău, jud.Iaşi,  nu se cumulează cu alte proiecte.

3.Utilizarea resurselor naturale - Realizarea proiectului de investiţie nu implică utilizarea resurselor naturale;

4.Producţia de deşeuri:

Perioada de realizare a lucrărilor: Deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construire a proiectului de investitie, se vor colecta selectiv si vor fi predate operatorilor autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii. Pământul rezultat din excavaţii se va depozita pe amplasamente aprobate de Primaria Municipiului Iaşi.

Perioada de functionare: Deşeurile rezultate în urma desfasurarii activitatii se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii.

5.Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protectia atmosferei:

Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:

- surse stationare dirijate: nu este cazul;

- surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanţi specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de  manevră ale autovehiculelor folosite.

Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor :

Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele si normativele in vigoare;

Protecţtia calităţii solului si subsolului:

In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investiţie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând in măsuri structurale cit si în măsuri de bună gospodarire si intreţinere.

Riscul de accident, ţinîndu-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate:  Nu este cazul.

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie are destinatia prevazuta prin documentatiile de urbanism: reţele şi drumuri publice;

- In zona de amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial

-	In etapa de execuţie se identifică ca surse potenţiale de poluare a solului: funcţionarea utilajelor utilizate. Constructorul va aplica  proceduri de lucru specifice si va adopta măsuri tehnice pentru protecţia solului in vederea prevenirii producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării lucrărilor de construcţie.

- In etapa de funcţionare: Impact redus asupra mediului.

- Impactul asupra aşezărilor umane  si a obiectivelor de interes public este redus.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si functionarea obiectivului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei proiectului şi a funcţionării obiectivului;

- Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada realizarii obiectivelor aferente proiectului de investitie;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Proiectul de investitie prevede realizarea urmatoarelor obiective:

Proiectul de investiţie prevede înlocuirea reţelelor de distribuţie apă potabilă şi branşamente în municipiul Iaşi, zona Ţicău, cu conducte de distribuţie noi proiectate din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm, 100/63 mm, 100/32 mm. Investiţia se va executa subteran pe domeniul public şi va ocupa temporar o suprafaţă totală de 8399 m şi vor fi necesare următoarele lucrări:

-  desfacere – refacere sistem rutier: desfacerea sistemului rutier, se va face mecanizat, materialele rezultate din desfaceri fiind încărcate în auto şi evacuate din zonă. Se vor recupera şi refolosi piatra cubică respectiv piatra spartă, refacerea sistemului rutier se va realiza cu respectarea structurii iniţiale;

-  terasamente: după desfacerea sistemului rutier, se va executa săpătură în şanţ deschis. aceasta se va executa manual şi va fi însoţită de epuismente. Sprijinirile de maluri se vor executa din dulapi de fag, joantate, ţevile din polietilenă se vor îngropa într-un strat de nisip, împrăştierea respectiv compactarea pământului de umplutură se vor executa manual, excedentul de pământ, se va încărca şi transporta în depozite specializate;

-  montarea conductelor şi a instalaţiilor hidraulice în căminele de vane;

- subtraversari  străzi: subtraversările de stradă se vor realiza prin montarea în tub de protecţie din ţeavă OL;

- echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor: reţeaua de apă proiectată este echipată cu hidranţi de incendiu subterani Dn 80 - 100 mm, dispuşi din 100 în 100 metri distanţă unul de celălalt. Hidranţii asigură la presiune mai mare de 7 mcA un debit de 5 l/s  necesar stingerii unui incendiu exterior;

- înlocuire instalaţii hidraulice în căminele de apometre existente: pe parcursul execuţiei lucrărilor de montare a conductelor propuse mai sus , se vor reface toate racordurile individuale şi către agenţii economici din zonă, până la limita contorului din căminul de apometru afferent;

- masive de ancoraj: la schimbarea direcţiei în plan a traseului conductei, precum şi la ramificaţii se vor executa masive de ancoraj, acestea se vor realiza din beton C6/7,5 pentru cuzinet şi pentru masivul propriu-zis;

- construcţii cămine de vane.

Proiectul de investiţie se va realiza pe următoarele străzi:

- Înlocuire reţea apă potabilă : strada Bașotă;

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/160 mm; Pn 10;L=200,00 ml  şi se va alimenta din conducta existentă pe   strada Sărăriei PE 100/110mm;

- Înlocuire reţea apă potabilă : aleea Bașotă

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=50,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Bașotă PE 100/160mm;

- Înlocuire reţea apă potabilă : strada Roșcani

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/160 mm; Pn 10;L=360,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe   strada Bașotă PE 100/160mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă : strada Viespei

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=65,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Roșcani PE 100/160mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Hotin

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=780,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Curelari PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Patria

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=105,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Hotin PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: trecătoarea Hotin

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=70,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Hotin PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Albineț

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/160 mm; Pn 10;L=436,00 ml și PE 100/110 mm; Pn 10; L=514 ml şi se va alimenta din conducta existentă pe strada Sărăriei PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Potcoavei

Conducta de distribuţie proiectată pe Tronson I va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=165,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Albineț PE 100/160mm. Conducta de distribuţie proiectată pe Tronson II va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=165,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Albineț PE 100/160mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: stradela Sf. Ștefan

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=100,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată existentă pe strada Albineț PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: șoseaua Albineț

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=650,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Albineț PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Săvescu

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=600,00 ml  şi se va alimenta din conducta existentă pe strada Sărăriei PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: stradela Săvescu

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=90,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Săvescu PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Vulpe

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=145,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Sărărie PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Cerchez

Conducta principală de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate PE 100/110 mm; Pn 10;L=215,00 ml  şi se va alimenta din conducta existentă pe strada Sărărie PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Italiană

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=260,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Cerchez PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: stradela Italiană

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=130,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Cerchez PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: fundac Florentz

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=210,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Cerchez PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Păcii

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=335,00 ml  şi se va alimenta din conducta existentă pe strada Cerchez PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Occident

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=100,00 ml  şi se va alimenta din proiectată pe strada Păcii PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Scăricica;

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=430,00 ml  şi se va alimenta din conducta existentă pe strada Sărăriei PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Rîpei

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=320,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Scăricica PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Țicăul de jos

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=710,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Scăricica PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Miron Costin

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=285,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Rîpei PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: trecătoarea Duzilor;

Conducta de branșament proiectată va fi realizată din polietilena de înaltă densitate PE 100/32 mm și se va alimenta din conducta proiectată pe strada Țicăul de jos PE 100/110 mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: trecătoarea Alpilor;

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=100,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe strada Țicăul de jos PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Dezrobirii

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=205,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe trecătoarea Alpilor PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: trecătoarea Nucului

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=90,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe trecătoarea Dezrobirii PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: trecătoarea Bravilor

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/63 mm; Pn 10;L=45,00 ml  şi se va alimenta din conducta proiectată pe trecătoarea Nucului PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Caraiman

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=170,00 ml  şi se va alimenta din conducta existentă pe strada Caraiman PE 100/110mm.

- Înlocuire reţea apă potabilă: strada Movilei

Conducta de distribuţie proiectată va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate

PE 100/110 mm; Pn 10;L=276,00 ml , PE 100/63 mm; Pn 10;L=114 ml şi se va alimenta din conducta existentă pe strada Caraiman PE 100/110mm.

2. Modul de asigurare a utilităţilor:

Utilitaţile necesare, pe intreaga perioada de lucru a santierului, vor fi asigurate din retelele existente in zonă, prin racorduri provizorii.

3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

- dotarii cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare,la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

- asigurării colectării selective a deşeurilor si  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată si completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului si la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice si tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele si normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţa normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Titularul investiţiei are obligaţia de a solicita şi obţine avizul de la PSI Iaşi.

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionarii utilajelor in timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc în timpul execuţiei si care au  impact asupra mediului, precum si măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii in condiţii de sigurantă.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declansării unor accidente sau avarii cu impact asupra sanătăţii populaţiei si mediului înconjurator, după cum urmează:

Protecţia calităţii apelor: -

Protecţia calităţii aerului :

- In vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi proveniţi de la utilajele de construcţii se va asigura intreţinerea corespunzatoare a acestora, cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si funcţionarea acestora;

Protecţia calităţii  solului:

- In vederea protejării solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse petroliere în timpul realizării lucrărilor de construcţie se va asigura parcarea utilajelor de construcţie în incinta aferentă organizării de şantier;

Protecţia împotriva zgomotelor si vibraţiilor :

- In fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor si vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.

- Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul organizării de şantier si a desfăşurării activităţii de realizare a proiectului, in conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 119/2014, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.

Gospodarirea deşeurilor :

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construcţie si transportul  în vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.

- Deşeurile  provenite din excavaţii ( pamânt excavat ) se vor transporta în perimetre special amenajate aprobate de Primaria Municipiului Iaşi.

Protecţa asezărilor umane si a altor obiective de interes public:

- Proiectul de investiţie se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei ;

Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de executie se vor  respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.

5. In situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decat cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de investiţie are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, |
| --- | --- |
| ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | ing. Maria IACOB |

INTOCMIT,

ing. Daniela ILAŞ