Decizia  etapei de încadrare

“Construire locuinţă colectivă D+P+4E , spaţii comerciale, amenajare parcare, racorduri utilităţi, organizare de şantier“

Proiect afişat pe site-ul APM IAŞI în data de 13.04.2022

Urmare  solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de HOMEUCĂ CONSTANTIN-DRAGOŞ, cu domiciliul în strada Fundac Băluşescu, nr.4, municipiul Iaşi, județul Iași, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 12841 din 02.12.2021 şi a completărilor ulterioare (3480 din 22.02.2022, 4443 din 11.04.2022), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de  07.04.2022 că proiectul: “Construire locuinţă colectivă D+P+4E , spaţii comerciale, amenajare parcare, racorduri utilităţi, organizare de şantier“, propus a fi situat în strada Sf. Ilie, NC 66156, 66158, 66159, 66160, 66161 sat Vişan, comuna Bârnova, judeţul Iaşi:

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluarii adecvate

- Nu se supune evaluarii impactulului asupra corpurilor de apa

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea  evaluării a impactului asupra mediului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 b);

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect, respectiv că acesta nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

1.  Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Proiectul prevede:

- Construirea unui imobil cu funcțiunea de locuințe colective și spații comerciale la demisol cu regimul de înălțime D+P+4E. Amenajarea a  39 locuri de parcare, alei pietonale și carosabile;

- Accesul principal (auto și pietonal) se realizează pe latura de est a proprietății, din strada Sfântul Ilie către calea de acces cu nr.cad.66156 și apoi pe parcelele construibile;

- Realizarea a 20 de apartamente la nivelul parterului și a celor 4 etaje iar la nivelul demisolului se propune amenajarea unui magazin alimentar și a unui spațiu de alimentație publică cu specific cofetărie.

Bilanț teritorial propus:

S Teren				= 5.597,00 m2

S Construită C1			=    330,31 m2

S Terasă acces				=        3,51 m2

S Construită Totală			=    333,82 m2

S Desfășurată C1			= 2.084,26 m2

S Desfășurată Totală			= 2.084,26 m2

S Utilă C1				= 1.601,94 m2

S Alei Pietonale			=    146,28 m2

S Alei Carosabile			=    988,54 m2

S Parcări (39 locuri de parcare)	=    448,50 m2

S Spații verzi				= 1.679,00 m2 ~30,00%

S Teren neamenajat			= 2.000,86 m2

Regim de înălțime			= D+P+4E+Eteh

P.O.T.					=        5,96 %

C.U.T.					=        0,37

Locuri de parcare			= 39 locuri

Număr total apartamente propuse	= 20 apartamente

Apartamente cu 2 camere		= 15 apartamente

Apartamente cu 3 camere		= 5 apartamente

Lucrări de sitematizare a cursului de apă:

Sitematizarea  cursului de apa :  prin realizarea unei casete din beton, pe lungimea totala de 61 m a cursului de apa Visan (Doi Peri). Caseta se va realiza pentru a racorda talvegului cursului de apa din amonte cu talvegul cursului de apa in aval, cu o panta unica i=l,l%. Caseta va fi realizata din beton armat, cu grosimea peretilor de 20 cm, va avea sectiunea de 2,50 x 1,80 m si a fost dimensionata sa asigure scurgerea debitului cursului de apa Visan (Doi Peri) cu asigurarea de 1% cu o adancime medie a apei de 1,60 m.

Radierul avand cota H = 68,53 - 67,71 mdMN este prevazut cu o rigola cu sectiune triunghiulara pentru scurgerea pemanenta a apelor cursului de apa Visan (Doi Peri). Pentru accesul la caseta se vor monta doua capace cu rame carosabile (acesta avand si rolul de aerisire) iar pe peretele casetei se vor monta trepte de acces din OB 37 20 mm si lungimea de 30 cm.

Avand in vedere topografia terenului si planul de sistematizare verticala, pe terenul analizat caseta va fi ingropata cu o adancime de cca. 1 - 2,20 m, adancime masurata de la cota terenului amenajat, pana la partea superioara a casetei.

Pentru descarcarea apei subterane au fost prevazute drenuri pe ambele parti ale casetei.  Drenurile vor fi realizate din balast, vor avea grosimea de 40 cm si vor descarca apa in caseta cu ajutorul barbacanelor. Barbacanele vor fi realizate din PVC cu Dn 50 mm si vor fi montate cu o panta de 2%, inspre caseta. Pentru racordarea casetei cu talvegul natural al cursului de apa, in amonte si aval a fost prevazut cate un timpan din beton armat, cu lungimea totala de 7,5 m, inaltime de 2,30 m si grosimea de 20 cm.

Asigurarea utilităţilor se va realiza prin intermediul reţelelor publice din zonă, prin extinderi/ branşamente realizate de firme specializate.

•	Conform avizului de principiu în vederea branșării/racordării imobilului cu nr. 58425 / 13.10.2021 eliberat de S.C. APAVITAL S.A., alimentarea cu apă potabilă se va realiza din rețeaua publică de alimentare cu apă PEHD De 125 mm existentă în strada Sf. Ilie. Branșarea la rețeaua publică de distribuție a apei PEHD De 125mm  existentă în strada Sf. Ilie se va realiza prin intermediul unui branșament de alimentare cu apă PEHD De 63 mm.

Deversarea apelor uzate menajere se va realiza în rețeaua publică de canalizare menajeră ceramică Dn 250mm existentă în strada Sf. Ilie. Racordul de canalizare proiectat, în care curgerea apei uzate se realizează în regim gravitațional cu tuburi de PVC SN 8 sau SN 16.

Apele pluviale de pe acoperișul clădirii vor fi colectate cu ajutorul jgheaburilor și burlanelor și apoi direcționate către spațiile verzi.

Apele puviale potențial impurificate provenite de la aleile carosabile și parcările auto amenjate pentru un număr de 30 locuri pe terenul având nr.cad.66160 și 9 locuri pe terenurile având nr.cad.66158, vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere, transportate printr-o rețea de canalizare din PVC Dn 200 mm până la separatorul de hidrocarburi cu decantor de aluviuni și filtru coalescent(având clasa de retenție mai mare de 5 mg/l), care va deversa în cursul de apă Vișan(Doi Peri) printr-o conductă din PVC KG Dn 200 mm, cu lungimea de 5,0m. Pe conducta de evacuare se va amplasa un cămin de prelevare probe CCP.

Separatorul de hidrocarburi va fi de tip îngropat, din PEHD cu un volum util Vu=1300l și cu un debit instalat de 15,0 l/s, capacitate decantor 1080 l, capacitate separator 1320 l.

•	Energie electrica. In urma obţinerii avizului de principiu de la distribuitorul local de energie electrica se va analiza modalitatea de racordare la SEN.

Alimentarea cu energie termică. Încălzirea apartamentelor se va face prin centrale termice murale în condensație cu tiraj forțat, cu combustibil gazos amplasate în bucătării. Necesarul de apă caldă menajeră va fi asigurat de aceleași centrale.

•	Salubritate Colectarea deşeurilor menajere se va asigura prin încheierea unui contract cu operatorul de salubritate local.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția proiectului de investiție: În vederea realizării proiectului propus  nu vor fi tăiaţi arbori. La finalizarea investiţiei pentru refacerea  cadrului natural se vor adopta următoarele măsuri: eliminarea tuturor deşeurilor şi a materiilor prime în exces  de pe amplasament, dezafectarea  organizărilor de şantier, acoperirea cu sol vegetal.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se vor folosi căile de acces existente. Nu se vor creea căi noi de acces.

ORGANIZAREA DE SANTIER :

Organizarea de șantier va fi amplasată pe un teren care aparţine  beneficiarului.

Lucrări pregătitoare şi de organizare:

-Curățarea terenului din perimetrul construcției ;

- Împrejmuirea terenului care formează incinta șantierului;

- Executarea rețelelor de energie electrica necesare șantierului;

-Amenajarea platformei șantierului, in vederea executarii cu uşurinta a operatiunilor de trasare a lucrarilor de baza.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate –nu este cazul

c) Utilizarea resurselor naturale – nu este cazul

d) Producţia de deşeuri:

| DENUMIRE DESEU | COD DESEU | Proveniență | MODALITATI DE VALORIFICARE / ELIMINARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri biodegradabile (material lemnos și resturi vegetale de la curățarea terenului) | 20.02.01 | De la curățarea terenului | Valorificare prin operatori autorizați |
| Pământ și pietre | 17.05.04 | Săpături pentru nivelare | Refolosire / Valorificare prin operatori autorizați |
| Ambalaje de lemn (paleți) | 15.01.03 | Ambalaj Materii prime | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Ambalaje de materiale plastice (folie) | 15.01.02 | Ambalaj Materii prime | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Beton si moloz | 17.01.01 | Din activitatea de construcție | Eliminare prin operatori autorizați |
| Deșeuri de lemn din activitatea de construcție | 17.02.04 | Cofraje, alte surse | Valorificare prin agenți economici autorizați |

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii poluate, inclusiv zgomotul şi alte efecte negative: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie şi vor fi în limite admisibile.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul.

g) Riscuri pentru sănătatea umană – nu este cazul

2. Amplasarea  proiectului

2.1 Utilizarea actuală și aprobată a terenului:Folosinţa actuală: fâneaţă; destinaţia stabilită prin  documentaţiile de urbanism UTR5 : conform PUG-zone de locuinţe colective

Terenul propus pentru realizarea proiectului :este situat în intravilanul  satului Vişan.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: -nu este cazul

f) zonele de protecţie speciale-  nu este cazul

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite –nu este cazul;

h) ariile dens populate  - nu este cazul,.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – Nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

Caracteristicile impactului potențial - perturbarea vecinătăților în timpul funcționării, sunt:

- Extinderea impactului – local, numai în zona propusă a proiectului;

- Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul.

- Mărimea și complexitatea impactului – impact redus dacă se aplică măsurile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

- Probabilitatea impactului – redusă, dacă se aplică măsurile de prevenire propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

-Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil în perioada de execuție a proiectului.

-Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului

- Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin aplicarea condiţiilor prevazute la punctul V din prezentul act;

- Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul

  - Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate: proiectul  nu se supune prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se află în SIT NATURA 2000 sau la limita acestuia.

  - Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă: proiectul  se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,  proiectul  se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,  fiind emis AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR, nr. 9 din 18.03.2022, emis de ADMINISTRAŢIA NŢIONALĂ APELE ROMÂNE-ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT BÂRLAD.

  - Condiţiile de realizare a proiectului

- Măsuri în timpul execuției săpăturilor:

  - înaintea de realizarea săpăturilor se vor identifica rețele existente pe amplasament si se va realiza debranșarea amplasamentului de la utilități – dacă e cazul, de către lucrători specializați si dotați cu echipament de protecție, sub asistenta tehnica de specialitate obligatorie, golindu-se instalațiile si luându-se masuri pentru a nu fi deteriorate conductele păstrate;

  - lucrările de execuție se vor realiza în etape conform proiectului;

- Măsuri privind organizarea de șantier:

  - lucrările de construire se vor executa integral în incinta proprietății, fără a afecta proprietățile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de santier se va desfasura pe toata durata santierului numai in spatiul proprietarului;

  - Lucrarile se vor efectua numai dupa ce s-au luat masuri de izolarea a perimetrului si de protecție a trecătorilor;

  - La accesul in santier se va amplasa panoul de identificare a lucrarilor. La poarta de acces se va organiza un punct de control si verificare a accesului in santier. Se va asigura paza amplasamentului;

  - Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incarcaturile transportate in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

  - Se are în vedere dotarea santierului cu truse sanitare si de prim-ajutor și cu mijloace pentru stingerea incendiilor

  - Depozitarea materialelor și a deșeurilor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat.

  - Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in șantier sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcțional si al securității muncii si siguranței circulației.

  - Nici un vehicul nu va avea motorul pornit in timpul stationarii.

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor prevazute in proiect se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor :

- În timpul construcției: Nu este necesar racord la rețeaua de apă. Se generează următoarele categorii de ape uzate:

  - Ape uzate menajere de la muncitori – se amplasează toalete ecologice.

  - Apele pluviale sunt evacuate în mediu;

- În timpul funcționării.

Canalizare. Canalizările interioare vor fi direcţionate către reţeaua de canalizare realizată prin extindere din reţeaua de canalizare existentă în strada Sf.Ilie.

- Măsuri de prevenire a poluării apelor:

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului şi în perioada de funcţionare a obiectivului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor.

-Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR,  nr. 9 din 18.03.2022, emis de ADMINISTRAŢIA NŢIONALĂ APELE ROMÂNE-ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT BÂRLAD, sunt:

- Înainte de inceperea lucrarilor de executie beneficiarul va transmite la S G A Iaşi graficul de desfasurare a lucrarilor pe faze de execute, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevazute: perioada si durata de executie, masuri si mijloace de interventie in cazul înregistrarii unor debite de viitura pe perioada executiei lucrarilor, responsabilitati si termene de realizare;

- La capatul amonte al intrarii in caseta betonata se va monta un gratar metalic rar, in vederea retinerii plutitorilor, care va fi curatat operativ de catre proprietar/administrator ori de cate ori este necesar in cazul producerii viiturilor pe cursul de apa Visan (Doi Peri) ;

- Placa de suprabetonare a casetei va trebui sa fie dimensionata si armata astfel incat sa suporte greutatea autovehiculelor.

- Executia lucrarilor de construire a casetei se va desfasura in afara perioadelor de ape mari. - Caseta din beton va asigura scurgerea apelor din amonte spre aval.

- Pozarea gurii de evacuare ape uzate epurate provenite de la separatoarele de hidrocarburi si de la gurile de evacuare a execesului de umiditate din lungul casetei se va face astfel incat sa nu le fie afectata functionalitatea acesteia la ape mari.

- Este interzisa racordarea la caseta betonata a altor categorii de ape uzate decat cele pluviale.

- Instalațiile de tip separator de hidrocarburi ce vor fi montate pe rețeaua de canalizare a apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere, vor trebui să fie prevazute cu filtre coalescente si să dețină agrement tehnic-declarație de conformitate pentru utilizarea în Uniunea Europeana. Capacitatea separatoarelor de hidrocarburi va trebui corelată strict cu debitele de ape uzate potențial impurificate cu produse petroliere ce urmează a fi dirijate către acestea.

- După epurarea apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere, parametrii de calitate ai efluentului ce va fi evacuat în cursul de apă Visan (Doi Peri), trebuie să se încadreze în limitele HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005- NTPA 001. Indicatorii de calitate ce se vor monitoriza semestrial de catre beneficiar, prin analizele efectuate pe probele prelevate la apele pluviale evacuate sunt: temperatura, pH, materii in suspensie, amoniu, CCO-Cr, reziduu fix, substante extractibile.

- Sa asigure montarea unor mijloace specifice de masurare a debitelor și volumelor de apă ce vor fi evacuate în receptorul natural, prin intermediul gurii de evacuare a apelor pluviale, conform prevederilor art. 59 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

- Lucrările de colectare și dirijare a apelor pluviale de pe amplasament, cat si cele de sistematizare a cursului de apa Visan (Doi Peri) vor fi dimensionate și realizate astfel încât să asigure exploatarea în siguranță a obiectivului și să nu genereze inundarea locală a terenurilor riverane.

- Pe toata durata executiei lucrarilor precum si dupa punerea in functiune, este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata sau subterane sau a se depozita deseuri care ar putea conduce la poluarea apelor freatice sau de suprafata;

- Executantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra albiei si malurilor cursului de apa, daca acestea apar ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor proiectate.

- Beneficiarul si executantul lucrarilor au obligatia ca pe perioada de executie a lucrarilor sa asigure scurgerea normala a apei in albia cursului de apa Visani (Doi Peri).

- Beneficiarul si executantul lucrarilor sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa in caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase etc.), pe toata perioada de executie a lucrarilor.

- La terminarea lucrarilor se vor degaja zonele adiacente de pamantul rezultat din sectoarele de sapatura si de resturile de materiale ramase din lucrarile de executie; executantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra apelor de suprafata sau subterane, daca acestea apar ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor.

- Protectia calităţii aerului :

- În timpul execuției se pot genera emisii de praf din funcționarea utilajelor. Reducerea emisiilor de praf se face prin adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi: stropirea frontului de lucru, evitarea săpăturilor în condiții meteo nefavorabile (vânt puternic), curățenia generală a șantierului etc.

- În timpul operării, emisiile suplimentare în aer sunt date de traficul auto:

  - Surse mobile: Circulația autovehiculelor;

- Măsuri de prevenire a poluării aerului:

  - Se vor lua masuri pentru minimizarea activităților generatoare de praf .

  - Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, închidere in containere a  deșeurilor.

  - Nu se permite arderea a nici unui material pe șantier.

  - Se vor echipa toate utilajele pentru activități de taiere cu apa și șlefuire cu echipamente speciale de aspirare a prafului.

  - Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să fie minimizate. Zonele unde se realizează desfaceri/demolări vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa sau cu soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului.

  - Folosirea de materiale speciale (plase de protecție, prelate) pentru acoperirea zonelor de lucru pe timp de vânt si ploaie.

  - Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător. La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și problema se rectifică înainte de folosire.  Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător si vor avea reviziile tehnice la zi si se conformează standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre teren pentru a nu ridica praful.

  - Limita maxima de viteza pentru circulația in incinta șantierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. Caile de circulatie pentru utilaje vor fi aleile din beton existente sau realizate din pietris. Se va evita accesul autovehiculelor pe pământ.

  - La iesirea din santier rotile autovehiculele se vor curata si spala eficient.

  - Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incarcaturile transportate in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  :

- În timpul execuției se poate genera zgomot din funcționarea utilajelor și uneltelor de construcție.

- În timpul operării, sursele de zgomot sunt: traficul auto; turbojeturi și aspiratoare.

- Protecţia calităţii solului:

- În timpul execuției solul poate fi afectat prin scurgerile de carburanți, depozitarea necontrolată a deșeurilor, gestionarea necorespunzătoare a apelor pluviale.

- În timpul funcționării solul nu este afectat de proiect.

- Măsuri pentru protecția solului:

  - Dacă se identifică o scurgere de ulei, se intervine rapid pentru stoparea acesteia și se raclează solul contaminat, colectându-se într-un recipient. Solul contaminat este predat unor operatori autorizați în vederea eliminării.

  - Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje.

  - Deșeurile rezultate se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea lor, chiar si temporara, pe sol.

- Gospodărirea deșeurilor :Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile art. 17,  aliniatul (4 ) şi (7) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

•	colectarea selectiva a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții;

•	stocarea temporara corespunzătoare a fiecărui tip de deșeu rezultat (depozitare în                recipiente etanșe, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);

•	efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranța la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor;

•	Este interzisa arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalații, respectiv locuri neautorizate acestui scop;

•	Orice eveniment de mediu apărut din vina executantului in timpul lucrării va fi anunțat imediat beneficiarul iar înlăturarea efectelor se va face pe cheltuiala executantului lucrării.

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

Se vor luat toate masurile necesare pentru protecția vecinătăților:

- împrejmuirea va avea rolul de a reducea factorii de poluare ;

- traficul auto va fi redus la strictul necesar.

- zgomotul si vibrațiile in șantier vor fi redus la minim ;

- programul de lucru in șantier va fi normal intre orele 8-17, pe timpul zilei, fără a afecta programul de odihna si somn al locatarilor din imobilele învecinate. Programul in șantier poate fi modificat in funcție de activitățile religioase de amploare.

Dispoziţii finale:

Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra mediului în etapa executării lucrărilor de construcție revine titularului  proiectului și  antreprenorului lucrărilor de construcții

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvate

DIRECTOR EXECUTIV,; ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,. Ing. Galea TEMNEANU; ing. Irina SIMIONESCU.

ÎNTOCMIT:

ing. Veronica Violeta ANDRICI