Decizia  etapei de încadrare

Proiect afisat pe site ul APM Iasi

Urmare  solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de A.D.I. EURONEST , cu sediul în Municipiul Iași, bdul Stefan cel Mare și Sfănt, nr. 69,  județul Iași, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 5921/12.06.2020 si a memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 9760/18.09.2020, completările nr. 10248/02.10.2020 și 10327/06.10.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 06.10.2020 că proiectul „Amenajare teren, amplasare module pentru spitalul mobil COVID 19 – Regiunea Nord Est Romania și racord utilități” propus a fi amplasat în jud. Iași, sat Lețcani, com. Lețcani, T25, nr. cad. 61077, incinta TRANSAGROPOLIS:

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea  evaluării a impactului asupra mediului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.10 b) (proiecte de dezvoltare a urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto).

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect, respectiv că acesta nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

1.  Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Proiectul prevede realizarea , pe o suprafață de 10000 mp, a lucrărilor de amenajare si racordare utilități necesare amplasării modulelor aferente spitalului mobil/modular pe platforma din cadrul incintei Parcului Transagropolis (incintă cu suprafața de 20000 mp). Suprafața construită a proiectului este de 4638 mp.

Amplasamentul:  SPITALUL MOBIL COVID 19  - REGIUNEA NORD – EST ROMÂNIA este amplasat în satul Lețcani, com. Lețcani, pe domeniul public aparținând  Comunei Lețcani, județul Iași, pe platforma Parcului Transagropolis, obiectiv concesionat de Consiliul Județean Iași.

Terenul este identificat prin nr. cad. 61077 – T25, într-o zonă echipată edilitar – energie electrică, apă curentă, gaze naturale, telefonie.  Amplasamentul este situat în vecinătatea drumului european E583.

Vecinătăți.

- Nord:   pășune în proprietatea Comunei Lețcani

- Sud:   drum de acces propus și drum european E583

- Est:     pășune în proprietatea Comunei Lețcani

- Vest:   rigolă identificată cu HCA 773

Proiectul prevede amplasarea a 97 de module medicale tip container, ce vor avea funcțiuni specifice unui spital, împărțit pe trei secțiuni:

- Secțiunea A – triaj, urgențe, ATI/HDU (256 paturi) care va cuprinde: triajul, urgențele, sala de operații, clinică post ATI, clinică boli infecțioase, cameră doctori, cameră staff medical, radiologie, sterilizare, farmacie, depozitare, toalete, coridoare de legătură

- Secțiunea B – policlinică și administrativ care va cuprinde : policlinici (medicină generală, ginecologie, dermatologie, otolaringologie, oftalmologie, ortopedie, neurochirurgie), laborator, cameră doctori, cameră staf medical, toalete, coridor legătură

- Secțiunea C – aprovizionare și asistență tehnică care va cuprinde: bucătărie, sală mese, generator, spălătorie lenjerie, spălătorie vase, suport tehnic și IT, stație oxigen, rezervor apă de 7,5 mc, morgă, dormitor doctori, depozitare generală, toaletă.

Capacitatea spitalului mobil este de 256 paturi, dar capacitatea pe perioada de funcționare poate fi redusă în funcție de situație (  pe durata pandemiei de coronavirus va funcționa cu max. 150 paturi).

Serviciul de radiologie va fi amenajat într-un modul căptușit cu plumb și cu sistem de ventilație propriu va fi dotat cu două aparate X-ray, unul fix și unul mobil.

Echipamentele medicale din dotarea secțiilor sunt: paturi cu motor și fără, injectomate, infuzomate, ventilatoare, monitoare, defribilatoare, pompe vacuum, gaze medicale, videolaringoscop, EKG, tărgi, scaune cu rotile, scaun operații, mașină de anestezie, lămpi mobile.

Laboratorul este dotat cu PCR, analizoare de mai multe tipuri, microscop, centrifugă, incubator, frigidere și congelator de sânge.

Blocul alimentar ce este format din 3 module, va primi hrană tip catering, ce va fi distribuită spitalului.

Spălătoria amenajată într-un modul, are în dotare 14 mașini de spălat  și uscat ce vor fi utilizate pentru spălarea și dezinfecția materialelor de curățenie. Lenjeria și efectele bolnavilor, precum și echipamentele personalului medico sanitar vor fi preluate și transportate la spălătoria spitalului de boli infecțioase Iași.

Structura spitalului este concepută ca o entitate flexibilă, gândită maximal pentru situaţii de calamitate sau risc epidemiologic major, dar ea poate fi cu uşurinţă adaptată unor necesități de spitalizare curente, care să permită tratamentul în condiţii de confort și siguranţă atât a pacienţilor cu patologie gravă, cât și a pacienţilor care necesită condiţii de spitalizare curente.

Racordarea la rețelele utilitare din zonă

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apa a spitalului mobil/modular se realizeaza prin intermediul unui bransament la reteaua de apa potabila existenta in incinta parcului Transagropolis, care se alimenteaza din reteaua publica de distributie a apei aflata in administrarea APAVITAL SA Iasi

Evacuarea apelor uzate generate de activitate spitalului mobil/modular se realizează printr-o  retea de canalizare din PVC De 100-160 mm, in lungime totala de cca. 350 m, pentru a deversa apele uzate intr-un colector final de canalizare din PVC De 250 mm de pe amplasamentul parcului Transagropolis, cu evacuare in statia de epurare mecano-biologică (utilizand tehnologia de epurare cu nămol activ recirculat), tip monobloc, care are o capacitate de tratare a unui debit de ape uzate de 50 mc/zi, destinată deservirii spitalului mobil/modular.

In vederea punerii in functiune a obiectivului si exploatarea in sigurantă a acestuia, se propune colectarea apelor uzate epurate rezultate din cadrul Spitalului mobil COVID-19, intr-un bazin etans vidanjabil de capacitate 20 mc, ce va fi realizat din fibra de sticla si montat in interiorul incintei.

Această solutie este temporară si a fost propusă spre adoptare pentru o perioadă cuprinsă intre 3 si 12 luni, fiind avizată de Directia de Sanatate Publica Iasi, conform adresei nr. 28186 din 05.10.2020.

S-a propus realizarea unei dezinfectii suplimentare a apelor uzate generate din activitatea spitalului mobil/modular, operatiune care urmează a avea loc îinainte de deversarea efluentului în bazinul vidanjabil, prin utilizarea unei cantităti estimate la valoarea de 192 l de hipoclorit de sodiu pe parcursul a 24 ore, aceasta urmand a fi injectată in coloana de evacuare a efluentului statiei de epurare, prin intermediul unei instalatii dozatoare, cu asigurarea unui timp de contact minim a apei uzate epurate cu solutia de clor si de eliminare a clorului rezidual.

Din bazinul final de colectare propus, apele uzate epurate mecano-biologic si dezinfectate vor fi preluate cu autovidanjele societatii APAVITAL SA Iasi si vor fi transportate in punctul de deversare ce va fi autorizat, de pe canalizare publică existentă in zona Pacurari din municipiul Iasi.

Nămolul rezultat din procesele de epurare mecano-biologice ale apelor uzate va fi preluat de catre APAVITAL SA Iasi in vederea procesarii acestuia in instalatiile de tratare a namolului din cadrul statiei de epurare Dancu.

Apele pluviale provenite de pe platformele existente vor fi epurate in separatoarele de hidrocarburi din incinta Transagropolis, cu descarcare in canalul  de desecare al A.N.I.F. - Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Iasi. Apele pluviale preluate de rigola prevazută pe platforma betonată de la intrarea principală, care ajung in rigola betonata adiacenta drumului principal de acces, vor fi evacuate in canalul de desecare aflat in administrarea ANIF, in conditiile in care se respecta cerintele impuse de aceasta unitate.

Energia electrică – se va asigura prin racord la instalațiile existente în zonă.

Energia termică – se va asigura prin intermediul sistemelor electrice de încălzire/ răcire, din dotarea modulelor

Instalațiile de ventilație module: ventilaţie mecanică a încăperilor se va realiza prin instalațiile de exhaustare dotate cu dispozitivele de filtrare tip HEPA

              - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția proiectului de investiție – Nu este cazul

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu se cumulează cu Parcul Transagropolis, acesta fiind nefuncțional;

c) Utilizarea resurselor naturale – Nu este cazul;

d) Producţia de deşeuri:

În perioada executării lucrărilor de construcţii: pământ și pietre cod 17 05 04; deșeuri metalice cod 17 04 05; deșeuri municipale amestecate cod 20 03 01

In perioada de funcționare: deşeuri rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament desfăşurate în unităţile sanitare cod 180101; 180102; 180103*; 180104; 180106*; 180107; 180109; deșeuri municipale amestecate cod 200301

Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform prevederilor legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii poluate, inclusiv zgomotul şi alte efecte negative: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie şi vor fi în limite admisibile.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul.

g) riscuri pentru sănătatea umană

2. Amplasarea  proiectului

2.1 Utilizarea actuală și aprobată a terenului: teren situat în itravilan sat Lețcani, com. Lețcani, pe domeniul public aparținând  Comunei Lețcani, județul Iași, pe platforma Parcului Transagropolis, obiectiv concesionat de Consiliul Județean Iași, incintă Parc Transagropolis

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul

f) zonele de protecţie speciale-  nu este cazul

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite –nu este cazul;

h) ariile dens populate  - Nu este cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – Nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) importanța și extinderea spațială a impactului: local, redus în perioada de execuţie;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: Impact potenţial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile proiectului şi localizarea acestuia;

e) probabilitatea impactului: redus pe perioada de execuţie cât și pe perioada de funcţionare, în condiţiile de realizare a proiectului;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus pe perioada de realizare şi funcţionare, în condiţiile de realizare a proiectului;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate: proiectul nu se va implementa într-o arie naturală protejată sau sit Natura 2000 sau în vecinătatea acestora

  - Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată nr. 15140/L.H/06.10.2020 emisă de ABA Prut Bârlad, sunt următoarele:

- alimentarea cu apă se realizează prin branșare la conducta de aducțiune Timișești-Iași, administrată de S.C. APAVITAL S.A. Iași;

- apa epurată și dezinfectată va fi stocată într-un bazin etanș vidanjabil din fibră de sticlă prevazut în incinta aplasamentului parcului TRANSAGROPOLIS care va deservi, de asemenea, spitalul Covid-19 de la Lețcani; din acest bazin apele vor fi preluate cu autovidanjele societății APAVITAL S.A. și transportate în punctul de deversare autorizat – cămin canalizare zona Păcurari, aferent sistemului de canalizare a Municipiului Iași; funcționarea stației de epurare cu vidanjarea apelor se va realiza pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și maxim 12 luni;

# - adresa nr. 28.186 din 05.10.2020 emisă de Direcția de Sănătate Publică Iași, privind acordul colectării apelor în bazin vidanjabil și transportul apelor prin vidanjare în sistemul de canalizare a municipiului Iași.

# Condiţiile de realizare a proiectului

Etapa organizării de șantier:

- Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reținerea pulberilor ;

- Amenajarea, în funcție de caz, a căilor de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestor în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realize numai în zonele amenajate în acest sens.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier,  a zonei în care se descarcă materialele de construcţii;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

Etapa realizării lucrărilor de construire

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor prevazute in proiect se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor

- În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării  apelor subterane;

-se vor evita scurgerile de combustibili şi uleiuri uzate pe sol (folosite de maşinile, utilajele şi echipamentele/instalaţiile de pe amplasament)

Protectia calităţii aerului în perioada de execuție a lucrărilor

Adoptarea de măsuri specifice pentru diminuarea cantității de praf rezultate din activitățile de construire  si transport deșeuri:

- Folosirea de utilaje de construcţii moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte  prevederile legislaţiei în vigoare.

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deseurilor din construcții la locul de producere.

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

- Asigurarea  întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a  mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea;

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de execuție a lucrărilor

- În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin:

- Utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic;

- Utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot;

- Respectarea  prevederilor standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Protecţia calităţii solului în perioada de execuție a lucrărilor de construire:

- Amenajarea de platforme betonate pentru amplasarea modulelor spitalului.

- Utilizarea de materiale absorbante și orgnizarea intervenției prompte în cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pentru suprafețele betonate, pentru evitarea migrării acestora pe suprafețele de sol.

Gospodărirea deșeurilor :

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/eliminării  prin operatori autorizaţi.

- Este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentului obiectivului prin:

- abandonarea/ înlăturarea sau eliminarea deşeurilor în locuri neautorizate;

- staţionarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop;

- distrugerea sau degradarea, prin orice mijloace, a vegetaţiei din zonă ( inclusiv copaci)

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere a utilajelor utilizate, inclusiv a  normelor privind securitatea muncii pe șantier.

- Respectarea întocmai a prevederilor actelor de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu proiectul Avizului de gospodărire a apelor emis de ABA Prut Bârlad :

- Solutia temporara avizata privind evacuare prin vidanjare a apelor uzate epurate generate din cadrul Spitalului mobil/modular, dupa dezinfectia prealabila a acestora, se va implementa pentru o perioada cuprinsa intre 3 luni si maxim 12 luni, derulate de la emiterea prezentului act de reglementare si doar pentru capacitatile avizate in etapa actuala de exploatare, conform prevederilor autorizatiei de functionare nr. 9741/18.09.2020 emise de Directia de Sanatate Publica Iasi, urmand ca dupa expirarea acestei perioade, apele uzate sa fie dirijate catre o statie de epurare echipata cu treapta tertiara si sistem de dezinfectie, care sa asigure epurarea corespunzatoare a acestor categorii de ape uzate (tratare tertiara), conform cerintelor legislatiei specifice in domeniul apelor si protectiei mediului, coroborat cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1096/2016 privind modificarea si completarea Ordinului MS nr. 914/2006.

- Beneficiarul, prin proiectantul lucrarilor are obligatia de a asigura corelarea stricta a lucrarilor ce fac obiectul prezentului act de reglementare cu lucrarile existente in incinta Spitalului mobil/modular si a Parcului Transagropolis.

- Se vor respecta intocmai conditiile impuse de catre Directia de Sanatate Publica Iasi si operatorul regional de apa-canal APAVITAL SA Iasi, cu privire la capacitatile ce vor fi exploatate si cerintele sanitare impuse pentru functionarea obiectivului.

- Metodele de dezinfectie intermediare si finala a apelor uzate din cadrul spitalului vor fi cele avizate de catre Directia de Sanatate Publica Iasi, cu respectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1096/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului M.S. nr. 914/2006, astfel incat apele uzate vidanjate sa fie semnificativ asemanatoare cu apele uzate orasenesti in punctul de preluare a acestora in sistemul public de canalizare.

- Se va asigura dozarea optima a cantitatilor de dezinfectant pe baza de clor in efluentul statiei de epurare existente, care va deservi spitalul modular, avand in vedere ca dozarea substantei dezinfectante este influentata de cantitatea de substante organice din apa uzata, pH-ul si temperatura apei, precum si asigurarea timpul minim necesar de contact a apei uzate cu solutia dezinfectanta, astfel incat apele uzate epurate si dezinfectate sa indeplineasca conditiile preluarii in sistemul public de canalizare, in punctul de descarcare ce urmeaza a fi autorizat.

- Capacitatea bazinului vidanjabil va trebui sa corespunda cerintelor locale, fiind necesar a fi corelata strict cu debitul de ape uzate rezultate din activitatea spitaliceasca ce va fi dirijat catre acesta, in etapa actuala propusa pentru functionare. In cazul in care, cantitatile de apa uzata rezultata vor depasi capacitatea necesara efectuarii operatiunilor de vidanjare zilnice, beneficiarul are obligatia intreprinderii demersurilor necesare suplimentarii capacitatii de stocare a apelor uzate si vidanjarii ulterioare.

- Se va asigura vidanjarea periodica a apelor uzate epurate si dezinfectate colectate in bazinul vidanjabil, prin intermediul operatorului APAVITAL SA Iasi.

- Calitatea apelor uzate evacuate prin vidanjare in reteaua de canalizare publica, va trebui sa corespunda cerintelor acceptate de operatorul retelei de canalizare S.C. APAVITAL S.A. Iasi, cu respectarea prevederilor H.G. 188/2002 modificata si completata prin H.G. 352/2005 - NTPA 002, coroborat cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1096/2016 pentru completarea Ordinului nr. 914/2006. Apele uzate de la care pot proveni ape contaminate cu agenti patogeni, vor putea fi descarcate in reteaua de canalizare numai in conditiile realizarii tuturor masurilor de dezinfectie/sterilizare, conform art. 6, alin.(1) din H.G. nr. 188/2002- NTPA 002.

- Este interzisa evacuarea in reteaua publica de canalizare aflata in administrarea S.C.APAVITAL S.A. Iasi sau in reteaua pluviala din incinta, cu descarcare finala in canalul de desecare, a produselor/solutiilor ce contin compusi toxici, produse farmaceutice, antibiotice, periculoase pentru organismele acvatice ori substante prioritare, definite conform HG 570/2016, care pot constitui inhibitori pentru procesul biologic de epurare din statia de epurare ce deserveste municipiul Iasi sau care sa aiba impact asupra corpului de apa prin modificarea/deteriorarea starii/potentialului ecologic al acestuia.

- Evacuarea in canalul de desecare CCS13’ aflat in administrarea ANIF Iasi, cu descarcare finala in c.a. Bahlui, a altor categorii de ape in afara celor pluviale conventional curate si pluviale potential impurificate epurate corespunzator, este strict interzisa.

- In cazul in care de la sectia de radiologie vor rezulta ape uzate radioactive, acestea nu se vor evacua in reteaua de canalizare interna, fiind necesar a fi decontaminate in instalatii de tratare specifice si stocate in rezervoare, conform prescriptiilor din normativele specifice in vigoare.

- Namolurile si reziduurile rezultate din statia de epurare, se vor elimina prin intermediul operatorului APAVITAL S.A., in vederea tratarii acestuia in instalatiile de tratare a namolului din cadrul statiei de epurare a mun. Iasi, cu respectarea prevederilor legale in vigoare aprobate de Ministerul Sanatatii (Ordinului M.S. nr. 1096/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 914/2006).

- Se vor respecta intocmai conditiile impuse de ANIF, inscrise in adresa nr. 3251 din 07.10.2020 cu privire la evacuarea apelor pluviale in canalul de desecare aflat in administrarea Agentiei Nationala de Imbunatatiri Funciare, Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Iasi.

- Calitatea apelor pluviale conventional curate si a apelor pluviale potential impurificate epurate ce vor fi dirijate spre evacuare in canalul de desecare CCS13’ aflat in administrarea ANIF Iasi, cu descarcare finala in c.a. Bahlui, va trebui sa fie cea specifica apelor pluviale, iar limitele de incarcare cu eventuali poluanti sa nu depaseasca in nici una din situatiile prevazute de legislatia in vigoare, valorile prevazute in H.G. nr. 188/2002 - modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005 – NTPA 001, in corelare cu cerintele locale privind starea calitativa a receptorului, respectiv caracteristicile si tipologia corpului de apa receptor, urmarindu-se ca evacuarea in receptorul natural sa nu aduca atingere starii corpului de apa.

- Capacitatea separatoarelor de hidrocarburi existente, vor trebui sa fie corelate strict cu debitele de ape pluviale ce vor fi dirijate catre acestea. Separatoarele vor trebui sa fie prevazute cu elemente de coalescenta, astfel incat calitatea apelor evacuate sa corespunda limitelor prevazute de H.G. nr. 188/2002, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005 – NTPA 001.

- Beneficiarul va asigura un standard ridicat cu privire la managementul apelor uzate din cadrul spitalului mobil/modular, precum si a managementului privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament si a standardelor de igienizare/dezinfectare.

- Se va asigura eliminarea substantelor chimice si a deseurilor specifice rezultate din activitatea spitaliceasca prin intermediul unor firme specializate – acreditate pentru preluarea, transportul si eliminarea finala a acestora. Aceste tipuri de substante chimice si deseuri specifice nu se vor elimina in canalizarea de incinta sau pe terenurile limitrofe.

- Se va asigura gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala in conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

- La intersectia retelei de canalizare interne proiectate/executate cu reteaua de alimentare cu apa potabila se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice, astfel incat sa nu poata fi afectata in nici un fel calitatea apei din reteaua de distributie a apei potabile.

- Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa, pe toata perioada de executie, in cazul inregistrarii unor fenomene neprevazute (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.).

- Beneficiarul si executantul lucrarilor, au obligatia sa urmareasca in permanenta lucrarile de executie prevazute in documentatia tehnica de fundamentare, pe tot parcursul realizarii acestora.

- Constructorul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale, iar in cazul inregistrarii unei poluari accidentale intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri necesare interventiei revine poluatorului, cu respectarea principiului poluatorul plateste.

- In cazul producerii unei poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor constructorul va anunta imediat A.B.A. Prut-Barlad – S.G.A. Iasi, Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Iasi (daca este cazul), actionand imediat pentru eliminarea cauzelor si limitarea efectelor.

- Pe durata executiei, precum si dupa punerea in functiune, este strict interzis a se efectua deversari/ descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata sau subterane.

- La terminarea lucrarilor se vor degaja zonele de lucru de resturile materiale rezultate in urma lucrarilor de executie.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | p. SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Galea TEMNEANU | ing. Irina SIMIONESCU |

DE STAT

INTOCMIT: ing. Irina SIMIONESCU