Decizia  etapei de încadrare

Proiect afisat pe site in data de 21.12.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AGRICOLA 96   SRL Tiganasi înregistrată la APM Iasi, cu nr. 13500/13.12.2017 si completarile nr. 13701/19.12.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de  15.12.2017 că proiectul „Alimentare cu apă din sursa Prut a sistemului de irigații Țiganași- Perieni, județul Iași:

  - Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului;

  - Nu are potential impact semnificativ transfrontalier;

  - Nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea Deciziei etapei de incadrare:

Proiectul de investitie „Alimentare cu apă din sursa Prut a sistemului de irigații Țiganași- Perieni, județul Iași, propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Tiganasi si al comunei Probota, jud. Iasi, se incadreaza in prevederile :

- H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.13 lit.a) (orice modificari sau extinderi altele decit cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului)  ;

- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 ;

Motivele care au stat la baza luarii Deciziei etapei de incadrare sunt  justificate prin aplicarea criteriilor de selectie prevazute in:

- Anexa nr. 3 a HG 445/2009 p[rivind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordinul MMP nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

I. Motivele care stau la baza Deciziei etapei de incadrare fara evaluare de mediu:

1.. Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului –

Proiectul de investiție  prevede  implementarea sistemului de irigații în localitatea Țiganași, comuna Țiganași, județul Iași. Lucrarile propuse conform proiectului se suprapun pe vechiul Sistem de irigații “Amenajarea Țiganași-Perieni”.

Suprafața totală de teren irigată ca urmare a implementării proiectului, va fi S= 2121 ha, respectiv 71,41% din suprafața totală a terenului, St=2968,60 ha.

Suprafața de teren aferentă realizării proiectului- rețeaua de aducţiune, reţeaua de distribuţie, staţiile de repompare şi pompare-a fost  zonată,  după cum urmează:

| Zona | Arie totala (ha) | Arie irigata (ha) | Procent suprafaţa irigată ( %) | Volumul de apă maxim necesar (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 404.2 | 289 | 71.50 | 625 |
| 2 | 376.4 | 263.2 | 69.93 | 793 |
| 3 | 663.6 | 507.6 | 76.49 | 1069 |
| 4 | 784 | 540.8 | 68.98 | 1251 |
| 5 | 740.4 | 520.4 | 70.29 | 1354 |
| Total | 2968.6 | 2121 | 71.44 | 5092 |

Volumul de apă necesar sistemului de irigații va fi preluat din râul Prut, prin intermediul Canalului de Aducțiune existent.

Echipamentele de irigare ce urmează a fi amplasate, sunt dimensionate pentru o normă netă de udare de 6,3 mm/zi/m2.

Necesarul net de apă pentru irigații: Q1= 133.623,00 mc/zi/arie irigată

Necesarul efectiv apă pentru irigații: Q2= 70% x Q1; Q= 93.536,10 mc/zi .

Lucrari propuse

1. Statii de pompare

Statie de pompare SPB – constructie noua executata din beton armat, ce se va amplasa subteran, in care se vor monta 7 pompe (6A+1R), statia avand parametrii tehnici: Q= 5092 mc/h, H= 70 mCA, P= 1500 kW.

Statia de pompare SRP1-SPP1 – constructie noua executata din beton armat, amplasata langa bazinul de compensare BC2, care inglobeaza 4 statii de pompare, astfel:

- statia de pompare SRP1-SPP2 va asigura presiune necesara trasportului apei de la SRP1 la SPP2, prin intermediul unei conducte din beton cu Dn 500 mm in lungime de 2000 m, ce apartine vechiului sistem de irigatii; statia de pompare va fi echipata cu 2 pompe, statia avand parametrii tehnici: Q= 913,1 mc/h, H= 47 mCA, P= 180 kW;

- statia de pompare SRP1 - SRP2-SPP3 va asigura presiune necesara trasportului apei de la SRP1 la SRP2-SPP3, prin intermediul unei conducte existente, ce apartine vechiului sistem, de irigatii; statia de pompare va fi echipata cu 4 pompe (3A+1R), statia avand parametrii tehnici: Q= 2433 mc/h, H= 35,6 mCA, P= 480 kW;

- statia de pompare SPP1-3D  va asigura presiune necesara trasportului apei in reteaua de distributie aferenta pivotilor din zona 3 - partea de jos, fiind echipata cu 2 pompe (1A+1R), statia avand parametrii tehnici: Q= 518 mc/h, H= 40 mCA, P= 90 kW;

- statia de pompare SPP1-3U  va asigura presiune necesara trasportului apei in reteaua de distributie aferenta pivotilor din zona 3 - partea de sus, fiind echipata cu 2 pompe (1A+1R), statia avand parametrii tehnici: Q= 572,92, H= 80 mCA, P= 200 kW.

Statia de pompare SPP2 – constructie noua din beton armat, amplasata langa bazinul de compensare BC 3, care inglobeaza 2 statii de pompare, astfel:

- statia de pompare SPP2-2R va asigura presiune necesara trasportului apei in reteaua de distributie aferenta pivotilor din zona 2 partea din dreapta, fiind echipata cu o pompa avand parametrii tehnici: Q= 381 mc/h, H= 50 mCA, P= 90 kW;

- statia de pompare SPP2-1U va asigura presiune necesara trasportului apei in reteaua de distributie aferenta pivotilor din zona 1, fiind echipata cu 3 pompe (2A+1R), statia avand parametrii tennici: Q= 646,3 mc/h, H= 850 mCA, P= 264 kW.

Statia de pompare SRP2-SPP3 va fi amplasata pe o platforma betonata situata la capatul conductei de transfer de la SRP 1, care inglobeaza 3 statii de pompare, astfel:

- statia de pompare SPP3-4D va asigura presiune necesara trasportului apei in reteaua de distributie aferenta pivotilor din zona 4 din partea dreapta, fiind echipata cu 2 pompe, statia avand parametrii tehnici: Q= 900 mc/h, H= 60 mCA, P= 264 kW;

- statia de pompare SPP3-4U va asigura presiune necesara trasportului apei in reteaua de distributie aferenta pivotilor din zona 4 partea de sus, fiind echipata cu 2 pompe, statia avand parametrii tehnici: Q= 600 mc/h, H= 70 mCA, P= 200 kW;

- statia de pompare SRP2-SPP4 va asigura presiune necesara trasportului apei pana la statia de pompare SPP4, fiind alcatuita cu 2 pompe, statia avand parametrii tehnici: Q= 1178 mc/h, H= 65,5 mCA, P= 315 kW.

Statia de pompare SPP4 va fi amplasata pe o platforma betonata situata la capatul conductei de trasfer de la SRP3, care inglobeaza 2 statii de pompare, astfel:

- statia de pompare SPP4-D va asigura presiune necesara trasportului apei in reteaua de distributie aferenta pivotilor din zona 5 - partea de jos, fiind echipata cu 2 pompe, statia avand parametrii tehnici: Q= 799 mc/h, H= 47 mCA, P= 160 kW;

- statia de pompare SPP4-U va asigura presiune necesara trasportului apei in reteaua de distributie aferenta pivotilor din zona 5 - partea de sus, fiind echipata cu 2 pompe, statia avand parametrii tehnici: Q= 619,22 mc/s, H= 95 mCA, P= 315 kW.

2. Bazine de compensare

- bazin de compensare BC1 la SPB cu V= 2000 mc, se va realiza in debleu, pe lungimea canalului de aductiune a apei de la raul Prut; de la SPB la BC2 apa va fi trasportata sub presiune prin intermediul unei conducte de aductiune din PEHD Dn 630 mm, pe o lungime de 4 km;

- bazin de compensare BC2 la SPP1 cu V= 1690 mc, va fi situat langa statia de pompare SRP1-SPP1; de la SRP1 la SPP2 apa va fi trasportata sub presiune prin intermediul unei conducte din beton cu Dn 500 mm, pe o lungime de 200 m, aceasta fiind parte din vechiul sistem de irigatii;

- bazin de compensare BC3 la SPP2 cu V= 300 mc, va fi situat langa statia de pompare SPP2; de la SRP1 la SRP3 apa va fi transportata sub presiune pe o lungime de 3.660 m prin intermediul unor conducte existente, ce fac parte din vechiul sistem de irigatii; de la SRP3 la SPP4 apa va fi transportata sub presiune prin intermediul unor conducte din PEHD cu Dn 630 mm, cu lungimea de 2.650 m.

3. Retele de distributie

- reteaua de distributie pentru zona 1 va fi alcatuita din conducte PEHD cu diametre cuprinse intre 160-400 mm, pe o lungime totala de 4.476 m;

- reteaua de distributie pentru zona 2 va fi alcatuita din conducte PEHD cu Dn 315 mm, pe o lungime totala de 930 m;

- reteaua de distributie pentru zona 3 este impartita in 2 subzone, astfel:

- reteaua de distributie pentru subzona 3D va fi alcatuita din conducte cu diametre cuprinse intre 125-355 mm, pe o lungime totala de 3.846 m;

- reteaua de distributie pentru subzona 3U va fi alcatuita din conducte cu diametre cuprinse intre 125-400 mm, pe o lungime totala de 3.312 m;

- reteaua de distributie pentru zona 4 este impartita in 3 subzone, astfel:

- reteaua de distributie pentru subzona 4U va fi alcatuita din conducte cu diametre cuprinse intre 160-355 mm, pe o lungime totala de 4.800 m;

- reteaua de distributie pentru subzona 4D va fi alcatuita din conducte cu diametre cuprinse intre 180-280 mm, pe o lungime totala de 3.012 m;

- reteaua de distributie in zona 4 gravitationala va fi alcatuita din conducte cu Dn 180 mm, pe o lungime totala de 1.050 m;

- reteaua de distributie pentru zona 5 este impartita in 2 subzone, astfel:

- reteaua de distributie pentru subzona 5U va fi alcatuita din conducte cu diametre cuprinse intre 160-400 mm, pe o lungime totala de 4.326 m;

- reteaua de distributie pentru subzona 5D va fi alcatuita din conducte cu diametre cuprinse intre 160-450 mm, pe o lungime totala de 3.138 m.

b) cumularea cu alte proiecte –  nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) Producţia de deşeuri:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere si spatii speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare,

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului – Lucrările propuse conform proiectului, se vor executa  pe a teritoriul administrativ al comunei Terenul aferent proiectului se află în proprietatea publică a CL Țiganași- ” pășune”, ANIF, Apele Române, Drumuri Naționale, persoane private care au terenuri arendate la SC Agricola 96 SA.Țiganași, județul Iași: T-55; T-54; T-53; T-52; T-50; T-47

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – conducta va traversa SIT NATURA 2000 ROSPA0042- Eleșteeele Jijiei și Miletinului si ROSCI0222- Sărăturile Jijia Inferioară- Prut, pe o lungime de 1800 m

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciale-   SIT-urile NATURA 2000 ROSPA0042- Eleșteeele Jijiei și Miletinului si ROSCI0222- Sărăturile Jijia Inferioară- Prut . Situl este important ca zona de popas, reproducere si hranire pentru specii de pasari migratoare sau sedentare. In zona se intilnesc specii de pasari care au importante functii ecologice in sit in perioadele de popas, reproducere si hranire desfasurate pe timpul ciclului de viata. ROSCI0222- Sărăturile Jijia Inferioară- Prut  cuprinde importante suprafețe de sărătură din lunca comună a râurilor Jijia și Prut, între localitățile Cotu Morii și Probota, județul Iași. Situl este important în principal pentru habitatul prioritar -1530* Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate  - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

II . Motivele care au stat la baza Deciziei etapei de incadrare fara evaluare adecvata sunt:

Proiectul  propus nu are legătură directă cu managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar şi nu este necesar pentru managementul conservării ariei natural protejate de interes comunitar.

Implementarea proiectului  nu necesită utilizarea de resurse  exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar.

Implementarea proiectului  nu conduce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu reduce  suprafaţa habitatelor şi/ sau al numărului  exemplarelor speciilor de interes comunitar.

Proiectul propune o perioada relativ scurta de realizare a lucrarilor in zona SIT-urilor (60 zile);

Proiectul propus nu  necesită parcurgerea etapei de  evaluare adecvată .

IV.  Conditii pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului:

- Conditii în timpul realizării proiectului.

  - Etapa organizării de şantier:

Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind :

- Planificarea şantierului:

- Amplasamentele celor doua organizari de santier se vor situa in afara ariilor natural protejate.

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor ;

- Amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto, fara a afecta SIT-urile Natura 2000,  şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens.

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare,la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, spălarea roţilor la plecarea din şantier şi umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

- Minimizarea traficului în zona SIT-urilor Natura 2000;

- Controlul parcării vehiculelor  în afara SIT-urilor Natura 2000.

  - Etapa realizării lucrărilor de executie:

1.2.1.   Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

1.2.2.    Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitataea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

1.2.3.  Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de constructive. Se vor lua măsuri de acoperire/ îngrădire a zonelor din organizarea de şantier destinate depozitului de materiale de construcţie.

1.2.4. Respectarea  prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de autorităţile avizatoare.

    - Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de executie şi  automonitorizarea emisiilor poluanţi.

    - Titularul investitiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei şi care au  impact asupra mediului , precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă

    - Acoperirea incărcăturilor autovehiculelor ce intră şi ies din şantier

    - Preluarea betoanelor şi mortarelor de la staţiile de preparare betoane şi mortare şi transportul cu mijloace de transport asigurate pentru prevenirea pierderilor accidentale de materiale.

2. Conditiile  de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

Protecţia calitatii apelor:

a) În perioada de construcţie

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

Protecţia aerului

- În perioada de construcţie

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;

- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

Protectia impotriva zgomotului

- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului -  nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra conform STAS 10009/2017 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A), valoarea curbei de zgomot 60 dB ;

Protecţia solului

  - În perioada de construcţie

- depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;

- platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

- parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

a) În perioada de construcţie

  - deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

  - pamintul excavat va fi refolosit pentru refacerea zonei afectate de lucrare

#### Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- În perioada de construcţie

Pe toata perioada realizarii lucrarilor de constructii se impune respectare prevederilor art. 33 alin 1 si 2 a OUG 57/2007 aprobata prin Legea 49/2011 si anume:

(1)Pentru speciile de plante si animale salbatice terestre, acvatice si subterane, prevazute in anexele nr. 4 A si 4 B, cu exceptia speciilor de pasari, si care traiesc atat in ariile naturale protejate, cat si in afara lor, sunt interzise

a)orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b)perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie;

c)deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;

d)deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

e)recoltarea florilor si a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intentie a acestor plante in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f)detinerea, transportul, vanzarea sau schimburile in orice scop, precum si oferirea spre schimb sau vanzare a exemplarelor luate din natura, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic precum si ale art. 17, art. 19 alin. (5), art. 20, 22, 24 si art. 26 alin. (1) si (2) din  Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea protejarii tuturor speciilor de pasari, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a)uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata;

b)deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;

c)culegerea oualor din natura si pastrarea acestora, chiar daca sunt goale;

d)perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, daca o astfel de perturbare este relevanta in contextul obiectivelor prezentei ordonante de urgenta;

e)detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea;

f)vanzarea, detinerea si/sau transportul in scopul vanzarii si oferirii spre vanzare a acestora in stare vie ori moarta sau a oricaror parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat.

In perioada de executatre a lucrarilor se va monitoriza si se va raporta la GNM – CJ Iasi, conform HG 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale, eventualele capturi sau ucideri accidentale a tuturor speciilor de pasari precum si specii strict protejate prevazute in anexele nr. 4A si 4B la OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei si faunei salbatice aprobate prin Legea 49/2011

Măsurile operaţionale de reducere a impactului specificate mai sus  sunt valabile pentru toată perioada de implementare a proiectului, contractantul lucrărilor având  responsabilitatea implementarii şi monitorizării permanente a acestora; personalul va fi informat şi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate în SIT-urile Natura 2000 ROSPA0042- Eleșteeele Jijiei și Miletinului si ROSCI0222- Sărăturile Jijia Inferioară- Prut.

Lucrări de refacere a amplasamentului

- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,

Dispoziţii finale:

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse.

Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | p.SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Irina Ana SIMIONESCU |