Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de  .07.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. TECHNO CHIM SISTEM S.R.L. cu sediul în mun. Iași, sat Valea Ursului, str. Aluniș nr. 7, jud. Iași, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 6237/06.06.2018, și a memoriului de prezentare înregistrat la APM Iași cu nr. 7823/12.07.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de  19.07.2018 că proiectul “Construire spălătorie auto și covoare” propus a fi amplasat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, nr. cad. 63401, jud Iaşi nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului,  sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  Anexa nr. 2,  pct.10, lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

b) Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului – pe un teren cu suprafaţa de 500 mp se propune realizarea unei spălătorii pentru autovehicule în regim self-service(fără operator) și spălătorie de covoare(în regim manual).

Sc = 191,9 mp

S utilă desfășurată=121,26 mp:

Suprafața utilă pentru posturile de spălătorie auto Su=4 posturi x 27,26 mp= 109,04 mp

Suprafața utilă pentru camera tehnică, Su=12,22 mp

Suprafața parcare autovehicule, S=69,9 mp

Suprafața aferentă zonei de curățare interioară a autovehiculelor, S=228,2 mp

Platformă de amplasare containere deșeuri menajere, S=10 mp.

Funcționalul aferent proiectului este alcătuit din 4 cabine (boxe), destinate spălării autovehiculelor în regim self-sevice (fără operator).

Răspunderea privind corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Iaşi prin documentaţia tehnică revine în totalitate titularului proiectului.

- Utilizarea resurselor naturale – Nu este cazul;

- Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protecţia calităţii apelor : surse: scurgeri accidentale de uleiuri sau combustibili de la autovehicule;

Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse staţionare dirijate-nu este cazul; Surse staţionare nedirijate (emisii fugitive) - nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de  manevră ale autovehiculelor.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Nivelul de zgomot care se va înregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele şi normativele în vigoare;

Protecţia calităţii solului şi subsolului: surse: scurgeri accidentale de uleiuri sau combustibili de la autovehicule;

Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: Nu este cazul;

c) Localizarea proiectului

utilizarea existentă a terenului: teren împrejmuit parțial și ocupat de construcții-stație alimentare carburant;

destinaţia stabilită prin documentaţiile de urbanism: zonă industrială.

relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: În zona de amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial

- în etapa de execuţie se identifică următoarele surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor.

- impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public este redus

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului şi a funcţionării obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Condiţiile de realizare a proiectului

a)Caracteristicile investiţiei:

Se propune realizarea unei construcții pentru servicii spălătorie auto cuprinsă din 4 boxe. Posturile de spălare sunt separate prin panouri fixate între stâlpi, realizate din plăci de policarbonat, poziționate ridicat față de cota platformei. Pe platforma  betonată, la gardul perimetral din lateralul incintei vor fi amplasate posturile de aspirare pentru curățarea interiorului autovehiculelor. Activitatea de spălare a covoarelor se va realiza în regim manual(de către un operator) la comandă, pe platformă betonată din incinta obiectivului.

In incinta obiectivului se vor amenaja 10 locuri de parcare.

Dotări specifice: Instalația de spălare self-service, Stație de Osmoză Inversă, Instalația de aspirare pentru curățarea interiorului autovehiculelor, Sistem de încălzire prin pardoseală la boxele de spălare.

Evacuarea apelor  uzate se realizează prin racord la rețeaua de canalizare din incinta stației de distribuție carburanți, după prepurarea prealabilă, prin intermediul unui sistem de decantare și a unui separator de substanțe extractibile(separator de hidrocarburi cu filtru coalescent). Pe traseul de canalizare titularul proiectului va construi un cămin de racord, cu respectarea prevederilor STAS 2448/1982.

b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

-	Organizarea de şantier se va face fără afectarea spaţiilor verzi, în incinta terenului aferent proiectului, zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

-	descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;

-	mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

-	utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

-	întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

-	dotarea cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

-	asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament;

c)Modul de asigurare a utilităţilor

1. Alimentarea cu apă : apa necesară pentru consum tehnologic (Qzi max = 2,47 mc/zi), se realizează prin racord la reţeaua de apă apotabilă aparţinând SC APAVITAL SA.

2. Evacuarea apelor uzate  tehnologice preepurate, se realizeaza in reteaua de canalizare a municipiului Iaşi, aparţinând SC APAVITAL SA;

Evacuarea apelor  uzate se realizează prin racord la rețeaua de canalizare din incinta stației de distribuție carburanți, după prepurarea prealabilă, prin intermediul unui sistem de decantare și a unui separator de substanțe extractibile(separator de hidrocarburi cu filtru coalescent). Pe traseul de canalizare titularul proiectului va construi un cămin de racord, cu respectarea prevederilor STAS 2448/1982.

Apa este preluata din zona spălătoriei, prin intermediul rigolelor,  spre un decantor pentru separarea materiilor grosiere și apoi, împreună cu apele meteorice de pe suprafele betonate amenajate pentru parcări, și apoi dirijate către separatorul de hidrocarburi cu filtru coalescent (debit 5,83 l/s), amplasat  subteran. Din separatorul de hidrocarburi apa este transportata în rețeaua de canalizare aparținând APAVITAL.

3. Alimentare cu energie electrică se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe amplasament.

4. Alimentare cu gaze naturale-Nu este cazul.

5. Asigurarea cu energie termică-Nu este cazul.

d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc în timpul execuţiei şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează:

Protecţia calităţii apelor

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor - nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

În perioada de funcţionare a obiectivului:

- indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate în reţeaua de canalizare se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA 002;

- se va verifica periodic etanşietatea şi integritatea reţelelor de captare, aducţiune, folosire, evacuarea şi colectarea apelor uzate în scopul minimizării pierderilor de apa şi se  va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecţiuni;

- Apele pluviale evacuate de pe amplasament vor respecta caracteristicile apelor provenite din precipitaţii, fără conţinut de substanţe extractibile.

Amplasarea construcțiilor și a platfomelor betonate se va face cu respectarea zonei de protecție a pârâului Vămășoaia. Este interzisă amplasarea construcțiilor în zona de protecție a pârâului Vămășoaia.

Protecţia aerului

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;

Protectia impotriva zgomotului

În fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibratiilor produse de utilajele în lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului cât şi nivelul de zgomot rezultat în perioada de funcţionare a obiectivului, va respecta prevederile STAS 10009/2017 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 119/2014.

În cazul în care se vor înregistra sesizări/ observații ale publicului interesat din zonă, cu privire la un posibil disconfort cauzat de zgomotul generat ca urmare a desfășurării activității pe amplasament, titularul proiectului/ activității are obligația luării de măsuri tehnice/ operaționale/ organizatorice/ constructive  pentru reducerea/ limitarea emisiilor de zgomote și vibrații.

Protecţia solului

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora; La terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale. Se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare; vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă.

În perioada de funcţionare a obiectivului pentru a evita contaminarea accidentală a solului cu scurgeri de uleiuri sau combustibil, prin proiect s-a prevăzut o suprafaţă carosabilă impermeabilă pentru parcarea autovehiculelor şi o platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor menajere;

Modul de gospodărire a deşeurilor

-Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie cât şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv şi preluate în vederea valorificării/ eliminării de către operatori autorizaţi. Conform HG 856/2002 societatea va avea obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

-Este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea;

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de investitie are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

La finalizarea realizării proiectului de investiţie, înainte de punerea în funcţiune,  operatorul/titularul va solicita şi  obţine Autorizaţie  de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| jr. Gheorghe TĂTARU | ing. Irina Ana SIMIONESCU |

INTOCMIT,

Ing. Cristina Dascălu