Decizia  etapei de încadrare

Nr. .............din.........................

Proiect postata astazi 15.01.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de  PRIMARIA COMUNEI MIRONEASA , cu sediul in sat Mironeasa, comuna Mironeasa, Jud. Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr. 13665/18.12.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  12.01.2018 decide că proiectul „Servicii de proiectare si executie reamplasare retea publica de canalizare calamitata in anul 2016 si construirea unei statii de pompare ape uzate” titular PRIMARIA COMUNEI MIRONEASA propus a fi amplasat în  sat Mironeasa, comuna Mironeasa, Jud. Iasi”nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct.  13.a)

Proiectul nu  se incadreaza in art. 28 a OUG 57/2007

Pentru proiect a fost emis de ABA PRUT-BARLAD avizul de gospodarire a apelor nr.256/19.12.2017

Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului –

Proiectul prevede

- Dezafectarea tronsonului de canalizare paralel cu albia r. Brusturet intre punctele notate cu “A’ si “B’ in lungime de 400m si realizarea unei SPAU si conducta noua de refulare in lungime de 360m;

- Reamplasarea tronsoanelor de canalizare in 3 zone de traversare a r Brustruret;

- Decolmatarea/desfundarea retelei de canalizare pe o lungime de 500m;

- Trei subtraversari a r. Brustruret  pe traseul colectorului de canalizare reamplasat;

- O subtraversare a r Brusturet pe traseul conductei de refulare nou proiectata;

Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale (pamint de umplutura);

Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie  rezulta deşeuri(deseuri din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie nu rezulta deseuri

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protectia atmosferei:

Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:

- surse stationare dirijate: nu este cazul;

- surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele utilizate in realizarea proiectului

Protectia calitatii solului si subsolului

Nu este cazul

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:  Nu este cazul

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – domeniu public)

- Amplasamentul proiectului de investitie nu se suprapune cu vreo zona protejata

d) Caracteristicile impactului potenţial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri accidentale de carburanti de la utilaje

- Impactul asupra asezarilor umane  si a obiectivelor de interes public este pozitiv, se asigura distributia apei potabile in zona

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ pe perioada realizarii proiectului

- Probabilitatea impactului negativ-redusă,  pe toata perioada funcţionării proiectului;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

Proiectul prevede

- Dezafectarea tronsonului de canalizare paralel cu albia r. Brusturet intre punctele notate cu “A’ si “B’ in lungime de 400m si realizarea unei SPAU si conducta noua de refulare in lungime de 360m;

- Reamplasarea tronsoanelor de canalizare in 3 zone de traversare a r Brustruret;

- Decolmatarea/desfundarea retelei de canalizare pe o lungime de 500m;

- Trei subtraversari a r. Brustruret  pe traseul colectorului de canalizare reamplasat;

- O subtraversare a r Brusturet pe traseul conductei de refulare nou proiectata;

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa ; ----

2.2. Evacuarea apelor uzate : in canalizarea existenta

2.3. Evacuarea apelor pluviale: nu este cazul

2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua existenta in zona

2.5. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul

2.6. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul

2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule la faza de constructie se realizeaza prin alimentare de la  statiile de distributie din zona

3. Realizarea organizarii de santier: in zona realizarii proiectului

4. Prevederi legale  necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:

-Respectarea duratei  si perioadei de executie a  proiectului

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de investitie are obligatia prezentarii la  APM Iasi a  unei notificari care va cuprinde informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, pentru desfasurarea activitatii,  operatorul/titularul  este necesara  solicitarea revizuirii  autorizatiei  de mediu

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | P, SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Irina Ana SIMIONESCU INTOCMIT, Ing. Vasile COSESCU |