Nr............................................

Decizia  etapei de încadrare

Nr.............. din.............................

Proiect afisat pe site-ul APM Iasi in data de 05.03.2018

- Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de VEOLIA ENERGIE IASI SA , cu sediul in Iasi, Str. Sos. Nationala nr.43E, jud. Iasi,,  înregistrată la APM Iasi cu nr.  2145/27.02.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de   02.03.2018 că proiectul “Instalare centrala de cogenerare de 4.4Mwe in cadrul CET 1 Iasi, bazata pe motor cu ardere interna alimentat cu gaze naturale, instalarea echipamentului containerizat se va efectua pe o platforma betonata si va include racordarea la utilitatile necesare existente pe amplasament”, titular VEOLIA ENERGIE IASI SA,  propus a fi amplasat în   Iasi, Calea Chisinaului nr.25, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului,  nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr2,  pct. 13.a)

Proiectul nu se incadreaza in  art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007

Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.419/02.02.2018,Decizia de evaluare initiala nr.31/08.02.2018, anunt public pentru depunerea solicitarii(Ziarul „Evenimentul de  Iasi) din data de 28.02.2018;proces verbal de verificare amplasament nr.2046/01.03.2018 ;punctul de vedere al ABA PRUT-BARLAD nr......, anunt public decizia etapei de incadrare (Ziarul „Evenimentul de Iasi) din data de ,,,,,,,,;

b)  Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului – proiectul prevede :

-CENTRALA DE COGENERARE DE 4.4Mwe in cadrul CET I Iasi bazata pe motor cu ardere interna alimentat cu gaze naturale, instalarea echipamentului containerizat pe o platforma betonata si racordarea la utilitatile necesare existente pe amplasament”.

Centrala se va amplasa pe o suprafata de cca.150mp si va cuprinde:

-centrala electrica compusa din: container(inchidere) din otel beton; motor termic cu ardere interna +generator; sistem ventilatie(admisie+refulare); schimbatoare de caldura pentru racire componente centrala si gaze de ardere; circuite termice; schimbatoare de caldura pentru evacuare caldura recuperata in sistemul de termoficare; radiator de avarie; sistem de ungere; sistem evacuare gaze ardere( canale de gaze ardere; recuperator caldura din gaze ardere; catlizator, amortizor zgomot; cos de fum cu H=15m si D=0.8m; sistem by-pass recuperator de caldura); compresor gaze naturale; rampa gaz; sistem detectie incendiu; dulap electric forta; dulap automatizare; sistem CADA

-  Proiectul de investitie, “Instalare centrala de cogenerare de 4.4Mwe in cadrul CET 1 Iasi, bazata pe motor cu ardere interna alimentat cu gaze naturale, instalarea echipamentului containerizat se va efectua pe o platforma betonata si va include racordarea la utilitatile necesare existente pe amplasament”, titular VEOLIA ENERGIE IASI SA,  propus a fi amplasat în   Iasi, Calea Chisinaului nr.25, Jud. Iasi, nu  se cumuleaza cu alte proiecte ;

-   Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;

Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie  rezulta deşeuri din constructii. Din functionarea proiectului de investitie  un rezulta deseuri

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protectia atmosferei:

Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:

- surse stationare dirijate: cosul de evacuare gaze arse cu H=15m si D=0.8m

Valorile limita de emisie, conform prevederilor DIRECTIVEI (UE) 2015/2193 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor in atmosfera a anumitor poluanti provenind de la instalatii medii de ardere-ANEXA II-Partea 1-tabelul 3,  vor fi:

| Nr. Crt. | Sursa de poluare a atmosferei | ##### Poluanţi specifici | Valori limita de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg/Nmc |
| 2. | cos de evacuare gaze arse cu H=15m si D=0.8m | -pulberi -NOx -SO2 | - 190 - |

- surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: noxe specifice rezultate din arderea carburantilor (gazele de esapament de la utilaje si autovehicule)

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

În fazele de execuţie a  lucrărilor de construcţii  si de functionare se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta  prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor .

Pe perioada de functionare instalatia este prevazuta cu un amortizot de zgomot

Protectia calitatii solului si subsolului

Pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe timpul realizarii proiectului de investitie-masuri de evitare a scurgerilor de carburanti la alimentarea utilajelor de constructie;

Pe timpul functionarii este prevazuta o cuva de retentie pentru eventualele scurgeri de produse petroliere(uleiuri) din containerul in care este amplasat motorul.

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:  Nu este cazul

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin documentatiile de urbanism fiind : curti-constructii;

- In vecinatatea proiectului de investitie nu exista   arii naturale protejate

d) Caracteristicile impactului potenţial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: nu este cazul

- Impactul asupra asezarilor umane  si a obiectivelor de interes public:

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii/functionarii proiectului;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – Nu este cazul ;

- Probabilitatea impactului negativ-redusă,  pe toata perioada realizarii proiectului;

- Probabilitatea impactului pozitiv-potential,  pe toata perioada funcţionării proiectului;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

Proiectul prevede  realizarea obiectelor descrise la punctul I.b)

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din reteaua existenta in zona

2.2. Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice: nu este cazul

2.3. Evacuarea apelor pluviale : apele pluviale sunt evacuate la teren

2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua existenta in zona

2.5. Alimentare cu gaze naturale: din reteaua existenta pe amplasament

2.6. Asigurarea cu energie termică: -----.

2.7.Asigurarea cu carburanti: alimentare direct de la statiile de distributie din zonă .

3. Realizarea organizarii de santier:  Organizarea de santier se va amplasa pe terenul destinat amplasarii motorului

4. Prevederi legale  necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:

-Respectarea duratei  si perioadei de executie a  proiectului. Punerea in functiune inainte de 20.decembrie 2018

5. Notificarea modificării sau extinderii  proiectului,  anterior emiterii aprobării de dezvoltare:

5.(1) Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

5.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariţiei necesităţii modificării/extinderii.

5.(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la metodologia aprobata cu Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul Adnministratiei si Internelor/Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile/Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  Nr. 135/76/84/1284 din  2010

6.Notificarea modificării sau extinderii proiectului, ulterior emiterii aprobării de dezvoltare

6.(1) Titularul  proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condiţiile legislaţiei specifice.

7. In conformitate cu prevederile art.49 alin. (3)  si (4) din “Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private” aprobata cu Ordinul 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010,  “La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi) efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor  deciziei  etapei de încadrare.   Procesul-verbal întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi)se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

8. La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, pentru desfasurarea activitatii,  este necesara  solicitarea   autorizatiei  de mediu

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| P, DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII |
| --- | --- |
| Ing. Eugen SANDU | Ing. Irina Ana SIMIONESCU |
|  | INTOCMIT, Ing. Vasile Coşescu |