Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iași

DE STAT

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

pentru

PUZ – “SALA POLIVALENTA IASI”

Amplasament : municipiul Iasi, zona Moara de Vint – Podgoria Copou, nr. Cad. 156699

Proiect afisat pe site APM Iasi in data de 05.03.2018

Ca urmare a:

Solicitării de emitere a avizului de mediu adresate de  MUNICIPIUL IASI, în calitate de beneficiar al PUZ – “Sala polivalenta Iasi “, amplasat în zona Moara de Vint, nr. Cad. 156699,  înregistrată la APM Iasi cu nr. 1696/19.02.2018

Verificării amplasamentului proiectului de plan la teren;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, decide, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa nr. 1 la HG nr 1076/2004, pe baza consultărilor desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 02.03.2018, că  proiectul PUZ- “Sala polivalenta Iasi “, amplasat în zona Moara de Vint, nr. Cad. 156699, nu are efecte semnificative asupra mediului,  nu necesită evaluare de mediu, cu propunerea de a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare :

- Caracteristicile planului urbanistic zonal cu privire, în special la:

- Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte si activităti viitoare în ceea ce priveşte:

  - amplasamentul, natura,  mărimea si condiţiile de functionare:

Terenul pe care se propune implementarea proiectului de plan are o suprafaţă de  187116,0 mp, şi  are  folosinţa actuală “ teren neconstruit“, fiind amplasat in extravilanul Municipiului Iasi, partea de nord est, zona Moara de Vint si delimitata de str.  Moara de Vint si bdul C.A.Rosetti.

Realizarea Sălii Polivalente Iași se încadreaza în programul „Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a Municipiului Iași-Orizont 2020”, respectiv în Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, elaborată de Agenția de Dezvoltare Nord-Est,  prin corelarea cu obiectivele tematice ale Strategiei Europa 2020, priorități, obiective specifice și măsuri pentru dezvoltarea economică a zonei, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii în domeniul activităților sportiv- recreative și de servicii, în conformitate cu normele europene privind accesibilitatea populației la facilități precum practicarea sporturilor și posibilitatea organizării de competiții oficiale la nivel internațional,  cu o contribuție importantă la realizarea obiectivelor de dezvoltare economică echilibrată a județului Iași și la crearea condițiilor economice necesare dezvoltării economice durabile.

Obiectivele au fost stabilte în concordanță cu prevederile, strategiile relevante PUZ-ului, în vederea:

- Eficienței economice: sistemul de dezvoltare a infrastructurii în domeniul obiectivelor destinate activităților sportive și de servicii trebuie să fie eficient din punct de vedere economic , beneficiile înregistrate trebuie să depășească costurile, iar investiția trebuie să favorizeze  echitatea față de cetățenii municipiului Iași.

- Asigurării condițiilor pentru crearea unui sistem de servicii, sustenabilă, flexibilă și sigură;

- Accesibilității: implementarea unui  sistem de participare a publicului la activitățile organizate pe amplasament ( activități sportive- competiții, concerte, conferințe, târguri, esxpoziții, festivități diverse, etc) care să permită facilitatea accesului între toate regiunile țării.

- Reducerii impactului asupra mediului: dezvoltarea unei infrastructuri moderne de sănătate, cu luarea în considerare a efectelor asupra mediului, minimizarea impactului asupra calității factorilor de mediu.

- Sustenabilității: dezvoltarea cu prioritate în zonă a unui sector destinat activităților sportive și de servicii sustenabil, eficient, inclusiv din punct de vedere al consumului de energie.

- Securității și siguranței: investiția în sectorul activităților sportive și de servicii asigură desfășurarea activităților specifice în condiții de securitate și siguranță.

- Dezvoltării unei infrastructuri moderne destinate activităților sportive și a altor evenimente publice, cu luarea în considerare a efectelor asupra mediului, prin promovarea unui proiect de investiții care contribuie la realizarea unui sistem durabil/ eficient de servicii, cu prevederea de măsuri de evitare și reducere a efectelor adverse, cum sunt: emisiile de poluanți în atmosferă, poluarea fonică în zonele urbane оri pe rutele cu circulație intensă, poluarea apelor și solului datorată surselor difuze, impactul asupra peisajului și patrimoniului cultural.

Proiectul de plan stabileşte cadrul pentru emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Sala polivalenta Iasi” .

Suprafata construită este Sc= 93558 mp; Suprafaţa circulaţii-accese, parcare Sc= 18711,6 mp;  Suprafata alei/trotuare Sc=18711,6 mp; Suprafaţa  spatii înierbate, plantate- S= 56134,8 mp;

POT =50%; Regimul de inaltime – S+P+3E+Eth

Parcela de teren aferentă PUZ este accesibilă din drumul DE 41430 care se desprinde din str. Moara de Vânt ce face legătura municipiului Iași cu Aeroportul Iași, respectiv Bulevardul C.A. Rosetti,  ce realizează legătura cu orașul prin zona Podul de Fier.

Accesul auto pe amplasament se va realiza prin intermediul unei artere rutiere noi, care va face legătura cu Bulevardul C.A. Rosetti, accesul secundar fiind extins din drumul existent pe latura nordică. Legătura  construcției cu rețeaua de circulație majoră se va realiza prin două accesuri carosabile separate.

Accesurile carosabile ce vor face legătura cu rețeaua de circulație majoră de categoria I și a II-a, vor fi realizate prin :

- străzi de categoria a IV-a de deservire locală ;

- străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor și al personalului medical, salubrității și PSI.

Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi prevăzute :

- cu o bandă de circulație de 3,5 m lățime, pentru aleile cu o lungime < 10 m ;

- cu două benzi de circulație de 7  m lățime, pentru aleile cu o lungime > 10 m.

Accesul carosabil rezervat salvării sau intervențiilor de urgență nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal și pacienți.

Proiectul de plan prevede realizarea pe amplasament a spațiilor de parcare pentru autovehicule amplasate atât suprateran cât și subteran, cu asigurarea unui număr de locuri de parcare conform condițiilor prevăzute de HCl 425/2007.

Stabilirea locațiilor aferente spațiilor de parcare supraterană și dimensionarea tehnologică a acestora ( în funcție de numărul de locuri ce se vor amenaja) se vor prezenta la faza de proiect tehnic.

Parcarea supraterană se va construi în incinta amplasamentului proiectului de investiție, la distanțe de minimum 5 m de ferestrele saloanelor pentru pacienții spitalului ( conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014, art. 4c). În spațiul destinat parcării va fi interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj ( autovehicule peste 3,5 tone, autobuze, remorci, etc.) precum și realizarea activităților de reparații și întreținere auto.

  - alocarea resurselor:  Nu este cazul

- Gradul în care planul influenţează alte planuri sau programe, inclusiv pe cele care se integrează sau care derivă din ele:

Proiectul de plan nu influenţează în mod semnificativ, prin funcţiunea propusă, alte planuri sau proiecte de investitie ce urmează a fi realizate  în zona, dar va fi respectat perimetrul de protectie sanitara a unitatii medicale; va fi interzisa edificarea in vecinatate a unitatilor cu potential impact asupra mediului .

- Relevanţa planului sau programului în/ pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltarii durabile:

Proiectul de plan integrează considerentele de mediu din perspectiva  dezvoltarii durabile;

- Problemele de mediu relevante pentru plan:

Proiectul de plan propune realizarea unei funcţiuni cu impact redus asupra mediului, respectiv realizarea unor constructii cu destinaţia de activitati sportive, si functiuni anexe acestora.  Pe amplasament se propune realizarea de parcări supraterane in interiorul proprietatii, respectiv subterane.

Utilităţile : apă, energie electrică  se asigură prin cooperare cu instalaţiile existente în zonă.

Alimentarea cu apă potabilă și evacuarea apelor uzate se va realiza  prin extinderea unei rețele de apă din Rezervorul Ciric existent în str. Moara de Vânt. Condițiile de amplasare a construcțiilor aferente sistemului de alimentare și de distribuție a apei se vor stabili la faza DTAC.

Pe amplasamentul aferent PUZ , SC APA VITAL SA nu deține în exploatare rețele publice de apă sau de canalizare.

Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la imobilul propus a se realiza pe amplasament conform PUZ, se va realiza în sistemul de canalizare care se realizează  în cadrul investiției  „Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020 (POIM)”, proiect care cuprinde și execuția unor lucrări de canalizare în Bulevardul C.A. Rosetti.

Evacuarea apelor pluviale colectate de pe amplasament se va realiza în pârâul Cacaina, cu respectarea condițiilor impuse prin  Avizul de gospodărire a apelor  emis de ABA Prut-Bârlad.

Proiectul de plan prevede sistematizarea verticală și în plan a amplasamentului, pentru colectarea și evacuarea rapidă a apelor provenite din precipitații, prin realizarea unor pante de minim 2%.

Alimentarea cu energie electrică  a zonei studiate se va realiza de la reţeaua electrică aeriană de medie tensiune (20KV), prin extinderea reţelei de medie tensiune existentă în zonă.

În zona studiată prin PUZ, se propune realizarea de reţele de distribuţie de joasă tensiune 0,4KV, pe stâlpi de beton tip ELECTRICA, cu alimentare din postul de transformare. Alimentarea cu energie electrică a clădirilor propuse, se va realiza prin branşamente aeriene sau subterane trifazate, prevăzute cu Bloc de măsură şi protecţie trifazată, în baza avizului emis de S.C. „ELECTRICA" S.A.

Se are în vedere construirea unui post de transformare pentru acoperirea necesarului preconizat.  Calculul electric al reţelei se va face în următoarele ipoteze:

- toate circuitele principale vor fi trifazate ;

- derivaţiile vor putea fi, numai în mod excepţional, mono sau bifazate;

- calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de iluminat public, iluminat particular şi utilizări diverse, în situaţiile când funcţionează cu conductorul de nul comun.

Energia termică: Se va asigura prin intermediul centralelor termice ce vor funcţiona utilizând drept combustibil, gazul  metan.

Alimentarea  cu gaze naturale a zonei studiate se propune a se realiza prin înfiinţarea unei reţele de distribuţie a gazului metan de presiune redusă, cu racordare la reţeaua de distribuţie existentă în zonă.

În vederea realizării acestor lucrări, proiectul de plan propune efectuarea,  în zona studiată, a unui studiu tehnico-economic privind organizarea distribuţiei de gaze naturale. Traseele reţelelor şi instalaţiilor vor fi pe cât posibile rectilinii.

În zona studiată, conductele subterane de distribuţie se vor poza numai în teritoriul public, folosind traseele mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane .

Măsurile ce vor fi adoptate în etapa de realizare a construcțiilor, respectiv în etapa de funcționare, pentru creșterea eficienței energetice prin izolarea corespunzătoare a clădirilor ce se vor construi, respectiv utilizarea în exploatare  a instalațiilor/ ehipamentelor cu consum de energie scăzut,  vor reduce în mod semnificativ impactul asupra resurselor utilizate și  respectiv consumul de gaz metan.

Sistemele proiectate pentru asigurarea utilităților pe amplasament nu prezintă riscuri pentru zona studiată.

- Relevanţa planului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu

Proiectul PUZ- “Sala polivalenta Iasi “, amplasat în zona Moara de Vint, nr. Cad. 156699, nu are relevanţă pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu

2, Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

  - Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor: Nu este cazul;

  - Natura cumulativa a efectelor: Nu este cazul;

  - Natura transfrontiera a efectelor: Nu este cazul;

  - Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu:

Proiectul de plan prevede realizarea în zona de amplasament a unei functiuni care nu prezintă risc pentru pentru sănătatea umană sau pentru mediul înconjurator. Titularul proiectului de plan are obligaţia respectării condiţiilor impuse de autorităţile avizatoare, de studiile întocmite pentru caracterizarea zonei.

Zona aferentă proiectului de investiție nu se regăsește în zonele delimitate de Primăria Municipiului Iași ca fiind „ zone liniștite”.

Zona de amplasament aferentă proiectului de plan  nu este nominalizată în:

- Hărțile de conflict în care apar diferențele dintre valorile limită admise și valorile date de hărțile strategice de zgomot pentru zi și noapte.

- Planurile de acțiune destinate gestionării zgomotului și reducerii zgomotului în municipiul Iași.

  - Mărimea si spatialitatea efectelor:

Proiectul de plan propune realizarea funcţiunii de unitati sportive pe un teren cu suprafaţă de 187116 mp; Suprafaţa construită Sc=93558,50  mp . Funcţiunea propusă pe amplasament nu are efecte semnificative asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei din  zonă, daca vor fi respectate conditiile prevazute in documentatia de urbanism si in studiile de fundamentare;

  - Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil afectat, data de:

    - Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: Nu este cazul

    - Depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: Nu este cazul;

    - Folosirea terenului in mod intensiv: Nu este cazul

  - Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: Nu este cazul

3. Condiţiile de realizare a funcţiunii propuse prin PUZ

  - Respectarea întocmai a prevederilor documentaţiei tehnice aferente proiectului PUZ-  “Sala polivalenta Iasi “, amplasat în zona Moara de Vint, nr. Cad. 156699  si a avizelor emise de autorităţile avizatoare;

  - Numărul locurilor de parcare amenajate în incinta parcelei va respecta prevederile legale in vigoare.

  - Amenajarea pe amplasament a unei zone pentru colectarea selectivă a deşeurilor provenite din activitatile ce se vor desfasura pe amplasament.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare  pe care le transmite în scris la APM Iaşi în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului în mass-media de către titularul proiectului de plan urbanistic zonal.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| p.DIRECTOR EXECUTIV, | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| ing. Eugen SANDU | ing. Irina Ana SIMIONESCU |