Decizia  etapei de încadrare

Proiect afisat pe site APM Iasi in data de 24.08.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  NICULITA CRISTINEL DANIEL  cu domiciliu în Iasi, str. Ciurchi nr. 44,  înregistrată la APM Iasi, cu nr. 9105/14.08.2018,  în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.08.2018 că proiectul „Construire bloc locuințe pe teren proprietate – conform PUZ aprobat prin HCL nr. 502/29.11.2017” propus a fi implementat în mun. Iași, str. Oancea nr. 20

  - Se supune evaluarii impactului asupra mediului;

  - Nu are potential impact semnificativ transfrontalier;

  - Nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea Deciziei etapei de incadrare:

Proiectul de investitie „Construire bloc locuințe pe teren proprietate – conform PUZ aprobat prin HCL nr. 502/29.11.2017” propus a fi implementat în mun. Iași, str. Oancea nr. 20, jud. Iași, se incadreaza in prevederile :

- H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10 b „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto” ;

- existenţa la o distanta de 3,66 m de limita amplasamentului a Stației automate de monitorizare a calității aerului-Stația IS-3-Oancea-Tătărași-stație de tip industrial, ce face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) si în conformitate cu prevederile Legii 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, art. 4, al(4): RNMCA este obiectiv de interes public naţional, aflată în administrarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. RNMCA include instrumentele de prelevare şi măsurare amplasate în punctele fixe şi echipamentele de laborator aferente acestora, precum şi echipamentele necesare colectării, prelucrării, transmiterii datelor şi informării publicului privind calitatea aerului înconjurător

- Analizind criteriile de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii impactului asupra mediului, conform Anexei 3 a HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, lista de control pentru etapa de incadrare , conform Ordinului MAPN nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, adresa Ministerului Mediului nr. 11448/LAN/06.08.2018, s-a constatat ca realizarea proiectului poate conduce la un impact semnificativ asupra mediului, prin:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Regim juridic teren: intravilan mun. Iași, suprafața totală de teren: 1786 mp identificat cu numărul cadastral 129011  , conform actelor de vinzare cumparare .

    - Regim economic teren: categoria de folosință – Curti Constructii, folosință actuală – teren neconstruit, destinație stabilită – conform PUZ aprobat cu HCL 502/29.11.2017;

    - Regim tehnic conform PUZ: POT: 50%, CUT: 3 ADC/mp teren, Regim de inaltime S+P+8E+Etehnic/S+P+6E+Etehnic

    - Conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 657/2018 pentru aprobarea zonelor de protectie pentru punctele fixe de masurare a calitatii aerului, incluse in Reteaua Nationala de Monitorizare a calitatii Aerului, terenul se afla in zona de protectie aferenta Statiei  automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, obiectiv de interes national si de utilitate publica, avind in vedere ca pe pe amplasamentul proiectului de investitie, la limita de proprietate, in interiorul acesteia,  este amplasata Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial

Proiectul prevede:

- Realizarea unui imobil de locuinte colective cu regim de inaltime S+P+7E+Eth

Caracteristicile construcției sunt:

Bilanț teritorial propus

Suprafață construită - Sc = 658,20 mp

Suprafața desfășurată - Sd = 5265,60 mp

Suprafața circulații : alei pietonale/auto - 859,90 mp;

Suprafața spatii verzi - 267,90 mp

Suprafata subsol – 1100 mp

Nr. locuri de parcare = 91 locuri

Procentul de ocupare a terenului POT= 36,85%

Coeficientul de utilizare a terenului CUT= 2,94 Adc/mp

- Vecinatati si distante:

  - N - 10,30m față de limita de proprietate ; 16,25m față de Imobil locuințe colective P+8E

  - E - 5,65m față de limita de proprietate; 9,60m – Str. Han Tatar; 14,50m până în axul drumului; 29,50m față de Imobil locuințe colective P+4E

  - S - 9,25m față de limita de proprietate ; 14,85m față de mobil locuințe colective D+P+6E

  - V - 3,85m față de limita de proprietate; 11,75m față de Imobil locuințe colective (PUZ in curs de aprobare) D+P+14E

- căi de acces public : Strada Han Tatar ;

Distanțele relevante dintre funcțiunile propuse și Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, apartinid Ministerului Mediului sunt:

- Distanta dintre limita de proprietate și stație: 3.66 m (2.6 m față de gardul de protecție al stației)

- Distanța minimă dintre clădirea propusă și stație: 10 m (8.62 m față de gardul de protecție al stației)

- Distanța minimă dintre gura de desfumare a parcării subterane și stație: 32.2 m

Capacitatea proiectata: imobil locuinte colective cu 52 apartamente

Subsol –spatii tehnice+adapost ALA+ parcare subterana

Parter – Etaje - apartamente

Etaj tehnic – spatiu tehnic, dependinte

Utilitatile sunt asigurate astfel:

- Alimentarea cu apă – Din rețeaua publică a municipiului Iași, existentă in zonă.

- Evacuarea apelor uzate – Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei rețele de incinta către rețeaua centralizata a municipiului Iași, existenta in zona.  Apele meteorice colectate de pe parcarea auto se vor prelua cu ajutorul unor rigole si se vor trece printr-un separator de hidrocarburi fiind apoi deversate in rețeaua centralizata. Apele pluviale de pe restul platformelor vor fi colectate independent printr-un sistem de rigole, vor fi preluate printr-o rețea subterană si deversate tot către rețeaua centralizata.

- Asigurarea agentului termic – Agentul termic se va prepara cu ajutorul centralelor murale pe fiecare apartament. Alimentate cu gaze naturale se face din rețeaua centralizata existenta in zona.

- Alimentarea cu energie electrica –   Din rețeaua publică a municipiului Iași, existentă in zonă, prin intermediul unui post de transformare cu puterea Q=630 Kva, care se va monta pe proprietate. Toti consumatorii investitiei vor utiliza tensiunea de 250 V.

- Salubritatea. Deșeurile menajere se vor colecta pe o platforma destinata pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deșeurilor amplasata pe teren la o distanta de 10,00 m fata de corpul de clădire propus și față de vecinătăți (în partea de NV a ampalsamentului). Platforma va fi împrejmuita si impermeabilizata si dimensionata corespunzător in baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a gunoiului. Se va încheia un contract de prestări servicii cu operatorul local de salubritate. Platforma de colectare selectivă a deșeurilor menajere, va fi împrejmuita, impermeabilizată, si va avea asigurata panta de scurgere și sistem de spălare cu sifon de scurgere racordat la canalizare.

- Instalații de preepurare si epurare a apelor uzate rezultate la parcări cu separatoare de hidrocarburi. Toate rigolele de canalizare ale parcării se colectează obligatoriu printr-un separator de hidrocarburi si nămol înainte de racordarea la rețeaua exterioară de canalizare. Accesul auto, circulațiile auto si parcările se vor realiza pe platforme de beton armat. Separatorul de hidrocarburi va fi realizat din polietilena, etanș și impermeabila la gaze şi apa, rezistenta la medii chimice, şi va fi montat subteran. La proiectarea separatorului de hidrocarburi se vor respecta normele SR EN 858-1:2002/1, iar în exploatare se vor respecta SR EN 858-1:2003/2. Se va utiliza 1 separator de hidrocarburi cu debit de minim 10 l/s şi cu volumul trapei de nămol de minim 1000 litri pentru a servi parcările şi carosabilul. Acestea vor fi verificate obligatoriu la minim 6 luni şi minim o data pe an vor fi golite, aerisite, curățat/spălat filtrul şi supuse unei verificări generale în ceea ce privește structura sistemului (etanșeitate, structura, starea componentelor).

Realizarea proiectului presupune lucrări de construcție de amploare relativ mare, într-un spațiu restrâns și cu vecinatati receptori sensibili (asezari umane, loc de joaca pentru copii). Proiectul este riveran unor drumuri relativ intens circulate, prezentind o acumulare de surse de emisie ce pot accentua caracterul cumulativ al concentratiilor emisiilor de poluanti in atmosfera.  Calitatea aerului din zona va fi influentata de realizarea proiectului de investitie precum si de exploatarea functiunii rezidentiale, astfel:

- In perioada de constructie prin  activitatile din santier, respectiv realizarea pilotilor forati pe tot perimetrul zonei de fundatii, sapaturi pe adincimi mai mari de -3 m, compactari, turnari de betoane, transport de materii prime si in acelasi timp de deseuri provenite din constructii, incluzind  activitatea utilajelor pentru aceste operatii cit si manevrarea materialelor folosite/produse

- In perioada de folosinta a imobilului prin circulatia autovehicolelor in si din zona aferenta imobilului si in zonele adiacente, precum si cresterea traficului pe strazile Han Tatar  si Ciurchi, precum si folosirea centralelor termice

Zgomotul si vibratiile generate pe amplasament ca urmare a realizarii proiectului pot produce discomfort rezidentilor din zona.

Lucrarile de constructii pot avea efecte indirecte asupra bunurilor materiale, respectiv asupra retelelor hidroedilitare ce se gasesc pe amplasamentul proiectului, cladirilor limitrofe prin producerea de vibratii,

precum si perturbarea traficului pe durata lucrarilor de constructii.

b) cumularea cu alte proiecte –  impactul asupra mediului in perioada desfasurarii lucrarilor de executie si pe perioada de functionare va fi cumulat cu impactul produs de traficul din zona cit si de proiectul ce se va realiza pe terenul prorietate SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL  aflat la limita de Vest  si Sud - Vest a amplasamentului.  Proiectul „Construire locuinte colective pe teren proprietate – conform PUZ aprobat prin HCL nr. 96/28.02.2018” aflat in procedura de evaluare impactului asupra mediului, la APM Iasi, prevede realizarea unui imobil cu regim de inaltime 2S+P+M+10E+Eth, cu suprafata construita de 1103,5 mp, Suprafata circulatii de 985,1 mp si suprafata spatii verzi de 374,4 mp. Numarul total de locuri de parcare este de 92 din care 14 ampasate suprateran. Distanta fata de limita de proprietate a lui SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL este de 2,6 m.  Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, apartinid Ministerului Mediului se afla in partea de Nord Est a terenului proprietate  SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL

c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) Producţia de deşeuri:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere si spatii speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare,

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protecţia calităţii apelor : Apele uzate provenite din consumul de apă pentru uz igienico sanitar vor fi colectate și dirijate în rețeaua de canalizare;

Apele pluviale -conform studiului geotehnic: este necesară colectarea și evacuarea rapidă a apei din precipitații pe toată durata execuției săpăturilor prin amenajări adecvate(pante, puțuri, instalații de pompare, etc); evitarea stagnării apelor în jurul construcțiilor; evitarea perturbării echilibrului hidrogeologic, etc

Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse staţionare dirijate- ventilația realizată cu mijloace mecanice și sistemele de evacuare mecanică a fumului (desfumarea) de la parcajul subteran, centralele termice individuale;

Surse staţionare nedirijate( emisii fugitive)- executia lucrarilor de constructie: emisii de pulberi sedimentabile si in suspensie

Emisii rezultate din surse mobile: poluanți specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de  manevră ale autovehiculelor.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Proiectul va cauza zgomote și vibrații rezultate din lucrările de construcții și din  traficul generat de lucrarile de constructie și în perioada de funcționare din traficul generat de locuitorii ansamblului rezidențial propus;

Protecţia calităţii solului şi subsolului: surse: depozitarea deşeurilor, scurgeri accidentale de combustibili; accesul, staționarea vehiculelor și amplasarea pubelelor pentru colectare deșeuri

Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice, Proiectul poate fi afectat de dezastre naturale fenomene de pierdere locala a stabilitatii tterenului, etc) care conduc la pagube pentru mediu, având în vedere că amplasamentul proiectului se află pe un amplasament ce este incadrat din punct de vedere geotehnic ca având risc geotehnic conform Studiului geotehnic si de stabilitate;

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului – Amplasamentul proiectului este situat in intravilanul Municipiului Iași, in zona Tatarasi, str. Oancea nr. 20. Destinația terenului este stabilita prin PUZ aprobat cu HCL nr. 502/29.11.2017. In vecinătate sunt construite imobile de locuințe colective cu regim de inaltime P+4E , P+8E sau P+6E, precum si un loc de joaca pentru copii.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul

f) zonele de protecţie speciale-  Conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 657/2018 pentru aprobarea zonelor de protectie pentru punctele fixe de masurare a calitatii aerului, incluse in Reteaua Nationala de Monitorizare a calitatii Aerului, terenul se afla in zona de protectie aferenta Statiei  automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, obiectiv de interes national si de utilitate publica, avind in vedere Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial este amplasat la o distanta de 3,66 de limita de proprietate

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite –valorile limită zilnice pentru protecția sănătății umane la indicatorul particule în suspensie PM10 înregistrate în toate stațiile de monitorizare, determinate gravimetric, au fost depasite;

h) ariile dens populate  - Zona centrala a Tatarasului, cu teren in panta, pe care sunt construite imobile cu regim de inaltime variabil, dar la limita unei strazi dens circulate

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – Nu este cazul;

3.. Caracteristicile impactului potential:

Extinderea impactului

- impactul va fi local existind posibilitatea sa influenteze si zonele limitrofe

Natura transfrontiera a impactului

- lucrarile propuse nu au efecte transfrontaliere

Marimea si complexitatea impactului

- avind in vedere ca amplasamentul este pe un teren cu risc geotehnic major, intr-o zona dens circulata, la limita unui alt amplasament pe care se doreste realizarea   unui imobil de locuinte colective cu regim de inaltime 2S+P+M+10E, lucrarile de constructii si functionarea obiectivului  pot genera un impact semnificativ in zona si in zona limitrofa obiectivului.

- Emisiile generate de realizarea proiectului si de functionarea lui - este necesara o estimare a nivelurilor de poluanti in interiorul zonei de protectie aferenta Statiei IS 3 rezultate in urma activitatilor desfasurate in perioada de constructie si perioada de functionare

Probabilitatea impactului

-pe perioada de realizare si functionare a proiectului

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

- pe toata durata de realizare si functionare a obiectivului

Proiectul propus  necesită parcurgerea etapei de  definire a domeniului in vederea realizarii Raportului privind impactul asupra mediului .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| p. DIRECTOR EXECUTIV , | p. SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Jr. Gheorghe TATARU | ing. Irina Ana SIMIONESCU |