Decizia etapei de încadrare

Proiect afisat pe site

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în municipiul Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfint Nr.11, înregistrată la APM Iasi cu nr. 4229/10.04.2019 si completarile inregistrate cu nr. 7701/18.06.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IASI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 30.05.2019, că proiectul “Reabilitare rețele termice, sistem termoficare în Municipiul Iași pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană – Etapa III-a” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Iași, bdul Socola, str. Bularga, str. Pantelimon Halipa, bdul T. Vladimirescu, str. Toma Cozma, bdul Carol I, str. Gral M. Berthelot, str. N. Gane, str. Logofat Tautu, sos. Pacurari, str si std. Canta, str. Brates, str. Ciurchi, str. V. Lupu, bdul Metalurgiei, str. Universitatii

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.13 a) (orice modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate).

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – Proiectul prevedere reabilitarea a nouă tronsoane de rețea primară (porțiuni) amplasate în Municipiul Iași, în intravilan și în curtea CET 1 unde există amestecătoare pentru uniformizarea temperaturilor apei fierbinți la plecare în rețeaua de transport; temperaturile sunt diferite funcție de centrala (CET 1 sau CET 2) din care provin, iar în CET 1 funcție de sursa în care se produce energia termică. De asemenea în „cuva” CAF-uri din CET1 se înlocuiesc colectoarele comune și conductele între CAF-uri și colectoare, în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură (SACET) din municipiul Iași și a creșterii calității serviciului public de alimentare cu energie termică.

- Lucrări de reabilitare a rețelelor termice primare din Municipiul Iași.

nouă tronsoane de rețea termică primară ce însumează o lungime totală de 6,680 km de traseu, dispuse astfel:

| Nr. Crt. | Rețele termice primare | Lungime de traseu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rețea termică primară Magistrala 1 – Tronson 8: Nod 8 - 62 MT Cămin CET - 62 -64 PT Moldoplast - 66 | 890 m |
| 2 | Rețea termică primară Magistrala 1 – Tronson 21: Nod 80 - 86 - 88 - PT Ape Sulfuroase - 90 | 460 m |
| 3 | Rețea termică primară Magistrala 2 – Tronson 1: Incinta CET - Nod 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 60 | 715 m |
| 4 | Rețea termică primară Magistrala 2 – Tronson 3: Nod 11 - 12 | 155 m |
| 5 | Rețea termică primară Magistrala 2 – Tronson 7.12: Nod 30 - 31 - 33 | 935 m |
| 6 | Rețea termică primară Magistrala 2 – Tronson 8: Nod 30 - 31 - 33 | 965 m |
| 7 | Rețea termică primară Magistrala 2 – Tronson 12.1: Nod 48 - 49 - PT 1 Păcurari - PT 2 Păcurari | 570 m |
| 8 | Rețea termică primară Magistrala 2 – Tronson 12.2: Nod 48 - 137 - PT 1 Canta - 139 - 140 - PT 4 Canta - 143 - 144 - 145 - 146 | 1340 m |
| 9 | Rețea termică primară Magistrala 3 – Tronson 5+6: Pod Metalurgie - Nod 42 - 44 - 46 - 48 - 50 |  |

- Lucrări de reabilitare a rețelelor termice primare din Municipiul Iași, incinta CET I.

se vor realiza reabilitarea unor circuite din incinta CET I, lucrări de reabilitare a instalațiilor amestecătoarelor, a cuvei de termoficare CAF precum și lucrări de dezafectare a unor circuite de termoficare care devin nefuncționale ca urmare a lucrărilor de modernizare realizate. Tronsoanele reabilitate însumează o lungime de 0,878 km de traseu.

Lucrările termomecanice care urmează să fie efectuate la rețelele termice primare, cuprind lucrări de înlocuire a conductelor termice uzate amplasate în subteran - în canale termice existente, sau amplasate în aerian – pe suporți, prin utilizarea tehnologiei de instalare a conductelor preizolate. Astfel, se vor demonta conductele termice existente şi se vor înlocui cu țevi din oțel în sistem preizolat.

Soluţia tehnică de instalare în sistem preizolat legat, presupune utilizarea conductelor din oţel, preizolate cu izolaţie termică din spumă rigidă de poliuretan (PUR), protejate la exterior cu manta din polietilenă de mare densitate amplasate în canalul termic existent sau direct în pământ, pe pat de nisip.

În cazul conductelor preizolate aferente rețelei termice primare pozate în suprateran, se vor utiliza conducte preizolate protejate la exterior cu manta din PEHD sau manta din tablă zincată montate pe stâlpii de susținere existenți sau nou construiți (dacă va fi cazul).

Conductele preizolate sunt prevăzute cu sistem de supraveghere avarii, adică cu senzori (conductori electrici) încorporați în spuma de PUR, în scopul supravegherii nivelului umidităţii izolaţiei şi localizării eventualelor defecte.

Conductele preizolate vor urmări în general traseele existente ale actualei reţele de agent termic primar, folosind culoarele libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducând la minimum lucrările de devieri. Traseele de conducte primare care sunt amplasate în momentul de faţă în domeniu privat, vor fi reamplasate in domeniu public, caz în care se vor realiza lucrări de montaj conducte preizolate, direct în pământ pe pat de nisip. Vor fi asigurate şi instalaţiile anexe - goliri şi aerisiri.

La realizarea proiectului se vor urmări:

- stabilirea configuraţiei traseelor reţelei termice;

- utilizarea traseelor termice existente;

- la subtraversări de străzi şi alei, conductele preizolate vor fi protejate cu plăci prefabricate din beton obţinute din demontări sau nou construite;

- conductele preizolate se vor amplasa în canale existente pe pat de nisip, direct în pământ pe pat de nisip sau suprateran pe suporții existenți.

Lucrările de reabilitare reţele termice primare, pe partea de construcţii constau în:

- menţinerea canalelor existente și curăţirea acestora, în vederea amplasării noilor conducte preizolate pe un pat de cel puţin 10 cm nisip, acoperirea lor cu nisip (cel puţin 10 cm peste generatoarea superioară a mantalei de protecţie a conductei preizolate), după care se va executa acoperirea cu pământ bine compactat, până la nivelul solului,

sau

- realizarea şanţului corespunzător pentru traseele noi, în vederea amplasării conductelor preizolate, cu respectarea tehnologiei specifice de montaj.

- pentru traversarea râului Bahlui se vor înlocui bridele și tiranții de susținere existenți.

Pentru zona aeriană, se vor prevederea lucrări de consolidare a stâlpilor de susținere, dacă este cazul. Se vor curăța şi reabilita (dacă va fi cazul) căminele termice de racord, secționare sau de golire, aerisire. Se vor executa suporţii ficşi.

La subtraversarea străzilor şi a aleelor carosabile, conductele preizolate se vor proteja prin montarea deasupra lor a unor plăci prefabricate din beton, obținute din demontări sau nou construite. Subtraversările vizitabile și semivizitabile ale bulevardelor și străzilor se vor reface prin galeriile vizitabile existente, fără a decoperta canalele termice.

După terminarea lucrărilor se va reface structura drumurilor, aleilor, spaţiilor verzi, conform situaţiei iniţiale.

b) cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) Producţia de deşeuri:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare  a proiectului;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren construit si neconstruit

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciale-  nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate  - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – Nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

în timpul execuției lucrărilor:

- Extinderea impactului – local, numai în zona propusă a proiectului;

- Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul.

- Mărimea și complexitatea impactului – impact moderat dacă se aplică măsurile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

- Probabilitatea impactului – redusă, dacă se aplică măsurile de prevenire propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități.

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impactul se poate manifesta în timpul execuției (9 luni) și constă în perturbarea potențialilor receptori din vecinătate prin: ocupare de teren, decopertarea solului, zgomot, praf, prezență umană și eventual scurgeri în mediu. Impactul este unic și reversibil (după încetarea lucrărilor de construcții încetează și impactul).

II.  Conditii pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului:

- Conditii în timpul realizării proiectului.

  - Etapa organizării de şantier:

Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind :

- Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor ;

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria municipiului Iasi

- Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, respectiv a roţilor, la plecarea din şantier şi umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

- Minimizarea traficului în jurul şantierului de construcţii:

  - Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

1.2.1.   Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

1.2.2.    Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

1.2.3.  Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare. Se vor lua măsuri de acoperire/ îngrădire a zonelor din organizarea de şantier destinate depozitului de materiale de construcţie. În vederea prevenirii împrăştierii cauzate de vânt, materialele fine, pulverulente, se vor depozita în incinte închise.

1.2.4. Respectarea  prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de autorităţile avizatoare, respectiv APAVITAL SA, DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI, ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BIRLAD;

    - Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii şi  automonitorizarea emisiilor poluanţi.

    - Titularul investitiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei şi care au  impact asupra mediului , precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă

    - Curăţarea eficientă a vehiculelor respectiv a roţilor la plecarea din şantier , înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor

    - Acoperirea incărcăturilor autovehiculelor ce intră şi ies din şantier

    - Pe parcursul execuției  lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.

2. Conditiile  de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calitatii apelor:

1.1. Protecţia calităţii apelor în perioada de construcţie:

- În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării apelor subterane;

- Colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe platforma afectată de lucrările şantierului se va face controlat, asfel încât apele încarcate cu produse solide şi substanţe dizolvate poluante sa nu fie descărcate în afara zonei.

2. Protectia calităţii aerului :

Protecţia calităţii aerului  în perioada de construcţie

- Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor de construcţii:

Poluanţi specifici : Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

Pulberi PM 10- în aerul ambiental : max. 50µg/m3/24 ore

Conditii  pentru diminuarea impactului asupra mediului:

- Delimitarea arealului de realizare a activităților de construcții. Folosirea de materiale speciale, absorbante pentru praf, pentru realizarea împrejumuirii terenului aferent proiectului.

- Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii vor respecta  prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru transportul materialelor/ echipamentelor/ instalațiilor de construcție și a deșeurilor rezultate  din activitatea de construcții..

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale in afara arealului de construcție.

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare temporară pe amplasament a deșeurilor din construcții la locul de producere, pentru a impiedica antrenarea lor de catre vânt, și, implicit, poluarea aerului din zonă;

- Realizarea lucrarilor de excavaţii şi transport în perioade  fără curenţi importanti de aer şi  aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Realizarea  măsurilor nominalizate la pct.1.2.5; 1.2.6;1.2.7; 1.2.8 din prezentul act de reglementare.

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

- In fazele de execuţie a săpăturilor şi a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibratiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta  prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor .

- În conformitate cu prevederlie STAS 10009/ 2017- “Acustica în construcţii. Acustica urbană”, se vor lua măsuri pentru respectarea valorilor  admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe străzi, măsurate la bordura trotuarului ce mărgineşte partea carosabilă, în funcţie de categoria tehnică a străzilor (respectiv de intensitatea traficului) , respectiv: nivelul de zgomot echivalent Lech=65 dB(A)- Curba de zgomot Cz=60.

- În teritoriile protejate se vor asigura şi se vor respecta valorile-limită ale indicatorilor de zgomot,conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei:

- În perioada zilei , nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 55dB- curba de zgomot Cz50;,

- În perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 45dB- curba de zgomot Cz40;,

4. Protecţia calităţii solului:

Conditii  adoptate pentru protecţia calităţii solului:

Gospodarirea deseurilor :

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

- Deşeurile  provenite din excavaţii ( pământ excavat ) se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de Primaria Iasi.

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în prescripţiile tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelasi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 73 din data de 18.06.2019 emis de ABA Prut Birlad sunt:

- Beneficiarul impreuna cu executantul lucrarilor, au obligatia ca prin executia lucrarilor propuse sa nu aduca nici un fel de modificare la lucrarile existente de amenajare a albiei minore regularizate a riului Bahlui, lucrari executate si receptionate de catre ABA prut Birlad, promovate in cadrul proiectului “regularizare riu Bahlui in minicipiul Iasi”, parte din proiectul major “Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut – Birlad”, finantat prin fonduri europene

- Inainte de inceperea lucrarilor de executie beneficiarul va transmite la SGA Iasi graficul de desfasurare a lucrarilor pe faze de executie, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevazute: perioada si durata de executie, responsabilitati si termene de interventie

- Inainte de inceperea executiei lucrarilor, cit si dupa finalizarea lor, se va incheia intre reprezentantii SGA Iasi si cei ai beneficiarului un proces verbal privitor  la starea tehnica a albiei si malurilor riului Bahlui, pe sectoarele aferente lucrarilor de traversare cu traseele conductelor de termoficare

- Se vor respecta intocmai prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la modul de folosire a zonelor de protectie ce se insituie in lungul cursurilor de apa traversate, definite conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele privitoare la utilizarea terenurilor din albiile minore ale acestora

- Executia lucrarilor se va desfasura in afara perioadelor de apa mari. Pe toata perioada de realizare a lucrarilor de traversare executantul va solicita autoritatii competente de gospodarire a apelor date privind prognoza debitelor pe cursul de apa traversat, respectiv pe sectoarele pe care se propun a se realiza lucrari. Realizarea lucrarilor se va face astfel incit sa nu fie impiedicat accesul autoritatii competente de gospodarire a apelor cu utilaje necesare pentru interventie in caz de necesitate sau pentru realizarea lucrarilor de intretinere curenta.

- Executia lucrarilor se va realiza astfel incit sa nu se produce efecte negative asupra apei, malurilor si lucrarilor de amenajare a riului bahlui. In nici o situatie nu este permisa deteriorarea calitatii apei.

- Pe toata perioada de realizare a  lucrarilor este strict interzisa evacuarea de ape uzate inb albia cursului de apa traversat, antrenarea materialelor rezultate din executia lucrarilor proiectate, ori depozitarea in zonele de protectie a oricaror categorii de deseuri si substante

- Organizarea de santier aferenta obiectivului proiectat, va fi amplasata in afara zonelor de protectie ce se instituie in lungul albiei minore a cursului de apa si a lucrarilor de gospodarire a apelor aferente, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

- Pe toata perioada de realizare a lucarilor , precum si dupa finalizarea lor, beneficiarul are obligatia sa asigure scurgerea libera a apelor in albia cursului de apa traversat

- Constructorul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale, in special cu produse petroliere, care ar putea sa apara ca urmare a exploatarii utilajelor tehnologice. In cazul inregistrarii unei poluari accidentale intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine poluatorului

- Stationarea utilajelor folosite la realizarea lucrarilor proiectate se va face in afara albiei, malurilor riului bahlui si a zonelor de protectie din lungul acestuia. In nici o situatie nu este permis a se aduce atingere integritatii lucrarilor de amenajare a riului Bahlui

- Pe sectoarele de subtraversare a riului Bahlui, la executia de demontare si lucrarilor de racordare a conductelor de trmoficare noi cu cele existente, se vor lua toate masurile necesare pentru asigurarea integritatii amenajarilor realizate prin proiectul de regularizare a r. Bahlui in zonele adiacente sectoarelor de lucru mentionate

- La realizarea fiecarei categorii de lucrari din cele proiectate se vor respecta intocmai tehnologiile specifice de pregatire si punere in opera; executantul va trebui sa desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrari

- Dupa realizarea investitiei constructorul va degaja zonele de lucru de resturile materiale rezultate din lucrarile de executie si va readuce terenul la forma si folosinta initiala

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în perioada executării lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Monitorizarea emisiilor de poluanţi în aer în timpul execuţiei lucrărilor :

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada lucrarilor de  construire. Indicatori monitorizaţi: pulberi sedimentabile şi pulberi PM 10. Răspunde: titularul proiectului/ constructorul

Monitorizarea deşeurilor generate  în timpul execuţiei lucrărilor:

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada executării lucrărilor . Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în timpul execuţiei lucrărilor:

Frecvenţa de monitorizare:

- la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  construire.Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

Pe tot parcursul desfasurarii activităţilor de construire, titularul activităţii are obligaţia respectării prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protectia calităţii apelor, atmosferei, solului si la protecţia aşezărilor umane.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Jr. Gheorghe TĂTARU | ing. Irina SIMIONESCU |