Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de  28.05.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de                          SC GAZMIR IAŞI SRL prin APOPI PETRONELA pentru UAT ARONEANU, cu sediul în sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, înregistrată la la APM  IAŞI cu nr. 3404/31.03.2020 şi a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 21.05.2020 că proiectul: “Înfiinţare reţea de distribuţie a gazelor naturale în comuna Aroneanu, judeţul Iaşi cu satele aparţinătoare: Aroneanu, Dorobanţ, Şorogari, Rediu-Aldei”, propus a fi amplasat în  satele Aroneanu, Dorobanţ, Şorogari, Rediu-Aldei, comuna Aroneanu,  judeţul Iaşi.

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

- nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018,  Anexa nr. 2,  pct.13, lit.  a) orice modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate.

Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului: lungimea totală a reţelei de gaz:32218ml.

Prin proiect se propune realizarea unor reţele  de distribuţie gaze naturale ce vor funcţiona în regim de presiune medie, confecţionate din  material tabular de tip PEHD 100 având SDR 11, sudate prin procedura de sudare electrofuziune.

Traseul conductei de alimentare cu gaze naturale de presiune medie este amplasat în zona de protecţie a drumului de exploatare DE până la intrarea în satul

Dorobanţ şi în continuare pe strada Principală până la intersecţia cu DJ 282G, se intră în satul Aroneanu. Satul Şorogari va fi alimentat prin subtraversarea acumulării Aroneanu.  Satul Rediu Aldei se va alimenta cu gaze naturale printr-o conducta cu diametrul D = 90x8,2 mm pozată subteran pe domeniul public in zona de protecţie a drumului comunal DC 17 si va subtraversa prin foraj orizontal dirijat cursul de apa Chirita.

Se vor folosi urmatoarele tipuri de materiale:- teava şi fitinguri din polietilena de înaltă densitate PEHD 100 SDR11 SR ISO 4437, cu diametre cuprinse intre DN 63 si Dn 160, teava de otel ( neagra, sudata) pentru tuburile de protectie rasuflatori; nisip spalat, provenit de la agentii economici autorizati.

Tabel centralizator retele de distributie gaze naturale

| Localitatea | De | De140x12,8 | De 110x10 | De | De | Dn | Suprafata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 160x14,6 km km km |  |  | 90x8,2 | 63x5,8 | 100 | spatiu verde afectata |
|  | km | km | km | km | km | km | (ml) |
| Dorobant | 5,559 |  | 0,689 | 4,401 | 0,724 |  | 11373 |
| Aroneanu | - | 0,779 | 1,092 | 4,937 | 5,775 |  | 12583 |
| Rediu Aldei | - | - | - | 3,323 | 0,297 |  | 3620 |
| Sorogari | - | - | 0,335 | 1,659 | 2,501 | 0,147 | 4642 |
| TOTAL | 5,559 | 0,779 | 2,116 | 14,320 | 9,297 | 0,147 | 32218 |

2.Cumularea cu alte proiecte:nu este cazul

3.Utilizarea resurselor naturale : nu este cazul

4. Producţia de deşeuri

Pe amplasamentul analizat se vor genera deșeuri, astfel:

- În perioada de construcție: Deșeurile rezultate (menajere si din constructii/demolari) se vor colecta selectiv și se vor preda la operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării; Se formează deșeuri menajere, deșeuri din construcții/demolări (fără substanțe periculoase).

În perioada de funcționare: Nu se formează deșeuri.

5.  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

-Protectia atmosferei:

În timpul execuţiei se pot genera emisii de praf (din funcţionarea utilajelor). Reducerea emisiilor de praf se face prin adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi: stropirea frontului de lucru, evitarea săpăturilor în condiţii meteo nefavorabile (vânt puternic), curăţenia generală a şantierului etc. Toate aceste măsuri sunt parte a planului de construcţie şi sunt asumate de antreprenor şi verificate de dirigintele de şantier.

În timpul funcţionării nu sunt emisii în aer.

Protecţia impotriva zgomotului şi vibraţiilor :

În timpul execuției se poate genera zgomot din funcționarea utilajelor de construcție. În timpul operării, sursele de zgomot sunt ocazionale și de mică intensitate.

Protecţia calităţii solului şi subsolului:

În timpul execuţiei pot exista scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje.; se prevede folosirea de utilaje in stare buna de functionare si inspectie tehnica periodica la zi

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Utilizarea actuală a terenului nu se schimbă prin proiect.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Pentru evitarea oricăror situații de risc si accidente in timpul perioadei de execuție se vor  respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare si întreținere prevăzute în normativele tehnice relevante, respectându-se în același timp şi normele privind securitatea muncii pe șantier.

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substanţele şi tehnologiile utilizate:

Nu este cazul.

2.Amplasarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului – categoria de folosință: păşune, drumuri, arabil, ape stătătoare;

b) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

- 1) zonele umede –  nu este cazul

- 2) zone costiere – nu este cazul

- 3) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

- 4) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- 5) zone clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

- 6) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

- 7) ariile dens populate  - nu este cazul;

- 8) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

-  mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apa.

Proiectul prevede:

-Subtraversarea acumulării Aroneanu din administrarea Comunei Aroneanu in localitatea Sorogari.

Alimentarea cu gaze naturale a localităţii Sorogari prevede subtraversarea prin foraj orizontal dirijat a lacului de acumulare Aroneanu, din administrarea Comunei Aroneanu cu o conducta PEHD 100, SDR11, cu diametrul exterior Dn=110x10 mm, protejata in tub de protecţie pe lungimea totala L=147 m. Subtraversarea se va realiza in aval, aprox. 360 m fata de barajul Aroneanu din administrarea A.N„Apele Romane" si aproximativ 155 m fata de capătul aval al canalului de evacuare de la descarcatorul de ape mari al acumulării Aroneanu. Execuţia forajului si tragerea conductei presupune realizarea unei gropi de poziţie pe malul drept al acumulării Aroneanu din administrarea Comunei Aroneanu in zona de protecţie a drumului de exploatare existent de unde va incepe operaţiunea de forare respectiv tragere a conductei iar in partea opusa in zona dintre lac si drumul comunal paralel cu acesta se va executa groapa de primire a dispozitivului de forare.

-Subtraversarea cursului de apa apa Chirita in localitatea Rediu Aldei:

Conducta de transport gaze va subtraversa prin foraj orizontal dirijat albia minora a cursului de apa apa Chirita, prin foraj orizontal dirijat cu o conducta din PEHD 900, SDR 11 cu diametrul exterior D= 100x10 mm, pe lungimea totala de 16 m la adâncimea de pozare de 1,50 m sub talvegul cursului de apa. Gropile de lansare prin foraj orizontal dirijat pe cele doua maluri ale cursului de apa Chirita sunt realizate in afara zonei de protecţie de 5,0 m, instituita conform Anexei 2 din Legea apelor nr. 107/1996 cu completările ulterioare.

Se apreciază că prin execuţia lucrărilor prevăzute în proiect nu se vor aduce modificări ale elementelor morfologice ale albiei sau a regimului de curgere a cursului de apă traversat

III. Condiţiile de realizare a proiectului

Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind :

Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor ;

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora;

Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, respectiv a roţilor, la plecarea din şantier şi umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.;

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

- Minimizarea traficului în jurul şantierului de construcţii;

- Controlul parcării vehiculelor  în afara şantierului, atât înainte cât şi după deschiderea sa.

Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane;

- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare.

- Acoperirea incărcăturilor autovehiculelor ce intră şi ies din şantier

- Pe parcursul execuției  lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice;

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială sau la  o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice narturale.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevăzute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiției are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc în timpul execuţiei şi care au impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activitaţii în condiţii de siguranţă.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, după cum urmează:

Protecţia calitatii apelor:

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului şi în perioada de funcţionare a obiectivului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor (excedentele de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viituri, materialul auxiliar (nisipul, etc.) va fi depozitat în afara secţiunii de scurgere a apei).

-Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a apelor, nr. 9 din mai 2020, emis de  Administraţia Naţională APELE ROMÂNE-Administraţia Bazinală  de Apă Prut-Bârlad sunt:

-înainte de începerea lucrărilor de execuţie beneficiarul va transmite la S.G.A. Iaşi graficul de desfăşurare a lucrărilor pe faze de execuţie, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevăzute: perioada si durata de execuţie, masuri si mijloace de intervenţie in cazul inregistrarii unor debite de viitura pe perioada execuţiei lucrărilor, responsabilităţi si termene de intervenţie.

-se vor respecta intocmai prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, privitoare la modul de folosire a zonelor de protecţie ce se instituie in lungul cursului de apa Chirita, definita conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor nr. 107/1996cu modificările si completările ulterioare, precum si cele privitoare la utilizarea terenurilor din albia minora a acestuia.

-pentru ca poziţia lucrării de subtraversare a cursului de apa Chirita cu traseul conductei de transport gaze naturale propus a se realiza, sa poată fi identificata la teren, aceasta se va marca prin intermediul unor repere (borne din beton), inscripţionate corespunzător, dispuse pe fiecare mal la o distanta de 5 m, care este zona de protecţie ce se instituie in lungul cursului de apa, conform Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare.

-în secţiunea de subtraversare a cursului de apa Chirita va trebui respectata adâncimea de 1,50 m sub talvegul actual al albiei, astfel incat lucrările propuse sa nu fie afectate in cazul in care se vor executa de către Sistemul de Gospodărire a Apelor lasi, lucrări de decolmatare a albiei minore a cursului de apa.

-execuţia lucrărilor propuse se va desfăşura in afara perioadelor de ape mari. Pe toata perioada de realizare a lucrărilor de subtraversare executantul va solicita autorităţii competente date privind prognoza debitelor pe cursul de apa subtraversat cat si pentru acumularea Aroneanu din administrarea A.8.A Prut - Bârlad.

-utilajele folosite la realizarea lucrărilor proiectate, vor fi scoase in afara zonelor inundabile la terminarea programului de lucru. Staţionarea utilajelor si a mijloacelor de transport se va face in afara zonelor de protecţie si ale malurilor cursurilor de apa.

-executantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra albiilor si malurilor cursului de apa Chirita si a acumulării Aroneanu, daca acestea apar ca urmare a execuţiei necorespunzatoare a lucrărilor proiectate.

-constructorul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea poluărilor accidentale, in special cu produse petroliere, care ar putea sa apară ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice. In cazul inregistrarii unei poluări accidentale intreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei si suportării eventualelor costuri revine poluatorului.

-în cazul inregistrarii unor fenomene meteorologice periculoase care vor genera creşterea nivelului apei in albia minore a cursului de apa Chirita sau pe perioada de tranzitare a debitelor de viitura din acumularea Aroneanu din administrarea A.8.A Prut- Bârlad - S.G.A lasi in acumularea Aroneanu din administrarea Comunei Aroneanu, beneficiarul are obligaţia de a lua toate masurile necesare pentru asigurarea punerii in siguranţa a lucrărilor. Daca in urma viiturilor lucrările vor fi avariate, beneficiarul va lua toate masurile de refacere a acestora pe cheltuiala proprie.

-pe toata durata execuţiei este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de ape uzate, deşeuri lichide sau solide, carburanţi sau lubrificanti in ape de suprafaţa sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substanţe si deşeuri ori materiale de construcţii in zonele de protecţie ale resurselor de apa sau in zonele de protecţie sanitara stabilite conform prevederilor H.G. nr. 930/2005 si ale Ordinului M.M.P. nr. 1278/20.04.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitara si a perimetrelor de protecţie hidrogeologica.

-la terminarea lucrărilor se vor indeparta materialele folosite la execuţie si se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuţie sau excavare.

-beneficiarul avizului are obligaţia ca pe toata perioada de execuţie a lucrărilor si dupa finalizarea lor, sa asigure scurgerea normala a apelor in albia cursului de apa traversat si sa nu modifice profilul albiei minore a cursului de apa in secţiunea de traversare.

Protecţia aerului

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de construcţii se va asigura întreţinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora; descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei; mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

Protectia impotriva zgomotului

În fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Protecţia solului

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament (in intersectii, in largiri de drum);

Gospodărirea deşeurilor :

Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construcţie şi transportul  în vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Lucrările aferente proiectului se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără afectarea spațiilor verzi și a calității factorilor de mediu și a peisajului.

La terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare  pe care le transmite în scris la APM Iaşi în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului în mass-media de către titularul proiectului.

| p.DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII. ing.Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. |
| --- |
| ÎNTOCMIT, |  |
| ing. Veronica Violeta ANDRICI |  |