Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de  .05.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ANDY TRANS INVEST S.R.L. cu sediul în sat Tomești, comuna Tomești, str. Prof. Petru Olteanu(fosta Vioarei), nr. 422, camera 2, jud. Iaşi, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 5823/06.04.2016 și a completărilor înregistrate cu nr. 4504/21.04.2016, respectiv 5661/25.05.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de  27.05.2016 că proiectul ”Desființare corp C2, spălătorie auto și corp C3, cupolă stație de alimentare cu combustibil(stație PECO)” propus a fi amplasat în sat Tomești, comuna Tomești, nr. cad. 60662 și nr. cad. 2064/2; carte funciară 60662 și 60686, jud. Iaşi nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului,  sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2 pct. 13. lit. a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau in anexa 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

b) Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului – 	Suprafaţa totală a terenului aferent proiectului de investiţii este de 1679 mp; Se propune demolarea/dezafectarea următoarelor construcții existente pe amplasament: spălătorie auto-Sc=97 mp, 2 boxe-structură metalică; Separatorul de hidrocarburi : Volumul total 2000 l, Diametru 1140 mm, Lungime 2000 mm, Material compozit (poliester armat cu fibră de sticlă); Cupola stație de alimentare combustibili :174 mp, Latime 12.43 m, Lungime 14.00 m, Inaltime 6.20 m. Sistem constructiv - Stalpi și ferme metalice; Insula Pompe Combustibil, 3 buc; 4 Rezervoare Combustibil: 2 x 10000 de litri – diametru 2 m lungime 3,45 si respectiv cuva din beton armat cu dimensiunile : Grosime 0.3 m, Latime 2,6 m, lungime 4,05 m iar perimetral o bordura cu înălțimea de 30 cm și 2 rezervoare x 20000 de litri – diametru de 2.5 m, lungime 4.14 m și cuvă de beton armat cu dimensiunile : grosime 0.3 m, latime 3.1 m, lungime 5.01, perimetral având o bordura de 30 cm înălțime;

Descrierea lucrărilor de desființare: Desfacerea spălătoriei auto prin dezasambalarea pereților neportanți tip sandwich,acoperișului din tablă cutată,fermele metalice și instalațiile aferente. Desfacerea copertinei pentru pompe, desfacerea instalațiilor electrice, sanitare, dezafectare instalații tehnologice, demolarea caminelor gurilor de descarcare, demolarea caminului gurelor de vizitare al rezervoarelor, curațarea rezervoarelor de șlam, curățarea separatorului de șlam. Rezervoarele nu se vor scoate din pământ, după curățare vor fi umplute cu nisip.

- Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale – Nu este cazul;

- Producţia de deşeuri: -deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protecţia calităţii apelor : Nu este cazul;

Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse staţionare dirijate- nu este cazul; Surse staţionare nedirijate( emisii fugitive)- nu este cazul; Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de  manevră ale autovehiculelor.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Nu este cazul;

Protecţia calităţii solului şi subsolului: surse: depozitarea deşeurilor, scurgeri accidentale de combustibili;

Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: Nu este cazul;

c) Localizarea proiectului

utilizarea existentă a terenului:conform CU nr. 25/23.02.2016 emis de comuna Tomești terenul se încadrează în UTR 26 Tomești, având funcțiunea de zonă industrială;

relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: În zona de amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial

- în etapa de execuţie se identifică următoarele surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor, funcţionarea utilajelor utilizate, scurgeri accidentale de combustibili.

- în etapa de funcţionare:  Nu are impact asupra mediului.

- impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public: Proiectul nu prezintă risc pentru pentru sănătatea umană.

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră, amplasamentul proiectului fiind situat în intravilanul satului Tomești;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului– deoarece lucrările prevăzute prin proiect  nu vor afecta semnificativ factorii de mediu : aer, apă, sol, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect;

- probabilitatea impactului – redus, numai pe perioada execuţiei proiectului. Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi de exploatare ce se vor aplica în conformitate cu proiectul propus, se reduce la minim probabilitatea de apariţie a impactului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – În perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar;

II. Condiţiile de realizare a proiectului

a)Caracteristicile investiţiei:

- Descrierea lucrărilor de desființare: Desfacerea spălătoriei auto prin dezasambalarea pereților neportanți tip sandwich,acoperișului din tablă cutată,fermele metalice și instalațiile aferente. Desfacerea copertinei pentru pompe, desfacerea instalațiilor electrice, sanitare, dezafectare instalații tehnologice, demolarea căminelor gurilor de descarcare, demolarea caminului gurelor de vizitare al rezervoarelor, curațarea rezervoarelor de șlam, curățarea separatorului de șlam. Rezervoarele nu se vor scoate din pământ, după curățare vor fi umplute cu nisip.

Activitatea de demolare/curățare a rezervoarelor, colectarea și transportul reziduurilor rezultate se va realiza de către agenți economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului.

b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

-	Organizarea de şantier se va face în zone special amenajate; zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

-	descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;

-	mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

-	ieșirea din incinta șantierului cu utilaje sau autovehicule se va realiza numai după trecerea printr-un filtru de spălare și igienizare conform normelor în vigoare;

-	utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

-	întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

-	dotarea cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare ;

-	asigurarea măsurilor de protecție/siguranță în vederea limitării emisiilor de pulberi provenite din lucrările aferente organizării de șantier, stropirea suprafețelor de teren, ori de câte ori este nevoie.

-	asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament;

c)Modul de asigurare a utilităţilor

1. Alimentarea cu apă : apa necesară pentru uzul menajer si igienico – sanitar era asigurată prin branşament la reţeaua existentă în zonă, aparţinând S.C APAVITAL S.A. Prin proiect s-a propus dezafectarea branșamentului.

2. Evacuarea apelor uzate:  apele uzate igienico-sanitare și apele tehnologice –de la spălătoria auto se evacuau în rețeaua de canalizare aparținând S.C. APAVITAL S.A. Prin proiect se propune dezafectarea rețelei de canalizare din incinta spălătoriei auto și curățarea de reziduuri a separatorului de hidrocarburi-prin firmă specializată.

3. Alimentare cu energie electrică : din reţeaua existentă.

4.Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul.

d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Iasi– tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează:

Protecţia calităţii apelor

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor lua măsuri de prevenire și de evitare a poluării apelor.

Se va verifica starea rețelelor de canalizare aferente instalației,  a conductelor, pardoselilor ;

Apele pluviale de pe platformele betonate vor respecta caracteristicile apelor provenite din precipitaţii, fără conţinut de substanţe extractibile. Se vor lua măsuri pentru evitarea contaminării accidentale cu substanțe periculoase(combustibili) a apelor pluviale și a apelor subterane.

Protecţia aerului

În perioada de execuție a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă deșeuri din construcţii ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor deșeuri se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii se va asigura întreținerea corespunzătoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.;

Protectia impotriva zgomotului

În fazele de execuţie a lucrărilor de demolare/dezafectare se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot atins să se incadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare. Se va respecta programul

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice în cadrul organizării de șantier nu va depăşi valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014.

Protecţia solului

În perioada de execuţie a lucrărilor de demolare/dezafectare depozitarea deșeurilor se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma dezafectării instalaţiilor de depozitare a produselor petroliere sau în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

Materialul(nisip) pentru umplerea rezervoarelor după curățarea acestora se va achiziționa de la agenți economici autorizați.

Impunerea pentru constructor a dotării cu materiale absorbante pentru produse petroliere în scopul garantării evitării poluării accidentale a mediului cu aceste substanţe.

Este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentelor autorizate pentru realizarea lucrărilor de investiţii, prin:

•	abandonarea, înlăturarea sau eliminarea deşeurilor în locuri neautorizate;

•	staţionarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop

•	distrugerea sau degradarea, prin orice mijloace, a vegetaţiei ierboase sau lemnoase.

Operatiile de golire și curatare a instalatiilor/utilajelor care, eventual, mai contin diverse deseuri se vor executa de catre firme specializate astfel incat sa previna poluarea solului, subsolului sau producerea unui incident (incendiu, explozie);

Materialele metalice si nemetalice rezultate din dezafectare vor fi colectate, stocate si depozitate in vederea evacuarii pe sortimente, pe o platforma betonata, special destinata acestui scop;

Manipularea și transportul spre valorificare/ depozitare finală a deșeurilor/materialelor rezultate se vor realiza cu respectarea cerintelor privind protectia factorilor de mediu;

Manipularea si transportul pentru tratare/eliminare finala a deseurilor nevalorificabile periculoase, se vor realiza de firma specializata care va efectua operatiile cu respectarea cerintelor in vigoare privind protectia sanatatii umane si a factorilor de mediu;

Instruirea corespunzatoare a personalului desemnat pentru gestiunea, depozitarea si manevrarea deseurilor si a personalului ce va desfasura activitatea de desfiintare cu privire la masurile de protectie a sanatatii umane si a factorilor de mediu ;

Achiziționarea de material absorbant și intervenția prompta în cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pe suprafețele betonate, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol/subsol;

La terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale.

Modul de gospodărire a deşeurilor

-Deşeurile rezultate din activitatea de demolare/dezafectare vor fi colectate selectiv şi preluate în vederea valorificării/ eliminării de către operatori autorizaţi.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Proiectul de investiție se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protecție sanitara, recomandate între zonele protejate și a condițiilor impuse, prin Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de investitie are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Autorizația de mediu nr. 37/13.02.2012 emisă de APM Iași pentru desfășurarea activităților: Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate; Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate; Intretinerea si repararea autovehiculelor - instalatie de spalare; Depozitări în amplasamentul din sat/com. Tomești, jud. Iași, titular SC TRANSGYW INDUSTRY SRL își pierde valabilitatea prin efectul legii.

La finalizarea lucrărilor de desființare se va întocmi un raport privind gestiunea deșeurilor periculoase (șlam petrolier) generate în timpul lucrărilor de demolare care va conține: tipurile de deșeuri codificate conform HG 856/2002, cantitățile rezultate din activitate, destinația finală a acestora;  se vor prezenta contractele încheiate cu agenți economici autorizați pentru preluarea fiecarui tip de deșeu în vederea tratării/eliminării/reciclării din punct de vedere al protecției mediului – la finalizarea lucrarilor.

După finalizarea lucrărilor de dezafectare,  utilizarea suprafeței de teren din sat Tomești, comuna Tomești, nr. cad. 60662 și nr. cad. 2064/2; carte funciară 60662 și 60686, pentru  amplasarea unui proiect de construire imobile rezidenţiale şi de agrement, se poate realiza numai dacă suprafața de teren va corespunde categoriei de folosință sensibilă, în conformitate cu Ord. Nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚIII, |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Maria IACOB |

ÎNTOCMIT,

Ing. Cristina Dascălu