Decizia  etapei de încadrare

Proiect afișat pe  site-ul APM Iași în data de  20. 05.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CIORTEŞTI, cu sediul în satul Ciorteşti, comuna Ciorteşti, judetul Iaşi, înregistrată la la APM  IAŞI cu nr. 12326 din  15.11.2021 și a completărilor inregistrate cu nr. 6070 din 19.05.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 16.02.2022 că proiectul „ Sistem de alimentare cu apă în sat Şerbeşti, comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi”, propus a fi amplasat în satul Şerbeşti, comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

- nu se supune evaluarii adecvate

- nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, la la pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului:

Prin propiect se propune înfiinţarea sistemului de apă în satul Şerbeşti, comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi

Sistemul de alimentare cu apa in sat Serbesti  cuprinde:

- camin bransament proiectat-1 bucata

- conducta de aductiune PEHD PE100 cu acoperire protectiva din PP, PN10/PN16, De110mm, De90mm, Ltotal=4355 m

- rezervor tampon 10 mc-1 bucata

- statie de pompare apa amplasata pe conducta de aductiune-1 bucata

- camine de vane pe traseul conductei de aductiune-13 bucati

- rezervor inmagazinare cilindric suprateran 158mc-1 bucata

- camera de vane-1 bucata

- camin debitmetru-1 bucata

- statie de clorinare (corectie clor)-1 bucata

- conducta de distributie, PEHD PE100 cu acoperire protectiva din PP, PN10 cu diametrele De110mm, De63mm, De50mm, Ltotal=10103 m

- camine de vane pe traseul conductei de distributie-58 bucati

- camin de reducerea presiunii-1 bucata

- hidranti supraterani, DN80-15 bucati

- camine bransament-359 bucati

- conducta bransament, PEHD PE100 cu acoperire protectiva din PP, PN10, De25mm/De32mm, Ltotal=1795 m

Pe traseul conductei de aductiune s-a propus amplasarea unei statii de pompare apa: Qp=2.58 l/s, Hp=130 mCA.

Statia de clorinare cu clor lichid va fi containerizata.

Aceasta va cuprinde:

	Container prefabricat din structura metalica panouri sandwich 2500x2500x2700mm cu pereți din panou sandwich 50mm, dotat cu ventilator, radiator electric, instalație iluminat și prize, usă acces. Instalație clorinare compusă din:

	Pompă dozatoare 7.5-16, debit maxim 7,5l/h, 16bar – 1 buc;

	Linie aspirație rigidă prevazută cu supapă de aspirație cu filtru și semnal de gol – 1 buc;

	Unitate de injecție curatabila – 1 buc;

	Rezervor stocare hipoclorit 200litri – 1 buc;

	Supapă multifunctională compactă cu rol de mentinerea constantă a contrapresiunii, antisifonare, reducerea manuală a presiunii – 1 buc;

	Furtun, cabluri semnal, bride, coliere de bransare, robineti – 1 buc;

	Senzor de curgere – 1 buc;

	Unitate preasamblata de masura on-line a concentratiei de clor rezidual din apa de tratat – 1 buc;

	Dispozitiv prelevare proba apa – 1 buc;

	Furtun celula de masura ranforsat tip 6/12mm cu lungimea de 10m – 1 buc;

	Tablou de automatozare pentru monitorizare proces echipat cu router GPRS pentru integrare in aplicatie SCADA – 1 buc.

Amplasamentul aferent proiectului se situează în interiorul şi în vecinătatea sitului Natura 2000 ROSPA 0096 Pădurea Micleşti

b) cumularea cu alte proiecte – Realizarea proiectului de investiție ” Sistem de alimentare cu apă în sat Şerbeşti, comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi”, propus a fi amplasat în satul Şerbeşti, comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi , nu se cumulează cu realizarea altor proiecte de investiţie în zonă;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – Proiectul de investiţie prevede utilizarea terenului care are categoria de folosință drum public, resurselor naturale în construcție: apă, agregate, energie electrică, combustibili;

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construcție obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/valorificare/eliminare;

e) poluarea şi alte efecte negative:

- Emisiile de poluanți în aer vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului.

-autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice-Nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice-Nu este cazul.

2. Localizarea proiectului

a)utilizarea existentă a terenului, conform Certificatului de Urbanism nr.  15/02.08.2021 emis de Primăria comunei Ciorteşti: drum;

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor –  nu este cazul

2) zone costiere şi mediul marin – nu este cazul

3) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul;

5)zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – Proiectul de investiție se află în interiorul şi în vecinătatea sitului Natura 2000 ROSPA 0096 Pădurea Micleşti;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– Nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei - nu este cazul;

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – Nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

în timpul execuției lucrărilor:

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – impact redus, local, numai în zona propusă a proiectului, pe perioada execuţiei obiectivului;

- Natura impactului-executarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului de investiție nu va produce efecte adverse semnificative asupra mediului pe termen mediu și lung, impactul estimat pe perioada lucrărilor de construcții fiind minor advers, local, pe durata de realizare a proiectului - impact reversibil;

- Natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul, amplasamentul proiectului fiind situat în comuna Ciorteşti;

- Intensitatea şi complexitatea impactului – impact redus dacă se aplică măsurile și condițiile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

- Probabilitatea impactului – redus, numai pe perioada execuţiei proiectului. Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi de exploatare ce se vor aplica în conformitate cu proiectul propus, și prin avizele emise de autorități se reduce la minim probabilitatea de apariţie a impactului;

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul se poate manifesta în timpul execuției și constă în perturbarea potențialilor receptori din vecinătate prin: ocupare de teren, decopertarea solului, zgomot, praf, prezență umană și eventual scurgeri în mediu. Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente proiectului.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-proiectul propus nu se cumulează cu realizarea altor proiecte de investiție în zonă.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Prin aplicarea de măsuri de reducere a emisiilor de zgomot și pulberi.

în timpul funcționării:

- în etapa de funcţionare:  Nu are impact asupra mediului. Proiectul propus a fi realizat nu prezintă risc pentru mediul înconjurător, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

- impactul asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public: Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 15/02.08.2021 emis de Primăria comunei Ciorteşti, proiectul prevede înfiinţare sistem de alimentare cu apă;

- extinderea impactului – Nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului –Nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului : Nu este cazul;

- probabilitatea impactului – Nu este cazul;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – Nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- Amplasamentul proiectului este localizat în interiorul şi în vecinătatea ariei naturale protejate ROSPA0096 Pădurea Micleşti;

- Memoriul de prezentare specifică faptul că, în situl Natura2000 ROSPA0096 Pădurea Miclcşti. lucrările propuse se vor realiza de-a lungul drumurilor săteşti din sat Şerbeşti, comuna Ciorteşti. judeţul laşi;

- Conform memoriului de prezentare în vecinătatea amplasamentului nu au fost identificate specii de floră şi faună şi habitate de interes comunitar care ar putea fi afectate de implementarea proiectului.

III.   Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

. Localizarea proiectului:

-     bazinul hidrografic: Siret

cursul de apa:  Ciorteşti

-     cod b.h. :R

-  cod cadastral curs de apa XII.1.078.16.04.00.0;

- Codul corpului de apă de suprafaţă :RORW12-1-78-16_B1

- Denumirea corpului de apă de suprafaţă: Vaslui am. Ac+afl.am

- Codul corpului de apă subterană: ROPR05

- Denumirea corpului de apă subterană: Podişul central Moldovenesc

IV.  Conditii de realizare a proiectului , pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

Organizarea de șantier

Lucrările prevăzute în proiect se vor executa integral pe amplasamentul drumurilor existente în comuna Ciorteşti. Organizarea de șantier se va desfășura pe toata durata șantierului numai în spațiul preluat de la comuna Ciorteşti, în periumetrul intravilanului.

Titularul proiectului va adopta, pe toată perioada realizării proiectului, măsuri pentru prevenirea/diminuarea  impactului asupra mediului și asupra sănătății populației, după cum urmează:

- Asigurarea  întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a  mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea.

- Realizarea lucrărilor de excavaţii şi transport în perioade  fără curenţi importanţi de aer şi  aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora. Respectarea prevederilor normativelor în vigoare cu privire la realizarea săpăturilor generale, cu sprijiniri, pentru a preîntâmpina fenomenele de surpare a malurilor.

- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf: ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea materialelor de construcţie, căderi de material, spargerea betonului, etc.

- Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la: stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie.

Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţei ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor.

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Dotarea  șantierului cu  toalete ecologice pentru personalul lucrător.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe amplasament.

Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare.

- Curăţarea eficientă a roților vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii.

- Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier.

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului.

- Aceste măsuri de prevenire/reducere a impactului vor fi cuprinse în caietele de sarcini predate constructorului.

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor  realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi.

b) Modul de asigurare a utilităţilor:

Nu este cazul . Proiectul prevede executarea de aducţiune de apă.

2. Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Iasi– tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Conditiile  pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului generate de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calității apelor:

În perioada de execuție a lucrarilor proiectului şi în perioada de funcţionare a obiectivului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor (excedentele de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viituri, materialul auxiliar (nisipul, etc) va fi depozitat în afara secţiunii de scurgere a apei). Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele prealabile emise pentru promovarea obiectivului de investiţie.(Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 18/13.05.2022).

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 18/13.05.2022 emis de ANAR ABA Prut Bârlad  SGA Iaşi sunt:

- proiectantul şi beneficiarul sunt responsabili de respectarea prescripţiilor tehnice în vigoare privind proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru investiţia propusă;

- beneficiarul şi proiectantul lucrărilor vor respecta întocmai prevederile prevăzute în Avizul de principiu nr. 9746 din 08.03.2022 emis de Apavital S.A. Iaşi;

- gropile de lansare şi gropile de recepţie aferente forajelor orizontale vor fi executate în afara zonelor de protecţie ce se instituie de-a lungul cursurilor de apă permanente, aşa cum sunt ele definite în Anexa nr. 2 la Legea Apelor nr. 107/1996 actualizată;

- pentru identificarea traseelor conductelor ce subtraversează cursul de apa Ciorteşti, acestea vor fi semnalizate cu borne inscripţionate specific, ce vor fi amplasate pe ambele maluri, cu respectarea zonelor de protecţie ce se instituie de-a lungul cursurilor de apa, conform prevederilor Anexei nr. 2 la Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- lucrările de subtraversare, vor fi realizate în concordanţa cu prescripţiile tehnice de specialitate în vigoare, astfel încât în perioada de execuţie şi ulterior, pe toata durata de exploatare, să nu se producă eroziuni ale malurilor sau talvegului cursurilor de apă;

- pe toata durata execuţiei lucrărilor precum şi după punerea în funcţiune, este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de deşeuri lichide sau solide, carburanţi sau lubrifianţi în ape de suprafaţă sau subterane sau a se depozita deşeuri care ar putea conduce la poluarea apelor freatice sau de suprafaţă;

- în caz de modificare semnificativă a soluţiilor tehnice cuprinse în prezentul act de reglementare, beneficiarul va anunţa, conform prevederilor legale, organul emitent al avizului şi va solicita modificarea acestuia sau emiterea unui nou aviz, dupa caz;

- la terminarea lucrărilor se vor degaja zonele adiacente de pământul rezultat din sectoarele de săpătura şi de resturile de materiale rămase din lucrările de execuţie; executantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra apelor de suprafaţă sau subterane, dacă acestea apar ca urmare a execuţiei necorespunzătoare a lucrărilor;

- calitatea apei potabile se stabileşte de către organele descentralizate ale Ministerului Sănătăţii pe baza analizelor de laborator specifice;

- până la realizarea sistemului centralizat de canalizare, în cazul instalaţiilor interioare de alimentare cu apa în imobile, evacuarea apelor uzate se va realiza în bazine etanşe vidanjabile sau în instalaţii de epurare conforme (reglementate în prealabil de către autoritatea de gospodărire a apelor). Se interzice evacuarea de ape uzate de orice fel în ape de suprafaţa sau în subteran.

2. Protectia calităţii aerului :

Sursele de poluare ale atmosferei sunt praful in urma lucrărilor si a circulației utilajelor, precum si noxele provenite de la funcționarea utilajelor.

Se vor lua masuri pentru minimizarea activităților generatoare de praf :

- Folosirea de utilaje de construcţii moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte  prevederile legislaţiei în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor şi a materialelor.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale pentru evitarea răspândirii acestora în afara arealului de construcție.

- Stropirea cu apă a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament (în perioadele lipsite de precipitaţii).

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deseurilor din construcții la locul de producere.

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Măsuri adoptate în timpul realizării lucrărilor de construcții:

-	Respectarea programului de lucru stabilit de  constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în considerare a propunerilor/ observaţiilor formulate de publicul interesat.

-	Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare.

-	Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcții, oriunde acest lucru va fi posibil. Monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare.

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice în cadrul organizării de șantier nu va depăşi valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014.

În cazul în care se vor înregistra sesizări/ observații ale publicului interesat din zonă, cu privire la un posibil disconfort cauzat de zgomotul generat ca urmare a desfășurării activității de realizare a lucrărilor aferente proiectului pe amplasament, titularul proiectului are obligația luării de măsuri tehnice/ operaționale/ organizatorice/ constructive  pentru reducerea/ limitarea emisiilor de zgomote și vibrații.

4. Protecţia calităţii solului:

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

Pe parcursul execuției  lucrărilor se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

-	Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

-	Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate.

-	Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind  utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

-	Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate.

-	Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

În perioada de funcţionare a obiectivului se va evita contaminarea accidentală a solului cu scurgeri de uleiuri sau combustibil.

5.Modul de gospodărire a deşeurilor

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

- Deşeurile  provenite din excavaţii ( pământ excavat ) se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de comuna Ciorteşti

6.Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Titularul: UAT CIORTEŞTI - are obligația respectării prevederilor Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei. Toate petițiile/reclamațiile referitoare la nerespectarea Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 vor fi soluționate de direcțiile județene de sănătate publică aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

7.Protecția ariilor naturale

Condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul nr. 04 /ST IS/09.03.2022 emis de ANANP – ST IASI sunt:

- se vor respecta prevederile planului de management şi al regulamentului ariei naturale protejate ROSPA0096 Pădurea Mieleşti, aprobat prin Ordinul Ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.1018/2016;

- se vor respecta prevederile obiectivelor de conservare pentru ROSPA0096 Pădurea Miclcşti aprobate prin Decizia nr. 335/18.08.2020;

- se vor respecta măsurile propuse în memoriul de prezentare a proiectului în vederea prevenirii şi diminuării impactului asupra speciilor şi habitatelor ce constituie obiectivele de conservare din aria naturală protejată ROSPA0096 Pădurea Micleşti;

- lucrările propuse prin proiectul „Sistem de alimentare cu apă în sat Şerbeşti, comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi" care se suprapun cu aria naturală protejată ROSPA0096 Pădurea Micleşti se vor realiza conform documentaţiei, fiind interzisă ocuparea altor suprafeţe;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu care ar putea să afecteze obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată aria naturală protejată ROSPA0096 Pădurea Micleşti, titularul are obligaţia să ia în regim de urgenţă toate măsurile de necesare pentru eliminarea/limitarea efectelor negative şi să anunţe ANANP în maxim 24 dc ore de la constatare. Totodată, titularului îi revine obligaţia de a suporta costurile necesare readucerii într-o stare de conservare favorabilă a populaţiilor speciilor ce fac obiectul desemnării acestui sit:

- respectarea prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011. cu modificările şi completările ulterioare;

- pe suprafaţa sitului NATURA 2000 ROSPA0096 Pădurea Micleşti vor fi respectate prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- personalul angajat va fi instruit cu privire la existenţa sitului Natura 2000 ROSPA0096 Pădurea Micleşti, cu precădere asupra măsurilor şi responsabilităţilor ce le revin privind protecţia acestuia, precum şi pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei factorilor de mediu.

8.Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

Responsabilitatea privid soluțiile tehnice propuse prin proiect privind sistematizarea verticală, fundarea și consolidarea terenului, revine proiectantului și constructorului, în solidar cu beneficiarul  ( titularul) proiectului.

Lucrările aferente proiectului se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără afectarea calității factorilor de mediu și a peisajului.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, |  |
| --- | --- |
| ing. Galea TEMNEANU |  |
| p.ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, | p.ȘEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU, |
| ing. Irina Ana SIMIONESCU | ing. Geta IRIMITA |
| ÎNTOCMIT, | ÎNTOCMIT, |
| ing. Doina UNGUREANU | ing. Carol CRISTOF |