## Sheet1
Nr. AM/AIM/Inregistrare | Tip autorizare (AM, AIM, Inregistrare) | Numele operatorului | Adresa amplasamentului | Tip instalatie medie de ardere (motor diesel, turbina cu gaz, motor alimentat cu combustibil dual, alt tip de motor, alt tip de instalatie de ardere-cazan) | Puterea termica nominala (MW) | Numarul de ore de functionare preconizat (ore) | Incarcarea medie in regim de functionare normala (%) | Data punerii in functiune | Instalatie medie de ardere (existenta / noua) | Tip combustibil (biomasa solida / alti combustibili solizi / motorina / alti combustibili lichizi / gaze naturale / alti combustibili gazosi) | VLE SO2 (mg/m3) | VLE Nox (mg/m3) | Pulberi (mg/m3) | Observatii
155/25.10.2022 | AM | AVI-TOP | TOMEȘTI | CENTRALA TERMICA | 1 | 4224 | 80% | 2004 | EXISTENTA | GAZE NATURALE | 35 | 350 | 5
155/25.10.2022 | AM | AVI-TOP | TOMEȘTI | CENTRALA TERMICA | 1.14 | 4224 | 80% | 2004 | EXISTENTA | GAZE NATURALE | 35 | 350 | 5
2/30.10.2023 | AIM | AVI-TOP | RĂZBOIENI | CENTRALA TERMICA | 2.25 | 4224 | 80% | 2007 | EXISTENTA | GAZE NATURALE | 35 | 350 | 5
2/30.10.2023 | AIM | AVI-TOP | RĂZBOIENI | CENTRALA TERMICA | 3.48 | 4224 | 80% | 2007 | EXISTENTA | GAZE NATURALE | 35 | 350 | 5
AIM nr. 3/ 29.09.2021 | AIM | SC ANTIBIOTICE S.A | Str. Valea Lupului, nr.1, Iasi | cazan abur CR 9 | 6.97 | 0 | 0% | 1968 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
AIM nr. 3/ 29.09.2021 | AIM | SC ANTIBIOTICE S.A | Str. Valea Lupului, nr.1, Iasi | cazan abur GPT | 6.97 | 5497 | 51.38% | 2006 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
AIM nr. 3/ 29.09.2021 | AIM | SC ANTIBIOTICE S.A | Str. Valea Lupului, nr.1, Iasi | cazan abur GX | 7.91 | 3116 | 53.63% | 2017 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
54/18.03.2014 | AM | Institutul Regional de Oncologie Iasi | Iasi, str. G-ral H.M. Berthelot nr.2-4 | alt tip de motor, alt tip de instalatie de ardere-cazan | 2.36 | 890 | _ | 2011 | existenta | gaz natural | 50 | 250 | 5
54/18.03.2014 | AM | Institutul Regional de Oncologie Iasi | Iasi, str. G-ral H.M. Berthelot nr.2-4 | alt tip de motor, alt tip de instalatie de ardere-cazan | 2.36 | 890 | _ | 2011 | existenta | gaz natural | 50 | 250 | 5
54/18.03.2014 | AM | Institutul Regional de Oncologie Iasi | Iasi, str. G-ral H.M. Berthelot nr.2-4 | alt tip de motor, alt tip de instalatie de ardere-cazan | 2.36 | 0 | _ | 2011 | existenta | mixt(gaz natural + CLU) | 1700 | 450 | 20
N/A | N/A | Palas 1 SRL | Str. Palas nr. 7A, - Corp C2-3 | alt tip de instalatie de ardere-cazan | 1.1 | 1727 | 70 | 2011 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | Palas 1 SRL | Str. Palas nr. 7A, - Corp C2-3 | alt tip de instalatie de ardere-cazan | 1.1 | 1699 | 70 | 2011 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | Palas 1 SRL | Str. Palas nr. 7A, - Corp D1-D2 | alt tip de instalatie de ardere-cazan | 1.1 | 1637 | 70 | 2011 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | Palas 1 SRL | Str. Palas nr. 7A, - Corp D1-D2 | alt tip de instalatie de ardere-cazan | 1.1 | 1626 | 70 | 2011 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | IULIUS GROUP SRL | Iulius Mall Iasi/Bd. Tudor Vladimirescu | alt tip de instalatie de ardere-cazan | 2.6 | 1800 | 70 | 2017 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | IULIUS GROUP SRL | Iulius Mall Iasi/Bd. Tudor Vladimirescu | alt tip de instalatie de ardere-cazan | 3 | 1800 | 70 | 2007 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | Palas Campus | Str. Andrei nr. 39A | alt tip de instalatie de ardere-cazan | 1 | 1800 | 80 | 2022 | nouă | gaze naturale |  | 100
N/A | N/A | Palas Campus | Str. Andrei nr. 39A | alt tip de instalatie de ardere-cazan | 1 | 1800 | 50 | 2022 | nouă | gaze naturale |  | 100
N/A | N/A | Palas Campus | Str. Andrei nr. 39A | alt tip de instalatie de ardere-cazan | 1 | 1800 | 0 | 2022 | nouă | gaze naturale |  | 100
Autorizatie de Mediu Nr.1 din 06.01.2020 | AM | S.C. ROMPAK S.R.L. | Pascani, Str. Gradinitei, nr.1C, Jud. Iasi | cazan 1 abur saturat | 3.4 | Ian - Oct = 6656 ore + 1407 ore preconizat (noi + dec) = 8063 ore / an 2023 | 0.92 | 1997 | EXISTENTA | GAZE NATURALE | 35 | 350 | 5
Autorizatie de Mediu Nr.1 din 06.01.2020 | AM | S.C. ROMPAK S.R.L. | Pascani, Str. Gradinitei, nr.1C, Jud. Iasi | cazan 2 abur saturat | 3.4 | Ian - Oct = 643 ore + 0 ore preconizat (noi + dec) = 643 ore /an 2023 | 0.07 | 1997 | EXISTENTA | GAZE NATURALE | 35 | 350 | 5
Autorizatie de Mediu Nr.1 din 06.01.2020 | AM | S.C. ROMPAK S.R.L. | Pascani, Str. Gradinitei, nr.1C, Jud. Iasi | cazan 3 abur saturat | 3.4 | Ian - Oct = 6270 ore + 1338 ore preconizat (noi + dec) = 7608 ore/an 2023 | 0.87 | 1997 | EXISTENTA | GAZE NATURALE | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | Univ. de Medicina si Farmacie iasi | str. Grigore Ghica Voda NR 13, Iasi | CAZAN | 1 | 10/zi; 4 luni/an | 70 | 2004 | existenta | gaze naturale | 35 | 350 | 5
AM nr 22 / 10 Feb 2020 | AM | IG WATTEEUW ROMANIA | Bd CHIMIEI nr 6 zona B | Cazan termic - PRK 1870_ARCA 01, evacuare coș comun | 1.9 | 1120 | 70% | 2014 |  | GAZ NATURAL | 35 | 350 | 5
AM nr 22 / 10 Feb 2021 | AM | IG WATTEEUW ROMANIA | Bd CHIMIEI nr 6 zona B | Cazan termic - PRK 1870_ARCA 02, evacuare coș comun | 1.9 | 700 | 70% | 2014 |  | GAZ NATURAL | 35 | 350 | 5
47/17.05.2021 | AM | BUILD CORP Prefabricate | Sos.Iasi-Tomesti nr.2 | Cazan apa calda-gaz natural | 1.25 | 300 |  | 2007 | existenta | gaze naturale | 35 | 350 | 5
AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | USV "Ion Ionescu de la Brad" Iasi/ Corp principal | Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Iași | cazan | 1.05 | 850 | 70 | 2007 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | USV "Ion Ionescu de la Brad" Iasi/ Corp principal | Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Iași | cazan | 1.05 | 850 | 70 | 2007 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | USV "Ion Ionescu de la Brad" Iasi/ Pav. 1-Zootehnie | Aleea M. Sadoveanu nr. 8, Iași | cazan | 1.02 | 950 | 72 | 2008 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | USV "Ion Ionescu de la Brad" Iasi/ Pav. 1-Zootehnie | Aleea M. Sadoveanu nr. 8, Iași | cazan | 1.02 | 950 | 72 | 2008 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | USV "Ion Ionescu de la Brad" Iasi/ Sera | Aleea M. Sadoveanu nr. 7, Iași | cazan | 1.02 | 250 | 76 | 2008 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | AM nr. 142/19.08.2019; Revizia 1/06.05.2020 | USV "Ion Ionescu de la Brad" Iasi/ Sera | Aleea M. Sadoveanu nr. 7, Iași | cazan | 1.02 | 250 | 76 | 2008 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
79/29.06.2021 | AM | SC COTNARI SA | Cazan abur Ferroli | cazan | 1.3 | 1000 |  | 2005 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI | Iași, bdul. Carol I, CT CAMIN C17 | cazan | 1.25 | 3500 |  | 2011 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI | Iași, bdul. Carol I, CT CAMIN C17 | cazan | 1.25 | 3500 |  | 2011 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI | Iași, bdul. Carol I, CT CAMIN C17 | cazan | 1.25 | 3500 |  | 2011 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI | Iași, bdul. Carol I, CT CAMIN C17 | cazan | 1.4 | 3500 |  | 2011 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
120/23.09.2020 | AM | UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, | TV 2, mun. Iași, str. Aleea Vasile Petrescu nr. 9A și 27, județ Iași | Instalatie cogenerare pentru producere energie termica si electrica TV2 | 2.8 |  |  | 2014 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
120/23.09.2020 | AM | UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, | TV 2, mun. Iași, str. Aleea Vasile Petrescu nr. 9A și 27, județ Iași | Instalatie cogenerare pentru producere energie termica si electrica TV2 | 1.242 |  |  | 2014 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
120/23.09.2020 | AM | UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, | TV 3, mun. Iași, str. Aleea Vasile Petrescu nr. 9A și 27, județ Iași | Centrala de cogenerare TV3 | 2.8 |  |  | 2014 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
120/23.09.2020 | AM | UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, | TV 3, mun. Iași, str. Aleea Vasile Petrescu nr. 9A și 27, județ Iași | Centrala de cogenerare TV3 | 2.8 |  |  | 2014 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
120/23.09.2020 | AM | UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, | TV 3, mun. Iași, str. Aleea Vasile Petrescu nr. 9A și 27, județ Iași | Centrala de cogenerare TV3 | 2.8 |  |  | 2014 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
120/23.09.2020 | AM | UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, | TV 3, mun. Iași, str. Aleea Vasile Petrescu nr. 9A și 27, județ Iași | Centrala de cogenerare TV3 | 1.242 |  |  | 2014 | existentă | gaz natural | 35 | 350 | 5
N/A | N/A | UAT Municipiul Iași | Centrală termică Puskin - Titu Maiorescu, nr. 4 | centrală termică de cavrtal | 1.855 | 4.343 | 0.2128 | 2001 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5 | a funcționat pănă în luna iulie 2023
N/A | N/A | UAT Municipiul Iași | Centrală termică Codrescu - str. Oastei, nr. 2A | centrală termică de cavrtal | 4.045 | 8.76 | 31.14% | 2001 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
AIM nr.4/19.08.2023 | AIM | UAT Municipiul Iași | Calea Chișinăului, nr. 25, Iași | motor termic | 4.288 | 6.075 |  | 27.08.2018 | existentă | gaze naturale | 35 | 350 | 5
10/22.01.2021 | AM | Spitalul Orasenesc Harlau | Bogdan Voda Nr 15 | Arzator presurizat gaz metan | 1.05 | 6 | 60 | 2015 | existenta | gaze naturale | 35 | 350 | 5
NR.06/10.01.2023 | AM | SC EUROPA EXPRESS SA | STR. N GANE NR 7, SAT LETCANI, JUD IASI | CAZAN DE ABUR, JOASA PRESIUNE | 3489 | 100 ORE/LUNA | 60% | 09.11.2021 | NOUA | GAZE NATURALE | 35 | 350 | 5