Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de 03.05.2023

“Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare”

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de                        SC CROSSGATE SRL, cu sediul în str.Aurel Vlaicu, nr.84, bl.c1/0, ap.B7, înregistrată la APM  IAŞI cu nr. 252 din 10.01.2023 şi a completărilor ulterioare nr.5499 din 03.05.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză tehnică  din data de 16.02.2023 că proiectul: “Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare”, propus a fi amplasat în  fundac Bucium/-, municipiul Iaşi/comuna Bârnova, NC 69335, 69334, 68187 (UAT Bârnova), DR1217/1, DE1197/1, DE2896, DE7319, DE7320/1, DE7320, DE7432/1, DE7440/1, NC167899, 165410 (UAT Iaşi), judeţul Iaşi.

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluarii adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactulului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 b);

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect, respectiv că acesta nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018.

1.  Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, prin realizarea următoarelor obiective:

- rețea de alimentare cu apă PEHD PE100 Pn10 De 160mm, L= 2998ml;

- branșament de apă PEHD PE100 PN10 De 75mm, L= 6ml.;

- rețea de canalizare gravitațională PVC-KG SN8 Dn 250mm, L= 543ml;

- racord de canalizare PVC-KG SN8 Dn 200mm, L= 4ml;

- stație de pompare ape uzate menajere tip cămin prefabricat din PAFSIN/PEHD/BETON având caracteristicile constructive Di=1.50m si H=3.50m, echipată cu 1A+1R (rezerva caldă) electropompe submersibile cu tocator de inox (sau echivalent), fiecare având Qp = 9,50mc/h, Hp = 15Mca;

- conduta de refulare apă uzată menajeră PEHD 100 Pn10 De 75mm, L= 79ml.

- Rețea de alimentare cu apă PEHD PE100 Pn10 De 160mm, L= 2998ml

Are rolul de a transporta și de a alimenta cu apă imobilele beneficiarului, situate în Fundac Bucium nr. 85, nr. cad. 167895, 167896, 167897, 167898, municipiul Iași, județul Iași.

Rețeaua de alimentare cu apă se va realiza din tuburi PEHD PE100 Pn10 De 160mm cu acoperire protectivă de PP, având o lungime de circa L=2998ml, îngropate în pământ sub adâncimea de îngheţ și va fi echipată cu 11 cămine de vane din beton armat cu ramă și capac carosabil de tip IV, D400, conform STAS 2308, echipate cu vane de secționare, dispositive de aerisire-dezaerisire și robineți de golire, după caz și cu 21 hidranți subterani de incendiu Dn 100mm.

- Branșament apă PEHD PE100 Pn10 De 75mm, L = 6ml

Branşamentul face legătura între reţeaua publică stradală şi reţeaua interioară a imobilelor beneficiarului, situate în Fundac Bucium nr. 85, nr. cad. 167895, 167896, 167897, 167898, municipiul Iași, județul Iași.

Are rolul de a asigura debitele necesare alimentării cu apă a obiectelor sanitare cu care sunt dotate imobilele beneficiarului, situate în Fundac Bucium nr. 85, nr. cad. 167895, 167896, 167897, 167898, municipiul Iași, județul Iași.

Traseul conductei de bransament este pe domeniu public al municipiului Iași, județul Iași, pe str. Fundac Bucium, municipiul Iași, județul Iași.

Branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă PEHD PE100 Pn10 De 160mm, propusă a se realiza în cadrul prezentei investiții, se va face prin intermediul unui branșament ce va fi realizat din tuburi de PEHD PE 100 Pn 10 De 75mm cu acoperire protectivă de PP cu lungimea de circa L= 6ml, pe care se va monta un contor tip “FLOSTAR M” Dn 40mm.

- Rețea de canalizare gravitațională PVC-KG SN8 Dn 250mm, L= 543ml

Are rolul de a prelua și transporta apele uzate menajere provenite de la imobilele beneficiarului, situate în Fundac Bucium nr. 85, nr. cad. 167895, 167896, 167897, 167898, municipiul Iași, județul Iași, către rețeaua publică de canalizare CERAMICĂ VITRIFICATĂ De 250mm, existentă în str. Fundac Bucium.

Rețeaua de canalizare apă uzată menajeră proiectată se va realiza din conducte cu curgere gravitatională, PVC SN8 Dn 250mm cu lungimea de circa L=543ml, îngropate în pământ sub adâncimea de îngheţ și va fi echipată cu 18 cămine de vizitare din beton

- Racord canalizare PVC-KG SN8 Dn 200mm, L= 4ml

Are rolul prelua și transporta apele uzate menajere provenite de la imobilele beneficiarului, situate în Fundac Bucium nr. 85, nr. cad. 167895, 167896, 167897, 167898, municipiul Iași, județul Iași, către rețeaua de canalizare menajeră proiectată, PVC SN8 Dn 250mm. Face legatura între rețeaua interioară de canalizare a imobilului și rețeaua publică de canalizare.

Racordarea la canalizare a imobilelor beneficiarului, situate în Fundac Bucium nr. 85, nr. cad. 167895, 167896, 167897, 167898, municipiul Iași, județul Iași, se va face prin intermediul unui racord realizat din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 200mm cu lungimea de circa L= 4ml.

- Stație de pompare apă uzată menajeră

Stația de pompare apă uzată menajeră propusă este o construcţie tip cămin prefabricat din PAFSIN/PE/BETON având caracteristicile constructive Di=1.50m si H=3.50m, echipată cu 1A+1R (rezerva calda) electropompe submersibile cu tocator de inox (sau echivalent), fiecare având Qp =2,64l/s = 9,50mc/h, Hp = 15mca, cu instalații hidraulice, de ventilație, electrice și de automatizare.

- Conducta de refulare apă uzată menajeră PEHD PE100 Pn10 De 75mm, L= 79ml

Are rolul de a transporta apele uzate menajere colectate în stația de pompare apă uzată menajeră, SPAU, până în punctul de evacuare – căminul de racord, CR, propus a se realiza în cadrul prezentei investiții.

Conducta de refulare apă uzată menajeră se va realiza din tuburi PEHD PE100, Pn10, De 75mm cu acoperire protectivă de PP, cu lungimea de circa L=79ml, îngropate în pământ sub adâncimea de îngheţ.

b)Cumularea cu alte proiecte:nu este cazul

c).Utilizarea resurselor naturale: Realizarea proiectului de investiţie nu implică utilizarea resurselor naturale

d). Producţia de deşeuri:

Pe amplasamentul analizat se vor genera deșeuri, astfel:

- În perioada de construcție: Deșeurile rezultate (menajere și din construcții/demolări) se vor colecta selectiv și se vor preda la operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării;

- În perioada de funcționare: Nu sunt deșeuri.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii poluate, inclusiv zgomotul şi alte efecte negative: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie şi vor fi în limite admisibile.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul.

g) Riscuri pentru sănătatea umană – nu este cazul

2. Amplasarea  proiectului:

2.1. Utilizarea actuală și aprobată a terenului:folosinţa actuală a terenului:teren construit şi neconstruit.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede, zone rivereane, guri ale râurilor –  nu este cazul

b) zone costiere şi mediul marin– nu este cazul

c) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul

e) zone clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate:nu este cazul

f)zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

g)zonele cu o densitate mare a populaţiei– nu este cazul;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Extinderea impactului estimat pe factori/ aspecte de mediu

Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor de construcţii, conform prevederilor proiectului.

Mărimea şi complexitatea impactului:  Impact redus în timpul realizării lucrărilor prevăzute în proiect.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil în perioada de execuție a proiectului.

Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului.

Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin aplicarea conditiilor prevazute la punctul IV din prezentul act

Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate: proiectul  nu se supune prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se află în SIT NATURA 2000 sau la limita acestuia.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apa: proiectul nu se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, conform adresei nr.3499 din 24.04.2023, emisă de A.N.A.R.-A.B.A. PRUT-BÂRLAD-S.G.A. Iaşi.

IV. Condiţiile de realizare a proiectului:

1)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

- Organizarea de şantier:

-         Lucrarile de construire se vor executa integral în incinta proprietății, fără afecta proprietățile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de șantier se va desfășura pe toata durata șantierului numai în terenul proprietate a localităţii.

-       Titularul proiectului va adopta, pe toată perioada realizării proiectului, măsuri pentru prevenirea/diminuarea impactului asupra mediului și asupra sănătății populației, după cum urmează:

-	Organizarea de şantier se va face fără afectarea spaţiilor verzi, zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

-	descărcarea materialelor se va face în zona frontului de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;

-	mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

-	utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

-	întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

-	dotarea cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

-	asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament

- Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţei ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor și semnalizarea prin mijloace corespunzătoare de avertizare .

- Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens.

- Descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita emisiile de pulberi, deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;

- Utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- Întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare. In fazele de execuţie a săpăturilor, a lucrărilor de construcții, se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibrațiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta  prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform prevederilor HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor .

- Dotarea cu utilaje nepoluante, cu verficările obligatorii la zi și care să respecte cele mai noi Standarde europene privind emisiile de CO2, CO, PM 2,5, PM 10, TSP, NO2, etc

- Dotarea  șantierului cu o toaletă ecologică pentru personalul lucrător.

- Echipamentele tehnice şi instalaţiile din dotarea obiectivului se vor supune verificării periodice în vederea respectării prescripţiilor înscrise în cărţile tehnice ale acestora.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament.

Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare.

- Curăţarea eficientă a vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii.

- Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier.

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului.

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

Modul de asigurare a utilităţilor:

În perioada realizării lucrărilor de construcții:

- Necesarul de apă potabilă pentru personalul lucrător din cadrul șantierului de construcție se va asigura din recipiente ( butelii) de unică folosință;

- Alimentare cu energie electrică : Nu este cazul;

- Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul.

Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Iași– tel/fax 0232214357; GNM - Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

2)Condiţiile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor

- În timpul construcției: Nu este necesar racord la rețeaua de apă. Se generează următoarele categorii de ape uzate:

  - Ape uzate menajere de la muncitori – se amplasează toalete ecologice.

  - Apele pluviale sunt evacuate în mediu;

- În timpul funcționării.

Rețea de canalizare gravitațională PVC-KG SN8 Dn 250mm, L= 543ml

Are rolul de a prelua și transporta apele uzate menajere provenite de la imobilele beneficiarului, situate în Fundac Bucium nr. 85, nr. cad. 167895, 167896, 167897, 167898, municipiul Iași, județul Iași, către rețeaua publică de canalizare CERAMICĂ VITRIFICATĂ De 250mm, existentă în str. Fundac Bucium.

Măsuri de prevenire a poluării apelor:

  - Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje. Scurgerile de ulei (sau alți carburanți) sunt controlate de constructor prin procedurile interne ale acestuia. În general, se urmărește ca utilajele să fie în bună stare de funcționare. Schimburile de ulei nu se fac pe amplasament.

- Concentrații și debite de poluanți:

  - Toate apele evacuate în mediu (ape pluviale) vor îndeplini condițiile de calitate impuse prin NTPA001/2002.

- Protectia calităţii aerului :

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;

În perioada de funcționare:

-Nu este cazul.

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  :

- În timpul execuției se poate genera zgomot din funcționarea utilajelor și uneltelor de construcție.

- În timpul operării, sursele de zgomot sunt: traficul auto; turbojeturi și aspiratoare.

- Protecţia calităţii solului:

- În timpul execuției solul poate fi afectat prin scurgerile de carburanți, depozitarea necontrolată a deșeurilor, gestionarea necorespunzătoare a apelor pluviale.

- În timpul funcționării solul nu este afectat de proiect.

- Măsuri pentru protecția solului:

  - Dacă se identifică o scurgere de ulei, se intervine rapid pentru stoparea acesteia și se raclează solul contaminat, colectându-se într-un recipient. Solul contaminat este predat unor operatori autorizați în vederea eliminării.

  - Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje.

  - Deșeurile rezultate se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea lor, chiar si temporara, pe sol.

- Gospodărirea deșeurilor :

Colectarea selectivă și depozitarea temporară a deşeurilor generate pe amplasament în zonele special amenajate în cadrul organizării de șantier.

Deșeurile rezultate vor fi gestionate cu respectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023, respectiv:colectarea selectiva a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții;stocarea temporara corespunzătoare a fiecărui tip de deșeu rezultat (depozitare în recipiente etanșe, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranța la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor;

Este interzisa arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalații, respectiv locuri neautorizate acestui scop;

Orice eveniment de mediu apărut din vina executantului in timpul lucrării va fi anunțat imediat beneficiarul iar înlăturarea efectelor se va face pe cheltuiala executantului lucrării.

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

Se vor luat toate masurile necesare pentru protecția vecinătăților:

- împrejmuirea va avea rolul de a reducea factorii de poluare ;

- traficul auto va fi redus la strictul necesar.

- zgomotul si vibrațiile in șantier vor fi redus la minim ;

- programul de lucru in șantier va fi normal intre orele 8-17, pe timpul zilei, fără a afecta programul de odihna si somn al locatarilor din imobilele învecinate. Programul in șantier poate fi modificat in funcție de activitățile religioase de amploare.

Dispoziţii finale:

Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra mediului în etapa executării lucrărilor de construcție revine titularului  proiectului și  antreprenorului lucrărilor de construcții

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvate

| DIRECTOR EXECUTIV,; ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII. ing.Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. |
| --- |
| ÎNTOCMIT, |  |
| ing. Veronica Violeta ANDRICI |  |