Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de 28.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de                           SC DELGAZ GRID SA, cu sediul în Bulevardul Pandurilor, nr.42, municipiul Tg. Mureş, judeţul Mureş, înregistrată la APM  IAŞI cu nr. 13975 din 15.12.2022 şi a completărilor ulterioare (2415 din 22.02.2023 ), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză tehnică  din data de 23.02.2023 că proiectul: “Modernizare şi integrare SCADA staţii de transformare Iaşi-etapa 2, Staţia de Transformare Iaţi-Centru situată în municipiul Iaşi, strada Sf. Petru Movilă, nr.38, nr. cad.174547”, propus a fi amplasat în  strada Sf. Petru Movilă, nr.38, municipiul Iaşi,  judeţul Iaşi,.

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluarii adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactulului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a) „Orice modificări sau extinderi altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte dsemnificative negative asupra mediului”

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect, respectiv că acesta nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018.

1.  Caracteristicile proiectului:

a.Mărimea proiectului:

Lucrările se vor realiza in Statia de transformare 110/20/6 kV Iasi Centru, localitatea Iasi, str. Petru Movila, nr. 38, jud. Iasi, statie de transformare aflata in proprietatea privata a SC DELGAZ GRID SA, avand nr. cadastral 174547, si o suprafata de: 2993 mp.

Proiectul presupune urmatoarele:

− Modernizarea echipamentelor electrice din perimetrul statiei (transformatoare, intrerupatoare, separatoare, cabluri s.a.) si inlocuirea suportilor din beton cu suporti noi metalici.

Modernizare celule 110 kV:

Pe partea de 110 kV, in statia exterioara:

• in celulele de 110 kV de transformator si linii se vor inlocui echipamentele primare uzate fizic si moral (intreruptor, separator de bare, separator de linie, transformatoare de masura curent, transformatoare de masura tensiune si descarcatoare) cu echipamente noi, performante, avand caracteristici tehnice conform specificatiilor DELGAZ GRID. Pentru sustinerea echipamentelor noi se vor utiliza suporti metalici zincati cu profil HEA inclusi in furnitura echipamentului, ancorati in fundatii noi din beton armat;

e vor reface legaturile intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;

• se vor inlocui conductoarele si izolatoarele barelor de 110 kV cu conductor nou de 450 mmp si izolatoare duble, in V, compozite.

Transformatoarele de putere 110/20 kV vor avea următoarele caracteristici:

• Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infaşurari din Cu - 110/20 kV , 110/6 kV–25 MVA, conexiune Ynd11, cu racire ONAN, Uk = 11%.

• Neutrul de IT al transformatoarelor de putere se leagă rigid la pamant.

Pe partea de 20 kV, in statia exterioara:

• se va inlocui transformatorul de putere T3 - 20/6 kV-10 MVA cu unul de 20/6 kV de 16 MVA;

• se vor monta suporti pentru capetele terminale pentru T3;

• se vor inlocui transformatoarele de servicii interne TSI-A, TSI-B de 20/0,4 kV, 2400/200 kVA;

• se vor inlocui rezistentele, R-A si R-B cu scopul limitarii curentului de simpla punere la pamant de 600A;

• se vor inlocui separatoarele de nul intre TSI si R, actionat electric si manual, montate pe suporti metalici noi. Pe aceeasi suporti cu separatoarele se va monta si cate un descarcator de nul;

• se va inlocui cablurile de racord pe 20 kV de la TSI-A la celulele aferente, cu cabluri noi cu izolatie XLPE, 3x1x150 mmp;

• se vor inlocui cablurile de racord pe joasa tensiune de la TSI-A la dulapurile de servicii proprii curent alternativ, cu cabluri noi 3x240+120 mmp;

• se va monta o baterie de condensatoare pe 20 kV de 1,2 MVAr, cu doua treapte 800+400 KVAr, in constructie compacta in container metalic/beton;

• se pozeaza cablurile de racord pe 20 kV de la noua baterie de condensatoare pana la celula Q17k.

Pe partea de 20 kV, in camera de conexiuni:

Montarea celulei MT 20 kV, pentru bateria de condensatoare noua, Q17k, cu o celula noua presupune amplasarea acesteia in celula existenta care se va moderniza.

Noua celula va fi echipata cu întreruptor de medie tensiune si va utiliza ca mediu de stingere vidul si vor fi montate pe carucioare.

Se vor moderniza urmatoarele celule 20 kV:

• modernizarea unei celule MT (20 kV) pentru a racorda noua baterie de condensatoare;

• modernizarea celulelor de masura A si B (primar)

• modernizarea celulei de cupla longitudinala (primar)

• modernizarea celulelor de servicii interne SI-A si SI-B (primar)

• modernizarea celulelor de linie: PT 640, LES B4, PT 756, PT 648, PT 634, RATC S1, PT 794 (primar)

• montarea de transformatoare de current si tensiune in celulele exitente pentru protectii;

Transformatoarele de masura de MT vor avea ca mediu de izolatie rasina.

Caracteristicile electrice ale aparatajului primar al noi celule (curent nominal, curent de stabilitate termica, curent de stabilitate dinamica) vor fi conform ST DELGAZ GRID.

În general, dulapurile celulelor vor cuprinde urmatoarele compartimente:

- compartimentul barelor colectoare;

- compartimentul întrerupatorului debrosabil;

- compartimentul de conectare a cablurilor de medie tensiune;

- compartimentul de joasa tensiune.

Celulele se vor amplasa pe doua randuri.

Circuite secundare

• se demonteaza instalatiile de comanda, protectie si semnalizare, inclusiv aparatajul si clemele de sir existente;

• se monteaza aparatajul nou (terminal numeric, relee intermediare de iesire, cleme de sir, comutator de comanda, blocuri de incercare, intrerupatoare de protectie a circuitelor si se executa legaturile intre acestea;

• se inlocuiesc cablurile de alimentare a buclelor dintre panourile de servicii proprii si celulele din statia de 20 kV si cablurile aferente automatizarilor DAS si AAR;

• se vor inlocui buclele de c.a. si c.c. dintre celulele de medie tensiune;

• Inlocuirea bobinelor de tratare a neutrului si a TRAFO de servicii interne si executarea lucrărilor aferente necesare amplasării/ adaptării pe poziție a echipamentului inclusiv lucrări la partea de construcții (fundații, elevații suport ale bobinelor, etc.), montajul terminalelor numerice pentru identificarea si deconectarea selectiva a liniilor cu punere la pământ; si montajul terminalelor numerice pentru reglajul automat al bobinelor de stingere;

• Se vor monta cutii de cleme noi pentru instalatiile modernizate.

• Lucrări de integrare in SCADA a noilor terminale numerice la nivel local si nivel de Dispecer (montaj fibra optica);

• Servicii de inginerie pentru integrarea in SCADA a noilor terminale numerice la nivel local si la nivel de Dispecer.

Modernizare Transformatoare 110/20 kV

• se va demonta transformatoarele existent 110/20

• se vor efectua lucrari de reconditionare a platformei trafo si a caii de rulare;

• se va monta transformatoarele no1 cu toate accsesoriile necesare functionarii in conditii optime, rotile acestuia fiind prevazute sistem de protectie antiseismica adecvate regiunii geografice;

• se va moderniza sistemul de legare la pamant al bornei de nul a transformatorului (fie prin inlocuirea/ repozitionarea echipamentelor aferente fie prin realizarea legaturii directe la pamant);

• se vor adapta/ inlocui conductoarele/ barele de 110/ 20 kV in vederea conectarii transformatorului la sistemul de bare de 110 kV si 20 kV existent in statii;

• se vor adapta/ modifica circuitele secundare existente (alimentare cu energie, comanda, semnalizari, protectii).

Lucrari de constructii:

• Se vor inlocui elementele constructie (rigle, cadre) si suportii echipamentelor primare pentru cere se vor realiza fundatii noi

• Se vor reabilitarea si consolidarea elementelor de constructie (rigle, cadre)

• Se vor inlocui suportii echipamentelor primare pentru cere se vor realiza fundatii noi

• Se vor reabilita caile de acces, canalele de cabluri ale circuitelor secundare, cuvele de retentie a uleiului aferente TRAFO, partea de constructie a salii de conexiuni MT si a camerei de comanda, precum si imprejmuirea statiei.

• Repararea caii de rulare;

• Modernizare parte de constructie cladiri, corp de comanda, corpuri conexiuni, iluminat exterior (lucrari de refacere integritate elemente de constructii; lucrari de hidroizolatii, anvelopare, schimbare invelitoare / sarpanta, termoizolatii, schimbare tamplarie, in vederea cresterii performantei energetice a cladirilor; recompartimentări interioare, tencuieli și zugrăveli).

• Montare panouri fotovoltaice pe acoperis statie.

• La cuva de retentie a TRAFO se vor executa urmatoarele lucrari: • colectare namoluri (uleiuri, pamant) din cuva de retentie (daca este cazul);

curatare-spalare cuve pentru eliminarea uleiului ars impregant in beton (daca trebuie), buceardare si periere pereti;

• reparare bordura superioara a cuvei, chituiri fisuri si tencuiri cu mortar;

• hidrofobizarea cuvei pentru impermeabilizare;

• inlocuire gratare metalice cu gratare metalice din fier zincat,

• reumplerea spatiului de sub transformator cu piatra concasata tinand cont de dimensiunile ochiurilor gratarelor metalice.

Instalatie de legare la pǎmant şi paratrǎsnete

Pentru protectia personalului de exploatare şi întretinere împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia electricǎ 110/20/6 kV va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente în incinta.

Protectia instalatiilor electrice din statia electrica 110/20/6 kV împotriva loviturilor directe de trasnet, va fi asigurata de instalatia de paratrasnete, alcatuita din tije în lungime de 8 m montate pe stalpi de beton independenti avand înaltimea de 11 m de la sol.

Instalatie de iluminat exterior

Incinta statiei exterioare 110 kV va fi iluminata atat perimetral cat şi local, pentru echipamentele principale.

In zona transformatoarelor de putere şi a containerelor de medie tensiune s-a prevazut o instalatie de iluminat local concentrat, realizata cu proiectoare, montate pe stalpii cu paratrasnete.

Fiecare stalp de iluminat este prevazut cu cate o cutie de protectie în care se monteaza sigurante automate.

Containerele sunt prevazute spre exterior cu corpuri de iluminat în dreptul uşilor de acces în modul, care sunt alimentate din dulapurile de distributie existente în container.

b.Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul

c.Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d. Producţia de deşeuri:

| DENUMIRE DESEU | COD DESEU | Proveniență | MODALITATI DE VALORIFICARE / ELIMINARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri biodegradabile (material lemnos și resturi vegetale de la curățarea terenului) | 20.02.01 | De la curățarea terenului | Valorificare prin operatori autorizați |
| Pământ și pietre | 17.05.04 | Fundații stâlpi | Refolosire pentru taluzare stâlpi |
| Ambalaje de hârtie și carton | 20.01.01 | Materii prime | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Ambalaje de materiale plastice | 20.01.39 | Materii prime | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Deșeuri textile | 20.01.11 | Materii prime; echipamente de protecție | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Deșeuri de lemn din activitatea de construcție | 17.02.04 | Cofraje, alte surse – paleți, cutii | Valorificare prin agenți economici autorizați (returnare) |
| Fier, fonta, otel | 17.04.05 | Armături, resturi de la diverse activități de construcție | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Cabluri fără substanțe periculoase | 17.04.11 | Deșeuri de la instalațiile electrice | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Deșeuri menajere sau asimilabile | 20.03.01 | De la lucrători | Eliminare prin operatori autorizați |

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii poluate, inclusiv zgomotul şi alte efecte negative: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie şi vor fi în limite admisibile.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul.

g) Riscuri pentru sănătatea umană – nu este cazul

2. Amplasarea  proiectului:

2.1. Utilizarea actuală și aprobată a terenului:folosinţa actuală a terenului:teren  construit şi neconstruit-staţie de transformare.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede, zone rivereane, guri ale râurilor –  nu este cazul

b) zone costiere şi mediul marin– nu este cazul

c) zonele montane şi forestiere – nu este cazul

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional. nu este cazul;

e) zone clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate:nu este cazul

f)zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

g)zonele cu o densitate mare a populaţiei– nu este cazul;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Extinderea impactului estimat pe factori/ aspecte de mediu

Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor.

Mărimea şi complexitatea impactului:  Impact redus în timpul realizării lucrărilor prevăzute în proiect.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil în perioada de execuție a proiectului.

Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului.

Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin aplicarea conditiilor prevazute la punctul IV din prezentul act

Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul

II.        Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III.  Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apa: - proiectul  nu se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV.Condiţiile de realizare a proiectului

Etapa organizării de șantier:

Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind :

Planificarea şantierului:

•	Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

•	Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora;

Traficul în construcţii:

•	Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

•	Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

•	Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane;

•	Pe parcursul execuției  lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale.

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului la starea iniţială sau la  o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice narturale.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevăzute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiției are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc în timpul execuţiei şi care au impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activitaţii în condiţii de siguranţă.

- Locaţia organizarii de santier va fi in afara limitelor ariilor naturale protejate.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor:

În timpul execuției

•	Surse: scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje (combustibili, ulei de motor, ulei hidraulic etc.)

•	Măsuri: Sunt foarte puţin probabile scurgeri de carburant şi ulei deoarece utilajele vor avea revizia tehnică la zi şi vor fi verificate înainte de punere în exploatare.

•	Se interzice deversarea de catre constructor in apele de suprafata a  uleiurilor, vopselelor, sau materialelor combustibile.

- Protectia calităţii aerului în perioada de execuție a lucrărilor

Adoptarea de măsuri specifice pentru diminuarea cantității de praf rezultate din activitățile de construire  si transport deșeuri:

- Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii respectă  prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulaţie a vehiculelor grele pentru transportul deșeurilor rezultate din construcții.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale in afara arealului de lucru.

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Realizarea lucrărilor de transport a deșeurilor în perioade  fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea  lucrărilor efectuate .

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de execuție a lucrărilor

- În fazele de execuţie a lucrărilor revăzute în proiect se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin:

- Utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic;

- Utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot;

- Respectarea  prevederilor standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- Protecţia calităţii solului în perioada de execuție a lucrărilor de construire:

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor utilizate în activitățile de construcții.

- Alimentarea cu carburanţi a utilajelor și schimbarea uleiului la utilaje se va realiza în stațiile de distribuție carburanți autorizate/ service-uri auto, existente în zonă.

- Colectarea selectivă și depozitarea temporară a deşeurilor generate pe amplasament în zonele special amenajate în cadrul organizării de șantier.

Impactul indirect susceptibil va fi redus- se va manifesta în perioada de realizare a proiectului, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

- Gestionarea deşeurilor:

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deșeurile, respectiv ale OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023, există obligativitatea de a se atinge un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție.

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere a utilajelor utilizate, inclusiv a  normelor privind securitatea muncii pe șantier.

Dispoziţii finale:

Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra mediului în etapa executării lucrărilor de construcție revine titularului  proiectului și  antreprenorului lucrărilor de construcții

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvate.

| DIRECTOR EXECUTIV,; ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII. ing.Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. |
| --- |
| ÎNTOCMIT, |  |
| ing. Veronica Violeta ANDRICI |  |