Decizia etapei de încadrare

Proiect afisat pe site-ul APM Iași în data de   27. 02. 2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA MIROSLAVA cu sediul în sat Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93, comuna Miroslava, jud. Iaşi, înregistrată la APM Iași cu nr. 10581/08.09.2022, a memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 877/26.01.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IASI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 23.02.2023, că proiectul “ Construire pod peste râul Bahlui pe DC 25, acces la Parcul Industrial II, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”  amplasat în sat Brătuleni, comuna Miroslava, jud. Iaşi, județul Iași.,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 10 e).

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect

In zona studiata, comuna Miroslava a dezvoltat Parcul Industrial II, iar pentru facilitarea accesului s-a modernizat drumul comunal DC25 prin largirea acestuia la 4 benzi de circulatie pentru desfasurarea in conditii optime a traficului auto. Avand in vedere ca traversarea raului Bahlui se realizeaza in prezent pe podul existent, prevazut cu doua benzi de circulatie, este necesara realizarea unui pod nou, amonte de cel existent, ce va fi prevazut cu doua benzi de circulatie, pentru fluidizarea circulatiei pe toate cele 4 benzi ale DC25 in conditii optime.

In cadrul proiectului “Construire pod peste raul Bahlui pe DC25, acces la Parcul Industrial II, com. Miroslava, jud. Iasi”, se propune si reabilitarea podului existent pe DC25, in vederea readucerii podului la o stare tehnica corespunzatoare circulatiei autovehiculelor in conditii de siguranta.

Situatia existenta

In prezent, pe DC25 la km 1+250, exista un pod ce asigura circulatia intre cele doua maluri ale r. Bahlui, avand doua benzi de circulatie. Podul existent este prevazut cu 3 deschideri si lungimea totala de 53,65 m. Suprastructra este realizata din 7 grinzi prefabricate precomprimate tip „I” solidarizate la partea superioara cu o placa de suprabetonare.

Infrastructuctura este alcatuita din stalpii inclinati ai cadrului formand cate un V pe fiecare mal.

Podul are o latime totala de 8,65 m, din care 7,85 m latime parte carosabila si doua grinzi de parapet de cate 0,40 m latime fiecare.

Calea pe pod este din beton asfaltic. La exteriorul partii carosabile sunt montate parapete metalice pietonale. Podul nu are trotuare.

Racordarea cu terasamentele este realizata cu taluze de pamant.

Albia raului Bahlui este conturata in zona podului si pereata la partea superioara a taluzului.

Lucrari proiectate

1.	Lucrari de reabilitare a podului existent pe DC25 peste raul Bahlui, comuna Miroslava

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare pentru un drum comunal de clasa tehnica IV, coresunzatori clasei E de incarcare (A30; V30) care vor asigura cerintele de rezistenta, stabilitate, prelungirea duratei de viata precum si imbunatatirea sigurantei este necesar a se realiza urmatoarele lucrari:

Lucrari la nivelul infrastructurii

-	reparatii cu mortare speciale la toate suprafetele de beton de fata vazuta;

-	protectia anticoroziva a betonului dupa realizarea lucrarilor de reparatii cu mortare speciale.

Lucrari la nivelul suprastructurii

-	reparatii cu mortare speciale la toate suprafetele de beton de fata ale grinzilor de parapet;

-	protectia anticoroziva la suprastructura.

Lucrari la nivelul caii pe pod

-	desfacerea straturilor caii si a betonului de panta pana la structura de rezistenta;

-	demontarea parapetului metalic pietonal de pe pod;

-	realizarea hidroizolatiei (tip membrana) din materiale performante;

-	realizarea stratului de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic in grosime de 3 cm;

-	refacerea caii pe pod din doua straturi de 4 cm;

-	montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi ce vor fi de tip etans care vor prelua deplasarile suprastructurii;

-	montarea de parapete de protectie la marginea partii carosabile de tip H4b, pe grinzile de parapet existente;

-	montare parapet metalic pietonal zincat nou pe lisele de parapet.

Lucrari la nivelul racordarilor cu terasamentele

-	inlocuirea placilor de racordare la capetele podului;

-	racordarea de la capetele podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la caracteristile podului (latime, cota linie rosie);

-	montare parapete directionale pe rampe pe 25,00 m, inainte si dupa pod, de tip H4b;

-	refacerea pereului pe taluze in zona podului, pe 5,00 m in aval de pod si sub pod;

-	realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe.

Lucrarile de reabilitare a podului existent vor incepe dupa executia podului nou din amonte, cu devierea circulatiei pe acesta.

2.	Pod nou pe DC25 peste raul Bahlui, comuna Miroslava

Podul nou propus se va realiza in amonte de podul existent, la 0,50 m fata de marginea lisei podului existent, astfel incat circulatia sa se desfasoare pe 4 benzi, pe fiecare pod fiind cate 2 benzi de circulatie.

Caracteristicile noul pod:

- structura podului: pod din beton armat;

- lungimea podului: 53,62 m;

- pod cu o deschidere: 40,52 m;

- latime totala a pod: 10,55 m;

- latime parte carosabila: 7,80 m;

- zona de circulatie pietoni: 2 trotuare x 1,00 m.

Lucrari la nivelul suprastructurii

-	realizarea unei suprastructuri alcatuite din 5 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat, cu inaltimea de 1,90 m si lungimea de 40 m, solidarizate la partea superioara printr-o placa de suprabetonare cu grosimea de minim 17 cm;

-	peste placa de suprabetonare se va asterne hidroizolatia tip membrana;

-	se va realiza un strat de protectie a hidroizolatiei, din beton asfaltic de 3 cm;

-	se vor monta borduri din piatra (granit) la marginea partii carosabile;

-	se va realiza calea pe pod din doua straturi de BAP16, de 4 cm;

-	 se va monta parapetul pietonal metalic zincat pe grinda parapet din amonte;

-	pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie ce vor fi de tip etans;

-	se vor monta parapete de siguranta pe pod la marginea partii carosabile de tip H4b, atat pe grinda de parapet din aval, cat si in spatiul de siguranta dinspre trotuar.

Lucrari la nivelul infrastructurii

-	se vor realiza culei de tip bancheta din beton armat, fundate indirect pe piloti forati cu D=1,20 m si H=20,00 m;

-	pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, de tip etans.

Lucrari la nivelul racordarilor cu terasamentele si drumul existent

-	se vor monta pe ambele rampe de acces, placi de racordare cu terasamentele;

-	racordarea podului pe o lungime de 25 m de la capetele podului, a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la pod, aferente noului pod la drumul existent;

-	se vor monta parapete directionale tip H4 pe rampe pe o lungime de 25 m;

-	se vor realiza scari si casiuri la capetele podului din beton;

-	se va executa structura rutiera pe rampele de acces, astfel: strat uzura, strat legatura; strat de baza din piatra sparta sort, strat de fundatie din balast nisipos, geotextil;

-	se vor realiza marcaje rutiere si se vor monta indicatoare rutiere pe pod si pe rampe.

Cota finala a rampelor de acces in dreptul podului nou va fi cu 1,66 m mai mare fata de cota malului stang si cu 1,32 m fata de cota malului drept. Deoarece cota finala pe calea de rulare a podului nou este mai mare decat cota caii de rulare a podului existent, intre rampele de acces ale celor 2 poduri vor fi introduse ziduri de sprijin cu inaltime variabila.

Masuri de protectie a albiei r. Bahlui in sectiunea de traversare

-	realizarea unui pereu din beton, de 20 cm grosime, pe taluzele din dreptul culeelor in amonte de pod – mal drept si mal stang, pe o lungime de 15,00 m si protejarea acestuia cu o grinzi de beton armat de 30x40 m (pe 3 laturi).

Cote si niveluri caracteristice pentru podul nou proiectat:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1% (in regim amenajat): Q1%= 150 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5% (in regim amenajat): Q5%= 68 mc/s;

- cota nivelului apei corespunzatoare Q1% :N1% = 42,80 mdMN;

- cota nivelului apei corespunzatoare Q5%: N2% = 41,52 mdMN;

- cota talveg in ax pod: 38,92 mdMN;

- cota intrados suprastructura: 44,01 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1% = 1,21 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5% =  2,49 m.

Podul nou va asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1%, pe cursul de apa Bahlui.

b) cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – Proiectul de investiţie prevede utilizarea resurselor naturale  în construcție: apă, agregate, energie electrică, combustibili;

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construcție/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) poluarea şi alte efecte negative:

- Emisiile de poluanți în aer vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului. Acestea vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice-Nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice-Nu este cazul. Emisiile de poluanți în aer vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

2. Localizarea proiectului

a)utilizarea existentă a terenului, conform Conform Certificatului de Urbanism nr. 1498 din 20.08.2021, terenul se află în satul Brătuleni, Comuna Miroslava și are categorie de folosință – drum public, aflat în proprietatea comunei Miroslava.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor –  nu este cazul

2) zone costiere şi mediul marin – nu este cazul

3) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul;

5)zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– Nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei - nu este cazul;

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – Nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

în timpul execuției lucrărilor:

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – local, numai în zona propusă a proiectului;

- Natura impactului- Impact redus asupra mediului deoarece proiectul de investiție prevede măsuri pentru prevenirea poluării solului, aerului și apei;

- Natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – Impact redus în timpul realizării lucrărilor de construcții și în etapa de funcționare, deoarece lucrările prevăzute prin proiect  nu vor afecta semnificativ factorii de mediu : aer, apă, sol, dacă se aplică măsurile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

- Probabilitatea impactului – redusă, prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi de exploatare ce se vor aplica în conformitate cu proiectul propus, se reduce la minim probabilitatea de apariţie a impactului.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe termen scurt, pe perioada de execuție a proiectului de investiție.

Impactul este reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului de investiție.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-Ca urmare a măsurilor prevăzute de proiectul de investiție pentru prevenirea și reducerea pe cât posibil a oricărui efect advers asupra mediului, impactul cumulat asupra mediului și a sănătății populației cauzat de realizarea proiectului va fi redus.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Prin aplicarea de măsuri de reducere a emisiilor de zgomot și pulberi.

în timpul funcționării:

- în etapa de funcţionare:  Nu are impact asupra mediului. Proiectul propus a fi realizat nu prezintă risc pentru mediul înconjurător, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului fiind situat în sat Brătuleni, com. Miroslava.

III.   Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: lucările propuse a fi realizate raportate la starea corpurilor de apă r. Bahlui, nu produc modificări semnificative ale elementelor hidromorfologice şi de calitate ale acestora.

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Prut

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: Conform prevederilor Planului de Management actualizat în spațiul hidrografic Prut, Apa Râului Bahlui (confl. Bahluet – confl. Jijia)  prezintă o stare ecologică moderată.

Apa râului Bahlui atinge starea chimică bună și îşi menține obiectivele de mediu preconizate.;

Lunca Bahluiului şi a afluenţilor săi ating o stare calitativă şi cantitativă bună.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz:  conform Planului de management.

III.  Conditii de realizare a proiectului, pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

Organizarea de șantier Organizarea de şantier se va stabili, în amplasamentul analizat, asigurându-se:

 baracamente pentru vestiarele muncitorilor şi pentru şeful punctului de lucru;

 grup sanitar;

 platformă temporară pentru depozitarea materialelor de construcții utilizate;

 zonă de lucru;

 spațiului pentru gararea utilajelor folosite la execuție;

 o platformă pentru depozitarea deșeurilor rezultate în urma executării;

 utilităţi (apă, canal, energie electrică) prin racord la reţelele existente în zonă;

 împrejmuire, iluminat nocturn, pază permanentă.

Organizarea de şantier se va realiza pe domeniul public al comunei Miroslava. Alimentarea cu apa pentru personalul de executie se va realiza printr-un bransament la reteaua de apa potabila existenta in zona; vor fi prevazute toalete ecologice care se vor vidanja periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract incheiat in acest sens.

La predarea obiectivului de investiţie, terenurile ocupate cu organizarea de şantier şi cele din amplasamentul lucrărilor vor fi eliberate de materiale, readuse la stadiul iniţial.

b)Modul de asigurare a utilităţilor:

Alimentarea cu apă - nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate - nu este cazul.

Energia electrică – se va asigura prin cooperare cu instalațiile existente în zonă.

Energia termică – nu este cazul.

2. Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Iași– tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Conditiile  pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului generate de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calității apelor:

În perioada de execuție a lucrarilor proiectului şi în perioada de funcţionare a obiectivului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor (excedentele de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viituri, materialul auxiliar (nisipul, etc) va fi depozitat în afara secţiunii de scurgere a apei). Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele prealabile emise pentru promovarea obiectivului de investiţie. (Avizul de Gospodărire a Apelor).

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 08/06.03.2023 emis de ANAR ABA Prut - Bârlad, sunt:

- In cazul aparitiei unor modificari semnificative ale solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor, acestea vor fi aduse la cunostinta emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunitatii ori necesitatii modificarii avizului de gospodarire a apelor sau emiterii unui nou aviz, dupa caz, urmand ca executia lucrarilor sa se realizeze dupa emiterea avizului modificator/aviz nou.

- Executia lucrarilor de investitie se vor realiza cu respectarea recomandarilor din Strategia nationala de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 846/2010.

- Proiectantul lucrarilor are obligatia de a asigura corelarea stricta a lucrarilor ce fac obiectul prezentului act de reglementare cu lucrarile existente - pod pe DC 25, reglementat prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 256 din 01 noiembrie 2013 privind „Traversari cursuri de apa cu poduri si podete in comuna Miroslava, judetul Iasi”.

- Inainte de inceperea lucrarilor de executie, beneficiarul va transmite la S.G.A. Iasi graficul de desfasurare a lucrarilor pe faze de executie, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevazute: perioada si durata de executie, masuri si mijloace de interventie in cazul inregistrarii unor debite de viitura pe perioada executiei lucrarilor, responsabilitati si termene de interventie. Inainte de inceperea executiei lucrarilor, dar si dupa finalizarea lor, beneficiarul va incheia un proces verbal cu S.G.A. Iasi privitor la starea tehnica a albiei si malurilor cursului de apa pe sectorul pe care se prevede realizarea lucrarilor proiectate.

- Se vor respecta intocmai prevederile stipulate prin Protocolul incheiat intre A.N.”Apele Romane” - A.B.A. Prut-Barlad inregistrat cu nr. 16282/GM/27.10.2022 si U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi inregistrat cu nr. 72354/27.10.2022.

- Executia lucrarilor de protectie a albiei minore se vor realiza astfel incat cota talvegului proiectat sa fie corelata cu albia cursului de apa de pe sectorul amonte si aval fata de lucrarile propuse, asigurandu-se continuitatea liniei talvegului.

- Lucrarile propuse pentru amenajarea albiei minore a cursului de apa, precum si cele de protectie a taluzului albiei (prevazute pe sectorul amonte si aval de pod) se vor realiza astfel incat sa fie asigurata racordarea lucrarilor proiectate cu biefurile amonte si aval fata de sectoarele propuse cu lucrari, asigurand conectivitatea hidrologica (longitudinala, laterala si verticala) si continuitatea curgerii apelor in albia minora.

- Lucrarile propuse a se executa in albia cursului de apa vor respecta prevederile Ordinului nr. 1215/2008 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile – Normativ tehnic pentru lucrari hidrotehnice NTLH – 001 – Criterii si principii pentru evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursului de apa pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor si ale Ordinului nr. 1163/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea unor masuri pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor. Solutiile adoptate nu vor trebui in nici un caz sa aduca atingere starii corpurilor de apa ori sa conduca la deteriorarea starii/potentialului ecologic al acestora.

- Executantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra albiei si a malurilor cursului de apa, daca acestea apar ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor proiectate pe sectorul de traversare ori in zonele adiacente acestuia.

- Executia lucrarilor de construire a podului propus, precum si a lucrarilor de reabilitare a podului existent se vor desfasura in afara perioadelor de ape mari. Pe toata perioada de realizare a lucrarilor, executantul va solicita autoritatii competente date privind prognoza debitelor pe cursul de apa traversat. Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa in caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toata perioada de executie a lucrarilor.

- Utilajele folosite la realizarea lucrarilor proiectate, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase in afara zonelor inundabile.

- Alimentarea cu carburanti a utilajelor/echipamentelor folosite la realizarea investitiei se va face in afara albiei minore a cursului de apa, numai in locuri special amenajate, dotate cu echipamente si mijloace de interventie necesare in cazul inregistrarii unei poluari accidentale.

- Constructorul are obligatia ca pe toata perioada de executie a lucrarilor sa asigure scurgerea normala a apei in albia cursului de apa traversat.

- Lucrarile proiectate vor trebui sa asigure functionarea in siguranta a lucrarii de arta, fara sa genereze inundarea locala a terenurilor riverane.

- Pe toata durata executiei, precum si dupa punerea in functiune este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substante si deseuri in zonele de protectie ale resurselor de apa.

- La realizarea fiecarei categorii de lucrari proiectate se vor respecta intocmai tehnologiile specifice de pregatire si punere in opera; executantul lucrarilor va trebui sa desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrari.

- Beneficiarul are obligatia de a prevedea montarea unor mire hidrometrice pe podul nou care permite traversarea peste cursul de apa Bahlui, amplasarea si montarea acestora urmand a se face impreuna cu specialistii din cadrul statiilor hidrologice aferente A.B.A. Prut-Barlad.

- Se vor respecta intocmai prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la modul de folosire a zonelor de protectie ce se instituie in lungul cursului de apa traversat, definite conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor, precum si cele privitoare la utilizarea terenurilor din albia minora.

- Lucrarile proiectate vor trebui sa asigure functionarea in siguranta a lucrarilor de arta. Lucrarile de aparari de maluri se vor executa astfel incat prin realizarea acestora sa nu se reduca sectiunea de curgere a debitelor raului si sa nu genereze inundarea locala a terenurilor riverane.

- Beneficiarul are obligatia conformarii cu prevederile art. 33-alin. 6^1) din Legea Apelor nr. 107/1996 (actualizata), potrivit caruia proprietarii/administratorii lucrarilor ingineresti de arta (poduri) sunt obligati sa asigure sectiunea optima de scurgere a apelor, in limita a doua lungimi ale lucrarii de arta (poduri) in albia majora in amonte si in limita unei lungimi a lucrarii de arta (poduri) in albia minora aval, pentru a respecta parametrii avizati.

- La terminarea lucrarilor se vor dezafecta toate lucrarile provizorii, se vor indeparta materialele folosite la executie si se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate in urma implememtarii lucrarilor proiectate, precum curatarea albiei si a malurilor cursului de apa de materialele ramase, pentru a nu obtura sectiunea de scurgere.

- In cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor sau detinatorilor/administratorilor lucrarilor existente pe traseul obiectivului, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

- Constructorul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale, in special cu produse petroliere, care ar putea sa apara ca urmare a exploatarii utilajelor tehnologice. In cazul inregistrarii unei poluari accidentale intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine poluatorului.

- Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa, pe toata perioada de executie, in cazul inregistrarii unor fenomene neprevazute (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase etc.).

- In cazul producerii unei poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor constructorul va anunta imediat A.B.A. Prut-Barlad si S.G.A. Iasi, actionand imediat pentru eliminarea cauzelor si limitarea efectelor.

- Pe parcursul executiei lucrarilor, constructorul va permite in caz de necesitate accesul si interventia echipelor A.B.A. Prut-Barlad si S.G.A. Iasi pentru executia unor lucrari sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice ce se pot inregistra pe cursul de apa.

- Terenul aferent organizarii de santier va fi amplasat in afara zonelor inundabile si a zonelor de protectie definite conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 (actualizata). Dupa stabilirea amplasamentului organizarii de santier, in cazul in care vor fi necesare lucrari de amenajare realizate in legatura cu apele (foraje de captare a apei, instalatii de epurare, s.a.), acestea vor fi aduse la cunostinta emitentului prezentului act de reglementare in vederea avizarii din punct de vedere al gospodaririi apelor, conform prevederilor legale in vigoare.

Beneficiarul are obligatia de a informa publicul privind intentia sa referitoare la investitia propusa conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005, pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor.

2. Protectia calităţii aerului :

În perioada de executie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice în cadrul organizării de șantier nu va depăşi valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014.

În cazul în care se vor înregistra sesizări/ observații ale publicului interesat din zonă, cu privire la un posibil disconfort cauzat de zgomotul generat ca urmare a desfășurării activității de realizare a lucrărilor aferente proiectului pe amplasament, titularul proiectului are obligația luării de măsuri tehnice/ operaționale/ organizatorice/ constructive  pentru reducerea/ limitarea emisiilor de zgomote și vibrații.

4. Protecţia calităţii solului:

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

Pe parcursul execuției  lucrărilor se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

-	Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

-	Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate.

-	Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind  utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

-	Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate.

-	Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

În perioada de funcţionare a obiectivului:

- Gestionarea deșeurilor generate pe amplasament cu respectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- Colectarea imediată, în sistem uscat, a scurgerilor accidentale de carburanți și/ sau lubrifianți prin utilizarea de materiale absorbante cu eficiență ridicată.

- Deşeurile rezultate din colectarea scurgerilor accidentale se vor depozita în recipiente specializate, amplasate în incinta parcării supraterane se vor gestiona ca deșeuri periculoase.

- Spațiile de parcare vor fi dotate cu materiale absorbante pentru colectarea în sistem uscat a eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere (carburanți și lubrifianți).

5.Modul de gospodărire a deşeurilor

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

6.Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Proiectul de investiție se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protectie sanitară, recomandate între zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

Toate petițiile/reclamațiile referitoare la nerespectarea Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 vor fi soluționate de direcțiile județene de sănătate publică aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

7.Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

- Responsabilitatea privid soluțiile tehnice propuse prin proiect revin proiectantului și constructorului, în solidar cu beneficiarul  (titularul) proiectului.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,; ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚIII,. ing. Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. ÎNTOCMIT,. ing. Camelia Pascariu.