Decizia etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de   09.11.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. LA CIMPOEȘU S.R.L. cu sediul social în loc Butea, str. Al. I. Cuza, nr.64, com.Butea, județul Iași, înregistrată la APM Iasi cu nr. 10292/31.08.2022, a memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 11657/10.10.2022 și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IASI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 03.11.2022, că proiectul „„Reabilitare și extindere corp C3, pentru înființare fabrică de lapte în cadrul fermei, sat Luncași, comuna Hălăucești, județul Iași” propus a fi amplasat în sat Luncași, comuna Hălăucești, înscris în CF nr. 63450, judeţul Iaşi,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 10 a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale.

1. Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea şi concepţia întregului proiect –

Proiectul vizează reamenajarea spatiilor specifice unei unități de procesare lapte, cu extinderea clădirii existente pe două laturi și recompartimentare interioara.

Sunt prevăzute realizarea urmatoarelor lucrari:

•	Realizare de spatii destinate productiei  si prepararii produselor lactate;

•	Realizare de spatii de ambalare a produselor lactate;

•	Realizare de spatii de depozitare;

•	Realizarea de spatii destinate personalului;

•	Construirea de rampe si scari pentru acces;

•	Realizarea de grupuri sanitare;

•	Realizarea lucrarilor de instalatii electrice si iluminat, lucrari de alimentare cu apa rece si canalizare, lucrari de semnalizare, detectie si avertizare incendiu;

•	Asigurarea incalzirii in sezonul rece a spatiilor inchise cu aeroterme;

- profilul si capacitatile de productie:

Constructia este prevazuta cu 7 accese pentru a satisface toate cerintele si nevoile legate de fluxurile necesare. Accesul pentru personal se face prin intermediul unui filtru format din vestiare. Sala de depozitare/livrare, depozitul de ambalaje, spalatoria pentru echipamente/ambalaje refolosite cat si sala pentru deseuri ( SNCU ) cat si cel pentru depozitare ingrediente, sunt prevazute cu accese separate din exterior.

In axul constructiei este un hol de distributie care faciziliteaza accesul catre toate celelalte incaperi pentru prelucrarea, preparare si ambalarea produselor finitei.

Vestiarele sunt dotate cu grupuri sanitare pentru personal si cu dusuri.

Construcţia obiectivului va cuprinde următoarele elemente:

FUNCTIUNI SPECIFICE, FINISAJE INTERIOARE:

1.	SALA FILTRARE LAPTE, S = 13,86 mp;

2.	SALA TANCURI RACIRE LAPTE, S = 35,47 mp;

3.	INCINTA FIERBERE/PASTEURIZARE LAPTE, S = 19,35 mp;

4.	INCINTA FABRICARE/MATURARE BRANZETURI, S = 15,80 mp;

5.	INCINTA FERMENTARE/PASTEURIZARE PRODUSE FINITE, S = 16,00 mp;

6.	INCINTA SEPARARE GRASIMI/OBTINERE BRANZETURI PROASPETE/LICHIDE, S = 15,80 mp,;

7.	SALA AMBALARE/ETICHETARE PRODUSE, S = 27,52 mp;

8.	HOL DISTRIBUTIE, S = 34,22 mp;

9.	SALA DEPOZITARE/LIVRARE PRODUSE FINITE, S = 27,87 mp,;

10.	DEPOZITARE AMBALAJE/MATERIALE AUXILIARE, S = 12,60 mp,;

11.	DEPOZITARE INGREDIENTE, S = 12,60 mp,;

12.	VESTIAR BARBATI, S = 5,65 mp;

13.	VESTIAR FEMEI, S = 5,65 mp;

14.	HOL, S = 1,48 mp;

15.	INCINTA DESEURI, S = 7,93 mp,;

16.	SPALATORIE AMBALAJE REFOLOSITE/ECHIPAMENTE, S = 42,90 mp,;

17.	TERASA ACCES, S = 5,10 mp;

18.	TERASA ACCES, S = 17,70 m,;

19.	PUNCT RECEPTIE LAPTE, S = 6,00 mp;

20.	TERASA ACCES, S = 6,10 mp,;

21.	TERASA ACCES, S = 3,75 mp;

Functiunea intregii cladiri este cea de productie si ambalare produse lactate, nu exista spatii de comercializare sau expunere si nu implica accesul persoanelor straine in incinta cladirii.

Procesul tehnologic principale se desfasoara în sala de fierbere/pasteurizare, sala de fabricare/maturare, sala de separare grasimi/obitnere branzeturi proaspede/lichide si incinta femerntare/pasteurizare produse finite, sunt reprezentate de toate activitatile care contribuie în mod direct la prelucrarea produselor. Procesele secundare se desfasoara în spatiile auxiliare ale fabricii si sunt reprezentate de activitati conexe, de sustinere, facilitare a celor din prima categorie;

PROCESE PRINCIPALE

a. Prepararea produselor lactate

•	fierbere/pasteurizare;

•	fabricare/mature;

•	separare grasimi/obtinere branzeturi proaspete/lichide;

•	fermentare pasteurizare;

PROCESE SECUNDARE

a. Receptia marfurilor

•	ambalare/etichetare;

•	depozitare/livrare;

•	spalatorie ambalaje;

•	identificarea marfurilor;

•	controlul cantitativ si calitativ;

Capacitatea de procesare zilnica este de 1000 de litri.

Capacitatea bazinelor de fierbere este de 900 de litri (3 buc x 300 de litri).

Capacitatea separatoarelor de grasimi este de 50 de litri.

Pentru fierbere se vor folosi incalzitoare electrice.

b) cumularea cu alte proiecte – Realizarea proiectului de investiție se cumulează cu realizarea altor proiecte de investiție în zonă. Pe amplasament există mai multe imobile în diferite stadii de degradare/reabilitare. Lucrările de reabilitare/construire sunt de mică amploare și vor fi realizate etapizat;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – Proiectul de investiţie prevede utilizarea terenului aflat în proprietate privată și a resurselor naturale  în construcție: apă, agregate, energie electrică, combustibili; Utilizarea anterioară a terenului : fermă zootehnică;.

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- Perioada de realizare a lucrărilor de construcţie deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construcție/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

- Perioada de funcţionare:  nu se formează deșeuri în cantități relevante. Eventualele deșeuri menajere de la operatori sunt colectate în containere și predate operatorului local de salubritate.

e) poluarea şi alte efecte negative:

Perioada de realizare a lucrărilor de construcţie :

Activitățile care pot avea un impact potențial asupra mediului:

- amenjarea terenului și a căilor de acces.

- Riscuri de accidente: deversări accidentale, incendii,etc

- Emisiile de poluanți în aer vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului. Acestea vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

Perioada de funcţionare:

- aer: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse staţionare dirijate- nu este cazul; Surse staţionare nedirijate( emisii fugitive)- nu este cazul; Emisii rezultate din surse mobile: poluanți specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de  manevră ale autovehiculelor.

- apă: Apele menajer – uzate se colectează prin sistemul de canalizare cu evacuare în rețeaua publică de canalizare. Apele uzate tehnologice, rezultate din activitățile de procesare lapte vor fi dirijate către seperatorul de grăsimi, iar de aici apa uzată este transportată catre SPAU și reteaua de canalizare stradala Alimentarea cu apă se face din rețeaua publică de alimentare cu apă.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice-Nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice-Nu este cazul. Emisiile de poluanți în aer/apă vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

2. Localizarea proiectului

a)utilizarea existentă a terenului: curți construcții; Destinația terenului stabilită prin documentația de urbanism: curți construcții;

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu  sunt  probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor –  nu este cazul

2) zone costiere şi mediul marin – nu este cazul

3) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – Nu este cazul;

5)zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – Nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– Nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei - nu este cazul;

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – Nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

în timpul execuției lucrărilor:

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – local, numai în zona propusă a proiectului;

- Natura impactului- Impact redus asupra mediului deoarece proiectul de investiție prevede măsuri pentru prevenirea poluării solului, aerului și apei;

- Natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – Impact redus în timpul realizării lucrărilor de realizare a aproiectului, deoarece lucrările prevăzute prin proiect  nu vor afecta semnificativ factorii de mediu : aer, apă, sol, dacă se aplică măsurile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

- Probabilitatea impactului – redusă, prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi de exploatare ce se vor aplica în conformitate cu proiectul propus, se reduce la minim probabilitatea de apariţie a impactului.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe termen scurt, pe perioada de execuție a proiectului de investiție.

Impactul este reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului de investiție.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-Ca urmare a măsurilor prevăzute de proiectul de investiție pentru prevenirea și reducerea pe cât posibil a oricărui efect advers asupra mediului, impactul cumulat asupra mediului și a sănătății populației cauzat de realizarea proiectului va fi redus.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Prin aplicarea de măsuri de reducere a emisiilor de zgomot și pulberi.

în timpul funcționării:

- în etapa de funcţionare:  Nu are impact asupra mediului. Proiectul propus a fi realizat nu prezintă risc pentru mediul înconjurător, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: adresa nr. 2983/VV/20.10.2022 emisă de ANAR ABA Siret SHI Pașcani pentru proiect.

IV.  Conditii de realizare a proiectului , pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

Organizarea de șantier

Lucrarile de construire se vor executa integral în incinta proprietății, fara a afecta proprietățile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de șantier se va desfășura pe toata durata șantierului numai în spațiul proprietarului.

Titularul proiectului  va adopta, pe toată perioada realizării proiectului, măsuri pentru prevenirea/diminuarea  impactului asupra mediului și asupra sănătății populației, după cum urmează:

- Lucrările de construire se vor executa integral în incinta proprietății, fără a afecta proprietățile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de șantier se va desfășura pe toată durata șantierului numai în spațiul proprietarului.

- Lucrările se vor efectua numai după ce s-au luat măsuri de izolare a perimetrului și de protecție a trecătorilor

- La accesul în șantier se va amplasa panoul de identificare a lucrărilor. La poarta de acces se va organiza un punct de control și verificare a accesului in santier. Se va asigura paza permanenta a amplasamentului.

- Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incarcaturile transportate in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

- Se va amplasa un container care va contine spatii pentru birou, vestiar, grup sanitar, etc.

- Se are în vedere dotarea santierului cu truse sanitare si de prim-ajutor și cu mijloace pentru stingerea incendiilor

- Utilitățile se vor asigura din rețelele existente pe amplasament.

- Depozitarea materialelor și a deșeurilor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, împrejmuite si asigurate împotriva accesului neautorizat.

- Conform specificului si tehnologiilor de execuție pentru lucrări de construcții-montaj, in incinta șantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in șantier sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcțional si al securității muncii si siguranței circulației.

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor  realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi.

b) Modul de asigurare a utilităţilor:

Alimentarea cu apă

Alimentarea imobilului cu destinația “fabric procesare lapte” și a instalației de hidranți interiori și exteriori se va realiza de la rețeaua publică din zonă prin intermediul căminului de branșament de apă propus, printr-o conductă de tip PEHD PN10 De90mm.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere colectate vor fi evacuate gravitaţional la căminele de canalizare propuse, cu descărcare prin intermediul conductelor de canalizare montate îngropat la bazinul de retenție existent în incintă, apoi prin intermediul unui SPAU va fi descarcată în rețeaua publică.

Evacuarea apelor uzate  provenite de la fabrica de procesare lapte se va realiza în reteaua de canalizare menajera contaminata cu grasimi va colecta apele uzate menajere de la fabrica, le va  descarca apoi intr-un separator de grasimi Q= 6 l/s , iar de aici apa uzata este transportata catre SPAU si reteaua de canalizare stradala.

Apele pluviale colectate de pe suprafaţa alei carosabile și de pe suprafața șarpantei adiacente clădirii va fi colectată separat, prin intermediul unei retele și va fi tratată prin intermediul unui separator de hidrocarburi cu filtru coalescent și decantor de nămol, dimensionat corespunzător debitului rezultat,  după care se va deversa într-un bazin de retenție  cu V =30 mc, de unde vor fi utilizate pentru irigarea spațiilor verzi.

Energia electrică –Se va realiza prin racordarea la rețeaua existentă în zonă.

2. Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Iasi– tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Conditiile  pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului generate de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calității apelor:

- Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor :

-Sistematizarea terenului se va aface astfel încât prin realizarea lucrărilor propuse să nu fie împiedicată sau stânjenită scurgerea apelor pluviale, cauzând astfel deficiențe în exploatarea corespunzătoare a obiectivului sau a proprietăților aflate în vecinătate

- Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor în perioada de funcționare:

-Asigurarea funcționării instalațiilor de preepurare a apelor uzate tehnologice-de la procesare- separator de grăsimi, și a  rețelei de canalizare din incinta obiectivului la parametrii proiectați.

-Asigurarea funcționării la parametrii proiectați a separatorul de hidrocarburi prevăzut a se amplasa pe  traseul de evacuare a apelor pluviale colectate din zonele de circulație ale autovehiculelor și din zona aferentă parcării supraterane.

-Separatorul de hidrocarburi ce va fi montat pe reteaua de canalizarea apelor pluviale potențial impurificate va trebui să fie echipat corespunzător(cu element de coalescență), astfel încât evacuarea acestor categorii de ape uzate potențial impurificate cu produse petroliere pe spațiile verzi să se facă în condițiile respectării prevederilor HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005-NTPA 001. Capacitatea separatorului de hidrocarburi va trebui să fie corelată strict cu debitul de ape pluviale potențial impurificate cu produse petroliere ce va fi dirijat către acesta.

-Parametrii calitativi pentru apele uzate igienico sanitare evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele prevăzute de HG 188/2002, pentru aprobarea unor norme  privind  condiţiile de descărcare a apelor uzate în  retelele de canalizare ale localitatilor şi direct în staţiile de epurare,  cu  modificările şi completările ulterioare (NTPA - 002/2002);

-În cazul aparitiei unor modificari semnificative de solutii in etapa de elaborare a detaliilor de executie ori pe timpul realizarii lucrarilor cu privire la alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate, beneficiarul are obligatia de a le aduce la cunostinta APM Iași, in vederea stabilirii necesitatii revizuirii deciziei etapei de de încadrare sau a emiterii unui nou act de reglementare, dupa caz.

2. Protectia calităţii aerului :

Se vor lua masuri pentru minimizarea activităților generatoare de praf :

- Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii respectă prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

-În perioada de funcționare:

-	Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

Se vor folosi utilaje moderne, prevăzute cu sisteme de reducere a zgomotului și vibrațiilor. Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea maximă de 65 dB(A) la limita amplasamentului și 50 dB(A) la limita receptorilor protejați (în conformitate cu prevederile STAS 10009/2017 privind acustica urbană și ale Ord. MS nr. 119/2014).

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice în perioada funcționării nu va depăşi valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014.

În cazul în care se vor înregistra sesizări/ observații ale publicului interesat din zonă, cu privire la un posibil disconfort cauzat de zgomotul generat ca urmare a desfășurării activității pe amplasament, titularul proiectului are obligația luării de măsuri tehnice/ operaționale/ organizatorice/ constructive  pentru reducerea/ limitarea emisiilor de zgomote și vibrații.

4. Protecţia calităţii solului:

-Utilajele vor fi în bună stare tehnică, având inspecţia tehnică periodică la zi.

-Intervenţiile tehnice asupra utilajelor şi alimentarea acestora se vor realiza doar în spaţii autorizate (service-uri).

În perioada de funcţionare a obiectivului:

- se va evita contaminarea accidentală a solului cu scurgeri de uleiuri sau combustibil.

5.Modul de gospodărire a deşeurilor

-Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

-Evidența gestiunii deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, ale Deciziei Comisiei 2014/955/UE și ale HG 856/2002 cu completările ulterioare- anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deșeu, în ceea ce privește cantitatea, natura și originea și, după caz destinația, frecvența colectării, mijlocul de transport, respectiv operațiunile de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

6.Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Conform Certificatului de urbanism nr. 22/27.05.2022 titularul: S.C. LA CIMPOEȘU S.R.L. are obligația solicitării și obținerii avizului DSP cu privire la conformarea cu prevederile Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei. Toate petițiile/reclamațiile referitoare la nerespectarea Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 vor fi soluționate de direcțiile județene de sănătate publică aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

-Se vor amenaja şi întreţine de către titularul proiectului de plan spaţiul verde prin înierbare sau amenajare de grădini de fațadă, plantarea de arbori pentru constituirea de perdele de protecție în zona de protecție a drumurilor, aliniamentelor stradale, vecinătăți şi prevederea de arbori cu coroană pentru protecţia parcajelor.

-Spațiile exterioare, exclusiv cele pentru circulația pietonală, se vor amenaja ca spații verzi pe cât posibil, în baza unor studii de amenajare peisagistică.

7.Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

- Responsabilitatea privid soluțiile tehnice propuse prin proiect privind sistematizarea verticală, fundarea și consolidarea terenului, revine proiectantului și constructorului, în solidar cu beneficiarul  ( titularul) proiectului.

Lucrările aferente proiectului se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără afectarea calității factorilor de mediu și a peisajului.

La finalizarea lucrărilor aferente proiectului de investiţie, înainte de punerea în funcţiune, titularul activității are obligația solicitării și obținerii Autorizației de Mediu.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iași.

- Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

- Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

- Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

- Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

- Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,; ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,. ing. Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. INTOCMIT,. ing. Cristina Dascălu.