##### MEMORIU DE PREZENTARE

Anexa 5.E la procedură

- Denumirea proiectului: „Amplasare stație betoane și stație asfalt mobile”

II. Titular

- Numele companiei, beneficiarului : DANLIN XXL S.R.L.

- Adresa poştală : comuna Horia, sat Horia, str. Popești Vale, jud. Neamț Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0769096691

- Numele persoanelor de contact: DANLIN XXL S.R.L.

- director/manager/administrator : AMURĂRIȚEI DAN

- responsabil pentru protecţia mediului: NIȚĂ SEBASTIAN

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumatul proiectului:

##### Terenul în suprafață de 26600 mp  este situat în intravilanul comunei Horia, sat Horia, jud. Neamț este proprietatea SC DANLIN XXL SRL pe care este in curs de executie investitia  “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON, SPATII TEHNICE, RACORD ELECTRIC, PLATFORME BETONATE SI IMPREJMURIE.Conform Certificatului de Urbanism nr. 48 din 10.04.2024 are categoria de folosință neproductiv și este încadrat conform PUG în zona de activități productive.

Proiectul presupune amplasarea unei stații mobile de betoane tip LIEHBERR este compusa din:

- unitate de baza: malaxor si schelet metalic in care este inglobat sistemul de alimentare cu agregate, sistemul de masurare a umiditatii si nisipului;

- 5 silozuri de ciment, sistem de comanda electrica si sistem de conducere a procesului echipat cu 1 PC;

- 4 buncăre de agregate, V = 4 x 30 mc;

- Skip cu capacitatea de 2 mc;

- Banda transportoare care descarcă în sckip ulterior urcă sckipul la descărcare acționat de motor cu reductor pe șufe.

- Stația de betoane are capacitatea de 50 mc/h.

și a unei stații de astfalt MARINI este compusă din 4 rezervoare stocare bitum (cu V = 4x40mc fiecare, fabricate din oțel, prevăzute cu cuvă de retenție a pierderilor accidentale și 2 rezervoare cilindrice, metalice, cu V =400mc fiecare amplasate pe o platforma betonată), pompă încărcare bitum, schimbătoare de căldură pentru încălzirea uleiului, snecuri file, padocuri pentru depozitare sorturi agregate, benzi transportoare, arzător, uscător, grup compresor, grup de aspirare, grup cântărire și malaxare inerte, grup de preselectare dozare.

Stația de betoane se va amplasa  lângă  hala de producție elemente prefabricate din beton in partea dinspre N, in partea de NE a terenului spre drumul de exploatare se va amplasa statia de asfalt mobila.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din rețeaua de energie electrică realizata pentru hala de prefabricate.

Alimentarea cu apa potabila: din comert, apa imbuteliata.

Alimentare cu apă pentru  nevoi igienico-sanitare : alimentarea cu apa in scop igienico sanitar pentru personalul ce deservește hala de productie se va asigura din sursa proprie care deserveste sediul administrativ.

Alimentare cu apă tehnologică: Alimentarea cu apa tehnologica pentru Stația de betoane se va realiza din iazul în curs de execuție (cu ajutorul unei pompe submersibile Q=30-50mc/h, H= 30-48 mCA, P=30Kw. Lungimea rețelei de la pompă până la stația de betoane este de aproximativ L = 90 m, teava PEHD De63 mm.

Evacuarea apelor uzate menajere : apele uzate menajere si de igienizarea vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil realizat in sistem etans.

Evacuarea apelor uzate tehnologice : nu se evacuează ape uzate tehnologice.

- justificarea necesităţii proiectului: prin proiect se propune dezvoltarea  zonei de activități productive prin desfășurarea activităților de producere beton și mixturi asfaltice.

- valoarea investiţiei: confidențială;

- perioada de implementare propusă: 2024

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Stația de betoane și stația de asfalt se vor amplasa pe o suprafață de aprox 470 mp.

Punctele care delimitează zona pentru desfasurarea activitatii de producere a betonului și a asfaltului, din interiorul NC 56051, având coordonate în sistem STEREO 70, sunt:

| Statie de asfalt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. pct. | X | Y |
| 1 | 604894 | 643827 |
| 2 | 604892 | 643850 |
| 3 | 604870 | 643848 |
| 4 | 604872 | 643825 |
| Suprafata = 510mp |  |  |
| Statie de betoane |  |  |
| Nr. pct. | X | Y |
| 1 | 604939 | 643639 |
| 2 | 604935 | 643646 |
| 3 | 604932 | 643646 |
| 4 | 604920 | 643671 |
| 5 | 604915 | 643668 |
| 6 | 604928 | 643642 |
| 7 | 604926 | 643641 |
| 8 | 604928 | 643635 |
| Suprafata = 243mp |  |  |

Accesul  auto se face astfel: din drumul DN 15 se va merge pe un drum de exploatare pe o lungime de cca 640 m pana la amplasament.

- IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: nu este cazul.

- V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa <LLNK 11991     0252BO01   0 10>Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 12 211   0 17>Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: nu este cazul

–  localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin <LLNK 12004  2314 50BJ01   0 55>Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de <LLNK 12000    43133 331   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: nu este cazul

b) Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: singurele surse de poluare a aerului sunt praful si emisiile mijloacelor de transport auto, în perioada de execuție

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Vehiculele folosite la transportul deșeurilor/ materialelor vor avea motorul oprit în staționarea pentru încărcare/ descărcare. La plecarea de pe șantier acestea vor fi curățate. De asemenea se vor stropi căile de acces în șantier și zonele de lucru.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Pe perioada execuției lucrărilor – zgomotul produs de utilaje și scule (perioada limitata și numai în timpul zilei), iar în perioada de exploatare activitatea curenta a procesului tehnologic.

Sursele de zgomot din perioda de funcționare sunt reprezentate de mijloacele auto utilizate. Nivelul de zgomot la limita incintei nu va depăşi limita prevăzută prin STAS 10009/2017, respectiv 65 dB. Amplasamentul pe care va fi edificat este situat în intravilanul comunei Horia, la o distanţă de 2500 m faţă de primul receptor sensibil. Se apreciază că nivelul zgomotului emis de utilajele care vor funcţiona pe amplasament în timpul funcţionării investiției nu va depăşi pe perioada zilei intensitatea admisă prin lege iar zgomotele produse pe amplasament nu vor crea disconfort la nivelul zonelor rezidenţiale.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

  - pe perioada staţionării pe amplasament şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;

  - se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută în cartea tehnică;

  - efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile legale;

d). Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii:în realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiatii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:în realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiatii.

e). Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice:

Pe suprafaţa amplasamentului pot  să apară numai  poluări accidentale ale factorului de mediu sol ca urmare a descărcării accidentale în mediu de uleiuri minerale şi/sau hidrocarburi din cauza defectării utilajelor folosite.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

S.C.  DANLIN XXL S.R.L. va lua  următoarele  măsuri  pentru  protecţia solului și subsolului:

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate pe amplasament prin depozitare în recipienți corespunzători și eliminare cu operatori autorizați

- activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

- personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa adminstratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul se afla limitrof ROSAC0364 Raul Moldova intre Tupilati si Roman, declarat arie speciala de conservare prin H.G. nr.685/2022 privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea ariilor speciale de conservare ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. Se va respecta Planul de management al ariei aprobat prin Ordinul nr.1554/2016 publicat in M.O. partea I nr.1062/2016.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

In cazul in care se vor identifica specii protejate pe amplasament in timpul lucrarilor de construire, se va informa administratorul sitului respectiv ANANP- ST Neamt.

g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Funcţiunea propusa prin aceasta documentaţie este compatibila cu amplasamentul pentru care s-a solicitat certificatul. Toate lucrările se vor efectua numai in incinta neafectând mediul înconjurător.

Zonele de depozitare temporara a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, dar si depozitarea deseurilor in spatii amenajate va diminua la maximum impactul generat asupra locuitorilor din imprejurimi.

Investitia se deruleaza  in interiorul unei zone cu specific industrial si fara obiective de patrimoniu in vecinatati. Investitia astfel proiectata nu poate afecta peisajul sau patrimoniul cultural.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate în perioada de exploatare;

| Denumire deseu | Cod deseu | Provenienta | Stocare temporara | Cantitate estimata kg/luna | Modul de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri tip municipal | 200301 | Deseuri rezultate din activitatea desfasurata pe amplasament si care nu se incadreaza in categoriile reciclabile | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 20 kg / luna | Preluate de firma de salubritate |

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: nu este cazul;

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

## VII.1. Impactul proiectului asupra populaţiei, sănătății umane și măsuri pentru evitarea/ prevenirea/reducerea impactului

Proiectul propus nu va avea impact asupra populației, sănătății umane prin urmare nu sunt necesare măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului.

## VII.2. Impactul proiectului asupra biodiversității și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului

Proiectul nu va avea impact asupra biodiversitatii, fiind situat in afara limitelor ariei naturale protejate ROSAC0364 Raul Moldova intre Tupilati si Roman. Nu se vor evacua ape uzate in cursul raului Moldova, nu se vor crea depozite de deseuri sau agregate minerale in aria naturala protejata.

Terenul este incadrat ca fiind neproductiv. Aria naturala protejata nu a fost declarata pentru habitate naturale de interes comunitar. In cazul in care se vor identifica intamplator specii de interes comunitar pe amplasament (spre exemplu specii de reptile sau amfibieni), se va informa administratorul ANANP- ST Neamt.

Amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata ci limitrof si nu presupune traversarea ariei naturale protejate pentru transportul materialelor de constructie. Se vor utiliza caile de acces existente, fara a se crea altele noi.

Nu se vor depozita deşeuri sau agregate minerale pe suprafeţe situate la nivelul luncii râului Moldova, in aria protejata ROSAC0364.

## VII.3. Impactul proiectului asupra solului, terenurilor, folosințelor, bunurilor materiale și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului

Pentru eliminarea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu sol se vor lua următoarele măsuri operaţionale:

- activităţile care implică întreţinere şi eventualele reparaţii ale utilajelor folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate în cadrul unor societăţi comerciale specializate în prestarea unor astfel de servicii;

- personalul care deserveşte utilajele folosite în etapa de edificare a investiției va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa conducerea S.C. DANLIN XXL  S.R.L. asupra oricărei defecţiuni apărute;

- eventualele pierderi de combustibili/lubrefianți de la utilajele implicate în implementarea proiectului sau de la mijloacele de transport vor fi colectate în recipiente fără scurgere în mediu, iar utilajul/autocamionul defect va fi transportat la unitățile de reparație, lichidele colectate vor fi eliminate prin intermediul unităților de service auto care au obligația legală și sunt autorizate să colecteze și să elimine aceste deșeuri;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate imediat de pe amplasament.

Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu sol vor fi respectate:

- traseul căilor de acces existente, evitându-se manevrarea utilajelor sau autovehiculelor pe suprafeţele adiacente drumului;

- gararea autovehiculelor şi a utilajelor numai în zonele delimitate în acest scop, în incinta staţiei de sortare a S.C. DALIN XXL S.R.L. până la edificarea planului;

- nu se vor crea depozite de de pământ excavat, materiale de construție sau deșeuri care să afecte alte suprafețe din cadrul amplasamentului sau de la nivelul zonelor adiacente acestuia;

- se interzice depozitarea deşeurilor pe suprafeţe situate la nivelul luncii râului Moldova;

- pe amplasament nu vor fi stocați carburanţi, lubrifianţi și nici nu vor fi depozitate deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.).

## VII.4. Impactul proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului.

Pe suprafaţa amplasamentului pot să apară numai  poluări accidentale ale factorului de mediu apă ca urmare a descărcării accidentale în mediu de uleiuri minerale şi/sau hidrocarburi din cauza defectării utilajelor folosite.

S.C. DANLIN XXL S.R.L. va lua  următoarele  măsuri  pentru  protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun următoarele măsuri:

- manipularea şi stocarea agregatelor minerale în aşa mod încât să nu fie antrenat de ape;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate pe amplasament;

- instruirea angajaţilor care deservesc utilajelor în vederea exploatării corecte a acestora şi de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;

- instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărute la utilajele folosite;

- îndepărtarea de  pe  suprafaţa  amplsamentului  a  utilajelor  defecte  prin transportul lor către unităţi de service specializate;

## VII.5. Impactul proiectului asupra calităţii aerului

Surse de poluare în etapa de edificare

În faza de edificare emisiile în aer vor fi următoarele:

- emisiile de pulberi de la săparea şanţurilor pentru pozarea conductelor;

- emisiile de la motoarele mijloacelor auto care transportă materiile prime, materiale şi echipamentele.

Sursele asociate lucrărilor de construcţie sunt surse deschise, libere. Se menţionează că activităţile pentru realizarea propriu-zisă a construcţiilor, lucrări de construcţii-montaj nu conduc la emisii de poluanţi, cu excepţia gazelor de eşapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor şi a poluanţilor generaţi de operaţiile de sudură (particule cu conţinut de metale, mici cantităţi de CO, NOx ).

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar si de nivel redus.

Surse de poluare în etapa de funcţionare a construcțiilor

Potenţialele surse de emisii atmosferice sunt:

- pulberi în concentraţii nesemnificative;

- gaze  de  combustie  rezultate  din  arderea  combustibililor  de  la  utilajele  ce deservesc exploatarea.

- gazele arse de la uscatorul de agregate și preincalzilor de bitum

Sistemul de epurare a gazelor de ardere de la uscător prevăzut cu filtre cu saci.

Măsurile pentru reducerea emisiilor de noxe şi particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către autocamioane sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse.

S.C. DANLIN XXL S.R.L. va lua  următoarele  măsuri  pentru  a  reduce emisiile  în  atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer în perioadele lipsite de precipitaţii ale sezonului cald;

- balastarea şi întreţinerea drumurilor de exploatare;

- efectuarea reviziilor tehnice periodice şi respectarea parametrilor RAR pentru mijloacele de transport şi utilaje în ceea ce priveşte emisiile de noxe.

## VII.6. Impactul proiectului privind zgomotul, vibraţiile și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului

Surse de zgomote și vibrații în etapa de edificare

Din momentul începerii organizării de şantier pe amplasament se vor produce zgomote determinate de funcţionarea motoarelor şi operarea utilajelor folosite în faza de construcţie.

Organizarea de şantier prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiaţii pentru mediu sau de vibraţii.

Surse de zgomote și vibrații produse în perioada de funcţionare

Surse de zgomot si vibratii:  mijloacele auto.

Masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor : activitatile se desfăsoara in zone situate la distanta de locuinte si nu necesita masuri suplimentare de protectie.

Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- pe perioada staţionării pe amplasament şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;

- se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută în cartea tehnică;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile legale;

## VII.7. Impactul proiectului asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și  cultural, asupra interacțiunilor dintre acestea și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului

Proiectul se va desfășura într-o zonă cu peisaj antropizat, în vecinătatea localității Horia.

VII.8. Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.

- VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă:Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: <LLNK 832010L0075           20>Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), <LLNK 832012L0018           20>Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a<LLNK 831996L0082           20> Directivei 96/82/CE a Consiliului, <LLNK 832000L0060           20>Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, <LLNK 832008L0050           31>Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, <LLNK 832008L0098           20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de șantier  este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri. Nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise la limita anplasamentului prin SR 10009/2017 şi în limitele exterioare amplasamentului cele  prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Pentru realizarea organizării de șantier  se vor avea în vedere următoarele :

- delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiţie pentru organizarea de şantier se va amenaja pe terenul proprietate privata a beneficiarului, pe amplasamentului proiectului,

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- deşeurile menajere vor fi colectate ȋn pubele etanşe;

- depozitarea deşeurilor de construcţie în mod controlat, în spaţii special destinate şi amenajate şi eliminarea acestor deşeuri prin operatori autorizaţi

- întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol;

- nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament;

- se interzice executantului să efectueze depanarea mijloacelor de transport sau repararea şi întreţinerea utilajelor în amplasament;

- se interzice executantului să execute conectări şi deconectări care necesită întreruperea surselor de alimentare cu energie electrică şi a altor utilităţi sau modificarea de trasee sau reţele de utilităţi fără avizul scris al beneficiarului;

- utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului;

- depozitarea materialelor de construcţii se va face în locuri amenajate corespunzător;

- personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat cu numele societăţii respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor etc.

- pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate şi sănătate în muncă. Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- interzicerea eliminării necontrolate a deşeurilor în zonele din vecinătate;

- interzicerea accesului utilajelor mobile sau a vehiculelor aferente şantierului în zonele din vecinătate;

- remedierea imediată a perimetrelor cu sol contaminat ca urmare a eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere şi eliminarea solului contaminat prin operatori autorizaţi;

- în cazul implicării unor terţe părţi în lucrările de construcţie se vor prevedea clauze contractuale cu privire la responsabilităţile ce revin acestora pentru protecţia mediului în amplasament şi în împrejuri;

- ţinerea evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate în perioada de realizare a lucrărilor de investiții, corespunzător codurilor de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- predarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de investiții va fi făcută doar în baza unor contracte încheiate cu agenţi economici autorizaţi pentru activitatea de colectare/transport/eliminare/valorificare;

- se interzice depozitarea deşeurilor, de orice fel, în alte locaţii decât cele autorizate şi în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, evitând degradarea prin depozitare îndelungată;

- menţinerea zonei de lucru în stare de curăţenie, în special pentru a evita antrenarea deşeurilor de către apele meteorice şi/sau curenţii de aer;

- toate echipamentele de lucru trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- înainte de începerea oricăror lucrări se vor lua toate măsurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrărilor în condiţii de siguranţă;

- reconstrucţia ecologică: se va executa la finalizarea lucrărilor de investiţii, prin eliberarea completă a suprafeţelor aferente organizărilor de şantier, refacerea mediului deteriorat şi redarea acestora la funcţiunea iniţială;

- pentru perioadele in care lucrarile nu pot fi executate datorita conditiilor meteo nefavorabile suspendarea activitatii de constructie se va face in conformitate cu legislatia in vigoare, prin anuntarea beneficiarului de catre constructor si ISC – Neamt, prin luarea masurilor care se impun

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

La finalizarea lucrărilor de execuție se va executa la finalizarea lucrărilor de investiţii, prin eliberarea completă a suprafeţelor aferente organizărilor de şantier, refacerea mediului deteriorat şi redarea acestora la funcţiunea iniţială.

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);;

A0_Plan de amplasare in zona

- 2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

- A01 - Plan Parter cu fluxul tehnologic

- 3. schema-flux a gestionării deşeurilor; nu este cazul

- 4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate,conservarea habitatelor natural, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de protecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de protecție națională Stereo 1970;

Coordonate stereo 70 sunt urmatoarele:

| Statie de asfalt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. pct. | X | Y |
| 1 | 604894 | 643827 |
| 2 | 604892 | 643850 |
| 3 | 604870 | 643848 |
| 4 | 604872 | 643825 |
| Suprafata = 510 mp |  |  |
| Statie de betoane |  |  |
| Nr. pct. | X | Y |
| 1 | 604939 | 643639 |
| 2 | 604935 | 643646 |
| 3 | 604932 | 643646 |
| 4 | 604920 | 643671 |
| 5 | 604915 | 643668 |
| 6 | 604928 | 643642 |
| 7 | 604926 | 643641 |
| 8 | 604928 | 643635 |
| Suprafata = 243 mp |  |  |

Proiectul presupune amplasarea unei stații mobile de betoane tip LIEHBERR este compusa din:

- unitate de baza: malaxor si schelet metalic in care este inglobat sistemul de alimentare cu agregate, sistemul de masurare a umiditatii si nisipului;

- 5 silozuri de ciment, sistem de comanda electrica si sistem de conducere a procesului echipat cu 1 PC;

- 4 buncăre de agregate, V = 4 x 30 mc;

- Skip cu capacitatea de 2 mc;

- Banda transportoare care descarcă în sckip ulterior urcă sckipul la descărcare acționat de motor cu reductor pe șufe.

- Stația de betoane are capacitatea de 50 mc/h.

și a unei stații de astfalt MARINI este compusă din 4 rezervoare stocare bitum (cu V = 4x40mc fiecare, fabricate din oțel, prevăzute cu cuvă de retenție a pierderilor accidentale și 2 rezervoare cilindrice, metalice, cu V =400 mc fiecare amplasate pe o platforma betonată), pompă încărcare bitum, schimbătoare de căldură pentru încălzirea uleiului, snecuri file, padocuri pentru depozitare sorturi agregate, benzi transportoare, arzător, uscător, grup compresor, grup de aspirare, grup cântărire și malaxare inerte, grup de preselectare dozare.

Stația de betoane se va amplasa  lângă  hala de producție elemente prefabricate din beton in partea dinspre N, in partea de NE a terenului spre drumul de exploatare se va amplasa statia de asfalt mobila.

Amplasarea celor doua instalatii se va realiza limitrof, la cca 90 m de aria naturala protejata ROSAC0364 „Râul Moldova între Tupilați și Roman”, declarata arie specială de conservare prin Hotărârea nr.685/2022 privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 in România, aflata în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.- ST Neamt).

Planul de management și regulamentul sitului ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman au fost aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1554/2016, publicat în M.O. nr. 1962bis/2016. Regulamentul stipuleaza obtinerea avizului custodelui pentru activitatile din vecinatatea sitului Natura 2000.

Tabelul nr. 1. Descrierea PP şi distanţa faţă de ANPIC

| Tip de intervenție în perioada de construcție/operare/dezafectare | Descrierea intervenţiilor principale/secundare și conexe PP-ului pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare | Localizarea față de ANPIC (distanța) |
| --- | --- | --- |
| I.1. Amplasarea statiei mobile de asfalt | Racordare la utilitati existente (retea de energie electrica); nu se evacuează ape uzate tehnologice. | Vecinatatea sitului ROSAC0364 |
| I.2. Amplasarea statiei mobile de betoane | Racordare la utilitati: Alimentarea cu apa tehnologica se va realiza din iazul în curs de execuție (cu ajutorul unei pompe submersibile Q=30-50mc/h, H= 30-48 mCA, P=30Kw. Lungimea rețelei de la pompă până la stația de betoane este de aproximativ L = 90 m, teava PEHD De63 mm. Nu se evacuează ape uzate tehnologice. | Cca 90 m fata de ROSAC0364 |

b) Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Aria naturala protejata invecinata este ROSAC0364 „Râul Moldova între Tupilați și Roman”, declarat arie specială de conservare prin Hotărârea nr.685/2022 privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 in România, aflata în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.- ST Neamt).

Planul de management și regulamentul sitului ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman” au fost aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1554/2016, publicat în M.O. nr. 1962bis/2016.

Aria de Protecţie Specială ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați şi Roman are următoarele caracteristici fizico-geografice:

- Suprafaţa sitului = 4.718,8 ha;

- Regiunea biogeografică continentală;

- Regiunea administrativă Nord-Est (RO21);

- Coordonatele de localizare a sitului; longitudine: 26.738853, latitudine: 47.031822.

Obiectivele de conservare ale sitului sunt 15 SPECII DE FAUNĂ de interes comunitar, enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Specii de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod specie | Denumire specie | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Mărime |  | Unit. | Cat. | D.qual | A/B/C/D | A/B/C |  |  |
|  |  |  | Min. | Max. |  |  |  | Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| 1308 | Barbastella barbastellus | p | 200 | 250 | i | P | G | D |  |  |  |
| 1355 | Lutra lutra | p | 8 | 8 | i | P | G | C | B | C | B |
| 1323 | Myotis bechsteinii | p | 250 | 300 | i | P | G | C | B | C | B |
| 1324 | Myotis myotis | p | 100 | 100 | i | P | G | C | B | C | C |
| 1335 | Spermophilus citellus | p | 300 | 350 | i | P | G | C | B | C | B |

Specii de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod specie | Denumire specie | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Mărime |  | Unit. | Cat. | D.qual | A/B/C/D | A/B/C |  |  |
|  |  |  | Min. | Max. |  |  |  | Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| 1188 | Bombina bombina | p | 1000 | 50000 | i | P | G | C | B | C | B |
| 1193 | Bombina variegata | p | 500 | 1000 | i | P | G | C | B | C | B |
| 1166 | Triturus cristatus | p | 1000 | 5000 | i | P | G | C | C | C | C |

Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod specie | Denumire specie | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Mărime |  | Unit. | Cat. | D.qual | A/B/C/D | A/B/C |  |  |
|  |  |  | Min. | Max. |  |  |  | Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| 5266 | Barbus petenyi | p | 1400000 | 1400000 | i | P | G | B | B | C | B |
| 6963 | Cobitis taenia Comoplex | p | 120000 | 120000 | i | P | G | C | B | C | C |
| 1145 | Misgurnus fossilis | p | 2500 | 3000 | i | P | G | D |  |  |  |
| 5339 | Rhodeus amarus | p | 1000000 | 1500000 | i | P | G | C | B | C | B |
| 6143 | Romanogobio kesslerii | p | 50000 | 70000 | i | P | G | C | B | C | B |
| 6145 | Romanogobio uranoscopus | p | 100000 | 150000 | i | P | G | B | B | C | B |
| 5197 | Sabanejwia balcanica | p | 560000 | 560000 | i | P | G | C | B | C | C |

Alte specii importante de floră și faună

| Grup | Cod specie | Denumire specie | Populație |  |  |  | Motivare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mărime |  | Unit. | Cat. C/R/V/P | Specii |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  | Min. | Max. |  |  | IV | V | A | B | C | D |
| Amfibieni | 5266 | Rana lessonae |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |

Clase de habitate de pe teritoriul sitului

| Codul clasei de habitat | Clasa de habitat | Suprafața clasei de habitat (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 19,50 |
| N07 | Mlaștini, turbării | 0,85 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 5,09 |
| N14 | Pășuni | 34,99 |
| N16 | Păduri de foioase | 37,18 |
| N21 | Vii și livezi | 0,67 |
| N23 | Alte ternuri artificiale | 1,71 |

Tabel 2. Informații privind ANPIC potenţial afectate de PP

| Cod și numele ANPIC | Intersectată (Da/ Nu) | Obiective de conservare (Da/ Nu) | Plan de management (Da/Nu) | ANPIC inclus în Zona de Influenţă a PP (Da/Nu(justificare)) | ANPIC găzduieşte specii de faună care se pot deplasa în zona PP (Da/Nu(justificare)) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/Nu(justificare)) | Măsuri restrictive din PM/act normativ/act administrativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman | NU | Decizie nr. 128/18.03.2021 | DA | NU Proiectul este amplasat în vecinatatea sitului ROSAC0364 | NU | NU | Conform prevederilor planului de management și regulamentul sitului Natura 2000, se interzice amplasarea de noi statii de sortare agregate minerale. Statiile de asfalt si betoane sunt in afara sitului. |

c) Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP-ului se realizează prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 3).

Tabelul 3. Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP-ului

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie / habitat | Suprafața / populația | Locația față de PP (intersectat DA/NU – distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea/menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman | 1138/6964 Barbus petenyi (Barbus meridionalis) | 1418183 i | NU Proiectul nu se va desfasura în albia râului Moldova. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1149 Cobitis elongatoides (cobitis taenia) | 250000 i | NU Proiectul nu se va desfasura în albia râului Moldova. | Nu este cazul | Nefavorabilă - rea | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1146/5197 Sabanejewia balcanica (Sabanejewia aurata) | 560000 i | NU Proiectul nu se va desfasura în albia râului Moldova. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1145 Misgurnus fossilis | 5000 i | NU Proiectul nu se va desfasura în albia râului Moldova. | Nu este cazul | Nefavorabilă - rea | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1134 Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus) | 1800000 i | NU Proiectul nu se va desfasura în albia râului Moldova. | Nu este cazul | Nefavorabilă - rea | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 2511 Romanogobio kesslerii (Gobio kessleri) | 674872 i | NU Proiectul nu se va desfasura în albia râului Moldova. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1122 Romanogobio uranoscopus (Gobio uranoscopus) | 122051 i | NU Proiectul nu se va desfasura în albia râului Moldova. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1355 Lutra lutra | 8 i | NU Proiectul nu se va desfasura în ROSAC0364. | Nu este cazul | Nefavorabilă - inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1166 Triturus cristatus | 1000-5000 i | NU | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1188 Bombina bombina | 1000-5000 i | Proiectul nu se va desfasura în ROSAC0364. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1193 Bombina variegata | 500-1000 i | NU | Nu este cazul | Nefavorabilă - inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1308 Barbastella barbastella | 200-250 i | Proiectul nu se va desfasura în ROSAC0364. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1323 Myotis bechsteinii | 50-100 i | NU | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1321 Myotis emarginatus |  | Proiectul nu se va desfasura în ROSAC0364. | Nu este cazul | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1324 Myotis myotis | 50-100 i | NU | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1335 Spermophilus citellus | 31 i | Proiectul nu se va desfasura în ROSAC0364. | Nu este cazul | Nefavorabilă - inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |

d) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură direct cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legatura directă cu managementul ariei protejate și nu este necesar pentru managementul ariei.

e) Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- se va ține cont de faptul că orice formă de exploatare sau utilizare a resurselor naturale precum și orice formă de folosire a terenului incompatibile cu scopul de protecție și/sau de conservare a habitatelor naturale și octotirea plantelor și a animalelor sălbatice care fac obiectul protecției în sit sunt interzise;

- lucrările de amplasare se vor face numai cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare;

- nu se vor construi alte drumuri noi și vor fi utilizate doar cele existente;

- sunt interzise manipularea, abandonarea și/sau depozitarea deșeurilor de orice fel, a rezidurilor sau substanțelor chimice poluante asupra aerului, apei și solului în timpul lucrărilor fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării, directe sau indirecte;

- se vor lua măsuri de precauție pentru a se evita pierderile accidentale de materiale, combustibil, uleiuri de la mașinile și utilajele șantierului, dar și împrăștierea accidentală de substanțe toxice pentru mediu utilizate în timpul lucrărilor;

- lucrările propuse nu afectează în mod negativ integritatea, scopul și obiectivele de management ale ariilor naturale protejate.

- Identificarea tuturor intervenţiilor PP, ale efectelor generate de acestea şi a formelor de impact generate asupra ANPIC potenţial afectate, prin completarea tabelului următor;

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Starea de conservare | Parametru afectat | Țintă parametru | Forma de impact | Semnificaţia impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0364 | 1138/6964 Barbus petenyi (Barbus meridionalis) | Favorabilă | Mărimea populaţiei | 1418183 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 23.52 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 34.6 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin râul Moldovapr.Valea Alba | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Neutru/fara impact | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1149 Cobitis elongatoides (cobitis taenia) | Nefavorabilă-rea | Mărimea populaţiei | 1418183 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 23.52 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 40% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 34.6 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin râul Moldova pr.Valea Albă | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1146/5197 Sabanejewia balcanica (Sabanejewia aurata) | Favorabilă | Mărimea populaţiei | 250000 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 20 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 20% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 33.47 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin râul Moldova. Cel putin 12 pr.Valea Alba | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1145 Misgurnus fossilis | Nefavorabilă - rea | Mărimea populaţiei | 5000 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 5 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 20% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 50ha | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin 5 Cel putin 5 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Neutru | Proiectul nu se va amplasa în albia râului Moldova. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1134 Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus) | Nefavorabilă-rea | Mărimea populaţiei | 180000 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 250 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 30% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 33.47 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin 1 Cel putin 6 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 2511 Romanogobio kesslerii (Gobio kessleri) | Favorabilă | Mărimea populaţiei | 674872 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 8.73 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 30% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 33.47 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin 1 Cel putin 4 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Neutru | Proiectul nu se va amplasa în albia râului Moldova. |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1122 Romanogobio uranoscopus (Gobio uranoscopus) | Favorabilă | Mărimea populaţiei | 122051 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 4.71 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 30% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei distributia speciei | cel putin 33.47 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  |  | cel putin 1 Cel putin 4 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1355 Lutra lutra | Nefavorabilă - inadecvată | Mărimea populaţiei | Cel puţin 8 i | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 33.47 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | elemente de fragmentare pentru speciile de pesti - principala baza trofica a vidrei | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | elemente de fragmentare pentru vidră | 0 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | integritatea vegetației ripariene | cel putin 33.47 km | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | proportia vegetației arbustive și arboricole | cel putin 75% | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | urme ale prezenței permanente | trebuie definit in 2 ani | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1166 Triturus cristatus | Favorabilă | Mărimea populaţiei | trebuie definit in 2 ani | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distributia speciei în aria naturală | trebuie definit in 2 ani | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | Suprafață de habitat acvatic (de reproducere). Suprafață habitat terestru | trebuie definit in 2 ani | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | acoperirea habitatelor naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere într-o raza de 500m | cel putin 50 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1188 Bombina bombina | Favorabilă | Mărimea populaţiei | trebuie definit in 3 ani | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distributia speciei în aria naturală | cel putin 8 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | Suprafață de habitat acvatic (de reproducere). Suprafață habitat terestru | cel putin 1000 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | acoperirea habitatelor naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere într-o raza de 500m | cel putin 50. trebuie documentat in 3 ani | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1193 Bombina variegata | Nefavorabilă-inadecvată | Mărimea populaţiei | trebuie definit in 3 ani | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distributia speciei în aria naturală | cel putin 8 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | Suprafață de habitat acvatic (de reproducere). Suprafață habitat terestru | cel putin 1000 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | acoperirea habitatelor naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere într-o raza de 500m | cel putin 50. trebuie documentat in 3 ani | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1308 Barbastella barbastella | Favorabilă | Mărimea populaţiei | Cel puţin 250 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distibutia speciei in sit | Cel puţin 8 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | suprafață de habitatelor de hranire folosita de specie (predominant păduri de foioase) | cel putin 1745 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | arbori maturi cu scorburi | cel putin 7 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | volum lemn mort | cel putin 20 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1323 Myotis bechsteinii | Favorabilă | Mărimea populaţiei | Cel puţin 100 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | distibutia speciei in sit | Cel puţin 9 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | suprafață de habitatelor de hranire folosita de specie | cel putin 895 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  |  |  | arbori maturi cu scorburi | cel putin 7 | Neutru | Statiile nu se vor amplasa pe suprafata ROSAC0364 |
|  | 1321 Myotis emarginatus | Necunoscută | Specia nu figureaza In Formularul Standard al sitului ROSAC0364, fiind identificata Insa pe parcursul realizarii studiului de fundamentare pentru planul de management. In studiu nu este discutata detaliat, numai amintita Intre speciile identificate, iar planul de management nu menționeaza prezenta speciei. Myolis emarginatus este o specie cu putine semnalari din zona Moldovei.In general prefera zone Ie situate la altitudini joase, cu o structura variata a habitatelor, In care domina padurile de foioase. Adaposturile de vara ale speciei sunt In poduri de cladiri sau, In sudul ariei de distribuție, In peșteri calde. Situl nu reprezinta habitate caracteristice pentru specie, dar nu poate fi exclusa apariția ocazionala a unor exemplare, care pot frecventa In primul rand habitatele forestiere pentru procurarea hranei. Specia a fost gas ita In timpul realizarii studiilor de fundamentare pentru planul de management, dar starea sa de conservare este necunoscuta. Obiectivul de conservare la nivel de sit pentru aceasta specie este mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a speciei, In funcție de rezultatele investigațiilor care vizeaza clarificarea prezentei și starii de conservare a speciei (trebuie decis în termen de 1 an daca este necesara menținerea sau îmbunatatirea starii de conservare ). |  | Fără impact | Neutru |
|  | 1324 Myotis myotis | Favorabilă | Mărimea populaţiei | Cel puţin 250 | Fără impact | Marimea populatiei speciei nu va fi afectata. Probabilitea ca aceasta specie sa apara pe amplasamentul lucrarilor in perioadele de construire este redusa. Nu exista arbori in zona proiectului. |
|  |  |  | distibutia speciei in sit | cel putin 8 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  |  |  | suprafață de habitatelor de hranire folosita de specie (predominant păduri de foioase) | cel putin 1745 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  |  |  | arbori maturi cu scorburi | cel putin 7 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  |  |  | nr. adaposturi de reproducere cu parametru optim (temperatura și umiditate) | cel putin 1 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  | 1335 Spermophilus citellus | Nefavorabilă-inadecvată | marimea populației | trebuie definit in 2 ani | Fără impact | Marimea populatiei speciei nu va fi afectata. Probabilitatea ca aceasta specie sa apara pe amplasamentul lucrarilor in perioadele de construire este redusa. Zona este antropizata. Terenul este neproductiv. |
|  |  |  | suprafata habitatului speciei (păsuni) | trebuie definit in 2 ani | nesemnificativ | Acest parametru nu va fi afectat de implementarea proiectului. Terenul este neproductiv, nu pasune si se afla in zona antropizata de acelasi gen de activitati. |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin 11 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  |  |  | acoperirea cu vegetatie arborescenta | mai putin de 25 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  |  |  | inaltimea vegetatiei in habitatele caracteristice | mai putin de 20 | nesemnificativ | Acest parametru nu va fi afectat de implementarea proiectului |

Tabel 4. Identificarea relaţiilor cauză – efecte - impacturi

| Tipuri de intervenţii propuse de PP în etapele de construcţie/ operare/ dezafectare | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrari de amplasare statii si racordare la reteaua electrica si alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |
| I.1. Amplasarea statiei mobile de asfalt | Emisii PM – pulberi, zgomot | Nu este cazul | Deranj temporar de scurta durata (cateva saptamani) | Neutru Probabil Indirect Temporar | - |
| I.2. Amplasarea statiei mobile de betoane | Emisii PM – pulberi, zgomot | Sub limita impusa de legea 104/2011 >50 dB(A) | Deranj temporar de scurta durata (cateva saptamani) | Neutru Nesemnificativ Indirect Temporar Local Probabil | - |

- Lista habitatelor, speciilor şi a parametrilor acestora potenţial afectaţi de implementarea proiectului, incluzând toate situaţiile în care se identifică impacturi negative nesemnificative, semnificative şi/sau incerte, prin completarea tabelului următor;

Tabel 5. Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată Lista habitatelor, speciilor şi a parametrilor acestora potenţial afectaţi de implementarea proiectului

- Descrierea și analiza impactului cumulativ generat de PP analizat împreună cu alte PP-uri care afectează parametrii obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor din ANPIC potenţial afectate. Rezultatele analizei se prezintă prin completarea tabelului următor

Analiza impactului cumulativ

Nu exista impact cumulat cu alte planuri/proiecte in desfasurare. Zona este invecinata sitului Natura 2000. Conform CU terenul este neproductiv.

Identificarea incertitudinilor

Incertitudinile identificate în procesul de analiză a proiectului, a efectelor şi impacturilor sunt prezentate prin completarea tabelului următor.

Tabel 6. Incertitudini identificate

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Este cunoscută localizarea exactă (date spaţiale în format vectorial) a tuturor componentelor/intervenţiilor PP. Aceste informatii se regasesc in sectiunea A) Descrierea succintă a PP-ului şi distanţa faţă de ANPIC |
|  | Sunt cunoscute cantităţile de materiale şi volumele de lucrări care să permită cuantificarea efectelor generate în toate etapele ciclului de viaţă al PP (modificarea nivelului de zgomot pe suprafaţă ANPIC, modificarea calităţii aerului în interiorul ANPIC, modificarea parametrilor biologici ai corpurilor de apă, şi altele). - In cadrul Memoriului Anexa 5E |
| Alte PP | Este cunoscută localizarea spaţială a altor PP ce generează impact asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din ANPIC potenţial afectate de PP analizat. - Aceste informatii se regasesc in Memoriu- Anexa 5E |
|  | Sunt disponbile informaţii cantitative privind efectele şi impacturile generate de alte PP cu carePP analizat poate genera impact cumulat. - Informatile se regasesc in Memoriu- Anexa 5E |
| Presiuni şi ameninţări identificate pentru ANPIC | Nu este cunoscută localizarea spaţială a presiunilor şi ameninţărilor identificate în Formularele standard şi/sau Planurile de management. |
| Localizare habitatului/ speciei faţă de PP | Habitatele speciilor de interes conservativ nu sunt situate pe amplasamentul proiectului. Situl nu a fost declarat pentru protectia habitatelor de interes comunitar. |
| Informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | Sunt disponibile informaţii cantitative privind suprafaţa habitatelor, mărimea populaţiilor şi altele. (decizia ANANP) |
| Starea de conservare | Este cunoscută si a fost evaluată partial starea de conservare pentru habitatele şi/sau speciile din ANPIC potenţial afectate de PP. |
| Valoare ţintă parametru | Au fost stabilite valori ţintă pentru toţi parametrii obiectivelor de conservare pentru ROSAC. |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | Pe baza datelor disponibile, s-a stabilit cu certitudine că nu există posibilitatea ca un parametru al obiectivelor de conservare să fie afectat de implementarea PP. |
| Cuantificarea impacturilor | Nu se va produce o pierdere de habitat. |
|  | Nu sunt suprafeţe de habitat alterate. |
|  | Nu vor fi victime. |
|  | Nu se vor inregistra fragmentari temporare ale mediului acvatic. |
|  | Probabil se vor inregistra perturbari temporare ale activitatii speciilor terestre. |
| Altele | Nu este cazul |

Concluziile referitoare la descrierea și cuantificarea impacturilor precum și motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată

Motivele pentru care nu este necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată, se detaliază pentru fiecare din cele 9 puncte de mai jos:

- pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice:

- NU reduce suprafaţa habitatelor caracteristice ale speciilor de interes conservativ din ROSAC0364 , proiectul este limitrof sitului ROSAC0364

- pierderea habitatului de reproducere, hranei, odihnă ale speciilor:

- NU se ocupa  habitatul acvatic specific pestilor, nu se reduce/ pierde habitat de reproducere, hrana, odihna fiind situat in afara limitelor sitului

- alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor):

- NU – nu afecteaza speciile de interes conservativ din ROSAC0364, fiind situate in afara acestuia

- alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrană, odihnă ale speciilor:

- NU – nu afecteaza speciile de interes conservativ din ROSAC0364, neavand legatura directa cu  raul Moldova

- perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

- NU –nu afecteaza speciile de interes conservativ din ROSAC0364 in perioada de amplasare a statiilor, fiind limitrof sitului

- fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

- NU se vor crea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele acvatice sau terestre

- reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

-NU se va reduce efectivul populational; nu exista specii de interes comunitar pe amplasament

- alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

- Nu sunt alte impacturi directe/indirecte prin modificarea calitatii factorilor de mediu – apa, aer, sol – factorii abiotici

- incertitudinile identificate:

- NU au fost identificate incertitudini in evaluarea impactului potential al lucrarilor de amplasare a statiilor propuse prin proiect.

- Alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Se va obtine avizul ANANP- ST Neamt, conform regulamentului sitului.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

-  bazinul hidrografic: Siret

–  cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: curs de apa  Moldova

–  corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz:

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Director executiv

Niță Sebastian

Intocmit: 03.06.2024