AUTORIZAŢIE  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei:   6  din 20.12.2013, actualizata in data de 30.12.2014, 28.12.2015 si ......10.2018.

Prezenta autorizaţie integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala (conform art.I, alin.2 din OUG nr. 75/19.07.2018).

Titularul autorizaţiei:  SOCIETATEA  ELECTROCENTRALE  CONSTANTA S.A.

Locaţia activităţii: municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 123, CENTRALA   TERMOELECTRICA  PALAS,  judeţul Constanta.

Categoria de activitate, conform Anexei Nr. 1 din  Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale:

1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW

Productia de energie electrica  - cod CAEN  3511 (rev. 2)/ 4011*  (rev. 1 ).

Emisa de: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

DIRECTOR  EXECUTIV,                                                       ŞEF  SERVICIU   A.A.A,

Celzin LATIF                                                                             Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Consilier  Otilia  Liana  ISPAS

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activităţii …………………………………... | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul Legal …………………………………………………………………... | 6 |
|  |  | Categoria de activitate …………………………………………………………. | 7 |
|  |  | Documentaţia solicitării ……………………………………………………….. | 12 |
|  |  | Managementul activităţii ……………………………………………………… | 16 |
|  |  | Materii prime şi auxiliare …………………………………………………........ | 19 |
|  |  | Apă, energie, combustibili ……………………………………………………... | 21 |
|  | 7.1 | Apa ……………………………………………………………………………… | 21 |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apă ………………………………………………….................. | 21 |
|  | 7.1.2 | Alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor ……………………………... | 22 |
|  | 7.1.3 | Modul de folosire a apei ……………………………………………………….. | 22 |
|  | 7.1.4 | Evacuarea apelor uzate …………………………………………....................... | 23 |
|  | 7.1.5 | Instalaţii de măsura a debitelor si volumelor de apa ………………………… | 23 |
|  | 7.2 | Eficienţă energetică ………………………………………………………......... | 23 |
|  | 7.3 | Combustibili ……………………………………………………………………. | 24 |
|  |  | Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament… | 25 |
|  |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu……. | 41 |
|  | 9.1 | Aer……………………………………………………………………………….. | 41 |
|  | 9.2 | Apa ……………………………………………………………………………… | 41 |
|  |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot …………………………………………………………………………… | 43 |
|  | 10.1 | Aer ………………………………………………………………………………. | 43 |
|  | 10.1.1 | Emisii în aer şi mirosuri ……………………………………………………….. | 43 |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice rezultate din activitate …………………………………… | 43 |
|  | 10.1.3 | Valori limită de emisie …………………………………………………………. | 44 |
|  | 10.2 | Emisii în apă ……………………………………………………………………. | 49 |
|  | 10.2.1 | Tipuri de ape uzate si poluanţii emişi ………………………………………… | 49 |
|  | 10.2.2 | Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare ……………... | 50 |
|  | 10.3 | Sol şi apa subterană ……………………………………………………………. | 50 |
|  | 10.4 | Zgomot ………………………………………………………………….............. | 53 |
|  |  | Gestiunea deşeurilor …………………………………………………………… | 53 |
|  | 11.1 | Deşeuri generate, colectate, stocate temporar……………………………........ | 55 |
|  |  | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă… Siguranţa instalaţiei …………………………..………………………………... | 59 |
|  |  | Monitorizarea activităţii ………………………………………………………. | 60 |
|  | 13.1 | Monitorizarea emisiilor în aer ………………………………………………… | 62 |
|  | 13.2 | Monitorizarea emisiilor în apa evacuată …………………………………....... | 63 |
|  | 13.3 | Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane ………………………........ | 64 |
|  | 13.4 | Deşeuri ………………………………………………………………….............. | 64 |
|  |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora ……………….. | 65 |
|  |  | Obligaţiile titularului activităţii ……………………………………………….. | 68 |
|  |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor …………. | 69 |
|  | 16.1 | Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului ……………………............ | 69 |
|  | 16.2 | Planul de închidere al instalaţiei ………………………………………............ | 70 |
|  |  | Glosar de termeni ………………………………………………………............ | 71 |
| Anexa I | Plan de încadrare în zonă …………………………………………………....... | 73 |
| Anexa II | Modelul raportului anual de mediu (RAM) …………………………............. | 74 |
| Anexa III | Raport de informare in cazul poluarilor accidentale ……………….............. | 80 |

A.P.M. Constanta, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea  278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificările şi completările ulterioare si a Legii 226/2013;

- Ord. MAPAM nr. 818/ 2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana;

ca urmare a cererii adresate de Societatea ELECTROCENTRALE  CONSTANTA  S.A. –  înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 10717/10.09.2018, autorizează Societatea ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A., sediul in municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 123, judetul Constanta,  pentru activitatea: Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW.

# Motivarea deciziei

In urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile primite de la autoritati, precum si observaţiile membrilor CAT, A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a actualizarii Autorizaţiei integrate de mediu nr. 6 din 20.12.2013, revizuita in data de 30.12.2014 si in data de  28.12.2015, privind modificarile intervenite.

In conformitate cu derogarile obtinute, functionarea instalatiilor mari de ardere din centrala, dupa data de 01.01.2016 va fi conform tabelului de mai jos:

| Instalatia | Combustibil utilizat | Conditii de functionare incepand cu 01.01.2016 |
| --- | --- | --- |
| IMA 1,4 (287 MWt)compusa din: - CE1 (287 MWt) - CAF 1 (116 MWt) scos din functiune începând cu 01.01.2012; | CE1-gaz natural | IMA 1,4 inclusa in Planului National de Tranzitie pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2019 (conform adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu nr.1/1484/TFP/27.05.2015, privind comunicarea Comisiei Europene privind adoptarea Planului National de Tranzitie); Potrivit prevederilor art.32, alin. (6) din Legea 278/ 2013 privind emisiile industriale, „pe perioada derulării Planului Naţional de Tranziţie (1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2020) se menţin valorile-limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, aplicabile la data de 31 decembrie 2015, prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu emise pentru instalaţiile de ardere, stabilite în temeiul reglementărilor incidente în vigoare la data emiterii acestora” |
| IMA 2 (116 MWt) compusa din: - CAF 2 (116 MWt) | gaz natural | IMA 2 nu beneficiaza de derogare pana la data obtinerii derogarii conform art.35 din Legea 278/2013 si declaratiei depuse prin adresa inregistrata la APM Constanta nr. 5455/24.04.2015; Conform art. 35 alin.(1) lit.d din Legea 278/2013 “valorile-limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu, aplicabile la data de 31 decembrie 2015, stabilite potrivit prevederilor reglementărilor incidente în vigoare la data emiterii respectivelor autorizaţii sunt menţinute până la data de 31 decembrie 2022”. |
| IMA 3 (116 MWt) compusa din: - CAF 3 (116 MWt) | gaz natural | IMA 3 a beneficiat de derogare conform art. 33 din Legea 278/2013 (17.500 ore de functionare) dar s-a obtinut schimbarea incadrarii pentru derogare conform art.35 din Legea 278/2013 (cu adresa nr. 95487/ 30.09.2015, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor ne aduce la cunostinta urmatoarele: „MMAP va include cele doua instalatii (IMA 3 si IMA 7) in lista finala care va fi transmisa Comisiei Europene continand instalatiile carora li se va aplica, de la 1 ianuarie 2016, exceptarea prevazuta la art. 35 din Directiva 2010/75/UE (art. 35 din Legea 278/2013)”. Conform art. 35 alin.(1) lit.d din Legea 278/2013 “valorile-limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu, aplicabile la data de 31 decembrie 2015, stabilite potrivit prevederilor reglementărilor incidente în vigoare la data emiterii respectivelor autorizaţii sunt menţinute până la data de 31 decembrie 2022”. |
| IMA 5 (433 MWt) compusa din: - CE 2 (287 MWt) - CAI 3 (73 MWt) - CAI 4 (73 MWt) | gaz natural | IMA 5 inclusa in Planului National de Tranzitie pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2019 (conform adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu nr.1/1484/TFP/27.05.2015, privind comunicarea Comisiei Europene privind adoptarea Planului National de Tranzitie); Potrivit prevederilor art.32, alin. (6) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, „pe perioada derulării Planului Naţional de Tranziţie (1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2020) se menţin valorile-limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, aplicabile la data de 31 decembrie 2015, prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu emise pentru instalaţiile de ardere, stabilite în temeiul reglementărilor incidente în vigoare la data emiterii acestora” |
| IMA 7 (116 MWt) compusa din: - CAF 5 (116 MWt) | gaz natural | IMA 7 a fost inclusa in Planului National de Tranzitie, dar s-a obtinut schimbarea incadrarii pentru derogare conform art.35 din Legea 278/2013 (cu adresa nr. 95487/ 30.09.2015, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor ne aduce la cunostinta urmatoarele: „MMAP va include cele doua instalatii (IMA 3 si IMA 7) in lista finala care va fi transmisa Comisiei Europene continand instalatiile carora li se va aplica, de la 1 ianuarie 2016, exceptarea prevazuta la art. 35 din Directiva 2010/75/UE (art. 35 din Legea 278/2013)”. - Conform art. 35 alin.(1) lit.d din Legea 278/2013 “valorile-limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu, aplicabile la data de 31 decembrie 2015, stabilite potrivit prevederilor reglementărilor incidente în vigoare la data emiterii respectivelor autorizaţii sunt menţinute până la data de 31 decembrie 2022”. |

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 5 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.	DATE  DE  IDENTIFICARE  A  TITULARULUI  ACTIVITĂŢII

Titular: 	Societatea ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A.

Sediul social: 	Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, judetul Constanta

Telefon: 0241/ 585300,

Fax: 0241/ 693916,

E-mail: office@cetpalas.ro

Codul fiscal: RO 33636420

Registrul Comerţului: nr. J13/23/2015

2. TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Legea nr. 278/24.10.2013, privind emisiile industriale, cu modificarile si si completarile ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 ;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 833/ 13.09.2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalaţii mari de ardere.

- Hotărârea de Guvern nr. 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O. 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- Hotărârea de Guvern nr. 321/14.04.2005 (M.O. 19/10.01.2008) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant*) – Republicare;

- Legea nr. 211/15.11.2011 (M.O. nr. 837/25.11.2011), privind regimul deşeurilor – republicata;

- Hotărârea de Guvern nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate;

- Hotărârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa  gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind  evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 (M.O. nr. 511/13.062006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă (Anexă publicată în M.O. nr. 511 bis/13.06.2006);

- Hotărârea nr. 570/10.08.2016 (M.O. 633/18.08.2016) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi;

- Hotărârea de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/ 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

- Legea nr. 544/ 2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificările si completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificările ulterioare.

Încălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute in prezenta autorizaţie de mediu conduce conform  Legii nr. 226/2013 privind aprobarea  O.U.G. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, la suspendarea acesteia şi la incetarea activităţii, după caz.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

1.1. Arderea combustibililor in instalaţii  cu o putere termică nominală totala egala sau  mai mare de 50 MW.

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

  - Producere energie electrică;

  - Producere energie termică;

  - Transportul energiei termice;

  - Distribuţie energie termică;

  - Tratare chimică a apei;

  - Reparaţii echipamente energetice.

Societatea ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A., care deține Centrala Termoelectrică Palas are ca obiect de activitate: producerea  şi comercializarea energiei electrice, producerea si transportul  energiei termice şi a apei calde de consum.

Capacitatea proiectată este de:

- 1050 t/h abur;

- 1068 MWt

- 100 MW energie electrică produsă (500.000 MWh/an)

- 685 Gcal/h energie termică sub formă de apă fierbinte.

- Combustibilul utilizat în procesul tehnologic este gazul natural.

Principalele utilaje si instalatii din fluxurile de fabricaţie sunt următoarele:

- IMA 1,4 de 287 MWt este formată din:

  - 1 cazan energetic de fabricaţie Vulcan de 287MWt ( CE nr. 1) ce poate produce 420 t abur la 5400C si 155kgf/cm2. Productia de abur energetic se realizeaza prin arderea gazelor naturale si/sau a pacurii. Gazele rezultate în urma proceselui de ardere a combustibililor sunt evacuate pe coşul de fum individual de 250 de m.

  - 1 cazan apa fierbinte de tip 4 de 116 MWt (CAF nr. 1) – scos din functiune începând cu 01.01.2012 - Decizia nr. 627/18.09.2012 emisă de ARPM Galaţi pentru proiectul „Desfiinţare agregat energetic CAF nr. 1”.

In perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2019, IMA 1,4 este inclusa in Planul National de Tranzitie conform art. 32 din Legea 273/2013 privind emisiile industriale.

- IMA 2 de 116 MWt formata din:

- 1 cazan apa fierbinte de tip 4 de 116 MWt (CAF nr. 2 ce poate produce 100 Gcal/h)   repus in functiune incepand cu data actualizarii autorizatiei integrate de mediu din data de 30.12.2014.

Energia termica sub forma de apa fierbinte este produsa prin arderea gazelor naturale . Gazele rezultate în urma proceselui de ardere a combustibililor sunt evacuate pe coşul de fum individual de 50 de m.

In perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2022, IMA 2 beneficiaza de derogare in conformitate cu art. 35 (Sectiunea a 8-a – Instalatii de ardere din sistemele centralizate) din Legea 273/2013 privind emisiile industriale.

- IMA 3 de 116 MWt este formată din:

  - 1 cazan de apa fierbinte de tip 4 de 116 MWt (CAF nr. 3 ce poate produce 100 Gcal/h). Energia termica sub forma de apa fierbinte este produsa prin arderea gazelor naturale. Gazele rezultate în urma proceselui de ardere a combustibililor sunt evacuate pe coşul de fum individual de 50 de m.

Conform adresei A.N.P.M Bucuresti nr. 1/3234/MF/26.09.2013, inregistrata la APM Constanta cu nr.4204/27.09.2013 - „functionarea dupa data de 31.12.2013 a instalatiei mari de ardere nr. 3 (CAF nr. 3) apartinand S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A.- Centrala Termoelectrica Palas - Constanta este permisa numai daca sunt respectate valorile limita de emisie la functionarea exclusiva pe gaz natural”.

In perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2022, IMA 3 beneficiaza de derogare in conformitate cu art. 35 (Sectiunea a 8-a – Instalatii de ardere din sistemele centralizate) din Legea 273/2013 privind emisiile industriale.

- IMA 5 de 433 MWt este formată din:

  - 1 cazan energetic de fabricaţie Vulcan de 287MWt ( CE nr. 2) ce poate produce 420 t abur la 5400C si 155kgf/cm2;

  - 1 cazan pentru abur industrial de tip Vulcan de 73 MWt ( CAI nr. 3) cu un debit nominal de 105 t/h la o temperatura a aburului de 2500C si o presiune de 17 kgf/cm2

  - 1 cazan pentru abur industrial de tip Vulcan de 73 MWt ( CAI nr. 4) cu un debit nominal de 105 t/h la o temperatura a aburului de 2500C si o presiune de 17 kgf/cm2

Gazele rezultate în urma proceselui de ardere a combustibililor sunt evacuate pe coşul de fum de 100 de m.

In perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2019 , IMA 5 este inclusa in Planul National de Tranzitie conform art. 32 din Legea 273/2013 privind emisiile industriale.

- IMA 7 de 116 MWt este formată din:

- 1 cazan de apa fierbinte de tip 8 de 116 MWt ( CAF nr. 5) ce poate produce 100 Gcal/h;

Energia termica sub forma de apa fierbinte este produsa prin arderea gazelor naturale si/sau a pacurii. Gazele rezultate în urma proceselui de ardere a combustibililor sunt evacuate pe coşul de fum individual de 50 de m.

In perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2022, IMA 7 beneficiaza de derogare in conformitate cu art. 35 (Sectiunea a 8-a – Instalatii de ardere din sistemele centralizate) din Legea 273/2013 privind emisiile industriale.

- 2 turbine cu abur tip DSL construite cu doua prize reglabile pentru extracţie de abur la presiunea absoluta de 13 kgf/cm2, respectiv 1,2 kgf/cm2. Puterea electrica instalata este de 50MWe fiecare.

- Staţia de gospodărie păcură formată din:

- 3 rezervoare supraterane metalice de 3.000 t fiecare;

- 2 rezervoare subterane din beton armat de 2.500 t fiecare.

- Separator gravitaţional de produse petroliere prevăzute cu şapte trepte de separare a produselor petroliere

Conform Autorizației Integrate de Mediu în vigoare, în concordanță cu cerințele legislației de mediu, începând cu data de 01.01.2016, Societații Electrocentrale Constanța S.A. nu i s-a mai permis utilizarea păcurii în procesul de producție, singurul combustibil utilizat în centrală fiind gazul natural. Din acest motiv, rezervoarele, conductele și stația de păcură au fost scoase din exploatare, acestea rămând în continuare pe amplasamentul societății.

Cantitatea de păcură existentă în stoc în rezervoare este de cca. 183 tone, cu specificația: conținutul de apă din această păcură este foarte mare.

- Staţie mobila de filtrare uleiuri minerale destinata imbunatatirii parametrilor fizico-chimici a uleiurilor minerale noi sau utilizate, care se realizeaza prin extragerea apei prin procedeul termo-vid si indepartarea particulelor solide (impuritati) la trecerea uleiului prin trepte succesive de filtrare.

Statia mobila de filtrare uleiuri minerale de impuritati efectueaza urmatoarele operatii tehnologice:

- tratarea uleiurilor prin reconditionarea lor fizica prin filtrare

- recircularea (transvazarea) uleiului

Instalatia cuprinde:

- pompa alimentare, care are o viteza de pompare de 4-6 m3/h si o presiune de lucru de 2 bar

- filtru de ulei pe circuitul de alimentare;

- filtre fine;

- pompa de evacuare, care are o viteza de pompare de 8 m3/h si o presiune de lucru de max. 6 bar;

- pompa de vid, care are o viteza de pompare de 80 m3/h si o presiune de lucru de <100 mbar;

- sistem de comanda, control si monotorizare

Performantele tehnologice ale statiei mobile sunt:

- debitul de ulei vehiculat: >3-10 l/min

- 2 trepte de filtrare (filtrul F2- finete 25μ ; filtrul F3 - finete 7μ)

- eficienta la filtrare la 7μ : 99,96%

- continutul de apa in ulei : max. 5 ppm, pornind de la un continut initial de maxim 50 ppm

- presiunea de lucru : 2 bar

- Gospodăria de ulei formată din:

- 3 rezervoare de ulei de turbina – 40 tone/buc;

- 3 rezervoare de ulei de turbina – 30 tone/buc

- 3 rezervoare de ulei de transformator – 70 tone/buc

- 3 rezervoare ulei uzat – 3 mc fiecare.

- Magazie pentru depozitarea materialelor auxiliare utilizate în proces.

- Instalaţie de electroliză, complet automatizata, pentru producerea hidrogenului necesar răcirii generatoarelor electrice. Capacitatea de producţie a instalaţiei este de 2,2 Nm3/h. Hidrogenul produs este stocat in 3 rezervoare de 20 m3 fiecare, amplasate in aer liber, într-un perimetru împrejmuit cu gard metalic şi marcat corespunzător. Instalaţia de electroliză este scoasa din functiune conform  PV nr. 5655/14.07.2014 incheiat cu ocazia inertizarii cu CO2 a rezervoarelor de hidrogen – in conservare.

- Staţie de tratare chimica a apei formată din:

- Gospodăria de reactivi tehnici:

  - 5 cisterne orizontale, protejate antiacid cu capacitate de 63mc fiecare, prevăzute cu captatoare de vapori, pentru stocare HCl

  - 4 cisterne cu capacitate de 63mc fiecare pentru stocare NaOH

  - 7 bazine subterane placate cu cărămida antiacida pentru stocare NaCl

  - 2 rezervoare cu capacitate de 10mc/buc pentru stocare saramura.

- Instalaţia de pretratare care este formata din:

  - 7 filtre mecanice orizontale cu cărbune activ si nisip cuarţos pentru reţinerea suspensiilor si a clorului liber;

  - 4 rezervoare de apa bruta (3 x 100mc si 1 x 5.000mc).

- Instalaţia de demineralizare care este formata din:

  - 7 linii de demineralizare de 100 mc/h. Fiecare linie are in componenta 2 filtre cationice H0, respectiv H1, 2 filtre anionice OH1, respectiv OH2, un filtru cu pat mixt si 4 degazori de CO2;

  - 2 rezevoare de 160 mc fiecare pentru apa decarbonatata

  - 4 rezervoare de stocare apa demineralizata nefinisata (2 x 160mc si 2 x 1.000mc)

  - 5 pompe pentru introducerea apei demineralizate nefinisate in instalaţia de finisare.

  - Instalaţia de finisare formata din 7 filtre cu pat mixt unde are loc finisarea apei demineralizate

- Instalaţia de dedurizare care este formata din doua staţii de tratare cu un total de 12 filtre încărcate cu masa cationica grupate astfel:

  - Staţia 1 care este formata din: 4 filtre cu regim de debit de 100 – 140 t/h cu masa Na+ - cationica Purolite si volum de masa ionica de 14 mc si 4 filtre cu regim de debit de 80 – 100 t/h cu masa Na+ - cationica Purolite si volum de masa ionica de 8 mc, pentru obţinerea apei dedurizate utilizate pentru adaos in circuitele termice

  - Instalaţie de retratare a apei returnate prin reţeaua de termoficare si care este formata din 2 filtre cu regim de debit de 60 – 80t/h, cu masa Na+ - cationica Purolite si volum de masa ionica de 8 mc. Instalaţia este amplasata in incinta staţiei nr. 1 de dedurizare.

  - 6 rezervoare de 100mc fiecare pentru stocare apa dedurizata obţinuta in staţia 1

  - Staţia 2 care este formata din 4 filtre cu regim de debit de 100 – 140 t/h cu masa Na+ - cationica Purolite si volum de masa ionica de 14 mc pentru obţinerea apei dedurizate utilizate pentru adaos in circuitele termice

  - 2 rezervoare de 250mc fiecare pentru stocare apa dedurizata obţinuta in staţia 2

- Circuitul de răcire format din 3 turnuri de răcire in contracurent (aerul circula ascendent, iar apa descendent):

  - 2 Turnuri au inaltimea de 55m, o suprafaţa irigata de 1470 m2/turn si un debit nominal de apa de racire de 10.000 m3/h fiecare, iar sistemul de răcire este format din PVC ignifugat.

  - 1 Turn are inaltimea de 75m si un debit nominal de apa de răcire de 16.000 m3/h..

  - 4 pompe pentru pomparea apei de răcire

  - 2 conducte de aducţiune ( Φ = 1600mm)

  - 2 conducte de refulare (Φ = 1000mm)

- Instalaţie de neutralizare ape uzate formata din:

  - 2 bazine subterane, cauciucate la interior, cu o capacitate de 250 mc/buc, prevăzute cu 4 agitatoare electrice (2 pentru fiecare bazin);

  - 3 rezervoare de stocare ape cu pH acid (<6) sau alcalin (>9) cu o capacitate de 500 mc, de unde vor fi utilizate ca ape de neutralizare pentru apele acid sau alcaline, după caz.

- Retea de termoficare compusa din 2 magistrale de apa fierbinte (tur-retur), cu o lungime totala de cca. 75 km.

- Grupuri electrogene de interventie cu functionare automata de tip GEBS-A, compus din motor diesel si generator electric  care asigura energia electrica pentru punctele vitale ale centralei in cazul unei avarii. Centrala are in dotare 2 grupuri care functionaeza cu motorina si preventiv aceste grupuri sunt pornite saptamanal cate 20 de minute.

- Clădire atelier reparaţii energetice cu o suprafaţa de 644 mp, dotata cu maşini unelte de prelucrări mecanice

- Clădire corp comanda electric si administrativa cu S = 909 mp

- Clădire atelier auto cu S = 1062 mp. .

- Magazie materiale necombustibile cu S = 715 mp

- Depozit subteran din beton cu S = 477 mp format din 2 rezervoare metalice pentru motorina de 30 mc fiecare.

- Garaj auto cu S = 941,79  mp.

# 4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu  si a actualizarilor a  cuprins:

- Cerere privind actualizarea Autorizaţiei integrate de mediu nr. 6/20.12.2013, revizuita in data de 30.12.2014, înregistrata la A.P.M. Constanta cu nr. 10717/10.09.2018 si Formular de Solicitare întocmit de Societatea Electrocentrale Constanta S.A.

- Anunţuri publice (10 aparitii) privind depunerea solicitării de actualizare a Autorizaţiei integrate de mediu nr. 6/20.12.2013, revizuita in data de 30.12.2014, publicate  în ziarul ”Telegraf”, in perioada 28.08.2018 ÷ 10.09.2018 ;

- Raport de Amplasament întocmit în anul 2014 de către S.C. CEPROCIM S.A Bucureşti, înregistrat la A.P.M. Constanta cu nr. 13651RP/10.11.2014;

- Autorizaţie integrată de mediu nr.6/20.12.2013, valabila pana la 20.12.2023,  emisă de APM Constanta;

- Decizie de tranfer a A.I.M.  nr. 4103/10.10.2014, emisa de A.P.M. Constanta, de la S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. – Centrala Termoelectrica Palas la Societatea Electrocentrale Constanta S.A.

- Notificare intregistrata la APM Constanta cu nr. 14557/03.12.2014, ”Acordul privind obligatiile de mediu semnat intre Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A. si Societatea Electocentrale Constanta S.A.”;

- Planul de incadrare in zona al Societatii Electrocentrale Constanta S.A.;

- Certificatul de înregistrare al Societatii ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A., Seria B, nr. 2977414;

- Certificat constatator emis in temeiul Legii 359/2004 de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, emis la data de 30.09.2014, cu privire la sediul social;

- Certificat constatator emis in temeiul Legii 359/2004 de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, emis la data de 30.09.2014, cu privire la sediul secundar;

- Actul Constitutiv al Societăţii Electrocentrale Constanta S.A.

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03, nr. 12886 din 27.03.2013;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 125/03.12.2013, emisă de Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral,  valabilă până la data de 03.12.2015;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 142/21.10.2014, transfer al autorizatiei nr. 125/03.12.2013, emisă de Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral,  valabilă până la data de 03.12.2015;

- Autorizatie nr.100/13.02.2013 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020 revizuita in data 30.07.2013, 30.05.2014 si 03.12.2014 ;

- Autorizatie de mediu nr. 433/21.10.1996, emisa de APM Constanta pentru Filiala Electrocentrale Constanta si anexe;

- Proces-verbal nr. CI26-I31 – IMPS din data de 03.06.1971 de punere in functiune a cazanului CAF nr. 2, cu numarul de fabricatie 12285/P70;

- Adresa catre ARPM Galati, A.P.M. Constanta, GNM CJ- Constanta, nr. 6059/29.10.2012, cu privire la retragerea din exploatare a CAF nr.2;

- Procesul Verbal de scoatere din exploatare nr.7311/28.12.2012  pentru CAF nr. 2;

- Proces verbal nr. 391/10.10.2014 de repunere in functiune a cazanului CAF nr. 2 apartinand IMA 2;

- Adresa A.P.M. Constanta nr. 4086/07.10.2014 cu privire la functionarea pentru CAF nr. 2;

- Rapoarte de încercare intocmite cu ocazia efectuarii probelor de functionare a cazanului CAF nr. 2  si prelevarii probelor de poluanti in aer (SO2, NOx, CO si pulberi), intocmite de laboratorul autorizat al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Energie (INCDE – ICEMENERG);

- Notificare in conformitate cu prevederile art.33 din Legea nr. 278/2013 , înregistrat la A.P.M. Constanta cu nr. 5392/18.12.2013 privind functionarea CAF 3 ;

- Plan de situatie cu reţeaua de canalizare şi punctele de evacuare in reteaua S.C. RAJA S.A.;

- Adresa APM Constanţa nr. 1009RP/06.07.2009 privind neîncadrarea în prevederile HG nr. 804/2007, privind controlul pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase (pentru hidrazina);

- Notificare nr. 871/07.02.2014, inregistrata la APM Constanţa cu nr. 2080/07.02.2014 privind lista substantelor periculoase prezente pe amplasamentul unitatii (conf. HG nr.804/2007 completata de HG nr. 1033/2013) + adresa APM Constanţa nr. 2080RP/16.04.2014 referitoare la incadrarea activitatii  centralei (pentru pacura);

- Adresa nr. 4917/17.06.2014 catre APM Constanta avand anexata “Politica de prevenire a accidentelor majore care sunt implicate substante periculoase (pacura)”;

- Proces Verbal nr. 5655/14.07.2014 incheiat cu ocazia inertizarii cu dioxid de carbon a rezervoarelor de hidrogen si referat nr. 755/24.10.2014 pentru scoaterea temporara din functiune a instalatiei de electroliza;

- Certificate SRAC de implementare a sistemelor de management al calităţii, mediului şi sănătate şi securitate ocupaţională nr. 2752 din 16.01.2012 (S0307 2013), nr.1669 din 16.01.2012 (S0307 2013), respectiv 759 din 16.01.2012 (S0307 2013);

- Declaraţia  locaţiilor pentru operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 2 nr. 1340/ 3233882 din 20.10.2014 eliberată de Agenţia Naţională Antidrog;

- Declaraţia locaţiilor pentru operaţiuni clasificate din categoria 3 nr. 3749/3233882 din 20.10.2014 eliberată de Agenţia Naţională Antidrog;

- Raport privind situatia gestionarii deseurilor pentru luna septembrie si cumulat pentru anul 2014, de către Electrocentrale Constanta S.A.;

- Audit deseuri pentru anul 2014 +  Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri pentru anul 2014, nr. 195/13.01.2014;

- Program de testare şi verificare a conductelor subterane, din data de 08.10.2013;

- Tabel centralizator cu licenţele, avizele şi autorizaţiile de funcţionare ale Societatii Electrocentrale Constanta S.A.;

- Rapoarte de încercare (sol, apa uzata, apa subterana, emisii: pulberi, gaze de ardere, zgomot) efectuate de INCDE – ICEMENERG pentru anul 2014;

- Planul Reţelei  de termoficare în exploatarea Societatii Electrocentrale Constanta S.A.;

- Scenariul 6 – în cazul producerii unei poluări accidentale la rezervoarele de pacura;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, nr. 1227C/02.11.2012;

- Contract de furnizare gaze naturale nr. 10/04.10.2014, incheiat cu SNGN Romgaz S.A. Medias;

- Contract pentru serviciul de furnizare energie electrica nr.2651/30.09.2014 încheiat cu S.C. Enel Energie S.A.

- Contract de distribuţie a gazelor naturale nr.1/01.01.2013 încheiat cu S.C. Congaz S.A.;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 3107/08.06.2012 încheiat cu S.C. Polaris M Holding S.R.L. privind colectarea deşeurilor municipale;

- Protocol de colaborare privind colectarea deseurilor provenite din surse de lumina nr.168/12.01.2011 încheiat cu Asociatia Recolamp Bucuresti;

- Protocol de colaborare privind colectarea a DEEE, inclusiv a bateriilor uzate si acumultaorilor portabili nr.1353/23.03.2011 încheiat cu Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec Bucuresti;

- Contract de vanzare – cumparare deseuri de hartie, carton, plastic, sticla si baterii auto, incheiat cu SC GREMLIN COMPUTER SRL, nr.  191/03.06.2014;

- Contract de vanzare – cumparare deseuri de deseuri de cauciuc, DEE, tonere,  incheiat cu SC GREMLIN COMPUTER SRL, nr.  192/03.06.2014;

- Contract de vanzare – cumparare deseuri textile, ulei uzat si filtre ulei, incheiat cu SC ECO BIO MAGIC  SRL, nr.  193/03.06.2014;

- Plan de prevenire si combatere a poluărilor accidentale întocmit de S.C. Electrocentrale Constanta S.A. din 09.10.2014;

- Certificatul de înregistrare al Societatii ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A., Seria B, nr. 2992893;

- Certificat constatator emis in temeiul Legii 359/2004 de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, emis la data de 09.01.2015, cu privire la sediul social;

- Certificat constatator emis in temeiul Legii 359/2004 de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, emis la data de 09.01.2015, cu privire la sediul secundar;

- Certificate SRAC de implementare a sistemelor de management al calităţii, mediului şi sănătate şi securitate ocupaţională: SR EN ISO 9001:2008 - nr. 10222/20.03.2015; SR EN ISO 14001: 2005 – nr. 4662/20.03.2015; SR OHSAS 18001:2008 – nr. 3335/20.03.2015;

- Raport privind situatia gestionarii deseurilor pentru luna octombrie si cumulat pentru anul 2015, pentru societatea Electrocentrale Constanta S.A.;

- Audit deseuri pentru anul 2015, nr. 244/12.01.2015;

- Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri pentru anul 2015, nr. 245/12.01.2015;

- Program de testare şi verificare a conductelor subterane, nr. 677/22.10.2014;

- Tabel centralizator cu licentele, avizele si autorizatiile de functionare CET PALAS – 2015;

- Rapoarte de încercare (sol, apa uzata, apa subterana, emisii: pulberi, gaze de ardere, zgomot) efectuate de INCDE – ICEMENERG pentru anul 2015;

- Certificate SRAC de implementare a sistemelor de management al calităţii, mediului şi sănătate şi securitate ocupaţională: SR EN ISO 9001:2008 - nr. 10222/24.04.2018; SR EN ISO 14001: 2005 – nr. 4662/24.04.2018; SR OHSAS 18001:2008 – nr. 3335/20.03.2015;

- Raport privind situatia gestionarii deseurilor pentru luna septembrie si cumulat pentru anul 2018, pentru societatea Electrocentrale Constanta S.A.;

- Audit deseuri pentru anul 2018, nr.78/08.01.2018 ;

- Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri pentru anul 2018, nr. 154/ 10.01.2018;

- Program de testare şi verificare a conductelor subterane, nr. 360/18.01.2018;

- Tabel centralizator cu licentele, avizele si autorizatiile de functionare pentru societatea Electrocentrale Constanta S.A.– 2018;

- Rapoarte de încercare (sol, apa uzata, apa subterana, emisii: pulberi, gaze de ardere, zgomot) efectuate de INCDE – ICEMENERG pentru anii 2017 si 2018;

- fişa de magazie pentru păcură, de unde rezultă stocul pe amplasament la data prezentei;

- notă nr. 9444/24.11.2015 privind retragerea din expoatare a rezervorului de pacură R3;

- comandă de reparaţie din data de 17.08.2017 şi proces verbal de recepţie de terminare a lucrarilor nr. 5013/24.08.2017 pentru lucrarea: “blidare intrari şi ieşiri la circuitele de păcură de la rezervoarele supraterane şi subterane”;

- proces verbal nr. 5072/28.08.2017 privind retragerea din expoatare a rezervoarelor de păcură aparţinand societatii Electrocentrale Constanţa S.A.

- Raport de inspectie SEVESO nr. ISU 2129/17SU-CT/25.09.2017, nr. GNM 226/26.09.2017 si nr. Electrocentrale Constanta S.A. 5648/26.09.2017, incheiat in urma controlului comun efectuat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” al judeţului Constanţa si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta, la sediul societatii din care rezulta ca societatea nu mai indeplineste conditiile mentinerii sub incidenta SEVESO, astfel incat amplasamentului nu-i mai sunt aplicabile prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

## Instalaţia IPPC va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu conţine 80 de pagini şi este valabilă, de la 20.12.2013 data emiterii până la data de 20.12.2023, cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

## Cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la A.P.M. Constanta reînnoirea acesteia.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

### Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IED sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Constanţa .

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu actualizata este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

## Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu;

## Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la cererea APM Constanta, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei, cu cele mai bune tehnici disponibile, prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I  a prezentei autorizaţii.

- Operatorul este obligat să notifice APM Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei IED.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite.

## Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare /colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

## Actualizarea  autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:

- poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in  autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

- schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea BAT care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara recurgerea la alte tehnici;

- in momentul epuizarii orelor de functionare alocate oricarei IMA aflata sub incidenta art. 33 din Legea nr. 278/2013 (derogare pentru durata de viata limitata);

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun;

- modificarea altor acte de reglementare care au stat la baza emiterii autorizatiei;

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

- Conştientizare şi instruire

### Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale Societatii ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A..

### Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate pot avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

- Responsabilităţi

### Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

- Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu Legea nr. 226/2013 privind aprobarea  O.U.G. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, Societatea Electrocentrale Constanta S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 13 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I a Regulamentului, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

- Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

- Raportări

- Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Constanta ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa. II).

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

- Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

- Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite A.P.M. Constanta raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

- Notificarea autorităţilor

- În cazul producerii unui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, fara a aduce atingere prevederilor OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are urmatoarele obligatii:

  - sa informeze imediat APM Constanta si GNM CJ Constanta;

  - sa ia imediat masurile pentru limitarea cosecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

  - sa ia orice masuri suplimentare considerate adecvate si impuse de APM Constanta si GNM CJ Constanta, pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile;

  - in cel mult 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice agentul economic are obligaţia de a transmite la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Constanţa, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, prezentat în Anexa III. Transmiterea se efectuează prin fax si/sau  e-mail. Dacă este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanţa raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta, ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

- Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.226/2013 pentru aprobarea OUG 164/2008 , în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea Autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului

- Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu;

- Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu, operatorul are urmatoarele obligatii:

- informeaza imediat APM Constanta;

- ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu;

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE .

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate în anul 2017:

| Principalele materii prime | Natura chimică / compoziţie (Fraze R si H) | Inventarul complet al materialelor | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale | gaz | 86.079.667 mc/an | Nu se stocheaza |
| Hidroxid de sodiu 48-50 % | Baza/ NaOH | 123,4 to/an exprimat 100% | 4 rezervoare de 63 m3 fiecare, amplasate pe platforma placată anticoroziv |
| Acid clorhidric 32 % | Acid HCl | 390,4 to/an | 5 rezervoare de 63 m3 fiecare, amplasate pe platforma placată anticoroziv |
| Amoniac 25% | Baza/NH3 | 2,22 to/an | Recipienţi speciali -3x1000 l |
| Clorura de sodiu | Sare/NaCl | 699,6 to/an | Platformă betonată acoperită |
| Hidrazina 24 % | Baza N2H4 | 1 to/an | Bidoane de plastic de 60, 200 l depozitate în magazia de reactivi chimici în cantităţi mai mici de 500 kg |
| Apa brută | Neutră/ H2O | 1.059.958 m3/an | Din reţeaua RAJA Constanţa |
| Hidrogen | gaz H | 534 m3/an | Nu se stocheaza |
| Acid sulfuric | lichid/ H2SO4 | 1 litru/an | Flacoane de 1-2.5 l depozitate în magazia de reactivi |
| Toluen | lichid | 9 litri/an | Flacoane de sticlă de 1l depozitate în magazia de reactivi |
| Acetona | lichid | 2 litri/an | Flacoane de plastic de 1l depozitate în magazia de reactivi |
| Ulei de turbină | lichid | 0,01 to/an | 3 rezervoare de 40 t fiecare 3 rezervoare de 30 t fiecare Rezervoare metalice supraterane, prevăzute cu batal de captare a scurgerilor accidentale şi instalaţii de stins incendii |
| Ulei de transformator | lichid | 0,205 to/an | 3 rezervoare de 70 t fiecare Rezervoare metalice supraterane, prevăzute cu batal de captare a scurgerilor accidentale şi instalaţii de stins incendii |
| Ulei – diverse tipuri (auto, angrenrenaje, compresoare) | lichid | 862 to/an | În magazia societății, în recipenti autorizati. Nu se stochează în cantități mari și se achiziționează doar la necesitate. |
| Vopsea |  | 264 to/an | În magazia societății, în recipienţi metalici în magazia de materiale a societății. Nu se stochează în cantități mari și se achiziționează doar la necesitate. |
| Motorină | lichid | 20.786 l/an | Nu este stocată |
| Benzină | lichid | 5.291 l/an | Nu este stocată |

# 7. 	APă, ENERGIE, Combustibili.

7.1  APA

### 7.1.1. Alimentarea cu apă

Sursa: alimentarea cu apă a centralei se face din reţeaua S.C. RAJA S.A., conform contractului  nr. 1227C din 02.11.2012.

Volumele si debitele de apă potabila utilizate pe anul 2017 sunt:

  - Mediu = 140 mc/h

  - Maxim = 400 mc/h

  - Anual = 1.059.958 m3/an

| Sursa de alimentare (ex. râu, apa subterană, reţea urbană) | Volum de apă utilizat (m3/an) | Utilizări pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusă de la staţia de epurare în proces pentru faza respectivă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reţeaua de apă potabilă a S.C. RAJA S.A. Constanţa | 1.059.958 m3 | 3,82 % consum menajer | 0 % | 0 |
|  |  | 28,86 % apa demineralizată | 66 % |  |
|  |  | 67,12 % apa dedurizată | 98 % |  |

Instalaţii de captare:

Apa este preluata din reţeaua S.C. RAJA S.A. prin intermediul a 2 conducte cu diametrul de 400mm dotate cu debitmetre.

Instalaţii de tratare:

- Instalaţia de pretratare care este formata din:

  - 7 filtre mecanice orizontale cu cărbune activ si nisip cuarţos pentru reţinerea suspensiilor

  - 4 rezervoare de apa bruta (3 x 100mc si 1 x 5.000mc);

- Instalaţia de demineralizare care este formata din:

- 7 linii de demineralizare de 100mc/h. Fiecare linie are in componenta 2 filtre cationice, 2 filtre anionice si 4 degazori de CO2;

- 4 rezervoare de stocare apa demineralizata nefinisata (2 x 160mc si 2 x 1.000mc),

- 5 pompe pentru introducerea apei demineralizate nefinisate in instalaţia de finisare

- instalaţia de finisare formata din 7 filtre cu pat mixt, unde are loc finisarea apei demineralizate

- Instalaţia de dedurizare care este formata din 2 staţii de tratare cu un total de 12 filtre încărcate cu masa cationica pentru obţinerea apei dedurizate utilizate pentru adaos in circuitele termice, grupate astfel:

Staţia de dedurizare nr.1 cuprinde:

- 4 filtre cu regim de debit de 100 – 140 t/h cu masa Na+ - cationica Purolite si volum de masa ionica de 14 mc pentru adaos reţeaua de termoficare si adaos in circuitul de răcire;

- 4 filtre cu regim de debit 80 – 100 t/h cu masa Na+ - cationica Purolite si volum de masa ionica de 8 mc,

- 6 rezervoare de apa dedurizata de 100 mc fiecare

- 2 rezervoare pentru soluţie de sare de 10 mc fiecare

- 2 filtre cu cuarţ pentru limpezire soluţie cu sare (Q = 30 mc/h)

- 5 bazine pentru dizolvare sare (V = 3 x 120mc, V = 2 x 80mc)

- 5 electropompe pentru apa dedurizata

- 2 filtre Na+ cationice (Q = 60 – 80 t/h)

Staţia de dedurizare nr.2 cuprinde:

- 4 filtre cu regim de debit de 100 – 140 t/h cu masa Na+ - cationica Purolite si volum de masa ionica de 14 mc;

- 1 filtru pentru limpezire soluţie cu sare (Q = 30 mc/h)

- 2 rezervoare de apa dedurizata de 250 mc fiecare

- 4 electropompe pentru apa dedurizata

- Instalaţia de tratare apa retur termoficare care este formată din:

- 2 filtre Na – cationice cu debit de 60 – 80 t/h  si volum de masa ionica de 8 mc,

- 2 pompe de ridicare presiune in reţeaua de termoficare.

Anexat sistemelor de dedurizare şi demineralizare este Gospodăria de reactivi tehnici, care cuprinde:

  - HCl : cisterne de stocaj orizontale: 5x63mc

  - NaOH: cisterne de stocaj: 4x63mc

  - NaCl: 7 bazine subterane de beton placate cu cărămida antiacida, iar saramura este stocata in 2 rezervoare cu capacitatea de 10mc/buc. Sarea bulgari este stocata in depozitul de sare

Cisternele de stocaj HCl şi NaOH sunt confecţionate din oţel cauciucat şi sunt situate pe platforme protejate antiacid, prevăzute cu captatoare de vapori

Reţeaua de distribuţie a apei potabile:

Reţeaua interioara de distribuţie a apei este realizata din conducte OLT 35 cu diametrul de 60 mm, iar cea exterioara din conducte OLT 35 cu diametrul de 108 x 4,5 mm;

7.1.2. Alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata din reţeaua de apa potabila a S.C. RAJA S.A. Constanta. Rezerva intangibila pentru stingerea unui incendiu este asigurata de turnurile de răcire si este de 4.500 mc. Pe reţeaua de distribuţie a apei sunt montaţi 105 hidranţi de incendiu, din care 15 hidranţi exteriori si 90 hidranţi interiori.

7.1.3.  Modul de folosire a apei:

Necesarul si cerinţa de apa sunt stabilite conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor.

Necesarul total de apa (mc/zi):

- maxim = 175.551,5

Cerinţa totală de apă (mc/zi):

- maxima = 18.339,34

Gradul de recirculare global = 89,57%

7.1.4.  Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate din centrală se face în reţeaua de canalizare S.C. RAJA S.A. Constanta.

| Categoria apei | Receptor | Volume evacuate (mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | zilnic | Anual (2017) |
|  |  | maxim | mediu |  |
| Ape uzate tehnologice | Reţeaua de canalizare S.C. RAJA S.A. Constanta | 2500 | 2424 | 994.976 |

Reţeaua de canalizare este realizata din:

- conducte PREMO, Dn = 1000mm, L = 50m si Dn = 500mm, L = 500m

- tuburi de beton Dn = 800mm, L = 150m si Dn = 200mm, L = 200m

- tuburi azbociment Dn = 500mm, L = 650m

- conducte din fonta Dn = 100mm, L = 200m

7.1.5.  Instalaţii de măsura a debitelor si volumelor de apa

- pe captare: pentru determinarea volumelor de apa prelevate din reteaua publica de distributie a apei potabile apartinand S.C. RAJA S.A. Constanta, sunt montate 6 debitmetre, cate 3 pe fiecare conducta Dn 400 mm.

- pe evacuare: nu exista instalatii de masura a debitelor si volumelor de apa, cantitatea de apa uzata se stabileste prin calcul, iar calitatea apei evacuate este monitorizata zilnic prin laborator propriu si anual cu laborator autorizat.

## 7.2. EFICIENŢA  ENERGETICĂ

Energia termică şi energia electrică pentru consum propriu sunt produse în Societatea Electrocentrale Constanta S.A.

Pe timpul opririlor energia electrică este achiziţionată din Sistemul Energetic Naţional.

Echipamentele electrice aflate pe amplasament nu conţin uleiuri cu compuşi bifenilpolicloruraţi (PCB).

Remedierea oricăror defecţiuni, verificări periodice a instalaţiilor electrice, precum şi schimbul de ulei sunt asigurate de personal autorizat.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- cantitatea de energie consumată va fi urmărită periodic şi contorizată;

- utilizarea agentului termic recuperat din diferite părţi ale instalaţiei;

- minimalizarea consumului de apă şi închiderea sistemului de circulaţie a apei;

- izolarea termică a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea pierderilor de căldură;

- evitarea funcţionarii în gol a utilajelor tehnologice;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei. Acest raport va fi inclus în RAM.

Corespunzător volumului de activitate, în anul 2017, consumul de energie electrica a fost de 21.566,673 MWh.

## 7.3. Combustibili

Pentru obţinerea energiei termice şi electrice Societatea Electrocentrale Constanta S.A. foloseşte drept combustibil gazul natural.

Gazul natural este achiziţionat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Alimentarea cu gaz natural se face din conducta de presiune medie cu Dn = 600mm din reţeaua Societatii Distrigaz Sud Rețele S.R.L. București. La intrarea in centrala conducta se ramifica pe doua tronsoane de 350mm pe care sunt montate dispozitive de măsura conectate la un calculator de monitorizare a debitului de gaz natural. După punctul de măsura cele doua ramuri se unesc intr-o conducta cu Dn = 500mm, montata aerian, pana la cele doua staţii de reducere a presiunii. Racordul centralei la reţeaua de alimentare cu gaze naturale este dimensionat pentru un debit maxim de 73.000 Nm3/h.

Alimentarea cazanelor energetice de 420 t/h se face la presiune redusa (( 0,5 bar) din PR1 iar a cazanelor de apa fierbinte CAF (3 buc) din PR2 tot la presiune redusa (( 0,5 bar). Posturile de reglare gaze (PR1 si PR2) s-au prevazut pentru reducerea presiunii de la presiune medie la presiune redusa, pentru debitele ce trebuie asigurate consumatorilor pe care ii deservesc.

# Toate conductele sunt montate aparent pe estacadele existente prin  intermediul suportilor fixi si mobili.

Păcura  este stocata in Gospodăria de păcură care cuprinde 3 rezervoare supraterane metalice de 3.000 t fiecare şi 2 rezervoare subterane din beton de 2.500 t fiecare. Rezervoarele sunt prevăzute cu serpentine pentru încălzirea păcurii, montate in partea inferioara a rezervorului, pe toata suprafaţa bazei sale. Condensul rezultat după încălzirea păcurii se colectează in bazinele amplasate in staţia de păcura la cota - 6m.

Rezervoarele, conductele și stația de păcură au fost scoase din exploatare, acestea rămând în continuare pe amplasamentul societății.

# Rezervoarele subterane (nr. 1 si nr. 2) sunt construite din beton, sunt prevăzute cu cuve de retenţie, iar perimetrul de la suprafaţa solului este împrejmuit cu gard din plasa metalica pentru a împiedica accesul personalului neautorizat in zona de depozitare subterana.

# Rezervoarele supraterane (nr. 3, 4 si 5) sunt metalice si sunt amplasate in gospodăria de păcura prevăzuta cu batale de pământ, care permit retinerea în totalitate a conţinutului de păcură din rezervoare, în cazul apariţiei unor neetanşeităţi.

# Eventualele scurgeri accidentale de păcură din zona rezervoarelor sunt colectate si direcţionate la un separator gravitaţional de produse petroliere. In separator, păcura este decantata gravitaţional si reintrodusa in circuitul de transport, iar apa din care au fost eliminate produsele petroliere (convenţional curata) este evacuata in reţeaua de canalizare. Separatorul de păcura este orizontal si are sase trepte de separare a produselor petroliere.

# Corespunzător volumului de activitate, în anul 2017 consumul de combustibili a fost următorul:

# gaz natural = 85.079.667 mc,

# 8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 165.087,13 m2 din care suprafaţa construită este de 59.936,15 m2.

Societatea Electrocentrale Constanta S.A. este amplasata in zona sud – vestica a municipiului Constanta (zona industriala) si are următoarele vecinătăţi:

- Nord	– zona industriala

- Est	– zona rezidenţiala

- Sud	– zona rezidenţiala

- Vest 	– zona industriala (IMM- prestari servicii)

# Centrala funcţionează în regim continuu (3 schimburi de 8 ore zilnic), în funcţie de solicitările Dispeceratului Energetic Naţional (pentru energie electrică) şi de necesarul de energie termică local (pentru energie termică). În cadrul programului anual de reparaţii sunt prevăzute lucrări de revizie, întreţinere şi mentenanţă care necesita oprirea alternativă a instalaţiilor de ardere pentru o perioada de aproximativ 30 de zile. Numărul de personal prevăzut pentru operarea instalaţiilor şi a celor din activităţi conexe acestora, la finalul anului 2017 era de 293 angajaţi.

Principalele utilaje din fluxurile de fabricaţie sunt următoarele:

  - TURBINE – 2 turbine cu abur tip DSL de 50MW fiecare, construite cu doua prize reglabile pebtru extractie de abur la presiunea absoluta de 13 kgf/cm2, respectiv 1,2 kgf/cm2

- CAZANE:

2.1  IN FUNCTIUNE  :

    - 2 cazane energetice (CE1 si CE2) de fabricaţie Vulcan cu următoarele caracteristici:

  - Puterea termică a fiecărui cazan = 287 MWt

  - Debit abur viu la funcţionarea cu gaz natural sau păcura: 420t/h,

  - Presiune nominala 155 kgf/cm2 ,

  - Temperatura abur supraîncălzit = 5400C

  - Temperatura apa alimentare = 2300C.

    - 3 cazane de apa fierbinte (CAF2, CAF3 si CAF5) cu următoarele caracteristici:

  - Puterea termică a fiecărui cazan = 116 MWt

  - Producţie nominala de energie termica -100 Gcal/h

  - Temperatura apei fierbinti – 70 ÷100 0C

    - 2 cazane de abur industrial (CAI3 si CAI4) cu următoarele caracteristici

  - Puterea termică a fiecărui cazan = 73 MWt

  - Debit nominal: 105t/h,

  - Temperatura abur: 2500C

  - Presiune nominala 17 kgf/cm2

2.2. NEFUNCTIONALE /in conservare.

- CAF 1 de 116 MWt component IMA 1.4 – scos din functiune

Decizia nr. 627/18.09.2012 emisă de ARPM Galaţi pentru proiectul „Desfiinţare agregat energetic CAF nr. 1”;

Autorizatie de desfiintare nr.19/13.03.2013, emisa de Primaria Municipilui Constanta

Instalaţiile mari de ardere, in conformitate cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt:

- IMA 1,4 formata din CE 1 care are o putere termica de 287 MWt;

- IMA 2 formata din CAF 2 si care are o putere termica de 116MWt;

- IMA 3 formata din CAF 3 si care are o putere termica de 116MWt;

- IMA 5 formata din CE 2, CAI 3 si CAI 4 si care are o putere termica de 433MWt;

- IMA 7 formata din CAF 5 si care are o putere termica de 116MWt;

ELECTROCENTRALE  CONSTANTA

PRINCIPALELE FLUXURI DE ENERGIE SI MATERII PRIME

Descrierea fluxului tehnologic

Societatea Electrocentrale Constanta S.A. produce energie electrică şi termică în cogenerare. Instalaţiile energetice sunt proiectate sa funcţioneze cu parametrii ridicaţi ai aburului (140 ata si 5400C) si au circuit de preîncălzire regenerativ al apei de alimentare a cazanelor, fapt ce permite obţinerea unor randamente ridicate ale ciclului termic (η = 0,39 – 0,42).

8.1. Atelier Chimic

Obţinerea apei brute in instalaţia de pretratare

Apa potabila preluata din reţeaua de apa potabila a municipiului Constanta este trecuta prin 7 filtre mecanice orizontale cu cărbune activ si cu nisip cuarţos, pentru reţinerea clorului liber din apa potabila si a suspensiilor, obţinându-se apa bruta.

Apa bruta este stocata in  2 rezervoare de apa bruta de 100 mc si un rezervor de 5.000 mc.

Pentru evitarea colmatării filtrelor, o data la 15 zile (de funcţionare) filtrele se spală prin circulaţie in contracurent.

Obţinerea apei demineralizate

Apa utilizata la alimentarea cazanelor energetice si a cazanelor pentru producerea aburului industrial este apa demineralizata obţinuta din apa pretratata (bruta), in instalaţia de demineralizare.

Staţia de demineralizare cuprinde şapte linii de demineralizare si este compusa din filtre cationice, filtre anionice si filtre cu pat mixt. O linie de demineralizare are in componenta doua filtre cationice, un degazor de CO2, doua filtre anionice si un filtru cu pat mixt.

Schema de demineralizare este următoarea:

apă pretratată ( H0 ( H1 (  Deg ( OH1 ( OH2 ( FPM ( apă demineralizată

unde:

H0	- treaptă tratare slab acidă, în filtre umplute cu masă ionică Purolite C-105, se reţin cationii Ca+2, Mg+2 asociaţi bicarbonaţilor;

H1	- treaptă tratare puternic acidă, în filtre umplute cu masă ionică Purolite C-100 H, se reţin cationii Ca+2, Mg+2 asociaţi carbonaţilor, clorurilor, sulfaţilor şi azotaţilor şi cationii Na+, K+, Fe+2, Fe+3, Al+3 asociaţi carbonaţilor, clorurilor, sulfaţilor şi azotaţilor;

Deg	- degazor de CO2;

OH1	- treaptă tratare slab bazică, în filtre umplute cu masă ionică Purolite A100, se reţin anionii acizilor tari SO4-2, Cl-, NO3-;

OH2	- treaptă tratare puternic bazică, în filtre umplute cu masă ionică Purolite A400, se reţion anionii acizilor tari SO4-2, Cl-, NO3- , anionii acizilor slabi CO3-2 şi SiO2;

FPM	- finisare în filtre cu pat mixt umplute cu masă anionică şi cationică Purolite A400 MB C100 MB, se reţin scăpările de ioni (cationi şi anioni) după procesul de demineralizare..

Apa limpezita este trecuta prin filtre cationice echipate cu cationit puternic acid in forma H, unde se realizează reţinerea tuturor cationilor existenţi in apa, proces numit decationizare. Apa decationizata, cu un puternic caracter acid, este trecuta in treapta anionica a instalaţiei, formata dintr-un filtru cu anionit slab bazic si un filtru cu anionit puternic bazic, unde sunt reţinuţi anionii acizilor tari si acizilor slabi. Apa obţinuta este apa demineralizata nefinisata care este stocata in doua rezervoare de 160mc fiecare si doua rezervoare de 1000 mc fiecare.

Din rezervoarele de stocare apa demineralizata nefinisata este pompata cu ajutorul a 5 pompe prin instalaţia de finisare, formata din şapte filtre cu pat mixt (echipate cu cationit puternic acid si cu anionit puternic bazic, amestecate intim). Rezulta apa demineralizata finisata, care este trimisa ca apa de adaos in cazanele generatoare de abur.

Pentru regenerarea maselor ionice din filtrele cationice se foloseşte soluţie de HCl 7%, după ce se afânează cu apa masa cationica. După regenerare se efectuează o spălare a masei ionice pentru îndepărtarea excesului de acid.

Regenerarea maselor ionice din filtrele anionice se face cu o soluţie de NaOH 4%, după care se afânează  cu apa masa ionica. După regenerare se efectuează o spălare a masei ionice pentru îndepărtarea excesului de hidroxid de sodiu.

Regenerarea maselor ionice din filtrele cu pat mixt se face cu o soluţie de HCl 7% si cu o soluţie de NaOH 4%.

Apele uzate provenite de la regenerările maselor ionice din filtrele instalaţiei de demineralizare sunt evacuate in instalaţia de neutralizare, unde se ajustează pH-ul, pentru a se obţine valorile impuse la evacuare.

Obţinerea apei dedurizate

Instalaţia de dedurizare produce apa dedurizata utilizata pentru completarea pierderilor de agent termic din circuitul primar de termoficare urbana (centrala – puncte termice) si din circuitul de răcire.

Instalaţia de dedurizare este formată din două staţii de tratare cu un total de 12 filtre  încărcate cu masă cationică, grupate astfel:

1. staţia nr.1 formata din:

- 4 filtre cu regim de debit de 100 - 140 t/h,  cu masă Na+- cationică Purolite şi volum de masă ionică 14 m3, unde se reţin ionii de Ca+2 şi Mg+2.

- 4 filtre cu regim de debit de 80 -100 t/h, cu masă Na+- cationică Purolite şi volum de masă ionică 8 m3, unde se reţin ionii de Ca+2 şi Mg+2;

2. staţia nr. 2 formata din:

- 4 filtre cu regim de debit de100 - 140 t/h,  cu masă Na+ - cationică Purolite şi volum masă ionică 14 m3, unde se reţin ionii de Ca+2 şi Mg+.

Din punct de vedere funcţional staţia nr. 2 este o rezervă rece a staţiei nr. 1.

Produsul final obtinut il constituie apa dedurizată utilizată pentru adaos în circuitele termice. Apa dedurizată obţinută în staţia nr. 1 este stocată în 6 rezervoare de apă dedurizată de 100 m3. Apa dedurizată obţinută în staţia nr. 2 este stocată în 2 rezervoare de apă dedurizată de 250 m3.

Regenerarea masei ionice se face cu soluţie de NaCl 10%, preparată în gospodăria de sare.

Instalaţia de tratare a agentului termic returnat prin reţeaua de termoficare

Instalaţia de retratare a apei returnate prin reţeaua de termoficare este amplasată în incinta staţiei nr. 1 de dedurizare si este utilizata pentru refacerea indicatorilor de calitate ai apei utilizate ca agent termic.

Aceasta este formată din 2 filtre cu regim de debit de 60 - 80 t/h, cu masă Na+- cationică Purolite şi  volum de masă ionică de 6 m3, unde sunt reţinuţi ionii de Ca+2 şi Mg+2.

Regenerarea masei ionice se face cu soluţie de NaCl 10%,  preparată în gospodăria de sare.

In cadrul secţiei chimice funcţionează laboratoare care au ca obiect de activitate controlul chimic al circuitului apa-abur, al combustibililor utilizaţi, uleiuri (de turbina, electroizolant si de motor), gaze de ardere, atmosfera de lucru si puritate hidrogen.

Laboratorul de analize chimice este dotat cu următoarea aparatura de laborator: Aparat pentru determinarea timpului de dezemulsionare la uleiuri; colorimetru UNION; vâscozimetru Höppler; baie termostatată; vâscozimetru Engler; baie de nisip; aparat pentru determinarea punctului de inflamabilitate; calorimetru	pentru determinarea puterii calorifice la pacura; calorimetru	 pentru  determinarea puterii calorifice la gaze naturale; umidometru pentru hidrogen; explozimetru (pentru scăpări de hidrogen); balanţă tehnică; spectrofotometru; aparat pentru determinare emisiilor din gazele arse evacuate; explozimetru pentru metan;  parat Orsat cu 3 pipete; aparat pentru oxigenul dizolvat; pH-metru de laborator; aparat Karl –Fisher pentru determinarea apei din uleiuri; etuve de laborator; ionometru; pH-metru portabil; conductometru; balanţă analitică; aparat pentru determinarea clasei de puritate a uleiurilor minerale; aparat de determinare a continutului de asfaltene in pacura; baie de nisip; baie de apa; cuptor de calcinare

Instalaţia de electroliza – in consrvare.

Instalaţia de electroliză este scoasa din functiune conform procesului verbal nr. 5655/14.07.2014 incheiat cu ocazia inertizarii cu CO2 a rezervoarelor de hidrogen si a referatului nr. 755/24.10.2014 pentru scoaterea temporara din functiune a instalatiei de electroliza;

8.2.  Sectia Termomecanica – Formatia exploatare cazane

Apa demineralizată produsă în staţia proprie de tratare este introdusă în cazan, unde este introdus şi combustibilul prin arzătoarele de gaz natural.  Prin arderea combustibilului (în amestec cu aer) apa se transformă în abur supraîncălzit cu presiunea de 140 ata şi temperatura de 550°C. Aburul supraîncălzit ieşit din cazan se destinde în turbina producand lucru mecanic care  permite rotirea turbinelor si implicit a generatoarele electrice (cuplate axial cu acestea) obţinându-se astfel energia electrică care este debitată în sistem. Deasemenea, aburul extras din priza de termoficare incalzeste prin intermediul unui schimbator de caldura apa fierbinte care este folosită la încălzirea urbană în sistemul de termoficare.

Alimentarea cu gaz natural

Gazul natural este adus printr-o conducta supraterana Dn = 600mm din reţeaua  Societatii Distrigaz Sud Rețele S.R.L. București,  la doua staţii de reducere a presiunii.

Din staţie gazul natural se transporta la fiecare cazan, care este prevăzut cu vane cu acţionare electrica (de izolare), vana de închidere rapida acţionata pneumatic, armaturi de reglare a debitului si de distribuţie la arzătoare.

Echipamentele energetice sunt echipate cu arzătoare mixte gaz natural / păcura.

Cazanele energetice sunt prevăzute  cu 18  arzătoare amplasate pe 3 niveluri, cazanele de abur industrial au 6 arzătoare amplasate 2 niveluri, cazanele de apa fierbinte tip 4 au 16 arzătoare amplasate pe 2 niveluri, iar cazanele de apa fierbinte tip 8 au 12 arzătoare amplasate pe 2 niveluri.

Aerul necesar arderii este preluat de ventilatoarele de aer din atmosferă, preîncălzit în schimbătoare de căldură si este introdus în arzătoarele cazanului odată cu combustibilul. Din calorifere aerul trece prin preîncălzitoarele de aer rotative, unde preiau o parte din căldura gazelor de ardere ajungând la o temperatură de cca. 320oC. Aerul preîncălzit este distribuit prin canale metalice prevăzute cu organe de reglare la arzătoarele cazanelor.

Fluxul fluidului de lucru apă-abur asigură transformările termodinamice necesare obţinerii lucrului mecanic şi este caracterizat de variaţii mari ale volumului specific. Cazanele energetice sunt alimentate cu apă demineralizată care se transformă în abur prin preluarea căldurii de la gazele rezultate în urma arderii combustibililor. Aburul rezultat este utilizat pentru antrenarea turbinelor, cuplate axial cu generatorarelor de energie electrică. Aburul destins în turbină este introdus în condensator unde prin răcire este transformat în apă şi prin circuitul de preîncălzire este reintrodus în cazanele energetice.

Fluxul de apă de răcire asigură răcirea condesatoarelor turbinelor şi a unor echipamente energetice şi fluide de lucru. Apa de răcire este utilizată pentru asigurarea sursei reci necesară producerii energiei electrice într-un ciclu termodinamic, constituită de condensatoarele turbinelor. În condensatorul turbinei aburul trece din starea de agregare gazoasă în stare lichidă cedând apei de răcire o parte din căldură.

Funcţionarea în condiţii optime a instalaţiilor energetice este condiţionată de răcirea unor echipamente sau a unor fluide de lucru utilizate în procesele tehnologice de producere a energiei electrice şi termice (generatoarele electrice, uleiul de turbină, etc.). Răcirea acestora se realizează cu apă din circuitul de răcire al centralei, în schimbătoare de căldură prin suprafaţă.

Circuitul apei de răcire este de tip închis, apa fiind recirculată între schimbătoarele de căldură unde se preia căldura în exces şi turnurile de răcire unde se cedează această căldură aerului atmosferic, prin contact direct.

Cazanele CE1 si CE2 de 420 t/h si CAF nr.5 de 100 Gcal/h  sunt echipate cu arzatoare cu NOx redus, care sunt proiectate sa minimizeze formarea de NOx prin menţinerea unui nivel de temperatura scăzut in flacăra si o introducere gradata a oxigenului in zona de ardere.

Arzătoarele cu formare de NOx redus cu care sunt echipate cazanele sunt arzătoare mixte gaz natural-păcura, cu introducerea aerului in trepte (aer primar, secundar si terţiar), cu grade diferite de turbionare si un sistem de pulverizare cu abur a păcurii. Arzătoarele mixte păcura-gaze naturale cuprind:

- duza de pulverizare păcura cu abur, cu lance de păcura, racorduri pentru păcura si abur si furtunuri elastice de racord

- arzătorul cu lănci de gaz  si arzatorul de gaz

- cutia de aer a arzătorului cu clapeta de reglare aer primar

- servomotor pentru clapeta de reglare aer primar

- servomotorul clapetei de reglare debit aer arzător

- unitate de supraveghere presiune aer de ardere cu manometru pentru aerul de ardere si presostat

- echipamentul de aprindere cu transformatorul de aprindere si armaturii pentru gazul de aprindere

- detector de flacăra.

Orele de funcţionare ale cazanelor sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr. Crt. |  | UM | IMA 1,4 | IMA 2 | IMA 3 | IMA 5 | IMA 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CE 1 | CAF 2 | CAF 3 | CE 2 | CAI 3 | CAI 4 | CAF5 |
| 1. | Anul PIF | - | 1970 | 1972 | 1975 | 1971 | 1975 | 1975 | 1994 |
| 2. | Anul ultimei RK | - | 2006 | 2000 | 2001 | 2008 | 2000 | 1992 | 2008 |
| 3. | Total ore funcţionare de la PIF până la 31.12.2017 | ore | 209.755 | 93.410 | 92.556 | 208.582 | 117.469 | 75.869 | 56.364 |

8.3. Sectia Termomecanica – Formatia Turbine

Aburul energetic supraîncălzit produs in cazan (140 bar si 540°C) este admis in turbine prin intermediul unor ventile de reglaj. Acesta se destinde pana la ieşirea din ultimele trepte (de joasa presiune) si intra in condensator. Aburul se condensează, iar condensul este evacuat cu pompele de condens prin circuitul regenerator de joasa presiune (PJP) si trimis in degazorii de 6 ata de apa demineralizata. De aici, prin intermediul pompelor de alimentare apa este trimisa la preîncălzitorii de înalta presiune (PIP) si apoi in nodul de alimentare al cazanului.

Circuitul termic este închis, apa demineralizata produsa de secţia chimica fiind utilizata ca apa de adaos. Aceasta intra in preîncălzitoarele de apa demineralizata, in degazorii demi de 1.2 ata, apoi in degazorii de 6 ata.

Condensul de baza este încălzit pana la 160°C in sistemul regenerativ cu abur de la prizele fixe ale turbine. O parte din cantitatea de abur care intra in turbine este preluata cu ajutorul prizelor reglabile si este utilizata pentru preîncălzirea apei de reţea de termoficare. Pierderile din reţea sunt acoperite de apa dedurizata (apa de adaos) produsa in secţia chimica. Aceasta intra in preîncălzitorii de apa dedurizata, in degazorii de dedurizata de 1.2 ata si apoi in returul circuitului de termoficare.

Condensarea aburului se face cu apa de răcire vehiculata prin circuitul de răcire cu pompele de circulaţie care aspira apa din TR si refulează tot in TR. Circuitul este unul închis, iar pierderile se compensează cu apa dedurizata de la Atelierul Chimic.

Formația Turbine are in gestiune gospodăria de ulei de turbine care este utilizat in sistemul de ungere si reglaj al turbinelor si al celor 3 electropompe de alimentare apa cazan EPA. Uleiul este stocat in rezervoare metalice de cate: 3x40 t, 3x30 t amplasate pe o platforma exterioara betonata, precum si in instalaţie (in turbine 2 x 14 t) si in dreptul fiecărei EPA (electropompa de alimentare), in rezervoare de cate 3x 3 t.

Uleiul uzat se reutilizează in societate in urma procesului de condiţionare (filtrare si eliminarea apei), daca parametrii fizico-chimici corespund standardelor in vigoare.

Staţia mobila de filtrare uleiuri minerale de impuritati este destinata uleiurilor minerale noi sau utilizate in vederea imbunatatirii parametrilor fizico-chimici, care se realizează prin extragerea apei prin procedeul termo-vid si îndepărtarea particulelor solide (impuritati) la trecerea uleiului prin trepte succesive de filtrare.

Staţia mobila de filtrare uleiuri minerale de impuritati efectuează următoarele operaţii tehnologice:

- tratarea uleiurilor prin recondiţionarea lor fizica prin filtrare

- recircularea (transvazarea) uleiului

Instalaţia cuprinde: pompa alimentare, filtru de ulei pe circuitul de alimentare, filtre fine, pompa de evacuare, pompa de vid, sistem de comanda, control si monotorizare

Fluxul de apa de răcire

Circuitul termodinamic de producere a lucrului mecanic si implicit a energiei electrice presupune existenta unei surse reci. Aceasta sursa rece este asigurata de circuitul de răcire care permite transferul căldurii din condensatoarele turbinelor către aerul atmosferic, utilizând ca agent termic apa de răcire recirculata.

Apa din circuitul de răcire al centralei electrice de termoficare preia căldura din condensatoarele turbinei si din răcitoarele secundare (răcitoare de ulei, răcitoare de hidrogen) si o cedează prin contact direct aerului atmosferic in turnurile de răcire. Apa de răcire este recirculata cu ajutorul pompelor de răcire, astfel incat necesarul de apa de răcire este dat de pierderile din sistemul de răcire, datorate evaporării apei in turnurile de răcire.

Apa din circuitul de răcire este răcita cu aer in 3 turnuri de răcire cu tiraj natural in contracurent (aerul circula ascendent, iar apa descendent). Caracteristicile tehnico - constructive ale turnurilor de răcire sunt următoarele:

- 2 Turnuri au inaltimea de 55 m, o suprafaţa irigata de 1470 m2/turn si un debit nominal de apa de răcire de 10.000 m3/h fiecare, iar sistemul de răcire este format din PVC ignifugat.

- 1 Turn are inaltimea de 75m si un debit nominal de apa de răcire de 16.000 m3/h,  folosit ca rezerva stoc apa in caz de incendiu

Apa de răcire este pompata cu ajutorul a 4 pompe, prin doua conducte de aducţiune si doua conducte de refulare. Necesarul de apa de răcire pentru funcţionare la sarcina nominala a celor doua turbine energetice este de 16.000 m3/h. Pierderile prin antrenare si evaporare sunt de cca. 34 m3/h.

Orele de funcţionare ale turbinelor sunt prezentate în tabelul urmator:

| Nr. Crt. |  | UM | Turbina |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TA1 | TA2 |
| 1. | Anul PIF | - | 1970 | 1971 |
| 2. | Anul ultimei RK | - | 2004 | 2003 |
| 3. | Total ore funcţionare de la PIF până la 31.12.2014 | ore | 233.694 | 191.217 |

Reteaua de termoficare

Energia termică extrasă din ciclul de producere a energiei electrice sau cea produsă în cazanele de abur industrial şi apă fierbinte este transmisă consumatorilor prin intermediul  celor 2 reţele magistrale de apă fierbinte (tur-retur) pâna la punctele termice, cu  o lungime totala a traseului de cca. 75 km, amplasată subteran în canale din beton pe o lungime de cca 65 km şi suprateran pe o lungime de cca 10 km, conductele având diametre cuprinse între Dn 50 mm si Dn 1000 mm.

Configuraţia reţelelor de termoficare primare de pe teritoriul municipiului Constanţa este de tip arborescent închis, constituit din două magistrale care pleacă din centrala spre zonele de consum prin cele două cămine CA respectiv CB (vezi anexă).

- MAGISTRALA I porneşte din căminul CB pâna în căminul C10 şi împreună cu ramificaţiile şi racordurile aferente asigură transportul agentului termic  în cartierele de locuinţe din zonele: Abator, km 4-5, Viile noi, Peninsula, Centru, Tomis I-II, Tomis III şi Faleza Sud. Magistrala I are o lungime totală de cca 42 km, alimentând un număr de 74 puncte termice apartinând RADET Constanta si un numar de 43 consumatori ce au contracte direct cu Societatea Electrocentrale Constanta S.A.

- MAGISTRALA II porneşte din căminul CA pâna în căminul C10 şi împreună cu ramificaţiile şi racordurile aferente asigură transportul agentului termic în cartierele de locuinţe din zonele: I.C. Bratianu, Inel I, Inel II, Grăniceri, Tomis Nord şi Faleza Nord. Magistrala II are o lungime totală de cca 33 km, alimentând un număr de 61 puncte termice aparţinând RADET Constanţa şi un număr de  33 consumatori ce au contracte direct cu Societatea Electrocentrale Constanta S.A.

Toate cele  211 puncte termice sunt contorizate cu aparate de măsură pe circuitul agentului primar. Ansamblele de măsură de pe agentul termic primar de la cele 135 de puncte termice RADET aparţin Societatii Electrocentrale Constanta S.A.

8.4. Atelier Electric

Turbina antrenează generatorul care produce energie electrica la frecventa de 50 Hz si tensiunea de 10.5 KV la borne. Generatoarele  sunt răcite cu hidrogen.

Evacuarea puterii in sistemul energetic se face printr-un transformator ridicător de putere de la 10.5 la 110 KV, in staţia electrica de 110 KV. Legătura dintre transformator si staţia de 110 KV se face prin cablul electric de 110 KV, iar pe partea de 10,5 KV transferul se face prin bare colectoare capsulate.

Pentru asigurarea serviciilor interne ale centralei, la transformatorul ridicător este conectat un transformator coborâtor de tensiune de la 10,5 KV la 6 KV pentru distribuţia energiei electrice in staţiile de 6 KV ce alimentează consumatorii proprii ai centralei.

Transformatoarele (25 buc) sunt in ulei, cu circulaţie forţata si /sau naturala a uleiului si suflaj de aer pentru răcirea acestora, precum si cu rol de mediu electroizolant.

Uleiul de transformator este depozitat in gospodăria de ulei in 3 rezervoare metalice de cate 70 tone.

8.5. Atelierul Reparaţii - Formatia reparatii Electric, PRAM - AMC

Formatia reparatii Electric, PRAM-AMC  cuprinde: laboratorul de încercări si verificări aparate metrologice, laborator de încercări si verificări AMC, laborator de încercări si verificări echipamente electrice, magazie de materiale si piese specifice instalaţiilor AMC.

Aici au loc reparaţii, lucrări de mentenanta, lucrări de demontare, dezasamblare echipamente electrice scoase din uz, deservire si reparaţii planificate ale instalaţiilor si echipamentelor din dotare.

8.6. Atelierul Reparaţii - Formatia  reparatii termomecanice

Formatia reparatii termomecanice are ca obiect de activitate întreţinerea mecanica a instalaţiilor si echipamentelor aferente sectoarelor de producţie si auxiliare. Atelierul mecanic are o suprafaţa de 643 mp. Atelierul mecanic este compus din atelierul propriu-zis, dotat cu maşini unelte de prelucrări mecanice, stand verificare supape si armaturi , magazia de materiale si piese specifice, birou, vestiare si grupuri sanitare. Atelierul este dotata cu un pod rulant de 5,2 to, care transporta piesele metalice la/de la maşinile unelte.

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt:

- aprovizionarea cu materii prime

- realizarea pieselor după proiect (desen comanda)

- depozitarea pieselor in spatiile din atelier sau/si predarea către beneficiar

8.7. Atelierul Reparaţii - Formatia reparatii termoficare

Formatia reparatii termomecanice are ca obiect de activitate întreţinerea si repararea reţelelor de termoficare primare ce apatin Societatii Electrocentrale Constanta S.A de pe teritoriul municipiului Constanţa.

8.8.  Birou Transporturi

Activitatea de transpororturi  asigura transportul intern si extern al materialelor, echipamentelor si al personalului in caz de intervenţie.

Mijloacele de transport in perioada de inactivitate sunt garate in spaţiu acoperit (garaj auto) cu suprafaţa de 941,79 mp.

Mijloacele de transport si utilajele din dotarea societatii sunt: 6 autoturisme, 5 autoutilitare, 1 motostivuitor, 1 Electrocar, 1 autoincarcator Fadroma, 1 automacara Telemac 12,5 tone, 1 excavatoare P802, 1 maşina de tăiat asfalt, 1 autobasculanta, 1 autospeciala stins incendiu.

8.9. Servicii Funcţionale

Aceste servicii sunt amplasate in clădirea administrativa si asigura activitatea operaţionala a Societatii Electrocentrale Constanta S.A.

# 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## 9.1. AER

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- | --- |
| IMA 1,4 | Cazan energetic CE1 | Coş dispersie (C1) cu dimensiunile: H = 250 m, Dint vârf = 9,7 m | NOx, SOx, CO, pulberi | Arzătoare cu emisie redusa de NOx |
| IMA 2 | Cazan apa fierbinte CAF2 | Coş dispersie (C2) cu dimensiunile: H = 50 m, Dint vârf = 3,2 m | NOx, SOx, CO, pulberi | - |
| IMA 3 | Cazan apa fierbinte CAF3 | Coş dispersie (C3) cu dimensiunile: H = 50 m, Dint vârf = 3,2 m | NOx, SOx, CO, pulberi | - |
| IMA5 | Cazan energetic CE2 | Coş dispersie (C4) cu dimensiunile: H = 100 m, Dint vârf = 5,8m | NOx, SOx, CO, pulberi | Arzătoare cu emisie redusa de NOx |
|  | Cazan abur industrial CAI3 |  |  | - |
|  | Cazan abur industrial CAI4 |  |  | - |
| IMA7 | Cazan apa fierbinte CAF5 | Coş dispersie (C5) cu dimensiunile: H = 50 m, Dint vârf = 3,2 m | NOx, SOx, CO, pulberi | Arzătoare cu emisie redusa de NOx |

- Instalaţia de neutralizare

Apele reziduale rezultate din procesele de regenerare a schimbătorilor de ioni din instalaţia de demineralizare au fie caracter acid, fie unul alcalin având un conţinut ridicat de anioni sau cationi. Concentraţiile acestor compuşi in apele reziduale variază funcţie de:

- Volumul apelor de afânare si spălare;

- Numărul de regenerări;

- Natura regenerărilor

In exploatarea instalaţiei de neutralizare sunt parcurse următoarele etape:

- Recepţia apelor reziduale la bazinele de recepţie (2 x 250mc);

- Omogenizarea apelor in bazinele de recepţie;

- Transvazarea apelor in rezervoarele de ape reziduale (3 x 500mc);

- Neutralizarea apelor uzate industriale;

- Controlul si înregistrarea parametrilor fizico – chimici;

- Evacuarea apelor reziduale neutralizate.

Apele reziduale, rezultate de la regenerările filtrelor ionice curg liber prin cele doua conducte de aducţiune, spre bazinele de recepţie subterane cauciucate la interior. Fiecare din cele doua bazine de recepţie (cu un volum de 250 m3) poate prelua in totalitate cantitatea de ape reziduale rezultata in procesele de regenerare a filtrelor din instalaţia de demineralizare si poate asigura desfăşurarea in condiţii normale a activităţii de neutralizare. Apele reziduale rezultate in urma spalarii pardoselii filtrelor si de la scurgerile accidentale din instalaţia de demineralizare sunt colectate intr-un canal placat cu gresie si sunt dirijate către bazinele de recepţie. Apele reziduale recepţionate in bazinele de recepţie au o compoziţie chimica variabila. Debitul apelor reziduale variază intre 5 – 200 m3/h, in funcţie de operaţiile ce se desfasoara in instalaţie.

In bazinele de recepţie, apele reziduale sunt omogenizate prin agitare continua, cu ajutorul a patru agitatoare electrice (2 pentru fiecare bazin). Nivelul maxim al apelor reziduale in bazine este de 80%. După umplerea bazinelor la 75 – 80% din capacitatea lor, se opreşte transvazarea si se trece la operaţia de recirculare si neutralizare.

Daca apele au un pH acid (sub 6) sau un pH alcalin (peste 9), acestea sunt dirijate cu ajutorul pompelor spre cele 3 rezervoare de stocare, de unde vor fi utilizate ca ape de neutralizare pentru apele acide sau alcaline, după caz.

Randamentul de reţinere a ionilor din apa supusa tratării depinde de calitatea maselor ionice utilizate. Astfel filtrele care au masa ionica noua si de calitate superioara au un randament de reţinere mare, necesitând pentru regenerare o cantitate specifica de reactivi mai mica, rezultând un volum mai mic de ape uzate. După un anumit timp de funcţionare, capacitatea de schimb a maselor ionice scade, astfel incat pentru regenerare este necesara o cantitate specifica de reactivi mai mare, crescând volumul de ape uzate rezultate.

Pentru optimizarea procesului de tratare a apei (micşorării cantităţii de reactivi utilizaţi) masele ionice din filtrele ionice sunt schimbate după terminarea ciclului de folosire (5 – 10 ani).

Daca valoarea pH-lui este cuprinsa intre 6,5 – 8,5, se considera ca apele sunt neutralizate si pot fi evacuate in sistemul de canalizare.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

### 10.1.1. Emisii în aer şi mirosuri

## Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelele 10.1.3.1, 10.1.3.2. si 10.1.3.3.  a prezentei autorizaţii.

## Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la APM Constanta.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice;

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanta ca parte a R.A.M.

#### Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea desfăşurată în Societatea Electrocentrale Constanta S.A., care evacueaza în atmosferă, sunt prezentate în Tabelul 10.1.2.

Tabelul nr. 10.1.2.

| Sursa generatoare | Echipament de depoluare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cazan energetic CE1 | Arzătoare cu emisie redusa de NOx | Coş dispersie (C1) cu dimensiunile: H = 250 m, Dint vârf = 9,7 m | NOx, SO2, CO, pulberi |
| Cazan apa fierbinte CAF2 | - | Coş dispersie (C2) cu dimensiunile: H = 50 m, Dint vârf = 3,2 m | NOx, SO2, CO, pulberi |
| Cazan apa fierbinte CAF3 | - | Coş dispersie (C3) cu dimensiunile: H = 50 m, Dint vârf = 3,2 m | NOx, SO2, CO, pulberi |
| Cazan energetic CE1 | Arzătoare cu emisie redusa de NOx | Coş dispersie (C4) cu dimensiunile: H = 100 m, Dint vârf = 5,8 m | NOx, SO2, CO, pulberi |
| Cazan abur industrial CAI3 | - |  |  |
| Cazan abur industrial CAI4 | - |  |  |
| Cazan apa fierbinte CAF5 | Arzătoare cu emisie redusa de NOx | Coş dispersie (C5) cu dimensiunile: H = 50 m, Dint vârf = 3,2 m | NOx, SO2, CO, pulberi |

#### 10.1.3. Valori limită de emisie

a) Emisii punctiforme

In perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2019  pentru instalatiile mari de ardere incluse in Planul National de Tranzitie, potrivit prevederilor art.32, alin. (6) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, „pe perioada derulării planului naţional de tranziţie se menţin valorile-limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, aplicabile la data de 31 decembrie 2015, prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu emise pentru instalaţiile de ardere, stabilite în temeiul reglementărilor incidente în vigoare la data emiterii acestora”.

Instalatiile mari de ardere incluse in Planul National de Tranzitie sunt: IMA 1,4 si IMA 5.

In perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2019, VLE pentru IMA 1.4 si IMA 5 se vor incadra conform valorilor din tabelul   10.1.3.1:

Tabelul  10.1.3.1

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Tip combustibil | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IMA nr. 1,4 – 287 MWt (CE1) | Gaz natural | SO2 | 35 | - |
|  |  |  | NOx | 300 |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 |  |
|  |  |  | CO | 100 |  |
| 2. | IMA nr. 5 – 433 MWt (CE2, CAI3 şi CAI4) | Gaz natural | SO2 | 35 | - |
|  |  |  | NOx | 300 |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 |  |
|  |  |  | CO | 100 |  |

*) la o valoare  a O2 de referinta de 3% vol.

In perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2022, in conformitate cu prevederile la art. 35 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare: „pentru instalatiile pentru care operatorii au solicitat exceptarea prevazuta la art. 35 din Legea 278/2013, in perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2022 este necesara respectarea valorilor limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizii de azot si pulberi, aplicabile pana la 31 decembrie 2015, stabilite in autorizatia integrata de mediu emisa pentru instalatia de ardere”.

Instalatiile mari de ardere pentru care Societatea Electrocentrale Constanta S.A.  beneficiaza de  exceptatea prevazuta la art. 35 din Legea 278/2013 sunt: IMA2, IMA3 si IMA5.

In perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2022, VLE pentru IMA 2, IMA 3 si IMA 7  se vor incadra  conform  valorilor din tabelul   10.1.3.2:

Tabelul  10.1.3.2

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Tip combustibil | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IMA nr. 2 – 116 MWt (CAF2) | Gaz natural | SO2 | 35 | - |
|  |  |  | NOx | 300 |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 |  |
|  |  |  | CO | 100 |  |
| 2. | IMA nr. 3 – 116 MWt (CAF3) | Gaz natural | SO2 | 35 | - |
|  |  |  | NOx | 300 |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 |  |
|  |  |  | CO | 100 |  |
| 3. | IMA nr. 7 – 116 MWt (CAF5) | Gaz natural | SO2 | 35 | - |
|  |  |  | NOx | 300 |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 |  |
|  |  |  | CO | 100 |  |

*) la o valoare  a O2 de referinta de 3% vol.

Dupa perioada de aplicare a Planului National de Tranzitie, in conformitate cu art.32 din Legea 278/2013, pentru IMA 1,4 si IMA5 (in perioada 01 iulie 2020 – 31 decembrie 2019   si dupa perioada de exceptare in conformitate cu art. 35 din Legea 278/2013 pentru IMA 2, IMA 3 si IMA 7 (in perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2022), nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca VLE stabilite conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Anexa 5 Partea I, conform tabel Tabelul  10.1.3.3

Tabelul  10.1.3.3

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Tip combustibil | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IMA nr. 1,4 – 287 MWt (CE1) | Gaz natural | SO2 | 35 | Incepand cu 01.01.2020 |
|  |  |  | NOx | 100 |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 |  |
|  |  |  | CO | 100 |  |
| 2. | IMA nr. 2 – 116 MWt (CAF2) | Gaz natural | SO2 | 35 | Incepand cu 01.01.2023 |
|  |  |  | NOx | 100 |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 |  |
|  |  |  | CO | 100 |  |
| 3. | IMA nr. 3 – 116 MWt (CAF3) | Gaz natural | SO2 | 35 | Incepand cu 01.01.2023 |
|  |  |  | NOx | 100 |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 |  |
|  |  |  | CO | 100 |  |
| 4. | IMA nr. 5 – 433 MWt (CE2, CAI3 şi CAI4) | Gaz natural | SO2 | 35 | Incepand cu 01.01.2020 |
|  |  |  | NOx | 100 |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 |  |
|  |  |  | CO | 100 |  |
| 5. | IMA nr. 7 – 116 MWt (CAF5) | Gaz natural | SO2 | 35 | Incepand cu 01.01.2023 |
|  |  |  | NOx | 100 |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 |  |
|  |  |  | CO | 100 |  |

*) la o valoare  a O2 de referinta de 3% vol.

In conformitate cu Legea 278/2013 privind emisiile industriale, Art. 30:

(10) La propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiilor integrate de mediu, ca urmare a solicitării justificate a operatorului, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului acordă o derogare de la obligaţia respectării valorilor-limită la emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, prevăzute la alin. (3) - (5), în situaţia în care o instalaţie de ardere care foloseşte numai combustibil gazos trebuie să recurgă, în mod excepţional, la utilizarea altor combustibili din cauza unei întreruperi neaşteptate a aprovizionării cu gaz şi, prin urmare, ar trebui să fie dotată cu un sistem de purificare a gazelor reziduale.

(11) Perioada pentru care se acordă o astfel de derogare nu depăşeşte 10 zile, cu excepţia cazului în care există o necesitate imperioasă de a menţine alimentarea cu energie.

- Titularul va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un raport care rezuma emisiile in aer se depune la APM Constanta ca parte a RAM.

Notă:

- Concentraţiile emisiilor de poluanţi conţinuţi în gazul evacuat de coşurile instalaţiilor nu au voie să depăşească limitele stabilite în Tabelele 10.1.3.1, 10.1.3.2. si 10.1.3.3. , cu excepţia perioadelor de pornire şi oprire. Valorile concentraţiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în stare normală (00C, 101,3 kPa uscat) şi la un conţinut de oxigen de 3%.

- Valorile limită la emisie pentru măsurătorile continue se consideră respectate dacă rezultatele măsurătorilor efectuate pentru orele de funcţionare dintr-un an calendaristic, exceptând perioadele de pornire/oprire, îndeplinesc toate condiţiile următoare:

    - niciuna din valorile medii lunare calendaristice nu depăşeşte valorile limită de emisie corespunzătore.

    - 97% din toate valorile medii la 48 de ore pentru SO2 şi pulberi nu depăşesc 110% valorile limită de emisie corespunzătoare;

    - 95% din toate valorile medii la 48 de ore pentru NOx nu depăşesc 110% valorile limită de emisie corespunzătoare.

      - Valorile pentru intervalele de încredere 95% ale rezultatului unei singure măsurători nu trebuie sa depaseasca următoarele procente din valoarea – limita a emisiilor:

        - SO2 – 20%;

        - NOx – 20%;

        - Pulberi – 30%.

      - Pentru măsurătorile discontinue se respectă valorile limită impuse. Pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin metoda valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de măsurare/zi în timpul de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire şi oprire).

## 10.2. Emisii în apă

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.;

- Valorile limită sunt stabilite in conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare;

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apa (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea următoarelor recipiente: de acid clorhidric, de amoniac, de hidroxid de sodiu, de clorura de sodiu, de hidrazina, pentru uleiuri proaspete, pentru uleiuri uzate.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanta lunar, semestrial şi anual.

### 10.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluanţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi în apa uzată | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Instalaţia de neutralizare a apei | Ape uzate tehnologice | pH temperatura suspensii Sulfaţi CCO-Cr CBO5 Substanţe extractibile Azot amoniacal Plumb | Sunt evacuate în canalizarea S.C. RAJA S.A. Constanta |
| Activitatea administrativă | Ape uzate menajere |  |  |

.

### 10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise la evacuare

Modul de stocare a apelor uzate, modul de epurare a acestora, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2

Tabelul 10.2.2.

| Tipul apei uzate | Caracteristici de calitate normate | V.L.E. (mg/l) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice si menajere evacuate în reteaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanta | pH | 6,5 – 8,5 | Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor |
|  | temperatura | 40 |  |
|  | Suspensii | 350 |  |
|  | Sulfaţi | 600 |  |
|  | CCOCr | 500 |  |
|  | CBO5 | 300 |  |
|  | Substanţe extractibile | 30 |  |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | 30 |  |
|  | Plumb | 0,5 |  |

Notă:

- Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor, indicatorii de calitate a apelor pentru care nu s-au propus valori limita de autorizare, nu vor depăşi limitele impuse de HG 352/ 2005.

- Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul la A.P.M. Constanta în termen de 24 ore.

## 10.3. SOL şi APA SUBTERANĂ

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

## Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la doi ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii (unde este cazul) la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare

## Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane (5 puţuri de observaţie) trebuie să fie verificate periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din puţurile de observaţie freatic, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii desfăşurate asupra acestora.

## Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Tabel 10.3.1 – Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol - maxim prag de alerta

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile - maxim prag de alerta (mg/ kg substanţa uscata) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zona clădire administrativa Gospodăria de păcura – zona rezervoarelor de păcura Zona atelierelor mecanice Zona staţiei electrice | Cupru | 250 | Ordinul MAPPM nr. 756/ 1997 - aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului |
|  |  | Zinc | 700 |  |
|  |  | Plumb | 250 |  |
|  |  | Nichel | 200 |  |
|  |  | Cadmiu | 5 |  |
|  |  | Produse petroliere | 1000 |  |

Tabel 10.3.2 - Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valori inregistrate la autorizare (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Foraj de observatie (P1) – Sectia Electrica | pH | 7,8 |
|  | Amoniu | 0,065 |
|  | Cloruri | 78,48 |
|  | Reziduu filtrat | 960 |
|  | Pb si compusi | <0,35)* |
|  | Mn | <0,008)* |
|  | Cr total | 3,63 |
|  | Cd | <0,16)* |
|  | Zn | <0,007)* |
|  | Ni | <0,73)* |
| Foraj de observatie (P3) – Statia de Neutralizare | pH | 7,5 |
|  | Amoniu | <0,05)* |
|  | Cloruri | 137,1 |
|  | Reziduu filtrat | 1044 |
|  | Pb si compusi | <0,35)* |
|  | Mn | 0,17 |
|  | Cr total | 0,62 |
|  | Cd | <0,16)* |
|  | Zn | <0,007)* |
|  | Ni | 1,223 |
| Foraj de observatie (P5) – Sectia Chimica | pH | 7,5 |
|  | Amoniu | <0,05)* |
|  | Cloruri | 128,13 |
|  | Reziduu filtrat | 1119 |
|  | Pb si compusi | <0,35)* |
|  | Mn | <0,008)* |
|  | Cr total | 7,2 |
|  | Cd | <0,16)* |
|  | Zn | <0,007)* |
|  | Ni | <0,73)* |
| Foraj de observatie (P6) – Statia de hidrogen | pH | 7,5 |
|  | Amoniu | 0,061 |
|  | Cloruri | 117,88 |
|  | Reziduu filtrat | 1132 |
|  | Pb si compusi | <0,35)* |
|  | Mn | <0,008)* |
|  | Cr total | 7 |
|  | Cd | <0,16)* |
|  | Zn | <0,007)* |
|  | Ni | 0,73 |
| Foraj de observatie (P7) – Cos de fum de 250 m | pH | 8,4 |
|  | Amoniu | 0,079 |
|  | Cloruri | 71,11 |
|  | Reziduu filtrat | 691 |
|  | Pb si compusi | <0,35)* |
|  | Mn | 0,019 |
|  | Cr total | <0,23)* |
|  | Cd | <0,16)* |
|  | Zn | <0,007)* |
|  | Ni | <0,73)* |

## )* - limta de cuntificare

## Nota: valorile indicatorilor analizati  vor constitui referinta (nu VLE) pentru masuratorile ulterioare.

## 10.4. ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an, la limita amplasamentului instalaţiei IPPC

## Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura in halele sau in zonele speciale destinate sau se vor lua masuri de ecranare a surselor de zgomot

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legeii nr. 211/15.11.2011 (M.O. nr. 837/25.11.2011), privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

  - Operatorul economic va detine o caracterizare a deseurilor generate. Incadrarea ca deseu nepericulos/periculos se realizeaza de catre producatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si altor documente relevante.

  - In cazul deseurilor ce urmeaza a fi eliminate prin  depozitare se vor respecta prevederile Ordinului MMGA nr. 95/2005 (privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri) in categoria deseurilor generate in mod curent din acelasi proces (paragraful 1.9.1. din „Criterilul de  acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri).

  - Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al APM Constanta.

  - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia sa se asigure ca deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

  - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a asigura valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin predarea acestora unor unităţi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

  - Transportul deşeurilor către unităţile autorizate în vederea valorificării sau eliminării acestora se va face de către operatori de transport specializaţi pentru activitatea de transport deşeuri, autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului, cu asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. Este interzis transportul deşeurilor de orice natura de la locul de producere la cel de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, fara respectarea prevederilor HG 1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României

  - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia sa asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, in funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri in caz de incendiu.

  - Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum si al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia cazurilor in care se obţine acordul A.P.M. Constanta si fara sa se pună in pericol sănătatea populaţiei.

  - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia sa se asigure ca livrarea deşeurilor de producţie, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii si demolări si a deşeurilor periculoase, in vederea eliminării acestora, se face numai pe baza de contract.

  - Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată sau expediere sau transport sau eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al A.P.M. Constanta.

  - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la A.P.M.Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

  - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura ca stocarea temporara a deşeurilor este permisa pentru o perioada de maxim 1an, in cazul in care deşeurile stocate urmează sa fie eliminate si de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează sa fie valorificate.

  - Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

## 11.1. DEŞEURI GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea Societatii Electrocentarale Constanta S.A., modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Nr. Crt. | SURSA | ATELIER | Denumire deseu | Cod deseu (HG 856/2002) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| 1. | Tratare apa in vederea utilizării industriale | CHIMIC | Răşini schimbătoare de ioni saturate/ epuizate | 19.09.05 | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in cadrul atelierului. Se depozitează în recip. etanşe |
|  |  |  | Crepine | 19.09.99 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in cadrul atelierului si depozit |
|  |  |  | Cauciuc (membrana instalatie apa) | 19 09 99 |  |  |  |
| 2. | Laborator | CHIMIC | Ambalaj hârtie si carton | 15.01.01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in cadrul atelierului si depozit |
|  |  |  | Ambalaj mase plastice | 15.01.02 |  |  |  |
|  |  |  | Ambalaje contaminate cu subst. periculoase | 15.01.10* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in cadrul cadrul atelierului si depozit in recipienţi etanşi |
|  |  |  | Materiale absorbante | 15.02.02* |  |  |  |
|  |  |  | Substanţe chimice | 16.05.06* |  |  |  |
|  |  |  | Substanţe chimice expirate | 16.05.07* |  |  |  |
|  |  |  | Substanţe chimice expirate | 16.05.08* |  |  |  |
|  |  |  | Ambalaje din sticla | 15.01.07 | Prin societăţi autorizate |  |  |
| 3. | Echipamente de protecţie si de lucru | CHIMIC TERMOMEC. ELECTRIC TERMOFICARE REPARATII | Echipament de lucru si protecţie textile | 15.02.02* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in cadrul depozitului în recipienţi etanşi |
|  |  |  | Echipament de lucru textile | 15.02.03 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in cadrul depozitului |
|  |  |  | Echipamente de lucru si protecţie din plastic | 15.02.03 |  |  |  |
| 4. | Construcţii si demolări, Casări utilaje | CHIMIC TERMOMEC. ELECTRIC TERMOFICARE REPARATII | Beton | 17.01.01 | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in locuri special amenajate |
|  |  |  | Cărămizi | 17.01.02 |  |  |  |
|  |  |  | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | 17.01.07 |  |  |  |
|  |  |  | Deşeu lemn | 17.02.01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in depozit |
|  |  |  | Deşeu sticla | 17.02.02 |  |  |  |
|  |  |  | Deşeu materiale plastice | 17.02.03 |  |  |  |
|  |  |  | Materiale plastice contaminate cu substanţe periculoase | 17.02.04* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in depozit în containere etanşe |
|  |  |  | Deşeu bronz | 17.04.01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in ateliere si in depozit |
|  |  |  | Deşeu cupru | 17.04.01 |  |  |  |
|  |  |  | Deşeu alama | 17.04.01 |  |  |  |
|  |  |  | Deşeu aluminiu | 17.04.02 |  |  |  |
|  |  |  | Deşeu plumb | 17.04.03 |  |  |  |
|  |  |  | Fier vechi | 17.04.05 |  |  |  |
|  |  | CHIMIC TERMOMEC. ELECTRIC TERMOFICARE REPARATII | Amestecuri metalice | 17.04.07 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in ateliere si in depozit |
|  |  | TERMOMEC. ELECTRIC | Cablu cupru | 17.04.11 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in ateliere si in depozit |
|  |  | TERMOMEC. ELECTRIC | Materiale izolante cu conţinut de azbest | 17.06.01* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in depozit în recipiente etanşe |
|  |  | CHIMIC TERMOMEC. | Deşeu fibra de sticla | 17.06.04 | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in depozit |
|  |  | TERMOMEC | Materiale din construcţii cu conţinut de azbest | 17.06.05* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in depozit în recipiente etanşe |
|  |  | CHIMIC TERMOMEC REPARATII | Deşeuri din construcţii si demolări cu conţinut de subst. Periculoase | 17.09.03* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in depozit în recipiente etanşe |
|  |  | CHIMIC TERMOMEC. ELECTRIC TERMOFICARE REPARATII | Deşeuri din construcţii si demolări | 17.09.04 | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in locuri special amenajate |
| 5. | Casări echipamente electrice si electronice | CHIMIC TERMOMEC. ELECTRIC | Componente cu conţinut de mercur | 16.02.13* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in depozit în recipiente etanşe |
|  |  | CHIMIC ELECTRIC | Deseu cu continut de mercur | 06.04.04* | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in depozit în recipient etanş |
|  |  | CHIMIC TERMOMEC. ELECTRIC TERMOFICARE REPARATII | Echipamente electrice si electronice nepericuloase | 16.02.14 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, în cadrul atelierelor si depozit |
| 6. | Întreţinere si reparaţii utilaje tehnologice, baza locala de prelucrare piese de schimb | TERMOMEC. | Nămol de la turnurile de răcire | 10.02.15 | Prin societati autorizate | - | Temporar, in depozit in recip. etansi |
|  |  | TERMOMEC. ELECTRIC REPARATII | Vaselina uzata | 12.01.12* | Prin societati autorizate | - | Temporara, în atelier si depozit in recipienti etansi |
|  |  | ELECTRIC | Ulei uzat | 13.03.07* | Prin societati autorizate | - |  |
|  |  | REPARATII | Ulei uzat | 13.02.08* | Prin societati autorizate | - |  |
|  |  | TERMOMEC. | Ulei uzat | 12.01.10* | Prin societati autorizate | - |  |
|  |  | TERMOMEC. | Alti combustibili (inclusiv amestecuri) | 13.07.03* | Prin societăţi autorizate | Prin societăţi autorizate |  |
|  |  | TERMOMEC. | Slamuri din rezervoare | 05.01.03* | Prin societăţi autorizate | Prin societăţi autorizate |  |
|  |  | CHIMIC TERMOMEC. ELECTRIC TERMOFICARE REPARATII | Ambalaj hârtie si carton | 15.01.01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, în atelier si depozit |
|  |  |  | Ambalaj mase plastice | 15.01.02 |  |  |  |
|  |  | TERMOMEC. ELECTRIC REPARATII | Ambalaj lemn | 15.01.03 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, în atelier si depozit |
|  |  | TERMOMEC. ELECTRIC CHIMIC | Ambalaje contaminate cu subst. periculoase | 15.01.10* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in atelier si depozit în recipienţi etanşi |
|  |  |  | Materiale absorbante | 15.02.02* |  |  |  |
|  |  | CHIMIC TERMOMEC. TERMOFICARE REPARATII | Vata minerala | 17.06.04 | - | Prin societati autorizate | Temporar, in ateliere si in depozit, in spatii special amenajate |
|  |  | ELECTRIC | Deseu contactori argint | 16.01.99 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in depozit |
|  |  |  | Tuburi flurescente si becuri cu continut de mercur | 20.01.21* | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in cadrul secţiei |
|  |  |  | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20.01.21*, 20.01.23* şi 20. 01. 35* | 20.01.36 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in cadrul atelierului |
| 7. | Activităţi gospodăreşti | CHIMIC TERMOMEC. ELECTRIC TERMOFICARE REPARATII AD-TIV | Deşeuri menajere | 20.03.01 | - | Prin societati autorizate | Temporara, in cadrul atelierelor si in spatii special amenajate |
|  |  |  | Ambalaj mase plastice | 15.01.02 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, în cadrul atelierelor si depozit |
|  |  |  | Hartie si carton | 20.01.01 |  |  |  |
|  |  |  | Deseuri mase plastice | 20.01.39 |  |  |  |
|  |  |  | Deseuri de sticla | 20.01.02 |  |  |  |
|  |  |  | Deseuri de metal | 20.01.40 |  |  |  |
|  |  |  | Tonere imprinamta, xerox si fax | 16 02 15* | Prin societăţi autorizate | - | Temporara la Birou Ad-tiv |
| 8. | Activitatea de curăţenie în interiorul şi societăţii | AD-TIV | Deşeuri biodegradabile – spatii verzi | 20.02.01 | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, in cadrul atelierelor, in containere metalice speciale tip municipal |
| 9. | Întreţinere auto | Repzratii | Anvelope uzate | 16.01.03. | Prin societăţi autorizate |  | Temporara la formatia auto si depozit |
|  |  |  | Filtre ulei | 16.01.07* |  |  |  |
|  |  |  | Baterii cu plumb | 16.06.01* |  |  |  |
| 10. | Reparaţii si demontări, casări utilaje | REPARATII | Deşeuri de fier | 17.04.05 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, in atelier si depozit |
|  |  |  | Deşeu cupru | 17.04.01 |  |  |  |
|  |  |  | Deşeu alama | 17.04.01 |  |  |  |
|  |  |  | Deşeu aluminiu | 17.04.02 |  |  |  |
|  |  |  | Ech. electrice si electronice nepericuloase | 16.02.14 |  |  |  |
|  |  |  | Deşeu materiale plastice | 17.02.03 |  |  |  |
|  |  |  | Deşeuri de fier | 17.04.05 |  |  |  |
| 11. | Prelucrare piese de schimb | REPARATII | Span metalic | 12.01.01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, în cadrul atelierului mecanic si depozit |
| 12. | Realizare protecţii anticorozive | REPARATII | Ambalaje vopsea, adezivi | 15.01.10* | Prin societăţi autorizate | Prin societăţi autorizate | Temporara, in cadrul sectiei si depozit |
| 13. | Activitati curente | DEPOZIT | Baterii cu Ni-Cd | 16.06.02* | Prin societăţi autorizate | Prin societăţi autorizate | Temporara, în spatii special amenajate |
|  |  |  | Baterii alcaline | 16.06.04 |  |  |  |
| 14. | Remedierea solului | TERMOMEC. | Deseuri solide de la remedirea solului cu continut de substante periculoase | 19.13..01* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara, în spatii special amenajate |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase (SEVESO), Societatea Electocentrale Constanta S.A. nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că sunt funcţionale: Planul de intervenţie in caz de poluări accidentale si Planul de apărare împotriva dezastrelor care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament, în vederea minimizării efectelor asupra mediului.

## Planul de intervenţie in caz de poluări accidentale si Planul de apărare împotriva dezastrelor trebuie revizuite şi actualizate în  funcţie de condiţiile nou apărute. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale titularul a stabilit:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul centralei;

- Fişa poluanţilor potenţiali;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii şi combaterii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior,

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.).

- Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analiza vor avea precizată obligatoriu incertitudinea metodei de analiză.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Toate echipamentele de monitorizare şi prelevare de probe trebuie să funcţioneze pe tot parcursul activităţii la instalaţia respectivă;

- Funcţionarea corespunzătoare a echipamentului automat de monitorizare a emisiilor în aer, prelevarea şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsura de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsura trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN, sau se vor aplica standarde naţionale;

- Sistemele de monitorizare continuu se supun anual controlului utilizând măsurători paralele prin metode de referinţa;

- În cazul măsurătorilor continue, datele transmise în camera de comanda vor fi afişate pe un monitor, prelucrate într-un echipament PC şi stocate ca valori medii orare. Printr-un software specific se va face o stocare a valorilor validate zilnice, lunare, anuale, precum şi a valorilor depăşirilor de la normele legale înregistrate.

- Se vor calibra dispozitivele metrologice şi dispozitivele de evaluare prin intermediul unei firme acreditate şi se va verifica anual capacitatea de funcţionare. Calibrările se vor repeta începând cu momentul primei calibrări la intervale de câte 1 an, sau ori de câte ori este necesar.

- Se vor păstra duplicate ale rapoartelor asupra calibrării şi verificarea funcţionarii aparaturii de monitorizare continuă, precum şi a valorilor măsurate.

- Se va trimite la A.P.M. Constanta câte o copie după fiecare raport.

- La finalul unui an calendaristic se vor elabora rapoarte, care trebuie să conţină pe lângă datele de evaluare şi următoarele informaţii:

- toate depăşirile valorilor medii zilnice mai mari decât valoarea limită.

- valorile medii zilnice ale întregii instalaţii pentru indicatori specifici.

Datele solicitate se vor prezenta în raportul anual, menţionându-se cauza şi momentul. Se vor prezenta în anexa Raportului anual, măsurile luate în vederea remedierii depăşirilor emisiilor şi prevenirea lor viitoare. În cazul afişajelor eronate ale echipamentelor de monitorizare a emisiilor se va menţiona motivul incidentului.

- Orice interventie asupra echipamentelor de monitorizare va fi consemnata intr-un registru tinut la dispozitia autoritatilor cu drept de control.

- Operatorul este responsabil cu întreţinerea şi verificarea regulată a capacitaţii de funcţionare a echipamentelor de măsurare continua şi a unităţilor de evaluare.

- Accesul la echipamentele de monitorizare, precum şi comandarea lor vor fi efectuate doar de personal specializat.

- Se va notifica la A.P.M. Constanta orice defecţiune tehnică a sistemelor de monitorizare a emisiilor, ce depăşeşte durata de 24h. Pe durata nefuncţionării echipamentului de monitorizare, măsurătorile vor fi efectuate discontinuu.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

## Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

Coşurile de dispersie prevăzute în Tabelul 10.1.2

## Zgomot la limita  amplasamentului instalaţiei;

## Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

## Puţurile forate pentru monitorizarea apei subterane;

  - La evacuarea apei uzate tehnologice în reteaua de canalizare a SC RAJA SA Constanta;

      - Zonele de stocare:

  - materii prime

  - produse chimice

### 13.1. Monitorizarea Emisiilor În aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.

Tabelul 13.1.

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sistemul de evacuare (Cos 1) de la IMA nr. 1,4 (CE 1) | Pulberi | continuu | Conform standardelor in vigoare |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |
|  | CO |  |  |
| Sistemul de evacuare (Cos 2) de la IMA 2 ( CAF 2) | Pulberi | continuu | Conform standardelor in vigoare |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |
|  | CO |  |  |
| Sistemul de evacuare (Cos 3) de la IMA 3 ( CAF 3) | Pulberi | continuu | Conform standardelor in vigoare |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |
|  | CO |  |  |
| Sistemul de evacuare (Cos 4) de la IMA 5 (CE 2, CAI 3 şi CAI 4) | Pulberi | continuu | Conform standardelor in vigoare |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |
|  | CO |  |  |
| Sistemul de evacuare (Cos 5) de la IMA 7 ( CAF 5) | Pulberi | continuu | Conform standardelor in vigoare |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |
|  | CO |  |  |

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţa în cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisii.

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 13.2. Monitorizarea emisiilor in apa EVACUATA

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.

## Tabelul nr.13.2

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza indicatori | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| La evacuarea apei uzate tehnologice de pe amplasament | pH | Zilnic | Conform prevederilor Autorizatiei de Gospodarire a Apelor |
|  | Suspensii | saptamanal |  |
|  | Sulfaţi | saptamanal |  |
|  | CCOCr | saptamanal |  |
|  | CBO5 | anual |  |
|  | Substanţe extractibile | saptamanal |  |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | saptamanal |  |
|  | Plumb | anual |  |

NotĂ:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 13.2. de către Societatea Electrocentrale Constanta S.A. prin laboratorul propriu. Pentru verificarea conformităţii datelor obţinute, anual se va analiza calitatea tuturor indicatorilor menţionaţi printr-un laborator specializat.

- Metodele de analiză corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limita de detecţie

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să :

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la A.P.M. Constanta în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.3. 	Monitorizarea calitĂŢii solului Şi a apei subterane

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Monitorizarea calităţii solului se va realiza în punctele precizate în tabelul nr. 10.3.1, o dată pe an, printr-un laborator specializat. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

### 13.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta în analiza calităţii apei subterane prelevate din puţurile de observaţie, amplasate pe teren. Monitorizarea se va face anual conform tabelului de mai jos:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cele 5 foraje de observaţie | pH | anual | Conform standardelor in vigoare |
|  | Amoniu |  |  |
|  | Cloruri |  |  |
|  | Reziduu filtrat |  |  |
|  | Pb si compuşi |  |  |
|  | Mn |  |  |
|  | Cr total |  |  |
|  | Cd |  |  |
|  | Zn |  |  |
|  | Ni |  |  |

Nota:

- La solicitarea A.P.M. Constanta se vor analiza şi alţi indicatori.

- Prelevarea probelor şi analizele acestora se vor realiza prin analize de laborator după standardele în vigoare de un laborator specializat.

- Metodele de analiză corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limita de detecţie

- Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigaţiilor din Raportul de Amplasament, respectiv buletinele de analiză la forajele de observaţie prevăzute. Astfel, se va urmări evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii  instalaţiei asupra acesteia.

- Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări de îmbunătăţire a calităţii apelor freatice.

## 13.4. DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare şi va conţine următoarele informaţii: tipul deşeului, codul deşeului, instalaţia producătoare, cantitatea produsă, modul de stocare, modul de tratare, cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile.

# 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.

## A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea Societatii Electrocentrale Constanta S.A. în Registrul Public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Datele vor fi completate in registru de hârtie, iar fiecare pagina a registrului trebuie sa fie numerotata. Acest registru, in format hârtie, va fi ţinut de către responsabilii de obiectiv si va fi pus la dispoziţia autorităţilor de control la cererea acestora. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanta si în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta si G.N.M  - C.J. în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14 trebuie transmise in format electronic la A.P.M. Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. O copie trebuie depusă la momentul şi în modalitatea precizată.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu

- Solicitarea

- Raportările către A.P.M. Constanta

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor uzate trebuie transmis lunar, în format electronic la A.P.M. Constanta, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis lunar, în format electronic, la A.P.M. Constanta, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului trebuie depus anual, la A.P.M. Constanta, ca parte a Raportului Anual de Mediu

- Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor subterane trebuie depus anual, la A.P.M. Constanta, ca parte a Raportului Anual de Mediu..

- Un raport asupra progreselor înregistrate în realizarea PRPE trebuie depus trimestrial, la APM Constanta.

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta H.G. nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene:

a) 30 aprilie 2019 - pentru anul 2018;

b) 30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1. Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an |
| Raportul asupra progreselor înregistrate în realizarea PRPE | trimestrial | Zece zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit HG 856/2002 | Anual | Ca parte a RAM |
| Raportarea privind uleiurile uzate generate, conform HG 235/2007 | Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea |
| Raportarea cantitatilor de substantelor chimice utilizate | Anual | Ca parte a RAM |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In max. 24 de ore de la producere |
| Raportarea investiţiilor si cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Lunar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Lunar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea. |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | Anual | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.2.a)  Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie

## Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din OUG 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu toate completările şi modificările ulterioare).

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta angajamentele din PRPE şi din Programul Naţional.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a informa trimestrial A.P.M. Constanta asupra progreselor înregistrate în realizarea PRPE, Programului Naţional şi asupra valorilor emisiilor de dioxid de sulf  (SO2), oxizilor de azot (NOx) şi pulberi.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a solicita A.P.M. Constanta aprobarea oricărei schimbări justificate care poate afecta PRPE, respectiv Programul Naţional.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a actualiza „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta prevederile regulamentului REACH (1907/2006) in calitate de utilizator  al substanţelor chimice, in cantitati mai mari de 1t/an, respectiv sa obtina de la furnizor dovada preînregistrării substanţelor. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se conforma cu masurile de precauţie recomandate in fisele cu date de securitate ale furnizorului sau, pentru utilizarea in condiţii de securitate.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a efectua notificările care se impun de către autoritatea de mediu în caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii).

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica A.P.M. Constanta în momentul închiderii temporare/definitive a instalaţiilor/parţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii şi de a respecta  prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a deţine planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora;

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a prezenta A.P.M. Constanta dovada încadrării in valorile limita de emisie stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu după modernizări/retehnologizări si imediat după punerea în funcţiune a instalaţiei/ părţi de instalaţie.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL  REZIDUURILOR

## 16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica in mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la Societatea Electrocentrale Constanta S.A., după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Îndepărtarea azbestului şi a altor materiale potenţial periculoase si eliminarea acestora prin firme autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la A.P.M. Constanta.

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ordinul MAPAM nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## eliminarea azbestului şi a tuturor substanţelor periculoase de pe amplasament

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către A.P.M. Constanta împreună cu GNM – Comisariatul Judeţean Constanta.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa II |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Colectivul de Analiză Tehnică |
| Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnica staţionară în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| PRPE | Program de Reducere Progresiva a Emisiilor de SO2, NOx şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere |
| PNRPE | Program Naţional de Reducere Progresiva a Emisiilor de SO2, NOx şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor |
| PA | Plan de Acţiuni pentru conformarea la cerinţele UE si prevederile legale privind protecţia mediului |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| dB(A) | Decibeli |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |
| C.J.G.N.M. Constanta | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu |

ANEXA I

Plan de incardare in zona

# ANEXA II –  Modelul Raportului DE Mediu (LUNAR/ Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea 1 | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum lunar realizat | Total consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Nota:

- pentru monitorizarea continua se vor anexa rapoartele lunare generate de către softul de prelucrare a datelor monitorizate;

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi;

- in RAM, in coloana „Valoare măsurata” se va completa sub forma de intervale: valoare minima măsurata – valoare maxima măsurata.

Emisii ţintă pentru respectarea PNRPE

Emisii ţintă pentru NOx

| Luna | IMA 1 | IMA 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Emisia ţinta (t) | Emisia realizata (t) | Emisia ţinta (t) | Emisia realizata (t) |
| ianuarie |  |  |  |  |
| februarie |  |  |  |  |
| martie |  |  |  |  |
| aprilie |  |  |  |  |
| mai |  |  |  |  |
| iunie |  |  |  |  |
| iulie |  |  |  |  |
| august |  |  |  |  |
| septembrie |  |  |  |  |
| octombrie |  |  |  |  |
| noiembrie |  |  |  |  |
| decembrie |  |  |  |  |
| Total an…. |  |  |  |  |

Emisii ţintă pentru SO2

| Luna | IMA 1 | IMA 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Emisia ţinta (t) | Emisia realizata (t) | Emisia ţinta (t) | Emisia realizata (t) |
| ianuarie |  |  |  |  |
| februarie |  |  |  |  |
| martie |  |  |  |  |
| aprilie |  |  |  |  |
| mai |  |  |  |  |
| iunie |  |  |  |  |
| iulie |  |  |  |  |
| august |  |  |  |  |
| septembrie |  |  |  |  |
| octombrie |  |  |  |  |
| noiembrie |  |  |  |  |
| decembrie |  |  |  |  |
| Total an…. |  |  |  |  |

Emisii ţintă pentru pulberi

| Luna | IMA 1 | IMA 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Emisia ţinta (t) | Emisia realizata (t) | Emisia ţinta (t) | Emisia realizata (t) |
| ianuarie |  |  |  |  |
| februarie |  |  |  |  |
| martie |  |  |  |  |
| aprilie |  |  |  |  |
| mai |  |  |  |  |
| iunie |  |  |  |  |
| iulie |  |  |  |  |
| august |  |  |  |  |
| septembrie |  |  |  |  |
| octombrie |  |  |  |  |
| noiembrie |  |  |  |  |
| decembrie |  |  |  |  |
| Total an…. |  |  |  |  |

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Nota:

  - se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

  - In RAM, in coloana „VLE măsurat” se va completa sub forma de intervale: valoare minima măsurata – valoare maxima măsurata.

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

Anexa III

RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ....................................................................... | Autorizatie/Autorizatie integrata de mediu nr. .............................................. |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluarii |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa in mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi subiecţi |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |

# Text boxes

F1

F3

Energie electrică

retur

C.T.E.

PALAS

OIL TERMINAL

CONGAZ

P.T.

S.E.N.

Apă brută

Păcură

Gaze naturale

Apă fierbinte

tur

F1

F4

F2

R.A.J.A.

F3

LEGENDA:

- C.E.T.	– centrala electrica de termoficare

- R.A.J.A.  – Regia Autonoma Judeteana de Apa

- PT 	– punct termic RADET C-TA

- S.E.N. 	– Sistemul Energetic National

- F – fluxuri de energie si materii prime