ACORD DE MEDIU

Nr.   din 02.02.2024 - PROIECT

Ca urmare a cererii adresate de ALEZZI  SRL, cu sediul în orasul Navodari, Prelungirea D13, jud. Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 3429RP din 10.04.2023, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul “ CONSTRUIRE CLADIRI-LOCUIRE, TURISM, COMERT, DOTARI, ORGANIZARE DE SANTIER„ , propus a fi amplasat in municipiul Constanta, zona Faleza Nord, Pescarie, jud. Constanta, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b.

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul studiat în vederea realizării proiectului este situat în intravilanul municipiului Constanța, Zona Faleză Nord-Pescărie  și  este identificat cu nr. cadastral 226924 .

Terenul are o suprafață de 34.800 mp și este în proprietatea ALEZZI S.R.L. în baza Hotărârii AGA a societății comerciale ALEZZI BEACH RESORT S.R.L. cu nr. 385/17.02.2023, constituind aportul în natură al acesteia din urmă la capitalul ALEZZI S.R.L.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1038/04.04.2023, folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren liber, categoria de folosință curți-construcții, iar destinația stabilită prin PUZ aprobat prin HCLC nr. 539/2007 și modificat prin HCLC nr. 364/2009  este: ansamblu rezidențial cu funcțiunea de locuire, cazare în hotel, comerț, servicii, parcare.

Terenul face parte din zona de impozitare A, conform HCL nr. 236/2005 privind împărțirea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța și are următoarele vecinătăți  :

- NE –Marea Neagră

- SE – Alee betonată existentă

- SV –Alee betonată existentă

- NV– Marea Neagră

Conform OMCPN nr. 2.361/12.07.2010 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, imobilul este situat în zona Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-s-A-02555 nr.crt.15, perimetrul delimitat de strada Iederei, bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. 1 Mai, strada Cumpenei, strada Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie – la S de Mamaia, malul Mării și Portul Comercial.

Terenul nu găzduiește monumente sau situri urbane și nu se află în zona de protecție a unui monument istoric, astfel încât nu s-au instituit interdicții temporare sau definitive de construire. Cu toate acestea, conform Avizului nr. 376/Z/24.04.2023 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Constanța , lucrările de executare a fundațiilor se vor supraveghea din punct de vedere arheologic.

Zona de execuție a lucrărilor prevăzute a fi dezvoltate este delimitată de digurile de incintă ale portului turistic-pescăresc, conturând versantul unui depozit de pământ neconsolidat, situat între Zona de Nord a Municipiului Constanța, Lacul Tăbăcăriei și Stațiunea Mamaia.

Amplasamentul studiat în vederea realizării proiectului propus are formă neregulată, se află la cota ~9.50÷12.50mdMN (Marea Neagră) și este caracterizat de următorul inventar de coordonate în sistem STEREO 70 :

Tabelul nr. 1: Inventar de coordonate

| Nr. Pct. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 308590.920 | 791377.600 |
| 2 | 308581.000 | 791379.840 |
| 3 | 308379.270 | 791243.120 |
| 4 | 308389.090 | 791229.040 |
| 5 | 308404.950 | 791225.830 |
| 6 | 308543.830 | 791175.150 |
| 7 | 308552.960 | 791177.010 |
| 8 | 308569.530 | 791187.250 |
| 9 | 308587.880 | 791201.790 |
| 10 | 308610.980 | 791219.790 |
| 11 | 308629.330 | 791233.180 |
| 12 | 308659.120 | 791254.600 |
| 13 | 308667.830 | 791261.330 |
| 14 | 308680.440 | 791270.400 |
| 15 | 308705.340 | 791291.270 |
| 16 | 308707.020 | 791293.830 |
| 17 | 308707.650 | 791299.410 |
| 18 | 308705.830 | 791304.010 |
| 19 | 308698.920 | 791309.370 |
| 20 | 308691.430 | 791313.850 |
| 21 | 308687.050 | 791316.280 |

Din analiza inventarului de coordonate pentru lotul studiat rezultă următoarele:

- Față de Marea Neagră și zona de plajă, amplasamentul se situează la următoarele distanțe :

- N-V -  vecinătate Marea Neagră: 10,97-13,53m

- N-E – vecinătate Marea Neagră: 11,77 m

- S-E – vecinătate Marea Neagră: 23,22 m

- S-E – vecinătate plajă: 15,68-15,80 m

- Zona studiată pentru implementarea proiectului este situată la o distanță de cca. 250 m de aria naturală protejată ROSPA 0076 Marea Neagră declarată Sit Natura 2000 prin H.G.1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România, modificată de H.G. nr. 971/2011;

- Din punct de vedere al zonei costiere, zona de țărm din vecinătatea zonei de intervenție este inclusă în unitatea sudică, celula de sedimentare cuprinsă între Capul Midia și Portul Constanța, subsector Tomis Nord, între Pescărie și str. Havana;

- Prin Master Plan, pentru acest subsector au fost prevazute lucrări de reabilitare, îmbunătățire a structurilor existente, construire a unor noi structuri de protecție, înnisipare artificială a plajelor, care au fost realizate de curând;

- Realizarea și funcționarea obiectivului de investiții nu determină apariția eroziunii costiere în zonă, nu favorizează accentuarea fenomenului de eroziune costieră și nu afectează lucrările realizate pentru stoparea/diminuarea eroziunii costiere;

- Conform Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 17/30.08.2023  emis de ABAD-L, o suprafață de 5361 mp din terenul studiat, se suprapune cu domeniul public al statului aflat în administrarea A.N. Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. În această zonă se interzice executarea de lucrări de construire, cu excepția lucrărilor de infrastructură și de consolidare a terenului, precum și a căilor de acces și in acest sens proiectul a fost adaptat pentru a respecta conditiile impuse.

Terenul studiat, identificat cu nr. cadastral 226924, are o suprafață de 34.800 mp și este cuprins în intravilanul construibil al municipiului Constanța.

Pe acest amplasament se propune realizarea unui ansamblu compus de 10 imobile,  clădiri cu regim de înălțime maxim  2S+P+27E+Eth și minim de 2S+P+1E, având funcțiuni de locuințe colective, hotel și spații comerciale.

Imobilele vor fi edificate în condițiile încadrării în coeficienții urbanistici prevăzuți de P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 539/26.10.2007, modificat prin documentația de urbanism, faza PUZ, aprobată prin HCL nr. 364/29.06.2009 :  P.O.T. maxim = 32,2%, C.U.T. maxim = 4,19.

Funcțiunile imobilelor propuse vor fi: locuire, cazare în hotel/apart-hotel, comerț, servicii, loisir și parcare. Zonificarea propusă este următoarea:

- Zona rezidențială: permanentă sau sezonieră

- Zona de comerț și servicii

- Zona de hotel/ apart-hotel;

- Zona de parcaje, platforme și alei în incintă;

- Zona circulații auto și acces pe amplasament;

- Zona spații verzi.

Conform memoriului de arhitectură pus la dispoziție de proiectant, specificațiile tehnice referitoare la teren, inclusiv indicii de control privind modul de utilizare a terenului sunt evidențiate în tabelul nr. 2 și în planșa din  anexa 10.

Tabelul nr. 2: Bilanțul teritorial

| SUPRAFAȚA TERENULUI IE 226924 - 34.800 mp |
| --- |
| SUPRAFEȚE | Existent | Aprobat conform PUZ | Propus |
| Suprafața construită la sol | 0,00 | - | 10.790 mp |
| Suprafața desfășurată totală (suprateran) | 0,00 | - | 141.670 mp |
| Suprafața desfășurată aferentă CUT (include subsoluri) | 0,00 | - | 145.560 mp |
| Suprafață circulații auto și pietonale, parcări exterioare | 0,00 | - | 13.260 mp |
| POT | 0,00 % | 32,06 % | 31,01% |
| CUT | 0,00 | 4,195 | 4,18 |
| Regimul maxim de inalțime | - | Maxim 30E | 2S+P+27E+Eth |

Organizarea spațial-funcțională a imobilelor va fi următoarea (anexa 11):

- Subsoluri - se propun spații pentru parcaje, spații tehnice, adăpost de protecție și spații conexe funcțiunilor predominante de la etajele superioare; Lobby hotel;

- Parter - se propun spații comerciale, alimentații publice, funcțiuni de SPA și alte servicii necesare funcțiunii predominante de locuire colectivă; de asemenea funcțiuni complementare destinației de cazare turistică pt corpurile G și H- restaurant ; sală de conferință;

- Etaj 1 – se propun funcțiuni de birouri, funcțiuni de SPA și clinică de estetică;

- Etajele 2-27 se propun unități de locuire colectivă;

- ETh – presupune o terasa necirculabilă acoperită cu o copertină unde se propune amplasarea echipamentelor tehnice aferente instalațiilor de încălzire/ ventilație/ climatizare etc .

In tabelele următoare este prezentata detaliat propunerea de organizare spatial-functionala a imobilelor propuse.

|  |  | Tabelul nr. 3 |
| --- | --- | --- |
| Corpuri | Descriere functionala | Numar unitati pentru functiunile de locuire si suprafata construita pentru functiuni complementare |
| corpuri A, B, C, D, E, F | Unități de locuire și funcțiuni complementare | 830 apartamente |
| Parter | Spatii comerciale, SPA, restaurant și circulați | 10.790 mp |
| Etaj 1 | Birouri + SPA | 7.350 mp |
| Etaj 2 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 3 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 4 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 5 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 6 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 7 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 8 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 9 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 10 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 11 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 12 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 13 | locuire | 48 apartamente |
| Etaj 14 | locuire | 46 apartamente |
| Etaj 15 | locuire | 32 |
| Etaj 16 | Locuire centrala termica +spatiu comunitar (corp F) | 24 apartamente 177,5 mp 208,6 mp |
| Etaj 17 | locuire | 40 apartamente |
| Etaj 18 | locuire | 26 apartamente |
| Etaj 19 | locuire centrala termica +spatiu comunitar (corp C) | 16 apartamente 116,6 mp 295,3 mp |
| Etaj 20 | Locuire centrala termica +spatiu comunitar (corp D) | 24 apartamente 101,8 mp 295,3 mp |
| Etaj 21 | locuire | 18 apartamente |
| Etaj 22 | locuire centrala termica +spatiu comunitar (corp B) | 8 apartamente 100 mp 293,3 mp |
| Etaj 23 | locuire centrala termica +spatiu comunitar (corp E) | 8 apartamente 101,2 mp 296,2 mp |
| Etaj 24 | locuire | 8 apartamente |
| Etaj 25 | locuire | 8 apartamente |
| Etaj 26 | locuire | 4 apartamente |
| Etaj 27 | centrala termica +spatiu comunitar (corp A) | 100,8 mp 290 mp |
| Suprafata construita apartamente |  | 110.393 mp |
| Suprafata construita balcoane |  | 22.811mp |
| Suprafata desfasurata totala (fara balcoane) |  | 121.524 mp |

|  |  | Tabelul nr. 4 |
| --- | --- | --- |
| Corpuri | Descriere functionala | Numar unitati pentru functiunile de cazare si suprafata construita pentru functiuni complementare |
| corpuri H și G | Unități funcționale și complementare hotel | 193 camere |
| Parter | Funcțiuni complementare destinației de cazare turistică; sală de conferințe; restaurant | 1.230mp |
| Etaj 1 | Cazare turistica | 20 camere |
| Etaj 2 | Cazare turistica | 20 camere |
| Etaj 3 | Cazare turistica | 20 camere |
| Etaj 4 | Cazare turistica | 20 camere |
| Etaj 5 | Cazare turistica | 20 camere |
| Etaj 6 | Cazare turistica | 20 camere |
| Etaj 7 | Spații tehnice | 860 mp |
| Etaj 8 | Cazare turistica | 13 camere |
| Etaj 9 | Cazare turistica | 13 camere |
| Etaj 10 | Cazare turistica | 13 camere |
| Etaj 11 | Cazare turistica | 13 camere |
| Etaj 12 | Cazare turistica | 13 camere |
| Etaj 13 | Cazare turistica | 8 camere |
| Suprafata desfasurata totala | De la subsol 2 pana la etaj 13- suprafata luata in calculul CUT | 17.300 mp |

Tabelul nr. 5

| Subsoluri |
| --- |
| Subsol 1 | 31.470 mp | Locuri parcare Spatii Tehnice | 834 840 | buc. mp |
| Subsol 2 | 22. 800 mp | Locuri parcare Spatii Tehnice Adapost ALA | 495 975 2.450 | buc. mp mp |

Tabelul nr. 6

| Amenajari exterioare | 24.000 mp |
| --- | --- |
| Piscina | 265 mp |
| Spatiu verde amenajat (min. 30% din suprafata teren) | 10.475 mp |
| Alei carosabile si pietonale, parcare ext. | 13.260 mp |

Înălțimea maximă a construcțiilor (incluzând paratrăsnetul) va fi de  + 105.6m, măsurați de la cota carosabil, respectiv de +112 m față de reper Marea Neagră (RMN) – vezi anexa 12-secțiuni. Se respectă în acest fel condițiile impuse prin Avizul de principiu nr. 14830/748 din 30.06.2009 (anexa 13), emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Sistem constructiv

Structura de rezistență  propusă  a construcției este de tip structură stâlpi și grinzi, cu pereți preponderenți :

Infrastructura – radier general pilotat cu elemente verticale poziționate în dreptul stâlpilor și a pereților. Cutie finit rigidă, coborâtă și închisă la partea superioară de un planșeu cu grinzi în fiecare ax, se propune evazat față de elementele verticale pentru sporirea stabilității.

Suprastructura – cadre și pereți structurali din beton armat cu grinzi și planșee din beton armat.

Scara – doua scări din b.a. cu două rampe și întoarcere la 180°.

Ascensor – 4 case de lift.

Finisaje exterioare

Aspectul cladirii propuse va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță” prin utilizarea a mai multor materiale în diverse combinații.

Fațadele vor fi finisate cu: sticlă- pereti cortină; fațada ventilată, vopsitorii de exterior de culoare albă; element decorativ din panouri  pline metalice cu fixare pe structură metalică- fațada venitlată; sisteme de profile din aluminiu de culoare gri/gri negru  și galben auriu cu vitraj termoizolant transparent /mat; balustrade  metalice; glaf prefabricat din aluminiu vopsit gri închis etc.

Golurile de uși și ferestre vor primi tâmplarie din pvc de culoare gri cu geam simplu termoizolant și rupere de punte termică.

Pardoselile din zona de acces imobil si trotuarul de gardă vor primi placări ceramice de exterior, tratate antiderapant, fixate cu adeziv de exterior.

Acoperișul  va fi de tip terasa circulabila cu pantă 1.5%. Apele pluviale sunt colectate prin intermediul jgheaburilor colectoare de apă dirijate parțial către spațiul verde din incintă, parțial către bazinul de colectare ape pluviale.

Finisaje interioare

La nivelul parterului, unde se regasesc spații comerciale, pardoselile pot fi din PVC, pardoseli din rașini epoxilice decorative, cât și ceramică/piatră naturală antiderapantă cu rezistență ridicată la uzură.

Coridorul/holul de acces și casa scării vor avea pardoseli placate cu gresie antiderapantă, trafic intens.

Holurile, bucătăriile (chicinetele) și baiele vor avea pardoseli placate cu parchet rezistent la apă/gresie antiderapantă, trafic mediu-intens.

Dormitoarele și living-room-urile,  placate cu parchet trafic mediu.

Spațiile tehnice vor avea pardoseală epoxidică decorativă respectiv pardosela de beton monolit.

Balcoane vor fi prevăzute cu gresie antiderapantă de exterior și cu balustrade de protecție cu înălțime minimă 1,00m.

Coridorul/hol de acces, casa scării, living-room-urile și dormitoarele vor avea vopsitorii lavabile.

Băile și bucătăriile vor avea placaje cu faianță și vopsitorii lavabile.

Toate spațiile vor avea uși celulare cu/fără gol de lumină.

Circulații și accese

Amplasamentul studiat are acces auto direct dinspre Blv. Mamaia, dinspre Str. Pescarilor. Circulația autovehiculelor se face pe Str. Pescarilor, cea pietonală pe trotuarele aferente, iar accesul  în cadrul amplasamentului se va face printr-un sens giratoriu pe linia de sud-est.

Accesul autoutilitarelor de întreținere va fi permis numai în timpul nopții conform unui program aprobat. Stationarea mijloacelor de transport de aprovizionare a spațiilor comerciale din incinta ansamblului si a autogunoierelor se realizează pe spații special amenajate.

Fiecare imobil va avea acces pietonal și va dispune de rampă pentru accesul auto în subsol. Se vor asigura accese pentru persoane cu handicap, dimensionate corespunzător.

Se vor asigura locuri de parcare, marcate pe planuri de situație, conform HCL nr. 113/27.04.2017 si Normativ NP 24-97, P132-93 pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitățile urbane, iar necesarul de locuri de parcare va fi calculat astfel conform HCL: Art. 13, rezultând următoarele valori :

- număr total parcări necesare: 1419 locuri

- număr total parcări propuse:  1419 locuri

Parcajele vor fi organizate pe trei niveluri, astfel:

- subsol 1- 834 locuri de parcare;

- subsol 2- 495 locuri de parcare;

- suprateran - 90 locuri de parcare.

Retrageri

Corpurile de clădire propuse vor fi  amplasate în interiorul parcelei la următoarele distanțe față de limita de proprietate, în raport cu limitele reglementate prin PUZ aprobat:

- N-V – APROBAT: min 8.34 m fata de limita amplasamentului  - PROPUS : 16.12 m;

- N-E – APROBAT: min 20.73 m fata de limita amplasamentului  - PROPUS : 21.34 m;

- S-E – APROBAT: min 9.50 m fata de limita amplasamentului  - PROPUS : 13.93 m;

- S-V – APROBAT: min 5.72 m fata de limita amplasamentului  - PROPUS :15.49 m;

Prin amplasarea in acest mod a cladirilor in interiorul terenului  in raport cu limitele amplasamentului, se respectă și retragerile impuse prin Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 17/30.08.2023(anexa 9),  conform căruia  o suprafață de 5.361 mp din terenul studiat se suprapune cu domeniul public al statului aflat în administrarea A.N. Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.

În această zonă se interzice executarea de lucrări de construire, cu excepția lucrărilor de infrastructură și de consolidare a terenului, precum și a căilor de acces și in acest sens proiectul a fost adaptat pentru a respecta conditiile impuse.

Față de Marea Neagră și zona de plajă, amplasamentul și imobilele propuse se situează la următoarele distanțe (tabelul nr. 7 și anexa 6):

Tabelul nr. 7

|  | Amplasament | Corpuri de clădire propuse si distante |
| --- | --- | --- |
| N-V - vecinătate Marea Neagră | 10,97-13,53m | Corpul B - 26,93 m Corpul A- 29,57 m |
| N-E – vecinătate Marea Neagră | 11,77 m | Corpul A – 33,09 m Corpul G – 34,45 m |
| S-E – vecinătate Marea Neagră | 23,22 m | Corpul H – 41,08 m |
| S-E – vecinătate plajă | 15,80 m | Corpul F – 31,81 m Corpul E – 29,88 m |

Asigurarea spațiilor verzi

Conform memoriului de arhitectură pus la dispozitia elaboratorului studiului de către proiectantul lucrărilor, după finalizarea lucrărilor de construire se va proceda la amenajarea unor spații verzi înierbate și plantate, pe o suprafața de 10.475 mp, reprezentând echivalentul a 30% din suprafața terenului. În acest fel se respectă prevederile HCJ Constanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța, pentru funcțiunile propuse, de locuire.

Spațiile verzi, în suprafață totală de 10.475 mp, vor fi organizate astfel:

- Suprafață verde taluz – 2.358 mp;

- Suprafață verde ronduri – 254 mp;

- Suprafață verde peste subsol 1 – 4.150 mp;

- Suprafață terasă verde peste etaj 1 – 3.240 mp.

Va fi prevăzută o paletă de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri astfel încât, în fiecare anotimp, imaginea culorilor să fie în ton cu anotimpul și culorile imobilelor, realizarea unor elemente de îngrădire constând în plantare gard viu (din specii de arbuști cu frunze semipersistente), plantări de arbori și arbuști decorativi (material dendrologic de calitate - din specii de foioase și rășinoase care să îndeplinească cerințele funcționale și estetice ale zonei, alegerea acestora făcându-se pe criterii de adecvare la condițiile de mediu și crearea unei ambianțe plăcute, atractive), precum și gazonarea suprafețelor libere de teren. Toate acestea vor contribui la aspectul reprezentativ al spațiilor și construcțiilor.

Totodată, pentru respectarea prevederilor certificatului de urbanism, se va proceda la plantarea unui arbore la 100 mp.

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru alei și accese. Se va respecta planul de reglementări aferent PUZ privind spațiile verzi amenajate.

Asigurarea utilităților

Se propune asigurarea utilităților prin extinderea rețelelor edilitare existente în zonă, pe str. Pescarilor, cu avizul furnizorilor de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă. Conform avizului RAJA SA nr. 570/47294/09.05.2023 (anexa 14), se precizează următoarele:

- pe Aleea Studenților, la cca. 40m de amplasament, există conducta de distribuție apă Dn 160mm PEHD

- in zona amplasamentului există colectoarele pluviale Dn 1000 mm PREMO (nefuncțional) și Dn 300 mm OL.

Branșamentul la rețeaua publică va fi realizat conform specificațiilor impuse de operatorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pe teritoriul Municipiului Constanța, ce se vor detalia în urma obținerii avizelor necesare.

Căminul de branșament, amplasat în incintă, la limita proprietății, va fi dotat cu contor de apa, robineți de secționare, robineți de golire, clapetă de sens, filtru mecanic de tip „Y”.

Conductele de alimentare cu apă potabilă amplasate în exterior se vor monta pe un pat de nisip de 10 cm, la adâncime mai mare decât adâncimea de îngheț specifică zonei.

Fiecare corp de clădire va dispune de o cameră stație pompare apă potabilă cu suprafața  25 mp, cu uși având deschiderea liberă 2 m, pentru a putea introduce rezervoarele de apă potabilă .

Instalaţiile sanitare aferente obiectivului constau din: obiecte sanitare aferente băilor, grupurilor sanitare şi bucătăriilor şi conducte purtătoare de apă rece şi caldă, canalizare, racorduri apă-canal la reţelele existente în zonă.

Obiectele sanitare şi armăturile vor fi de calitate. Conductele pentru apă caldă vor fi ţevi PP-R. Reţeaua de apă rece se va executa din conducte de oţel galvanizat. Asigurarea agentului termic se va realiza prin intermediul unor centrale termice proprii alimentate cu gaze naturale.

Apa va fi  utilizată în scop menajer, pentru stropirea spațiului verde, alimentarea piscinelor și instalației de stingere a incendiilor.

Pentru estimarea consumului de apă al viitorului obiectiv a fost realizat un calcul al necesarului şi cerinţei de apă, în funcţie de numărul de consumatori potenţiali şi perioada de funcţionare anticipată care a  evidențiat următoarele:

Tabelul nr. 8

| Necesarul total de apă | Cerința totală de apă |
| --- | --- |
| Qn zi med. = 884 mc/zi | Qc zi med.= 992 mc/zi |
| Qn zi max.= 1193 mc/zi | Qc zi max.= 1339 mc/zi |
| Q max. orar = 139 mc/h | Q an = 488.735 mc |

Determinările s-au făcut conform SR 1343/1 – 2006 Alimentări cu apă, STAS 1478/1990 Alimentări cu apă la construcții civile și industriale, SR 1846-1/2006 Canalizări exterioare, SR 1846-2/2007 şi a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 29 / N / 29.12.1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.

În cazul de față, necesarul de apă potabilă pentru localităţi cuprinde total sau parţial, conform STAS, apa pentru nevoi gospodăreşti: băut, preparare hrană, spălatul corpului, spălatul vaselor, curăţenia locuinţei, utilizarea WC-ului, apă pentru stropitul spaţiilor verzi etc.

În cadrul calculelor prezentate, necesarul mediu de apă caldă este cuprins în consumul de apă rece.

Canalizarea menajeră

Apele uzate menajere provenite de la obiectivele ansamblului vor fi evacuate gravitațional către rețeaua din incintă.

Racordul la rețeaua publică de canalizare de pe Bulevardul Mamaia se va realiza prin intermediul unui cămin de racord pentru evacuarea apelor uzate menajere. Căminul de canalizare va fi realizat în incinta, la limita proprietății.

Se recomandă studierea unei soluții de amplasare a unei stații de pompare echipată cu două pompe submersibile (una în funcțiune și una de rezervă), prevăzute cu tocător pentru corpuri plutitoare, tablouri pentru automatizare, aparate de măsurare a debitelor.

Se recomandă de asemenea, instalarea unor separatoare de grăsimi, pentru apele provenite din zona restaurantelor.

Rețeaua exterioară de canalizare se va realiza îngropat, sub cota de îngheț și va fi pozată pe un strat de nisip de 10 cm și prevăzută cu banda de avertizare.

Debitul de apă uzată evacuat se estimează că va avea următoarele valori:

- Qmed. zi uz. = Qs zi.med. = 981 mc/zi;

- Qmax. zi uz. = Qs zi. max. = 1324 mc/zi .

Canalizarea pluvială

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezii de pe acoperișul clădirii, terase și balcoane, vor fi colectate prin intermediul receptoarelor de terasă, prevăzute cu degivrare și vor fi dirijate gravitațional până la cele 5 bazine de colectare a apelor pluviale structurate pe cele două nivele ale subsolului (vezi anexa 11.1).

Apele pluviale convențional curate de pe suprafața trotuarelor de garda ale cladirilor  și de pe suprafețele pietonale vor fi colectate prin guri de scurgere și dirijate către bazinul de colectare ape pluviale cel mai apropiat.

Apele pluviale din zonele carosabile  și parcările exterioare vor fi colectate separat de apele uzate menajere și evacuate în bazinul de colectare ape pluviale cel mai apropiat, după o prealabilă preepurare în separatoare de hidrocarburi corect dimensionate, amplasate în radierul subsolului II.

Apele accidentale din parcarea subterană vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare și receptoare amplasate în parcajul subteran și vor fi deversate la bazinul de colectare ape pluviale aferent zonei de recepție. Înainte de a fi evacuate în bazin apele accidentale potențial impurificate cu hidrocarburi vor fi tratate prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi amplasate în radierul subsolului doi.

Asigurarea apei pentru stingerea incendiilor

Gospodăria de apă pentru incendii va avea următoarele componente:

- Rezervor incendiu pt sprinklere  - Vutil=310 mc

- Camere ACS –9 camere cu următoarea dispunere:

- 4 în subsolul II - dimensiuni -20  mp fiecare

- 5 în subsolul I - dimensiuni -20 mp fiecare

- camera pompe incendiu pt sprinklere adiacentă rezervorului de incendiu sprinklere, amplasată la subsolul II, de 50 mp cu următoarele facilități :

- Acces direct din exterior;

- Posibilitatea de introducere în stația de pompare a grupurilor de  pompare;

- rezervor incendiu pt hidranți (interiori+exteriori) Vutil=335 mc, având baza la subsolul II (se vor lasa 30 cm liberi deasupra apei).

- camera pompe incendiu pt hidranți adiacentă rezervorului de incendiu pentru hidranți, amplasata la subsolul II, dimensiuni : 40 mp, cu următoarele facilități :

- Acces direct din exterior;

- Posibilitatea de introducere in statia de pompare a grupurilor de pompare;

Instalații termice și de climatizare

Construcțiile vor fi racordate la sistemul public de gaz metan.  Conform avizului favorabil nr. 28.787-318.650.686/12.04.2023 emis de Distrigaz Sud (anexa 15), pentru imobilele propuse există posibilități de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale existent în zona amplasamentului, în baza unor soluții tehnice emise de DGRS.

Încălzirea apartamentelor se va face prin intermediul unor microcentrale termice de bloc cu tiraj forțat, iar distribuția agentului termic se va face prin intermediul unui sistem de calorifere.

Centralele termice vor prepara apă caldă 80/60°C și vor fi amplasate pe terasa fiecarei  cladirii într-un spaţiu propriu ce indeplineste toate conditiile tehnice (vezi anexa 11- etaj tehnic).

Acestea vor avea următoarele configurații:

- Clădiri A, B – spații comerciale // zonă birouri și zonă rezidențială

Principalele echipamente din componenţa C.T. sunt următoarele:

- două cazane din oțel, fiecare având o capacitate termică utilă de 743 kW

- Arzătoare modulate pe gaze naturale low NOx

- Vase de expasiune

- Sistem dinamic de preluare a expansiunii

- Staţie dedurizare

- Distribuitor - colector, cu pompe pe circuitele spre consumatori.

- un coș de fum separat pentru fiecare cazan – din inox, cu pereți dubli având diametrul interior Dn300mm și înălțimea de 5m. Coșurile de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanele de încălzire vor fi realizate din materiale incombustibile clasa A1(Co);

Cazanele vor prepara agent termic atat pentru modulele termice montate în fiecare apartament, cât și pentru consumatorii aflați la parter și etajul 1 al clădirii (ventiloconvectoare / centrale de tratare aer).

- Clădire C– spații comerciale // zona birouri și zonă rezidențială

Principalele echipamente din componenţa C.T. sunt următoarele:

- două cazane din oțel, fiecare având o capacitate termică utilă de 653 kW

- Arzătoare modulate pe gaze naturale low NOx

- Vase de expasiune

- Sistem dinamic de preluare a expansiunii

- Staţie dedurizare

- Distribuitor - colector, cu pompe pe circuitele spre consumatori.

- un coș de fum separat pentru fiecare cazan –din inox, cu pereți dubli având diametrul interior Dn250mm și înălțimea de 5m. Coșurile de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanele de încalzire vor fi realizate din materiale incombustibile clasa A1(Co);

Cazanele vor prepara agent termic atât pentru modulele termice montate în fiecare apartament, cât și pentru consumatorii aflați la parter și etajul 1 al clădirii (ventiloconvectoare / centrale de tratare aer).

- Cladiri D, E, F – spatii comerciale // zona birouri si zona rezidentala

Principalele echipamente din componenţa C.T. sunt următoarele:

- doua cazane din otel fiecare avand fiecare o capacitate termica utila de 580 kW

- Arzătoare modulate pe gaze naturale low NOx

- Vase de expasiune

- Sistem dinamic de preluare a expansiunii

- Staţie dedurizare

- Distribuitor - colector, cu pompe pe circuitele spre consumatori.

- un coș de fum separat pentru fiecare cazan – din ino, cu pereți dubli având diametrul interior Dn250mm și înălțimea de 5m. Coșurile de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanele de încălzire vor fi realizate din materiale incombustibile clasa A1(Co);

Cazanele vor prepara agent termic atât pentru modulele termice montate în fiecare apartament, cât și pentru consumatorii aflați la parter și etajul 1 al clădirii (ventiloconvectoare / centrale de tratare aer).

- Cladiri G,H – zona hotel și SPA

Clădirile sunt alimentate cu agent termic de la o centrală termică ce prepara apa caldă 80/600C-  amplasată pe terasa clădirii A, într-un spaţiu propriu ce îndeplinește toate condițiile tehnice.

Principalele echipamente din componenţa C.T. sunt următoarele:

- doua cazane din oțel, fiecare având o capacitate termică utilă de 926 kW

- Arzătoare modulate pe gaze naturale low NOx

- Vase de expasiune

- Sistem dinamic de preluare a expansiunii

- Staţie dedurizare

- Distribuitor - colector, cu pompe pe circuitele spre consumatori.

- un coș de fum separat pentru fiecare cazan –din inox, cu pereți dubli având diametrul interior Dn300mm și înălțimea de 5m. Coșurile de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanele de încălzire vor fi realizate din materiale incombustibile clasa A1(Co);

Sistem de desfumare zona parcaj subteran

Conform art. 111 al. 1 din NP127/2009, din parcajul subteran va fi asigurată evacuarea fumului și noxelor în caz de incendiu prin tiraj mecanic și dirijare fum cu sisteme de tip jet/impulse fan. Evacuarea fumului și a noxelor se va realiza pe terasa fiecărei clădiri pentru zona de parcare subterană deservită.

Debitele de aer pentru evacuarea fumului au fost calculate pentru a asigura condițiile impuse de art. 117 al. 1 din NP127/2009, având în vedere că parcajul va fi echipat cu instalații automate de stingere tip sprinkler (minimum 600 mc/h pentru fiecare autoturism).

Conform art. 118 al. 1 din NP127/2009, admisia de aer proaspăt pentru compensare în caz de incendiu va fi asigurată prin tiraj mecanic.

Debitele de aer proaspăt pentru compensare au fost calculate conform art. 118 al. 2 din NP127/2009 (75 [%] din debitul de fum evacuat, cu o toleranță de ±10 [%]).

Tubulaturile de evacuare și ventilatoarele sunt dimensionate pentru:

- debitul de desfumare cel mai mare rezultat între cele două nivele suprapuse ale parcajului subteran;

- debitul aferent procesului de diluție noxe pentru cele două nivele ale parcajului.

Managementul deșeurilor

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face în spații special amenajate, în interiorul amplasamentului, la nivelul subsolului 1 (vezi anexa 11- S1), pentru fiecare imobil în parte:

- Corp A cameră de gunoi 79,1 mp

- Corp B cameră de gunoi 49,2 mp

- Corp C cameră de gunoi 49,6 mp

- Corp D cameră de gunoi 28,2 mp

- Corp E cameră de gunoi 38,5 mp

- Corp F cameră de gunoi 42,9 mp

- Corpuri G și H cameră gunoi 41,5 mp

Incintele vor fi dotate cu europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor și vor fi prevăzute cu sifon de scurgere și robinet dublu serviciu cu furtun de spălare, cu scurgere racordată la rețeaua de canalizare.

Preluarea deșeurilor va fi asigurată pe baza de contract, de către furnizorul de servicii specializat, zilnic în timpul verii și o dată la trei zile în timpul iernii.

Descrierea etapei de constructie

În cazul de față, în vederea realizării lucrărilor de construcții ale imobilelor propuse, vor fi necesare lucrări astfel:

- îndepărtare a vegetației spontane de la suprafață,

- amenajarea organizării de șantier,

- lucrări de terasamente;

- săpături, sprijiniri, așternere pat de pozare, umpluturi.

Ulterior, construirea propriu-zisă a clădirilor  presupune următoarele lucrări:

- Realizare infrastructură;

- Realizare structură din beton armat;

- Realizare închideri perimetrale din zidărie de BCA;

- Realizari compartimentări interioare din zidărie de cărămidă;

- Realizare instalații interioare

- Realizare finisaje interioare și exterioare;

- Realizare instalații exterioare;

- Realizare împrejmuire teren;

- Amenajare exterioară – locuri de parcare, spații verzi,  alee pietonală.

Tehnologia de execuţie a lucrărilor proiectate descrise în acest capitol este o tehnologie tipică executării lucrărilor de construcții clădiri.

La execuția lucrărilor, soluțiile propuse prin proiect sunt soluții care vor avea un impact minim asupra mediului. Lucrările propuse se referă la utilizarea betonului de ciment și a prefabricatelor de beton de ciment, lemn, metal și sticlă, materiale care au un impact minim asupra mediului fiind realizate din agregate minerale naturale în proporție de 100%.

După finalizarea lucrărilor, construcțiile și instalațiile existente în cadrul organizării de șantier vor fi demontate și evacuate, iar spațiile ocupate temporar de organizarea de șantier vor fi amenajate conform proiectului.

Lucrări necesare organizării de șantier

se va amenaja pe terenul deținut de beneficiarul proiectului fără afectarea altor suprafețe și fără depășirea limitelor amplasamentului. Accesul auto în șantier se va face din str. Pescarilor, astfel încât traficul auto din zonă să nu fie perturbat. Se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier cu un gard din panouri de tablă, amplasat pe fundații de beton flotante.

Organizarea de șantier va dispune, conform planului din anexa 24, de următoarele dotări: Organizarea de șantier

- Zonă depozitare utilaje S=523 mp;

- Zonă depozitare materiale de construcție S=736,99 mp;

- 10 toalete ecologice prevăzute cu lavoare pentru uzul muncitorilor care se vor ampla in incinta santierului. Acestea se vor vidanja periodic;

- la ieșirea din organizarea de șantier se va amenaja pe o suprafată de 15 mp,  o rampă pentru spălarea anvelopelor auto(3,00x5,00 ml) înainte ca autovehiculele să părăsească incinta, pe o platformă provizorie prevăzută cu filtre de reținere a hidrocarburilor și a nămolului;

- 2 pichete și puncte de intervenție PSI dotate corespunzător, amplasate în locuri accesibile și vizibile;

- Accesul în incinta șantierului va fi restricționat și vor exista mai multe puncte de pază;

- alimentarea cu energie electrică a șantierului se va face din rețeaua existentă în zonă, prin intermediul unui tablou electric; este prevăzută realizarea iluminatului perimetral-periferic al șantierului pe timp de noapte;

- zona de depozitare intermediară/temporară a deșeurilor va fi amenajată corespunzător, delimitată, împrejmuită și asigurată împotriva pătrunderii neautorizate și dotată cu containere / recipienți / pubele de capacitate  corespunzătoare, asigurându-se colectarea selectivă a acestora;

- pentru lucrările propuse este necesară folosirea a patru macarale turn, cu înălțimea H= 120 m/+123 m RMN și raza R=50 m;

În cadrul organizării de șantier se vor aplica următoarele tehnici de lucru:

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- apa potabilă pentru personalul ce va lucra pe șantier va fi asigurată prin achiziția din comerț a rezervoarelor tip La Fântâna, iar apa necesară lucrărilor de execuție se va aduce cu cisterne;

- Alimentarea cu enegie electrica se va asigura prin racordul la reteaua electrica existenta. Se vor lua toate masurile pentru eliminarea oricaror surse de poluare, indiferent de natura acestora;

- se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, să nu ajungă în zonele de plajă sau în apele Mării Negre, iar deșeurile sau materialele de construcții să nu fie depozitate în locuri neadecvate (spații verzi, circulații, spații publice);

- staționarea autovehiculelor va fi permisă pe platforma auto organizată în acest scop;

- pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, clădirile vor fi protejate de plase de reținere a prafului și pentru a împiedica căderea diverselor materiale;

- se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu material absorbant.

Lucrări de construcții-montaj propriu-zise

Executantul realizează efectiv lucrările de construcție, în conformitate cu specificațiile tehnice și economice ale proiectului tehnic și ale contractului de execuție.

Desfășurarea fluxurilor tehnologice va fi următoarea:

- lucrări de infrastructură: săpătură, compactare, turnare de egalizare, montare armătură și cofrare grinzi, stâlpi, placă subsol, turnare beton armat;

- lucrări suprastructură: montare armătură și cofrare grinzi, stâlpi, placa peste demisol și etaje;

- lucrări de închidere și compartimentare: compartimentarea încăperilor cu zidărie din cărămidă cu goluri verticale;

- lucrări de instalații: montarea instalațiilor de iluminat exterior și interior, montarea instalațiilor termice și de ventilație, montarea instalațiilor sanitare;

- lucrări de tâmplărie și finisaje: montare tâmplărie pvc, montare termosistem din polistiren expandat de minimum 10 cm, tencuire pereți.

Pe durata executării lucrărilor de construcție, utilajele și instalațiile precum pompe de turnat betoane, cife de transport și turnat betoane,  vor avea o staționare temporară în zona organizării de șantier, nu mai mult de 12 ore și vor fi semnalizate corespunzător.

Materialul rezultat din excavare (pământ)  nu se va depozita în incinta organizării de șantier, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfășurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primăria Constanța prin Autorizația de Construire;

Fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stâlpi și grinzi) va fi fasonat pe platformele furnizorului, apoi transportat la șantier și pus în operă.

Elementele de structură se vor betona după terminarea armării, cu beton ce se va transporta de la stația de betoane cu cife și va fi pus în operă cu pompa. Toate aceste operațiuni necesită materiale ce nu au nevoie de depozitare.

Pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, întregul imobil va fi protejat de plase de reținere a prafului și pentru a împiedica căderea diverselor materiale.

Lucrări de încercări, verificări, probe

Acestea se realizează când este cazul pentru fiecare lucrare în parte, conform procedurilor din normele de aplicare și  în conformitate cu specificațiile tehnice și economice ale proiectului tehnic și ale contractului de execuție.

Lucrări de amenajare exterioară

Acestea vor consta în realizarea următoarelor lucrări: sistematizare teren, amenajarea spațiului verde, turnare trotuar de protecție, amenajare alei.

Activitati de dezafectare

Nu sunt necesare lucrări de demolare.

In cazul in care se va decide dezafectarea ansamblului imobiliar, se vor respecta urmatoarele etape:

- golirea instalatiilor;

- oprirea alimentarii cu energie electrica;

- dezafectarea instalatiilor;

- demontarea instalatiilor și transportul materialelor rezultate spre destinatii bine stabilite;

- demolarea constructiilor și cladirilor ;

- eliminarea corespunzatoare a tuturor deșeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea amplasamentului;

- redarea terenului folosintei de dinaintea implementarii obiectivului analizat.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 1038/04.04.2023, folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren liber, categoria de folosință curți-construcții, iar destinația stabilită prin PUZ aprobat prin HCLC nr. 539/2007 și modificat prin HCLC nr. 364/2009  este: ansamblu rezidențial cu funcțiunea de locuire, cazare în hotel, comerț, servicii, parcare.

Planul  a fost avizat de Comitetul National al Zonei Costiere in sedinta din 12.12.2006.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Analiza alternativelor rezonabile pentru proiectul propus se referă la următoarele aspecte: concepția proiectului, respectarea normelor și standardelor în vigoare privind proiectarea lucrărilor, adaptarea la configurația terenului și la elementele de relief, tehnologiile și echipamente utilizate în construcția imobilelor, mijloace de acces, respectarea planurilor de urbanism aprobate, respectarea punctelor de vedere emise de autoritățile locale și centrale, de deținătorii de utilități, respectarea altor proiecte ce se dezvoltă în zonă.

Alternative privind alegerea amplasamentului

Motivația alegerii amplasamentului a fost legată în primul rând de potențialul acestuia:  teren liber de construcții, într-o zonă rezidențială și turistică  deja antropizată.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1038/04.04.2023 , folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren liber, categoria de folosință curți-construcții.

Prin realizarea investiției propuse, nu se va modifica destinația zonei, reglementată  conform PUZ aprobat prin HCLC nr. 539/2007 și modificat prin HCLC nr. 364/2009: ansamblu rezidențial cu funcțiunea de locuire, cazare în hotel, comerț, servicii, parcare.

Nu există conflicte între funcțiunea propusă și alte funcțiuni din zonă, amplasamentului nu îi este stabilit niciun fel de regim de protecție, prin urmare nu a fost nevoie de identificarea unor alternative privind localizarea proiectului.

Accesul carosabil și pietonal se realizează în zonă din strada Pescarilor, aflată în legătură directă cu blv. Mamaia. În apropierea amplasamentului sunt prezente rețele edilitare care să faciliteze branșarea noilor obiective.

Față de Marea Neagră și zona de plajă, amplasamentul se situează la următoarele distanțe :

- N-V -  vecinătate Marea Neagră: 10,97-13,53m

- N-E – vecinătate Marea Neagră: 11,77 m

- S-E – vecinătate Marea Neagră: 23,22 m

- S-E – vecinătate plajă: 15,80 m

Conform Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 17/30.08.2023 , o suprafață de 5361 mp din terenul studiat, se suprapune cu domeniul public al statului aflat în administrarea A.N. Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. În această zonă se interzice executarea de lucrări de construire, cu excepția lucrărilor de infrastructură și de consolidare a terenului, precum și a căilor de acces.

Alternative privind realizarea proiectului

Soluția propusă prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al ratei de recuperare și costuri de construcții mai mici; în mod similar costurile de exploatare sunt mai reduse.

Alternativele de asigurare a utilităților și a conectivității cu infrastructura existentă în zonă s-au adoptat în vederea asigurării unor servicii de calitate pentru populație, corelate cu măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu: peisajului, solului, apei, aerului și asupra patrimoniului cultural, în special pe termen lung, respectiv în perioada de exploatare a obiectivului.

Astfel:

- s-a optat pentru alimentarea din rețeaua municipală de alimentare cu apă potabilă și nu din surse proprii – foraj de alimentare, executat la mare adâncime;

- evacuarea apelor uzate se va face în rețeaua municipală de canalizare cu epurare acestora în Stația de epurare a apelor uzate Constanța Nord și nu se va proceda la epurarea apelor uzate pe amplasament cu evacuarea acestora într-un receptor natural;

- pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii și preparării apei calde menajere s-a optat pentru folosirea unor centrale termice de bloc pe bază de gaze naturale din rețeaua orășenească, fiind exclusă utilizarea de combustibil greu poluant sau utilizarea de centrale electrice care ar presupune supraîncărcarea rețelei de electricitate. Soluția exclude alternativa de montare a unor centrale termice în condensație, cu tiraj forțat, în fiecare unitate locativă, alternativa cu efecte benefice substanțiale asupra emisiilor de poluanți în aer. Totodată, montarea centralelor termice și coșurilor aferente pe acoperișurile imobilelor în spațiile tehnice organizate special, va conduce la o mai bună dispersie a gazelor arse evacuate;

- Soluția aleasă rezolvă și problema locurilor de parcare, rezervând totodată și spațiu la nivelul parterului pentru înființarea spațiilor verzi. Alternativa organizării subterane a spațiilor de parcare în locul celor supraterane, va conduce și la reducerea nivelului de zgomot perceput de rezidenți din activitatea de parcare a autovehiculelor.

- Alternativa aleasă s-a dovedit corectă și în ceea ce privește respectarea retragerilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 17/30.08.2023 și respectarea suprafeței de 5361 mp din amplasamentul studiat care se suprapune cu domeniul public al statului aflat în administrarea A.N. Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. În această zonă nu se vor executa lucrări de construire, cu excepția lucrărilor de infrastructură și de consolidare a terenului, precum și a căilor de acces.

În final, având în vedere considerente tehnice, economice dar și de mediu (legate de aspecte de însorire și de amenajare a spațiilor verzi) a fost aleasă alternativa prezentată și analizată în prezentul studiu. Investiția se va integra rapid în dinamica de dezvoltare locală.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu decizia ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL nr. 11016/16.06.2023, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .

Impactul cumulat

In zonele invecinate amplasamentului, nu se executa lucrari majore de constructii. La aproximativ 225m sud-est de amplasament se afla in prezent in constructie un imobil cu destinatie rezidentiala dar acesta se afla in ultimele etape de construire, la etapa de finisaje si pana la inceperea lucrarilor pentru prezentul proiect este de asteptat ca lucrarile sa se finalizeze la acest imobil. De asemenea, în cazul proiectului analizat au fost prevazute măsuri si au fost facute si recomandari privind posibilitățile de diminuare a impactului asupra mediului.

Astfel se apreciaza că nu se va manifesta un impact cumulat asupra factorilor de mediu cu alte lucrari de constructii, în perioada executării lucrărilor de construcții.

În ceea ce privește perioada funcționării obiectivului, imobilele  propuse au  caracteristici similare cu cele existente în zonă, respectiv locuire și nu sunt de natură să afecteze calitatea factorilor de mediu în zonă, astfel impactul cumulat cu obiectivele existente rămâne unul nesemnificativ.

Extinderea impactului va fi locală, de scurtă durată, manifestat doar pe perioada de derulare a lucrărilor în zona de lucru respectivă, fapt ce denotă natura reversibilă a impactului.

Terenul pe care urmează a se construi obiectivul este situat la limita dintre zona rezidențială a orașului Constanța și zona turistică a stațiunii Mamaia. În vecinătatea amplasamentului nu există obiective industriale care să reprezinte surse de poluare a aerului.

In zonele invecinate amplasamentului nu se regăsesc obiective si sau instalatii ce intra sub incidenta Directivelor SEVESO si/sau IPPC. De asemenea amplasamentul analizat nu este situat in zone cu restrictii de construire determinate de existenta unui obiectiv ce intra sub incidenta Directivei SEVESO.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, modul de incalzire a spatiilor, amenajarea de spatii verzi in incinta obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

In aceste conditii, avand in vedere ca indicele de poluare globala are valoarea IPG = 1,74, concluzia este ca  mediul in zona amplasamentului este supus activitatii umane in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- împrejmuirea organizării de șantier;

- utilizarea toaletelor ecologice prevăzute cu lavoare, în număr suficient în cadrul organizării de șantier;

- vidanjarea periodică a toaletelor ecologice din șantier, evitându-se posibilitatea apariției scurgerilor necontrolate de ape uzate în zona amplasamentului;

- vidanjarea și transportul apelor uzate din șantier se va face cu firme autorizate, iar apele uzate vidanjate vor fi deversate în cea mai apropiată stație de epurare autorizată;

- staționarea mijloacelor de transport și a utilajelor în incinta organizării de șantier, numai în spațiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- se interzice spălarea, efectuarea de reparații sau lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta șantierului;

- nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

- achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în caz de producere a unor  poluări accidentale cu produse petroliere;

- depozitarea materialelor  de construcții și a deșeurilor se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate; se recomandă ca materialele de construcții să fie aduse pe șantier numai în cantități necesare executării lucrărilor zilnice, iar deșeurile generate să fie zilnic îndepărtate din zona șantierului;

- se interzice orice evacuare de ape uzate pe faleza, plaja și în Marea Neagră;

- se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate în subteran.

AER

- transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate; materialele se vor acoperi cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului sau arterele foarte aglomerate;

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- în general materialul excavat va fi imediat încărcat în autobasculante și îndepărtat de pe amplasament; dacă nu este posibil acest lucru, depozitarea temporară pe amplasament se va realiza astfel încât depozitele să nu aibă o înălțime mai mare de 1 m, evitându-se astfel spulberarea de către vânt a particulelor fine de sol;

- se va proceda la curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

- se va proceda la curățarea roților autovehiculelor înainte de ieșirea acestora din șantier, de asemenea se va păstra permanent curățenia pe stradă, în zona de acces în șantier.

SOL SI SUBSOL

- se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare în număr suficient;

- depozitarea deșeurilor se va face pe categorii,  numai în spații special amenajate, până la valorificarea sau eliminarea finală a acestora;

- se recomandă evacuarea ritmică, periodică a deșeurilor rezultate de pe amplasament;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri pe amplasament, ceea ce ar putea determina împrăștierea acestora în afara spațiilor special amenajate, favorizând apariția unor potențiale poluări ale solului;

- este interzisă spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului, în afara spațiilor special amenajate;

- se va proceda la achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- nu se vor organiza depozite de carburanți în incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor folosite se va face în stații de distribuție carburanți autorizate;

- se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor și a deșeurilor prevăzute cu mijloace de protecție împotriva împrăștierii lor pe traseele de circulație, conform normelor impuse prin lege;

- pământul excavat va fi ritmic îndepărtat de pe șantier, imediat după executarea lucrărilor de excavare. Nu se va proceda la depozitarea acestuia în incinta organizării de șantier.

- depozitarea materialelor  de construcții se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate;

- interzicerea spălării, efectuării de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului;

- proiectul propune realizarea unei fundații pe piloți forați la adâncime mare, precum și execuția unor piloți de contur pentru stabilizarea malurilor falezei;

- se va studia și posibilitatea executării unui dren la baza zidului de sprijin, care să preia apele rezultate din scurgerile de pe versant sau din nivelurile de apă existente în stratificația falezei și canalizarea lor către o stație de pompare;

- ținând cont de recomandările studiului geotehnic privind asigurarea cercului Mohr, imobilul propus va fi  amplasat spre continent, la cca. 5.8 m de limita de est a terenului.

BIODIVERSITATEA

- amenajarea de spații verzi în zona obiectivului, conform propunerilor din proiect, la terminarea lucrărilor de construcții;

- având în vedere faptul ca vegetația are capacitatea de a purifica aerul, eliminând praful și gazele nocive, de a regulariza temperatura și umiditatea aerului captând vara până la 50% din praful atmosferic (iarna, 37%) și  funcționând astfel  ca o barieră biologică de epurare microbiană a aerului se recomandă să se realizeze suplimentarea spațiilor verzi amenajate, prin amplasarea în diferite zone ale amplasamentului, acolo unde este posibil, de jardiniere, ghivece, ghivece suspendate cu flori, pergole și orice alte amenajări care să sporească suprafețele de spații verzi;

PEISAJ

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

Se vor adopta solutii optime din punct de vedere estetic pentru amplasarea containerelor  pentru colectarea deseurilor generate in cadrul obiectivului.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- se va împrejmui incinta organizării de șantier.

- materialele de construcții vor fi depozitate în incinta organizării de șantier pentru a evita împrăștierea lor.

- încărcarea/descărcarea materialelor de construcții în/din mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de praf în zonele adiacente;

- transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea temporară a acestora ( în cazul în care nu se utilizează imediat la lucrările din șantier) se va face în spații special amenajate; se  vor acoperi sau stropi materialele astfel încât să nu fie posibilă antrenarea în atmosferă a particulelor fine, de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- curățarea și stropirea periodică a zonelor de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajelor, în vederea creșterii performanțelor;

- lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

- programul de aprovizionare  va fi adaptat astfel încât să nu se creeze disconfort pentru locuitorii din zonele învecinate;

- colectarea selectivă a deșeurilor și stocarea temporară a acestora în spații special amenajate;

- pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, întregul imobil va fi protejat de plase de reținere a prafului care vor  împiedica totodată și căderea diverselor materiale;

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

ZGOMOT SI VIBRATII

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

-se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

-activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire.

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

DESEURI

Se va amenaja spatiu special pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deseurilor menajere, inclusiv pentru colectarea selectiva a categoriilor de deseuri reciclabile.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract si care asigura serviciul pe teritoriul municipiului Constanta.

| Denumireadeseului | Stareafizica (Solid-S,Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deseului | Sursa | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de excavare | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri metalice (fier si otel) | S | 17 04 05 | Lucrari de construire (de la armaturi) | Valorificare prin unitati specializate |
| Cabluri | S | 17 04 11 | Lucrari de racord si retele electrice | Valorificare prin unitati specializate |
| Beton | S | 17 01 01 | Lucrari de construire (fundatii, structura de rezistenta), resturi de bca | Depozit de deseuri inerte sau valorificare conform ghidurilor in materie |
| Amestecuri de beton, materiale ceramice, etc., altele decat cele specificate la 17 01 06 | S | 17 01 07 | Lucrari de constructie si amenajri interioare (tencuieli, sparturi gresie, faianta, etc.) | Eliminare in depozit de deseuri inerte |
| Lemn | S | 17 02 01 | Lucrari de construire (cofrare) | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 01 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile personalului angajat in perioada implementarii proiectului | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |
| Deseuri de hartie/carton | S | 20 01 01 | Activitatile personalului ce va deservi organizarea de santier | Valorificare prin unitati specializate |

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG r. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

SCHIMBARI CLIMATICE

Având în vedere ca proiectul analizat este unul de dezvoltare imobiliară, conform listei de examinare din tabelul nr. 2 din Comunicarea Comisiei  nr. 2021/C 373/01, reiese că acesta face parte dintr-o categorie care nu necesită o evaluare a amprentei de carbon.

Prin proiect este prevăzută  amenajarea de spații verzi,  pe o suprafață totală de 10.475 mp la sol și pe terasa etajului 1, reprezentând 30% din suprafața amplasamentului. Totodată, pentru respectarea prevederilor certificatului de urbanism, se va proceda la plantarea unui arbore la 100 mp. Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite împermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru alei și accese.

În privința organizării circulației s-a recomandat organizarea de piste ciclabile, care pot fi realizate din materiale permeabile.

Totodată se va asigura legătura cu principalele artere de circulație din zonă astfel încât să se evite formarea ambuteiajelor, care genereaza un nivel ridicat al emisiilor în aer.

Pentru asigurarea încălzirii rezidențiale proiectul propune instalarea câte unei centrale termice proprii fiecărui imobil, cu funcționare pe bază de gaze naturale din rețeaua orășenească. Acest lucru constituie un avantaj întrucât gazul natural este cel mai curat dintre toate tipurile comune de combustibili fosili. Cu aceeași cantitate de căldură degajată, arderea gazului produce de 3 ori mai puțin CO2 decât la combustia cărbunelui. Toți ceilalți poluanți sunt, de asemenea, emiși în cantități mult mai mici. Nu se generează aproape deloc deșeuri solide și, prin urmare, nu există nicio problemă cu eliminarea lor, așa cum se întâmplă la arderea cărbunelui. Totodată montarea centralelor și coșurilor de evacuare a gazelor arse pe terasele clădirilor propuse este menită să asigure o bună dispersie a poluanților.

Se va promova însă și utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice și termice (panouri fotovoltaice, panouri solare, pompe de căldură) care să înlocuiască măcar parțial utilizarea combustibililor fosili.

Se va asigura izolarea termică eficientă a clădirilor.

Prin proiect sunt prevăzute amenajări adecvate pentru stocarea tempoară a deșeurilor generate și implementarea unui sistem de colectarea selectivă a acestora.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

- alimentarea cu apă  a obiectivului este asigurată prin racordare la reațeaua existentă în zonă;

- consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

- valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în conducta de canalizare a R.A.J.A SA Constanța se vor încadra în valorile limită admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005. Apele uzate colectate vor fi dirijate către stația de epurare  orășenească;

- apele pluviale convențional curate, din zona acoperișului sunt colectate prin burlane și apoi evacuate direct în rețeaua de ape pluviale existentă în zonă;

- se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale;

- se interzice orice evacuare de ape uzate pe faleza, plaja și în Marea Neagră;

- se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate în subteran.

AER

- efectuarea periodic și la timp a lucrărilor de revizii și întreținere a echipamentelor și instalațiilor termice și de ventilație;

- dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

- amenajarea și întreținerea corespunzătoare a zonelor de spații verzi din incinta obiectivului;

- folosirea de freon ecologic ca agent de racire pentru instalatiile frigorifice si de aer conditionat;

- ghenele pentru ventilatii la bucatarie vor fi astfel amplasate si executate încat sa nu se raspandeasca mirosul de la un etaj la altul;

- ghenele de ventilatii la baie vor fi prevăzute cu exhaustare electrica – centralizat sau local -  si/sau mecanica care sa asigure un inalt grad de comfort;

- în zona parcarilor din subsolul imobilului vor fi  montate instalatii de detectie si evacuare a noxelor provenite de la motoarele masinilor.

- în documentația pusă la dispoziție de proiectantul imobilului nu se detaliază modul de evacuare a gazelor de eșapament din subsolul clădirii. De aceea se recomandă ca evacuarea acestora să se facă prin intermediul unor ventilatoare care să evacueze gazele în atmosferă, prin intermediul unei tubulaturi, la nivelul ultimului etaj al clădirilor. Se va asigura de asemenea o atmosferă corespunzătoare în incinta subsolului, prin introducerea de aer proaspăt din exterior.

SOL –SUBSOL

- pentru deșeurile generate în perioada funcționării obiectivului este prevăzută organizarea unui spațiu special amenajat pe o platformă betonată, pe latura vestică a clădirii ;

- deșeurile vor fi colectate pe categorii, în recipiente inscripționate, prevăzute cu capac;

- se va realiza preluarea ritmică a deșeurilor de pe amplasament pentru a se evita  depozitarea necontrolată a acestora;

- staționarea autovehiculelor se va face numai în zona parcărilor amenajate la subsolul  imobilului;

- efectuarea de verificări periodice privind starea rețelei de canalizare în zona obiectivului în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri și intervenția promptă în caz de avarii;

- zonele libere rămase pe amplasament la nivelul solului vor fi amenajate ca spațiu verde, pe baza unui proiect de amenajare peisagistică; suprafața totală ce va fi redată circuitului natural prin plantare cu gazon, plante decorative, arbuști și arbori va fi de 430 mp.

BIODIVERSITATEA

In perioada exploatarii investitiei nu sunt necesare masuri special de implementat, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ. Va fi necesara intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat, ce va avea rol estetic, cat si rol de absorbant.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- utilizarea în cadrul spațiilor tehnice dar și în incinta apartamentelor, a echipamentelor și instalațiilor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă, achiziționate de la furnizori autorizați și care dețin certificate de calitate;

- asigurarea luminii naturale conform normelor în vigoare,  în incinta imobilului propus și a imobilelor învecinate.

- amenajările de spații verzi se vor realiza pe o suprafață de 10.475 mp mp, respectându-se astfel prevederile HCJC 152/2013. Acest lucru contribuie și la îmbunătățirea peisajului prin  realizarea unui aspect plăcut al zonei;

- eliminarea noxelor din subsolul și eventual demisolul clădirii trebuie să se facă prin intermediul tubulaturilor, la niveleul ultimului etaj al clădirilor, pentru a nu crea disconfort locuitorilor nici a celor din imobilul propus nici a celor din imobilele învecinate

- se vor lua toate măsurile pentru păstrarea unei ambianțe cât mai plăcute ceea ce se traduce inclusiv prin aspecte de protejare a factorilor de mediu- păstrarea permanentă a curățeniei, amenajarea adecvată a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor și încurajarea colectării selective a acestora, îngrijirea spațiilor verzi, verificarea, periodic a stării rețelelor de utilități.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Denumire deseu | Starea fizica | Cod deseu | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | solida | 20 03 01 | Preluate si apoi predate catre un operator autorizat la nivelul mun. Constanta pentru preluarea si transportul deseurilor menajere |
| Deseuri de hartie si carton | solida | 15 01 01 | Se vor colecta separat, in baza dotarilor pentru colectare selectiva a deseurilor, si se vor preda in vederea valorificarii |
| Deseuri de mase plastice | solida | 15 01 02 | Se vor preda pentru valorificare |
| Ambalaje metalice | solida | 15 01 04 | Se vor preda pentru valorificare |
| Ambalaje de sticla | solida | 15 01 07 | Se vor preda pentru valorificare |
| Uleiuri şi grăsimi comestibile | lichida | 20 01 25 | Se vor preda pentru valorificare |

- se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea permanentă a curăţeniei atât în incinta cât şi în jurul obiectivului;

- deşeurile menajere se colectează, se depozitează în spaţiu acoperit, special amenajat şi sunt preluate de către serviciul de salubrizare local – se va asigura un număr suficient de pubele pentru depozitarea deşeurilor menajere;

- se vor gestiona corespunzător ambalajele şi deşeurile de ambalaje reciclabile provenite din activitatea desfăşurată ( sticle, PET, hârtie-cartoane, etc.); se va asigura colectarea selectivă, în containere speciale şi predate operatorilor economici  autorizati din punct de vedere al protecţiei mediului;

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

- va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deşeuri şi materiale;

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

- izolarea termică corespunzătoare a anvelopei clădirii şi evitarea punţilor termice (gradul de izolare termică al clădirii propus urmăreşte o izolare termică superioară

- soluţia de amenajare a spaţiilor exterioare urmăreşte economia de apă şi energie, precum şi evitarea formării insulei de caldură, creând spaţii verzi plantate cu arbori şi vegetaţie uşor adaptabile, ce necesită minima irigare, ţinând cont de clima şi vânturile dominante în zonă;

- economia de energie şi minimizarea impactului asupra mediului vor fi în special urmărite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, prin: utilizarea materialelor locale pentru a minimiza energia încorporată, managementul corespunzător al deşeurilor din timpul execuţiei, prevenirea poluării, etc.

# Măsurile prevăzute în  AVIZUL DE GOSPODÃRIRE A APELOR  Nr. 17 / 30.08.2023 emis de ABADL :

# In timpul executiei lucrarilor:

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrãrilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legii.

- Se vor respecta prevederile O.U.G.202/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 280/2003, privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

- În timpul execuţiei lucrărilor să nu afecteze, în niciun fel, stabilitatea falezei.

- Se interzice orice evacuare de ape uzate pe faleza, plajă şi în Marea Neagră. Se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate în subteran.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluarii zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului.

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a investiţiei .

In timpul exploatării:

- Întreaga responsabilitate privind soluţiile constructive alese şi dimensionarea acestora revine proiectantului lucrărilor şi elaboratorului documentaţiei tehnice de fundamentare, iar în cazul producerii unor fenomene de natură să producă pagube materiale sau umane, autoritatea de gospodărire a apelor va fi exonerată de la plata  daunelor.

- Valorile indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate in reteaua portuara  se vor încadra în limitele admisibile prevăzute de NTPA 002/2002 modificat şi completat cu H.G.352/2005, privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

- Reînnoirea avizului se solicită cu 60 de zile înainte de expirarea acestuia, în conformitate cu Ordinul nr. 891/2019 al ministrului apelor si padurilor.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare: nu s-au impus

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-     se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier;

acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, cu modificarile si completarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- avand in vedere ca amplasamentul este situat in vecinatatea plajei turistice, proiectul se supune prevederilor art. 6 din Legea 597/2001, privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede: (1) In statiunile turistice de pe litoral si in zona plajelor cu destinatie turistica este interzisa executarea lucrarilor de pregatire, reparare, curatare a cladirilor, de reparare a strazilor, trotuarelor si dotarilor tehnico-edilitare subterane si aeriene, in perioada 15 mai – 15 septembrie a fiecarui an, cu exceptia lucrarilor de remediere a unor avarii; (2) In zona plajelor cu destinatie turistica sunt interzise, de asemenea, lucrarile de constructii noi, in perioada 15 mai – 15 septembrie a fiecarui an ;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- in respectarea prevederilor OUG 202/2002, aprobata de Legea 280/2003 – privind gospodarirea integrata a zonei costiere, se va asigura accesul liber la plaja al populatiei ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se va prevea o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

# Conditiile  prevăzute în  AVIZUL DE GOSPODÃRIRE A APELOR  Nr. 17/30.08.2023 emis de ABADL :

- Se interzice orice evacuare de ape uzate pe faleza, plajă şi în Marea Neagră. Se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate în subteran.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluarii zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului.

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a investiţiei .

- Dupa finalizarea investiţiei, beneficiarul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de gospodarire a apelor, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiei de gospodărire a apelor, precum si Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizarii.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiilor de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.

- Beneficiarul îşi va asuma toate riscurile şi pagubele în caz de avarie datorită furtunilor, inundaţiilor sau instabilitatii falezei. Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral nu este obligată să suporte eventualele pagube.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 21.06.2023, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 17.01.2024 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 29.01.2021,  etapa de incadrare – 05.05.2021, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –25.06.2021, anunţ public privind emiterea acordului de mediu –06.08.2021;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: BLUE TERRA CONSULTING SRL, inscrisa in Registrul elaboratorilor de studii de mediu  la pozitia nr. 193 si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 28.07.2021; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- Se va monitoriza calitatea apelor uzate, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti - la solicitarea autoritatii de mediu ;;

- se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - la solicitarea autoritatii de mediu ;

- respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ord. MAPPM nr. 462/1993 la urmatorii indicatori: pulberi – 5 mg/mcN; CO - 100 mg/mcN; SOx – 35 mg/mcN; NOx 350 mg/mcN, pentru gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului gazos - frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre   autoritatea de mediu, anual,  pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare,   pe suport  electronic, conformOUG nr. 92/2021;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii;

- Studiu geotehnic;

- Studiu de insorire;

Avize, acte emise de alte autorităţi:

  - Aviz de gospodarirea apelor nr. 17/30.08.2023;

  - Certificat de urbanism nr. 1038/04.04.2023.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                       Lavinia  Monica  ZECA

Prezentul acord contine 43 pagini si s-a redactat in trei exemplare.