ACORD DE MEDIU

Nr.        din     06 .03.2024 - DRAFT

Ca urmare a cererii adresate de ECO SOLAR POWER SRL cu adresa in mun.Constanta, B-dul Mamaia, nr.175, cam.2, et.4,, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 25246RP din 13.03.2023, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul : INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC BĂNEASA ”, propus a fi amplasat în comuna Băneasa,   judetul Constanta, in scopul stabilirii conditiilor și a măsurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.3, lit.a.

- proiectul  intră sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. Amplasamentul proiectului se află în interiorul sitului ROSPA0008 Băneasa – Canaraua Fetii si se afla in vecinatatea sitului ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii Iortmac

-  proiectul propus nu intră sub incidenta prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalatiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul se află pe terenuri situate în extravilanul comunei Băneasa, ce însumează o suprafată de 362340 mp.

Terenurile sunt proprietăti private aflate în folosinta ECO SOLAR POWER S.R.L în baza contractelor de superficie încheiate pe o perioada de 30 ani și sunt grupate în 4 trupuri, astfel:

- Trupul 1, format din: Parcela A757/16 (IE102938), Parcela A757/15 (IE102939), Parcela A757/14 (IE102940) și Parcela A 757/13 (IE102941)

- Trupul 2, format din: Parcela A757/10/1 (IE102945) și Parcela A757/9 (IE102946)

- Trupul 3, format din: Parcela A753/7 (IE102947)

- Trupul 4, format din: Parcela A757/2-lot 1 (IE102957) și Parcela A757/2 – lot 2 (IE102956)

Parcul fotovoltaic are ca vecinătăti:

- Nord – De 757/1, Parcela A 757/3, Parcela A 757/17, Pd 675

- Est – De 757/1,  IE 102955, A 753/6/1, Pd 675

- Sud – Ps 755, De 756, Parcela A 757/12, Pd 758

- Vest – Pd 758

Proprietătile imediat învecinate sunt libere de constructii.

Accesurile, atât cele auto cât și cele pietonale, se vor face în principal din Drumurile de exploatare De 756 (IE102954) și De 757/1 (IE102964).

Accesul autovehiculelor si al utilajelor, în interiorul parcului fotovoltaic, se va realiza prin racordarea căilor de comunicatii tehnologice interioare la drumurile de exploatare existente în zonă (De 756 (IE102954) și De 757/1 (IE102964)).

Amplasamentul parcului fotovoltaic este situat în extravilanul comunei Băneasa, la o distantă de aproximativ 2 km fată de cea mai apropiată zonă locuită.

Amplasamentul proiectului este situat la o distantă de aprox. 1,5 km fată de granita cu Bulgaria.

Coordonate amplasament:

| nr.crt | x | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 713553.20 | 287872.94 |
| 2 | 713557.33 | 287890.84 |
| 3 | 713551.74 | 287893.02 |
| 4 | 713454.18 | 287990.27 |
| 5 | 713435.25 | 288009.13 |
| 6 | 713346.38 | 288083.98 |
| 7 | 713343.96 | 288087.16 |
| 8 | 713294.18 | 288199.08 |
| 9 | 713291.38 | 288201.94 |
| 10 | 713180.84 | 288210.81 |
| 11 | 713011.76 | 288040.70 |
| 12 | 713010.34 | 288031.14 |
| 13 | 713053.02 | 287939.34 |
| 14 | 713111.24 | 287829.92 |
| 15 | 713223.94 | 287627.88 |
| 16 | 713262.47 | 287580.43 |
| 17 | 713712.34 | 287727.27 |
| 18 | 713716.40 | 287723.22 |
| 19 | 713699.40 | 287703.77 |
| 20 | 713671.53 | 287671.87 |
| 21 | 713655.43 | 287653.44 |
| 22 | 713609.28 | 287593.16 |
| 23 | 713570.81 | 287541.10 |
| 24 | 713551.77 | 287512.76 |
| 25 | 713536.79 | 287485.52 |
| 26 | 713526.69 | 287463.20 |
| 27 | 713501.76 | 287392.33 |
| 28 | 713473.86 | 287321.14 |
| 29 | 713459.85 | 287315.89 |
| 30 | 713443.37 | 287311.75 |
| 31 | 713431.55 | 287316.06 |
| 32 | 713422.07 | 287333.30 |
| 33 | 713408.13 | 287396.60 |
| 34 | 713396.95 | 287463.49 |
| 35 | 713387.86 | 287493.90 |
| 36 | 713391.06 | 287505.48 |
| 37 | 713657.46 | 287773.51 |
| 38 | 713665.94 | 287773.53 |
| 39 | 713712.10 | 287727.51 |
| 40 | 713737.40 | 287719.83 |
| 41 | 713729.73 | 287705.04 |
| 42 | 713728.38 | 287703.50 |
| 43 | 713725.40 | 287706.09 |
| 44 | 713714.66 | 287693.80 |
| 45 | 713685.87 | 287660.84 |
| 46 | 713670.68 | 287643.46 |
| 47 | 713659.91 | 287629.39 |
| 48 | 713628.45 | 287588.29 |
| 49 | 713604.54 | 287556.46 |
| 50 | 713590.45 | 287537.39 |
| 51 | 713585.47 | 287530.66 |
| 52 | 713571.68 | 287510.12 |
| 53 | 713567.06 | 287503.24 |
| 54 | 713552.82 | 287477.33 |
| 55 | 713545.96 | 287462.15 |
| 56 | 713519.18 | 287385.94 |
| 57 | 713501.18 | 287340.00 |
| 58 | 713505.87 | 287335.00 |
| 59 | 713550.62 | 287349.36 |
| 60 | 713584.64 | 287362.74 |
| 61 | 713602.66 | 287372.62 |
| 62 | 713614.42 | 287383.27 |
| 63 | 713621.97 | 287396.36 |
| 64 | 713625.88 | 287408.07 |
| 65 | 713630.04 | 287436.63 |
| 66 | 713625.01 | 287471.07 |
| 67 | 713620.24 | 287502.13 |
| 68 | 713625.93 | 287515.72 |
| 69 | 713669.54 | 287555.69 |
| 70 | 713717.36 | 287590.14 |
| 71 | 713746.06 | 287600.63 |
| 72 | 713764.13 | 287570.52 |
| 73 | 713782.19 | 287544.75 |
| 74 | 713794.37 | 287543.40 |
| 75 | 713838.86 | 287550.33 |
| 76 | 713875.23 | 287564.05 |
| 77 | 713955.70 | 287584.89 |
| 78 | 713978.01 | 287591.20 |
| 79 | 714000.08 | 287602.67 |
| 80 | 714003.38 | 287628.07 |
| 81 | 713778.73 | 287762.39 |
| 82 | 713774.76 | 287761.51 |
| 83 | 713772.09 | 287758.61 |
| 84 | 713756.84 | 287742.07 |
| 85 | 713711.34 | 287772.04 |
| 86 | 713705.38 | 287765.52 |
| 87 | 713691.38 | 287778.69 |
| 88 | 713681.61 | 287777.68 |
| 89 | 713641.83 | 287817.33 |
| 90 | 713641.81 | 287825.82 |
| 91 | 713752.26 | 287936.95 |
| 92 | 713863.95 | 288049.32 |
| 93 | 713872.36 | 288049.27 |
| 94 | 713950.14 | 287971.74 |
| 95 | 713950.28 | 287963.14 |
| 96 | 713917.20 | 287927.97 |
| 97 | 713838.45 | 287851.10 |
| 98 | 713823.41 | 287836.43 |
| 99 | 713787.48 | 287797.45 |
| 100 | 713773.64 | 287782.43 |
| 101 | 713761.87 | 287793.28 |
| 102 | 713728.26 | 287756.55 |

Organizarea de șantier va fi amenajată pe terenul identificat cu IE102957, Parcela A757/2-Lot 1. Suprafata necesara organizării de șantier va fi de 1761 mp. Accesul la organizarea de șantier se va face de pe Drumul de exploatare existent, DE 756 (IE102954).

Amplasamentul parcului fotovoltaic se suprapune cu situl Natura 2000 ROSPA0008 Băneasa – Canaraua Fetii și se află în vecinătatea sitului Natura 2000 ROSAC0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii Iortmac.

Coordonatele stereo 70 aferente ale amplasamentului studiat.

| Nr. Pct | Nord(m) | Est (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 287804.626 | 713790.210 |
| 2 | 287814.069 | 713779.425 |
| 3 | 287810.048 | 713775.746 |
| 4 | 287826.073 | 713758.233 |
| 5 | 287817.034 | 713749.962 |
| 6 | 287826.657 | 713739.446 |
| 7 | 287780.901 | 713698.530 |
| 8 | 287746.521 | 713736.567 |

Conform Certificatului de urbanism nr. 5 din 27.04.2023,emis de catre Primaria Comunei Baneasa, suprafata de teren pe care se va construi parcul fotovoltaic are folosinta actuală de teren arabil si teren cu destinatie speciala – drumuri de exploatare.

Caracteristici fizice ale proiectului:

Prin proiect se propune construirea unui parc fotovoltaic cu capacitatea de 33 MWdc, posturi de transformare JT/MT (JT- joasă tensiune, 0,4 kV, MT – medie tensiune, 20 kV, , pe suprafata de 362340 mp.

## Prezentarea generală a proiectului

Proiectul se va realiza pe terenul situat în extravilanul comunei Băneasa, , pe o suprafată de 362340 m2 , parcelele A757/9, A757/10/1, A757/14, A757/2-Lot 1, A757/2-Lot 2, A753/7, A757/13, A757/15, A757/16 cu Nr.CF 102946, 102945, 102940, 102957, 102956, 102947, 102941, 102939, 102938. Terenul este înregistrat la categoria de folosintă teren arabil și teren cu destinatie specială-drumuri de exploatare.

Parcul fotovoltaic va cuprinde următoarele componente:

Panourile fotovoltaice – cu o putere de 595W, în număr de 54.144.

Invertoare -  cu rolul de a transforma curentul continuu produs de panourile fotovoltaice în curent alternativ. Pentru prezentul proiect se vor folosi 86 de invertoare Sungrow SG 350 HX cu o putere instalată cuprinsă între 100 – 500 Kva.

Posturi de transformare – preiau curentul alternativ de joasa tensiune (0,4 kV ) de la invertoare si îl ridică la medie tensiune (20 kV), pe care îl furnizează statiei de transformare( statia electrica) care il ridica la înaltă tensiune (110 kV) pentru a fi livrat in SEN. Posturile de transformare vor fi amplasate in zona destinata elementelor constructive, păstrând distanta de minim 400 m fată de Pădurea Canaraua Fetii.

Racordarea la Sistemul Energetic National (SEN): în urma realizării și avizări Studiului de Solutie privind racordarea la retelele electrice de interes public, s-a optat ca solutia de racordare la sistemul energetic national (SEN) să se facă prin statia de transformare 20/110kV nou proiectată.

Racordarea parcului fotovoltaic Băneasa la SEN se va face în Statia 20/110 kV Băneasa pe sectia de bare de 110 kV.

Statia de transformare (statia electrică)  va fi amplasată pe parcela A757/ 2 – lot 1, identificată cu Nr. CF/ Nr. Cad 102957.

Statia electrică va fi amplasată la o distantă de aproximativ 3.45 km fată de parcul fotovoltaic Băneasa.

Traseul LES de înaltă tensiune (110 kV) va face parte din altă documentatie.

Zona parcul fotovoltaic destinată panourilor va fi împrejmuită cu un gard din panouri zincate de tip plasă bordurată sau plasă zincată, fixate pe stâlpi din teavă metalică – tip A.

Accesul spre parcul fotovoltaic se va realiza prin racordarea căilor de comunicatii tehnologice interioare la drumurile de exploatare existente în zonă (De 756 (IE102954) și De 757/1 (IE102964)).

În zona studiată nu se găsesc circulatii feroviare, navale sau aeriene.

Căile de comunicatii tehnologice vor avea lătimea minimă de 3,5 m cu razele de curbură interioare ale acestora de minim 7 m. Clasa tehnică a acestora va fi V și clasa de încărcare E.

Lucrările de constructie se vor desfășura pe o perioadă  de aproximativ 12 luni.

Durata medie de utilizarea a parcului fotovoltaic va fi de aproximativ de 25 ani.

• Situatia existentă

Conform Certificatului de urbanism nr. 5 din 27.04.2023,emis de catre Primaria Comunei Baneasa, suprafata de teren pe care se va construi parcul fotovoltaic are folosinta actuală de teren arabil si teren cu destinatie speciala – drumuri de exploatare si se afla în extravilanul Comunei Baneasa.

Parcelele de teren pe care se va amplasa parcul fotovoltaic se află în folosinta Eco Solar Power SRL, pe baza contractelor de superficie încheiate prin notariat cu proprietarii acesteia.

• Situatia propusă

Destinatia terenurilor pe care se va implementa prezentul proiect este teren agricol si destinatie speciala drumuri de exploatare, având categoria de folosintă de industrie nepoluanta – parc tehnologic fotovoltaic – amplasare panouri fotovoltaice si posturi de transformare.

Terenurile sunt libere de constructii, iar constructiile propuse vor fi izolate (nu se vor alipi niciunei limite de proprietate).

Terenurile sunt proprietăti private aflate în folosinta ECO SOLAR POWER S.R.L în baza contractelor de superficie încheiate pe o perioada de 30 ani.

Terenurile sunt grupate în 4 trupuri, astfel:

- Trupul 1, format din: Parcela A757/16 (IE102938), Parcela A757/15 (IE102939), Parcela A757/14 (IE102940) și Parcela A 757/13 (IE102941)

- Trupul 2, format din: Parcela A757/10/1 (IE102945) și Parcela A757/9 (IE102946)

- Trupul 3, format din: Parcela A753/7 (IE102947)

- Trupul 4, format din: Parcela A757/2-lot 1 (IE102957) și Parcela A757/2 – lot 2 (IE102956)

| IE/Nr. Parcela | Suprafata parcela (mp) | Destinatie | Suprafata ocupata la sol sistem sustinere panouri fotovoltaice [mp] |
| --- | --- | --- | --- |
| 102938 , A757/16 | 34000 | PANOURI FOTOVOLTAICE | 76.32 |
| 102939, A757/15 | 43500 | PANOURI FOTOVOLTAICE | 108 |
| 102940, A 757/14 | 50500 | PANOURI FOTOVOLTAICE | 128.16 |
| 102941, A757/13 | 67000 | PANOURI FOTOVOLTAICE | 164.52 |
| 102945, A757/10/1 | 15000 | PANOURI FOTOVOLTAICE | 23.4 |
| 102947, A753/7 | 68000 | PANOURI FOTOVOLTAICE | 149.4 |
| 102946, A757/9 | 41000 | PANOURI FOTOVOLTAICE | 86.76 |
| 102956, A757/2-LOT2 | 21670 | PANOURI FOTOVOLTAICE | 46.08 |
| 102957, A757/2-LOT1 | 21670 | STATIE, POSTURI DE TRANSFORMARE si PANOURI FOTOVOLTAICE | 773.52 |
|  | Total (mp) |  | Total (mp ocupati la sol) |
|  | 362340 |  | 1557 |

POT max = 60%

Regimul de înăltime

Zona panourilor fotovoltaice

- Parter, Hmax = 5,08 m fata de CTA (cota teren amenajat)

Zona constructiilor

- Posturi de transformare , Parter, Hmax = 4 m fată de CTA (cota teren amenajat)

- Clădire statie de transformare, Parter, Hmax = 6 m fată de CTA (cota teren amenajat)

- Echipamente statie de transformare, Parter, Hmax = 6 m fată de CTA (cotă teren amenajat)

- Paratrăsnet, Parter, Hmax = 9 m fată de CTA (cota teren amenajat)

- Clădire cameră comandă , Parter, Hmax = 4 m fată de CTA (cota teren amenajat)

- Clădire cameră depozitare, Parter, Hmax = 4 m fată de CTA (cota teren amenajat)

Lungime totală împrejmuire propusă este de 5296 ml (delimitare areal parc fotovoltaic), fiind defalcată astfel:

- lungime împrejmuire Trup 1 = 1726 m

- lungime împrejmuire Trup 2 = 1173 m

- lungime împrejmuire Trup 3 = 1511 m

- lungime împrejmuire Trup 4 = 886 m

- lungime împrejmuire zonă amplasare constructii = 187 m

Spatii verzi

În urma finalizării operatiunilor de montaj a panourilor fotovoltaice  și edificare a constructiilor ce vor adăposti elementele electro-electronice de control și procesare a energiei electrice, va rămâne o suprafată disponibilă de 360783,00 mp pe care se va dezvolta flora spontană.

### Lucrări de constructie

Se propune construirea unui parc fotovoltaic cu capacitatea de 33 MWdc, posturi de transformare JT/MT (JT- joasă tensiune, 0,4 kV, MT – medie tensiune, 20 kV și racord electric la SEN (face obiectul unui alt proiect) în extravilanul comunei Băneasa, judetul Constanta.

În timpul executării lucrărilor pot avea loc modificări fizice ale terenului datorită diferitelor categorii de lucrări și anume:

- Realizarea organizării de șantier și a zonelor de depozitare a echipamentelor / componentelor / materialelor;

- Întărirea drumurilor de exploatare existente;

- Realizarea drumurilor tehnologice interioare;

- Trafic de șantier, inclusiv aprovizionarea cu materiale și echipamente/ componente;

- Lucrări de terasamente (nivelarea terenului, săpături);

- Lucrări de montaj instalatii/echipamente;

- Realizare racord electric;

- Lucrări de reabilitare a terenurilor la finalizarea constructiei.

Realizarea organizării de șantier și a zonelor de depozitare a echipamentelor / componentelor / materialelor

Organizarea de șantier va fi amenajată pe terenul identificat cu IE102957, Parcela A757/2-Lot1. Suprafata necesară organizării de șantier va fi de 1761 mp.

Accesul la organizarea de șantier se va face de pe Drumul de exploatare existent, De 756 (IE102954).

Organizarea de șantier constă în amenajarea temporară a unui spatiu pentru amplasarea containerelor de birouri, a unui spatiu de depozitare componente parc fotovoltaic, materiale, parcare autovehicule, asigurarea evacuării controlate a deșeurilor, asigurarea unui iluminat general cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile etc.

Organizarea de șantier va fi amenajată pe terenul identificat cu IE102957, Parcela A757/2-Lot1. Suprafata necesară organizării de șantier va fi de 1761 mp.

Accesul la organizarea de șantier se va face de pe Drumul de exploatare existent, De 756 (IE102954).

Lucrări de terasamente (nivelarea terenului, săpături)

În ceea ce privește dezvoltarea proiectului, vor fi realizate o serie de lucrări de terasamente:

- nivelarea terenului în vederea pregătirii acestuia pentru montarea instalatiilor / echipamentelor;

- efectuarea operatiunilor de săpare șanturi pentru pozarea cablurilor LES.

Lucrări de montaj instalatii/echipamente

Montarea structuri metalice pentru fixarea panourilor fotovoltaice

Panourile fotovoltaice se vor monta pe o suprastructură metalică alcătuită din profile metalice ușoare din otel zincat de uz general pentru constructii. Îmbinarea pieselor subansamblurilor se face cu șuruburi de înaltă rezistentă.

Structura metalică este de tip tracker și permite modificarea în timp real a orientării panourilor pe directia radiatiei solare maxime. Mișcarea structurii tip tracker este controlată de un sistem automat, senzorii amplasati în interiorul parcului vor furniza date cu privire la pozitia soarelui și a radiatiei maxime, în functie de datele furnizate de senzorii amplasati în incinta parcului se va comanda orientarea echipamentelor în unghiul cel mai optim.

Panourile fotovoltaice se vor așeza pe axa N-S, și vor avea o inclinare de 600 fată de planul orizontal pentru a capta la capacitate maximă razele solare.

Structura de rezistentă principală a ansamblului modular, pentru sustinerea panourilor fotovoltaice, este alcătuită din profile metalice, toate elementele fiind fabricate din tablă de otel.

Toate elementele de tip bară care alcătuiesc structura vor fi protejate anticoroziv prin zincare termică sau zincare prin pulverizare, grosimea stratului de zinc necesar pentru asigurarea protectiei anticorozive fiind indicată pe planurile particulare aferente fiecărui element detaliat.

Conectările elementelor de tip bară constituente se vor realiza cu șuruburi de înaltă rezistentă gr. 8.8, zincate, conform specificatiilor din proiectul tehnic de structuri.

Fixarea panourilor fotovoltaice de panele/riglele longitudinale prevăzute în acest sens, se va realiza cu cleme speciale de fixare.

Structura metalică modulară va avea conectate elemente aditionale – cabluri electrice, care vor fi pozitionate conform specificatiilor din cadrul proiectului tehnic de instalatii electrice.

Structurile metalice se vor fixa la sol prin încastrarea stâlpilor acestora prin vibropresare sau batere în teren, până la o adâncime propice de fundare.

Acest sistem de fixare in sol, conform normelor de proiectare, este echivalent unui sistem de fundare de tip micropilot. Protectia împotriva coroziunii se realizează prin galvanizare sau strat de zinc depus termic.

Panourile/modulele fotovoltaice

Panourile fotovoltaice sunt prinse cu ajutorul unei sistem de sustinere metalic, care este amplasat prin înfigerea / înșurubarea unor stâlpi metalici în pământ, la o adâncime de aproximativ 150 cm în functie de încercările la smulgere ce vor fi făcute dar și de rezultatul studiului geotehnic.

Fixarea panourilor fotovoltaice de panele/riglele longitudinale prevăzute în acest sens, se va realiza cu cleme speciale de fixare.

Structurile vor fi dispuse înșiruit, pe rânduri rectilinii, amplasate cu intervale de lătime variabilă. Lătimea acestor intervale este dictată de topografia (declivitatea) terenului și este corelată cu concluziile studiilor de însorire.

Lătimea intervalelor dintre rândurile de panouri fotovoltaice va fi de 4,00 m.

Panourile fotovoltaice se vor așeza pe axa N-S cu orientarea fetelor către E-SV.

Panourile fotovoltaice vor fi conectate în serii (stringuri), fiecare panou având prevăzut un sistem de cuplare a cablurilor patentat.

Prin prezentul proiect vor fi montate 54144 buc. Panouri fotovoltaice, cu o putere individuală de 595 W. Puterea totală instalată va fi de 33 MWdc.

Tipul de panouri folosite este acela cu module monocristaline de siliciu care nu reflectă razele solare.

Invertoare

Invertoarele sunt echipamente tehnologice care preiau energia produsă de panou sub formă de curent continuu (DC) și o transformă în curent alternativ (AC).

Pentru a prelua energia electrică generată de șirurile de panouri fotovoltaice s-au prevăzut invertoare cu o putere instalată cuprinsă între 100 – 500 kVA, cu tensiunea de intrare cuprinsă între 500 – 1500 V c.c. Ieșirea de tensiune în curent alternativ va fi la 800V.

Invertoarele se vor monta pe suporti metalici, lângă panourile fotovoltaice.

Fiecare invertor va conecta un număr prestabilit de panouri (între 200 – 600 panouri/invertor).

Distributia invertoarelor în cadrul amplasamentului studiat se va face uniform, în functie de numărul / tipul panourilor fotovoltaice distribuite per invertor.

Invertorul constituie echipamentul electric-electronic ce convertește curentul continuu produs de modulele fotovoltaice în curent alternativ care astfel poate fi introdus în reteaua normală de distributie. Invertoarele monitorizează și controlează întreaga instalatie fotovoltaică, asigură functionarea la capacitate maximă și colectează datele specifice operării, fiind un echipament de dimensiuni foarte reduse.

Împrejmuire incintă (panouri metalice bordurate/ plasă metalică, porti de acces )

Zona parcul fotovoltaic destinată panourilor va fi împrejmuită cu un gard din panouri zincate de tip plasă bordurată sau plasă zincată, fixate pe stâlpi din teavă metalică – tip A.

Stâlpii vor fi dispuși la intervale regulate de 2 m, incastrati direct în pământ prin batere.

Înăltimea maximă a acestui tip de împrejmuire va fi de 2,5-3 metri, măsurati de la cota terenului natural.

Portile de acces, pietonale și auto, se vor realiza din tevi de otel cu panouri sau plasă bordurată zincate.

Împrejmuirea parcelelor din cadrul parcului fotovoltaic se va realiza ridicat de la sol 20 cm, pentru a asigura circulatia și accesul speciilor de faună de talie mică către habitatul constituit din flora spontană ce se va dezvolta pe amplasamentul parcului fotovoltaic.

Lungime totală împrejmuire propusă este de 5296 ml (delimitare areal parc fotovoltaic), fiind defalcată astfel:

- lungime împrejmuire Trup 1 = 1726 m

- lungime împrejmuire Trup 2 = 1173 m

- lungime împrejmuire Trup 3 = 1511 m

- lungime împrejmuire Trup 4 = 886 m

- lungime împrejmuire zonă amplasare constructii = 187 m

Sistem de supraveghere video (camere de supraveghere montate pe stâlpi metalici)

Accesul în incinta parcului și în clădirile aferente acestuia se va face controlat. Incinta și perimetrul parcului fotovoltaic va fi supravegheat video cu camere video care vor fi folosite și pe timp de noapte, echipate cu LED, montate pe stâlpi metalici.

Sistem de protectie împotriva descărcărilor atmosferice, iluminat

Pentru protectia elementelor constructive ale parcului fotovoltaic, conform normelor de proiectare în vigoare, se vor executa și instalatii de paratrăsnet și prize de pământ îngropate din electrozi și platbande de otel zincat. De asemenea se va asigura și iluminatul entitătilor constructive (statia de transformare etc.) unde va fi expres necesar acest lucru.

Reabilitarea / consolidarea drumurilor de acces din exterior

Starea tehnica drumurilor de acces din exterior în parc, De 756 (IE102954) și De 757/1 (IE102964), va fi evaluată de proiectantul de drumuri și sistematizare, acesta dispunând dacă vor fi necesare lucrări de reabilitare/consolidare a acestora.

Realizare circulatii tehnologice interioare

Accesul autovehiculelor si al utilajelor, în interiorul parcului fotovoltaic, se va realiza prin racordarea căilor de comunicatii tehnologice interioare la drumurile de exploatare existente în zonă (De 756 (IE102954) și De 757/1 (IE102964)).

Căile de comunicatii tehnologice interioare vor avea lătimea minimă de 3,5 m cu razele de curbură interioare ale acestora de minim 7 m. Clasa tehnică a acestora va fi V și clasa de încărcare E.

Realizarea căilor de comunicatii interioare va presupune nivelarea terenului, apoi amenajarea cu  piatră spartă.

Terenul pe care se vor realiza căile de comunicatii tehnologice interioare au functia de terenuri arabile.

Realizare LES MT/JT (retea electrică subterană pentru interconectarea echipamentelor) și Fibra optică

Racordarea punctelor de conexiune în statia de transformare, prevăzută pentru evacuarea întregii cantităti de energie electrică produsă de parcul fotovoltaic, se va face radial prin intermediul unor cabluri electrice montate în subteran.

Liniile electrice subterane (LES) 0,4kV se vor poza subteran, în profile tipizate pe pat de nisip, acoperit cu pământ, cablul/ cablurile vor fi așezate la o adâncime de aproximativ 0,8 – 1 m fată de suprafata solului.

Panourile fotovoltaice se vor conecta la invertoare prin realizarea unor circuite de curent continuu. Cablurile de curent continuu sau alternativ precum și cele de comunicatii sau fibra optică se vor poza subteran sau pe paturi de cabluri amplasate deasupra solului.

Traseul LES MT/JT necesar pentru interconectarea echipamentelor se va stabili în functie de rezultatele studiilor de specialitate, de conditiile din avize, solutia tehnică aleasă, s.a.m.d. și se va detalia la faza PTh.

Pe drumurile de exploatare DE 757/1 (Nr. Cad 102964 – domeniul public) și DE 756 (Nr. Cad 102954- domeniul public, S= 4004 mp) se propune pozare LES MT/JT pentru interconectarea echipamentelor aferente celor 4 trupuri.

Traseul Liniei electrice subterane (LES) +FO se va realiza prin montarea în paralel a unui număr suficient de circuite pentru a transporta întreaga putere evacuată de parcul fotovoltaic Băneasa, circuite realizate cu cabluri pozate în trefla.

Numărul final de circuite ce se vor poza, se va stabili la o fază ulterioară, în urma proiectelor tehnice de specialitate, astfel încât să se asigure toate conditiile tehnice optime de functionare și evacuare a energie electrice produse de parcul fotovoltaic Băneasa.

Pozarea cablurilor și a fibrei optice se va realiza în șant cu adâncimea de aproximativ 1 m, în strat de nisip, peste care se va monta un rând de folie PVC avertizoare și pământ rezultat din săpătura (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea instalatiei).

Cablurile pot avea adâncimi diferite de pozare în cazul paralelismului sau intersectării cu alte retele existente sau în cazul subtraversărilor.

Racordarea la SEN

În urma realizării și avizări Studiului de Solutie privind racordarea la retelele electrice de interes public, s-a optat ca solutia de racordare la sistemul energetic national (SEN) să se facă prin statia de transformare 20/110kV nou proiectată.

Racordarea parcului fotovoltaic Băneasa la SEN se va face în Statia 20/110 kV Băneasa pe sectia de bare de 110 kV.

Statia 20/110 kV Băneasa este la o distantă de aproximativ 3,45 km fată de parcul fotovoltaic Băneasa.

Statia electrică de transformare 20/110 kV aferentă parcului fotovoltaic Băneasa va fi pozitionată pe terenul identificat cu IE102957 (Parcela A757/2 – Lot1).

Traseul liniei electrice subterane de 110 kV și statia de conexiune nu fac obiectul prezentei documentatii tehnice, aceasta fiind tratată într-o documentatie separată.

Lucrări pentru protectia mediului

Pentru asigurarea pasajului faunei de talie mică, gardul din panouri zincate de tip plasă bordurată sau plasă zincată va fi ridicat 20 cm de la sol.

Se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu materiale absorbante pentru interventia rapidă și eficientă în caz de poluare accidentală.

Lucrări de refacere a amplasamentului

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar în interiorul parcului fotovoltaic cuprind:

- curătarea terenului de materiale, deșeuri, reziduuri;

- transportul resturilor de materiale și al deșeurilor în afara amplasamentului la locurile de depozitare stabilite;

- nivelarea terenului și refacerea stratului de pământ vegetal.

La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de șantier se procedează astfel:

- retragerea autovehiculelor de transport a utilajelor;

- îndepărtarea stratului de balast de pe suprafata ocupată cu organizarea de șantier;

- dezafectarea organizării de șantier;

- refacerea terenului ocupat temporar (inierbarea terenului cu vegetatie ierboasă de stepă ).

În urma finalizării operatiunilor de montaj a panourilor fotovoltaice și edificare a constructiilor ce vor adăposti elementele electro-electronice de control și procesare a energiei electrice, va rămâne o suprafată disponibilă de 360783,00 mp pe care se va dezvolta flora de stepă.

Modul de asigurare al utilitatilor:

Alimentare cu apă

Întrucât functionarea parcului fotovoltaic nu necesită apă tehnologică, nu va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu apă.

Apa necesara în perioada de constructie va fi asigurata cu cisterne auto. Pentru angajatii temporari se va asigura apă potabilă îmbuteliată în ambalaje de tip PET.

Canalizare ape uzate și pluviale

Procesele tehnologice și activitatea desfășurată pe amplasament nu generează ape uzate și nu necesită realizarea unei retele proprii de canalizare sau racordarea la o retea existentă.

În perioadele în care se vor desfășura activităti de constructie/întretinere vor fi încheiate cu firme specializate și autorizate contracte pentru montarea și utilizarea pe amplasament a unor toalete ecologice.

Apele pluviale se vor infiltra liber în sol și pot fi considerate conventional curate.

Alimentarea cu agent termic

Nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrică

În perioada de constructie pot fi utilizate generatoare electrice.

În perioada de functionare obiectivul va fi racordat la reteaua electrică existentă din zona amplasamentului.

- Spatii verzi

Întretinerea spatiilor verzi se va realiza prin favorizarea pășunatului controlat pe amplasament, astfel se va limita dezvoltarea pe înăltime a vegetatiei herbacee și va fi evitată aplicarea ierbicidelor pentru combaterea buruienilor.

Descrierea etapei de constructie

Realizarea obiectivelor parcului FV se va face conform metodelor și tehnicilor aferente edificării parcurilor fotovoltaice.

Tehnologia de realizare a parcului fotovoltaic cuprinde:

• lucrări în vederea nivelării terenului;

• lucrări de amenajare a drumurilor de acces și a drumurilor interne;

• montarea elementelor metalice de susținere a panourilor fotovoltaice, precum și a stâlpilor de fixare a gardului perimetral;

• realizarea structurilor aferente stâlpilor de iluminat, dacă se decide instalarea unui astfel de sistem;

• realizarea platformelor pentru posturile de transformare și a sistemului de stocare energie electrică;

• lucrări pentru montarea panourilor fotovoltaice;

• montarea posturilor de transformare;

• lucrări de construire a sistemului de stocare a energiei electrice;

• săparea șanțurilor și amplasarea liniilor electrice subterane;

• realizarea închiderilor perimetrale;

• lucrări de refacere a terenului în zonele folosite temporar (organizarea de șantier).

Lucrări necesare organizării de șantier

Organizarea de șantier va fi amenajată pe terenul identificat cu IE102957, Parcela A757/2-Lot1. Suprafata necesară organizării de șantier va fi de 1761 mp.

Accesul la organizarea de șantier se va face de pe Drumul de exploatare existent, De 756 (IE102954).

Organizarea de șantier constă în amenajarea temporară a unui spatiu pentru amplasarea containerelor de birouri, a unui spatiu de depozitare componente parc fotovoltaic, materiale, parcare autovehicule, asigurarea evacuării controlate a deșeurilor, asigurarea unui iluminat general cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile etc.

Astfel pentru organizarea de șantier se recomandă următoarele:

- asigurarea căilor de acces;

- asigurarea evacuării controlate a deșeurilor;

- asigurarea unui iluminat general cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile;

- dotarea cu mijloace PSI;

- prezentarea informatiilor privitoare la șantier prin montarea panoului general, montarea unui panou ce indică lucrările specifice și elementele de identificare a proiectului cât și afișarea instructiunilor generale de ”Disciplină în șantierul de constructii – Regulament de Ordine interioară”;

- asigurarea spatiilor de depozitare conforme;

- realizarea pazei, supravegherii și protectiei zonei;

- toalete ecologice;

- punct PSI;

- TG alimentare consumatori JT;

- module birouri, muncitori, magazie.

Se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu materiale absorbante pentru interventia rapidă și eficientă în caz de poluare accidentală.

Se vor utiliza recipiente etanșe pentru depozitarea provizorie a deșeurilor.

Organizarea de șantier se va amenaja astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural.

Containerele se vor mentine pe toată perioada de executie a lucrărilor de construire a parcului fotovoltaic.

Constructiile amplasate în cadrul organizării de șantier sunt provizorii, containere prefabricate fără fundatii turnate monolit, cu montaj pe ploturi de beton armat prefabricat rezemate direct pe sol.

Coordonate Stereo 70 organizare de santier

| Nr. Pct | Nord(m) Y | Est (m) X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 287775.552 | 713694.714 |
| 2 | 287765.524 | 713705.379 |
| 3 | 287772.039 | 713711.340 |
| 4 | 287756.552 | 713728.264 |
| 5 | 287784.938 | 713754.238 |
| 6 | 287785.390 | 713754.652 |
| 7 | 287777.549 | 713762.492 |
| 8 | 287770.833 | 713764.942 |
| 9 | 287764.199 | 713762.276 |
| 10 | 287747.975 | 713747.322 |
| 11 | 287735.739 | 713736.630 |
| 12 | 287732.841 | 713727.055 |
| 13 | 287737.139 | 713718.021 |
| 14 | 287762.088 | 713692.993 |
| 15 | 287768.256 | 713690.349 |
| 16 | 287774.538 | 713692.707 |
| 17 | 287776.097 | 713694.134 |

Organizarea de șantier va fi semnalizată corespunzător prin panouri astfel realizate în vederea respectării tuturor normelor și măsurilor impuse în vigoare.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 5 din 27.04.2023,emis de catre Primaria Comunei Baneasa, suprafata de teren pe care se va construi parcul fotovoltaic are folosinta actuală de teren arabil si teren cu destinatie speciala – drumuri de exploatare si se afla in extravilanul comunei Baneasa.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Alternative privind amplasamentul

Alternativele care au fost luate în considerare pentru proiectul propus și motivul alegerii alternativei 2 au fost descrise, după cum urmează:

Alternativa „zero” – proiectul nu este implementat

În acest caz, efectele nerealizării investitiei ar putea fi:

- starea terenului va rămâne aceeași (teren agricol);

- sunt eliminate avantajele economice si sociale pentru comuna Băneasa, judet Constanta (taxe și impozite care se pot colecta, locuri de muncă pentru personalul calificat/necalificat în perioada de realizare a investitiei etc).

Alternativa 1 – Utilizarea unui număr mai mare de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică – alternativă nefezabilă deoarece implică alocarea  unei suprafete de teren mai mari decât cea prevăzută în  proiectul propus, precum și pietruirea spatiilor dintre panourile fotovoltaice, alternative ce implică costuri mai ridicate.

Alternativa 2 – realizarea proiectului pe amplasamentul dat – avantajele acestei alternative sunt:

- amplasamentul a fost ales astfel încât gradul de însorire anual să fie cât mai ridicat;

- apropierea liniilor electrice aeriene pentru furnizarea energiei electrice în Sistemul Energetic National;

- s-a optat pentru o mobilare a amplasamentului cu un număr suficient de panouri fotovoltaice astfel încât parcul să corespundă din punct de vedere tehnic și să aibă eficienta economică crescută;

- dezvoltarea socio-economică a zonei prin crearea unor locuri de muncă suplimentare, creșterea veniturilor Consiliului Local prin taxe și impozite încasate de la beneficiar.

Impactul asupra componentelor de mediu în fiecare din alternativele luate în calcul sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Componenta de mediu | Alternativa 0 | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă | Nici un impact | Lucrările propuse prin proiect nu au impact asupra apelor de suprafată sau subterane | Lucrările propuse prin proiect nu au impact asupra apelor de suprafată sau subterane |
| Aer | Nici un impact | Lucrările propuse prin proiect nu au impact semnificativ asupra calitătii aerului. | Lucrările propuse prin proiect nu au impact semnificativ asupra calitătii aerului. |
| Sol și subsol | Nici un impact | Posibile contaminări ale solului în situatii accidentale cu produse petroliere pot fi evitate, sau efectele se pot minimiza prin aplicarea masurilor de evitare. | Posibile contaminări ale solului în situatii accidentale cu produse petroliere pot fi evitate, sau efectele se pot minimiza prin aplicarea masurilor de evitare. |
| Peisaj | Nici un impact | Aparitia unor structuri artificiale în peisaj. | Aparitia unor structuri artificiale în peisaj. |
| Mediu social și economic | Nici un impact | Impactul pozitiv prin producerea de energie verde și aducerea de beneficii împotriva schimbărilor climatice. | Impactul pozitiv prin producerea de energie verde și aducerea de beneficii împotriva schimbărilor climatice. |
| Biodiversitate | Nici un impact | Perioada de constructie Nu sunt afectate habitat, specii de plante și faună de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSAC0172. Perturbarea activitătii speciilor de păsări datorită zgomotului și vibratiilor produse de autovehicule, utilaje și prezenta lucrătorilor În perioada de operare – fără impact | Perioada de constructie Nu sunt afectate habitate, specii de plante și faună de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSAC0172. Perturbarea activitătii speciilor de păsări datorită zgomotului și vibratiilor produse de autovehicule, utilaje și prezenta lucrătorilor În perioada de operare – fără impact |
| Sănătatea populatiei | Nici un impact | Impactul pozitiv prin producerea de energie verde. | Impactul pozitiv prin producerea de energie verde. |

În urma analizelor cost – beneficiu efectuate se recomandă ca fiind viabilă și realizabilă Alternativa 2.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala –  in conformitate cu punctul de vedere, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă si nu necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Amplasamentul proiectul se află în interiorul sitului ROSPA0008 Băneasa – Canaraua Fetii si se afla in vecinatatea sitului ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii Iortmac

Analizele in studiul de evalure adecvata au fost realizate in baza obiectivelor de conservare comunicate de ANANP prin Decizia nr. 428/24.09.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ord. MMP nr. 1228/2016  privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua-Fetii – Iortmac, ROSPA0008 Băneasa – Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervatiilor naturale 2.363 Rezervatia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervatia Naturală Lacul Dunăreni, IV.2 Rezervatia Naturală Lacul Oltina

Tipul impactului

- Direct - impact ce rezulta din interactiunea directa dintre o activitate a proiectului si un factor de mediu (ex. ocuparea unui habitat în timpul constructiei);

- Indirect - impact ce rezulta din alte activitati sau ca o consecinta sau circumstanta a PP (de ex. intensificarea traficului rutier î n zona parcului);

- Secundar - impact direct sau indirect ca rezultat al interact iunii repetate dintre componentele PP s i factorii de mediu (de ex. impact secundar direct - un impact asupra faunei datorita coliziunilor; impact secundar indirect - impact asupra faunei datorita pierderii de habitat);

- Cumulat - impact care actioneaza împreuna cu alt impact (incluza nd impactele altor planuri/proiecte/activitati), afectand acelasi factor de mediu sau receptor (ex. efectul combinat al altor proiecte similare în aria de influenta ).

Reversibilitatea impactului

- Reversibil - un impact este reversibil cand factorul de mediu afectat (receptorul) poate reveni la starea initiala (dinaintea actiunii impactului), de ex. turbiditatea apei poate reveni la initial dupa încetarea cauzei turbiditatii - activitatile de construire);

- Ireversibil - un impact este ireversibil daca factorul de mediu nu mai poate reveni la starea initiala (de ex. ocuparea permanenta a terenului).

Durata impactului

- Temporar – impactul se manifesta pe o durata scurta de timp si eventual intermitent/ocazional (de ex. depozite temporare de pamant pe durata executiei lucrarilor);

- Termen scurt – impactul se preconizeaza ca va fi activ pentru o perioada limitata , scurta de timp si va înceta în totalitate la finalizarea activitatii care-l provoaca (de ex. zgomot si vibratii generate în timpul constructiei).

- receptorii);

- Termen lung – impactul se manifesta pe o perioada lunga de timp (pe toata perioada de operare - estimata la mai mult de 25 ani), dar înceteaza odata cu închiderea PP (de ex. zgomotul produs de instalatii, emisii etc.). De asemenea, impactul are o durata lunga chiar daca este intermitent, dar se manifesta pe toata durata de viata a PP (de ex. perturbarea biodiversitatii în timpul operatiilor de întretinere a instalatiei);

- Permanent – impactul se manifesta în toate fazele PP si ramane activ si dupa închiderea PP. Altfel spus, cauzeaza schimbari permanente asupra resurselor biotice si abiotice sau asupra receptorilor.

Analizele in studiul de evalure adecvata au fost realizate in baza obiectivelor de conservare comunicate de ANANP prin Decizia nr. 428/24.09.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ord. MMP nr. 1228/2016  privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua-Fetii – Iortmac, ROSPA0008 Băneasa – Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervatiilor naturale 2.363 Rezervatia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervatia Naturală Lacul Dunăreni, IV.2 Rezervatia Naturală Lacul Oltina.Atasat tabelul cu analiza impactului proiectului asupra ariilor natural protejate.

In acest demers, s-a analizat  si potentialul impact cumulat al proiectului în raport cu alte initiative propuse în aceeasi zona.

La nivelul sitului ROSPA0008 Ba neasa – Canaraua Fetii, in perioada de operare se va pierde o suprafata de aprox. 1,25 ha de teren agricol arabil (suprafata ocupata la sol - sistem sustinere panouri fotovoltaice zona construita : statia de transformare si posturi de transformare) ce reprezinta habitat de cuibarire, hranire si odihna pentru anumite specii de pasari pentru care a fost desemnata aria naturala protejata .

In cazul speciei Coracias garrulus, desi distribut ia habitatelor de cuibarit conform planului de management se suprapune cu amplasamentul proiectului, nu se vor î registra pierderi de habitat de reproducere tinand cont de ecologia speciei: cuibareste în zone de pajisti/pasuni cu arbori maturi cu scorburi, zone cu soluri nisipoase sau argiloase, cu rupturi sau alunecari de teren, unde solul este expus, relativ vertical, în care îsi poate sapa galerii.

In cazul speciilor Lanius minor si Lanius collurio, desi distributia habitatelor de cuibarit conform planului de management se suprapun cu amplasamentul proiectului, nu se vor înregistra pierderi de habitat de reproducere tinand cont de ecologia speciei: cuibareste în maracini sau copaci.

In cazul speciei Sylvia nisoria, desi distribuia habitatelor de cuibarit conform planului de management se suprapune cu amplasamentul proiectului, nu se vor înregistra pierderi de habitat de reproducere tinand cont de ecologia speciei: cuibareste în zone de pajisti cu tufaris abundent.

In cazul speciei Haliaeetus albicilla. des  distributia speciei în  pasaj conform planului de management se suprapune cu amplasamentul proiectului, nu se vor înregistra pierderi de habitat de reproducere, hra nire si odihna, specia se hraneste în zone umede mari (lacuri, zone costiere, rauri) si cuibareste în arbori înalti din habitate forestiere sau din apropierea zonelor umede si stancarii.

Desi distributia speciei Pandion haliaetus în pasaj se suprapune cu amplasamentul proiectului, nu vor exista pierderi de habitate de hranire si odihna, tinand cont de faptul ca aceasta este caracteristica zonelor cu ape permanente, ecosisteme lotice unde se hraneste cu pesti dar si cu mamifere mici si broaste.

Conform Planului de Actiune pentru Acvila tipatoare mica: Habitatele preferate ale speciei sunt pajistile si fanetele; cu cat procentul de mozaicare a terenurilor este mai mare, cu atat speciile prada ale acvilei au conditii mai bune de supravietuire. De asemenea, coridoarele înguste cum sunt busteni, arbori, fasii de terenuri nearate si înierbate sau terenuri umede, usor mlastinoase sunt locuri care ofera refugiu pentru reptile, amfibieni, rozatoare. De asemenea, conform Planului, aceasta specie evita cu desavarsire zonele cu monoculturi – zona de implementare a proiectului reprezinta terenuri cu monoculturi.

Luand în considerare toate acestea, si adaugand faptul ca aceste zone mozaicate unde se pot hrani indivizii speciei se afla la cca 200 de m de amplasamentul propus, si de asemenea adaugand faptul ca specia nu a fost observata în cursul activitatilor de monitorizare ale proiectului propus sau a proiectelor cu potent ial impact cumulat, se considera  ca obiectivele proiectului nu vor afecta specia tinta .

In plus, observatiile realizate în vecinatatea altor parcuri fotovoltaice au dus la concluzia ca amplasamentele parcurile fotovoltaice sunt folosite în continuare de catre speciile de prada în cautarea hranei, deoarece reptilele si mamiferele mici dar si alte grupe taxonomice folosesc în continuare spatiile dintre panouri si culoarele ce raman libere, astfel ca speciile de prada se pot hrani în zona unor astfel de proiecte.

In perioada de constructie în interiorul sitului ROSPA0008 Baneasa – Canaraua Fetii se va ocupa o suprafata temporara de teren agricol arabil 36.234 mp, ce reprezinta un procent care variaza între 0,59 % si 1,32 % din habitatele de specifice de hranire conform evaluarii obiectivelor de conservare pentru care a fost desemnata aria (evaluarea s-a realizat pentru fiecare parametru al speciilor din Decizia nr. 428/24.09.2020), anexat prezentului acord de mediu

La nivelul siturilor Natura 2000 ROSAC0172 Padurea si Valea Canaraua Fetii-Iortmac si ROSPA0008 Baneasa – Canaraua Fetii nu se vor crea bariere fizice ce pot duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar si a habitatelor specifice speciilor.

Se va împrejmui separat fiecare parcela pentru a îmbunatatii conectivitatea ecologica a mamiferelor mari. Aceste culoare nu vor fi luminate pentru a evita perturbarea comportamentului natural.

In perioada de operare se poate manifesta o perturbare a activitatii liliecilor ca urmare a utilizarii iluminatul artificial în zona statiei de transformare. Iluminarea zonelor de hra nire poate preveni sau reduce activitatea de hranire, determinand liliecii sa treaca rapid prin zona iluminata sau sa o evite complet.

Deoarece parcul fotovoltaic va fi instalat pe terenuri agricole arabile, proiectul nu va cauza pierderi din suprafat a habitatelor de interes comunitar ci doar o suprafata de 1,25 Infiintare Parc Fotovoltaic Baneasa, Comuna Baneasa, Judetul Constanta 40 ha de teren agricol arabil reprezenta nd 0,02% din suprafat a sitului, reprezenta nd habitatele favorabile speciilor de interes comunitar din sit.

Cele mai vulnerabile specii de interes comunitar din ROSPA0008 care utilizeaza ca si habitate de cuibarire terenurile agricole arabile sunt Anthus campestris, Melanocorypha calandra, Emberiza hortulana, Calandrella brachydactyla, In perioada de constructie, exista posibilitatea unei perturbari a activitatii speciilor de pasari din zona. Pentru a minimiza acest potential impact, s-au propus masuri menite sa mentina impactul la un nivel nesemnificativ.

Masurile pentru evitarea si reducerea impactului vizeaza toate formele de impact identificate.

Identificarea și cuantificarea impacturilor – în perioada de constructie

Identificarea și cuantificarea impacturilor – în perioada de operare

Impactul cumulat

În timpul constructiei parcului fotovoltaic:

- Creșterea concentratiilor emisiilor în aer în zona de intersectie;

- Creșterea nivelului de zgomot și vibratii;

- Impact vizual.

În timpul functionării parcului fotovoltaic nu vor exista emisii de poluanti datorită tehnologiei folosite, prin urmare nu va exista un impact cumulat asupra factorilor de mediu din acest punct de vedere.

Alte proiecte propuse cu care proiectul propus analizat poate genera impact cumulat

| Nume PP | Localizarea fată de prezentul proiect (distanta) | Impact cumulat |
| --- | --- | --- |
|  |  | Perioada de constructie | Perioada de operare |
| „Amenajare parc eolian, reabilitare drumuri de exploatare existente, organizare de șantier”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Dobromir, Judetul Constanta, Beneficiar UNITEDPOWER EOLIAN SRL | Aprox. 5,7 km | Efectele generate nu influentează aceiași parametrii ce determină starea de conservare a speciilor și habitatelor din ROSPA0008 și ROSCI0172 |
| „Amenajare parc eolian, reabilitare drumuri de exploatare existente, organizare de șantier”, propus a fi amplasat în extravilanul Orașului Băneasa, Judetul Constanta, Beneficiar UNITEDPOWER EOLIAN SRL | Aprox. 6,1 km | Efectele generate nu influentează aceiași parametrii ce determină starea de conservare a speciilor și habitatelor din ROSPA0008 și ROSCI0172 |
| „Racordarea CEF Băneasa în Statia de transformare 110/20 kV Băneasa”, beneficiar ECO SOLAR POWER SRL | Se suprapune | Lucrările se vor desfășura etapizat, astfel impactul asupra parametrilor stării de conservare a speciilor și habitatelor va fi nesemnificativ | Nu sunt efecte ce se pot cumula. |

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

In conformitate cu rezultatele obținute prin modelare se poate observa că nivelul concentrațiilor pentru poluanții de interes (NO2, PM2,5 și PM10) raportați la valorile limită pentru protecția sănătății umane, sunt situate cu mult sub nivelurile maxime admisibile (40µ/m3, 25µ/m3 și 40µ/m3) Prin punerea în aplicare a măsurilor propuse, în timpul perioadei de operare a parcului fotovoltaic, se anticipează îmbunătățirea stării habitatului specific pentru unele specii de interes comunitar din siturile ROSAC0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac și ROSPA0008 Băneasa Canaraua Fetii. Aceste măsuri au fost concepute pentru a minimiza impactul asupra mediului înconjurător și pentru a promova conservarea biodiversității locale.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- evacuarea apelor uzate fecaloid menajere se va face în toalete ecologice mobile;

- apele uzate de tip menajer vidanjabile trebuie transportate la cea mai apropiată stație de epurare;

- este interzisă deversarea de ape uzate rezultate pe perioada construcției în spațiile naturale existente în zonă;

- eliminarea posibilității de producere a scurgerilor accidentale de materiale, combustibili, uleiuri de la mijloacele de transport. În caz de scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol, acestea vor fi colectate cu ajutorul materialelor absorbante ce vor fi asigurate în șantier și prin îndepărtarea/depoluarea stratului de sol afectat.

- întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanți etc.) se va realiza numai în locuri autorizate/special amenajate;

- manipularea materialelor a pământului și a altor substanțe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitații;

- materialele de construcție nu vor fi depozitate în vecinătatea cursurilor de apă, pentru a se împiedica o eventuală antrenare a lor;

- utilajele și autovehiculele utilizate în timpul construcției parcului fotovoltaic nu vor staționa în vecinătatea cursurilor de apă, pentru a se evita eventuale pierderi de produse petroliere pe sol, care la rândul lor să poată fi antrenate la o eventuală inundare a zonei;

AER

- in perioadele secetoase se recomanda umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenarii prafului in zonele invecinate;

- emisiile de la vehiculele de transport trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in cee ace priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gaze de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o umectare mai intense a suprafetelor aflate sub actiunea utilajelor de lucru sa a drumurilor de acces, in special a celor nepavate;

- reducerea vitezei de deplasare la 30 km/h a autovehiculelor in zona, astfel incat emisiile de praf datorita traficului sa fie cat mai mici.

SOL SI SUBSOL

- delimitarea zonelor de lucru înainte de începerea lucrărilor de construcții, astfel încât să fie indicate limitele între care se vor desfășura activitățile de construcție – montaj, precum și minimizarea zonelor afectate;

- depozitarea materialelor de construcție se va face numai în zonele prevăzute prin proiect din cadrul organizării de șantier și a punctelor de lucru, fără afectarea zonelor limitrofe;

- se interzice pe amplasament spălarea, întreținerea sau repararea, lucrările de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite;

- deșeurile din cadrul organizării de șantier de pe durata executării lucrărilor se vor colecta în spații special amenajate, valorifica conform legislației în vigoare;

- solul vegetal sau fertil rezultat din săpături va fi depozitat corespunzător, pe platforme special amenajate și protejate, apoi refolosit;

- îndepărtarea orizonturilor de sol vegetal și soluri de adâncime în mod controlat și depozitarea acosta în grămezi separate, cât mai aproape de locul de origine;

- utilizarea la maximum a traseului drumului actual, concomitent cu respectarea condiționărilor pentru drumurile noi de acces ale echipamentelor energetice și ale utilajelor tehnologice;

- refacerea stratului vegetal în zonele ocupate temporar;

- în incinta organizării de șantier trebuie să se asigure scurgerea apelor meteorice, care spală o suprafață mare, pe care pot exista diverse substanțe de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma bălți, care în timp se pot infiltra în subteran, poluând solul și stratul freatic;

- beneficiarul va amenaja căile de acces pe amplasamentul analizat în sensul îmbunătățirii părților carosabile, precum și refacerea infrastructurii, astfel încât să fie posibil accesul utilajelor implicate în construcție, dar și întreținerea facilă pentru accesul personalului de verificare pe toată durata de funcționare;

- prevederea de toalete ecologice pentru personalul din șantier și din punctele de lucru;

- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentelor și a vegetației existente, din perimetrele adiacente;

- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport în stații de distribuție autorizate;

- executarea lucrărilor de întreținere, reparații și spălare a utilajelor și mijloacelor de transport utilizate se va realiza prin societăți autorizate;

- stocarea temporară controlată a materialelor, materiilor prime etc, se va face în spații special amenajate în zona organizării de șantier;

- reabilitarea terenului aferent organizării de șantier după finalizarea lucrărilor de construcție-montaj și aducerea acestuia la starea inițială.

BIODIVERSITATEA

Măsurile de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) a impactului

PEISAJ

Vor apărea elemente noi (panouri fotovoltaice) în peisajul existent pe perioada de exploatare a obiectivelor proiectului, fără a produce disconfort vizual sau peisagistic.        Nu este cazul sa se aplice masuri de reducere

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Implementarea proiectului nu va afecta populația din localitățile învecinate datorită amplasării sale în extravilanele localităților, la o distanță de aprox. 2 km față de cea mai apropiată zonă locuită.

Nu este cazul sa se aplice masuri de reducere

ZGOMOT SI VIBRATII

Pentru reducerea impactului produs de zgomot asupra mediului și zonelor sensibile s-au stabilit următoarele măsuri:

- reducerea vitezei autovehiculelor grele la 30 km/h în zona locuită, măsură ce generează o reducere a nivelului de zgomot cu până la 10 dB (Leq < 70 dB (A)).

- conducerea preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puțin zgomot decât frecventele schimbări de accelerație și frână);

- etapizarea corespunzătoare a lucrărilor.

DESEURI

In perioada lucrarilor de executie a obiectivului se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

| Denumire deșeu** | Cantitate generată [kg/etapă] | Starea fizică | Cod deșeu** | Tip de stocare | Managementul deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificată / destinația | Eliminată/ destinația |
| Amestecuri de deșeuri metalice | 50 | S | 17 04 07 | RM | R4/Vr |  |
| Deșeuri de cabluri și resturi de conductori | 10 | S | 17 04 11 | RP | R4/Vr |  |
| Deșeuri de materiale izolatoare | 5 | S | 17 06 04 | RP | R5/Vr |  |
| Ambalaje de lemn | 20 | S | 15 01 03 | RP | R12/Vr |  |
| Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 20 | S | 17 05 04 | VN |  | D1/D0 |
| Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 5 | S | 17 05 08 | CT | R5/Vr |  |
| Ambalaje de hârtie și carton | 10 | S | 15 01 01 | RP | R3/Vr |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 10 | S | 15 01 02 | RP | R12/Vr |  |
| Deșeuri municipale amestecate | 60 | S | 20 03 01 | RP |  | D5/DO |

Colectarea deseurilor generate in perioada construirii se va face intr-un spațiu special amenajat. Se va institui colectarea selectiva a deseurilor pe categorii, in recipiente colorate diferit si inscripționate.

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de constructie a obiectivului se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier.

Deseurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare orasenesc, iar deseurile reciclabile vor fi predate catre societati autorizate in valorificarea/eliminarea acestor tipuri de materiale.

Conform art. 21 din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor,  cu completari si modificari, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri de cotaminare pentru aer, apa , sol, fauna sau flora;

- fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de constructie a obiectivului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- reducerea volumului de deseuri generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- conform OUG nr. 92/2021 clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/ 532/ CE din 3 Mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/ 3/CE de stabiliere a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 , alin (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE  a Consiliului de stabiliere a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1 , alin (4) din Directiva 91/ 689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase , cu modificarile ulterioare;

- a Anexei 4.

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor evidentindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora si se vor raporta catre autoritatea locala de mediu;

- conform art.4  si art. 21  din OUG nr. 92/2021, producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- autovehiculele care vor transporta material pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile securizate astfel incat sa se evite spulberarea si/sau imprastierea materialelor transportate in timpul deplasarii;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se premise pentru colectarea selectiva;

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele inscriptionate si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului;

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la finalizarea santierului, respectiv la terminarea lucrarilor de construire a imobilului, se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament.

- SCHIMBARI CLIMATICE

- Avand in vedere perioada scurta de implementare a proiectului, caracterul lucrarilor de constructii si numarul mic de utilaje, nu s-au identificat efecte negative asupra schimbarilor climatice.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

- Tehnologiile utilizate în perioada funcționării parcului fotovoltaic nu se înregistrează niciun impact asupra factorului de mediu apă.

- În timpul functionarii parcul fotovoltaic nu vor exista premize pentru apariția unui impact asupra factorului de mediu apa. Investiția nu este sursă de poluare pentru ape, nu utilizează apă în perioada de funcționare. Nu va exista impact direct, pe termen mediu sau lung asupra factorului de mediu apă.

- Apele pluviale (convențional curate) căzute pe teren se infiltrează gravitațional în teren sau se scurg gravitațional.

AER

- Un parc fotovoltaic nu produce emisii în atmosferă în perioada de funcționare motiv pentru care nu se prevăd măsuri de protecție a factorului de mediu aer.

- SOL –SUBSOL

- Funcționarea parcului fotovoltaic nu are un impact negativ asupra solului și subsolului.

BIODIVERSITATEA

Functionarea parcului fotovoltaic nu va afecta efectivele populationale ale speciilor de fauna pentru care a fost desemnat situl ROSAC0172 Padurea si Valea Canaraua Fetii-Iortmac.

In cazul speciilor de pasari mentionate în Anexa 2 care stabileste obiectivele de conservare specifice pentru ROSPA0008 Baneasa - Canaraua Fetii, reducerea efectivelor populationale, poate aparea în mod direct, ca urmare a coliziunii cu panourile fotovoltaice.

Nu va exista un risc de coliziune, tinand cont de faptul ca panourile fotovoltaice vor fi negre si nereflectorizante (fiind concepute pentru a absorbi lumina si nu pentru a o reflecta) si nu va conduce la aparitia fenomenului de oglinda, iar cablurile care vor realiza conexiunea între panouri si sistemul de invertoare si transformatoare nu vor fi amplasate în aer ele urmand a fi îngropate, evitandu-se astfel electrocutarea accidentala a pasarilor sau speciilor de lilieci.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Pe parcursul funcționării instalațiilor impactul se poate materializa prin efectul vizual produs de panourile fotovoltaice. În ceea ce privește zgomotul nu sunt preconizate surse de zgomot si vibrații sesizabile la limita incintei.

Implementarea proiectului nu va afecta populația din localitățile învecinate datorită amplasării sale în extravilanele localităților, la o distanță de aprox. 2 km față de cea mai apropiată zonă locuită.

DESEURI

În perioada de funcționare a parcului fotovoltaic pot apărea deșeuri din activitatea de mentenanță ca urmare a lucrărilor de reparații a echipamentelor mecanice, electrice și de automatizare.

Deșeurile tipice rezultate din această activitate sunt:

- echipamente electronice și electrice casate, piese de schimb și componente ale panourilor (mai rar) – 16 02 14*;

- resturi de cabluri și conductori – 17 04 11;

Activitatea de mentenanță a parcului fotovoltaic va fi realizată de către firme specializate în domeniu cu care administratorul parcului fotovoltaic va încheia un contract de service și întreținere, acestea vor fi realizate cel puțin anual.

Deșeurile rezultate în urma activităților de întreținere a parcului fotovoltaic nu vor fi depozitate pe sol. Acestea vor fi colectate în recipiente speciale și valorificate/eliminate prin operatori autorizați în vaza contractelor.

| Denumire deșeu** | Cantitate generata [kg/an] | Starea fizica | Cod deșeu** | Tip de stocare | Managementul deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificata/ destinația | Eliminata/ destinația |
| Echipamente electronice și electrice casate, piese de schimb și componente ale panourilor (mai rar) | - | S | 16 02 14* | RP | R12/Vr |  |
| Resturi de cabluri și conductori | 20 | S | 17 04 11 | RP | R4/Vr |  |

Perioada de dezafectare

Ca urmare a dezafectării vor rezulta materiale și echipamente care vor fi valorificate astfel:

- deșeuri metalice – 17 04 07 – vor fi valorificate ca fier vechi la centrele specializate.

- deșeuri de cabluri, resturi de conductori – 17 04 11 – vor fi valorificate ca metale reciclabile la centrele de specialitate;

- elementele izolatoare – 17 06 04 – fi eliminate prin societăți autorizate;

- piese/componente ale panourilor fotovoltaice și echipamente electronice și electrice casate – 16 02 14* - vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

- ambalaje de lemn – 15 01 03 – vor fi valorificate prin societăți autorizate;

- ambalaje de hârtie și carton -15 01 01 – vor fi valorificate prin societăți autorizate;

- ambalaje de materiale plastice -15 01 02- vor fi valorificate prin societăți autorizate;

- deșeuri menajere – 20 03 01- vor fi eliminate prin societăți autorizate.

| Denumire deșeu** | Cantitate generata [t/etapă] | Starea fizica | Cod deșeu** | Tip de stocare | Managementul deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificată / destinația | Eliminata/ destinația |
| Amestecuri de deșeuri metalice | 450 | S | 17 04 07 | VN | R4/Vr |  |
| Deșeuri de cabluri și resturi de conductori | 5 | S | 17 04 11 | RP | R4/Vr |  |
| Deșeuri de materiale izolatoare | 0,5 | S | 17 06 04 | RP | R5/Vr |  |
| Piese / componente ale panourilor fotovoltaice și echipamente electronice și electrice casate | 300 | S | 16 02 14* | RP | R12/Vr |  |
| Deșeuri municipale amestecate | 0,5 | S | 20 03 01 | RP |  | D5/DO |
| Ambalaje de hârtie și carton | 0,02 | S | 15 01 01 | RP | R3/Vr |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 0,03 | S | 15 01 02 | RP | R12/Vr |  |
| Ambalaje metalice | 0,05 | S | 15 01 04 | RP | R4/Vr |  |

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

- Nu este cazul. Proiectul in sine este o masura de reducere a impactului asupra climei

Luând în considerare strategia energetică a României 2020 – 2030, cu perspectiva anului 2050, cu cele 8 obiective strategice, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României, Obiectivul 7 – Energie curată la prețuri accesibile, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 proiectul aduce o contribuție la atingerea acestor obiective prin specificitatea procesului de producție a energiei regenerabile

IV. CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizatiei de construire/desfiintare emise de către autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de către institutiile abilitate să autorizeze lucrările de constructii cu caracter special are obligatia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităti de construire şi/sau desfiintare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităti de constructie şi desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranta în constructii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în conditii de sigurantă a substantelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizatii de construire şi/sau desfiintări şi producătorii şi detinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificari si completari, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populatiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparatii și întretinere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unităti autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligatia de a notifica autoritatea competentă pentru protectia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafată de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătătilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparatii  şi  întretinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităti autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curătarea rotilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protectie şi/sau ocolire a zonelor rezidentiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distante mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidentiale, se va sigura reducerea vitezei de circulatie;

- se vor asigura utilitătile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune conditii (sursă apă potabilă, facilităti igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislatiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte sigurantă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul executiei lucrărilor prin stropirea în permanentă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligatia curătării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosintă detinută initial.

- se vor respecta prevederile O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reteaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanta vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitătilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;.

- Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervatiilor naturale 2.363 Rezervatia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervatia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervatia Naturală Lacul Oltina, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1228/2016

- H.G 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

- Se vor respecta prevederile din Avizul cu conditii emis de ANANP/ST Constanta nr......................

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) conditiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispozitiilor art. 10 din OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligatiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situatii care implică schimbarea titularului activitătii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitătii;

- pentru dezafectare se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel putin următoarele:

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari;

- demolarea structurilor, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în conditiile legii;

- se vor respecta conditiile impuse de autoritătile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea initială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) conditii pentru refacerea stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate constructiile, structurile, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea initială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislatia în vigoare în concordantă cu folosinta ulterioară a terenului;

V. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂTILOR CU RESPONSABILITĂTI ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritătile cu responsabilităti în domeniul protectiei mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 13.09.2023, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 28.02.2024 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale:  depunerea solicitării acordului de mediu – 20.06.2023(Ziarul Cuget Liber),  etapa de incadrare – 18.09.2023 (Ziarul Anunt de Mediu), depunerea Raportului privind impactul asupra mediului - si anunt privind organizarea dezbaterii publice – 20.12.2023 ( ziarul Cuget Liber ), anunt public privind emiterea acordului de mediu – ;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului si Studiul de evaluare adecvata, au fost elaborat de evaluator de mediu: ENVIRO ECOSMART S.R.L., certificat de  atestare  Seria RGX nr.173/23.03.2022;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 22.01.2024;

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂTII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii;

    - deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform OUG 92/2021, cu completari si modificari,  cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor se face catre autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  pe suport electronic, în sistemul pus la dispozitie de Agentia Nationala Pentru Protectia Mediului, conform OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Calendarul privind implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

Programul de monitorizare a măsurilor

Graficul pentru monitorizarea biodiversitătii de pe amplasament în perioada de constructie și de operare

Documentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu contine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului si completari la acesta;

- Studiu de Evaluare Adecvata si completari la acesta;

- Dovada achitarii tarifelor .

- Coordonatele Stereo 70;

- Contracte de superficie teren ;

- Extrase de carte funciara ;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii;

Avize, acte emise de alte autorităti:

- Certificat de Urbanism nr.5/24.06.2023;

- Aviz Garda Forestiera nr.6726/28.08.2023;

- Aviz ANANP nr.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situatia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică conditiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director Executiv

# CELZIN LATIF

| Nume și Prenume | Functia | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Avizat: Lavinia Monica ZECA | Șef Serviciu A.A.A. |  |  |
| Avizat : Simona CONSTANTIN | ŞEF SERVICIU C.F.M |  |  |
| Întocmit: Madalina MOGA | Consilier |  |  |
| Întocmit: Adina - Iuliana MIU | Consilier |  |  |

Prezentul acord contine 32 pagini si s-a redactat in trei exemplare.