ACORD DE MEDIU

Nr. ……………. din ………..12.2019

Ca urmare a cererii adresate de NITALEXIL S.R.L., cu  sediul  in municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 264, ap.11,  judetul Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 3775RP din data de 01.04.2019, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul:  CONSTRUIRE  IMOBIL   P+8-9E  PARTIAL – LOCUIRE  COLECTIVA LA ETAJE SI FUNCTIUNE COMERCIALA  LA  PARTER, propus a fi amplasat in municipiul Constanta,  Statiunea Mamaia, zona Bar Melody, nr. cadastral 244084, judetul Constanta, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b.

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul  se afla in intravilanul municipiului Constanta, Zona A, UTR 6, judetul Constanta , avand Numar Cadastral 244084.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate - conform PUZ aprobat cu HCL Constanta nr. 121/24.05.2013 este de complex turistic.

Zona vizata de proiect se afla in sudul statiunii Mamaia si conform datelor de proiectare are urmatoarele vecinatati:

- nord: domeniu public si constructie D+P+1E – bar Melody (alimentatie publica), la o distanta de 23,85 m fata de constructia propusa;

- est: domeniu public/privat Municipiul Constanta, promenada Mamaia si plaja – nu exista constructii;

- sud: domeniu public/privat Municipiul Constanta – alee pietonala, constructie P+2E (vila turistica) la 37,40 m fata de constructia propusa, si constructie D+P+9E (hotel Victoria) la 56,65 m fata de constructie propusa;

- vest: domeniu public/privat Municipiul Constanta – spatiu verde neamenajat; cea mai apropiata constructie (locuinte colective P+2E) se afla la 65,05 m fata de constructia proiectata.

Terenul studiat are doar acces pietonal din aleile de acces pietonale de pe laturile de nord si sud. Pentru cazurile de urgenta, accesul masinilor speciale de interventie (pompieri, salvare, politie) se poate realiza din aleea Promenada, care este carosabila ocazional, sau din aleea cu sens unic si parcarea din partea de vest a terenului.

Amplasamentul studiat este liber de constructii in urma desfintarii constructiei “Terasa acoperita – club Crema” conform Autorizatiei de Desfintare nr. 04/15.02.2018. Terenul este relativ plat, cu mici diferente locale de nivel de max. 20 cm.

Suprafata terenului studiat este de 633 mp.

Conform certificatului de urbanism nr. 4404/23.11.2018, emis de catre Primaria Municipiului Constanta, folosirea actuala a terenului este de „curti constructii”, iar destinatia conform documentatiilor de urbanism aprobate este finita drept „complex turistic”, avand utilizari admise de „functiuni de turism, apartamente de vacanta, locuinte permanente, functiuni pentru alimentatie publica, functiuni de comert, functiuni sportive, functiuni de loisir, functiuni de agrement, servicii, functiuni aferente echiparii tehnico edilitare, amenajari ale spatiului public”.

Coordonatele Stereo 70 ale terenului

| Punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 310054.183 | 789849.623 |
| 2 | 310046.099 | 789832.434 |
| 3 | 310040.948 | 789833.553 |
| 4 | 310036.872 | 789834.439 |
| 5 | 310029.810 | 789835.960 |
| 6 | 310024.440 | 789837.120 |
| 7 | 310016.673 | 789838.809 |
| 8 | 310026.667 | 789860.603 |
| 9 | 310033.880 | 789857.720 |
| 10 | 310038.860 | 789855.730 |
| 11 | 310045.434 | 789853.145 |
| 12 | 310049.400 | 789851.530 |

Caracteristici fizice ale proiectului

Pe amplasamentul studiat se propune realizarea unei cladiri cu regim de inaltime P+8+9Ep ce va adaposti apartamente de 2 camere si garsoniere la etaje, spatiu comercial si alimentatie publica tip fast food la parter.

Imobilul propus se compune dintr-un singur volum, ce se va amplasa pe teren in sistem izolat, la o distanta de minim 2,90 m fata de latura de est, minim 2,91 m fata de latura de sud, minim 2,84 fata de latura de vest, si minim 2,41 m fata de latura de nord.

Bilant teritorial  propus

Suprafeta totala teren = 633 mp

AC = 295,02 mp

A nivel parter = 295,02 mp

A nivel 1 = 345,43 mp

A nivel 2 = 352,44 mp

A nivel 3 = 362,00 mp

A nivel 4 = 362,30 mp

A nivel 5 = 360,22 mp

A nivel 6 = 355,68 mp

A nivel 7 = 347,32 mp

A nivel 8 = 345,45 mp

A nivel 9 = 263,85 mp

ACD = 3389,71 mp

Suprafata construita care intra in calculul indicelui urbanistic P.O.T.  conform legii 350/2001:

AC = 295,02 mp

P.O.T. = 46,61%

Suprafete construite si desfasurate care intra in calculul indicelui urbanistic C.U.T. conform legii 350/2001:

AC parter = 295,02 mp

AC etaj 1-7 = 271,15 mp

AC etaj 8 = 203,35 mp

AC etaj 9 = 135,55 mp

ACD = 2531,97 mp

C.U.T. = 4

Regim de inaltime – P+7E+8Ep+9Ep

Arie utila (conform STAS 4908-85):

total = 2706,94 mp

Au parter = 217,10 mp

Au etaj 1 = 279,76 mp

Au etaj 2 = 284,38 mp

Au etaj 3 = 296,08 mp

Au etaj 4 = 298,64 mp

Au etaj 5 = 294,25 mp

Au etaj 6 = 290,18 mp

Au etaj 7 = 280,29 mp

Au etaj 8 = 273,65 mp

Au etaj 9 = 192,61 mp

Arii utile ale apartamentelor (conform STAS 4908-85):

total = 1504,46 mp

Auap etaj 1 = 185,42 mp			A balcoane = 68,91 mp

Auap etaj 2 = 185,42 mp			A balcoane = 75,53 mp

Auap etaj 3 = 185,42 mp			A balcoane = 85,23 mp

Auap etaj 4 = 185,42 mp			A balcoane = 87,79 mp

Auap etaj 5 = 185,42 mp			A balcoane = 83,40 mp

Auap etaj 6 = 185,42 mp			A balcoane = 79,30 mp

Auap etaj 7 = 185,42 mp			A balcoane = 69,44 mp

Auap etaj 8 = 132,18 mp			A balcoane si terase = 116,04 mp

Auap etaj 9 = 74,34 mp			            A balcoane si terase = 92,84 mp

Arii locuibile ale apartamentelor (conform STAS 4908-85):

total = 830,32 mp

Al etaj 1-7 = 101,26 mp

Al etaj 8 = 73,90 mp

Al etaj 9 = 47,60 mp

Volum: 7800 mc

Necesar spatiu verde conform HCJC nr. 152/22.05.2013:

- pentru blocuri de locuinte – min. 30% din suprafata terenului (189,90 mp)

In incinta terenului proprietate se va amenaja un spatiu verde in suprafata de 254,74 mp (=40,24%), repartizat astfel:

- suprafata spatiu verde “la sol”: 82,82 mp

- suprafata spatiu verde in jardiniere: 62,84 mp

- suprafata “fatada verde”: 109,08 mp

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA ”C” DE IMPORTANTA (conf. HGR 766/1997) si la clasa “II” DE IMPORTANTA (conf.normativului P100/2013).

Cladirea propusa are dimensiunile in plan de 23,30 m in lungime si 13,60 m latime si este impartita functional astfel:

Parter:

    - zona acces apartamente: hol acces, lifturi, casa scarii, spatiu uscatorie, camera de precolectare;

    - zona functiuni comerciale – spatiu comercial si alimentatie publica tip fast food.

Etaj 1-7:  circulatii si 2 apartamente de cate 2 camere, si doua garsoniere pe nivel;

Etaj 8:  circulatii si 2 apartamente de cate 2 camere;

Etaj 9:  circulatii si si doua garsoniere;

Total = 32 unitati locative –  16 apartamente cu cate 2 camere si 16 garsoniere.

Inaltimea spatiilor interioare: parter: 3,40 m; etaje: 2,70 m.

Circulatia verticala: scara, lifturi.

Colectarea deseurilor

Se va amenaja spatiu special pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deseurilor menajere, inclusiv pentru colectarea selectiva a categoriilor de deseuri reciclabile. O camera destinata precolectarii deseurilor va fi amenajata, prevazuta cu acces atat din exteriorul cat si din interiorul cladirii. Aceasta va fi dotata cu usi rezistente la incendiu timp de 60 minute, cu gol de ventilatie, punct de apa si pardoseala impermeabilizata. In incinta incaperii vor exista 9 pubele de 240 litri, dintre care 6 vor fi destinate colectarii deseurilor menajere, iar 3 vor fi destinate colectarii selective.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract si care asigura serviciul pe teritoriul orasului Constanta.

UTILITĂȚI

Constructia va fi bransata la la retelele de electricitate, canalizare si apa potabila, gaz, telefonie si CATV existente in statiunea Mamaia.

a) Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua stradala prin intermediul caminului apometric (CA) printr-un racord din teava montata in canal de protectie pana la intrarea in cladire, de unde reteaua de apa rece se va distribui la plafon si ingropat in zidarie.

Utilizare apa:

In perioada de implementare a proiectului se va asigura apa pentru facilitatile igienico-sanitare ale personalului. De asemenea, in perioadele calde, se va  utiliza apa la umectarea drumurilor interioare, astfel incat sa se evite antrenarea de pulberi in atmosfera de catre transportul greu efectuat in incinta amplasamentului, precum si la umectarea betonului.

In perioada de exploatare, apa se va utiliza in scop menajer, pentru igienizare, intretinerea spatiilor verzi si aranjamentelor florale.

Sursa de apa:

Se va utiliza apa din reteaua RAJA SA, prin racordarea obiectivului.

Consum de apa:

In perioada de implementare a proiectului consumul de apa va fi asigurat pentru personal cu apa imbuteliata si va varia functie de numarul de personal implicat in lucrarile de constructie, iar in perioada de functionare se va raporta la numarul de locuitori.

De asemenea, dimensionarea conductelor de apa  rece si apa calda se va realiza conform STAS 1478-90.

Contorizarea consumului general de apa imobil se face cu ajutorul unui apometru general.

b) Evacuare ape uzate

Apele uzate care rezulta de pe amplasament in perioada de implementare a proiectului sunt ape uzate de tip menajer rezultate din facilitatile igienico-sanitare aflate in dotarea organizarilor de santier. Se propune utilizarea toaletelor ecologice. Volumele de apa uzata generata sunt dependente de numarul de lucratori ce vor activa pe santier, in diferitele etape ale proiectului.

Nu se vor genera ape uzate de tip industrial/tehnologic.

Apele pluviale se vor scurge liber pe teren.

In perioada de exploatare a obiectivului, scurgerea apelor menajere se va face prin tuburi si piese de polietilena montate in pardoseala cladirii, in canale de protectie. Racordul exterior se va face in canal de protectie, pana la caminul de canalizare, care va fi racordat la colectorul stradal.

Conform informatiilor furnizate de benficiar, solutia de fundare nu va genera necesitatea gestionarii apelor de epuisment.

c) Instalatii electrice:

Obiectivul se va alimenta cu energie electrica in regim trifazat de  de la reteaua din zona prin intermediul firidei de bransament montata pe peretele exterior al cladirii.

d) Instalatii termice: incalzirea spatiilor interioare se va realiza cu ajutorul unor centrale termice pe gaze individuale; centralele se vor amplasa conform prevederilor legale.

Apa calda menajera va fi asigurata cu ajutorul centralelor termice pe gaze naturale ce vor fi amplasate in fiecare unitate locativa si in spatiul de alimentatie publica de la parter.

Instalatia de alimentare cu combustibil gazos va respecta prevederilor Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale .

Organizarea circulației

Amenajari exterioare

Terenul studiat are doar acces pietonal:

    - un acces din latura de vest pentru apartamente;

    - un acces din latura de nord pentru zona de spatiu comercial;

    - doua accese din latura de est, unul pentru zona de spatiu comercial si unul pentru zona de alimentatie publica tip fast food;

    - doua accese din latura de sud, unul pentru aprovizionare si acces personal la functiunile comerciale, si unul pentru camera de precolectare.

Pentru cazurile de urgenta, accesul masinilor speciale de interventie (pompieri, salvare, politie) se poate realiza din aleea Promenada, care este carosabila ocazional, sau din aleea cu sens unic si parcarea din partea de vest a terenului.

In partea de vest a terenului se va amenaja un spatiu verde plantat si un loc de joaca pentru copii.

Spații verzi

Se vor respecta astfel cerințele minime prevăzute de HCJC nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța și anume amenajarea de spații verzi care să însumeze o suprafață totală de  30% din suprafața terenului ce face obiectul proiectului.

## Activitati de dezafectare

Anterior implementarii proiectului  nu sunt prevazute lucrari de dezafectare cladiri sau alte echipamente, aceste actiuni fiind subiectul unei autorizatii de demolare obtinute anterior.

Dupa terminarea duratei de viata a imobilelor, cladirile vor fi debransate de la utilitati.

Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu, dupa caz in baza actului de reglementare care stabileste obligatiile de mediu la incetarea unei activitati, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

- Proiectul se regaseste in Planul Urbanistic Zonal-  aprobat prin HCL Constanța nr. 121/24.05.2013;

- Concluziile favorabile ale Raportului privind impactul asupra mediului;

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

Posibilitatea studierii unor alternative si aspectele ce pot genera alternative sunt generate de tipul proiectului si faza de dezvoltare la care se afla acesta.

In cazul prezentei lucrari, tipul de alternative studiate se refera in principal la solutiile identificate pentru realizarea imobilului, tehnologiile utilizate, modalitatile de asigurare a utilitatilor.

In cazul alternativelor de amplasament, trebuie subliniat faptul ca titularul este proprietarul terenului. Alternativele de amplasament, pentru a fi viabile si rezonabile, trebuie sa se refere la terenuri care sa fie disponibile beneficiarului spre utilizare. De asemenea, la prezenta faza de proiectare si dezvoltare din punct de vedere urbanistic, amplasamentul este bine stabilit, iar eventualele alternative au fost analizate la faza de dezvoltare a planului urbanistic zonal. In acest moment, se poate considera faptul ca discutarea unei alternative de amplasament nu mai are caracter relevant sau rezonabil.

Din punct de vedere al dimensiunii proiectului, acesta trebuie sa se incadreze in indicatorii maxim admisi pentru zona studiata (POT, CUT) si care sunt deja aprobati prin adoptarea Hotararii de Consiliu Local pentru aprobarea PUZ, aspecte care nu mai permit studierea unor alternative privind dimensiunea proiectului (cel putin nu in sensul cresterii acestor indicatori urbanistici).

Solutiile constructive sunt solutii clasice pentru constructiile rezidentiale, eventualele alternative tin strict de siguranta si rezistenta obiectivului, fara sa genereze presiuni diferite asupra factorilor de mediu.

Din punct de vedere al asigurarii utilitatilor necesare conform cu destinatia imobilului, urmatoarele aspecte sunt relevante:

- alimentarea cu apa: adiacent terenului este disponibila reteaua publica de distributie apa potabila; amplasarea terenului in zona de coasta si caracteristicile apelor freatice nu genereaza alternativa rezonabila de alimentare cu apa potabila din sursa subterana; astfel, singura optiune valabila este racordarea la reteaua oraseneasca;

- de asemenea, alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua de distributie locala; nu este necesara studierea de alternative; nici o alta optiune nu este la fel de acceptabila;

- alimentare cu energie termica: se pot studia solutii in acest caz.

2.Solutii analizate si adoptate

In ceea ce priveste alternativele tehnologice, cladirile cu caracter rezidential nu genereaza astfel de optiuni.

In timpul proiectarii obiectivului s-au analizat solutii constructive moderne, optandu-se pentru varianta optima din punct de vedere al eficientei energetice, al costurilor, al perioadei de punere in opera, in acord cu suprafata de teren disponibila pentru implementarea proiectului.

In general, solutiile tehnice alese reprezinta solutii clasice utilizate in dezvoltarea urbana, care si-au afirmat fiabilitatea in timp si care nu au generat impacturi deosebite asupra calitatii factorilor de mediu.

Alternativa 0

In cazul alternative „zero” nu s-au identificat evolutii importante ale zonei, nici in sens pozitiv, nici in sens negativ. Se mentine situatia actuala, in conditiile in care toate vecinatatile au promovat dezvoltari viitoare in aceeasi directie ca si proiectul propus.

| Factor de mediu | Aspecte identificate | Evolutia probabila in cazul alternativei “0” |
| --- | --- | --- |
| Apa | Zona prezinta retele hidroedilitare. Cele mai apropiate ape de suprafata sunt Lacul Siutghiol si Marea Neagra . | Se va mentine tendinta actuala. Nu se preconizeaza imbunatatiri sau regrese in calitatea apelor fata de situatia prezenta in cazul neimplementarii proiectului |
| Aer | Eroziunea naturala a terenurilor cu antrenarea de pulberi in atmosfera (pe tot spectrul dimensional). Trafic auto. | Mentinerea presiunii asupra calitatii aerului urmare a surselor mentionate. Se va mentine tendinta actuala in evolutia calitatii aerului, asa cum a fost identificata in lucrarile publice privind starea factorilor de mediu. |
| Sol/subsol | Teren liber de constructii. Solul este reprezentat de un amestec de umpluturi neomogene. | Se va mentine situatia actuala. Posibil risc de aparitie a unor depozite neorganizate de deseuri. |
| Biodiversitate | Amplasament in afara zonelor protejate. | Se va mentine situatia actuala. |
| Asezari umane, mediul social si economic, sanatatea populatiei | Avand in vedere amplasamentul, dezvoltarea serviciilor turistice este o oportunitate ce poate fi exploatata in mod judicios, asigurand si locuri de munca pentru populatie sau un fond locativ de calitate superioara in cazul locuintelor. | Se va mentine situatia actuala. Se vor pierde posibilitatile de dezvoltare turistica. Se va mentine nivelul de trai si actualele locuri de munca. Nu se preconizeaza modificari cuantificabile in starea de sanatate a populatiei in cazul neimplementarii proiectului; se vor mentine tendintele actuale. |

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale.

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – nu se aplica.

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul este in afara ariilor de interes conservativ.

Impactul cumulat

Amplasamentul pe care se propune realizarea proiectului, în suprafață de 633 mp, este situat în intravilanul municipiului Constanța, Statiunea Mamaia, zona Bar Melody, nr. cadastral 244084, judetul Constanta. Proiectul prevede realizarea unei cladiri cu regim de inaltime P+8+9Ep ce va adaposti apartamente de 2 camere si garsoniere la etaje, spatiu comercial si alimentatie publica tip fast food la parter și a fost întocmit în temeiul reglementărilor documentației de urbanism.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate - conform PUZ aprobat cu HCL Constanta nr. 121/24.05.2013,- zona A, UTR 6 confirmată prin Certificatul de urbanism nr. 4404/23.11.2018, emis de Primăria Municipiului Constanța, este de complex turistic .

Obiectivul propus are aceleasi caracteristici cu cele existente in zona si nu este de natura sa afecteze calitatea factorilor de mediu in zona .

Din punct de vedere al impactului cumulat, aportul proiectului la sursele deja existente (acestea fiind sistemele de incalzire si de traficul auto generate de dezvoltarile urbanistice de pe loturile invecinate) este reprezentat de suplimentarea traficului in zona.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Proiectul propus, prin solutiile inaintate si adaptarea la cerintele de mediu, manifesta posibilitatea corelarii necesitatilor de dezvoltare a comunitatii cu cele de protectie a factorilor de mediu.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu se recomanda o serie de masuri care aplicate corespunzator, pot minimiza efectul negativ al interventiei antropice in mediu, tinand cont ca implementarea proiectului are loc intr-o zona de intravilan, urbanizata.

Tinand cont ca pentru aceasta investitie s-a aprobat la nivelul comunitatii un plan urbanistic zonal, exista premisele necesare privind incadrarea in strategia de dezvoltare a localitatii. Un plan urbanistic aprobat evita dezvoltarea haotica.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

- personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce  vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident  poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

- depozitarea materialelor de constructii se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate, astfel incat sa se evite antrenarea materialelor pe sol de catre apele pluviale;

- se recomanda utilizarea unui sistem de recirculare a apelor folosite la spalarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier spre drumurile publice;

- se va avea in vederea  gestionarea optima a deseurilor generate pe perioada lucrarilor de investitie, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediara a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate si migrarea unor eventuali poluanti catre factorii de mediu apa freatica, sol, subsol.

AER

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera; utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare;

- transportul materialelor de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera.

SOL SI SUBSOL

- depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de depozitare conforme cu prevederile legislative, pana la predarea lor in vederea valorificarii sau eliminarii;

- interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita aparitia de scapari accidentale de produs petrolier;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere,  pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol;

- se interzice afectarea unor suprafete de sol ce nu fac obiectul proiectului; se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

- suprafetele ocupate temporar vor fi readuse la starea initiala si utilizate ca suport pentru vegetatie plantata, in interiorul obiectivului;

- de asemenea, se va avea in vedere ca toate cantitatile de pietris/nisip ramase neutilizate la amenajari sau pietris rezultat in urma dezafectarii terenului ocupat temporar (de exemplu, organizare de santier) sa fie indepartate, astfel incat sa nu ramana astfel de materiale pe terenul neocupat de constructii.

BIODIVERSITATEA

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate de activitatea de constructie; nu se vor realiza depozite neorganizate (se evita atragerea pasarilor);

- se recomanda implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspecte de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra factorilor abiotici, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare;

- pentru amenajarea spatiilor verzi si plantarea de arbusti se vor utiliza specii locale, evitandu-se introducerea in mediu a unor specii alohtone.

PEISAJ

- In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

- Se vor adopta solutii optime din punct de vedere estetic pentru amplasarea containerelor  pentru colectarea deseurilor generate in cadrul obiectivului.

- Din punct de vedere al impactului transfrontier, distanta pana la cele mai apropiate granite nu ofera vizibilitate transfrontiera proiectului.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer, care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

ZGOMOT SI VIBRATII

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

- se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire.

DESEURI

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid-S, Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deseului | Sursa | Cantitati/ volume (estimari) | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de excavare | Cantitatile vor depinde de tipul si adancimea de fundare* | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri metalice (fier si otel) | S | 17 04 05 | Lucrari de construire (de la armaturi) | cca. 250 kg | Valorificare prin unitati specializate |
| Cabluri | S | 17 04 11 | Lucrari de racord si retele electrice | cca. 10 kg | Valorificare prin unitati specializate |
| Beton | S | 17 01 01 | Lucrari de construire (fundatii, structura de rezistenta), resturi de bca | Nu se pot estima la aceasta faza | Depozit de deseuri inerte sau valorificare conform ghidurilor in materie |
| Amestecuri de beton, materiale ceramice, etc., altele decat cele specificate la 17 01 06 | S | 17 01 07 | Lucrari de constructie si amenajri interioare (tencuieli, sparturi gresie, faianta, etc.) |  | Eliminare in depozit de deseuri inerte |
| Lemn | S | 17 02 01 | Lucrari de construire (cofrare) | cca. 5 mc | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 01 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) | cca. 50 kg | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) | cca. 50 kg | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile personalului angajat in perioada implementarii proiectului | Cca. 0,5-1 mc/zi | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |
| Deseuri de hartie/carton | S | 20 01 01 | Activitatile personalului ce va deservi organizarea de santier | cca. 10 kg | Valorificare prin unitati specializate |

*pentru suprafata ocupata de imobil (principala zona de excavatie), la adancimea de fundare de minim 1 m- conform Studiu geotehnic-, se estimeaza un volum de sol excavat de cca. 300 mc (295,02 mp amprenta la sol);.

Deseurile de constructie rezultate in general din activitatea de edificare a cladirilor pe amplasament sunt reprezentate in proportie de 78-80% de deseuri inerte (betoane, elemente de zidarie).

Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si stocarea temporara in incinta. Pentru deseurile reciclabile se vor asigura facilitati de depozitare sub forma de containere metalice sau de plastic pentru colectarea selectiva si valorificarea ulterioara prin unitati autorizate.

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

  - evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

  - alegerea variantelor de reutilizare si  reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

  - se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

  - se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

  - se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

Măsuri în timpul funcționării obiectivului si efectul implementarii proiectului:

APA

- consumul de apa se va contoriza cu apometre;

- se va verifica periodic integritatea sistemului de conducte de evacuare ape uzate, astfel incat sa se reduca riscul aparitiei unor avarii la conductele subterane cu efect de evacuare a apelor uzate in subteran;

- valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in conducta de canalizare a R.A.J.A Constanta se vor incadra in valorile limita admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005.

AER

- amenajarea de spatii verzi pe terenul neocupat de constructii (se evita astfel antrenarea de pulberi de pe sol);

- respectarea prevederilor HCJ Constanta 152/2013 privind asigurarea procentului de spatii verzi in interiorul terenului, prin intretinerea de spatii verzi, amenajari floristice, jardiniere, arbusti, etc.; irigarea se va realiza manual (nu se propune prin proiect alt tip de irigare).

SOL –SUBSOL

- supravegherea integritatii sistemului de preluare si transport ape uzate;

- stationarea autovehiculelor se va face numai in zona parcarilor amenajate existente/disponibile.

BIODIVERSITATEA

- nu sunt necesare masuri special de implementat, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ. Va fi necesara intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat, ce va avea rol estetic, cat si rol de absorbant.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

In perioada de functionare se va urmari asigurarea dotarilor necesare astfel incat eventualele activitati generatoare de zgomot sa fie gestionate in spatii inchise, in principal in perioadele recunoscute ca fiind de odihna pentru populatie.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

DESEURI

In perioada de functionare, deseurile tipice rezultate din activitati de tip gospodaresti (locuire permanenta sau temporara, dupa caz) sunt:

- deseuri menajere (cod 20 03 01);

- deseuri de ambalaje (hartie si carton –cod 15 01 01, plastice – cod 15 01 02,  sticla-  cod 15 01 07, metal- cod 15 01 04 ) ;

- deseuri biodegradabile de la activitatile de intretinere spatii verzi (cod 20 02 01).

Acestea se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament. Se recomanda, pentru colectarea materialelor reciclabile achizitionarea unor containere specifice care sa aiba marcate explicit tipul deseului ce se poate stoca in  fiecare container.

Avand in vedere vizibilitatea obiectivului se recomanda sa se coreleze aspectele estetice cu solutii de amplasare cat mai discrete a containerelor de volum mare care vor deservi cladirile cu locuinte.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,  printre care:

  - art.28, alin.(1): Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;păstrarea unor eventuale produse expirate/neconforme  în depozit se va realiza în condiţii de siguranţă până la identificarea soluţiilor de distrugere şi neutralizare a acestora;

  - producatorii de deseuri sunt obligati sa efectueze si sa deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

  - clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform Legii 211/2011, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7, alin. (1):

    - Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

    - Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

    - Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificari si completari;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat.

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se prevede o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- valorificarea/eliminarea deşeurilor de construcţii se va face prin firme specializate şi autorizate;

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

In perioada de implementare a proiectului, organizarea de santier va fi amplasata in limitele incintei detinute de titular, in partea de sud-vest, iar suprafata ocupata si afectata va fi de 8 mp (un container metalic realizat din panouri tip sandwich din tabla cutata si vata minerala si o cabina WC – ecologica). Lucrarile de executie se vor desfasura in limitele terenului aflat in proprietatea beneficiarului si nu vor afecta temporar domeniul public. Se va realiza imprejmuirea terenului si semnalizarea punctului de lucru conform normelor in vigoare.

Materialele de constructii vor fi aduse zilnic pe amplasament, in cantitati reduse, conform graficului de lucrari.

Functiunile unei organizari de santier sunt:

  - depozitare temporara pentru echipamentele si utilajele utilizate in timpul implementarii planului;

  - depozitare temporara pentru materiale de constructii (piatra sparta, nisip, etc);

  - zona administrativa pentru personalul implicat in realizarea investitiei.

Dupa finalizarea investitiei, suprafata de teren va fi eliberata de dotarile organizarii de santier.

Perioada de implementare a proiectului va necesita materiale uzuale de constructie: piatra de diferite sorturi, nisip, beton, lemn, fier beton, caramida, mortar, sisteme constructive metalice,etc.. Materialele vor fi furnizate de societati de profil.

Pentru finisaje se vor utiliza materiale din comert: vopsea lavabila, gresie, parchet, faianta, etc  in functie de natura spatiilor.

Se va utiliza carburant (motorina) pentru echipamentele si utilajele folosite in aceasta perioada pe santier. Consumul de carburant va depinde de nivelul activitatilor si tipul utilajelor. Combustibilul va fi achizitionat din statii de distributie autorizate.

Echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

Se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

Materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

Se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

Se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

Se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea nr.  211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

- condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

- condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 23.07.2019, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de ……………..2019 etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

- Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 07.06.2019,  etapa de incadrare – 06.08.2019, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice – 02.12.2019, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – ………….2019;

- Raportul privind impactul asupra mediului, a fost elaborat de  catre societatea Enviro Quality Concept S.R.L. Constanta, elaborator inregistrat pentru elaborarea RM, RIM, BM, RA, EA, pozitia 593 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului;  OPRESCU Daiana Madalina - Elaborator atestat pentru RM, RIM, BM, RA, pozitia 109 in Registrul National al  elaboratorilor de studii pentru protectia mediului si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare,  .

- Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 02.12.2019; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica.

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

- calitatea aerului:

- pulberile sedimentabile ( la limita amplasamentului) sa nu depaseasca concentratia maxima admisa de 17 mg/mp/lună – frecventa - semestrial (prelevarea sa dureze timp de 30 de zile,  in luna efectuarii );

- pentru pulberi totale in suspensie, media de scurta durata  (30 minute),  se vor respecta prevederile  STAS 12.574/1987 –  frecventa - semestrial;

- deseuri :

- raportarea   datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de construire, se face catre autoritatea de mediu, trimestrial, conform Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari (cantitate, tip, codificare conform Legii 211/2011, modul de valorificare/eliminare).

- raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – semestrial.

Raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

Menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de desfasurare a lucrarilor de construire.

2. In timpul exploatarii :

- monitorizarea calitatii aerului

Avand in vedere impactul prognozat si specificul activitatii pe amplasament, perioada de functionare nu va necesita program de monitorizare a acestui factor de mediu.

- monitorizarea calitatii apei uzate evacuate

Dat fiind ca nu vor fi evacuate decat ape uzate menajere de la unitatile locative si din spatiile comerciale, nu este necesara monitorizarea acestora in perioada de functionare a ansamblului rezidential.

- monitorizarea factorului de mediu sol-subsol

Nu este necesar program de monitorizare a calitatii solului/subsolului in perioada de functionare a obiectivului. Nu se vor desfasura activitati care sa necesite interventie asupra solului/subsolului si nici nu sunt exploatate surse de emisii susceptibile de a determina depunerea pe sol a poluantilor cu influenta cuantificabila asupra calitatii acestuia.

- monitorizarea impactului asupra biodiversitatii

Nu este cazul.

- monitorizarea impactului asupra asezarilor umane si a sanatatii populatiei

Nu s-au identificat activitati de monitorizare care in acest caz ar putea sa furnizeze date concludente, cuantificabile privind impactul asupra sanatatii umane a prezentei acestui obiectiv in zona.

- gestionarea deseurilor

Respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor menajere generate in cadrul obiectivului si incheierea contractelor de prestari servicii in acest scop, cu operatorul de salubritate din orasul Constanta.

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- Notificare înregistrată la A.P.M. Constanta  cu nr. 3775RP din data de 01.04.2019;

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 3775RP din data de 07.05.2019;

- Memoriu de prezentare inregistrat la A.P.M. Constanta cu nr. 6276RP/10.06.2019;

- Anunţ public privind depunerea solicitării acordului de mediu la A.P.M. Constanta, aparut in ziarul „Cuget Liber” din 07.06.2019;

- Anunţ public privind decizia etapei de incadrare, in ziarul „Cuget Liber” din 06.08.2019;

- Indrumar nr. 3775RP/11.10.2019 emis de A.P.M. Constanta transmis titularului privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului;

- Raport la studiul de impact asupra mediului, înregistrat la A.P.M. Constanta cu nr. 11187RP/22.10.2019;

- Anunţ public pentru depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice aparut in ziarul „Cuget Liber” din 30.10.2019;

- Proces verbal al sedintei de dezbatere publica din data de 02.12.2019 inregistrat la APM Constanta cu nr. 3086/02.12.2019;

- Decizia finala nr. 3775RP din …………..2019 pentru emiterea acordului de mediu;

- Anunţ public privind emiterea acordului de mediu aparut in ziarul „………………” din data de ………………..2019;

- Dovada achitarii tarife si taxa: chit. nr. 1743/01.04.2019 – 100 lei; chit. nr. 3324/10.06.2019–400 lei; ………………… – 1000 lei; …………………….. – 2000 lei.

Avize, acte emise de alte autorităţi: Certificatul de urbanism nr. 4404/23.11.2018, HCL nr. 113/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, Anexa la HCL nr. 113/2017- Regulament privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta,  Plan de incadrare in zona, Act alipire teren, Extras de carte funciara pentru informare, Puncte de vedere emise de membrii CAT conform Legii 292/2018, Aviz de circulatie nr. 92/07.03.2019, Avize  emis de:  E-Distributie Dobrogea SA, Distrigaz Sud Retele, RAJA SA, Ministerul Afacerilor Interne , ISU, Primaria Municipiului Constanta – Directia Patrimoniu si Cadastru,  RCS&RDS SA , Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta, Ministerul Apararii Nationale ,  Telegondola Mamaia SRL,  Telekom Communications SA .

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                    ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                             Lavinia  Monica  ZECA

###### Consilier,

Consiler Otilia Liana ISPAS

NOTA: Acordul de mediu s-a emis in 3 ( trei) exemplare si contine 23(douazeci si trei)  pagini.

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată