## MEMORIU

necesar obtinerii AVIZ  AGENTIA  DE  PROTECTIA  MEDIULUI  pentru

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P CU DESTINATIA FABRICAREA AMBALAJELOR DIN HARTIE SI CARTON, DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, IMREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER” – cu respectarea reglementarilor urbanistice aprobate: mica productie in proportie de maxim 25% din functiunea admisa predominanta

- DENUMIREA PROIECTULUI:

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P CU DESTINATIA FABRICAREA AMBALAJELOR DIN HARTIE SI CARTON, DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, IMREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER” – cu respectarea reglementarilor urbanistice aprobate: mica productie in proportie de maxim 25% din functiunea admisa predominanta.

- TITULARUL:

- Numele:			s.c. NOVA BEST IMOBILIARE s.r.l.;

- Adreasa postala:	Mun. Constanta, Sola 62, Parcela A 612/2/3 – Lot 2/1/3, 					jud. Constanta;

- Nr. Telefon:		0722.354.866

- Administrator:		Popa Marcela;

- Responsabil pentru protectia mediului:	.....................................................................

- DESCRIEREA PROIECTULUI:

- Rezumatul proiectului:

La cererea beneficiarului se propune intocmirea unui proiect pentru realizarea lucrarilor de „Construire imobil S+P, amenajare incinta, imprejmuire si organizare de santier”. Imobilul propus pentru construire va avea functiunea de deposit si hala de productie pentru ambalaje de hartie si carton.

Amplasamentul investitiei este un teren situat in mun. Constanta, Sola 62, Parcela A 612/2/3 – Lot 2/1/3, jud. Constanta, nr. Cad. 242442, avand o suprafata de 680.00 mp.

Coeficientii urbanistici propusi sunt:

Suprafata teren amplasament:					= 680.00mp;

Suprafata construita imobil proiectat Sp+P:			= 235.00mp;

Suprafata desfasurata imobil proiectat Sp+P:			= 317.70mp;

POT EXISTENT:	0.00%				CUT EXISTENT:	0.000

POT PROPUS:	34.55%			CUT PROPUS:	0.467

- Justificarea necesitatii proiectului:

Prin realizarea acestui proiect se doreste diversificarea ofertei de ambalaje prefabricate din hartie si carton, identificandu-se o reala cerere pentru ambalaje pentru produse in special de tipul fast-food, care sa fie biodegradabile, incercandu-se pe cat posibil eliminarea de pe piata a ambalajelor din materialele plastic, acesta fiind directia de dezvoltare pentru viitor.

- Valoarea investitiei:

    - RON fara TVA, din care C+M: 767.355 RON fara TVA.

- Perioada de implementare propsa:

2 ani – 2020 - 2022

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si de amplasament):

Anexate la prezentul memoriu

- O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructii si altele):

- Profilul si capacitatile de productie:

Amplasamentul investitiei este un teren situat in mun. Constanta, Sola 62, Parcela A 612/2/3 – Lot 2/1/3, jud. Constanta, nr. Cad. 242442, avand o suprafata de 680.00 mp.

- Suprafata totala teren:				S = 680.00 mp;

- Suprafata construita existenta			S = 0.00 mp;

- Suprafata desfasurata existenta			S = 0.00 mp;

- Suprafata construita propusa			S = 235.00 mp;

- Suprafata desfasurata propusa		 	S = 317.70 mp;

- Suprafata alee si parcaje				S = 288.00 mp;

Indicatorii urbanistici ai terenului:

- Procent de ocupare al terenului existent		P.O.T. existent = 0.00%

- Coeficient de utilizare teren  existent		C.U.T. existent = 0.000

- Procent de ocupare al terenului propus		P.O.T. propus = 34.55%

- Coeficient de utilizare teren propus		C.U.T. propus = 0.467

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularitatilor terenului din punct de vedere al vecinatatilor si conditiilor geotehnice. Constructia proiectata are destinatia de hala de productie Sp+P si se incadreaza in Categoria de importanta “C”, respectiv Clasa a III-a de importanta a constructiei.

Cota (0.00m a constructiei, ce reprezinta cota finita a parterului in zona de productie, este cu +1,00m deasupra cotei terenului amenajat.

- dimensiuni constructie:		23.50 x 10.00 m;

- regim de inaltime: 			2 niveluri – Sp+P;

- H nivel:				2.80m intre parodselile finite la subsol – parter, 							respectiv 4.00m planseul peste parter;

- inaltimea maxima:			8.30m de la CTA;

- suprafata construita:    		Sc = 235.00 mp;

- suprafata desfasurata:  		Sd = 317.70 mp;

- volum construit:			Vc = 1170.00 mc;

- deschideri:				3 deschideri x 5.65m si 1 x deschidere x 6.05m;

- travei:				2 travei x 4.75m;

| Nr. Crt. | FUNCTIUNEA INCAPERII | DIMENSIUNI CONFORM PROIECT |
| --- | --- | --- |
| SUBSOL PARTIAL: |  |
| 1. | Hol + scara | 12.50 mp |
| 2. | Hol: | 5.70 mp |
| 3. | Depozit piese utilaje: | 9.45 mp |
| 4. | Camera put forat: | 9.85 mp |
| 5. | Camera tehnica: | 13.25 mp |
| 6. | TOTAL SUPRAFATA UTILA SUBSOL PARTIAL: | 50.75 mp |

| Nr. Crt. | FUNCTIUNEA INCAPERII | DIMENSIUNI CONFORM PROIECT |
| --- | --- | --- |
| PARTER: |  |
| 1. | Hol + scara: | 12.50 mp |
| 2. | Hol: | 5.70 mp |
| 3. | Birou 1: | 10.10 mp |
| 4. | Birou 2: | 10.10 mp |
| 5. | Chicineta: | 5.35 mp |
| 6. | Vestiar: | 5.05 mp |
| 7. | Grup sanitar B / F: | 1.65 mp |
| 8. | Dus: | 0.80 mp |
| 9. | Hala productie ambalaje: | 157.00 mp |
| 10. | TOTAL SUPRAFATA UTILA PARTER: | 119.50 mp |

| Nr. Crt. | FUNCTIUNEA INCAPERII | DIMENSIUNI CONFORM PROIECT |
| --- | --- | --- |
| TERASA NE-CIRCULABILA: |  |
| 1. | Hol + casa scarii: | 12.50 mp |
| 2. | TOTAL SUPRAFATA UTILA ETAJ 2: | 12.50 mp |
| 3. | Terasa necirculabila inierbata: | 224.85 mp |

Peretii perimetrali vor fi realizati din zidarie de Porotherm sau BCA de 25cm grosime, iar peretii interiori de compartimentare vor fi realizat din zidarie de BCA de 25cm, 15cm grosime si / sau gips-carton pe structura metalica. Imobilul va fi inchis la partea superioara cu o terasa necirculabila, stratificata corespunzator termo si hidroizolator, pe care se vor amplasa un numar de panouri fotovoltaice.

Finisajele exterioare sunt din tencuiala structurala, aplicata pe polistiren expandat (5cm grosime) culoare alba, respectiv visiniu inchis. Soclul este protejat cu tencuiala decorativa colorata in masa, nuanta alba.

Ferestrele sunt realizate din profile de PVC cu geamuri termopan. Profilele PVC vor avea nuanta ALB. Pe fatada posterioara, in vederea pastrarii limitei de vedere libera, toate ferestrele vor fi prevazuta cu geamuri mate + fixe.

Finisajele interioare sunt din gresie ceramica si parchet laminat in birouri la pardoseli, iar peretii se vor finisa cu vopsea lavabila, culoare alb in camere, iar in bai si bucatarie cu faianta si vopsea lavabila, culoare alb. Inaltimea pana la care se va monta faianta va fi stabilita de catre beneficiar la fata locului.

Inaltimea etajelor la nivelul cotei finisajului peste pardoseala este +2.80m de la subsol la parter, respectiv +4.00m de la parter la nivelul casei scarii de peste parter. Cota ±0.00 reprezinta cota finisajului pardoselii parterului in zona indicata in planurile de arhitectura. Peste ultimul etaj se va amenaja o terasa necirculabila pe care se vor amplasa un numar de panouri fotovoltaice.

Accesul la cladire se face astfel:

- pietonal si auto – din aleea de acces de pe latura de Sud-Est.

Pe fatada principala se va amplasa o firma luminoasa, la nivelul aticului imobilului.

Structura de rezistenta va fi din cadre de beton armat (stalpi, grinzi, plansee din beton armat) pe fundatii continue din beton armat, care se vor incastra min. 20cm in terenul bun de fundare. Toate planseele se vor executa din beton armat turnat monolit, iar terasele vor avea stratificatie termo si hirdoizolatoare corespunzatoare. Pentru regimul de inaltime considerat, aceasta varianta este cea optima din punct de vedere tehnic si economic.

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:

Functiunea obiectivului este de hala de productie si depozitare ambalaje din hartie si carton, care propune amenajarea unei linii automate de realizare a ambalajelor si a spatiilor anexe acesteia: spatii de birouri administrative, vestiare si grupuri sanitare pentru personal si spatii tehnice si de depozitare la subsolul imobilului.

Pe amplasament se disting 3 fluxuri tehnologice:

- Fluxul pentru personal: reprezinta circulatia personalului angajat in interiorul imobilului, de la accesul pentru personal de pe fatada principala ( dupa caz, birouri administrative sau chicineta, vestiare si grupuri sanitare ( hala de productie accesibila prin usa interioara care desparte zona administrativa de zona de productie.

- Fluxul pentru materii prime: reprezinta circulatia materiilor prime in interiorul amplasamentului, accesul acestora in imobil realizandu-se, dupa descarcarea lor din autovehiculele de transport, prin usa sectionala de pe fatada principala, si se depoziteaza in interiorul halei in apropierea zonei de incepere a procesului tehnologic. Procesul tehnologic consta in trecerea materialelor prime (hartie si carton) prin utilajele cu care este dotata hala, in mod succesiv, astfel:

- masina de taiat si biguit carton – asigura taierea la dimensiunile necesare a materialelor prime;

- alimentator automat vaccumatic – asigura circulatia materialelor rezultate catre urmatorul utilaj;

- unitate de imprimare tip FLEXO sau similar – unitate de imprimare a materialelor, cu mesajele dorite de beneficiar;

- unitate de stantare rotativa pt coli – unitatea care efectueaza decuparea si indoirea materialului in formele specificate de catre beneficiar;

- masina automata de legare cu banda – realizeaza legarea cu banda de plastic a materialelor rezultate in vederea depozitarii facile si a transportului ulterior. Materialele finite rezultate vor fi depozitate in zona de depozitare a materialelor finite;

- Presa de balotat deseuri 30tf – realieaza compresarea deseurilor din hartie si carton rezultate in urma taierii si indoirii conform specificatiilor, si realieaza baloti de material reciclabil, care va fi depozitat in zona destinata materialelor reciclabile, din interiorul halei, pana in momentul preluarii acestora de catre o firma specializata si transportul lor catre instalatia de reciclare a firmei specializate, contractate in acest sens.

- Fluxul pentru material finit: la iesirea din masina automata de legare cu banda, produsele finite sunt legate in baxuri si depozitate in zona destinata produselor finite. De aici sunt preluate si incarcate in autovehiculele de transport a materialelor finite catre clienti, produsele fiind scoase din hala de productie prin usa sectionala pentru produs finit, pozitionata pe fatada lateral stanga a imobilului.

Atat zona de descarcare materie prima cat si zona de incarcare material finit sunt prevazute cu platforme descoperite situate la o inaltime de 1.00m fata de CTA, astfel incat incarcarea in autovehiculele de transport sa se realizeze facil.

Colectarea tuturor deseurilor de hartie si carton rezultate din functionarea halei de productie se vor face de catre firme specializate in acest sens. Colectarea deseurilor rezultate din functiunile administrative ale halei si din zonele destinate personalului angajat (chicineta, vestiare) se va face selectiv in europubelele instalate pe amplasament, care vor fi apoi preluate de firme specializate in colectarea deseurilor menajere.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Procesul tehnologic a fost descris la punctul anterior si reprezinta trecerea automata a materiilor prime (role de hartie sau coli de carton de mari dimeniuni), succesiv, prin echipamentele halei, rezultand ambalaje din hartie si carton, inscriptionate si realizate conform specificatiilor fiecarui beneficiar individual, linia de asamblare avand un grad ridicat de custometizare.

Produsele rezultate sunt reprezentate din ambalaje din hartie si carton, inscriptionate intr-o singura culoare (negru), capacitatea de productie a liniei de asamblare fiind 60-80 bucati / ambalaj / minut in functie de tipicul si complexitatea ambalajelor cerute.

Zonele de depozitare sunt suficient de mari incat sa poata asigura depozitarea in interior a materialelor pentru cel putin o saptamana de productie. Zona de productie si depozitare are o suprafata de 157.00mp, din care doar 25% este rezervata productiei, restul fiind rezervata pentru depozitarea materialelor. Zonele de depozitare se impart in: zona depozitare materii prime, zona depozitare balast reciclabil (rebuturi de hartie si carton) si zona depozitare produse finite (ambalaje finite, impachetate in baxuri si legate cu banda de plastic).

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Materiile prime folosite in procesul de productie sunt reprezentate de folii de carton si role de hartie, avand latimea de 1400mm si lungimea conform specificatiilor producatorului.

Consumabilele utilajelor halei sunt reprezentate de tusul negru folosit la imprimarea ambalajelor si banda de plastic (PE) folosita la legarea baxurilor de produs finit.

Energia folosita pentru functionarea echipamentelor este energia electrica, imobilul urmand a fi racordat atat la bransamentul de 220V cat si la cel de 380V existent in apropiere.

Energia electrica este preluata din retelele existente ale localitatii si produse local cu ajutorul panourilor fotovoltaice amplasate pe terasa necirculabila a imobilului.

- Racordarea la retelele de utilitati existente in zona:

            - Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se va face dintr-un put forat prevazut pe amplasament printr-un cămin apometric. Receptia imobilului se va putea face doar dupa racordarea acestuia la reteaua de apa potabila.

- Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere se evacueaza gravitational prin tuburi de PVC pozitionate la interiorul cladirii. Apele uzate menajere se vor dirija catre o fosa ecologica vidanjabila periodic. Apele pluviale de pe terasele circulabile / necirculabile se vor dirija prin jgheaburi, pe exteriorul cladirii, pana la spatiile verzi proiectate pe amplasament. Apele pluviale nu se vor deversa in reteaua de canalizare menajera. Obiectivul nu este generator de ape uzate rezultate din procesele tehnologice. Eventualele uleiuri de la echipamente vor fi colectate separat si predate catre o firma specializata in colectarea deseurilor de acest tip.

      - Alimentarea cu energie electrica:

Racordul electric se va realiza conform avizului FRE prin branşare la reteaua existentă in lungul aleii de acces din postul trafo existent in zona. Alimentarea cu energie electrica se va face si cu ajutorul panourilor fotovoltaice amplasate pe terasa imobilului.

      - Asigurarea apei tehnologice:

Nu e cazul. Obiectivul nu este nici consumator si nici generator de apa tehnologica.

      - Asigurarea agentului termic:

Incalzirea imobilului si pastrarea umiditatii optime in interiorul halei este realizeaza cu o pompa de caldura, iar spatiile de birouri cu o serie de ventiloconvectoare electrice. Prepararea apei calde menajere se va realiza cu incalzitoare electrice (boiler).

      - Colectarea si depozitarea gunoiului menajer:

Gunoiul menajer se va depozita pe o platforma betonata pozitionata pe latura de Sud-Vest a amplasamentului, in apropierea scarilor de acces in zona de produs finit, in europubele pentru colectare selectiva. Colectarea gunoiului se va face de catre o firma specializata, avand grija sa fie respectata colectarea selectiva a deseurilor.

Balastul reciclabil rezultat din procesul tehnologic (hartie si carton) va fi depozitat in interiorul halei in zona special amenajata si va fi preluat periodic de catre o firma specializata in reciclarea produselor din carton si hartie.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectaa de executia investitiei:

Lucrările se vor executa numai pe terenul proprietate al beneficiarului, dat fiind ca exploatarea se va realiza in etape, atat pe orizontala cat si pe verticala.

La finalizarea lucrărilor se vor îndepărta toate resturile de materiale rămase în urma activităţii de exploatare şi se va realiza valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, prin colaborarea cu firme specializate de colectare şi valorificare deşeuri.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Accesul la cladire se face astfel: - pietonal si auto – din aleea de acces prin portile de acces auto si pietonal.

Pe fatada principala se va amplasa o firma luminoasa, la nivelul aticului imobilului.

- Resursele folosite in constructie si functionare:

Exploatarea investitiei propuse nu necesita utilizarea unor resurse naturale din perimetrul analizat sau vecinatate, dar se vor folosi o serie de materiale aflate pe piata si materiale de constructie uzuale pe perioada constructiei (armatura otel, beton, zidarie BCA si Porotherm, etc).

Pe durata functionarii, se vor folosii materialele prime necesare procesului tehnologic, respectiv role de hartie si coli de carton de 1400mm latime.

- Metode folosite in constructie:

La realizarea constructiei nu se folosesc metode deosebite sau periculoase de executie, imobilul fiind executat structura de rezistenta din cadre de beton armat (stalpi, grinzi, plansee din beton armat) pe fundatii continue din beton armat, care se vor incastra min. 20cm in terenul bun de fundare. Toate planseele se vor executa din beton armat turnat monolit, iar terasele vor avea stratificatie termo si hirdoizolatoare corespunzatoare. Pentru regimul de inaltime considerat, aceasta varianta este cea optima din punct de vedere tehnic si economic. Inchiderile perimetrale se vor realiza din zidarie Porotherm sau BCA de 25cm grosime, iar compartimentarile din zidarie BCA.

Aleile de acces si trotuarele se vor executa din pietris compactat peste care se va turna beton. In incinta se vor amenaja si spatii verzi. In zona de acces, se va executa filtrul auto, iar la intrare vor fi amenajate locuri de parcare.

Aleile vor avea urmatoarea structura :

- 6 cm strat uzura din beton BA16;

- 10 cm strat macadam ordina ( piatra sparta sort 25 ÷ 63 mm );

- 15 cm strat fundatie din piatra sparta sort 63 ÷ 80 mm ;

- 10 cm strat filtrant din nisip natural granulatie 0 ÷ 7 mm;

Trotuarele se vor executa pe un strat de 10 cm strat macadam ordina ( piatra sparta sort 25 ÷ 63 mm ) si un strat de min 6 cm din beton cu latime minima perimetral a costructiilor propuse de 1 m, pentru dirijarea apelor pluviale cat mai departe de fundatiile constructiilor.

In cadrul aleilor este realizat si filtrul auto, tip cuva din beton armat.

Finisajele interioare sunt alcatuite din:

- zugraveli lavabile in camere;

- faianta pana la inaltimea +2,10m in bai;

- pardoseală gresie in bucatarie, bai, holuri, etc.;

- pardoseala din parchet laminat in birouri;

- tamplarie interioara din lemn;

Finisajele exterioare sunt alcatuite din:

- tencuieli exterioare drişcuite si zugrăvite cu vopsea lavabilă de calitate 				superioara, nuantele alb si mov / visiniu;

- tamplarie exterioara din PVC nuanta alb cu geam termopan;

- placaj piatră decorativa / tencuiala decorativa la soclu;

- balustrada din fier forjat / teava metalica;

Terenul ramas liber in incinta va fi tratat ca spatiu verde amenajat peisager cu plantatii ornamentale si gazon. Se propune amenajarea de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie in suprafata de cel putin 50% din totalul suprafetei de teren conform HCL nr. 113/2017 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al mun. Constanta – destinatia constructiilor fiind  «productie industriala + depozitare». Pe teren se va amenaja o suprafata de spatii verzi de 130.00mp iar pe terasa necriculabila a imobilului se vor amenaja restul de 210.00mp. Se vor planta arbori « abies alba/brad, querqus pedunculiflora/stejar brumariu » si flori « hydrangea macr/hortensie, lavandula/lavanda ».

Amenajările exterioare sunt după cum urmează:

- spaţii libere: gazon şi arbori;

- spaţii destinate circulaţiilor auto;

- spaţii destinate circulaţiilor pietonale;

- spatiu destinat pubelelor menajere;

- împrejmuiri: gard din panouri de plasa bordurata pe soclu de beton armat la strada, respectiv panouri din tabla cutata si stalpi metalici pe soclu de beton armat la vecinatatile laterale si posterioare.

In partea de Sud a terenului se prevede o platforma betonata pentru depozitare menajera in pubele ecologice.

- Planul de executie (faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Executia imobilului se va realiza pe o perioada de maxim 2 ani de la data obtinerii autorizatiei de construire, intre 2020 si 2022.

Dupa finalizarea constructiei si obtinerea receptiei si punerii in functiune, va incepe exploatarea constructiei, care va continua pe intreaga durata de viata a imobilului, fiind respectate prevederile si indicatiile din planul de urmarire in timp a constructiei, din cadrul Cartii Tehnice a Constructiei.

Eventualele lucrari de refacere, reparare si consolidare ulterioara a imobilului se vor face doar in urma intocmirii unor proiecte de specialitate / expertize tehnice in acest sens, folosindu-se firme specializate, autorizate de constructii.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Consiliul Judetean Constanta are ca si strategie generala ”asigurarea unei dezvoltari durabile si echilibrate a localitatilor judetului, in sensul asigurarii unui mediu sanatos si coerent sub raport functional, economice-social si cultural, in conditiile pastrarii echilibrului fata de complexul de resurse al capitalului natural”.

Prin prezentarea acestui proiect se urmareste devzoltarea localitatii si a imprejurimilor, avand un impact minim asupra resurselor naturale.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

La realizarea obiectivului a fost luata in considerare executia imobilului pe structura metalica, aceasta alternativa fiind insa abandonata datorita costurilor mai mari de executie cu materialele si forta de munca. S-a optat pentru scenariul realizarii imobilului pe structura de cadre de beton armat.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Alimentarea cu apa se va face dintr-un put forat prevazut pe amplasament printr-un cămin apometric. Receptia imobilului se va putea face doar dupa racordarea acestuia la reteaua de apa potabila.

Evacuarea apelor uzate: Apele uzate menajere se evacueaza gravitational prin tuburi de PVC pozitionate la interiorul cladirii. Apele uzate menajere se vor dirija catre o fosa ecologica vidanjabila periodic. Apele pluviale de pe terasele circulabile / necirculabile se vor dirija prin jgheaburi, pe exteriorul cladirii, pana la spatiile verzi proiectate pe amplasament. Apele pluviale nu se vor deversa in reteaua de canalizare menajera. Obiectivul nu este generator de ape uzate rezultate din procesele tehnologice. Eventualele uleiuri de la echipamente vor fi colectate separat si predate catre o firma specializata in colectarea deseurilor de acest tip.

Alimentarea cu energie electrica: Racordul electric se va realiza conform avizului FRE prin branşare la reteaua existentă in lungul aleii de acces din postul trafo existent in zona. Alimentarea cu energie electrica se va face si cu ajutorul panourilor fotovoltaice amplasate pe terasa imobilului.

Asigurarea apei tehnologice: Nu e cazul. Obiectivul nu este nici consumator si nici generator de apa tehnologica.

Asigurarea agentului termic: Incalzirea imobilului si pastrarea umiditatii optime in interiorul halei este realizeaza cu o pompa de caldura, iar spatiile de birouri cu o serie de ventiloconvectoare electrice. Prepararea apei calde menajere se va realiza cu incalzitoare electrice (boiler).

Colectarea si depozitarea gunoiului menajer: Gunoiul menajer se va depozita pe o platforma betonata pozitionata pe latura de Sud-Vest a amplasamentului, in apropierea scarilor de acces in zona de produs finit, in europubele pentru colectare selectiva. Colectarea gunoiului se va face de catre o firma specializata, avand grija sa fie respectata colectarea selectiva a deseurilor.

Balastul reciclabil rezultat din procesul tehnologic (hartie si carton) va fi depozitat in interiorul halei in zona special amenajata si va fi preluat periodic de catre o firma specializata in reciclarea produselor din carton si hartie.

- Alte avize / acorduri / autorizatii cerute pentru proiect:

- Aviz alimentare cu energie electrica	- in curs de obtinere;

- Aviz alimentare cu apa potabila		- in curs de obtinere;

- Aviz canalizare menajera			- in curs de obtinere;

- Aviz telefonie					- in curs de obtinere;

- Adresa imobil				- in curs de obtinere;

- Aviz circulatie				- in curs de obtinere;

- Acord notarial vecini			- in curs de obtinere;

- Aviz RCS+RDS				- in curs de obtinere;

- Aviz ISU					- in curs de obtinere;

- Aviz protectie civila				- in curs de obtinere;

- Aviz sanatatea populatiei			- in curs de obtinere;

- Aviz cultura					- in curs de obtinere;

- Aviz ISC					- in curs de obtinere;

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE:

Nu este cazul. Pe amplasament nu se intreprind lucrari de demolare.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare:

Nu este cazul. Obiectivul este situat la distanta mare de granita.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monunmentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministerului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si complatarile ulterioare

Amplasamentul nu se afla in zona obiectivelor incluse in Lista Monumentelor Istorice.

Terenul pe care se va amplasa constructia este situat in oras mun. Constanta, Sola 62, Parcela A 612/2/3 – Lot 2/1/3, jud. Constanta, nr. Cad. 242442 si are o  suprafata de 680.00 mp, conform cadastrului pus la dispozitia proiectantului.

Terenul se invecineaza dupa cum urmeaza:

- Nord-Est	– Vecin: IE 242441, parcela A 612/2/3 – lot2/1/2 – teren liber de constructii;

- Nord-Vest	– Vecin: parcela A 612/2/2 – teren liber de constructii;

- Sud-Vest 	– Vecin: IE 231638, parcela A 612/2/3 – lot 1 – organizare de santier in exec.;

- Sud-Est	– alee de acces – parcela A 612/2/3 – lot 2/2.

- La Est fata de Portul Turistic – 6.30 km

- La  Sud fata de granita cu Bulgaria – 50.00 km;

- La Nord-Est fata de Marea Neagra – 4.70 km

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii:

- Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Functiunea actuala a terenului este de Arabil, fiind in prezent neconstruit si populat de vegetatie spontana. In situatia propusa se propune pastrarea functiunii actuale a terenului de Arabil si realizarea obiectivului proiectat.

- Politici de zonare si folosire a terenului:

Functiunea actuala a terenului este de Arabuil (A), functiune care nu se va modifica prin implementarea proiectului de investitii.

Terenul ramas liber in incinta va fi tratat ca spatiu verde amenajat peisager cu plantatii ornamentale si gazon. Se propune amenajarea de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie in suprafata de cel putin 50% din totalul suprafetei de teren conform HCL nr. 113/2017 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al mun. Constanta – destinatia constructiilor fiind  «productie industriala + depozitare». Pe teren se va amenaja o suprafata de spatii verzi de 130.00mp iar pe terasa necriculabila a imobilului se vor amenaja restul de 210.00mp. Se vor planta arbori « abies alba/brad, querqus pedunculiflora/stejar brumariu » si flori « hydrangea macr/hortensie, lavandula/lavanda ».

- Areale sensibile:

Nu este cazul. Terenul nu face parte din areale sensibile.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

Nu au fost luate in considerare alte variante de amplasament, datorita conditionarilor impuse prin Certificatul de Urbanism.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI:

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

- Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – pot exista doar accidental, datorita degradarii instalatiilor sanitare;

- statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute – apele uzate sunt evacuate gravitational pana la bransamentul in sistemul de canalizare; apele pluviale colectate de pe terasa imobilului vor fi dirijate prin burlane pana la spatiile verzi de pe amplasament.

- Protectia calitatii aerului:

- surse de poluanti pentru aer – va exista un nivel foarte redus de poluare a aerului din emisiile echipamentelor pentru incalzire. Pe durata lucrarilor de executie, sursele de poluanti pentru aer pot fi sub forma de pulberi si gaze de esapament ale utilajelor de constructii. Pe durata functionarii imobilului nu vor exista emisii de pulberi in aer din procesele tehnologice, acestea nefiind generatoare de piloanti.

- instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera – echipamentele pentru incalzire se vor prevede cu filtre speciale in functie de tipul de centrale termice folosite. Pulberile ce se pot degaja in aer vor fi limitate prin udarea in prealabil a materialelor ce pot genera astfel de degajari (doar daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnologic), iar utilajele de constructii vor fi dotate cu filtre specifice.

- Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

- surse de zgomot si de vibratii –  pot aparea atat in faza de executie cat si in faza de functionare a investitiei, dar acestea vor fi limitate prin solutii tehnice.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor – echipamentele instalate in hala vor fi fundate pe fundatii independente, izolate, echipamantele fiind prevazute cu sisteme proprii de reducere a zgomotului generat.

- Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii – nu este cazul, obiectivul nu va fi niciodata subiectul emisiei de radiatii;

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul;

- Protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice – se rezuma doar la poluari accidentale din eventualele degradari ale instalatiilor sanitare, respectiv la scurgeri accidentale de combustibili, de la utilajele de executie;

- lucrari si dotarile pentru protectia solului si a subsolului – retelele de instalatii sanitare si canalizare propuse vor fi verificate si reparate periodic pentru a evita scurgerile accidentale indelungate. Colectarea apelor pluviale si menajere se va face separat. Apele pluviale vor fi dirijate prin burlane catre spatiile verzi de pe amplasament. Se interzice cu desavarsire realizarea de lucrari de intretinere a utilajelor de executie in cadrul amplasamentului (schimburi de ulei, alimentari cu combustibili, etc), iar organizarea de santier va fi dotata cu materiale absorbante a scurgerilor de uleiuri si combustibili.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect – nu sunt;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate – nu este cazul;

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificare obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictii, zone de interes traditional – nu sunt afectate monumente de nici un fel;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public – se va realiza delimitarea si marcarea corespunzatoare a zonei pe durata executiei lucrarilor;

- Gestionarea deseurilor generate pe amplasament:

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate: deseurile din constructii, rezultate in urma lucrarilor de executie se incadreaza in urmatoarele categorii:

- 17 01 02 – caramizi – resturi rezultate in urma taierii blocurilor de zidarie pentru realizarea compartimentarilor proiectate – cantitati reduse;

- 17 02 01 – lemn – resturi rezultate din taierea cofrajelor refolosibile – cantitati reduse;

- 17 02 03 – materiale plastice – resturi rezultate din ambalajele produselor de constructii – cantitati reduse;

- 17 04 05 – fier si otel – resturi rezultate in urma fasonarii barelor de armatura / armaturi ramase in urma executiei, respectiv a demolarii fundatiilor existente – cantitati reduse;

- 17 05 04 – pamant si pietre fara continut periculos – rezultat in urma lucrarilor de sapatura – aproximativ 50-60mc;

- 17 08 02 – materiale de constructie pe baza de gips, necontaminate - resturile rezultate in urma lucrarilor de compartimentare – in cantitati foarte reduse;

- 17 09 04 – amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, necontaminate si nepericuloase – amestecuri de moloz din lucrarile de constructii, in cantitati reduse;

- deseurile municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, rezultate in urma functionarii obiectivului si a caror cantitate se determina in momentul punerii in functiune a investitiei, se incadreaza in urmatoarele categorii:

- 20 01 01 – hartie si carton => deseul reciclabil principal rezultat;

- 20 01 02 – sticla;

- 20 01 11 – textile;

- 20 01 39 – materiale plastice;

- 20 03 01 – deseuri municipale amestecate;

- modul de gospodarire a deseurilor:

- deseurile rezultate in timpul functionarii obiectivului vor fi colectate selectiv in pubele speciale (europubele), inscriptionate, separate in functie de tipul deseului (deseuri metalice, plastice, hartie si carton, sticla, menajere, etc), depozitarea temporara a acestora pe amplasament, realizandu-se pe o platforma betonata, pozitionata pe latura de Sud a amplasamentului. Colectarea, transportul si depozitarea definitiva / valorificarea acestora se va face prin societati autorizate specializate.

- deseurile municipale amestecate rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, sticla, etc) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale si inscriptionate, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

- alte tipuri de deseuri nereciclabile si nepericuloase vor fi transportate catre groapa de gunoi indicata de catre Primarie.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si / sau produse – sunt reprezentate de unele materiale folosite in cadrul lucrarilor de executie (vopseluri, eventuale uleiuri) respectiv tonner pentru echipamentele de imprimare a ambalajelor;

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – substantele cu caracter periculos pentru mediu sau sanatatea populatiei vor fi pastrate in recipienti inchisi, clar inscriptionati, respecatandu-se conditiile de depozitare pentru fiecare substanta / material in parte, conform prevederilor de utilizare impuse de producatorul acestora;

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR A APEI SI A BIODIVERSITATII:

Obiectivul vizat nu utilieaza in mod semnificativ resursele naturale ale amplasamentului. Chiar daca acesta este cu caracter productiv, resursele utilizate sunt hartia si cartonul care sunt produse in alte locatii si transportate catre amplasamentul studiat. Procesul tehnologic de realizare a ambalajelor nu foloseste decat energia electrica si tus / tonner pentru inscriptionarea ambalajelor.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

Impactul asupra zonei si a populatiei va fi mic, zona nefiind in proximitatea asezarilor umane, iar destinatia prevazuta prin PUZ-ul zonei este cu caracter industrial . Sanatatea populatiei nu va fi afectata. Asupra faunei si florei impactul va fi mic. Proprietatile solului, calitatea apei si a aerului nu vor fi afectate. Nu se produc zgomote mari si vibratii atat pe durata executiei cat si pe durata de exploatare a investitiei.

Prevederi preliminare:

- In timpul executiei constructorul se va angaja sa respecte Normele de diminuare a efectelor asupra mediului aferente obiectivului, care prezinta urmatorii parametrii:

  - pubele degajabile;

  - zgomot generat de utilajele de constructii;

  - procesul de gestionare a deseurilor;

  - evacuarea apelor uzate;

  - evacuarea dejectiilor;

  - curatirea pneurilor utilajelor inainte de intrarea pe drumurile publice;

  - identificarea materialelor de constructii periculoase de tip asbest, vopseluri pe baza de plumb, etc. si inlocuirea acestora cu materiale de calitate nepericuloasa;

  - protejarea traficului pietonal;

  - aplicarea normelor de protectia mediului si respectarea normelor de protectie a muncii.

- Vegetatia, ecosistemele terestre sau acvative nu sunt afectate in nici un fel de realizarea obiectivului proiectat. Deseurile vor fi colectate selectiv, in europubele si containere pe platformele amenajate in apropierea blocului vor fi preluate in mod periodic de firme specializate. Obiectivul de investitie nu constitue factor poluant. Lucrarile de constructii fiind de natura civila / drumuri, de categorie normala „C” – conf. H.G. nr. 766/1997, nu vor prezenta nici un pericol de poluare asupra mediului.

- Zona adiacenta suprafetei studiate va fi amenajata cu plantatii de arbori si arbusti, covoare florale, etc, acolo unde acest lucru este posibil.

- Amplasamentul propus cu destinatia de imobil de locuinte nu prezinta un factor important de poluare asupra mediului inconjurator, nivelul de noxe generate de traficul auto, zgomot, vibratii,etc., fiind minime, imobilul propus avand functiunea de locuinte.

- extinderea impactului – nu este cazul;

- magnitudinea si complexitatea impactului – mica;

- probabilitatea impactului – mica;

- durata, frecventa si reversebilitatea impactului – continua pe durata de existenta a obiectivului / variabila in functie de perioada din zi sau noapte / reversibila;

- masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnficitativ asupra mediului –evacuare a apelor menajere prin tuburi PPR catre sistemul de canalizare proiectat. Apele pluviale de pe terasele imobilului vor fi dirijate prin burlane catre spatiile verzi existente pe amplasament;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor sunt asociate în principal cu mișcarea pământului cu manevrarea altor materiale, precum și cu construirea în sine a unor facilități specifice. Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de nivelul activității, de operațiile specifice și de condițiile meteorologice dominante. O mare parte a acestor emisii este generată de tracficul echipamentelor și autovehiculelor de lucru în amplasamentul construcției.

Natura temporară a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor constau într-o serie de operații diferite, fiecare cu durata și potențialul propriu de generale a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile din amplasamentul unei construcții au un început și un sfțrșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o fază la alta a procesului de construcție.

Ca urmare, modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrările de execuție a construcțiilor utilizat și recomandat în țările dezvolate se bazează pe luarea în considerare a lucrărilor în ansamblu care se execută pe întreaga arie implicată sau, după caz, pe porțiuni ale acestei arii, fără a se urmări în detaliu planul de execuție pentru proiectul unei anumite construcții.

- LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Autorizarea construirii imobilului se va face in conformitate cu reglementarile documentatiei de urbanism faza PUZ, aprobata prin HCL Constanta nr. 264/18.12.2014.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- organizarea de santier se va realiza doar prin delimitarea zonelor de parcare a utilajelor specializate pentru executia pe timp de noapte, respectiv pentru amplasarea baracii pentru muncitori si a magaziei de materiale;

- se va amplasa o toaleta ecologica pentru muncitorii de pe santier in cadrul organizarii de santier;

- organizarea de santier va fi pozitionata pe latura de Est a terenului studiat, pe zona in care va fi executata ulterior parcarea auto, si va ocupa o suprafata maxima de 150.00mp.

- organizarea de santier include platforma pietruita necesara pentru amenajarea organizarii de santier. Ulterior, aceasta va devenii parcarea auto descoperita.

- materialele de constructie ce vor fi depozitate in cadrul organizarii de santier, va asigura cantitatea necesara pentru cate maxim o saptamana de executie.

- impactul asupra mediului a organizarii de santier este mic;

- nu sunt surse de polunati si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier. In cadrul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice;

- nu se emit poluanti in urma organizarii de santier, altii in afara de cei rezultati din executia lucrarilor de C+M, eventualele deseuri fiind colectate selectiv si preluate de o firma specializata in acest sens;

- organizarea de santier va fi prevazuta cu materiale absorbante pentru eventualele scurgeri accidentale de combustibili / uleiuri.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI / SAU LA INCETAREA ACTIVITATII:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii –se vor planta arbori si arbusti in zonele care ofera spatiu liber; se va reface iarba prin imprastirea in zonele afectate a semintelor de gazon.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale – in cazul unor poluari accidentale din retelele de canalizare existente sau propuse se vor anunta concomitent autoritatea proprietara a retelelor si autoritatea de mediu;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei – nu este cazul;

- refacerea starii initiale/reabilitare pentru utilizarea ulterioara a terenului se va face prin: demolare controlata, deseuri selectionate pe categorii, transportarea la zonele de colectare a deseurilor, aducerea la strarea intiala prin nivelarea terenului;

- Se propune amenajarea de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie in suprafata de cel putin 50% din totalul suprafetei de teren conform HCJC nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta – destinatia constructiilor fiind  «pensiune turistica». Pe teren se va amenaja o suprafata de spatii verzi de 380.00mp. Se vor planta arbori « abies alba/brad, querqus pedunculiflora/stejar brumariu » si flori « hydrangea macr/hortensie, lavandula/lavanda ».

- ANEXE – PIESE DESENATE:

A.01 – Plan de incadrare in zona pe suport OCPI;

A.02 – Plan de situatie si incadrare in zona;

- Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

| COORDONATE STEREO 70 |
| --- |
| ID | X | Y |
| 9 | 305644.941 | 787126.867 |
| 10 | 305620.302 | 787106.884 |
| 11 | 305634.188 | 787090.548 |
| 12 | 305658.828 | 787110.530 |

- numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul.

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului:

Nu este cazul.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:

Proiectul propus nu are legatura cu operatiunile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar.

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar.

Nu este cazul. Terenul vizat nu face parte din ariile naturale protejate. In orice situatie, impactul proiectului asupra speciilor si habitatelor locale este MIC si REVERSIBIL.

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare:

Nu este cazul.

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

      - Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: NU ESTE CAZUL;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: NU ESTE CAZUL;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.: NU ESTE CAZUL

      - Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: NU ESTE CAZUL

      - Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz: NU ESTE CAZUL

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Lege, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

NU ESTE CAZUL

PROIECTANT GENERAL:						          ÎNTOCMIT:

S.C. ADRO PROIECTARE S.R.L.	        			     ing. Scantee Alexandru