Decizia initiala de incadrare

Nr.     32   din 31.03.2023

Ca urmare a notificării adresate de  VERONIKI WIND SRL ,  cu sediul  in jud. Constanta, mun. Constanta, str. Zorelelor, nr. 79, cam. 10 înregistrată  la APM Constanta cu nr. 16240/12.10.2021 , cu privire la obtinerea avizului de mediu, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 modificata de H.G. 568/2013 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia si a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfaşurate in cadrul sedinţei Comitetului Special Constituit la nivelul jud. Constanta, din data de 29.03.2023- etapa de incadrare, APM Constanta decide ca: „PUZ PARC EOLIAN SILISTEA 4”  , amplasat in jud. Constanta, extravilanul comunei Silistea, parcela A314/3/1  nu necesită evaluare de mediu si  nu necesita parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluarea adecvata, urmand sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Planul urbanistic notificat prezinta urmatoarele caracteristici

Suprafata studiata este situata in extravilanul comunei Silistea, judetul Constanta, parcela A314/3/1. Folosinta actuala a terenului in cauza este cea agricola.

Terenul care a generat PUZ si pe care se doreste a se face amplasarea parcului eolian are o suprafata de 13 ha, si are, pe conturul de ansamblu, urmatoarele vecinatati.

Coordonate suprafata reglementata PUZ:

| Nr. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 756245.21 | 326052.58 |
| 2 | 756320.65 | 326002.44 |
| 3 | 755506.06 | 324764.11 |
| 4 | 755482.27 | 324892.76 |

Coordonate suprafata studiata PUZ:

| Nr. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 756354.46 | 325979.97 |
| 2 | 755515.56 | 324712.78 |
| 3 | 755480.87 | 324900.32 |
| 4 | 755470.31 | 324928.85 |
| 5 | 755445.74 | 324955.75 |
| 6 | 755449.96 | 324974.77 |
| 7 | 755468.22 | 325002.84 |
| 8 | 755479.69 | 325062.43 |
| 9 | 756018.91 | 325888.50 |
| 10 | 756042.56 | 325872.61 |
| 11 | 756078.27 | 325926.89 |
| 12 | 756061.58 | 325937.90 |
| 13 | 756120.38 | 326027.30 |
| 14 | 756120.38 | 326027.30 |
| 15 | 756171.59 | 326101.51 |

Nord - proprietati private - terenuri agricole, statie electrica de transformare existenta Silistea 1.

Est - proprietati private - terenuri agricole

Sud - proprietati private - terenuri agricole

Vest - proprietati private - terenuri agricole, drumul judetean DJ224

Suprafata de teren care a generat PUZ, propusa pentru reglementare, este de 13,0 ha. Pe suprafata reglementata PUZ de 13 ha a terenului, se propune realizarea/dezvoltarea unei centrale electrice eoliene pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile formata din 1 (una) turbina de vant, de putere maxima de pana la 10 MW.

Evacuarea energiei electrice produse de CEE Silistea 4, se intentioneaza a se realiza prin conectarea noii turbine eoliene in statia de transformate existenta 20/110 kV Silistea, la nivelul de 20 kV/ bara de medie tensiune, energia electrica urmand a fi debitata in SEN la nivelul de 110 kV.

Bilant teritorial

| Zone functionale | Indicatori urbanistici | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- |
|  | Existent | Propus | Generatoare PUZ | Studiata [ha] |
|  | POT | CUT | POT | CUT |  |  |
| Zona capacitati energetice (Ee) | 0,00 | 0,00 | 50 |  | 13,00 | 31 |
| Zona agricola (Aa) | 0,00 | 0,00 | Conform PUG | Conform PUG |  |  |
| TOTAL |  | 13,00 | 31 |

Elementele constructive ale parcului eolian vor cuprinde:

Turbina eoliana cu Hmax.=250 m = 1 buc.

Platforma turbina eoliana = 1 buc

Sistem de stocare energie electrica

Cabluri electrice, de racord cu statia de transformare existenta.

Modul de asigurare a utilitatilor

Alimentarea cu apa

Pe amplasament (teren agricol) nu se regaseste nicio retea de alimentare cu apa. In functie de evolutia economica a zonei acest aspect va constitui un obiectiv supus solutionarii.

In timpul lucrarilor ce se vor desfasura in faza DATC, va fi asigurata apa imbuteliata sau in cisterne,dupa caz.

Evacuarea apelor uzate si a apelor pluviale

Specificul investitiei nu include faze tehnologice generatoare de ape uzate.

Apele pluviale de pe amplasament, considerate conventional curate conform normelor de proiectare din domeniul urbanistic, vor fi dirijate catre terenurile agricole invecinate. Pentru personalul ce isi va desfasura activitatea pe amplasament vor fi prevazute toalete ecologice.

Asigurarea apei tehnologice

Nu este cazul. Parcul eolian compus din 1 (una) turbina eoliana nu necesita utilizarea de ape tehnologice.

Asigurarea agentului termic

Deoarece prezenta factorului uman va fi doar temporara in acest ansamblu, incalzirea se va efectua la nevoie, electric, cu ajutorul instalatiilor temporare.

Alimentarea cu energie electrica

Se va face din cadrul statiei de transformare existenta Silistea 1, fiind asigurate .

Iluminatul de siguranta: (va fi realizat pe caile de circulatie conform normelor in vigoare (Normativ 17/2002). Nivelurile de iluminare pentru iluminatul de siguranta vor respecta prevederile STAS 6646/1.

lluminatul general: nivelurile de iluminare pe caile de circulatie vor fi cele normale pentru astfel de constructii.lluminatul exterior: iluminatul exterior nu este necesar la acest tip de constructie; la partea superioara a turnului vor exista doua lampi de culoare rosie cu rol de semnalizare

Motivele care au stat la baza luării  acestei decizii au fost urmatoarele:

- Zona studiată în cadrul planului se afla la 6,3km de situl Natura 2000 ROSPA0002 Allah Bair-Capidava

- Pe suprafata care a generat planul se suprapune un proiect care intra sub incidenta Legii 292/2018, anexa 2 (proiect de dezvoltare industriala);

- In conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luând in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute in Anexa 1, planul  nu  ridica probleme din punct de vedere al protecţiei mediului şi prezintă efecte probabile asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat.

- În cadrul procedurii a fost analizat impactul planului asupra obiectivelor specifice de conservare/masurilor minime de conservare pentru aria naturală protejată comunicate de ANANP, prin Decizia nr. 613/16.12.2020 pentru completarea Deciziei nr.112/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare pentru situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava, din Anexa la Ordinul nr.1252/2016 privind aprobarea Planului de Management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair - Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre - Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu – 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah – Bair - 2367, Ostrovul Șoimul – IV.19, Celea Mare - Valea lui Ene – IV.24, Pădurea Cetate – IV.25, Pădurea Bratca – IV.26, Canaralele din Portul Hârșova – 2369, Locul fosilifer Cernavodă – 2534, Punctul fosilifer Movila Banului, cu modificările și completările ulterioare. Din analiza a rezultat un impact nesemnificativ al PP asupra speciilor de interes comunitar din aria naturală protejată.

- Conforn   Memoriului de prezentare, nu au fost identificate cuiburi sau zone de reproducere pentru avifauna  in zona PP

- Planul nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate ROSPA0002 Alah Bair-Capidava

Pană la luarea prezentei decizii, publicul nu a depus comentarii.

Informarea  şi participarea publicului in procedura s-a realizat astfel:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu  şi de declanşare a etapei de încadrare a planului conform H.G. nr. 1076/2004 au apărut in datele de  11.10.2021 şi 14.10.2021  in ziarul Cuget Liber.

Se va transmite avizul  emis de ANANP în calitate de administrator al sitului Natura 2000 ROSPA0002 Allah Bair-Capidava

În conformitate cu art. 12 din H.G. nr. 1076/2004, în calitate de titular al planului, aveţi obligaţia să publicaţi în mass-media, conform modelului prezentat în această comunicare, decizia initiala de încadrare şi de a transmite anunţul ( in original ) la A.P.M. Constanţa,  și avizul ANANP până la data de 07.06.2023.

Anunţ public:

VERONIKI WIND SRL,  cu sediul in jud. Constanta, mun. Constanta, str. Zorelelor, nr. 79, cam. 10, titular al planului urbanistic zonal pentru : „PUZ PARC EOLIAN SILISTEA 4”, amplasat in  jud. Constanta , extravilanul comunei Silistea, parcela A314/3/1, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din  sedinta CSC din data de 29.03.2023, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu .

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului »

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competentă de protecţia mediului în derularea procedurii de reglementare conduce la încetarea acestei proceduri, solicitarea actului de reglementare fiind respinsa, în baza prevederilor Legii nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG  nr. 195/2005 privind protecţia mediului,art.15, alin.(2), pct.b si alin.(3).

DIRECTOR EXECUTIV,                                                             ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF					          Lavinia-Monica ZECA

ȘEF SERVICIU C.F.M				                                                                      Simona CONSTANTIN

Intocmit,

Consilier Corneliu VOICU

Consilier Adina - Iuliana MIU

Redactata in 3(trei) exemplare