DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE (proiect)

Nr. 6672 din 06.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA VULTURU prin reprezentant  PRIMAR BERBEC EUGEN MARIUS, cu sediul in jud. Constanta, com. Vulturu, satul Vulturu, str. Eroilor nr. 45, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 6672RP din 21.09.2022, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 11.01.2023 că proiectul: EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA VULTURU, JUDETUL CONSTANTA, in judeţul Constanţa, com. Vulturu, satul Vulturu, str. Iancului, V. Parvan, I. Hasdeu, Podului (1), Razoare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, la pct. 13, litera a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

În localitatea Vulturu există sistem de alimentare cu apă centralizat și sistem de canalizare cu stație de epurare.

In prezent sistemul de alimentare cu apa cuprinde:

- captare apei din subteran prin intermediul a doua foraje de medie adancime;

- reteaua de aductiune a apei de la cele doua foraje la rezervorul de inmagazinare, fiind realizata din PEHD;

- instalatia de inmagazinare a apei potabile prin intermediul unui rezervor din beton armat, suprateran cu o capacitate de 200 mc;

- statie de clorinare: apa captata din sursa subterana este tratata prin intermediul unei instalatii automate cu solutie de hipoclorit;

- retea de distributie executata din conducte de PEHD, distributia apei in Localitatea Vulturu este de tip ramificata, avand o lungime totala a retelelor de distributie de 9260 m.

In prezent, reteaua centralizata de canalizare are o lungime totala de 10 800 m. Colectorul de canalizare este din PVC – KG, Dn = 250mm.

Statia de epurare: este amplasata la o distanta mai mare de 300 m de asezarile umane, in partea de Sud – Est a localitatii Vulturu.

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul prezentului proiect sunt:

Componentă apă:

  - Reteaua de distributie se va extinde cu o lungime, L = 2153 ml, cu conductă P.E.H.D. Dn 110, PN10;

  - 54 camine de bransament la consumatori;

  - Au fost prevazute 5 subtraversari de drum cu o lungime totală de L = 49.5 ml, cu conductă de protecție OL 219,1x4,5;

  - Subtraversări de podețe cu o lungime totală de L = 170 ml, cu conductă de protecție OL 138,3x4,5;

  - 22 hidranți supraterani.

Componentă canalizare:

  - Reteaua de canalizare se va extinde cu o lungime, L = 2165.59;

  - Conductă de refulare cu lungimea L = 125 ml, P.E.H.D. Dn 63, PN10;

  - O stație de pompare ape uzate (SPAU 1) cu Q = 1 l/s și Hp = 7 mca;

  - 70 cămine de vizitare;

  - 57 racorduri la consumatori;

  - Au fost prevazute 7 subtraversari de drum cu o lungime totală de L = 77 ml, cu conductă de protecție OL 355,6x9;

  - Subtraversări de podețe cu o lungime totală de L = 191 ml, cu conductă de protecție OL 355,6x9.

| Suprafete ocupate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retele |  |  |  |  | INTRAVILAN |
| Obiecte sistem | Cant | UM | Definitiv /UM (mp) | Temporar /UM (mp) | Definitiv | Temporar |
| Cond. Retea apa | 2153 | ml |  | 1 |  | 2153 |
| Cond. retea canalizare | 2165.59 | ml |  | 1 |  | 2165.59 |
| Cămine canalizare | 70 | buc | 1 |  | 70 |  |
| Total (mp) |  |  |  |  | 70 | 4318.59 |

| Tabel centralizator - componentă apă |
| --- |
| Nr. Crt | Denumire stradă | Diam. conducta transport [mm] | Lungime [m] |
| 1 | RĂZOARE | PEHD Dn110 PN10 | 300,00 |
| 2 | IULIA HAȘDEU |  | 570,00 |
| 3 | VASILE PÂRVAN |  | 1158,00 |
| 4 | PODULUI |  | 125.00 |
| Total | 2153,00 |

| Tabel centralizator - subtraversări componentă apă |
| --- |
| Subtraversari Conducta Apa - Drumuri Laterale |
| Nr. Crt | Nume subtr. | Diam. conducta transport [mm] | Diam. Conducta de protecție OL [mm] | Lungime [m] |
| 1 | Sb.8 | PEHD Dn110 PN10 | 219,1x4,5 | 7,00 |
| 2 | Sb.9 |  |  | 6,50 |
| 3 | Sb.10 |  |  | 14,00 |
| 4 | Sb.11 |  |  | 11,00 |
| 5 | Sb.12 |  |  | 11,00 |
| 6 | Subtraversări podețe |  | 138,3x4,5 | 170 |
| Total | 219,50 |

### Descrierea constructiva componenta canalizare

| Tabel centralizator - componentă canalizare |
| --- |
| Nr. Crt | Denumire stradă | Diam. conducta transport [mm] | Lungime [ml] |
| 1 | IANCULUI | PVC - KG 250 | 128,59 |
| 2 | IULIA HAȘDEU |  | 410,00 |
| 3 | PODULUI TR. 1 |  | 35,00 |
| 4 | PODULUI TR. 2 |  | 49,50 |
| 5 | VASILE PÂRVAN |  | 1171,50 |
| 6 | RĂZOARE |  | 246,00 |
| 7 | CONDUCTĂ REFULARE | PEHD Dn63 PN10 | 125 |
| Total | 2165,59 |

| Tabel centralizator - subtraversări componentă canalizare |
| --- |
| Subtraversari Canalizare - Drumuri Laterale |
| Nr. Crt | Nume subtr. | Camin amonte | Camin aval | Diam. conducta transport [mm] | Diam. Conducta de protecție OL [mm] | Lungime [m] |
| 1 | Sb.1 | CV10 | CV11 | PVC 250 | 355,6x9 | 7,00 |
| 2 | Sb.2 | Cv18 | CV19 |  |  | 9,00 |
| 3 | Sb.3 | CV33 | CV24 |  |  | 14,00 |
| 4 | Sb.4 | CV45 | CV46 |  |  | 18,00 |
| 5 | Sb.5 | CV52 | CV53 |  |  | 10,00 |
| 6 | Sb.6 | CV62 | CV63 |  |  | 13,00 |
| 7 | Sb.7 | CV13 | CV14 |  |  | 6,00 |
| 8 | Subtraversări podețe | - | - |  |  | 191 |
| Total | 268,00 |

In cadrul prezentei investitii va fi prevazuta bransarea consumatorilor de pe strazile pe care se amplaseaza conducte de distributie. In cadrul prezentei investitii vor fi cuprinse cca. 54 bransamente.

Are aviz de gospodarire a apelor nr. 96/06.12.2022

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – cumularea cu proiectele in curs de derulare din zona.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu.

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: cai de comunicatii rutiere cu destinatia terenuri aflate in intravilan.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: com. Vulturu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- vor fi prevazute spatii verzi si plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                          ŞEF SERVICIU A.A.A.,

###### Celzin LATIF						   	 Lavinia-Monica ZECA

###### Intocmit,        					                                                          Consilier Anca CARACUDĂ

Nota: redactat in 3 exemplare.