DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE   proiect

Nr.        din  20.06.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  KALEKIM ROMANIA S.A., cu sediul în jud. Constanta, mun. Constanta, str. Aurel Vlaicu, nr. 125,   înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2903RP din 23.04.2024, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 12.06.2024, că proiectul:                                      CONSTRUIRE HALA RECICLARE, PRODUCTIE SI SPATII CONEXE AFERENTE DESFASURARII ACTIVITATII; IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE SANTIER, propus a fi amplasat in jud. Constanta, com. Lumina, parcela N107/11/2, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 10, litera a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin prezentul proiect se propune construirea pe amplasamentul analizat, a unui imobil cu functiunea de hala de productie si reciclare si spatii conexe, amenajarea organizarii de santier si imprejmuirea terenului.

Amplasamentul analizat se afla in Comuna Lumina, aproape de Canalul Poarta Alba- Midia Navodari, fata de care este la o distanta de cca. 179 m in punctul cel mai apropiat.

În Certificatul de urbanism nr. 44/20.02.2024, eliberat de Primăria Comunei Lumina a fost înscrisă folosirea actuală a terenului ca fiind teren liber, categoria de folosinta neproductiv. Conform documentatiilor de urbanism aprobate, terenul este situat în zona industriala si de depozitare.

Circulatia si accesul pe lot se vor asigura din DE107/13.

Organizarea spațial funcționala a componentelor proiectului este următoarea:

CORPURI PRINCIPALE (in ordinea fluxului de productie):

- depozit materie prima;

- hala maruntire si cernere;

- zona silozuri (echipament de sine statator, amplasat pe o platforma betonata, neacoperit);

- hala productie, depozitare si cladire administrativa inclusiv zona deschisa, acoperita a depozitului de aditivi si spatiile tehnice adiacente:

  - depozit aditivi (deschis, acoperit) care vor fi adaugati in mixere, dupa cantarire, in zona de hala productie;

  - hala productie;

  - depozitare mortar uscat si depozitare saci mortar uscat;

  - cladire administrativa rh = p+2e (tip casa in casa):

    - parter: lobby cu receptie, bucatarie, sala de mese, cabinet medical, vestiar, grup sanitar, camera rugaciuni, birouri, laborator, spatiu tehnci;

    - etaj 1: showroom, birouri, sali de conferinte, intalniri si seminarii pentru personal, chicineta, grupuri sanitare pe sexe;

    - camere de cazare cu bai proprii, sala de sport si loisir, living comun cu chicineta, grupuri sanitare pe sexe, spalatorie comuna.

corpuri secundare (inclusiv platforme betonate):

- casa poarta;

- cantar camioane (echipament);

- platforma gospodarie apa (grf ii);

- platforma depozitare, deschisa (platforma betonata).

descreiere succinta a procesului tehnologic:

corp 1 - depozit materie prima:

are rolul de primire si depozitare a materiei brute (sticla reciclata), de unde va fi transportata in corpul 2 - hala maruntire si cernere

corp 2 - hala maruntire si cernere:

aici este preluata materia bruta (sticla reciclata) si depusa in buncarul de alimentare aflat la capatul inferior al transportorului. de aici materia prima este deplasata pe banda transportoare catre capatul superior, unde va fi maruntita in concasor. ambele capete ale arborelui transportor vor avea o structura speciala de etansare.

din concasor sticla maruntita va fi transferata intr-o moara unde va fi macinata fin, cu granulatie programabila. ulterior, sticla fin macinata va fi cernuta in instalatia de cernere, care este etansa.

corp 3 – silozuri

silozurile sunt alimentate cu:

- sticla (materialul reciclat - sticla fin macinata in corpul 2 – hala maruntire si cernere);

- ciment (cimentul este adus la vrac cu camioane cu remorci).

corp 4 – hala productie, depozitare si cladire administrativa

zona de productie include:

- buncarele de cantarire si dozare, alimentate din silozuri, pentru:

- aditivi - aditivii sunt livrati la saci de tip big-bag sau din hartie, stocati in zona de depozitare aditivi deschisa, acoperita, ridicati si introdusi in buncarul de cantarire si dozare;

- sticla maruntita, cernuta;

- ciment

- mixerele in care sunt amestecati aditivii, sticla maruntita, cernuta si cimentul.

- masina de ambalat produsul finit - mortarul uscat;

- paletizatorul sacilor cu mortar uscat,

- masina de infoliat a paletilor.

zona de depozitare a sacilor cu mortar uscat este impartita in doua zone separate, un depozit mai mic pentru livrare rapida si un depozit mare cu zona de rafturi pentru stocarea pe verticala a paletilor cu saci.

conex procesului tehnologic de productie si depozitare a mortarului uscat, tot in interiorul corpului 4, se afla zona administrativa, cu incaperi conectate direct cu zona de depozitare: laborator, birou logistica si transport, birou productie si planificare.

Asigurarea utilităților

Zona în care se află amplasamentul este echipată partial cu rețele tehnico-edilitare, respectiv de alimentare cu apă si alimentare cu energie electrică. Nu exista retele de  canalizare și nici gaze naturale.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua publica de apă administrate de RAJA S.A. , prin extinderea acesteia până în zona amplasamnetului analizat. Apa va fi utilizată în scop menajer.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face intr-un bazin vidanjabil impermeabilizat, cu capacitatea de 60 mc.

Apele pluviale convenţional curate din zona acoperişurilor  clădirilor  vor fi colectate intr-un bazin de retentie cu capacitatea de 1280 mc,  care va fi amenajat pe amplasament. Acesta va fi echipat cu un grup de pompare pentru utilizarea apei la udarea spatiilor verzi din incintă.

Apele pluviale din zonele carosabile vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere de tip GAIGER , trecute printr-un  separator de hidrocarburi cu Q=300 l/s si ulterior evacuate catre bazinul de retentie din incinta amplasamentului.

Încălzirea spațiilor

Incalzirea si climatizarea spatiilor adimistrative se va realiza cu sistem VRV in pompa de caldura.

Incalzirea zonei de hala pana la 5°C pe timpul iernii se va raliza cu un sistem de pompe de caldura aer-apa, alimentate electric, ce vor furniza agent termic catre aerotermele amplasate in interiorul halei .

Prepararea apei calde menajere se realizeaza in regim cu acumulare, prin intermediul unui vas de acumulare cu o serpentina conectata la panourile solare, suplimentar va fi prevazut si cu o rezistenta electrica.

Ventilarea zonei de productie din hala se va realiza printr-o centrala de tratare aer echipata cu un recuperator de caldura si o instalatie de desprafuire.

Instalatia de panouri fotovoltaice se va realiza prin amplasarea pe acoperisul halei cu orientare spre Est a 400 de panouri fotovoltaice cu puterea de 500 W  fiecare, conectate la doua invertoare trifazate una pura de 100 kW fiecare ce vor asigura o parte din consumul anual de energie electrica, acestea producand pana la 200 kWh in zilele cele mai insorite .

Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate in general  cu surse LED, dupa mediul ambiant al încaperii în care se instaleaza si respectandu-se nivelurile de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.

Asigurarea spațiilor verzi

În interiorul proprietății se vor amenaja spații plantate sub formă de spații verzi cu rol decorativ pe o suprafată totala de 18.938,12 mp (echivalentă cu 50,22 % din suprafața terenului de 37.709 mp), astfel:

- 12.238,12 mp la nivelul solului, sub forma de spatii inierbate;

- 6.700,00 mp pe zona împrejmuirilor.

Plantele decorative propuse sunt rezistente la temperaturi scazute si nu vor necesita instalatii de irigare permanenta (stropirea periodica fiind suficienta).

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul destinat proiectului.

- se va realiza imprejmuirea organizarii de santier;

- accesul in organizarea de santier va avea loc controlat , atat pentru personal cat si pentru autovehicule;

- se va avea in vedere dotarea organizarii de santier cu o toaleta ecologica prevazuta cu lavoar;

- materialele de constructii vor fi aduse zilnic pe amplasament, in cantitati reduse, conform graficului de lucrari.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate –proiectele in curs de executie din zona.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform OUG 92/2021, privind regimul deseurilor, cu completari si modificari;

- deseuri menajere  (20 03 01);

- deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (20 01 01),  deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02);

- deseuri de constructii:  pamant si piatra rezultata din excavatii (17 05 04),  resturi de beton (17 01 01), lemn (17 02 01);

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: proiectul este adaptat la conceptul schimbarilor climatice, contribuind la reducerea emisiilor GES, a dioxidului de carbon(CO2), protoxidului de azot(N2O), metanului(CH4).

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:  conform CU 44/20.02.2024, teren cu folosinta – neproductiv si destinatia: zona industriala si de depozitare;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: com. Lumina;

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completarile si modificarile ulterioare, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completarile si modificarile ulterioare,  gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                       Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,        					                                                                Consilier Simona SIMA

Nota: redactat in 3 exemplare.